Публичное Акционерное Общество

«Новороссийский морской торговый порт»

Документация о закупке

Ремонт тепловой изоляции теплопроводов и оборудования на котельных, тепловых пунктах  и тепловых сетях отдела котельных и тепловых сетей  (инв.№№ инв.№№ 3890, 3923, 3984, 35501, 4072, 4073, 35506) ПАО «НМТП»

Способ закупки: Запрос предложений

Форма: открытый

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО «НОВОРОССИЙСКИЙ

МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

353901, Россия,

Краснодарский край,

г. Новороссийск,

Портовая ул., 14

Тел.: (8617) 60-46-30

Факс: (8617) 60-22-03

НОВОРОССИЙСК, 2015 г.

- Общие положения

  - Предметом закупки является право заключения договора для ПАО «НМТП» согласно извещению о закупке.

  - Организатор закупки – ПАО «НМТП»

  - Запросы на разъяснения положений документации о закупке следует направлять в письменном виде организатору закупки по адресу, указанному в извещении о закупке.

  - Вся переписка осуществляется на официальных бланках, подписанных организатором закупки, нарочно, факсимильной связью, почтовым письмом, в отсканированном виде по электронной почте.

  - Организатор закупки оставляет за собой право изменения (продления) сроков предоставления документации о закупке, внесения изменений в документацию о закупке, изменения сроков проведения закупки.

  - Организатор закупки оставляет за собой право отказаться от проведения закупки (отменить закупку) в любое время.

  - Организатор закупки вправе осуществить проверку организации, выразившей намерение участвовать в закупке, с выездом в места ее базирования, на предмет организационной и профессионально-технической готовности с оформлением соответствующего акта проверки до начала процедуры закупки или до подведения итогов закупки.

  - Порядок формирования цены лота: начальная (максимальная) цена лота сформирована с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

- Условия и порядок проведения закупки

  - Законодательная база проводимой закупки

К правоотношениям в рамках настоящей закупки последовательно применяются следующие нормативные правовые акты и иные документы:

- Конституция Российской Федерации;

- Гражданский кодекс Российской Федерации

- Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", другие законы и подзаконные акты.

- Положение о закупке товаров, работ, услуг ОАО «НМТП».

- Настоящая документация о закупке

Решением организатора закупки выбор поставщиков по лоту может быть проведен с процедурой пошагового понижения стоимости заявок на участие в закупке и определен минимальный размер шага понижения, о чем участник будет уведомлен дополнительно в письменной форме (если принято решение организатора закупки о проведении процедуры пошагового понижения стоимости заявок на участие в закупке).

  - Срок действия заявки

Заявки на участие в закупке должны быть действительны в течение 90 дней с даты, вскрытия заявок на участие в закупке указанной в извещении о закупке.

  - Право собственности на документацию и конфиденциальность

    - Участники закупки, получившие документацию о закупке, независимо от того, представляют они заявки на участие в закупке или нет, должны обращаться с ней как с конфиденциальным документом, и не имеют права разглашать информацию, касающуюся закупки, какой-либо третьей стороне без получения на это предварительного письменного согласия организатора закупки (при реализации документации о закупке участникам).

    - Организатор закупки обязан соблюдать конфиденциальность информации, содержащейся в заявках на участие в закупке участника.

    - В случае отзыва заявки на участие в закупке участником (или участниками) до истечения срока представления заявок на участие в закупке или заявка на участие в закупке представлена после проведения процедуры вскрытия заявок на участие в закупке, заявки на участие в закупке не рассматриваются.

    - Участники закупки, получившие нормативные документы ПАО «НМТП», независимо от того, представляют они заявку на участие в закупе или нет, должны обращаться с ними как с конфиденциальными документами, и не имеют права разглашать информацию, содержащуюся в них, какой-либо третьей стороне без получения на это предварительного письменного согласия ПАО «НМТП».

    - В случае непредставления установленных документацией о закупке документов, либо наличия в таких документах неполных и недостоверных сведений, либо несоответствия заявки на участие в закупке требованиям документации о закупке, Организатор закупки вправе не допустить к участию в закупке лицо, подавшее заявку на участие в закупке.

  - Требования, предъявляемые к участникам закупки

    - Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки;

    - Участник закупки должен являться субъектом малого или среднего предпринимательства в соответствии с критериями отнесения к субъектам предпринимательства, установленными статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

    - Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

    - Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

    - Наличие у участника закупки устойчивого финансового состояния, подтвержденного данными бухгалтерской отчетности, направленной в налоговые органы;

    - Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

    - Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

    - Отсутствие в отношении участника закупки, его учредителей и руководителей возбужденных уголовных дел по основаниям, связанным с деятельностью, имеющей отношение к предмету закупки;

    - Отсутствие выявленных фактов предоставления участником закупки недостоверных сведений и документов, несоответствующих действительности;

  - Разъяснение положений документации о закупке и внесение в нее изменений

    - Любое лицо, имеющее намерение участвовать в закупке вправе направить в письменной форме организатору закупки запрос о разъяснении положений документации о закупке. Разъяснения положений документации размещаются заказчиком, организатором закупки на сайте ПАО «НМТП» не позднее чем в течение 3 дней со дня принятия решения о предоставлении указанных разъяснений, если указанный запрос поступил не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до дня окончания подачи заявок на участие в закупке.

    - Разъяснение положений документации о закупке не должно изменять ее суть.

    - Организатор закупки оставляет за собой право вносить изменения в условия проведения закупки и документацию о закупке. Любое дополнение, изменение размещается на сайте ПАО «НМТП» в течение 3-х дней со дня принятия решения о внесении изменений.

  - Дата, время и место предоставления заявок на участие в закупке

    - Заявка на участие в закупке, подписанная уполномоченным лицом участника, должна быть представлена в срок, указанный в извещении о закупке.

    - Для участия в закупке участник должен подать  оригинал заявки (все документы должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью организации и подписью руководителя) на бумажном носителе (в запечатанном конверте), 1 копию заявки на бумажном носителе (КОПИЮ НЕ СШИВАТЬ, НЕ СКРЕПЛЯТЬ СТЕПЛЕРОМ, СКРЕПКАМИ, ЗАЖИМАМИ) и сканированную копию оригинала заявки в формате pdf на электронном носителе. Копии заявки подготавливаются путем копирования оригиналов каждого документа, входящего в заявку после их подписания и заверения печатью.

    - Перед подачей заявка на участие в закупке и ее копия должны быть надежно запечатаны в конверты (пакеты, ящики и т.п.). Заявка на участие в закупке запечатывается в конверт, обозначаемый словами «Заявка на участие в закупке». Копия заявки запечатывается в конверт, обозначаемый словами «Копия».

На каждом из этих конвертов необходимо указать следующие сведения:

    - Наименование и адрес Организатора закупки в соответствии с извещением о закупке;

    - Номер лота и наименование закупки в соответствии с извещением о закупке;

    - Полное фирменное наименование участника закупки и его почтовый адрес;

    - Запечатанные конверты с заявкой на участие в закупке и ее копией помещаются в один внешний конверт, который также должен быть надежно запечатан. На внешнем конверте указывается следующая информация:

      - Наименование и адрес Организатора закупки в соответствии с извещением о закупке;

      - Полное фирменное наименование участника закупки;

      - Наименование закупки в соответствии с извещением о закупке;

      - Слова «Не вскрывать до 15 часов 00 минут 26 октября 2015 года».

      - Участники закупки должны обеспечить доставку своих заявок по адресу Организатора закупки: 353900, г. Новороссийск, ул. Мира, дом 2, подъезд 2, каб. 203Д;

    - Ответственный за прием заявок на участие в закупке: Зайцев Владимир Александрович – Отдел тендеров и экспертиз ПАО «НМТП» тел.: (8617) 60-49-38.

    - В приеме заявки на участие в закупке, составленной или оформленной не в соответствии с требованиями документации о закупке, может быть отказано.

    - Участник закупки, представивший и зарегистрировавший свою заявку на участие в закупке, имеет право до истечения срока представления заявок на участие в закупке забрать ранее представленную заявку на участие в закупке и после этого представить новою заявку на участие в закупке.

    - Изменения, дополнения или варианты заявки на участие в закупке, представленные после вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке, если эти изменения и дополнения не инициировались организатором закупки, не учитываются.

  - Продление срока предоставления заявки на участие в закупке

Продление срока представления заявок на участие в закупке может быть осуществлено по усмотрению организатора закупки.

  - Дата и место вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке состоится в срок, указанный в извещении о закупке. В случае изменения времени и места проведения процедуры вскрытия участники будут извещены дополнительно.

  - Рассмотрение заявок на участие в закупке и допуск их к участию в закупке

    - Конкурсная комиссия вправе не допустить к участию в закупке лицо, подавшее заявку на участие в закупке по следующим основаниям:

- несоответствие заявки по своему составу, оформлению, описанию предлагаемых товаров, работ, услуг требованиям документации о закупке;

- участник закупки не является субъектом малого или среднего предпринимательства в соответствии с критериями отнесения к субъектам предпринимательства, установленными статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

- превышение цены договора, указанной в заявке на участие в закупке, начальной (максимальной) цены договора (цены лота);

- недостоверность сведений и недействительности документов, приведенных в заявке;

- несоответствие участника закупки требованиям, установленным документацией о закупке;

- наличие вступивших в законную силу неисполненных судебных решений об удовлетворении (в полном объеме, частично) исковых требований (имущественного или неимущественного характера), по которым участник закупки выступал ответчиком перед ПАО «НМТП» либо предприятиями группы ПАО «НМТП»;

- наличие неисполненных просроченных более 3 месяцев обязательств перед ПАО «НМТП» либо предприятиями группы ПАО «НМТП», в том числе появившихся в период проведения закупки, подтвержденных документами, в том числе решениями судов и претензиями, обосновывающими факт неисполнения обязательств;

- при наличии у участника закупки договоров, расторгнутых (в течение 2х лет перед размещением извещения о закупке) в связи с неисполнением / ненадлежащим исполнением обязательств в одностороннем порядке по инициативе ПАО «НМТП» либо предприятий группы ПАО «НМТП», а также в судебном порядке;

- несоответствие предлагаемых участником закупки товаров, работ, услуг и договорных условий требованиям документации о закупке;

- наличие сведений в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных законодательством Российской Федерации, об участнике закупки либо о любом из нескольких юридических лиц, физических лиц, индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки;

- непредоставление участником закупки требуемого обеспечения заявки;

- непредоставление участником закупки в составе заявки на участие в закупке заявления с указанием расчетного счета, на который следует осуществить возврат денежных средств при внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке.

    - Конкурсная комиссия вправе отстранить участника закупки от дальнейшего участия в закупке на любом этапе проведения закупки вплоть до заключения договора в случае:

- предоставления недостоверных сведений и/или недействительных документов на участие в закупке;

- непредоставления юридическим лицом документов об одобрении сделки, заключаемой по результатам закупки, если такое одобрение необходимо в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами;

- непредоставления участником закупки в течение 2 рабочих дней после проведения процедуры пошагового понижения откорректированной в части цены договора заявки на участие в закупке;

-  наличие вступивших в законную силу неисполненных судебных решений об удовлетворении (в полном объеме, частично) исковых требований (имущественного или неимущественного характера), по которым участник закупки выступал ответчиком перед ПАО «НМТП» либо предприятиями группы ПАО «НМТП»;

- наличие неисполненных просроченных более 3 месяцев обязательств перед ПАО «НМТП» либо предприятиями группы ПАО «НМТП», в том числе появившихся в период проведения закупки, подтвержденных документами, в том числе решениями суда и претензиями, обосновывающими факт неисполнения обязательств;

- наличие у участника закупки договоров, расторгнутых (в течение 2х лет перед размещением извещения о закупке) в связи с неисполнением / ненадлежащим исполнением обязательств в одностороннем порядке по инициативе ПАО «НМТП» либо предприятий группы ПАО «НМТП», а также в судебном порядке.

    - При рассмотрении заявок на участие в закупке, при прочих равных условиях, предпочтительным является предложение участника закупки, являющимся производителем (официальным представителем, дилером) продукции по предмету закупки, включенной в состав лота. Участник закупки, являющийся официальным представителем или дилером производителя продукции по данному лоту, обязан предоставить соответствующие подтверждения. Участник закупки, не являющийся производителем (официальным представителем, дилером), в качестве подтверждения поставки товаров, оказания услуг, обязан предоставить прямые договоры с производителями (официальными представителями, дилерами) продукции по предмету закупки, включенной в состав лота (или другие документы, гарантирующие возможность размещения заказа, оказания услуг).

    - При рассмотрении заявок на участие в закупке, при прочих равных условиях, предпочтительным является предложение участника закупки, в заявке которого содержится предложение о поставке товаров российского происхождения. Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке, несет участник закупки.

    - Организатор закупки не ведет какие-либо переговоры по предмету закупки с любым участником закупки, которые могли бы дать односторонние преимущества отдельным участникам.

    - Любые отклонения от требований документации о закупке являются основанием для признания его не соответствующим условиям документации о закупке и отклонения от дальнейшего рассмотрения заявки на участие в закупке участника.

    - Участник несет ответственность за достоверность представляемой информации. Организатор закупки оставляет за собой право провести проверку участника закупки, в том числе с направлением аудиторской группы.

  - Рассмотрение заявок на участие в закупке

    - Организатор закупки не ведет какие-либо переговоры по предмету закупки с любым участником закупки, которые могли бы дать односторонние преимущества отдельным участникам.

    - Любые отклонения от требований документации о закупке являются основанием для признания его не соответствующим условиям документации о закупке и отклонения от дальнейшего рассмотрения заявки на участие в закупке участника.

    - Участник несет ответственность за достоверность представляемой информации. Организатор закупки оставляет за собой право провести проверку участника закупки, в том числе с направлением аудиторской группы.

  - Оценка заявок на участие в закупке.

    - Конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки, исходя из следующих критериев:

| Код | Наименование показателя |  |
| --- | --- | --- |
|  | Весомость показателя |  |
| 1. | 80 | Стоимость выполнения работ* |
| 2. | 20 | Срок выполнения работ |
|  | 100 |  |

*- стоимость поставляемого товара оценивается исходя из стоимости без учета НДС.

Для получения итоговой интегральной оценки для сложной системы разнотипных (имеющих разный физический смысл) показателей принята 10-балльная шкала. При применении балльной методики по каждому из показателей устанавливается шкала допустимых балльных оценок, то есть максимально и минимально возможное количество баллов по каждому из показателей.

При оценке принято, что участник закупки, давший наилучшее предложение по каждому показателю, получает по нему максимально возможные баллы, а баллы, полученные другими участниками, рассчитываются как относительные. В то же время возможно и «назначение» баллов, например, экспертно. При этом количество баллов находится в заданных границах принятой шкалы.

Для получения итоговой интегральной оценки предложений участников закупки использованы методы квалиметрии, которые обеспечивают сопоставимость предложений, получивших разную оценку по разным показателям.

В квалиметрии используются следующие основные понятия.

Дерево свойств (показателей) — показывает взаимозависимость различных свойств (показателей) объекта, строится по иерархическому принципу, обобщенное свойство определяется свойствами более высокого уровня.

Значение показателя — абсолютная размерная характеристика какого-либо свойства (сроки, стоимость и т.д.). Значение показателя может быть и логической величиной («да»/»нет»), например наличие тех или иных документов.

Вес показателя (или весомость) — безразмерная величина, характеризующая относительную значимость данного показателя при переходе на другой, более низкий уровень.

Для получения интегральной оценки предложений претендентов использован следующий алгоритм:

Построение дерева свойств (системы показателей). При построении системы показателей соблюдается основной принцип: свойства i-го уровня определяются соответствующими свойствами i + 1-го уровня (i = 0, 1, ..., m). Уровень 0 соответствует обобщенному комплексному показателю объекта или его интегральной оценке.

Назначение интервала изменений значений Pij каждого показателя (индексы показывают, что рассматривается j-й показатель на i-м уровне).

Выбор (на каждом уровне рассмотрения свойств) значений базовых показателей для сравнения (Рij ). В качестве базового показателя принимается наилучший из предложенных всеми участниками закупки.

Определение зависимости между значениями показателей Рij  и их оценками Кij, причем оценки должны являться функциями значений показателей. Само значение показателя Рij  не дает возможность определить его качество, в отличие от их оценки.

Оценка показателя является функцией его значения

- Kij = f(Pij Pij баз) принимается, что: Kij =

При оценке используются функциональные зависимости между показателями и соответствующими оценками.

Для показателей, которые качественно можно описать «чем меньше, тем лучше»:

Kij = 10    где  - наименьшее (следовательно, лучшее) из предложенных всеми претендентами значение данного показателя.

Для показателей, которые качественно можно описать «чем больше, тем лучше»:

Kij = 10    где  - наибольшее (следовательно, лучшее) из предложенных всеми претендентами значение данного показателя.

Выбор размерности комплексной оценки «К» (для сопоставления единиц измерения отдельных показателей). В настоящей методике применяется безразмерная балльная оценка.

Каждый показатель определяется своей относительной оценкой и ее весомостью Мij, таким образом шкала оценок неодинакова для разных показателей: оценка показателя включает его весомость. Необходимо отметить, что сумма всех весомостей постоянна на каждом уровне, в нашем случае это 100%:

= const = 100%

При определении весомостей наиболее употребим экспертный способ: назначение весомостей с последующим их усреднением.

Сведение воедино оценок различных показателей и получение итоговой интегральной оценки. На этом шаге  используются математические средневзвешенные величины.

Следует иметь в виду, что весомость и оценка показателя i-го уровня определяются соответствующими значениями показателей (i — 1)-го уровня.

В данной закупке используется средневзвешенная арифметическая итоговая оценка: Ki =  Kij

Победителем закупки является участник данного запроса, заявка которого, по назначенной системе показателей с заданными весомостями, получила наибольшее число баллов и которой присвоен первый номер.

  - Действия в случае применения процедуры пошагового понижения стоимости заявок.

    - Организатор закупки имеет право принять решение о проведении процедуры пошагового понижения при осуществлении конкурентных закупок с учетом документации о закупке и определяет минимальный размер шага понижения.

    - Снижение стоимости заявок на участие в закупке в ходе процедуры пошагового понижения осуществляется последовательным предложением участниками закупки новой стоимости, сниженной на величину не менее установленного организатором закупки шага.

    - Процедура пошагового понижения стоимости заявок на участие в закупке  проводится с приглашением допущенных участников закупки для предоставления участником возможности предложить наилучшие условия осуществления поставки товаров, оказания услуг.

    - Победителем закупки с процедурой пошагового понижения стоимости заявок на участие в закупке признается участник, который предложил наилучшие условия осуществления поставки товаров, оказания услуг.

  - Действия по итогам закупки

    - Победителю закупки направляется письменное уведомление о выборе его победителем с приглашением к процедуре подписания договора.

В случаях, прямо предусмотренных документацией о закупке, победитель должен представить заказчику банковскую гарантию выполнения условий договора одного из банков-гарантов (или их региональных филиалов), соответствующего требованиям установленным  к банкам-гарантам в информационной карте.

    - Нерезидент - победитель должен руководствоваться условиями договора в части обеспечения выполнения своих обязательств.

    - В случае, если победитель закупки уклоняется от заключения договора, организатор закупки вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя закупки заключить договор или о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

В случае если участник, подавший заявку на участие в закупке, признан единственным участником закупки, организатор закупки вправе принять решение о заключении договора с единственным участником закупки. При этом заключение договора для такого участника закупки является обязательным.

    - Протокол подведения итогов закупки размещается на официальном сайте, на котором участник может получить подробную информацию о результатах проведенной закупки.

    - Организатор закупки не обязан мотивировать свое решение перед участниками закупки.

    - После проведения процедуры пошагового понижения стоимости заявок на участие в закупке участники обязаны не позднее двух рабочих дней с момента принятия решения предоставить организатору закупки попозиционно откорректированные заявки, скорректированные по всем позициям лота пропорционально понижения стоимости всего лота в бумажном и электронном виде (если принято решение организатора закупки о проведении процедуры пошагового понижения стоимости заявок на участие в закупке).

- Требования к заявке на участие в закупке

  - Официальный язык и денежные единицы заявки на участие в закупке

    - Все документы, имеющие отношение к заявкам на участие в закупке, и вся переписка по процедурам закупки ведутся на русском языке.

    - Все денежные документы должны быть представлены в валюте указанной в проекте договора.

  - Требования к оформлению и подписанию заявки на участие в закупке

    - Документы и заявка на участие в закупке должна быть подписана лицом, имеющим право подписи от имени участника (в случае подписи заявки не первым лицом – представляется заверенная копия доверенности) и сопровождаться описью представленных документов с указанием номеров страниц. Факсимильное воспроизведение подписи с помощью средств механического или иного копирования при оформлении заявки на участие в закупке не допускается.

    - Участник закупки в соответствии с условиями закупки должен дать достаточно информации, свидетельствующей о том, что он представляет себе объем и условия осуществления сотрудничества, являющиеся предметом закупки.

    - Заявка на участие не должна содержать никаких противоречащих требованиям документации о закупке положений.

    - При подготовке заявки на участие в закупке и коммерческого предложения должно быть учтено что стоимость заявки указывается с расшифровкой прописью, при разночтении учитывается сумма прописью.

    - Участник имеет право подать только одну заявку на участие в запросе предложений. В случае нарушения этого требования все предложения такого Участника отклоняются без рассмотрения по существу.

    - Таблицы и формы в заявке на участие в закупке должны быть заполнены по всем графам. Причина отсутствия информации в отдельных графах форм должна быть объяснена.

    - В случае отсутствия информации в графе «Страна происхождения товара» Формы 2 «Коммерческое предложение» (структура предлагаемой цены), участник может быть отстранен от дальнейшего участия в закупке решением организатора закупки.

    - К заявкам на участие в закупке, не соответствующим требованиям документации о закупке, применяется положение подпункте 2.9.6.

    - Все расходы, связанные с подготовкой и представлением заявки на участие в закупке, несет участник закупки.

  - Документы, составляющие заявку на участие в закупке:

    - Заявка на участие в закупке (форма №1);

    - Коммерческое предложение (структура предлагаемой цены) (форма №2);

    - Подтверждение согласия с условиями договора (форма №3);

    - Анкета участника (форма №4);

    - Декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства (форма №5);

    - Перечень разрешительной документации – (форма 6);

    - Копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в котором указан вид разрешенных работ:

Ст.12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов.

    - Копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, содержащая информацию о юридическом лице/индивидуальном предпринимателе, заверенная участником закупки и  полученная не ранее чем за тридцать календарных дней до даты  размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки;

    - Копия документа о государственной регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя (свидетельство о регистрации в ЕГРЮЛ/ЕГРИП), заверенная участником закупки;

    - Копия свидетельства о постановке участника закупки на налоговый учет, заверенная участником закупки;

    - Заверенная участником закупки копия уведомления о возможности применения  упрощенной системы налогообложения (для участников, применяющих ее);

    - Заверенные участником закупки копии учредительных документов участника, юридического лица (устав, изменения в устав);

    - В отношении участника закупки являющегося физическим лицом: копии документов, удостоверяющих личность (копия паспорта);

    - Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании, приказ о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности. В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, подлежит предоставлению  доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенная печатью и подписанная руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, предоставляется документ, подтверждающий полномочия такого лица.

В случае, если в качестве единоличного исполнительного органа участника закупки выступает управляющий или управляющая организация, участник должен также предоставить договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющему (управляющей организации), решение уполномоченного органа управления Участника о передаче полномочий и указанные выше документы, подтверждающие правоспособность управляющего (управляющей компании).

    - Иностранные участники закупки предоставляют надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за два месяца до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки;

    - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки, либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и, если для участника  закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, являются крупной сделкой или письмо, подписанное участником  закупки, что поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, не являются для данного участника крупной сделкой.

    - В случае привлечения субподрядной организации, участник закупки в отношении каждой привлеченной субподрядной организации предоставляет заверенные участником закупки копии следующих документов:

- анкета (форма №4);

- декларация о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства (форма №5);

- перечень разрешительной документации – (форма 6);

- копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в части выполняемых работ;

- копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, содержащая информацию о юридическом лице/индивидуальном предпринимателе, заверенная участником закупки и  полученная не ранее чем за тридцать календарных дней до даты  размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки;

- копия документа о государственной регистрации юридического ли-ца/индивидуального предпринимателя (свидетельство о  регистрации в ЕГРЮЛ/ЕГРИП);

- копия свидетельства о постановке участника закупки на налоговый учет;

- копии учредительных документов участника, юридического лица (устав, изменения в устав).

- Объем выполнения работ.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Ремонт тепловой изоляции теплопроводов и оборудования на котельных, тепловых пунктах  и тепловых сетях отдела котельных и тепловых сетей  (инв.№№ инв.№№ 3890, 3923, 3984, 35501, 4072, 4073, 35506) ПАО «НМТП»

| 1. Наименование объекта | Котельные, ТП. Тепловые сети ПАО «НМТП» |
| --- | --- |
| 2. Вид работ | Ремонт тепловой изоляции |
| 3. Район, адрес объекта | г. Новороссийск, Широкий пирс №2, Широкий пирс №1, Автобаза |
| 4. Основание для выполнения работ | Плановые работы по обеспечению работоспособности оборудования, снижение потерь тепловой энергии |
| 5. Объем работ | 1. Разборка повреждений тепловой изоляции из минеральной ваты и рубероида трубопроводов системы отопления, покраска трубы и покрытие изоляцией (минвата 50 мм50 мм, оцикованное железо-0,5мм): ОРПС Ф50мм- 103м.п. Котельная Автобазы, (инв. №4072): - труба Ø 80 мм – 28 м.п.; 2. Разборка повреждений тепловой изоляции из минеральной ваты и стеклоткани трубопроводов системы отопления, покраска трубы и покрытие изоляцией (минвата 50 мм, оцикованное железо): Котельная Портовая, 14 (к Клубу Прортовиков) инв. №4073: -Ф100мм -118м.п. ОРПС(токарка, кладовая) Ф40мм- 34м.п. 3. Разборка поврежденной тепловой изоляции из минеральной ваты и оцинкованной стали трубопроводов системы отопления и ГВС отдельными местами; 3.1. Покраска трубы и покрытие изоляцией (минеральная вата 50 мм и оцинкованная сталь 0,5 мм или алюминиевым листом) отдельными местами 3.2. Установка лесов 36 м2 Тепловой пункт Широкого пирса №1 (кАБК-1) инв. №3984: - труба Ø 76 мм –110 м.п.; - труба Ø57 мм – 50 м.п.; - труба Ø 40 мм – 60 м.п.; Теплотрасса на Ш.П.№2 , переход на ж.д.путей №35501: - труба Ø 250 мм – 12м.п. 4. Теплоизоляция задвижек и труб жидким керамическим покрытием: Теплотрасса от центрального теплового пункта отдела внутрипортовой механизации (инв. №3923): - задвижка Ø 50 мм – 6 шт.; Центральный тепловой пункт Широкого пирса №1 (инв. №3984): - вентиль Ø 50 мм – 2 шт.; - задвижка Ø 100 мм – 2 шт.; - труба Ø 25 мм – 20м.п. Тепловой пункт АБК-2 инв. №35506: - кран шаровый + фильтр Ø 250 мм – 4 шт. - задвижка Ø 100 мм – 6 шт. 5. Изоляция прорезиненным покрытием типа «Термофлекс» с фольгированным покрытием 10 мм: Тепловой пункт АБК-1 инв. №3890: - труба Ø50 мм – 26 м.п. - труба Ø100 мм – 12 м.п. |
| 6. Срок выполнения работ | Не более 30 дней со дня подписания договора |
| 7. Особые условия | Работы выполнять в режиме действующего предприятия |
| 8. Гарантийный срок | Гарантийный срок – 2 года |
| 9. Требования к режиму безопасности и гигиене труда | В соответствии с действующими нормами и правилами |
| 10. Требования к технологии производства | В соответствии со СНиП |
| 11. Требования к сметной документации | Сметную документацию составить в соответствии с МДС 81-35.2004 г. по сборникам, включенным в «Реестр сметных нормативов». Сметную документацию на строительные, ремонтно-строительные, монтажные работы составить ресурсным методом, стоимость ресурсов применить по сборникам ССЦ Краснодарского края на текущий период |

- Проект договора.

ДОГОВОР ПОДРЯДА № _____________

г. Новороссийск                                                                               «___» ______________

ПАО «Новороссийский морской торговый порт», именуемое  в дальнейшем "Заказчик", в лице  первого заместителя технического директора Фофонова И.М., действующего на основании доверенности от 21.07.2015г. №2110-07/121, с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице ___________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется  собственными или привлеченными силами  выполнить работы: «Ремонт тепловой изоляции теплопроводов и оборудования на котельных, тепловых пунктах  и тепловых сетях отдела котельных и тепловых сетей  (инв.№№ инв.№№ 3890, 3923, 3984, 35501, 4072, 4073, 35506) ПАО «НМТП» в соответствии с техническим заданием (приложение №1), а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ.

1.2.  Работы по настоящему договору должны быть начаты с даты подписания  сторонами настоящего договора и завершены в течение 30 дней.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. Своевременно оплатить выполненные Подрядчиком работы.

2.1.2. Обеспечить беспрепятственный доступ Подрядчику к объекту выполнения работ указанных в техническом задании (Приложение №1).

2.1.3. Принять по Акту приема-сдачи выполненные работы.

2.2. Подрядчик обязан:

2.2.1. В течение 30 календарных дней с момента подписания настоящего договора провести работы по ремонту тепловой изоляции теплопроводов и оборудования на котельных, тепловых пунктах  и тепловых сетях отдела котельных и тепловых сетей  (инв.№№ 3890, 3923,3984, 35501, 4072, 4073, 35506) ПАО «НМТП»

2.2.2  В течение 5 календарных дней с момента подписания настоящего договора

разработать и утвердить у Заказчика график и план производства работ(ППР).

2.3. Обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ во время проведения работ для проверки хода и качества их исполнения.

2.4. «Подрядчик вправе привлекать к выполнению работы  (в полном объеме или частично)  субподрядчиков, кандидатуры которых подлежат  предварительному согласованию  с Заказчиком в письменной форме.

2.5. Устранить недостатки в работе в течение 2 рабочих дней с момента  их обнаружения Заказчиком.

2.6. Выставить  Заказчику счет на оплату в срок не позднее 5-ти банковских дней с момента подписания сторонами акта приема-сдачи работы.

2.7 Гарантийный период составляет 2 года на все работы с момента подписания сторонами акта выполненных работ.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по Договору  определена сметным расчетом(Приложение№2) и составляет: _______________________________________________________________________________________________________________________________________. Установленная  настоящим пунктом стоимость договора является окончательной и изменению не подлежит.

3.2. Для организации работ и приобретения материалов Заказчик осуществляет предоплату Подрядчику в течение 5-ти рабочих дней после подписания Договора, в размере 30% от стоимости работ в сумме: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

3.4. Подрядчик обязан предоставить счет-фактуру на сумму авансового платежа в течение 5-ти календарных дней с момента получения предоплаты.

3.5. Окончательный расчет осуществляется за фактически выполненные объемы работ, в течение 5-ти рабочих дней с даты предоставления счета, счета-фактуры и подписанного Акта выполненных работ.

3.6. Обязательство по оплате считается выполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных п. 1.2 настоящего Договора, Подрядчик уплачивает неустойку (пени) в размере 0,1% от стоимости договора за каждый день просрочки. Сумма пени, начисленной в соответствии с настоящим пунктом Договора, может быть удержана Заказчиком из  платежей либо  при окончательном расчете по Договору».

4.2. За нарушение сроков оплаты, предусмотренных п. 3.5 настоящего Договора, Заказчик уплачивает неустойку (пени) в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

4.3.  Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы.

4.5. С учетом Постановления Правительства РФ от 31.10.2014 N 1132 "О порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки", в случае заключения договора субподряда, настоящим Подрядчик принял на себя обязательство в течение 1 рабочего дня со дня заключения договора с субподрядчиком предоставить в ПАО «НМТП» заверенную подрядчиком копию этого договора.

В случае нарушения Подрядчиком вышеуказанного условия и если такое нарушение стало причиной привлечения ПАО «НМТП» к административной ответственности, Подрядчик обязан возместить ПАО «НМТП» суммы наложенных штрафов в течение 10 рабочих дней с момента предъявления к нему соответствующего требования.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемыми частями Договора.

5.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

5.3. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение  Арбитражного суда Краснодарского края в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

5.4 Исполнитель обязан предоставить письменную информацию о признании или не признании себя связанной стороной ПАО «НМТП», а также своевременно информировать ПАО «НМТП» в письменном виде о наступлении, изменении или прекращении условий, дающих основания считать такого Исполнителя связанной стороной по признакам, определенным Регламентом определения связанных сторон ПАО «НМТП» (Размещен на сайте ПАО «НМТП», адрес: www.nmtp.info).

Исполнитель обязан дать письменное согласие ПАО «НМТП» на обработку и раскрытие полученных от него данных в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, а также информировать ПАО «НМТП» об изменениях, касающихся условий связанности сторон.

В соответствии с Приложением № 3 Исполнитель информирует ПАО «НМТП» о том, что был ознакомлен с принятым в Порту Регламентом определения связанных сторон ПАО «НМТП» и сообщает информацию в соответствии с таблицей в Приложения №3.

5.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6. ПРИЛОЖЕНИЯ

6.1. Приложение №1 – техническое задание

6.2. Приложение №2 – Сметный расчет

6.3  Приложение №3 - уведомление о связанности сторон

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК: ПАО « НМТП » ИНН 2315004404, КПП 997650001 ОКПО 01125867 , ОКВЭД 61.10 Юридический адрес: 353901 г. Новороссийск, ул. Портовая 14 Фактический адрес: 353900 г. Новороссийск, ул. Мира 2 тел: (8617) 61-06-93, 60-46-60 факс: (8617) 61-21-40, 60-29-51 Р/С 40702810952460102191 Банк: Отделении №8619 Сбербанка России г. Краснодар БИК 040349602 К/С 30101810100000000602 Заказчик: Первый заместитель технического директора ПАО «НМТП» _________________И.М. Фофонов «_____»________________2015 г.

ПОДРЯДЧИК:

______________________

_____________

_______________

«_____»________________2015 г

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к договору № _________________ от ______________ 2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

Ремонт тепловой изоляции теплопроводов и оборудования на котельных, тепловых пунктах  и тепловых сетях отдела котельных и тепловых сетей  (инв.№№ инв.№№ 3890, 3923, 3984, 35501, 4072, 4073, 35506) ПАО «НМТП»

| 1. Наименование объекта | Котельные, ТП. Тепловые сети ПАО «НМТП» |
| --- | --- |
| 2. Вид работ | Ремонт тепловой изоляции |
| 3. Район, адрес объекта | г. Новороссийск, Широкий пирс №2, Широкий пирс №1, Автобаза |
| 4. Основание для выполнения работ | Плановые работы по обеспечению работоспособности оборудования, снижение потерь тепловой энергии |
| 5. Объем работ | 1. Разборка повреждений тепловой изоляции из минеральной ваты и рубероида трубопроводов системы отопления, покраска трубы и покрытие изоляцией (минвата 50 мм50 мм, оцикованное железо-0,5мм): ОРПС Ф50мм- 103м.п. Котельная Автобазы, (инв. №4072): - труба Ø 80 мм – 28 м.п.; 2. Разборка повреждений тепловой изоляции из минеральной ваты и стеклоткани трубопроводов системы отопления, покраска трубы и покрытие изоляцией (минвата 50 мм, оцикованное железо): Котельная Портовая, 14 (к Клубу Прортовиков) инв. №4073: -Ф100мм -118м.п. ОРПС(токарка, кладовая) Ф40мм- 34м.п. 3. Разборка поврежденной тепловой изоляции из минеральной ваты и оцинкованной стали трубопроводов системы отопления и ГВС отдельными местами; 3.1. Покраска трубы и покрытие изоляцией (минеральная вата 50 мм и оцинкованная сталь 0,5 мм или алюминиевым листом) отдельными местами 3.2. Установка лесов 36 м2 Тепловой пункт Широкого пирса №1 (кАБК-1) инв. №3984: - труба Ø 76 мм –110 м.п.; - труба Ø57 мм – 50 м.п.; - труба Ø 40 мм – 60 м.п.; Теплотрасса на Ш.П.№2 , переход на ж.д.путей №35501: - труба Ø 250 мм – 12м.п. 4. Теплоизоляция задвижек и труб жидким керамическим покрытием: Теплотрасса от центрального теплового пункта отдела внутрипортовой механизации (инв. №3923): - задвижка Ø 50 мм – 6 шт.; Центральный тепловой пункт Широкого пирса №1 (инв. №3984): - вентиль Ø 50 мм – 2 шт.; - задвижка Ø 100 мм – 2 шт.; - труба Ø 25 мм – 20м.п. Тепловой пункт АБК-2 инв. №35506: - кран шаровый + фильтр Ø 250 мм – 4 шт. - задвижка Ø 100 мм – 6 шт. 5. Изоляция прорезиненным покрытием типа «Термофлекс» с фольгированным покрытием 10 мм: Тепловой пункт АБК-1 инв. №3890: - труба Ø50 мм – 26 м.п. - труба Ø100 мм – 12 м.п. |
| 6. Срок выполнения работ | Не более 30 дней со дня подписания договора |
| 7. Особые условия | Работы выполнять в режиме действующего предприятия |
| 8. Гарантийный срок | Гарантийный срок – 2 года |
| 9. Требования к режиму безопасности и гигиене труда | В соответствии с действующими нормами и правилами |
| 10. Требования к технологии производства | В соответствии со СНиП |
| 11. Требования к сметной документации | Сметную документацию составить в соответствии с МДС 81-35.2004 г. по сборникам, включенным в «Реестр сметных нормативов». Сметную документацию на строительные, ремонтно-строительные, монтажные работы составить ресурсным методом, стоимость ресурсов применить по сборникам ССЦ Краснодарского края на текущий период |

Приложение №3 к Договору № ____ от __  _________ 2015г.

Настоящим Подрядчик информирует ПАО «НМТП» о том, что был ознакомлен с принятым в ПАО «НМТП» Регламентом определения связанных сторон ПАО «НМТП» (размещён на сайте ПАО «НМТП», адрес: www.nmtp.info) и дает согласие ПАО «НМТП» на обработку и раскрытие указанных в таблице данных в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

| Признаки связанных сторон (отметить нужное): | Признаки не связанных сторон (отметить нужное): |
| --- | --- |
| - Подрядчик, прямо или косвенно, через одного или нескольких посредников: (а) контролирует ПАО «НМТП» или контролируется ею, либо вместе с ПАО «НМТП» является объектом совместного контроля (это включает материнские организации, дочерние организации и дочерние организации на основании косвенной доли участия); Да Нет Если ответ «Да», то просим указать соответствующий признак связанности. _____________________________________________ (b) имеет долю в организации, обеспечивающую ей значительное влияние на ПАО «НМТП»; Да Нет Если ответ «Да», то просим указать долю, обеспечивающую значительное влияние на ПАО «НМТП». _____________________________________________ (c) осуществляет совместный контроль над ПАО «НМТП»; Да Нет Если ответ «Да», то просим указать организации, с которыми осуществляется совместный контроль над ПАО «НМТП». _____________________________________________ (d) является ассоциированной организацией. Да Нет Если ответ «Да», то просим указать, какой инвестор и как именно он оказывает существенное влияние. _____________________________________________ 2.Физическое лицо входит в состав старшего руководящего персонала ПАО «НМТП» или его материнской организации: (a) член Совета директоров (наблюдательного совета) Да Нет Если ответ «Да», то просим указать ФИО члена Совета директоров _____________________________________________ (b) член коллегиального органа управления; Да Нет Если ответ «Да», то просим указать ФИО члена коллегиального органа управления. _____________________________________________ (с) лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа. Да Нет Если ответ «Да», то просим указать ФИО члена единоличного исполнительного органа. _____________________________________________ 3.Близкие родственники, оказывающие влияние на частное лицо или которые могут оказаться под его влиянием в ходе проведения операций с предприятием: (a) дети, а также супруг (супруга) или гражданский супруг (супруга) такого лица; Да Нет Если ответ «Да», то просим указать ФИО близкого родственника и степень родства. _____________________________________________ (b) дети супруга (супруги) или гражданского супруга (супруги) такого лица; Да Нет Если ответ «Да», то просим указать ФИО близкого родственника и степень родства. _____________________________________________ (c) иждивенцы такого лица, супруга (супруги) или гражданского супруга (супруги) такого лица. Да Нет Если ответ «Да», то просим указать ФИО близкого родственника и степень родства. _____________________________________________ | (а) две организации, только потому что у них общий директор или иной член старшего руководящего персонала, или потому, что член старшего руководящего персонала одной организации имеет значительное влияние на другую организацию; Да Нет Если ответ «Да», то просим указать соответствующий признак и ФИО. _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ (b) два участника совместного предприятия только по той причине, что они осуществляют совместный контроль над совместной деятельностью; Да Нет Если ответ «Да», то просим указать ФИО участников совместного предприятия. _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ (c) стороны, предоставляющие финансирование, профсоюзы, коммунальные службы, правительственные учреждения и ведомства, которые не осуществляют контроль, совместный контроль или не имеют значительного влияния на отчитывающееся предприятие, только исходя из наличия обычных операций с предприятием (даже если они могут влиять на свободу действий предприятия или участвовать в процессе принятия решений предприятием); Да Нет Если ответ «Да», то просим указать соответствующий признак с указанием организации. _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ (d) отдельный покупатель, поставщик, сторона, предоставляющая льготное право по договору о франшизе, дистрибьютор или генеральный агент, с которыми организация проводит сделки значительного объема лишь по причине возникающей в результате этого экономической зависимости. Да Нет Если ответ «Да», то просим указать соответствующий признак, условия льготного права/экономической зависимости и Заказчика. _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ |

Подрядчик должен сделать письменный вывод о признании или не признании себя связанной стороной ПАО «НМТП».

Должность подписанта                              Подпись                                    ФИО

Дата                                                                м.п.

ПРИМЕЧАНИЕ: просим Подрядчика отметить необходимые поля с признаками отнесения или не отнесения к связанной стороне и сделать вывод о признании или не признании себя связанной стороной «ПАО» НМТП». При отмечании признаков в обоих полях Таблицы, просим также сделать вывод о признании или не признании себя связанной стороной «ПАО» НМТП».

АНКЕТА должна быть заполнена и возвращена Подрядчиком в адрес ПАО «НМТП».

- Образцы форм основных документов, включаемых в заявку на участие в закупке.

  - Заявка на участие в закупке (форма 1)

Председателю Конкурсной комиссии ПАО «НМТП»

Батову С.Х.

Заявка на участие в закупке

«_____»______________ года

№________________________

Изучив извещение о закупке и документацию о закупке, и принимая установленные в них требования и условия закупки, включая все условия заключаемого по результатам закупки договора, мы

________________________________________________________________________

(полное наименование и юридический адрес Участника)

предлагаем заключить договор на условиях, установленных в документации о закупке

________________________________________________________________________

(краткое описание предмета договора)

в соответствии с коммерческим предложением , являющимся неотъемлемым приложением к настоящей заявке на участие в закупке на общую сумму

________________________________________________________________________

(общая стоимость выполнения работ; рублей с учетом НДС/без учета НДС)

________________________________________________________________________

(срок выполнения работ, дней)

________________________________________________________________________

(гарантийный срок, месяцев )

________________________________________________________________________

(привлечение субподрядной организации: да/нет)

(В случае привлечения субподрядной организации указать  наименование субподрядной организации, юридический адрес, ФИО руководителя)

Настоящей заявкой подтверждаем, что:

1) (указывается наименование участника закупки) является/не является (необходимо выбрать из предложенных вариантов) субъектом малого/среднего предпринимательства в соответствии с Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации.

2) (указывается наименование участника закупки) является правоспособным, создано и зарегистрировано в установленном порядке, соответствует требованиям, предъявляемым законодательством РФ к организациям, осуществляющим поставку, выполняющим работы (оказывающим услуги) по предмету закупки;

3) против (указывается наименование участника закупки) не проводится процедура ликвидации, отсутствует решения арбитражного суда о признании (указывается наименование участника закупки)  несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

4) деятельность (указывается наименование участника закупки) не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на дату подачи заявки на участие в закупке;

5) у (указывается наименование участника закупки) отсутствует недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов (указывается наименование участника закупки), по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

6) отсутствует у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа и/или главного бухгалтера (указывается наименование участника закупки) судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

7) отсутствие в отношении (указывается наименование участника закупки), его учредителей и руководителей возбужденных уголовных дел по основаниям, связанным с производственной деятельностью, имеющей отношение к предмету закупки;

8) у (указывается наименование участника закупки) отсутствуют вступившие в законную силу неисполненные судебные решения об удовлетворении (в полном объеме, частично) исковых требований, по которым участник закупки выступал ответчиком перед организатором закупки или заказчиком, а так же отсутствует кредиторская задолженность по неисполненным просроченным обязательствам, признанным обеими сторонами, перед организатором закупки или заказчиком;

9) все затраты на поставку товаров, оказание работ и услуг по предмету закупки (включая прочие работы, затраты, налоги и пошлины) учтены в предлагаемой цене договора и дополнительно выставляться не будут;

10) вся представленная информация (указывается наименование участника закупки) является достоверной и подтверждаем право организатора закупки запрашивать в уполномоченных государственных органах власти любую информацию, уточняющую представленные нами сведения;

11) если по итогам проведения закупки с (указывается наименование участника закупки) будет заключаться договор, мы берем на себя обязательства подписать его в соответствии с требованиями документации о закупке и представленной нами заявки на участие в закупке;

12) если заявке на участие в закупке (указывается наименование участника закупки) будет присвоен второй номер, а победитель закупки будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать договор в соответствии с требованиями документации о закупке на условиях, указанных в настоящей заявке на участие в закупке;

13) в случае объявления закупки несостоявшейся, либо отклонения заявки на участие в закупке (указывается наименование участника закупки) в вследствие ее несоответствия требованиям документации о закупке, мы не будем иметь претензий к организатору закупки.

14)подтверждаем, что у (указывается наименование участника закупки) устойчивое финансовое состояние;

Настоящая заявка на участие в закупке имеет правовой статус оферты и действует до «____»_______________________года.

Настоящая заявка дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

- Коммерческое предложение (структура предлагаемой цены) (форма 2) — на ____ л;

- ….

- …

__________________________________

(подпись, М.П.)

___________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

  - Коммерческое предложение (структура предлагаемой цена) (форма 2)

- от «____»_____________ г. №__________

Коммерческое предложение представить в форме сметной документации, составленной в соответствии с МДС 81-35.2004 г. по сборникам, включенным в «Реестр сметных нормативов».

Сметную документацию на строительные, ремонтно-строительные, монтажные работы составить  ресурсным методом, стоимость ресурсов применить по сборникам ССЦ Краснодарского края на текущий период.

___________________________________

(подпись, М.П.)

___________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

  - Подтверждение согласия с условиями договора (форма 3)

от «____»_____________ г. №__________

Участник закупки ________________________________________

Участник закупки ознакомился и изучил документацию о закупке, а также условия договора на ремонт тепловой изоляции теплопроводов и оборудования на котельных, тепловых пунктах  и тепловых сетях отдела котельных и тепловых сетей  (инв.№№ инв.№№ 3890, 3923, 3984, 35501, 4072, 4073, 35506) ПАО «НМТП» и подготовил свою заявку на участие в закупке в соответствии с условиями, указанными в документации о закупке, без каких-либо оговорок.

Участник закупки понимает, что не имеет права вносить изменения в заявку на участие в закупке и обязуется в случае выбора победителем закупки заключить договор в соответствии с условиями закупки и прилагаемым образцом договора.

___________________________________

(подпись, М.П.)

___________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

  - Анкета участника закупки (форма 4)

от «____»_____________ г. №__________

Общие сведения:

| Полное наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основной государственный регистрационный номер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКТМО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БИК |  |  |  | КПП |  |  |  |  |  |  |  | ОКОНХ |  |  |  |  | ОКПО |  |  |  |  |
| Адрес местонахождения в соответствии с учредительными документами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактический адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный счет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Корреспондентский счет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефоны |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Факс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WWW |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИО руководителя (полн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИО главного бухгалтера (полн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контактное лицо |  |  |  |  | ФИО (полн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Должность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Телефон раб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Телефон моб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Факс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата регистрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организационно-правовая форма предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Орган государственной регистрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учредители (Акционеры) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Данные о лицах, имеющих право подписи |  |  | Руководитель |  |  |  |  | Должность__________________________________ ФИО_______________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Главный бухгалтер |  |  |  |  | ФИО_______________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Заместители |  |  |  |  | Должность_________________________________ ФИО______________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

История и производственная деятельность:

| Год создания |  |
| --- | --- |
| Общее описание хозяйственной деятельности компании (виды деятельности) |  |
| Наличие разрешительной документации (разрешение на применение Ростехнадзора, лицензии на осуществляемые виды деятельности, лицензионные договора, свидетельство о допуске СРО и др.), наименование, №, срок действия |  |
| Постоянный штат (кол-во чел.)/в т.ч. администрация |  |

___________________________________

(подпись, М.П.)

___________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

  - Декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства (форма 5)

от «____»_____________ г. №__________

Подтверждаю, что (указывается наименование участника закупки) является/не является (необходимо выбрать из предложенных вариантов) субъектом малого/среднего предпринимательства в соответствии с Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации	.

Примечание:

- * в случае субподряда указывать организацию с кем непосредственно заключался договор и конечного получателя работ (услуг);

___________________________________

(подпись, М.П.)

___________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

6.6 Перечень разрешительной документации (форма 6)

| Регистрационный номер | Выдавший орган | Вид документа | Срок действия | Разрешенные территории деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Дополнительные требования к участнику закупки:

- В данной таблице указать перечень разрешительной документации (например, разрешение на применение Ростехнадзора, лицензии на осуществляемые виды деятельности, лицензионные договора, свидетельство о допуске СРО, сертификаты и др.)

- К форме должны быть приложены копии всех документов участника закупки, перечисленных в ней.

___________________________________

(подпись, М.П.)

___________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

7	 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ

Сведения

Организатор – ПАО «НМТП»; Ответственный исполнитель – начальник отдела тендеров и экспертиз Зайцев В.А.; Телефон/факс: (8617) 60-40-25/60-29-36

Наименование лота: Ремонт тепловой изоляции теплопроводов и оборудования на котельных, тепловых пунктах и тепловых сетях отдела котельных и тепловых сетей (инв.№№ инв.№№ 3890, 3923, 3984, 35501, 4072, 4073, 35506) ПАО «НМТП»

Заказчик - ПАО «НМТП»

Финансирование: собственные средства Заказчика.

Приглашаются: субъекты малого или среднего предпринимательства в соответствии с критериями отнесения к субъектам предпринимательства, установленными статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Обеспечение заявки на участие в закупке: не требуется

Обеспечение исполнения контракта: не требуется

Требования к банку-гаранту (если в проекте договора установлена необходимость предоставления банковской гарантии) Агентство, класс рейтинга.; Standard &Poor’s; Fitch; Moody’s; Ограничения. I группа ИНВЕСТИЦИОННЫЙ (прогноз стабильный/позитивный); «ААА», «АА», «А», «ВВВ»; «ААА», «АА», «А», «ВВВ»; «Ааа», «Аа1», «Аа2», «Аа3», «А1», «А2», «А3», «Ваа1», «Ваа2», «Ваа3»,; Соответствуют критерию банка-гаранта. II группа ПРЕДИНВЕСТИЦИОННЫЙ (а также нижний уровень инвестиционных рейтингов с прогнозом «негативный»); «ВВВ»+ прогноз негативный, «ВВ»; «ВВВ»+ прогноз негативный, «ВВ»; «Ваа3»+ прогноз негативный, «Ва1», «Ва2», «Ва3»; Сумма принимаемой гарантии не более 10% от чистых активов банка. III РИСКОВАННЫЙ (но не дефолтный); «В», «ССС», «СС», «С»; «В», «ССС», «СС», «С»; «В1», «В2», «В3», «Саа1», «Саа2», «Саа3»; 1. Кредитная организация РФ 2. Банк последние 3 года является безубыточным; 3. Банк входит в рейтинг ТОП-50 банков РФ (РБК Рейтинг) по чистым активам на дату принятия решения 4. Предельная сумма гарантии - 1% от чистых активов банка. 5.В случае отсутствия рейтинга S&P, Fitch, Moody’s, но при выполнении первых трех условий предельная сумма гарантии – 0,1 % от чистых активов Банка..