ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку муфельной печи «LF-7/11-G1», термостата для определения плотности

«LOIP LT-810», газоанализатора «КОЛИОН-1В-24» и акустического калибратора «SV 30A»

| № п/п | Наименование данных | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | Открытое акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт» Заявка отдела химической лаборатории Нефтерайона № 2800-11/1474 от 03.12.2014 г. |
| 2 | Вид услуг | Поставка муфельной печи LF-7/11-G1 – 1шт. |
|  | Требования к контрагенту | Наличие опыта работы. (поставка в полном объёме согласно тех. Задания) Сертификаты и паспорта качества. |
|  | Технические характеристики | Максимальная температура – 1100 °С, объем рабочей камеры – 7 литров, цифровой контроллер. |
|  | Объём поставляемых товаров | Муфельная печь LF-7/11-G1 – 1 компл. |
|  | Техническая документация | 1. Паспорт с указанием технических характеристик и сроком службы; 2. Руководство по эксплуатации; |
| 3 | Вид услуг | Поставка акустического калибратора SV 30A – 1шт. |
|  | Требования к контрагенту | Наличие опыта работы. (поставка в полном объёме согласно тех. Задания) Сертификаты и паспорта качества. |
|  | Технические характеристики | Уровень звукового давления 94,0 дБ и 114,0 дБ, 1 класс точности. |
|  | Объём поставляемых товаров | Акустический калибратор – 1 шт. Футляр – 1 шт. Батарейки ААА – 2 шт. |
|  | Техническая документация | 1. Паспорт с указанием технических характеристик и сроком службы; 2. Руководство по эксплуатации; 3. Методика поверки; 4. Свидетельство об утверждении типа СИ. 5. Свидетельство о первичной поверке. |
| 4 | Вид услуг | Поставка термостата для определения плотности LOIP LT-810 – 1шт. |
|  | Требования к контрагенту | Наличие опыта работы. (поставка в полном объёме согласно тех. Задания) Сертификаты и паспорта качества. |
|  | Технические характеристики | Диапазон температур от 0 до 100 °С, точность поддержания температуры ±0,1 °С, количество мест под цилиндры – 4 шт., наличие встроенного охлаждающего теплообменника. |
|  | Объём поставляемых товаров | Термостат LOIP LT-810 (с первичной аттестацией) – 1 комплект. Цилиндр для ареометра – 8 шт. |
|  | Техническая документация | 1. Паспорт с указанием технических характеристик и сроком службы; 2. Руководство по эксплуатации; 3. Методика аттестации; 4. Аттестат и протокол первичной аттестации термостата. |

| 5 | Вид услуг | Поставка газоанализатора КОЛИОН-1В-24 -1шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Требования к контрагенту | Наличие опыта работы. (поставка в полном объёме согласно тех. Задания) Сертификаты и паспорта качества. |
|  | Технические характеристики | Градуировка канала ФИД по бензину, градуировка канала ТКД по метану. |
|  | Объём поставляемых товаров | Газоанализатор КОЛИОН-1В-24 в стандартной комплектации: - блок измерительный – 1 шт. - пробоотборник – 1 шт. - трубка соединительная – 1 шт. - фильтр противопылевой – 4 шт. - зарядное устройство – 1 шт. - сумка-укладка – 1 шт. - фильтр-поглотитель – 1 шт. - заглушка – 1 шт. - втулка силиконовая – 1 шт. - наклейка Контроль Доступа – 10 шт. |
|  | Техническая документация | 1. Паспорт с указанием технических характеристик и сроком службы; 2. Руководство по эксплуатации газоанализатора; 3. Методика поверки газоанализатора; 4. Свидетельство об утверждении типа СИ. 5. Свидетельство о первичной поверке газоанализатора. |
| 6 | Обязанность контрагента | Поставка осуществляется путем доставки заказанного Товара по адресу Покупателя: 353912 г. Новороссийск ул. Портовая, 14. |
| 7 | Перечень предоставляемых документов | Коммерческое предложение. Уставные документы (копия). Резюме о предприятии. Заполненные формы конкурсной документации. |
| 8 | Гарантийный срок | Не менее 12 месяцев от даты поставки на склад покупателя |
| 9 | Срок поставки | Не более 60 рабочих дней от даты подписания двухстороннего договора. |