Документация о закупке

Запрос котировок по выбору подрядчика на выполнение работ по техническому обслуживанию дизельной электростанции 1000кВт/6,3кВ

П

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО «НОВОРОССИЙСКИЙ

МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

353901, Россия,

Краснодарский край,

г. Новороссийск,

Портовая ул., 14

Тел.: (8617) 60-46-30

Факс: (8617) 60-22-03

НОВОРОССИЙСК, 2015 г.

- Общие положения

  - Предметом закупки является право заключения договора для ОАО «НМТП» согласно извещению о закупке.

  - Организатор закупки – ОАО «НМТП»

  - Запросы на разъяснения положений документации о закупке следует направлять в письменном виде организатору закупки по адресу, указанному в извещении о закупке.

  - Вся переписка осуществляется на официальных бланках, подписанных организатором закупки, нарочно, факсимильной связью, почтовым письмом, в отсканированном виде по электронной почте.

  - Организатор закупки оставляет за собой право изменения (продления) сроков предоставления документации о закупке, внесения изменений в документацию о закупке, изменения сроков проведения закупки.

  - Организатор закупки оставляет за собой право отказаться от проведения закупки (отменить закупку) в любое время.

  - Организатор закупки вправе осуществить проверку организации, выразившей намерение участвовать в закупке, с выездом в места ее базирования, на предмет организационной и профессионально-технической готовности с оформлением соответствующего акта проверки до начала процедуры закупки или до подведения итогов закупки.

  - Порядок формирования цены лота: начальная (максимальная) цена лота сформирована с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

- Условия и порядок проведения закупки

  - Законодательная база проводимой закупки

К правоотношениям в рамках настоящей закупки последовательно применяются следующие нормативные правовые акты и иные документы:

- Конституция Российской Федерации;

- Гражданский кодекс Российской Федерации

- Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", другие законы и подзаконные акты.

- Положение о закупке товаров, работ, услуг ОАО «НМТП».

- Настоящая документация о закупке

Решением организатора закупки выбор поставщиков по лоту может быть проведен с процедурой пошагового понижения стоимости заявок на участие в закупке и определен минимальный размер шага понижения, о чем участник будет уведомлен дополнительно в письменной форме (если принято решение организатора закупки о проведении процедуры пошагового понижения стоимости заявок на участие в закупке).

  - Срок действия заявки

Заявки на участие в закупке должны быть действительны в течение 90 дней с даты, вскрытия заявок на участие в закупке указанной в извещении о закупке.

  - Право собственности на документацию и конфиденциальность

    - Участники закупки, получившие документацию о закупке, независимо от того, представляют они заявки на участие в закупке или нет, должны обращаться с ней как с конфиденциальным документом, и не имеют права разглашать информацию, касающуюся закупки, какой-либо третьей стороне без получения на это предварительного письменного согласия организатора закупки (при реализации документации о закупке участникам).

    - Организатор закупки обязан соблюдать конфиденциальность информации, содержащейся в заявках на участие в закупке участника.

    - В случае отзыва заявки на участие в закупке участником (или участниками) до истечения срока представления заявок на участие в закупке или заявка на участие в закупке представлена после проведения процедуры вскрытия заявок на участие в закупке, заявки на участие в закупке  не рассматриваются.

    - Участники закупки, получившие нормативные документы ОАО «НМТП», независимо от того, представляют они заявку на участие в закупе или нет, должны обращаться с ними как с конфиденциальными документами, и не имеют права разглашать информацию, содержащуюся в них, какой-либо третьей стороне без получения на это предварительного письменного согласия ОАО «НМТП».

    - В случае непредставления установленных документацией о закупке документов, либо наличия в таких документах неполных и недостоверных сведений, либо несоответствия заявки на участие в закупке требованиям документации о закупке, Организатор закупки вправе не допустить к участию в закупке лицо, подавшее заявку на участие в закупке.

  - Требования, предъявляемые к участникам закупки

    - Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

    - Правомочность участника закупки заключать договор;

    - Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки;

    - Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

    - Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

    - Отсутствие выявленных фактов предоставления участником закупки недостоверных сведений и документов несоответствующих действительности.

Участник закупки обязан подтвердить соответствие данным требованиям, предъявляемым к участнику закупки надлежащими документами.

  - Разъяснение положений документации о закупке и внесение в нее изменений

    - Любое лицо, имеющее намерение участвовать в закупки вправе направить в письменной форме организатору закупки запрос о разъяснении положений документации о закупке. В течение 2 рабочих дней со дня поступления указанного запроса  организатор закупки размещает на официальном сайте разъяснения положений документации о закупке, если указанный запрос поступил не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до дня окончания подачи заявок на участие в закупке.

    - Разъяснение положений документации о закупке не должно изменять ее суть.

    - Организатор закупки оставляет за собой право вносить изменения в условия проведения закупки и документацию о закупке не позднее, чем за 2 дня до срока представления заявок на участие в закупке. Любое дополнение, изменение размещается на официальном сайте ОАО «НМТП»

  - Дата, время и место предоставления заявок на участие в закупке

    - Заявка на участие в закупке, подписанная уполномоченным лицом участника, должна быть представлена в срок, указанный в извещении о закупке.

    - Для участия в закупке участник должен подать  оригинал заявки (все документы должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью организации и подписью руководителя) на бумажном носителе (в запечатанном конверте), 1 копию заявки на бумажном носителе (КОПИЮ НЕ СШИВАТЬ, НЕ СКРЕПЛЯТЬ СТЕПЛЕРОМ, СКРЕПКАМИ, ЗАЖИМАМИ) и сканированную копию оригинала заявки в формате pdf на электронном носителе. Копии заявки подготавливаются путем копирования оригиналов каждого документа, входящего в заявку после их подписания и заверения печатью.

    - Перед подачей заявка на участие в закупке и ее копия должны быть надежно запечатаны в конверты (пакеты, ящики и т.п.). Заявка на участие в закупке запечатывается в конверт, обозначаемый словами «Заявка на участие в закупке». Копия заявки запечатывается в конверт, обозначаемый словами «Копия».

На каждом из этих конвертов необходимо указать следующие сведения:

    - Наименование и адрес Организатора закупки в соответствии с извещением о закупке;

    - Номер лота и наименование закупки в соответствии с извещением о закупке;

    - Полное фирменное наименование участника закупки и его почтовый адрес;

    - Запечатанные конверты с заявкой на участие в закупке и ее копией помещаются в один внешний конверт, который также должен быть надежно запечатан. На внешнем конверте указывается следующая информация:

      - Наименование и адрес Организатора закупки в соответствии с извещением о закупке;

      - Полное фирменное наименование участника закупки;

      - Наименование закупки в соответствии с извещением о закупке;

      - Слова «Не вскрывать до 15 часов 00 минут 10 марта 2015 года».

      - Участники закупки должны обеспечить доставку своих заявок по адресу Организатора закупки: 353900, г. Новороссийск, ул. Мира, дом 2, подъезд 2, каб. 203Д;

    - Ответственный за прием заявок на участие в закупке: Зайцев Владимир Александрович – Отдел тендеров и экспертиз ОАО «НМТП» тел.: (8617) 60-49-38.

    - В приеме заявки на участие в закупке, составленной или оформленной не в соответствии с требованиями документации о закупке, может быть отказано.

    - Участник закупки, представивший и зарегистрировавший свою заявку на участие в закупке, имеет право до истечения срока представления заявок на участие в закупке забрать ранее представленную заявку на участие в закупке и после этого представить новою заявку на участие в закупке.

    - Изменения, дополнения или варианты заявки на участие в закупке, представленные после вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке, если эти изменения и дополнения не инициировались организатором закупки, не учитываются.

  - Продление срока предоставления заявки на участие в закупке

Продление срока представления заявок на участие в закупке может быть осуществлено по усмотрению организатора закупки.

  - Дата и место вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке состоится в срок, указанный в извещении о закупке. В случае изменения времени и места проведения процедуры вскрытия участники будут извещены дополнительно.

  - Рассмотрение заявок на участие в закупке и допуск их к участию в закупке

    - Основными критериями допуска являются:

- способность лица стать субъектом правоотношений с заказчиком (быть правоспособным, созданным и зарегистрированным в установленном порядке);

- непревышение стоимости заявки на участие в закупке начальной (максимальной) цены лота;

- непревышение попозиционной цены заявки на участие в закупке начальной (максимальной) цены лота;

- соответствие заявки на участие в закупке требованиям документации о закупке, в том числе качество подготовки и предоставления документов участником в составе заявки на участие в закупке, согласно требованиям документации о закупке, отсутствие недостоверных сведений об участнике закупке;

- наличие соответствующих лицензий и/или сертификатов производителей, государственных органов (при необходимости);

- недостоверность сведений и недействительности документов, приведенных в заявке;

- несоответствие участника закупки требованиям, установленным документацией о закупке;

- надежность (подтвержденные сведения о непроведении процедуры ликвидации или банкротства, не признан в судебном порядке банкротом, в отношении участника не открыто конкурсное производство, о неназначении в отношении участника административного приостановления деятельности, об отсутствии ареста имущества);

- отсутствие уголовных дел, возбужденных в отношении учредителей и руководителей участника,  не должны быть возбуждены уголовные дела по основаниям, связанным с производственной деятельностью, имеющей отношение к предмету закупки;

- наличие вступивших в законную силу неисполненных судебных решений об удовлетворении (в полном объеме, частично) исковых требований (имущественного или неимущественного характера), по которым участник закупки выступал ответчиком перед ОАО «НМТП» либо предприятиями группы ОАО «НМТП»;

- наличие неисполненных просроченных более 3 месяцев обязательств перед ОАО «НМТП» либо предприятиями группы ОАО «НМТП», в том числе появившихся в период проведения закупки, подтвержденных документами, в том числе решениями судов и претензиями, обосновывающими факт неисполнения обязательств;

- при наличии у участника закупки договоров, расторгнутых (в течение 2х лет перед размещением извещения о закупке) в связи с неисполнением / ненадлежащим исполнением обязательств в одностороннем порядке по инициативе ОАО «НМТП» либо предприятий группы ОАО «НМТП», а также в судебном порядке;

- несоответствие предлагаемых участником закупки товаров, работ, услуг и договорных условий требованиям документации о закупке;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

    - При рассмотрении заявок на участие в закупке, при прочих равных условиях, предпочтительным является предложение участника закупки, являющимся производителем (официальным представителем, дилером) продукции по предмету закупки, включенной в состав лота. Участник закупки, являющийся официальным представителем или дилером производителя продукции по данному лоту, обязан предоставить соответствующие подтверждения. Участник закупки, не являющийся производителем (официальным представителем, дилером), в качестве подтверждения поставки товаров, оказания услуг, обязан предоставить прямые договоры с производителями (официальными представителями, дилерами) продукции по предмету закупки, включенной в состав лота (или другие документы, гарантирующие возможность размещения заказа, оказания услуг).

    - При рассмотрении заявок на участие в закупке, при прочих равных условиях, предпочтительным является предложение участника закупки, в заявке которого содержится предложение о поставке товаров российского происхождения. Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке, несет участник закупки.

    - Организатор закупки не ведет какие-либо переговоры по предмету закупки с любым участником закупки, которые могли бы дать односторонние преимущества отдельным участникам.

    - Любые отклонения от требований документации о закупке являются основанием для признания его не соответствующим условиям документации о закупке и отклонения от дальнейшего рассмотрения заявки на участие в закупке участника.

    - Участник несет ответственность за достоверность представляемой информации. Организатор закупки оставляет за собой право провести проверку участника закупки, в том числе с направлением аудиторской группы.

  - Оценка заявок на участие в закупке.

    - Победителем закупки признается участник закупки, предложивший наименьшую цену.

    - Организатор производит оценку заявок исходя из стоимости без учета НДС.

    - В случае, если наименьшая цена договора содержится в нескольких заявках на участие в закупке, победителем закупки признается участник закупки, заявка которого поступила ранее других из заявок на участие в закупке с наименьшей ценой.

  - Действия в случае применения процедуры пошагового понижения стоимости заявок.

    - Организатор закупки имеет право принять решение о проведении процедуры пошагового понижения при осуществлении конкурентных закупок с учетом документации о закупке и определяет минимальный размер шага понижения.

    - Снижение стоимости заявок на участие в закупке в ходе процедуры пошагового понижения осуществляется последовательным предложением участниками закупки новой стоимости, сниженной на величину не менее установленного организатором закупки шага.

    - Процедура пошагового понижения стоимости заявок на участие в закупке  проводится с приглашением допущенных участников закупки для предоставления участником возможности предложить наилучшие условия осуществления поставки товаров, оказания услуг.

    - Победителем закупки с процедурой пошагового понижения стоимости заявок на участие в закупке признается участник, который предложил наилучшие условия осуществления поставки товаров, оказания услуг.

  - Действия по итогам закупки

    - Победителю закупки направляется письменное уведомление о выборе его победителем с приглашением к процедуре подписания договора в течение 2 (двух) рабочих дней с даты выбора его победителем закупки.

В случаях, прямо предусмотренных документацией о закупке, победитель должен представить заказчику банковскую гарантию выполнения условий договора одного из банков-гарантов (или их региональных филиалов), соответствующего требованиям установленным  к банкам-гарантам в информационной карте.

    - Нерезидент - победитель должен руководствоваться условиями договора в части обеспечения выполнения своих обязательств.

    - В случае, если победитель закупки уклоняется от заключения договора, организатор закупки вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя закупки заключить договор или о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

В случае если участник, подавший заявку на участие в закупке, признан единственным участником закупки, организатор закупки вправе принять решение о заключении договора с единственным участником закупки. При этом заключение договора для такого участника закупки является обязательным.

    - Протокол подведения итогов закупки размещается на официальном сайте ОАО «НМТП», на котором участник может получить подробную информацию о результатах проведенной закупки.

    - Организатор закупки не обязан мотивировать свое решение перед участниками закупки.

    - После проведения процедуры пошагового понижения стоимости заявок на участие в закупке участники обязаны не позднее двух рабочих дней с момента принятия решения предоставить организатору закупки попозиционно откорректированные заявки, скорректированные по всем позициям лота пропорционально понижения стоимости всего лота в бумажном и электронном виде (если принято решение организатора закупки о проведении процедуры пошагового понижения стоимости заявок на участие в закупке).

- Требования к заявке на участие в закупке

  - Официальный язык и денежные единицы заявки на участие в закупке

    - Все документы, имеющие отношение к заявкам на участие в закупке, и вся переписка по процедурам закупки ведутся на русском языке.

    - Все денежные документы должны быть представлены в валюте указанной в проекте договора.

  - Требования к оформлению и подписанию заявки на участие в закупке

    - Документы и заявка на участие в закупке должна быть подписана лицом, имеющим право подписи от имени участника (в случае подписи заявки не первым лицом – представляется заверенная копия доверенности) и сопровождаться описью представленных документов с указанием номеров страниц. Факсимильное воспроизведение подписи с помощью средств механического или иного копирования при оформлении заявки на участие в закупке не допускается.

    - Участник закупки в соответствии с условиями закупки должен дать достаточно информации, свидетельствующей о том, что он представляет себе объем и условия осуществления сотрудничества, являющиеся предметом закупки.

    - Заявка на участие не должна содержать никаких противоречащих требованиям документации о закупке положений.

    - Таблицы и формы в заявке на участие в закупке должны быть заполнены по всем графам. Причина отсутствия информации в отдельных графах форм должна быть объяснена.

В случае отсутствия информации в графе «Страна происхождения товара» Формы 2 «Коммерческое предложение», участник может быть отстранен от дальнейшего участия в закупке решением организатора закупки.

    - К заявкам на участие в закупке, не соответствующим требованиям документации о закупке, применяется положение подпункте 2.9.5.

    - Все расходы, связанные с подготовкой и представлением заявки на участие в закупке, несет участник закупки.

  - Документы, составляющие заявку на участие в закупке:

- Заявка на участие в закупке (форма №1);

- коммерческое предложение (форма №2);

- подтверждение согласия с условиями договора (форма №3);

- анкета участника закупки (форма №4);

- перечень разрешительной документации (например: разрешение на применение Ростехнадзора, лицензии на осуществляемые виды деятельности, лицензионные договоры, свидетельство о допуске СРО, сертификаты и др.) (форма №5);

- сведения о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (за 2013- 2014 гг. и период 2015 г.) (форма 6);

- справка о материально-технических ресурсах (форма 7);

- копия сертификата удостоверяющего, что компания является официальным представителем завода-изготовителя оборудования;

- копии документов подтверждающих наличие системы контроля качества выполняемых работ;

- копии регистрационных и уставных документов, заверенные печатью участника закупки (для ИП, дополнительно, – копию паспорта);

- заверенную участником копию выписки из ЕГРЮЛ, содержащую сведения о юридическом лице (выписка из ЕГРИП для индивидуальных предпринимателей, копия паспорта для физических лиц) со сроком выдачи не более 30 календарных дней до даты размещения извещения о закупке;

- копия свидетельства о постановке участника закупки на налоговый учет,  заверенная участником закупки;

- заверенная участником закупки копия уведомления о возможности применения  упрощенной системы налогообложения (для участников, применяющих ее);

- заверенные участником закупки копии учредительных документов участника, юридического лица (устав, изменения в устав);

- в отношении  участника закупки являющегося физическим лицом: копии документов, удостоверяющих личность (копия паспорта);

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника  закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании,  приказ о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности. В случае, если от имени участника  закупки действует иное лицо, подлежит предоставлению  доверенность на осуществление действий от имени участника  закупки, заверенная печатью и подписанная руководителем участника  закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника  закупки, предоставляется документ, подтверждающий полномочия такого лица.

В случае, если в качестве единоличного исполнительного органа участника закупки выступает управляющий или управляющая организация, участник должен также предоставить договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющему (управляющей организации), решение уполномоченного органа управления Участника о передаче полномочий и указанные выше документы, подтверждающие правоспособность управляющего (управляющей компании).

- иностранные участники закупки предоставляют надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за два месяца до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки;

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки,  либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и, если для участника  закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора,  являются крупной сделкой или письмо, подписанное участником  закупки, что поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора,  не являются для данного участника крупной сделкой.

- Объем выполняемых работ

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на техническое обслуживание дизельной электростанции 1000кВт/6,3кВ № п/п; Перечень основных данных и требований; Основные данные и требования. 1; Основание для проведения работ; Согласно руководствам по эксплуатации и техническому обслуживанию двигателя Mitsubishi S12R, генератора Marelli MJH500 MA4 D2, распределительного щита SYStem-6, входящими в состав дизельной электростанции 1000Квт/6,3кВ. Необходимо обслуживание и наладка специализированной организацией.. 2; Заказчик; Открытое акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт».. 3; Вид работ; Плановое техническое обслуживание, проводимое один раз в год, согласно руководствам по эксплуатации и техническому обслуживанию.. 4; Расположение объекта; РФ, Краснодарский край, г. Новороссийск, Нефтерайон «Шесхарис» (территория ОАО «НМТП»). 5; Срок выполнения работ; не более 30 рабочих дней с момента подписания договора. 6; Особые условия заказчика; - Наличие системы контроля качества выполняемых работ; - Наличие необходимого оборудования, технологической оснастки, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений для обеспечения выполнения ремонтно-сервисных работ; - Наличие опыта выполнения аналогичных работ; - Обслуживание выполняется официальным представителем завода-изготовителя указанного выше оборудования;. 7; Объем работ, выполняемых подрядчиком; Техническое обслуживание двигателя Mitsubishi S12R в составе аварийного оборудования: - Базовые узлы: - Осмотр клинового ремня и регулировка его натяжения - Проверка затяжки наружных болтов и гаек, при необходимости подтянуть - Осмотр гасителя колебаний - Осмотр и регулировка зазоров в клапанном механизме (одновременно осмотреть и проверить детали, имеющие отношение к клапанному механизму) - Осмотр виброизолирующей резины - Осмотр фундаментных болтов - Проверка или замена муфт - Топливная система: - Слив воды и осадка из топливного бака - Замена топливных фильтров - Проверка и регулировка давления распыла и факела распыла форсунок - Осмотр и регулировка момента впрыска топлива - Система смазки: - Замена моторного масла - Замена масляных фильтров - Проверка и регулировка давления масла в двигателе (техническое обслуживание) - Система охлаждения: - Проверка водяной помпы - Проверка, разборка и чистка электромагнитного клапана и редукционного клапана в системе охлаждения - Проверка, разборка и чистка фильтра грубой очистки (включая фильтр с шаровым краном) системы охлаждения - Анализ свойств охлаждающей жидкости (при необходимости замена по результатам анализа) - Система воздухозабора: - Замена воздушного фильтра - Очистка первичного воздухоочистителя - Электрическая система: - Осмотр стартеров - Осмотр генератора - Проверка плотности электролита - Осмотр подогревателя воздуха - Проверка устройств защиты для обеспечения надежного функционирования: Высокая температура охлаждающей жидкости, низкое давление масла, заброс оборотов, неисправность при запуске, отказ подачи воды, низкое напряжение, высокое напряжение, избыточный ток, низкий уровень охлаждающей жидкости в баке, низкий уровень топлива в баке. - Проверка вспомогательного оборудования: Управление двигателем, топливоперекачивающий насос, мотор регулятора оборотов, вентилятор в помещении, электромагнит, гидроагрегат, шаровый кран бака для воды, подогреватель воды, подогреватель масла, маслоперекачивающий насос, и т.д. Техническое обслуживание генератора Marelli MJH500 MA4 D2: - Осмотр на отсутствие механических повреждений и т.д. - Замер сопротивления изоляции - Оценка состояния обмотки: -Измерение сопротивления изоляции (СИ) между двумя фазами и фазой и землей - Проведение испытания изоляции - Просушка обмотки - Запуск, проверка в работе на холостом ходу - Прием нагрузки - Техническое обслуживание подшипников Техническое обслуживание распределительного щита SYStem-6: Оборудование выводится из работы. - Проверить состояние помещения распредустройства, в том числе: - исправность уплотнений в местах стыковки элементов металлоконструкций и установки проходных изоляторов; - исправность дверей и запирающих устройств; - исправность освещения и присоединений к контуру заземления БАЭСК; - наличие средств пожаротушения; - Проверить наличие и уровень масла в выключателях и маслонаполненных трансформаторах, отсутствие следов течи масла на маслонаполненном оборудовании и под ним - Проверить состояние высоковольтной изоляции, убедиться в отсутствии видимых дефектов, короны и разрядов - Убедиться в отсутствии признаков перегрева токовых частей и аппаратов - Проверить состояние лакокрасочных и других защитных покрытий оболочки и металлоконструкций - Проверить исправность сигнализации - Проверить исправность и работоспособность устройств обогрева, а также аппаратуры автоматического управления ими - Осмотр встроенного оборудования. 8; Гарантийный период; 12 месяцев. 9; Требования к технике безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия; В соответствии с действующим законодательством РФ.. 10; Требования и условия к разработке природоохранных мероприятий; В соответствии с действующим природоохранным законодательством.. 11; Требования к производству работ; Обеспечить в ходе работ выполнение требований законодательства в области пожарной безопасности, действующих санитарных и строительных норм и правил..

5. Проект договора

Договор №

г. Новороссийск                                                          						«         »                               2015 года

ОАО "Новороссийский морской торговый порт", в лице  Исполнительного директора Терентьева Игоря Валерьевича, действующего на основании доверенности №2110-07/166 от 15.10.2014 г., именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с одной стороны, и «ПОДРЯДЧИК» _________________ в лице __________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор подряда о нижеследующем:

Статья 1. 	Предмет договора

1.1.	Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по техническому обслуживанию дизельной электростанции 1000кВт/6,3кВ  согласно техническому заданию (Приложение №1 к настоящему договору), калькуляции стоимости выполнения работ (Приложение №2 к настоящему договору), а также в соответствии с требованиями, вытекающими из действующего законодательства РФ.

1.2. Подрядчик в установленные настоящим договором сроки и в пределах цены настоящего договора выполнит на свой риск, своими силами,  а также привлеченными за свой счет силами, все работы в объеме, предусмотренном настоящим договором.

Статья 2. 	Сроки и порядок выполнения работ

2.1. Работы, предусмотренные настоящим договором и выполняемые Подрядчиком, должны быть начаты после подписания настоящего договора  и полностью должны быть  завершены ____________________ с момента подписания договора.

Статья 3. 	Сообщения

3.1. Во всех случаях, когда в настоящем договоре оговаривается выдача или оформление какого-либо согласования, сертификата, разрешения, решения, уведомления или запроса, то такие сообщения должны быть оформлены в письменном виде и вручены (под расписку в получении), отправлены почтой или курьерской почтой, или переданы с помощью факса по реквизитам Сторон, указанным в конце настоящего договора. Однако:

- если получатель уведомляет о другом адресе, то сообщения по получении уведомления будут отправляться, соответственно, на новый адрес;

- если получатель, посылая просьбу о согласовании или одобрении какого-либо вопроса, не предоставил иного адреса, то ответы могут направляться в тот адрес, откуда поступила просьба.

Отправка согласований, сертификатов, разрешений и решений не должна необоснованно задерживаться или откладываться.

Статья 4	. Законодательство и язык общения

4.1. Данный договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Языком всех осуществляемых по данному договору  видов коммуникации является русский.

4.2. Если имеются варианты договора или какой-то его части, составленные на различных языках, то вариант, составленный на русском языке, имеет приоритет.

Статья 5. 	Приоритетность документов

5.1. Документы, составляющие договор, должны приниматься как взаимопоясняющие.  В целях интерпретации устанавливается следующая приоритетность документов:

(а) 	Настоящий договор;

(b)     Техническое задание – Приложение №1 к настоящему договору;

(c)     Калькуляция стоимости выполнения работ – Приложение №2 к настоящему договору;

(d)  Уведомление о связанности сторон – Приложение №3 к настоящему договору;

5.2. В случае обнаружения в документах двойного толкования или противоречия, следует интерпретировать их в порядке указанной приоритетности.

Статья 6	. Финансовые обязательства Заказчика

6.1. Заказчик производит оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим договором, а также производит иные платежи, предусмотренные настоящим договором и/или дополнительными соглашениями к нему.

6.2. Платеж в рамках настоящего договора производится единовременно, в размере 100% от цены договора после выполнения всего объема работ согласно техническому заданию  (Приложение № 1  к настоящему договору) в течение 10 рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ.

Оплата производится Заказчиком при получении счета и счет-фактуры, оформленной Подрядчиком должным образом.

Статья 7. 	Общие обязательства Подрядчика

7.1. Подрядчик выполняет все работы, являющиеся предметом настоящего договора, в соответствии с техническим заданием (Приложение №1), иными условиями договора, а также требованиями действующего Законодательства.

7.2. Подрядчик своими силами и средствами обеспечивает получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и Краснодарского края.

7.3. Обеспечивает в процессе проведения работ собственными силами и в счет цены договора ежедневную уборку площадки строительства от строительного мусора, а также получает разрешения и производит платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещения отходов образующихся в результате производственной деятельности по объекту и предусматриваемых для данной местности.

7.4. По завершении работ, в течение 10 (Десяти) дней, следующих за датой подписания Акта выполненных работ, вывозит с места производства работ все оборудование Подрядчика, излишки материалов и т.п., производит демонтаж возведенных им временных объектов, сдает на склад Заказчика материалы от разборки и сноса объектов (м/конструкции, трубы, рельсы, скрепления рельс и пр.), пригодные для использования или сдачи в лом, по акту и оставляет после себя место производства работ в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам.

7.5. В течение гарантийного срока несет ответственность за произведенные работы.

7.6. Берет на себя обязательства по обеспечению и контролю своих действий в целях сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, охраны окружающей среды, безопасности своих работников. Привлекает квалифицированный, опытный персонал, обученный по вопросам охраны труда и промышленной безопасности.

7.7. Соблюдает на месте производства работ все необходимые меры промышленной и противопожарной безопасности, действующие на предприятии Заказчика, радиационной безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды и безопасности дорожного движения в соответствии с действующим Законодательством, а также иные нормативные акты, в том числе локальные нормативные акты, действующие на территории Заказчика, до подписания Акта выполненных работ.

7.8. Осуществляет закупку и поставку всех необходимых материалов и оборудования за свой счет. Подрядчик не вправе использовать в ходе выполнения Работ некачественные материалы и оборудование,  если это может привести к нарушению обязательных для Сторон требований по качеству работ, охране окружающей среды и безопасности работ, за исключением случаев, когда недостатки материалов и оборудования невозможно обнаружить при приемке. В случае обнаружения дефектов в материалах и оборудовании Подрядчик обязан устранить эти дефекты за собственный счет.

7.9. Несет ответственность перед Заказчиком и третьими сторонами за причиненный ущерб, возникший по вине Подрядчика в ходе выполнения работ на месте производства работ.

7.10. Надлежащим образом выполнит все иные свои обязательства, предусмотренные настоящим договором.

Статья 8	. Общие обязательства Заказчика

8.1. Произвести оплату работ в соответствии с требованиями настоящего договора.

8.2. Предоставить место производства работ.

8.3. Выполнить иные обязательства предусмотренные настоящим договором

Статья 9. 	Техника безопасности

9.1. Подрядчик обязан:

(а) соблюдать все применимые правила охраны труда и техники безопасности;

(б) заботиться о безопасности всех лиц, уполномоченных находиться на месте производства работ;

(в) принимать разумные меры по устранению помех на месте производства работ во избежание опасности для указанных лиц;

(г) с момента начала работ до завершения работ и подписания Акта выполненных работ производить ограждение, освещение, обеспечить сохранность материалов, оборудования  и порученных Подрядчику работ за собственный счет.

Статья 10. 	Обеспечение оборудованием и материалами

10.1. Подрядчик в счет цены договора поставляет на место производства работ все материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ по договору. Материалы и оборудование, поставляемые Подрядчиком, должны быть сертифицированы в Российской Федерации, иметь разрешение Ростехнадзора на применение оборудования на опасных производственных объектах.

Статья 11. 	Риски и контроль качества оборудования и материалов, а также оборудования Подрядчика

11.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования, а также обязанности по обеспечению сохранности и целостности материалов и оборудования  до подписания Акта выполненных работ несет Подрядчик.

11.2. Оборудование Подрядчика и расходные материалы, используемые Подрядчиком для проведения Работ, должны соответствовать требованиям нормативных документов Российской Федерации.

11.3. Оборудование Подрядчика должно быть в рабочем состоянии, безопасным, пригодным для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения Работ.

Статья 12. 	Достаточность цены договора

12.1. Считается, что Подрядчик удовлетворен правильностью и достаточностью Цены договора.

12.2. Цена договора покрывает все обязательства Подрядчика по настоящему договору и все необходимое для выполнения работ, закупки необходимых материалов и оборудования и устранения всех недостатков, получения всех необходимых разрешений, а также вознаграждение Подрядчика по выполнению работ по настоящему договору.

Статья 13	. Непредвиденные трудности

13.1. Считается, что Подрядчик получил всю необходимую информацию о рисках и всех обстоятельствах, которые могут повлиять на Работы или нанести им ущерб.

13.2. Подписав настоящий договор, Подрядчик принял на себя полную ответственность за то, что он предусмотрел все трудности и издержки, связанные с успешным завершением работ.

13.3. Цена договора не подлежит корректировке в связи с любыми непредвиденными трудностями или расходами, в том числе цена договора не подлежит коррекции в связи с увеличением стоимости рабочей силы, товаров, материалов, оборудования или иных элементов объектов, а также в связи с изменением Законодательства.

Статья 14. 	Права на проезд и другие вспомогательные средства

14.1.Подрядчик несет все расходы, связанные со специальными и/или временными правами на проезд, которые могут ему потребоваться, включая право на въезд к месту производства работ.

Статья 15	. Охрана окружающей среды

15.1. Подрядчик обязан осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательными и нормативными актами  по охране окружающей среды (как на месте производства работ, так и за его пределами),  а также все разумные меры, направленные на ограничение неудобств для граждан и ущерба для их имущества и здоровья вследствие загрязнений, шума и других причин, являющихся следствием производства работ.

15.2. Подрядчик обязан следить за тем, чтобы выбросы загрязняющих веществ в воздух, загрязняющие вещества в поверхностных и отводимые с места производства работ сточных водах не превышали показателей, установленных  законодательством РФ.

15.3. Подрядчик обязуется оплачивать штрафные санкции и иные платежи, выставленные Заказчику, за неисполнение либо ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств перед третьими лицами, если это неисполнение либо ненадлежащее исполнение вызвано виновными действиями (бездействием) Подрядчика. При этом Подрядчик обязан обеспечить наличие своего представителя при рассмотрении дел об административных правонарушениях, возбужденных в отношении Заказчика и являющихся следствием деятельности Подрядчика.

Статья 16. 	Электричество, вода

16.1. Подрядчик в процессе выполнения работ обеспечивает себя всеми необходимыми ресурсами (электричество, вода и т.д.) самостоятельно за счет собственных сил и средств.

Статья 17. 	Охрана места производства работ

17.1. Подрядчик отвечает за исключение доступа посторонних лиц на место производства работ.

Статья 18. 	Сдача-приемка

18.1. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется единоразово по Акту о приемке выполненных работ.

Статья 19. 	Несоблюдение Подрядчиком даты завершения работ

19.1. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ по договору Подрядчик  уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от невыполненного объема работ по договору за каждый день просрочки.

Сумма пени, начисленной в соответствии с настоящим пунктом Договора, может быть удержана Заказчиком из  платежей либо  при окончательном расчете по Договору.

Статья 20	. Цена договора

20.1. Цена по настоящему договору определена калькуляцией стоимости выполнения работ (Приложение №2) и составляет _________________________________ с учетом НДС.

20.2. Цена договора учитывает все и любые сборы, подоходные налоги и налоги на зарплату, социальные выплаты и какие-либо другие налоги и сборы, которые могут быть применимы к Подрядчику в ходе выполнения им договора, а также затраты Подрядчика на закупку оборудования и материалов, на получение всех необходимых разрешений. Определение и расчет указанных налогов, сборов и выплат, которые могут быть применимы к Подрядчику в связи с выполнением договора, и организация их выплаты соответствующим государственным органам является исключительной обязанностью Подрядчика.

20.3. Цена договора является твердой. Ни инфляция, ни какие-либо изменения величины обменного курса валют или ставок налогов не могут оказать какого-либо влияния на цену. Цена будет считаться включающей все налоги, пошлины, сборы и выплаты любого рода.

Статья 21.  Условия случая Форс-мажор

21.1. «Случай Форс-мажора» означает особое событие или обстоятельство:

(а) которое вышло за рамки контроля какой-либо из Сторон;

(б) которое такая Сторона не могла обоснованно предусмотреть перед подписанием договора;

(в) которого при его возникновении эта Сторона не может избежать или преодолеть.

21.2. Условия Случая Форс-мажор могут включать следующие особые события или обстоятельства (но не ограничиваются ими), если соблюдены критерии, указанные в подпунктах (а)-(в) предыдущего пункта настоящего договора :

1)	война, военные действия (с объявлением  или без объявления войны), вторжение, враждебные действия иностранных государств;

2)	восстание, акт терроризма, революция, мятеж, военная диктатура, узурпация власти или гражданская война;

3)	бунт, волнения, беспорядки, забастовки или локауты, предпринятые лицами, не являющимися персоналом или другими нанятыми работниками Подрядчика и Субподрядчиков;

4)	природные катастрофы, такие как землетрясение, ураган, тайфун или вулканическая деятельность.

Статья 22	. Уведомление о наступлении форс-мажорного случая

22.1. Сторона, испытывающая Случай Форс-мажор уведомит другую сторону по телефону после даты, когда Сторона, испытывающая Случай Форс-мажор впервые узнала о наступлении его, а затем через некоторое время письменным описанием:

(а) Случая Форс-мажора и его причины (насколько это известно);

(б) его оцененную длительность и оцененное время, во время которого выполнение обязанностей стороны будет задерживаться;

(в) его оцененное воздействие на другие обязательства стороны по договору; и

(г) любые зоны, где расходы могут быть снижены и примерная сумма таких снижений стоимости.

22.2. Каждая Сторона в разумный срок представит письменное уведомление о наступлении Случая Форс-мажора. Когда бы ни наступило действие, событие или условие Форс-мажора, Сторона, которая претендует на неблагоприятное его воздействие на себя, как можно быстрее постарается приложить все усилия для устранения его причины, снижению затрат и возобновлению выполнения Договора.

22.3. Неуведомление лишает потерпевшую сторону права ссылаться на вышеуказанные случаи форс-мажора, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору.

Статья 23.	 Порядок разрешения споров

23.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

23.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края.

Статья 24. Особые условия договора

24.1.  Подрядчик обязан предоставить письменную информацию о признании или не признании себя связанной стороной ОАО «НМТП», а также своевременно информировать ОАО «НМТП» в письменном виде о наступлении, изменении или прекращении условий, дающих основания Подрядчика связанной стороной по признакам, определенным Регламентом определения связанных сторон ОАО «НМТП» (Размещен на сайте ОАО «НМТП», адрес: www.nmtp.info).

24.2.  Подрядчик обязан дать письменное согласие ОАО «НМТП» на обработку и раскрытие полученных от него данных в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, а также информировать ОАО «НМТП» об изменениях, касающихся условий связанности сторон.

24.3.  В соответствии с Приложением №3 Подрядчик  информирует ОАО «НМТП» о том, что был ознакомлен с принятым в Порту Регламентом определения связанных сторон ОАО «НМТП» и сообщает информацию в соответствии с таблицей Приложения №3.

Статья 25.	 Заключительные положения

25.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.

25.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

Приложения к договору

1. Техническое задание.

2. Калькуляция стоимости выполнения работ.

3. Уведомление о связанности сторон.

ЗАКАЗЧИК	            ПОДРЯДЧИК

ОАО «НМТП»

353901, Россия, г. Новороссийск,

ул. Портовая,14

ИНН 2315004404

КПП 997650001

Тел.: (8617) 60-46-30, факс: (8617) 60-22-03

Расчетный счет  N 40702810952460102191

Отделение № 8619 Сбербанка России    г. Краснодар

БИК  040349602

Кор.счет   30101810100000000602

ЗАКАЗЧИК                                                                        ПОДРЯДЧИК

Исполнительный директор

ОАО «НМТП»

____________И.В. Терентьев                                           _____________

Приложение № 1 к договору № ______ от «__»_______ 2015 г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на техническое обслуживание дизельной электростанции 1000кВт/6,3кВ

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для проведения работ | Согласно руководствам по эксплуатации и техническому обслуживанию двигателя Mitsubishi S12R, генератора Marelli MJH500 MA4 D2, распределительного щита SYStem-6, входящими в состав дизельной электростанции 1000Квт/6,3кВ. Необходимо обслуживание и наладка специализированной организацией. |
| 2 | Заказчик | Открытое акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт». |
| 3 | Вид работ | Плановое техническое обслуживание, проводимое один раз в год, согласно руководствам по эксплуатации и техническому обслуживанию. |
| 4 | Расположение объекта | РФ, Краснодарский край, г. Новороссийск, Нефтерайон «Шесхарис» (территория ОАО «НМТП») |
| 5 | Срок выполнения работ | не более 30 рабочих дней с момента подписания договора |
| 6 | Особые условия заказчика | - Наличие системы контроля качества выполняемых работ; - Наличие необходимого оборудования, технологической оснастки, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений для обеспечения выполнения ремонтно-сервисных работ; - Наличие опыта выполнения аналогичных работ; - Обслуживание выполняется официальным представителем завода-изготовителя указанного выше оборудования; |
| 7 | Объем работ, выполняемых подрядчиком | Техническое обслуживание двигателя Mitsubishi S12R в составе аварийного оборудования: - Базовые узлы: - Осмотр клинового ремня и регулировка его натяжения - Проверка затяжки наружных болтов и гаек, при необходимости подтянуть - Осмотр гасителя колебаний - Осмотр и регулировка зазоров в клапанном механизме (одновременно осмотреть и проверить детали, имеющие отношение к клапанному механизму) - Осмотр виброизолирующей резины - Осмотр фундаментных болтов - Проверка или замена муфт - Топливная система: - Слив воды и осадка из топливного бака - Замена топливных фильтров - Проверка и регулировка давления распыла и факела распыла форсунок - Осмотр и регулировка момента впрыска топлива - Система смазки: - Замена моторного масла - Замена масляных фильтров - Проверка и регулировка давления масла в двигателе (техническое обслуживание) - Система охлаждения: - Проверка водяной помпы - Проверка, разборка и чистка электромагнитного клапана и редукционного клапана в системе охлаждения - Проверка, разборка и чистка фильтра грубой очистки (включая фильтр с шаровым краном) системы охлаждения - Анализ свойств охлаждающей жидкости (при необходимости замена по результатам анализа) - Система воздухозабора: - Замена воздушного фильтра - Очистка первичного воздухоочистителя - Электрическая система: - Осмотр стартеров - Осмотр генератора - Проверка плотности электролита - Осмотр подогревателя воздуха - Проверка устройств защиты для обеспечения надежного функционирования: Высокая температура охлаждающей жидкости, низкое давление масла, заброс оборотов, неисправность при запуске, отказ подачи воды, низкое напряжение, высокое напряжение, избыточный ток, низкий уровень охлаждающей жидкости в баке, низкий уровень топлива в баке. - Проверка вспомогательного оборудования: Управление двигателем, топливоперекачивающий насос, мотор регулятора оборотов, вентилятор в помещении, электромагнит, гидроагрегат, шаровый кран бака для воды, подогреватель воды, подогреватель масла, маслоперекачивающий насос, и т.д. Техническое обслуживание генератора Marelli MJH500 MA4 D2: - Осмотр на отсутствие механических повреждений и т.д. - Замер сопротивления изоляции - Оценка состояния обмотки: -Измерение сопротивления изоляции (СИ) между двумя фазами и фазой и землей - Проведение испытания изоляции - Просушка обмотки - Запуск, проверка в работе на холостом ходу - Прием нагрузки - Техническое обслуживание подшипников Техническое обслуживание распределительного щита SYStem-6: Оборудование выводится из работы. - Проверить состояние помещения распредустройства, в том числе: - исправность уплотнений в местах стыковки элементов металлоконструкций и установки проходных изоляторов; - исправность дверей и запирающих устройств; - исправность освещения и присоединений к контуру заземления БАЭСК; - наличие средств пожаротушения; - Проверить наличие и уровень масла в выключателях и маслонаполненных трансформаторах, отсутствие следов течи масла на маслонаполненном оборудовании и под ним - Проверить состояние высоковольтной изоляции, убедиться в отсутствии видимых дефектов, короны и разрядов - Убедиться в отсутствии признаков перегрева токовых частей и аппаратов - Проверить состояние лакокрасочных и других защитных покрытий оболочки и металлоконструкций - Проверить исправность сигнализации - Проверить исправность и работоспособность устройств обогрева, а также аппаратуры автоматического управления ими - Осмотр встроенного оборудования |
| 8 | Гарантийный период | 12 месяцев |
| 9 | Требования к технике безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия | В соответствии с действующим законодательством РФ. |
| 10 | Требования и условия к разработке природоохранных мероприятий | В соответствии с действующим природоохранным законодательством. |
| 11 | Требования к производству работ | Обеспечить в ходе работ выполнение требований законодательства в области пожарной безопасности, действующих санитарных и строительных норм и правил. |

Приложение № 3 к договору № ______ от «__»_______ 2015 г.

Образец уведомления о связанности сторон

(Прим.: уведомление готовится Подрядчиком

Таблица для заполнения Подрядчиком _________:

(Прим.: необходимо отметить нужное)

Настоящим Подрядчик информирует ОАО «НМТП» о том, что был ознакомлен с принятым в ОАО «НМТП» Регламентом определения связанных сторон ОАО «НМТП» (размещён на сайте ОАО «НМТП», адрес: www.nmtp.info) и дает согласие ОАО «НМТП» на обработку и раскрытие указанных в таблице данных в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

| Признаки связанных сторон (отметить нужное): | Признаки не связанных сторон (отметить нужное): |
| --- | --- |
| - Подрядчик, прямо или косвенно, через одного или нескольких посредников: (а) контролирует ОАО «НМТП» или контролируется ею, либо вместе с ОАО «НМТП» является объектом совместного контроля (это включает материнские организации, дочерние организации и дочерние организации на основании косвенной доли участия); Да Нет Если ответ «Да», то просим указать соответствующий признак связанности. _____________________________________________ _____________________________________________ (b) имеет долю в организации, обеспечивающую ей значительное влияние на ОАО «НМТП»; Да Нет Если ответ «Да», то просим указать долю, обеспечивающую значительное влияние на ОАО «НМТП». _____________________________________________ _____________________________________________ (c) осуществляет совместный контроль над ОАО «НМТП»; Да Нет Если ответ «Да», то просим указать организации, с которыми осуществляется совместный контроль над ОАО «НМТП». _____________________________________________ (d) является ассоциированной организацией. Да Нет Если ответ «Да», то просим указать, какой инвестор и как именно он оказывает существенное влияние. _____________________________________________ _____________________________________________ 2. Физическое лицо входит в состав старшего руководящего персонала ОАО «НМТП» или его материнской организации: (a) член Совета директоров (наблюдательного совета) Да Нет Если ответ «Да», то просим указать ФИО члена Совета директоров _____________________________________________ (b) член коллегиального органа управления; Да Нет Если ответ «Да», то просим указать ФИО члена коллегиального органа управления. _____________________________________________ (с) лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа. Да Нет Если ответ «Да», то просим указать ФИО члена единоличного исполнительного органа. _____________________________________________ 3. Близкие родственники, оказывающие влияние на частное лицо или которые могут оказаться под его влиянием в ходе проведения операций с предприятием: (a) дети, а также супруг (супруга) или гражданский супруг (супруга) такого лица; Да Нет Если ответ «Да», то просим указать ФИО близкого родственника и степень родства. _____________________________________________ _____________________________________________ (b) дети супруга (супруги) или гражданского супруга (супруги) такого лица; Да Нет Если ответ «Да», то просим указать ФИО близкого родственника и степень родства. _____________________________________________ _____________________________________________ (c) иждивенцы такого лица, супруга (супруги) или гражданского супруга (супруги) такого лица. Да Нет Если ответ «Да», то просим указать ФИО близкого родственника и степень родства. _____________________________________________ | (а) две организации, только потому что у них общий директор или иной член старшего руководящего персонала, или потому, что член старшего руководящего персонала одной организации имеет значительное влияние на другую организацию; Да Нет Если ответ «Да», то просим указать соответствующий признак и ФИО. _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ (b) два участника совместного предприятия только по той причине, что они осуществляют совместный контроль над совместной деятельностью; Да Нет Если ответ «Да», то просим указать ФИО участников совместного предприятия. _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ (c) стороны, предоставляющие финансирование, профсоюзы, коммунальные службы, правительственные учреждения и ведомства, которые не осуществляют контроль, совместный контроль или не имеют значительного влияния на отчитывающееся предприятие, только исходя из наличия обычных операций с предприятием (даже если они могут влиять на свободу действий предприятия или участвовать в процессе принятия решений предприятием); Да Нет Если ответ «Да», то просим указать соответствующий признак с указанием организации. _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ (d) отдельный покупатель, поставщик, сторона, предоставляющая льготное право по договору о франшизе, дистрибьютор или генеральный агент, с которыми организация проводит сделки значительного объема лишь по причине возникающей в результате этого экономической зависимости. Да Нет Если ответ «Да», то просим указать соответствующий признак, условия льготного права/экономической зависимости и Заказчика. _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ |

Подрядчиком должен сделать письменный вывод о признании или не признании себя связанной стороной ОАО «НМТП».

Подписант  __________________________________

Дата

ПРИМЕЧАНИЕ: просим Подрядчика отметить необходимые поля с признаками отнесения или не отнесения к связанной стороне и сделать вывод о признании или не признании себя связанной стороной «ОАО» НМТП». При отмечании признаков в обоих полях Таблицы, просим также сделать вывод о признании или не признании себя связанной стороной «ОАО» НМТП».

АНКЕТА должна быть заполнена и возвращена Подрядчиком  в адрес ОАО «НМТП».

6. Образцы форм основных документов, включаемых в заявку на участие в закупке.

6.1 Заявка на участие в закупке (форма 1)

Председателю Конкурсной комиссии ОАО «НМТП»

Терентьеву И.В.

Заявка на участие в закупке

«_____»______________ года

№________________________

Изучив извещение о закупке и документацию о закупке, и принимая установленные в них требования и условия закупки, включая все условия заключаемого по результатам закупки договора, мы

________________________________________________________________________

(полное наименование и юридический адрес Участника)

предлагаем заключить договор на условиях, установленных в документации о закупке

________________________________________________________________________

(краткое описание предмета договора)

в соответствии с коммерческим  предложением , являющимся неотъемлемым приложением к настоящей заявке на участие в закупке на общую сумму

________________________________________________________________________

(общая стоимость работ; рублей с учетом НДС/без НДС)

________________________________________________________________________

(срок выполнения работ, рабочих дней)

Настоящей заявкой подтверждаем, что:

1) (указывается наименование участника закупки) является/не является (необходимо выбрать из предложенных вариантов) субъектом малого/среднего  предпринимательства в соответствии с Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации.

2) (указывается наименование участника закупки) является правоспособным, создано и зарегистрировано в установленном порядке, соответствует требованиям, предъявляемым законодательством РФ к организациям, осуществляющим поставку, выполняющим работы (оказывающим услуги) по предмету закупки;

3) против (указывается наименование участника закупки) не проводится процедура ликвидации, отсутствует решения арбитражного суда о признании (указывается наименование участника закупки)  несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

4) деятельность (указывается наименование участника закупки) не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на дату подачи заявки на участие в закупке;

5) у (указывается наименование участника закупки) отсутствует недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов (указывается наименование участника закупки), по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

6) отсутствует у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа и/или главного бухгалтера (указывается наименование участника закупки) судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

7) отсутствие в отношении (указывается наименование участника закупки), его учредителей и руководителей возбужденных уголовных дел по основаниям, связанным с производственной деятельностью, имеющей отношение к предмету закупки;

8) у (указывается наименование участника закупки) отсутствуют вступившие в законную силу неисполненные судебные решения об удовлетворении (в полном объеме, частично) исковых требований, по которым участник закупки выступал ответчиком перед организатором закупки или заказчиком, а так же отсутствует кредиторская задолженность по неисполненным просроченным обязательствам, признанным обеими сторонами, перед организатором закупки или заказчиком;

9) все затраты на поставку товаров, оказание работ и услуг по предмету закупки (включая прочие работы, затраты, налоги и пошлины) учтены в предлагаемой цене договора и дополнительно выставляться не будут;

10) вся представленная информация (указывается наименование участника закупки) является достоверной и подтверждаем право организатора закупки запрашивать в уполномоченных государственных органах власти любую информацию, уточняющую представленные нами сведения;

11) если по итогам проведения закупки с (указывается наименование участника закупки) будет заключаться договор, мы берем на себя обязательства подписать его в соответствии с требованиями документации о закупке и представленной нами заявки на участие в закупке;

12) если заявке на участие в закупке (указывается наименование участника закупки) будет присвоен второй номер, а победитель закупки будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать договор в соответствии с требованиями документации о закупке на условиях, указанных в настоящей заявке на участие в закупке;

13) (указывается наименование участника закупки) обязуется в течение 60 дней с даты, определенной для вскрытия заявок на участие в закупке, не отзывать и не изменять свою заявку. В течение этого срока заявка на участие в закупке остается в силе и в любой момент может начать реализовываться;

14) в случае объявления закупки несостоявшейся, либо отклонения заявки на участие в закупке (указывается наименование участника закупки) в вследствие ее несоответствия требованиям документации о закупке, мы не будем иметь претензий к организатору закупки.

Настоящая заявка на участие в закупке имеет правовой статус оферты и действует до «____»_______________________года.

Настоящая заявка дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

- Коммерческое предложение (форма 2) — на ____ л;

- ….

- ….

___________________________________

(подпись, М.П.)

___________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

6.2 Коммерческое предложение (форма 2)

- от «____»_____________ г. №__________

Таблица 1

| № п/п | Наименование оборудования/работ | Цена руб. без НДС | Сумма без НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |

Таблица-2

| № п/п | Наименование статьи расходов | Стоимость, Руб. |
| --- | --- | --- |
|  | Цена предложения (итого таблицы-1) |  |
|  | Прочие расходы (расшифровать) |  |
|  | НДС (выделить) |  |
|  | … |  |
|  | ИТОГО (1+2+3…+5) |  |

___________________________________

(подпись, М.П.)

___________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

6.3 Подтверждение согласия с условиями договора (форма 3)

от «____»_____________ г. №__________

Участник закупки ________________________________________

Участник закупки ознакомился и изучил документацию о закупке, а также условия договора на выполнение работ по техническому надзору за техническим состоянием, безопасной эксплуатацией стальных дымовых труб,  проверке технического состояния и очистке дымоходов газоиспользующих объектов ОАО «НМТП» и подготовил свою заявку на участие в закупке в соответствии с условиями, указанными в документации о закупке, без каких-либо оговорок.

Участник закупки понимает, что не имеет права вносить изменения в заявку на участие в закупке и обязуется в случае выбора победителем закупки заключить договор в соответствии с условиями закупки и прилагаемым образцом договора.

___________________________________

(подпись, М.П.)

___________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

6.4 Анкета участника закупки (форма 4)

от «____»_____________ г. №__________

Общие сведения:

| Полное наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основной государственный регистрационный номер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БИК |  |  | КПП |  |  |  |  |  | ОКОНХ |  |  |  |  | ОКПО |  |  |  |  |
| Адрес местонахождения в соответствии с учредительными документами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактический адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный счет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Корреспондентский счет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефоны |  |  |  |  |  |  | Факс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WWW |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ФИО руководителя (полн.) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФИО главного бухгалтера (полн.) |  |  |
| Контактное лицо | ФИО (полн.) |  |
|  | Должность |  |
|  | Телефон рабочий |  |
|  | Телефон мобильный |  |
|  | Факс |  |
|  | E-mail |  |

| Дата регистрации |  |  |
| --- | --- | --- |
| Организационно-правовая форма предприятия |  |  |
| Орган государственной регистрации |  |  |
| Учредители (Акционеры) |  |  |
| Данные о лицах, имеющих право подписи | Руководитель | Должность__________________________________ ФИО_______________________________________ Число, месяц, год рождения_____________________ Паспорт: серия________ номер_____________ Выдан «_______»________________ _________г. Кем выдан паспорт_____________________________________ |
|  | Главный бухгалтер | ФИО_______________________________________ Число, месяц, год рождения_____________________ Паспорт: серия________ номер_____________ Выдан «_______»________________ _________г. Кем выдан паспорт____________________________________ |
|  | Заместители | Должность_________________________________ ФИО______________________________________ Число, месяц, год рождения_____________________ Паспорт: серия________ номер_____________ Выдан «_______»________________ _________г. Кем выдан паспорт____________________________________ |

История и производственная деятельность:

| Год создания |  |
| --- | --- |
| Общее описание хозяйственной деятельности компании (виды деятельности) |  |
| Наличие разрешительной документации (разрешение на применение Ростехнадзора, лицензии на осуществляемые виды деятельности, лицензионные договора, свидетельство о допуске СРО и др.), наименование, №, срок действия |  |
| Постоянный штат (кол-во чел.)/ в т.ч. администрация |  |

___________________________________

(подпись, М.П.)

___________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

6.5 Перечень разрешительной документации (например: разрешение на применение Ростехнадзора, лицензии на осуществляемые виды деятельности, лицензионные договора, свидетельство о допуске СРО, сертификаты и др.) (форма 5)

| Регистрационный номер | Выдавший орган | Вид документа | Срок действия | Разрешенные территории деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Дополнительные требования к участнику закупки:

- К форме должны быть приложены копии всех документов участника закупки (субагентов), перечисленных в ней.

___________________________________

(подпись, М.П.)

___________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

6.6 	Сведения о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (за 2013 - 2014 гг. и период 2015 г.) (форма 6)

| № п/п | Наименование выполненных работ соответствующей предмету закупки | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Период выполнения работ | Сумма договора, рублей | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого за __ лет |  |  |  |  |  |

- Примечание:

- * в случае субподряда указывать организацию с кем непосредственно заключался договор и конечного получателя работ (услуг);

___________________________________

(подпись, М.П.)

___________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

6.7. Справка о материально-технических ресурсах (форма 7).

| Наименование материально-технических ресурсов, которые будут использованы в рамках выполнения договора. | Основание принадлежности (право собственности, аренда и т.п.) |  | Штук |  | Год выпуска |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (сумма) |  |  |  |
|  |  |  | (сумма) |  |  |  |
|  |  |  | (сумма) |  |  |  |
| Всего |  |  | (сумма) |  |  |  |

| Руководитель: |  |  | Дата: |  | Печать/подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Инструкции по заполнению

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником размещения заказа!

- В этой форме Участник размещения заказа указывает сведения об имеющимся у него необходимом оборудовании, технологической оснастки, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений для обеспечения выполнения ремонтно-сервисных работ, которые он планирует использовать при выполнении работ.

7.	 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ

Сведения

Организатор – ОАО «Новороссийский морской торговый порт»; Ответственный исполнитель – начальник отдела тендеров и экспертиз Зайцев В.А.; Телефон/факс: (8617) 60-21-74/60-29-36

Наименование лота: Выполнение работ по выбору подрядчика на выполнение работ по техническому обслуживанию дизельной электростанции 1000кВт/6,3кВ

Заказчик - ОАО «Новороссийский морской торговый порт»

Финансирование: собственные средства Заказчика.

Приглашаются: юридические лица, физические лица и индивидуальные предприниматели.

Обеспечение заявки на участие в закупке: не требуется

Обеспечение исполнения контракта: не требуется

Требования к банку-гаранту (если в проекте договора установлена необходимость предоставления банковской гарантии) Агентство, класс рейтинга.; Standard &Poor’s; Fitch; Moody’s; Ограничения. I группа ИНВЕСТИЦИОННЫЙ (прогноз стабильный/позитивный); «ААА», «АА», «А», «ВВВ»; «ААА», «АА», «А», «ВВВ»; «Ааа», «Аа1», «Аа2», «Аа3», «А1», «А2», «А3», «Ваа1», «Ваа2», «Ваа3»,; Соответствуют критерию банка-гаранта. II группа ПРЕДИНВЕСТИЦИОННЫЙ (а также нижний уровень инвестиционных рейтингов с прогнозом «негативный»); «ВВВ»+ прогноз негативный, «ВВ»; «ВВВ»+ прогноз негативный, «ВВ»; «Ваа3»+ прогноз негативный, «Ва1», «Ва2», «Ва3»; Сумма принимаемой гарантии не более 10% от чистых активов банка. III РИСКОВАННЫЙ (но не дефолтный); «В», «ССС», «СС», «С»; «В», «ССС», «СС», «С»; «В1», «В2», «В3», «Саа1», «Саа2», «Саа3»; 1. Кредитная организация РФ 2. Банк последние 3 года является безубыточным; 3. Банк входит в рейтинг ТОП-50 банков РФ (РБК Рейтинг) по чистым активам на дату принятия решения 4. Предельная сумма гарантии - 1% от чистых активов банка. 5.В случае отсутствия рейтинга S&P, Fitch, Moody’s, но при выполнении первых трех условий предельная сумма гарантии – 0,1 % от чистых активов Банка..