Публичное Акционерное Общество

«Новороссийский морской торговый порт»

Документация о закупке

Выполнение работ по Капитальному ремонту инженерных сетей (отопления, горячего и холодного водоснабжения) от котельной инв.№ 4042 управления автотранспорта ПАО «НМТП»

Способ закупки: Запрос предложений

Форма: Открытый

УТВЕРЖДАЮ

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя Конкурсной комиссии

___________________И.В. Терентьев

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО «НОВОРОССИЙСКИЙ

МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

353901, Россия,

Краснодарский край,

г. Новороссийск,

Портовая ул., 14

Тел.: (8617) 60-46-30

Факс: (8617) 60-22-03

НОВОРОССИЙСК, 2016 г.

- Общие положения

  - Предметом закупки является право заключения договора для ПАО «НМТП» согласно извещению о закупке.

  - Организатор закупки – ПАО «НМТП»

  - Запросы на разъяснения положений документации о закупке следует направлять в письменном виде организатору закупки по адресу, указанному в извещении о закупке.

  - Вся переписка осуществляется на официальных бланках, подписанных организатором закупки, нарочно, факсимильной связью, почтовым письмом, в отсканированном виде по электронной почте.

  - Организатор закупки оставляет за собой право изменения (продления) сроков предоставления документации о закупке, внесения изменений в документацию о закупке, изменения сроков проведения закупки.

  - Организатор закупки оставляет за собой право отказаться от проведения закупки (отменить закупку) в любое время.

  - Организатор закупки вправе осуществить проверку организации, выразившей намерение участвовать в закупке, с выездом в места ее базирования, на предмет организационной и профессионально-технической готовности с оформлением соответствующего акта проверки до начала процедуры закупки или до подведения итогов закупки.

  - Порядок формирования цены лота: начальная (максимальная) цена лота сформирована с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

- Условия и порядок проведения закупки

  - Законодательная база проводимой закупки

К правоотношениям в рамках настоящей закупки последовательно применяются следующие нормативные правовые акты и иные документы:

- Конституция Российской Федерации;

- Гражданский кодекс Российской Федерации

- Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", другие законы и подзаконные акты.

- Положение о закупке товаров, работ, услуг ПАО «НМТП».

- Настоящая документация о закупке

Решением организатора закупки выбор поставщиков по лоту может быть проведен с процедурой пошагового понижения стоимости заявок на участие в закупке и определен минимальный размер шага понижения, о чем участник будет уведомлен дополнительно в письменной форме (если принято решение организатора закупки о проведении процедуры пошагового понижения стоимости заявок на участие в закупке).

  - Срок действия заявки

Заявка на участие в закупке должна быть действительна в течение 90 дней с даты, вскрытия заявок на участие в закупке указанной в извещении о закупке.

  - Право собственности на документацию и конфиденциальность

    - Участники закупки, получившие документацию о закупке, независимо от того, представляют они заявки на участие в закупке или нет, должны обращаться с ней как с конфиденциальным документом, и не имеют права разглашать информацию, касающуюся закупки, какой-либо третьей стороне без получения на это предварительного письменного согласия организатора закупки (при реализации документации о закупке участникам).

    - Организатор закупки обязан соблюдать конфиденциальность информации, содержащейся в заявках на участие в закупке участника.

    - В случае отзыва заявки на участие в закупке участником (или участниками) до истечения срока представления заявок на участие в закупке или заявка на участие в закупке представлена после проведения процедуры вскрытия заявок на участие в закупке, заявки на участие в закупке  не рассматриваются.

    - Участники закупки, получившие нормативные документы ПАО «НМТП», независимо от того, представляют они заявку на участие в закупе или нет, должны обращаться с ними как с конфиденциальными документами, и не имеют права разглашать информацию, содержащуюся в них, какой-либо третьей стороне без получения на это предварительного письменного согласия ПАО «НМТП».

    - В случае непредставления установленных документацией о закупке документов, либо наличия в таких документах неполных и недостоверных сведений, либо несоответствия заявки на участие в закупке требованиям документации о закупке, Организатор закупки вправе не допустить к участию в закупке лицо, подавшее заявку на участие в закупке.

  - Требования, предъявляемые к участникам закупки

    - соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки;

    - участник закупки должен являться субъектом малого или среднего предпринимательства в соответствии с критериями отнесения к субъектам предпринимательства, установленными статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

    - непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

    - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

    - наличие у участника закупки устойчивого финансового состояния, подтвержденного данными бухгалтерской отчетности, направленной в налоговые органы;

    - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

    - отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

    - отсутствие в отношении участника закупки, его учредителей и руководителей возбужденных уголовных дел по основаниям, связанным с деятельностью, имеющей отношение к предмету закупки;

    - отсутствие выявленных фактов предоставления участником закупки недостоверных сведений и документов, несоответствующих действительности;

  - Разъяснение положений документации о закупке и внесение в нее изменений

    - Любое лицо, имеющее намерение участвовать в закупки вправе направить в письменной форме организатору закупки запрос о разъяснении положений документации о закупке. В течение 2 рабочих дней со дня поступления указанного запроса организатор закупки размещает на официальном сайте разъяснения положений документации о закупке, если указанный запрос поступил не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до дня окончания подачи заявок на участие в закупке.

    - Разъяснение положений документации о закупке не должно изменять ее суть.

    - Организатор закупки оставляет за собой право вносить изменения в условия проведения закупки и документацию о закупке. Любое дополнение, изменение размещается на официальном сайте в течение 3-х дней со дня принятия решения о внесении изменений.

  - Дата, время и место предоставления заявок на участие в закупке

    - Заявка на участие в закупке, подписанная уполномоченным лицом участника, должна быть представлена в срок, указанный в извещении о закупке.

    - Для участия в закупке участник должен подать  оригинал заявки (все документы должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью организации и подписью руководителя) на бумажном носителе (в запечатанном конверте), 1 копию заявки на бумажном носителе (КОПИЮ НЕ СШИВАТЬ, НЕ СКРЕПЛЯТЬ СТЕПЛЕРОМ, СКРЕПКАМИ, ЗАЖИМАМИ) и сканированную копию оригинала заявки в формате pdf на электронном носителе. Копии заявки подготавливаются путем копирования оригиналов каждого документа, входящего в заявку после их подписания и заверения печатью.

    - Перед подачей заявка на участие в закупке и ее копия должны быть надежно запечатаны в конверты (пакеты, ящики и т.п.). Заявка на участие в закупке запечатывается в конверт, обозначаемый словами «Заявка на участие в закупке». Копия заявки запечатывается в конверт, обозначаемый словами «Копия».

На каждом из этих конвертов необходимо указать следующие сведения:

    - Наименование и адрес Организатора закупки в соответствии с извещением о закупке;

    - Номер лота и наименование закупки в соответствии с извещением о закупке;

    - Полное фирменное наименование участника закупки и его почтовый адрес;

    - Запечатанные конверты с заявкой на участие в закупке и ее копией помещаются в один внешний конверт, который также должен быть надежно запечатан. На внешнем конверте указывается следующая информация:

      - Наименование и адрес Организатора закупки в соответствии с извещением о закупке;

      - Полное фирменное наименование участника закупки;

      - Наименование закупки в соответствии с извещением о закупке;

      - Слова «Не вскрывать до 15 часов 00 минут 20 апреля 2016 года».

      - Участники закупки должны обеспечить доставку своих заявок по адресу Организатора закупки: 353900, г. Новороссийск, ул. Мира, дом 2, подъезд 2, каб. 203Д;

    - Ответственный за прием заявок на участие в закупке: Зайцев Владимир Александрович – Отдел тендеров и экспертиз ПАО «НМТП» тел.: (8617) 60-49-38.

    - В приеме заявки на участие в закупке, составленной или оформленной не в соответствии с требованиями документации о закупке, может быть отказано.

    - Участник закупки, представивший и зарегистрировавший свою заявку на участие в закупке, имеет право до истечения срока представления заявок на участие в закупке забрать ранее представленную заявку на участие в закупке и после этого представить новою заявку на участие в закупке.

    - Изменения, дополнения или варианты заявки на участие в закупке, представленные после вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке, если эти изменения и дополнения не инициировались организатором закупки, не учитываются.

  - Продление срока предоставления заявки на участие в закупке

Продление срока представления заявок на участие в закупке может быть осуществлено по усмотрению организатора закупки.

  - Дата и место вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке состоится в срок, указанный в извещении о закупке. В случае изменения времени и места проведения процедуры вскрытия участники будут извещены дополнительно.

  - Рассмотрение заявок на участие в закупке и допуск их к участию в закупке

    - Конкурсная комиссия вправе не допустить к участию в закупке лицо, подавшее заявку на участие в закупке по следующим основаниям:

- несоответствие заявки по своему составу, оформлению, описанию предлагаемых товаров, работ, услуг требованиям документации о закупке;

- участник закупки не является субъектом малого или среднего предпринимательства в соответствии с критериями отнесения к субъектам предпринимательства, установленными статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

- превышение цены договора, указанной в заявке на участие в закупке, начальной (максимальной) цены договора (цены лота);

- недостоверность сведений и недействительности документов, приведенных в заявке;

- несоответствие участника закупки требованиям, установленным документацией о закупке;

-  наличие вступивших в законную силу неисполненных судебных решений об удовлетворении (в полном объеме, частично) исковых требований (имущественного или неимущественного характера), по которым участник закупки выступал ответчиком перед ПАО «НМТП» либо предприятиями группы ПАО «НМТП»;

- наличие неисполненных просроченных более 3 месяцев обязательств перед ПАО «НМТП» либо предприятиями группы ПАО «НМТП», в том числе появившихся в период проведения закупки, подтвержденных документами, в том числе решениями судов и претензиями, обосновывающими факт неисполнения обязательств;

- при наличии у участника закупки договоров, расторгнутых (в течение 2х лет перед размещением извещения о закупке) в связи с неисполнением / ненадлежащим исполнением обязательств в одностороннем порядке по инициативе ПАО «НМТП» либо предприятий группы ПАО «НМТП», а также в судебном порядке;

- несоответствие предлагаемых участником закупки товаров, работ, услуг и договорных условий требованиям документации о закупке;

- наличие сведений в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных законодательством Российской Федерации, об участнике закупки либо о любом из нескольких юридических лиц, физических лиц, индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки;

- непредоставление участником закупки требуемого обеспечения заявки;

- непредоставление участником закупки в составе заявки на участие в закупке заявления с указанием расчетного счета, на который следует осуществить возврат денежных средств при внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке.

    - Конкурсная комиссия вправе отстранить участника закупки от дальнейшего участия в закупке на любом этапе проведения закупки вплоть до заключения договора в случае:

- предоставления недостоверных сведений и/или недействительных документов на участие в закупке;

- непредоставления юридическим лицом документов об одобрении сделки, заключаемой по результатам закупки, если такое одобрение необходимо в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами;

- непредоставления участником закупки в течение 2 рабочих дней после проведения процедуры пошагового понижения откорректированной в части цены договора заявки на участие в закупке;

-  наличие вступивших в законную силу неисполненных судебных решений об удовлетворении (в полном объеме, частично) исковых требований (имущественного или неимущественного характера), по которым участник закупки выступал ответчиком перед ПАО «НМТП» либо предприятиями группы ПАО «НМТП»;

- наличие неисполненных просроченных более 3 месяцев обязательств перед ПАО «НМТП» либо предприятиями группы ПАО «НМТП», в том числе появившихся в период проведения закупки, подтвержденных документами, в том числе решениями суда и претензиями, обосновывающими факт неисполнения обязательств;

- наличие у участника закупки договоров, расторгнутых (в течение 2х лет перед размещением извещения о закупке) в связи с неисполнением / ненадлежащим исполнением обязательств в одностороннем порядке по инициативе ПАО «НМТП» либо предприятий группы ПАО «НМТП», а также в судебном порядке.

    - При рассмотрении заявок на участие в закупке, при прочих равных условиях, предпочтительным является предложение участника закупки, являющимся производителем (официальным представителем, дилером) продукции по предмету закупки, включенной в состав лота. Участник закупки, являющийся официальным представителем или дилером производителя продукции по данному лоту, обязан предоставить соответствующие подтверждения. Участник закупки, не являющийся производителем (официальным представителем, дилером), в качестве подтверждения поставки товаров, оказания услуг, обязан предоставить прямые договоры с производителями (официальными представителями, дилерами) продукции по предмету закупки, включенной в состав лота (или другие документы, гарантирующие возможность размещения заказа, оказания услуг).

    - При рассмотрении заявок на участие в закупке, при прочих равных условиях, предпочтительным является предложение участника закупки, в заявке которого содержится предложение о поставке товаров российского происхождения. Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке, несет участник закупки.

    - Организатор закупки не ведет какие-либо переговоры по предмету закупки с любым участником закупки, которые могли бы дать односторонние преимущества отдельным участникам.

    - Любые отклонения от требований документации о закупке являются основанием для признания его не соответствующим условиям документации о закупке и отклонения от дальнейшего рассмотрения заявки на участие в закупке участника.

    - Участник несет ответственность за достоверность представляемой информации. Организатор закупки оставляет за собой право провести проверку участника закупки, в том числе с направлением аудиторской группы.

  - Рассмотрение заявок на участие в закупке

    - Организатор закупки не ведет какие-либо переговоры по предмету закупки с любым участником закупки, которые могли бы дать односторонние преимущества отдельным участникам.

    - Любые отклонения от требований документации о закупке являются основанием для признания его не соответствующим условиям документации о закупке и отклонения от дальнейшего рассмотрения заявки на участие в закупке участника.

    - Участник несет ответственность за достоверность представляемой информации. Организатор закупки оставляет за собой право провести проверку участника закупки, в том числе с направлением аудиторской группы.

  - Оценка заявок на участие в закупке.

    - Конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки, исходя из следующих критериев:

| Код | Наименование показателя |  |
| --- | --- | --- |
|  | Весомость показателя |  |
|  | Уровень 1 |  |
| 1. | 90 | Стоимость выполнения работ * |
| 2. | 10 | Опыт выполнения работ, аналогичных предмету договора за 2013-2015гг., и период 2016 г. |

*- стоимость выполнения работ оценивается исходя из стоимости без учета НДС.

    - Для получения итоговой интегральной оценки для сложной системы разнотипных (имеющих разный физический смысл) показателей принята 10-балльная шкала. При применении балльной методики по каждому из показателей устанавливается шкала допустимых балльных оценок, то есть максимально и минимально возможное количество баллов по каждому из показателей.

При оценке принято, что участник запроса предложений, давший наилучшее предложение по каждому показателю, получает по нему максимально возможные баллы, а баллы, полученные другими участниками, рассчитываются как относительные. В то же время возможно и «назначение» баллов, например, экспертно. При этом количество баллов находится в заданных границах принятой шкалы.

Для получения итоговой интегральной оценки предложений участников запроса предложений использованы методы квалиметрии, которые обеспечивают сопоставимость предложений, получивших разную оценку по разным показателям.

В квалиметрии используются следующие основные понятия.

Дерево свойств (показателей) — показывает взаимозависимость различных свойств (показателей) объекта, строится по иерархическому принципу, обобщенное свойство определяется свойствами более высокого уровня.

Значение показателя — абсолютная размерная характеристика какого-либо свойства (сроки, стоимость и т.д.). Значение показателя может быть и логической величиной («да»/»нет»), например наличие тех или иных документов.

Вес показателя (или весомость) — безразмерная величина, характеризующая относительную значимость данного показателя при переходе на другой, более низкий уровень.

Для получения интегральной оценки предложений претендентов использован следующий алгоритм:

Построение дерева свойств (системы показателей). При построении системы показателей соблюдается основной принцип: свойства i-го уровня определяются соответствующими свойствами i + 1-го уровня (i = 0, 1, ..., m). Уровень 0 соответствует обобщенному комплексному показателю объекта или его интегральной оценке.

Назначение интервала изменений значений Pij каждого показателя (индексы показывают, что рассматривается j-й показатель на i-м уровне).

Выбор (на каждом уровне рассмотрения свойств) значений базовых показателей для сравнения (Рij ). В качестве базового показателя принимается наилучший из предложенных всеми участниками запроса предложений.

Определение зависимости между значениями показателей Рij  и их оценками Кij, причем оценки должны являться функциями значений показателей. Само значение показателя Рij  не дает возможность определить его качество, в отличие от их оценки.

Оценка показателя является функцией его значения

- Kij = f(Pij Pij баз) принимается, что: Kij =

При оценке используются функциональные зависимости между показателями и соответствующими оценками.

Для показателей, которые качественно можно описать «чем меньше, тем лучше»:

Kij = 10    где  - наименьшее (следовательно, лучшее) из предложенных всеми претендентами значение данного показателя.

Для показателей, которые качественно можно описать «чем больше, тем лучше»:

Kij = 10    где  - наибольшее (следовательно, лучшее) из предложенных всеми претендентами значение данного показателя.

Выбор размерности комплексной оценки «К» (для сопоставления единиц измерения отдельных показателей). В настоящей методике применяется безразмерная балльная оценка.

Каждый показатель определяется своей относительной оценкой и ее весомостью Мij, таким образом шкала оценок неодинакова для разных показателей: оценка показателя включает его весомость. Необходимо отметить, что сумма всех весомостей постоянна на каждом уровне, в нашем случае это 100%:

= const = 100%

При определении весомостей наиболее употребим экспертный способ: назначение весомостей с последующим их усреднением.

Сведение воедино оценок различных показателей и получение итоговой интегральной оценки. На этом шаге  используются математические средневзвешенные величины.

Следует иметь в виду, что весомость и оценка показателя i-го уровня определяются соответствующими значениями показателей (i — 1)-го уровня.

На данном запросе предложений используется средневзвешенная арифметическая итоговая оценка: Ki =  Kij

Победителем запроса предложений является участник данного запроса, заявка которого, по назначенной системе показателей с заданными весомостями, получила наибольшее число баллов и которой присвоен первый номер.

  - Действия в случае применения процедуры пошагового понижения стоимости заявок.

    - Организатор закупки имеет право принять решение о проведении процедуры пошагового понижения при осуществлении конкурентных закупок с учетом документации о закупке и определяет минимальный размер шага понижения.

    - Снижение стоимости заявок на участие в закупке в ходе процедуры пошагового понижения осуществляется последовательным предложением участниками закупки новой стоимости, сниженной на величину не менее установленного организатором закупки шага.

    - Процедура пошагового понижения стоимости заявок на участие в закупке  проводится с приглашением допущенных участников закупки для предоставления участником возможности предложить наилучшие условия осуществления поставки товаров, оказания услуг.

    - Победителем закупки с процедурой пошагового понижения стоимости заявок на участие в закупке признается участник, который предложил наилучшие условия осуществления поставки товаров, оказания услуг.

  - Действия по итогам закупки

    - Победителю закупки направляется письменное уведомление о выборе его победителем с приглашением к процедуре подписания договора.

В случаях, прямо предусмотренных документацией о закупке, победитель должен представить заказчику банковскую гарантию выполнения условий договора одного из банков-гарантов (или их региональных филиалов), соответствующего требованиям установленным  к банкам-гарантам в информационной карте.

    - Нерезидент - победитель должен руководствоваться условиями договора в части обеспечения выполнения своих обязательств.

    - В случае, если победитель закупки уклоняется от заключения договора, организатор закупки вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя закупки заключить договор или о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

В случае если участник, подавший заявку на участие в закупке, признан единственным участником закупки, организатор закупки вправе принять решение о заключении договора с единственным участником закупки. При этом заключение договора для такого участника закупки является обязательным.

    - Протокол подведения итогов закупки размещается на официальном сайте, на котором участник может получить подробную информацию о результатах проведенной закупки.

    - Организатор закупки не обязан мотивировать свое решение перед участниками закупки.

    - После проведения процедуры пошагового понижения стоимости заявок на участие в закупке участники обязаны не позднее двух рабочих дней с момента принятия решения предоставить организатору закупки попозиционно откорректированные заявки, скорректированные по всем позициям лота пропорционально понижения стоимости всего лота в бумажном и электронном виде (если принято решение организатора закупки о проведении процедуры пошагового понижения стоимости заявок на участие в закупке).

- Требования к заявке на участие в закупке

  - Официальный язык и денежные единицы заявки на участие в закупке

    - Все документы, имеющие отношение к заявкам на участие в закупке, и вся переписка по процедурам закупки ведутся на русском языке.

    - Все денежные документы должны быть представлены в валюте указанной в проекте договора.

  - Требования к оформлению и подписанию заявки на участие в закупке

    - Документы и заявка на участие в закупке должна быть подписана лицом, имеющим право подписи от имени участника (в случае подписи заявки не первым лицом – представляется заверенная копия доверенности) и сопровождаться описью представленных документов с указанием номеров страниц. Факсимильное воспроизведение подписи с помощью средств механического или иного копирования при оформлении заявки на участие в закупке не допускается.

    - Участник закупки в соответствии с условиями закупки должен дать достаточно информации, свидетельствующей о том, что он представляет себе объем и условия осуществления сотрудничества, являющиеся предметом закупки.

    - Заявка на участие не должна содержать никаких противоречащих требованиям документации о закупке положений.

    - Цена договора, предлагаемая Участником закупки в заявке на участие в закупке, не может превышать начальной (максимальной) цены договора, указанной в Извещении о проведении закупки.

    - Участник имеет право подать только одну заявку на участие в запросе предложений. В случае нарушения этого требования все предложения такого Участника отклоняются без рассмотрения по существу.

    - При подготовке заявки на участие в закупке и коммерческого предложения должно быть учтено что стоимость заявки указывается с расшифровкой прописью, при разночтении учитывается сумма прописью.

    - Таблицы и формы в заявке на участие в закупке должны быть заполнены по всем графам. Причина отсутствия информации в отдельных графах форм должна быть объяснена.

В случае отсутствия информации в графе «Страна происхождения товара» Формы 2 «Коммерческое предложение», участник может быть отстранен от дальнейшего участия в закупке решением организатора закупки.

    - К заявкам на участие в закупке, не соответствующим требованиям документации о закупке, применяется положение подпункте 2.9.6.

    - Все расходы, связанные с подготовкой и представлением заявки на участие в закупке, несет участник закупки.

  - Документы, составляющие заявку на участие в закупке:

    - заявка на участие в закупке - форма 1;

    - коммерческое предложение (структура предлагаемой цены) – форма 2;

    - подтверждение согласия с условиями договора – форма 3;

    - анкета участника закупки – форма 4;

    - декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства - форма 5;

    - сведения об опыте выполнения работ, аналогичных предмету договора за 2013-2015гг., и период 2016 г. - форма 6;

    - перечень разрешительной документации -форма 7;

    - справка о материально-технических ресурсах - форма 8;

    - заверенная участником копия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Членство в Саморегулирующей организации) с обязательным наличием следующего допуска:

III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту:

16. Устройство наружных сетей водопровода;

18.1.	Укладка  трубопроводов теплоснабжения  с температурой  теплоносителя до 115 градусов Цельсия;

18.3.	Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения;

18.5.	Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения.

    - копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, содержащая информацию о юридическом лице/индивидуальном предпринимателе, заверенная участником закупки и  полученная не ранее чем за тридцать календарных дней до даты  размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки;

    - копия документа о государственной регистрации  юридического лица/индивидуального предпринимателя (свидетельство о  регистрации в ЕГРЮЛ/ЕГРИП), заверенная участником закупки;

    - копия свидетельства о постановке участника закупки на налоговый учет,  заверенная участником закупки;

    - заверенная участником закупки копия уведомления о возможности применения  упрощенной системы налогообложения (для участников, применяющих ее);

    - заверенные участником закупки копии учредительных документов участника, юридического лица (устав, изменения в устав);

    - в отношении  участника закупки являющегося физическим лицом: копии документов, удостоверяющих личность (копия паспорта);

    - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника  закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании,  приказ о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности. В случае, если от имени участника  закупки действует иное лицо, подлежит предоставлению  доверенность на осуществление действий от имени участника  закупки, заверенная печатью и подписанная руководителем участника  закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника  закупки, предоставляется документ, подтверждающий полномочия такого лица.

В случае, если в качестве единоличного исполнительного органа участника закупки выступает управляющий или управляющая организация, участник должен также предоставить договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющему (управляющей организации), решение уполномоченного органа управления Участника о передаче полномочий и указанные выше документы, подтверждающие правоспособность управляющего (управляющей компании).

    - иностранные участники закупки предоставляют надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за два месяца до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки;

    - решение об одобрении или о совершении крупной сделки,  либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и, если для участника  закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора,  являются крупной сделкой или письмо, подписанное участником  закупки, что поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора,  не являются для данного участника крупной сделкой.

    - В случае привлечения субподрядной организации, участник закупки в отношении каждой привлеченной субподрядной организации предоставляет заверенные участником закупки копии следующих документов:

- заявка на участие в закупке - форма 1;

- коммерческое предложение (структура предлагаемой цены) – форма 2;

- подтверждение согласия с условиями договора – форма 3;

- анкета участника закупки – форма 4;

- декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства - форма 5;

- сведения об опыте выполнения работ, аналогичных предмету договора за 2013-2015гг., и период 2016 г. - форма 6;

- перечень разрешительной документации (форма 7);

- справка о материально-технических ресурсах - форма 8;

- заверенная участником копия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Членство в Саморегулирующей организации) с обязательным наличием следующего допуска:

III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту:

16. Устройство наружных сетей водопровода;

18.1.	Укладка  трубопроводов теплоснабжения  с температурой  теплоносителя до 115 градусов Цельсия;

18.3.	Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения;

18.5.	Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения.

- копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, содержащая информацию о юридическом лице/индивидуальном предпринимателе, заверенная участником закупки и  полученная не ранее чем за тридцать календарных дней до даты  размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки;

- копия документа о государственной регистрации  юридического лица/индивидуального предпринимателя (свидетельство о  регистрации в ЕГРЮЛ/ЕГРИП), заверенная участником закупки;

- копия свидетельства о постановке участника закупки на налоговый учет,  заверенная участником закупки;

- заверенная участником закупки копия уведомления о возможности применения  упрощенной системы налогообложения (для участников, применяющих ее);

- заверенные участником закупки копии учредительных документов участника, юридического лица (устав, изменения в устав);

- Объем выполняемых работ.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДА

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на Капитальный ремонт инженерных сетей (отопления, горячего и холодного водоснабжения) от котельной инв.№4042 управления автотранспорта ПАО "НМТП".

| №п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Расположение объекта | РФ, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Портовая. |
| 2. | Заказчик | ПАО «Новороссийский морской торговый порт». |
| 3. | Наименование объекта | Ремонт инженерных сетей (отопления, горячего и холодного водоснабжения) от котельной инв.№4042 управления автотранспорта ПАО "НМТП" |
| 4. | Основание для проведения работ | С/з № 2427-09/2079 от 02.12.2015г. |
| 5. | Вид строительства | Капитальный ремонт (согласно Р 31.3.08-04). |
| 6. | Работы, выполняемые подрядчиком | Перечень выполняемых работ: - Замена трубопровода Ø 25мм – 120м (холодное, горячее водоснабжение); - Замена трубопровода Ø 50мм– 140м (отопление). Объем выполняемых работ определен в: 1. Ведомости объемов работ №1 (приложение №1 к ТЗ). |
| 7. | Приёмка работ | Согласно фактическому выполнению по: - Ведомости объемов работ №1 (приложение №1 к ТЗ); 2. Схеме (приложение №2 к ТЗ). |
| 8. | Срок выполнения работ | 45 календарных дней с момента подписания договора. |
| 9 | Требования к сметной документации | 1. Сметную документацию составить в соответствии с МДС 81-35.2004г. по сборникам, включенным в «Реестр сметных нормативов» по состоянию на текущий период в редакции 2014г. Стоимость ресурсов применить по данным департамента Краснодарского края на текущий период. 2. Стоимость материальных ресурсов не должна превышать уровень средних цен, устанавливаемых департаментом Строительства по Краснодарскому краю на текущий период. Применение материальных ресурсов по ценам, превышающим этот уровень, следует предусмотреть условиями Договора подряда с предоставлением подтверждающих документов. |
| 10. | Гарантийный период | На материалы, оборудование и СМР составляет 2 года с даты подписания акта приемки выполненных работ (КС-2). |
| 11. | Требования и условия к разработке природоохранных мероприятий | В соответствии с действующим природоохранным законодательством. Образующиеся при проведении работ отходы являются собственностью подрядчика. |
| 12. | Требования к технике безопасности и санитарно-эпидемиологическому благополучию | В соответствии с действующим законодательством РФ. |
| 13. | Требования к материалам (в соответствии с ГОСТ, производитель) | 1. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком применяемые материалы. 2. Используемые материалы должны иметь соответствующие документы качества и соответствия стандартам РФ. |
| 14. | Требования к производству работ | 1. Наличие необходимого оборудования, технологической оснастки, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений для обеспечения выполнения работ. 2. Все работы выполняются иждивением Подрядчика - его силами и средствами, в случае привлечения субподрядных организаций согласовать их с Заказчиком. |
| 15. | Требование к подрядчику | Наличие свидетельства СРО о допуске к работам: III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту: 16. Устройство наружных сетей водопровода; 18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия; 18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения; 18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения. |

Приложения:

1.- Ведомость объемов работ №1;

2.- Схема.

Приложение № 1 к техническому заданию

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Капитальный ремонт инженерных сетей (отопления, горячего и холодного водоснабжения) от котельной инв.№4042 управления автотранспорта ПАО "НМТП".

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта вручную | 100 м3 | 0,067 |  |
| 2 | Демонтаж плит перекрытий каналов площадью: до 0,5 м2 | 100 шт. | 0,06 |  |
| 3 | Разборка железобетонных плит перекрытия каналов отбойными молотками | 1 м3 | 2,9 |  |
| 4 | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной | 100 м2 | 0,4082 |  |
| 5 | Очистка непроходных каналов: от мокрого ила и грязи при наличии труб, глубина очистки до 2 м | 1 м3 | 5 |  |
| 6 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 13,96 |  |
| 7 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза | 1 т груза | 13,96 |  |
| 8 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: 25мм | 100 м | 1,2 |  |
| 9 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром:50мм | 100 м | 1,4 |  |
| 10 | Сварка «встык» полипропиленовых труб нагревательным элементом (монтаж трубопроводов) | 1 соединение | 294 |  |
|  | Угольник ПП25, 45* FIRAT | шт | 4 |  |
|  | Угольник ПП25, 90* FIRAT | шт | 25 |  |
|  | Муфта ПП25 FIRAT | шт | 30 |  |
|  | Муфта разъёмная с «ВР» (американка) ПП25*3/4 FIRAT | шт | 6 |  |
|  | Муфта разъёмная с «НР» (американка) ПП25*3/4 FIRAT | шт | 6 |  |
|  | Угольник ПП50, 90* FIRAT | шт | 18 |  |
|  | Муфта ПП50 FIRAT | шт | 10 |  |
|  | Муфта разъёмная с «ВР» (американка) ПП50*1 1/2" FIRAT | шт | 4 |  |
|  | Угольник ПП40, 90* FIRAT | шт | 4 |  |
|  | Угольник ПП40, 45* FIRAT | шт | 4 |  |
|  | Муфта ПП40 FIRAT | шт | 15 |  |
|  | Муфта разъёмная с «ВР» (американка) ПП40*1 1/4 FIRAT | шт | 6 |  |
|  | Тройник ПП25 FIRAT | шт | 2 |  |
|  | Тройник ПП50х40х50 FIRAT | шт | 2 |  |
|  | Труба ПП25 композит бел. GEDIZ FIRAT(стекловолокно) | м | 120 |  |
|  | Труба ПП40 композит бел. GEDIZ FIRAT (стекловолокно) | м | 80 |  |
|  | Труба ПП50 композит бел. GEDIZ FIRAT (стекловолокно) | м | 60 |  |
| 11 | Изоляция трубопроводов | 10 м | 24 |  |
|  | Теплоизоляция «ИЗОКОМ» | м | 100 |  |
|  | Теплоизоляция «ИЗОКОМ» 42*9 | м | 80 |  |
|  | Теплоизоляция «ИЗОКОМ» 54*9 | м | 60 |  |
|  | Скотч армированный «ИЗОКОМ» 50*50 | м | 800 |  |
| 12 | Установка кранов шаровых диаметром 20мм | 1 шт. | 2 |  |
|  | Кран шаровой Д-20мм BERKE | шт | 2 |  |
| 13 | Смена: гибких подводок | 100 шт | 0,02 |  |
| 14 | Установка кранов шаровых диаметром диаметром до 50 мм | 1 шт. | 4 |  |
|  | Кран шаровой Д-40мм BERKE | шт | 2 |  |
|  | Кран шаровой Д-32мм BERKE | шт | 2 |  |
| 15 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм | 1 врезка | 4 |  |
| 16 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм | 1 врезка | 2 |  |
| 17 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 40 мм | 1 врезка | 4 |  |
| 18 | Засыпка вручную траншей | 100 м3 | 0,06 |  |
| 19 | Устройство монолитных перекрытий каналов | 100 м3 в деле | 0,034 |  |
| 20 | Укладка плит перекрытий каналов площадью: до 0,5 м2 | 100 шт. | 0,06 |  |
|  | Плиты каналов Б/У | шт | 6 |  |

Приложение № 2 к техническому заданию

- Проект договора

ДОГОВОР  ПОДРЯДА №

г. Новороссийск					    		«____»_______________2016 г.

ПАО «НМТП», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  Первого зам. технического директора Фофонова И.М., действующего на основании Дов. № 2110-07/488 от 28.12.2016 г., с одной стороны, и _________________,  именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице_______________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик выполнит собственными или привлеченными силами средствами: «Капитальный ремонт инженерных сетей (отопления, горячего и холодного водоснабжения) от котельной инв.№4042 управления автотранспорта ПАО "НМТП"» в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) и условиями Договора, своевременно устранит недостатки, выявленные в процессе приемки работ, и сдаст объект Заказчику в сроки, установленные Договором.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1. Стоимость работ по настоящему договору определена Локальным ресурсным сметным расчетом (Приложение №2) и составляет: ____________________ (_________________________) руб. ___ коп., в том числе НДС 18 % _________________ (____________) руб. ___ коп.

2.2. Установленная в п. 2.1. Договора стоимость работ является окончательной и изменению не подлежит (расценки, указанные Подрядчиком в локальном сметном расчете, являются окончательными  расценками  и не подлежат корректировке в течение исполнения договора).

2.3. Расценки, указанные Подрядчиком в локальных сметных расчетах, являются окончательными и не подлежат корректировке в течении исполнения договора.

3.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  ПОДРЯДЧИКА

3.1. Выполнять все работы собственными или привлеченными силами и средствами в соответствии с заданием Заказчика в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

3.2. Обеспечивать выполнение работ в соответствии с действующими строительными, пожарными нормами и правилами используя только сертифицированные материалы, изделия и конструкции.

3.3.Предоставить Заказчику Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работах и затратах (формы КС-3).

3.4. Осуществлять сдачу выполненных работ по объекту актом о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работах и затратах (формы КС-3).

3.5. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в последующих статьях настоящего договора.

3.6. При проведении строительных, монтажных и других видов работ на территории ПАО «НМТП» соблюдать противопожарное, природоохранное и санитарно-эпидемиологическое законодательство Российской Федерации, правила охраны труда, действующие на территории ПАО «НМТП». Все работники «Подрядчика» должны пройти вводный инструктаж в кабинете охраны труда ПАО «НМТП».

3.7.  Подрядчик должен выполнять работы в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

3.8. Выполнять в обязательном порядке предписания технического директора, выдаваемые по представлению соответствующих производственных подразделений ПАО «НМТП» (отдел охраны труда, электрохозяйство, управления связи, службы по контролю за пожарным, санитарным, экологическим состоянием в порту).

3.9. Проводимые работы приостанавливать до устранения замечаний, указанных в Предписаниях.

3.10. Работы возобновлять только после устранения замечаний и по письменному разрешению технического директора ПАО «НМТП».

3.11. В соответствии с п. 3.5. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» перед началом выполнения строительно-монтажных работ на территории Заказчика (действующего предприятия) Подрядчик обязан оформить АКТ-допуск по утвержденной форме.

3.12. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года с даты подписания акта о приемке выполненных работ. Устранение дефектов и недостатков, обнаруженных Заказчиком в течение гарантийного срока, Подрядчик осуществляет за счет собственных средств.

3.13. Обеспечивать для своих работников условия по соблюдению требований охраны труда и техники безопасности на производстве.

3.14. Подрядчик обязуется выполнять Правила охраны труда в морских портах ПОТ РО-152-31.82.03-96 и другие нормы и правила, действующие в ПАО «Новороссийский морской торговый порт».

3.15. При производстве огневых работ необходимо пройти технический пожарный минимум в ООО «Противопожарная служба» для последующего оформления Наряд – допуска.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  ЗАКАЗЧИКА

4.1. Принимать выполненные работы по объекту актом о приемке выполненных работ (форма КС-2), справкой о стоимости выполненных работах и затратах (форма КС-3), предоставленными Подрядчиком, в течение 5-ти рабочих дней с момента получения извещения от Подрядчика о готовности объекта.

4.2. Направлять Подрядчику подписанный Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работах и затратах (форма КС-3) либо мотивированный отказ от приемки объекта.

4.3. Оплатить за фактически выполненные работы согласно подписанным сторонами Актам выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затратах (форма КС-3) в течении 5-ти рабочих дней с момента предоставления счета.

4.4. Обеспечивать финансирование по объекту согласно условиям настоящего Договора.

4.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в последующих статьях Договора.

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ  РАБОТ

5.1. Работы по настоящему Договору должны быть начаты с даты подписания Договора и завершены  в течение  ____________с даты подписания договора.

6. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

6.1. Заказчик в течение 5 рабочих дней с момента заключения  настоящего договора перечисляет на расчетный счет Подрядчика аванс в размере 30%   стоимости Договора, что составляет ________________(_______________) руб. ____ коп., в том числе НДС 18% ________________(__________________) руб. ___коп.). Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения авансового платежа предоставить Заказчику счет-фактуру на авансовый платеж.

6.2. Окончательный	 расчет осуществляется после приемки работ рабочей комиссией и согласно Акта выполненных работ в течение 5-ти рабочих дней с даты предоставления счета-фактуры и счета.

6.3. Основанием для окончательного расчета служит Акт выполненных работ, счет-фактура и счет.

6.4. Работы считаются принятыми Заказчиком при подписании сторонами Акта выполненных работ

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, что приведет к задержке ремонтных работ или задержка произойдет по причине          форс-мажорных обстоятельств, то Подрядчик имеет право на продление сроков окончания работ на период задержки.

7.2. В случае просрочки завершения работ согласно Договору по вине Подрядчика с него взимается пеня в пользу Заказчика в размере 0,1% от суммы Договора за каждый день просрочки.

Сумма пени, начисленной в соответствии с настоящим пунктом Договора, может быть удержана Заказчиком из  платежей либо  при окончательном расчете по Договору».

7.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты по настоящему Договору, он уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки платежа.

7.4. Ответственность за соблюдение мероприятий, обеспечивающих безопасность производства строительно-монтажных работ на территории действующего предприятия (Заказчика), несёт Подрядчик.

7.5. В случае несчастного случая, произошедшего с работником Подрядчика на объекте Подрядчик самостоятельно расследует этот случай и несет за него ответственность.

7.6. Подрядчик несет ответственность за подготовку и проведение огневых работ на объекте.

7.7. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых по Договору обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7.8. В случае обнаружения недостатков в качестве выполненной работы, Заказчик вправе исправить недостатки за счет Подрядчика.

7.9. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории РФ.

7.10. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения обязательств не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по договору.

7.11. Подрядчик вправе привлекать к выполнению работы  (в полном объеме или частично)  субподрядчиков, кандидатуры которых предварительно согласованы с заказчиком в письменной форме. Согласование кандидатур производится в следующем порядке: подрядчик направляет Заказчику письменный запрос с указанием наименования и реквизитов предполагаемого субподрядчика. Заказчик направляет положительный ответ либо отказ в течение двух дней с момента получения запроса. Согласование субподрядчика считается состоявшимся только при наличии письменного согласия Заказчика на привлечение предложенного субподрядчика. В случае неполучения ответа в указанный срок согласие считается полученным и Подрядчик вправе привлечь данного субподрядчика к выполнению работ.

7.12.  В случае заключения договора субподряда, Подрядчик принял на себя обязательство в течении 1 (одного) рабочего дня со дня заключения договора с субподрядчиком предоставить в ПАО «НМТП» заверенную Подрядчиком копию этого договора.

В случае нарушения Подрядчиком вышеуказанного условия и если такое нарушение стало причиной привлечения ПАО «НМТП» к административной ответственности, Подрядчик обязан возместить ПАО «НМТП» суммы наложенных штрафов в течение 10 рабочих дней с момента предъявления к нему соответствующего требования.

7.13. При возникновении несчастного случая с работником Подрядчика на территории Заказчика, Подрядчик самостоятельно расследует случай и несет за него ответственность.

7.14. Настоящим пунктом стороны   определили, что к правоотношениям сторон положения п.1 ст.317.1 ГК РФ не применяются.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и прекращает свое действие после исполнения сторонами своих обязательств по Договору.

9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Условия Договора могут быть изменены по обоюдному согласию сторон, что оформляется дополнительным соглашением.

9.2. Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке, в случае, предусмотренном законодательством.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, то есть обстоятельств, которые не поддаются контролю и не могут быть заранее предусмотрены и предотвращены стороной, не выполнившей обязательства. Форс-мажорные обстоятельства включают стихийные бедствия (наводнения, пожары, другие природные катастрофы).

10.2.	Форс-мажорные обстоятельства увеличивают сроки выполнения обязательств по договору на время, в течение которого длилось форс-мажорное обстоятельство.

11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. Все изменения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде.

11.2. Неурегулированные спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются арбитражным судом Краснодарского края.

11.3. Подрядчик обязан предоставить письменную информацию о признании или не признании себя связанной стороной ПАО «НМТП», а также своевременно информировать ПАО «НМТП» в письменном виде о наступлении, изменении или прекращении условий, дающих основания считать такого Подрядчика связанной стороной по признакам, определенным Регламентом определения связанных сторон ПАО «НМТП» (Размещен на сайте ПАО «НМТП», адрес: www.nmtp.info).

Подрядчик обязан дать письменное согласие ПАО «НМТП» на обработку и раскрытие полученных от него данных в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, а также информировать ПАО «НМТП» об изменениях, касающихся условий связанности сторон.

В соответствии с Приложением №3 Подрядчик  информирует ПАО «НМТП» о том, что был ознакомлен с принятым в Порту Регламентом определения связанных сторон ПАО «НМТП» и сообщает информацию в соответствии с таблицей Приложения №3.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ

12.1. Приложение №1 – Техническое задание – 1 экз.

12.2. Приложение №2 – локальный ресурсный сметный расчет – 1 экз.

12.3. Приложение №3 – Уведомление о связанность сторон – 1 экз.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК:	                                                                   				ЗАКАЗЧИК:

|  | ПАО «Новороссийский морской торговый порт» |
| --- | --- |
|  | ИНН/КПП 2315004404/997650001. 353901 г. Новороссийск,. ул. Портовая, 14 Тел: 8 (8617) 60-22-03. р/с 40702810952460102191 в Отделении №8619 Сбербанка России г. Краснодар к/с 30101810100000000602 БИК 040349602 ОКПО 01125867 ОКВЭД 61.10. |

Директор                                                                            Первый зам. Технического	 директора

ПАО «НМТП»

___________________  	                                                    ___________________И.М. Фофонов

«___» ________________ 2016 г.                                     		«___» _________________ 2016 г.                               м.п.						                                                                                       		м.п.

Приложение №1 к договору №____________ от ________2016г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на Капитальный ремонт инженерных сетей (отопления, горячего и холодного водоснабжения) от котельной инв.№4042 управления автотранспорта ПАО "НМТП".

| №п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Расположение объекта | РФ, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Портовая. |
| 2. | Заказчик | ПАО «Новороссийский морской торговый порт». |
| 3. | Наименование объекта | Ремонт инженерных сетей (отопления, горячего и холодного водоснабжения) от котельной инв.№4042 управления автотранспорта ПАО "НМТП" |
| 4. | Основание для проведения работ | С/з № 2427-09/2079 от 02.12.2015г. |
| 5. | Вид строительства | Капитальный ремонт (согласно Р 31.3.08-04). |
| 6. | Работы, выполняемые подрядчиком | Перечень выполняемых работ: - Замена трубопровода Ø 25мм – 120м (холодное, горячее водоснабжение); - Замена трубопровода Ø 50мм– 140м (отопление). Объем выполняемых работ определен в: 1. Ведомости объемов работ №1 (приложение №1 к ТЗ). |
| 7. | Приёмка работ | Согласно фактическому выполнению по: - Ведомости объемов работ №1 (приложение №1 к ТЗ); 2. Схеме (приложение №2 к ТЗ). |
| 8. | Срок выполнения работ | 45 календарных дней с момента подписания договора. |
| 9 | Требования к сметной документации | 1. Сметную документацию составить в соответствии с МДС 81-35.2004г. по сборникам, включенным в «Реестр сметных нормативов» по состоянию на текущий период в редакции 2014г. Стоимость ресурсов применить по данным департамента Краснодарского края на текущий период. 2. Стоимость материальных ресурсов не должна превышать уровень средних цен, устанавливаемых департаментом Строительства по Краснодарскому краю на текущий период. Применение материальных ресурсов по ценам, превышающим этот уровень, следует предусмотреть условиями Договора подряда с предоставлением подтверждающих документов. |
| 10. | Гарантийный период | На материалы, оборудование и СМР составляет 2 года с даты подписания акта приемки выполненных работ (КС-2). |
| 11. | Требования и условия к разработке природоохранных мероприятий | В соответствии с действующим природоохранным законодательством. Образующиеся при проведении работ отходы являются собственностью подрядчика. |
| 12. | Требования к технике безопасности и санитарно-эпидемиологическому благополучию | В соответствии с действующим законодательством РФ. |
| 13. | Требования к материалам (в соответствии с ГОСТ, производитель) | 1. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком применяемые материалы. 2. Используемые материалы должны иметь соответствующие документы качества и соответствия стандартам РФ. |
| 14. | Требования к производству работ | 1. Наличие необходимого оборудования, технологической оснастки, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений для обеспечения выполнения работ. 2. Все работы выполняются иждивением Подрядчика - его силами и средствами, в случае привлечения субподрядных организаций согласовать их с Заказчиком. |
| 15. | Требование к подрядчику | Наличие свидетельства СРО о допуске к работам: III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту: 16. Устройство наружных сетей водопровода; 18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия; 18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения; 18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения. |

Приложение №3 к договору №____________ от ________2016г.

Таблица для заполнения Подрядчиком ПАО «НМТП»:

(Прим.: необходимо отметить нужное)

Настоящим Подрядчик информирует ПАО «НМТП» о том, что был ознакомлен с принятым в ПАО «НМТП» Регламентом определения связанных сторон ПАО «НМТП» (размещён на сайте ПАО «НМТП», адрес: www.nmtp.info) и дает согласие ПАО «НМТП» на обработку и раскрытие указанных в таблице данных в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

| Признаки связанных сторон (отметить нужное): | Признаки не связанных сторон (отметить нужное): |
| --- | --- |
| - Подрядчик, прямо или косвенно, через одного или нескольких посредников: (а) контролирует ПАО «НМТП» или контролируется ею, либо вместе с ПАО «НМТП» является объектом совместного контроля (это включает материнские организации, дочерние организации и дочерние организации на основании косвенной доли участия); Да Нет Если ответ «Да», то просим указать соответствующий признак связанности. _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ (b) имеет долю в организации, обеспечивающую ей значительное влияние на ПАО «НМТП»; Да Нет Если ответ «Да», то просим указать долю, обеспечивающую значительное влияние на ПАО «НМТП». _____________________________________________ _____________________________________________ (c) осуществляет совместный контроль над ПАО «НМТП»; Да Нет Если ответ «Да», то просим указать организации, с которыми осуществляется совместный контроль над ПАО «НМТП». _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ (d) является ассоциированной организацией. Да Нет Если ответ «Да», то просим указать, какой инвестор и как именно он оказывает существенное влияние. _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ 2. Физическое лицо входит в состав старшего руководящего персонала ПАО «НМТП» или его материнской организации: (a) член Совета директоров (наблюдательного совета) Да Нет Если ответ «Да», то просим указать ФИО члена Совета директоров _____________________________________________ (b) член коллегиального органа управления; Да Нет Если ответ «Да», то просим указать ФИО члена коллегиального органа управления. _____________________________________________ (с) лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа. Да Нет Если ответ «Да», то просим указать ФИО члена единоличного исполнительного органа. _____________________________________________ 3. Близкие родственники, оказывающие влияние на частное лицо или которые могут оказаться под его влиянием в ходе проведения операций с предприятием: (a) дети, а также супруг (супруга) или гражданский супруг (супруга) такого лица; Да Нет Если ответ «Да», то просим указать ФИО близкого родственника и степень родства. _____________________________________________ _____________________________________________ (b) дети супруга (супруги) или гражданского супруга (супруги) такого лица; Да Нет Если ответ «Да», то просим указать ФИО близкого родственника и степень родства. _____________________________________________ _____________________________________________ (c) иждивенцы такого лица, супруга (супруги) или гражданского супруга (супруги) такого лица. Да Нет Если ответ «Да», то просим указать ФИО близкого родственника и степень родства. _____________________________________________ _____________________________________________ | (а) две организации, только потому что у них общий директор или иной член старшего руководящего персонала, или потому, что член старшего руководящего персонала одной организации имеет значительное влияние на другую организацию; Да Нет Если ответ «Да», то просим указать соответствующий признак и ФИО. _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ (b) два участника совместного предприятия только по той причине, что они осуществляют совместный контроль над совместной деятельностью; Да Нет Если ответ «Да», то просим указать ФИО участников совместного предприятия. _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ (c) стороны, предоставляющие финансирование, профсоюзы, коммунальные службы, правительственные учреждения и ведомства, которые не осуществляют контроль, совместный контроль или не имеют значительного влияния на отчитывающееся предприятие, только исходя из наличия обычных операций с предприятием (даже если они могут влиять на свободу действий предприятия или участвовать в процессе принятия решений предприятием); Да Нет Если ответ «Да», то просим указать соответствующий признак с указанием организации. _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ (d) отдельный покупатель, поставщик, сторона, предоставляющая льготное право по договору о франшизе, дистрибьютор или генеральный агент, с которыми организация проводит сделки значительного объема лишь по причине возникающей в результате этого экономической зависимости. Да Нет Если ответ «Да», то просим указать соответствующий признак, условия льготного права/экономической зависимости и Заказчика. _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ |

Подрядчик не признает себя связанной стороной ПАО «НМТП».

Должность подписанта                                      Подпись                                                       ФИО

Дата

ПРИМЕЧАНИЕ: просим Подрядчика отметить необходимые поля с признаками отнесения или не отнесения к связанной стороне и сделать вывод о признании или не признании себя связанной стороной «ОАО» НМТП». При отмечании признаков в обоих полях Таблицы, просим также сделать вывод о признании или не признании себя связанной стороной «ОАО» НМТП».

АНКЕТА должна быть заполнена и возвращена Подрядчиком в адрес ПАО «НМТП».

- Образцы форм основных документов, включаемых в заявку на участие в закупке.

  - Заявка на участие в закупке (форма 1)

Председателю Конкурсной комиссии ПАО «НМТП»

Батову С.Х.

Заявка на участие в закупке

«_____»______________ года

№________________________

Изучив извещение о закупке и документацию о закупке, и принимая установленные в них требования и условия закупки, включая все условия заключаемого по результатам запроса предложений договора, мы

________________________________________________________________________

(полное наименование и юридический адрес Участника)

предлагаем заключить договор на условиях, установленных в документации о закупке

________________________________________________________________________

(краткое описание предмета договора)

в соответствии с коммерческим  предложением , являющимся неотъемлемым приложением к настоящей заявке на участие в закупке на общую сумму

________________________________________________________________________

(общая стоимость выполнения работ; рублей с учетом НДС/без НДС)

________________________________________________________________________

(срок выполнения работ, календарных дней)

________________________________________________________________________

(гарантийный период, года)

________________________________________________________________________

(привлечение субподрядной организации: да/нет)

(В случае привлечения субподрядной организации указать  наименование субподрядной организации, юридический адрес, ФИО руководителя)

Настоящей заявкой подтверждаем, что:

1) (указывается наименование участника закупки) является/не является (необходимо выбрать из предложенных вариантов) субъектом малого/среднего  предпринимательства в соответствии с Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации.

2) (указывается наименование участника закупки) является правоспособным, создано и зарегистрировано в установленном порядке, соответствует требованиям, предъявляемым законодательством РФ к организациям, осуществляющим поставку, выполняющим работы (оказывающим услуги) по предмету закупки;

3) против (указывается наименование участника закупки) не проводится процедура ликвидации, отсутствует решения арбитражного суда о признании (указывается наименование участника закупки)  несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

4) деятельность (указывается наименование участника закупки) не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на дату подачи заявки на участие в закупке;

5) у (указывается наименование участника закупки) отсутствует недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов (указывается наименование участника закупки), по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

6) отсутствует у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа и/или главного бухгалтера (указывается наименование участника закупки) судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

7) отсутствие в отношении (указывается наименование участника закупки), его учредителей и руководителей возбужденных уголовных дел по основаниям, связанным с производственной деятельностью, имеющей отношение к предмету закупки;

8) у (указывается наименование участника закупки) отсутствуют вступившие в законную силу неисполненные судебные решения об удовлетворении (в полном объеме, частично) исковых требований, по которым участник закупки выступал ответчиком перед организатором закупки или заказчиком, а так же отсутствует кредиторская задолженность по неисполненным просроченным обязательствам, признанным обеими сторонами, перед организатором закупки или заказчиком;

9) все затраты на поставку товаров, оказание работ и услуг по предмету закупки (включая прочие работы, затраты, налоги и пошлины) учтены в предлагаемой цене договора и дополнительно выставляться не будут;

10) вся представленная информация (указывается наименование участника закупки) является достоверной и подтверждаем право организатора закупки запрашивать в уполномоченных государственных органах власти любую информацию, уточняющую представленные нами сведения;

11) если по итогам проведения закупки с (указывается наименование участника закупки) будет заключаться договор, мы берем на себя обязательства подписать его в соответствии с требованиями документации о закупке и представленной нами заявки на участие в закупке;

12) если заявке на участие в закупке (указывается наименование участника закупки) будет присвоен второй номер, а победитель закупки будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать договор в соответствии с требованиями документации о закупке на условиях, указанных в настоящей заявке на участие в закупке;

13) в случае объявления закупки несостоявшейся, либо отклонения заявки на участие в закупке (указывается наименование участника закупки) в вследствие ее несоответствия требованиям документации о закупке, мы не будем иметь претензий к организатору закупки.

14)подтверждаем, что у (указывается наименование участника закупки) устойчивое финансовое состояние;

Настоящая заявка на участие в закупке имеет правовой статус оферты и действует до «____»_______________________года.

Настоящая заявка дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

- Коммерческое предложение (форма 2) — на ____ л;

- ….

- …

__________________________________

(подпись, М.П.)

___________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

  - Коммерческое предложение (структура предлагаемой цены) (форма 2)

- от «____»_____________ г. №__________

Коммерческое предложение подготовить в форме сметной документации, которую необходимо разработать в соответствии с МДС 81-35.2004г. по сборникам, включенным в «Реестр сметных нормативов» по состоянию на текущий период в редакции «Краснодарский край (Редакция 2014г. с Изм.1)».

Стоимость  материальных ресурсов не должна превышать уровень средних цен, устанавливаемых департаментом Строительства по Краснодарскому краю на текущий период.

Применение материальных ресурсов по ценам, превышающим этот уровень, следует предусмотреть условиями Договора подряда с предоставлением подтверждающих документов.

___________________________________

(подпись, М.П.)

___________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

  - Подтверждение согласия с условиями договора (форма 3)

от «____»_____________ г. №__________

Участник закупки ________________________________________

Участник закупки ознакомился и изучил документацию о закупке, а также условия договора на выполнение работ по «Капитальному ремонту инженерных сетей (отопления, горячего и холодного водоснабжения) от котельной инв.№ 4042 управления автотранспорта ПАО «НМТП» и подготовил свою заявку на участие в закупке в соответствии с условиями, указанными в документации о закупке, без каких-либо оговорок.

Участник закупки понимает, что не имеет права вносить изменения в заявку на участие в закупке и обязуется в случае выбора победителем закупки заключить договор в соответствии с условиями закупки и прилагаемым образцом договора.

___________________________________

(подпись, М.П.)

___________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

  - Анкета участника закупки (форма 4)

от «____»_____________ г. №__________

Общие сведения:

| Полное наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основной государственный регистрационный номер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКТМО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БИК |  |  | КПП |  |  |  |  |  | ОКОНХ |  |  |  |  |  | ОКПО |  |  |  |  |
| Адрес местонахождения в соответствии с учредительными документами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактический адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный счет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Корреспондентский счет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефоны |  |  |  |  |  |  | Факс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WWW |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ФИО руководителя (полн.) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФИО главного бухгалтера (полн.) |  |  |
| Контактное лицо | ФИО (полн.) |  |
|  | Должность |  |
|  | Телефон рабочий |  |
|  | Телефон мобильный |  |
|  | Факс |  |
|  | E-mail |  |

| Дата регистрации |  |
| --- | --- |
| Организационно-правовая форма предприятия |  |
| Орган государственной регистрации |  |
| Учредители (Акционеры) |  |

История и производственная деятельность:

| Год создания |  |
| --- | --- |
| Общее описание хозяйственной деятельности компании (виды деятельности) |  |
| Наличие разрешительной документации (разрешение на применение Ростехнадзора, лицензии на осуществляемые виды деятельности, лицензионные договора, свидетельство о допуске СРО и др.), наименование, №, срок действия |  |
| Постоянный штат (кол-во чел.)/ в т.ч. администрация |  |

___________________________________

(подпись, М.П.)

___________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

6.5 Декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства (форма 5)

от «____»_____________ г. №__________

Настоящей декларацией подтверждаем, что (указывается наименование участника закупки) является/не является субъектом (указать «малого» или «среднего») предпринимательства в соответствии с критериями отнесения к субъектам предпринимательства, установленными статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации.

__________________________________

(подпись, М.П.)

___________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

6.6	 Сведения об опыте выполнения работ, аналогичных предмету договора за 2013-2015гг., и период 2016 г. (форма 6)

от «____»_____________ г. №__________

| № п/п | Наименование выполненных работ (услуг), реализованных проектов по тематике, соответ-ствующей предмету закупки | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Период выполнения работ (услуг), реализации проектов, осуществления поставок | Сумма договора | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого за 2013-2015гг., и период 2016 г. |  |  |  |  |  |

___________________________________

(подпись, М.П.)

___________________________________

  - Перечень разрешительной документации (форма 7)

| Регистрационный номер | Выдавший орган | Вид документа | Срок действия | Разрешенные территории деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Дополнительные требования к участнику закупки:

- В данной таблице указать перечень разрешительной документации (например, разрешение на применение Ростехнадзора, лицензии на осуществляемые виды деятельности, лицензионные договора, свидетельство о допуске СРО, сертификаты и др.)

- К форме должны быть приложены копии всех документов участника закупки (субагентов), перечисленных в ней.

___________________________________

(подпись, М.П.)

___________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

6.8 Справка о материально-технических ресурсах (форма 8)

| Наименование материально-технических ресурсов, которые будут использованы в рамках выполнения договора. | Основание принадлежности (право собственности, аренда и т.п.) | Штук | Год выпуска |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (сумма) |  |
|  |  | (сумма) |  |
|  |  | (сумма) |  |
| Всего |  | (сумма) |  |

| Руководитель: |  |  | Дата: |  | Печать/подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Инструкции по заполнению

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником закупки!

- В этой форме Участник закупки  указывает сведения об имеющемся у него необходимом оборудовании, технологической оснастки, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений для обеспечения выполнения работ.

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

7	 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ

Сведения

Организатор – ПАО «НМТП»; Ответственный исполнитель – специалист отдела тендеров и экспертиз Костенко Н.Г.; Телефон/факс: (8617) 60-23-07/60-29-36

Наименование лота: Выполнение работ по «Капитальному ремонту инженерных сетей (отопления, горячего и холодного водоснабжения) от котельной инв.№ 4042 управления автотранспорта ПАО «НМТП»

Заказчик - ПАО «НМТП»

Финансирование: собственные средства Заказчика.

Начальная (максимальная) цена договора (лота): 476 102,93(четыреста семьдесят шесть тысяч сто два) рубля 93 копейки с учетом НДС;

Приглашаются: субъекты малого или среднего предпринимательства в соответствии с критериями отнесения к субъектам предпринимательства, установленными статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Обеспечение заявки на участие в закупке: не требуется

Обеспечение исполнения контракта: не требуется

Требования к банку-гаранту (если в проекте договора установлена необходимость предоставления банковской гарантии) Агентство, класс рейтинга.; Standard &Poor’s; Fitch; Moody’s; Ограничения. I группа ИНВЕСТИЦИОННЫЙ (прогноз стабильный/позитивный); «ААА», «АА», «А», «ВВВ»; «ААА», «АА», «А», «ВВВ»; «Ааа», «Аа1», «Аа2», «Аа3», «А1», «А2», «А3», «Ваа1», «Ваа2», «Ваа3»,; Соответствуют критерию банка-гаранта. II группа ПРЕДИНВЕСТИЦИОННЫЙ (а также нижний уровень инвестиционных рейтингов с прогнозом «негативный»); «ВВВ»+ прогноз негативный, «ВВ»; «ВВВ»+ прогноз негативный, «ВВ»; «Ваа3»+ прогноз негативный, «Ва1», «Ва2», «Ва3»; Сумма принимаемой гарантии не более 10% от чистых активов банка. III РИСКОВАННЫЙ (но не дефолтный); «В», «ССС», «СС», «С»; «В», «ССС», «СС», «С»; «В1», «В2», «В3», «Саа1», «Саа2», «Саа3»; 1. Кредитная организация РФ 2. Банк последние 3 года является безубыточным; 3. Банк входит в рейтинг ТОП-50 банков РФ (РБК Рейтинг) по чистым активам на дату принятия решения 4. Предельная сумма гарантии - 1% от чистых активов банка. 5.В случае отсутствия рейтинга S&P, Fitch, Moody’s, но при выполнении первых трех условий предельная сумма гарантии – 0,1 % от чистых активов Банка..