Публичное Акционерное Общество

«Новороссийский морской торговый порт»

Документация о закупке

Техническое обслуживание вентиляционной системы здания АБК Нефтерайона (инв. №4028)

Способ закупки: Запрос предложений

Форма: Открытый

УТВЕРЖДАЮ

УТВЕРЖДАЮ

Председател Конкурсной комиссии

___________________С.Х. Батов

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО «НОВОРОССИЙСКИЙ

МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

353901, Россия,

Краснодарский край,

г. Новороссийск,

Портовая ул., 14

Тел.: (8617) 60-46-30

Факс: (8617) 60-22-03

НОВОРОССИЙСК, 2016 г.

- Условия и порядок проведения закупки

  - Законодательная база проводимой закупки

    - К правоотношениям в рамках настоящей закупки последовательно применяются следующие нормативные правовые акты и иные документы:

- Конституция Российской Федерации;

- Гражданский кодекс Российской Федерации

- Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", другие законы и подзаконные акты.

- Положение о закупке товаров, работ, услуг ОАО «НМТП».

- Настоящая Документация о закупке

  - Участник закупки и требования, предъявляемые к Участникам закупки

    - Участником закупки может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, либо несколько юридических лиц, физических лиц, индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которое подтвердило соответствие требованиям, установленным заказчиком в соответствии с положением о закупке и указанным в документации о закупке, подавшее заявку на участие в закупке в установленные извещением о закупке сроки.

    - Требования, предъявляемые к Участникам закупки:

    - соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки;

    - непроведение ликвидации Участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

    - неприостановление деятельности Участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

    - участник закупки должен являться субъектом малого или среднего предпринимательства в соответствии с критериями отнесения к субъектам предпринимательства, установленными статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (в случае наличия в извещении о закупке и информационной карте закупки требования о том, что участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства);

    - наличие у Участника закупки устойчивого финансового состояния, подтвержденного данными бухгалтерской отчетности, направленной в налоговые органы;

    - отсутствие у Участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

    - отсутствие у Участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - Участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

    - отсутствие в отношении Участника закупки, его учредителей и руководителей возбужденных уголовных дел по основаниям, связанным с деятельностью, имеющей отношение к предмету закупки;

    - отсутствие выявленных фактов предоставления Участником закупки недостоверных сведений и документов, несоответствующих действительности;

    - В случае если на стороне одного Участника закупки выступает несколько лиц, подтверждение соответствия требованиям, предусмотренным п. 1.2.2 документации должно быть представлено каждым лицом, выступающим на стороне одного Участника закупки, исходя из распределения между ними обязанностей.

  - Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) и порядок ее формирования

    - Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) указана в извещении о закупке и информационной карте закупки.

    - Начальная (максимальная) цена лота сформирована с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

  - Порядок предоставления документации о закупке

    - Документация о закупке представлена в форме электронного документа в сети Интернет на сайте: http://www.zakupki.gov.ru/.

  - Разъяснение положений документации о закупке и внесение в нее изменений

    - Любое лицо, имеющее намерение участвовать в закупки вправе направить в письменной форме организатору закупки запрос о разъяснении положений документации о закупке. В течение 3 дней со дня поступления указанного запроса организатор закупки размещает на официальном сайте разъяснения положений документации о закупке, если указанный запрос поступил не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до дня окончания подачи заявок на участие в закупке.

    - Запросы о разъяснениях положений документации о закупке следует направлять в письменном виде организатору закупки по адресу электронной почты, указанному в извещении о закупке и информационной карте закупки.

    - При подготовке разъяснений Участник закупки должен понимать, что разъяснение положений документации о закупке не должно изменять ее суть.

    - Организатор закупки оставляет за собой право вносить изменения в условия проведения закупки и документацию о закупке. Любое дополнение, изменение размещается на официальном сайте в течение 3-х дней со дня принятия решения о внесении изменений.

  - Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке

    - Заявка на участие в закупке, подписанная уполномоченным лицом Участника, должна быть представлена в срок указанный в информационной карте закупки.

    - Для участия в закупке Участник должен подать  оригинал заявки, 1 копию заявки на бумажном носителе и сканированную копию оригинала заявки.

      - Заказчиком установлены следующие требования к оригиналу заявки на участие в закупке: все документы должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью организации и подписью руководителя. Оригинал заявки подается только на бумажном носителе в запечатанном конверте.

      - Заказчиком установлены следующие требования к копии заявки на участие в закупке: копия заявки подготавливается путем копирования оригиналов каждого документа, входящего в заявку после их подписания и заверения печатью. КОПИЮ НЕ СШИВАТЬ, НЕ СКРЕПЛЯТЬ СТЕПЛЕРОМ, СКРЕПКАМИ, ЗАЖИМАМИ.

      - Заказчиком установлены следующие требования к сканированной копии заявки на участие в закупке: копия заявки подготавливается путем копирования оригиналов каждого документа, входящего в заявку после их подписания и заверения печатью. Подается в формате pdf на электронном носителе.

    - Перед подачей заявка на участие в закупке и ее копии должны быть надежно запечатаны в конверты (пакеты, ящики и т.п.). Заявка на участие в закупке запечатывается в конверт, обозначаемый словами «Заявка на участие в закупке». Копия заявки запечатывается в конверт, обозначаемый словами «Копия».

На каждом из этих конвертов необходимо указать следующие сведения:

    - Наименование и адрес Организатора закупки в соответствии с извещением о закупке;

    - Номер лота и наименование закупки в соответствии с извещением о закупке;

    - Полное фирменное наименование Участника закупки и его почтовый адрес;

    - Запечатанные конверты с заявкой на участие в закупке и ее копиями помещаются в один внешний конверт, который также должен быть надежно запечатан. На внешнем конверте указывается следующая информация:

      - Наименование и адрес Организатора закупки в соответствии с извещением о закупке;

      - Полное фирменное наименование Участника закупки;

      - Наименование закупки в соответствии с извещением о закупке;

      - Слова «Не вскрывать до указывается дата и время проведения процедуры вскрытия конвертов установленная в извещении о закупке».

    - Участники закупки должны обеспечить доставку своих заявок по адресу Организатора закупки: 353900, г. Новороссийск, ул. Мира, дом 2, подъезд 2, кабинет 203Д;

    - Ответственный за прием заявок на участие в закупке: Зайцев Владимир Александрович – отдел тендеров и экспертиз ПАО «НМТП» тел.: (8617) 60-49-38.

    - В приеме заявки на участие в закупке, составленной или оформленной не в соответствии с требованиями документации о закупке, может быть отказано.

    - Организатор закупки регистрирует заявки на участие в закупке полученные от Участников закупки в Журнале регистрации заявок. Каждой полученной заявке присваивается регистрационный номер.

    - Участник закупки, представивший и зарегистрировавший свою заявку на участие в закупке, имеет право до истечения срока представления заявок на участие в закупке забрать ранее представленную заявку на участие в закупке и после этого представить новою заявку на участие в закупке.

    - Изменения, дополнения или варианты заявки на участие в закупке, представленные после вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке, если эти изменения и дополнения не инициировались организатором закупки, не учитываются.

  - Продление срока предоставления заявок на участие в закупке

    - Продление срока представления заявок на участие в закупке может быть осуществлено по усмотрению организатора закупки.

  - Вскрытие конвертов с заявками на участие в закупке

    - Организатор в день, во время и в месте, указанном в извещении о закупке (информационной карте закупки), вскрывает конверты с заявками на участие в закупке и проверяет наличие документов в соответствии с требованиями документации о закупке.

    - Участник закупки имеет возможность подать заявку на участие в закупке, изменить или отозвать поданную заявку на участие в закупке до вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке. Срок окончания подачи заявок по времени совпадает со сроком начала вскрытия конвертов.

  - Рассмотрение заявок на участие в закупке и допуск их к участию в закупке

    - Конкурсная комиссия вправе не допустить к участию в закупке лицо, подавшее заявку на участие в закупке по следующим основаниям:

- несоответствие заявки по своему составу, оформлению, описанию предлагаемых товаров, работ, услуг требованиям документации о закупке;

- превышение цены договора, указанной в заявке на участие в закупке, начальной (максимальной) цены договора (цены лота);

- недостоверность сведений и недействительности документов, приведенных в заявке;

- несоответствие Участника закупки требованиям, установленным документацией о закупке;

- наличие вступивших в законную силу неисполненных судебных решений об удовлетворении (в полном объеме, частично) исковых требований (имущественного или неимущественного характера), по которым Участник закупки выступал ответчиком перед ПАО «НМТП» либо предприятиями группы ПАО «НМТП»;

- наличие неисполненных просроченных более 3 месяцев обязательств перед ПАО «НМТП» либо предприятиями группы ПАО «НМТП», в том числе появившихся в период проведения закупки, подтвержденных документами, в том числе решениями судов и претензиями, обосновывающими факт неисполнения обязательств;

- при наличии у Участника закупки договоров, расторгнутых (в течение 2х лет перед размещением извещения о закупке) в связи с неисполнением / ненадлежащим исполнением обязательств в одностороннем порядке по инициативе ПАО «НМТП» либо предприятий группы ПАО «НМТП», а также в судебном порядке;

- несоответствие предлагаемых Участником закупки товаров, работ, услуг и договорных условий требованиям документации о закупке;

- наличие сведений в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных законодательством Российской Федерации, об Участнике закупки либо о любом из нескольких юридических лиц, физических лиц, индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника закупки;

- непредставление Участником закупки требуемого обеспечения заявки;

- непредставление Участником закупки в составе заявки на участие в закупке заявления с указанием расчетного счета, на который следует осуществить возврат денежных средств при внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке.

    - Конкурсная комиссия вправе отстранить Участника закупки от дальнейшего участия в закупке на любом этапе проведения закупки вплоть до заключения договора в случае:

- предоставления недостоверных сведений и/или недействительных документов на участие в закупке;

- непредставления юридическим лицом документов об одобрении сделки, заключаемой по результатам закупки, если такое одобрение необходимо в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами;

- непредставления Участником закупки в течение 2 рабочих дней после проведения процедуры пошагового понижения откорректированной в части цены договора заявки на участие в закупке;

- наличие вступивших в законную силу неисполненных судебных решений об удовлетворении (в полном объеме, частично) исковых требований (имущественного или неимущественного характера), по которым Участник закупки выступал ответчиком перед ПАО «НМТП» либо предприятиями группы ПАО «НМТП»;

- наличие неисполненных просроченных более 3 месяцев обязательств перед ПАО «НМТП» либо предприятиями группы ПАО «НМТП», в том числе появившихся в период проведения закупки, подтвержденных документами, в том числе решениями суда и претензиями, обосновывающими факт неисполнения обязательств;

- наличие у Участника закупки договоров, расторгнутых (в течение 2х лет перед размещением извещения о закупке) в связи с неисполнением / ненадлежащим исполнением обязательств в одностороннем порядке по инициативе ПАО «НМТП» либо предприятий группы ПАО «НМТП», а также в судебном порядке.

    - Организатор закупки не ведет какие-либо переговоры по предмету закупки с любым Участником закупки, которые могли бы дать односторонние преимущества отдельным Участникам.

    - В случае отзыва заявки на участие в закупке Участником (или Участниками) до истечения срока представления заявок на участие в закупке или заявка на участие в закупке представлена после проведения процедуры вскрытия заявок на участие в закупке, заявки на участие в закупке  не рассматриваются.

    - Любые отклонения от требований документации о закупке являются основанием для признания его не соответствующим условиям документации о закупке и отклонения от дальнейшего рассмотрения заявки на участие в закупке Участника.

    - Участник несет ответственность за достоверность представляемой информации. Организатор закупки оставляет за собой право провести проверку Участника закупки, в том числе с направлением аудиторской группы.

    - Решением организатора закупки выбор поставщиков по лоту может быть проведен с процедурой пошагового понижения стоимости заявок на участие в закупке и определен минимальный размер шага понижения, о чем Участник будет уведомлен дополнительно в письменной форме (если принято решение организатора закупки о проведении процедуры пошагового понижения стоимости заявок на участие в закупке).

  - Право собственности на документацию и конфиденциальность

    - Участники закупки, получившие документацию о закупке, независимо от того, представляют они заявки на участие в закупке или нет, должны обращаться с ней как с конфиденциальным документом, и не имеют права разглашать информацию, касающуюся закупки, какой-либо третьей стороне без получения на это предварительного письменного согласия организатора закупки (при реализации документации о закупке Участникам).

    - Организатор закупки обязан соблюдать конфиденциальность информации, содержащейся в заявках на участие в закупке Участника.

    - Участники закупки, получившие нормативные документы ПАО «НМТП», независимо от того, представляют они заявку на участие в закупе или нет, должны обращаться с ними как с конфиденциальными документами, и не имеют права разглашать информацию, содержащуюся в них, какой-либо третьей стороне без получения на это предварительного письменного согласия ПАО «НМТП».

  - Оценка заявок на участие в закупке.

    - Конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки, исходя из следующей системы критериев:

| Код | Наименование показателя |  |
| --- | --- | --- |
|  | Весомость показателя |  |
|  | Уровень 1 |  |
| 1. | 95 | Стоимость выполнения работ * |
| 2. | 5 | Опыт выполнения работ, аналогичного предмету договора (выполнения работ по техническому обслуживанию) за 2013-2015гг., и период 2016 г. |

*- стоимость выполнения работ оценивается исходя из стоимости без учета НДС.

    - Для получения итоговой интегральной оценки для сложной системы разнотипных (имеющих разный физический смысл) показателей принята 10-балльная шкала. При применении балльной методики по каждому из показателей устанавливается шкала допустимых балльных оценок, то есть максимально и минимально возможное количество баллов по каждому из показателей.

При оценке принято, что Участник закупки, давший наилучшее предложение по каждому показателю, получает по нему максимально возможные баллы, а баллы, полученные другими Участниками, рассчитываются как относительные. В то же время возможно и «назначение» баллов, например, экспертно. При этом количество баллов находится в заданных границах принятой шкалы.

Для получения итоговой интегральной оценки предложений Участников закупки использованы методы квалиметрии, которые обеспечивают сопоставимость предложений, получивших разную оценку по разным показателям.

В квалиметрии используются следующие основные понятия.

Дерево свойств (показателей) — показывает взаимозависимость различных свойств (показателей) объекта, строится по иерархическому принципу, обобщенное свойство определяется свойствами более высокого уровня.

Значение показателя — абсолютная размерная характеристика какого-либо свойства (сроки, стоимость и т.д.). Значение показателя может быть и логической величиной («да»/»нет»), например наличие тех или иных документов.

Вес показателя (или весомость) — безразмерная величина, характеризующая относительную значимость данного показателя при переходе на другой, более низкий уровень.

Для получения интегральной оценки предложений претендентов использован следующий алгоритм:

Построение дерева свойств (системы показателей). При построении системы показателей соблюдается основной принцип: свойства i-го уровня определяются соответствующими свойствами i + 1-го уровня (i = 0, 1, ..., m). Уровень 0 соответствует обобщенному комплексному показателю объекта или его интегральной оценке.

Назначение интервала изменений значений Pij каждого показателя (индексы показывают, что рассматривается j-й показатель на i-м уровне).

Выбор (на каждом уровне рассмотрения свойств) значений базовых показателей для сравнения (Рij ). В качестве базового показателя принимается наилучший из предложенных всеми Участниками закупки.

Определение зависимости между значениями показателей Рij  и их оценками Кij, причем оценки должны являться функциями значений показателей. Само значение показателя Рij  не дает возможность определить его качество, в отличие от их оценки.

Оценка показателя является функцией его значения

- Kij = f(Pij Pij баз) принимается, что: Kij =

При оценке используются функциональные зависимости между показателями и соответствующими оценками.

Для показателей, которые качественно можно описать «чем меньше, тем лучше»:

Kij = 10    где  - наименьшее (следовательно, лучшее) из предложенных всеми претендентами значение данного показателя.

Для показателей, которые качественно можно описать «чем больше, тем лучше»:

Kij = 10    где  - наибольшее (следовательно, лучшее) из предложенных всеми претендентами значение данного показателя.

Выбор размерности комплексной оценки «К» (для сопоставления единиц измерения отдельных показателей). В настоящей методике применяется безразмерная балльная оценка.

Каждый показатель определяется своей относительной оценкой и ее весомостью Мij, таким образом шкала оценок неодинакова для разных показателей: оценка показателя включает его весомость. Необходимо отметить, что сумма всех весомостей постоянна на каждом уровне, в нашем случае это 100%:

= const = 100%

При определении весомостей наиболее употребим экспертный способ: назначение весомостей с последующим их усреднением.

Сведение воедино оценок различных показателей и получение итоговой интегральной оценки. На этом шаге  используются математические средневзвешенные величины.

Следует иметь в виду, что весомость и оценка показателя i-го уровня определяются соответствующими значениями показателей (i — 1)-го уровня.

На данной закупке используется средневзвешенная арифметическая итоговая оценка: Ki =  Kij

  - Выбор победителя закупки.

    - Организатор признает победителем закупки Участника, заявка которого, по назначенной системе показателей с заданными весомостями, получила наибольшее число баллов и которой присвоен первый номер.

    - В случае, если две или несколько заявок на участие в закупке, по назначенной системе показателей с заданными весомостями получили одинаковое число баллов, победителем закупки признается Участник закупки, заявка которого поступила ранее других из числа таких заявок на участие в закупке.

    - Конкурсная комиссия может принять решение о досрочном подведении итогов; продлении срока подведения итогов без внесения соответствующих изменений в документацию о закупке, извещение о закупке.

  - Действия в случае применения процедуры пошагового понижения стоимости заявок.

    - Организатор закупки имеет право принять решение о проведении процедуры пошагового понижения с учетом документации о закупке и определяет минимальный размер шага понижения.

    - Снижение стоимости заявок на участие в закупке в ходе процедуры пошагового понижения осуществляется последовательным предложением Участниками закупки новой стоимости, сниженной на величину не менее установленного организатором закупки шага.

    - Процедура пошагового понижения стоимости заявок на участие в закупке  проводится с приглашением допущенных Участников закупки для предоставления Участником возможности предложить наилучшие условия осуществления поставки товаров, оказания услуг.

    - Победителем закупки с процедурой пошагового понижения стоимости заявок на участие в закупке признается Участник, который предложил наилучшие условия осуществления поставки товаров, оказания услуг.

    - После проведения процедуры пошагового понижения стоимости заявок на участие в закупке Участники обязаны не позднее двух рабочих дней с момента принятия решения предоставить организатору закупки попозиционно откорректированные заявки, скорректированные по всем позициям лота пропорционально понижения стоимости всего лота в бумажном и электронном виде (если принято решение организатора закупки о проведении процедуры пошагового понижения стоимости заявок на участие в закупке).

  - Действия по итогам закупки

    - Победителю закупки направляется письменное уведомление о выборе его победителем с приглашением к процедуре подписания договора.

    - В случаях, прямо предусмотренных документацией о закупке, победитель должен представить Заказчику банковскую гарантию выполнения условий договора одного из банков-гарантов (или их региональных филиалов), соответствующего требованиям установленным  к банкам-гарантам в информационной карте закупки.

    - В случае, если победитель закупки уклоняется от заключения договора, организатор закупки вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя закупки заключить договор или о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

    - В случае если Участник, подавший заявку на участие в закупке, в случае, если единственная заявка соответствует требованиям документации о закупке, организатор закупки вправе принять решение о заключении договора с Участником закупки, подавшим данную заявку. При этом заключение договора для такого Участника закупки является обязательным.

    - В случае если победителем в процедуре закупки признан Участник закупки, на стороне которого выступали несколько физических или юридических лиц, Заказчиком будет заключен один договор со всеми юридическими или физическими лицами, выступавшими на стороне победившего Участника закупки, при этом непосредственно подписание договора может осуществляться одним лицом, действующим от имени всех остальных лиц по доверенности или на основании договора простого товарищества, совершенного в письменной форме. Указанные лица солидарно отвечают перед Заказчиком за исполнение обязательств, предусмотренных договором, заключенным по результатам процедуры закупки в соответствии со ст. ст. 321 - 325, 1047 ГК РФ.

    - Организатор закупки не обязан мотивировать свое решение перед Участниками закупки.

- Требования к заявке на участие в закупке

  - Официальный язык и денежные единицы заявки на участие в закупке

    - Все документы, имеющие отношение к заявкам на участие в закупке, и вся переписка по процедурам закупки ведутся на русском языке.

    - Все документы должны быть представлены в валюте, указанной в информационной карте закупки.

  - Требования к оформлению и подписанию заявки на участие в закупке

    - Документы и заявка на участие в закупке должна быть подписана лицом, имеющим право подписи от имени Участника (в случае подписи заявки не первым лицом – представляется заверенная копия доверенности) и сопровождаться описью представленных документов с указанием номеров страниц. Факсимильное воспроизведение подписи с помощью средств механического или иного копирования при оформлении заявки на участие в закупке не допускается. Все экземпляры документов должны иметь четкую печать текстов.

    - Никакие исправления в тексте заявки на участие в закупке не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.

    - Участник закупки в соответствии с условиями закупки должен дать достаточно информации, свидетельствующей о том, что он представляет себе объем и условия осуществления сотрудничества, являющиеся предметом закупки.

    - Заявка на участие не должна содержать никаких противоречащих требованиям документации о закупке положений.

    - Цена договора, предлагаемая Участником закупки в заявке на участие в закупке, не может превышать начальной (максимальной) цены договора, указанной в Извещении о проведении закупки  и информационной карте закупки.

    - Цена указанная в Коммерческом предложении (структуре предлагаемой цены) должна совпадать с ценой указанной в Заявке на участие в закупке. Несоблюдение данного требования является основанием для отклонения заявки на участие в закупке.

    - При подготовке заявки на участие в закупке и коммерческого предложения должно быть учтено, что стоимость заявки указывается с расшифровкой прописью, при разночтении учитывается сумма прописью.

    - Таблицы и формы в заявке на участие в закупке должны быть заполнены по всем графам. Причина отсутствия информации в отдельных графах форм должна быть объяснена в заполняемой Участником закупки форме.

    - В случае отсутствия информации в графе «Страна происхождения товара» Формы 2 «Коммерческое предложение», Участник может быть отстранен от дальнейшего участия в закупке решением организатора закупки.

    - Участник имеет право подать только одну заявку на участие в закупке. В случае нарушения этого требования все предложения такого Участника отклоняются без рассмотрения по существу.

    - В случае если на стороне одного Участника закупки выступает несколько лиц, то лица, выступающие на стороне одного Участника закупки, не вправе участвовать в этой же закупке самостоятельно или на стороне другого Участника закупки. Несоблюдение данного требования является основанием для отклонения заявок как всех Участников закупки, на стороне которых выступает такое лицо, так и заявки, поданной таким лицом самостоятельно.

    - Заявка на участие в закупке должна быть действительна в течение 90 дней с даты, вскрытия заявок на участие в закупке указанной в извещении о закупке и информационной карте закупки. Несоблюдение данного требования является основанием для отклонения заявки на участие в закупке.

    - В случае представления Участником закупки в составе заявки на участие в закупке документов, требующих консульской легализации, проставления апостиля или иной легитимации для их признания на территории Российской Федерации, данные документы должны содержать соответствующие легализационные надписи, апостили или иные предусмотренные законодательством реквизиты, подтверждающие соблюдение необходимых формальностей.

    - Все расходы, связанные с подготовкой и представлением заявки на участие в закупке, несет Участник закупки.

  - Документы, составляющие заявку на участие в закупке:

    - Заявка, которую представляет Участник закупки, в соответствии с настоящей Документацией о закупке, должна быть подготовлена в соответствии с описью по формам, представленным в разделе 5, и содержать следующие документы:

    - Опись документов, представляемых для участия в закупке - форма 1;

    - Заявка на участие в закупке - форма 2 либо 2а;

    - Коммерческое предложение (структура предлагаемой цены) – форма 3;

    - Подтверждение согласия с условиями договора – форма 4;

    - Анкета Участника закупки – форма 5;

    - Декларация о соответствии Участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства - форма 6;

    - Сведения об опыте выполнения работ, аналогичного предмету договора (выполнения работ по техническому обслуживанию) за 2013-2015гг., и период 2016 г. - форма 7;

    - Сведения о наличии квалифицированного персонала - форма 8;

    - справка о материально-технических ресурсах - форма 9;

    - Копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, содержащая информацию о юридическом лице/индивидуальном предпринимателе, заверенная Участником закупки и  полученная не ранее чем за тридцать календарных дней до даты  размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки;

    - Копия документа выданного налоговым органом свидетельства о регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя в ЕГРЮЛ/ЕГРИП или свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ записи о юридическом лице, зарегистрированным до 01.07.2002 г., заверенная Участником закупки;

    - Копия свидетельства о постановке Участника закупки на налоговый учет,  заверенная Участником закупки;

    - Заверенная Участником закупки копия уведомления о возможности применения  упрощенной системы налогообложения (для Участников, применяющих ее);

    - Заверенные Участником закупки копии учредительных документов Участника, юридического лица (устав, изменения в устав в полном объеме);

    - В отношении  Участника закупки являющегося физическим лицом: копии документов, удостоверяющих личность (копия паспорта);

    - Копия справки выданной налоговым органом об отсутствии просроченной задолженности по уплате налогов и обязательных платежей;

    - Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника  закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании,  приказ о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника закупки без доверенности. В случае, если от имени Участника  закупки действует иное лицо, подлежит предоставлению  доверенность на осуществление действий от имени Участника  закупки, заверенная печатью и подписанная руководителем Участника  закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника  закупки, предоставляется документ, подтверждающий полномочия такого лица.

    - В случае, если в качестве единоличного исполнительного органа Участника закупки выступает управляющий или управляющая организация, Участник должен также предоставить договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющему (управляющей организации), решение уполномоченного органа управления Участника о передаче полномочий и указанные выше документы, подтверждающие правоспособность управляющего (управляющей компании).

    - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки,  либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и, если для Участника  закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора,  являются крупной сделкой или письмо, подписанное Участником  закупки, что поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора,  не являются для данного Участника крупной сделкой.

    - Иностранные Участники закупки предоставляют надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за два месяца до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки.

    - В случае если в Информационной карте закупки указана возможность привлечения субподрядной организации, Участник закупки в отношении каждой привлеченной субподрядной организации предоставляет заверенные Участником закупки копии следующих документов:

- Опись документов, представляемых для участия в закупке (форма 1);

- Заверенную Участником закупки копию действующего договора о сотрудничестве с данной субподрядной организацией на срок не менее срока действия договора, заключаемого по результатам закупки, Участниками которой являются указанные лица;

- Анкету– подготовленную в соответствии с формой 5;

- Декларацию о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства - подготовленную в соответствии с формой 6;

- Копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, содержащая информацию о юридическом лице/индивидуальном предпринимателе полученную не ранее чем за тридцать календарных дней до даты размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки;

- Копию документа о государственной регистрации юридического ли-ца/индивидуального предпринимателя (свидетельство о регистрации в ЕГРЮЛ/ЕГРИП);

- Копию свидетельства о постановке субподрядной организации на налоговый учет;

- Копии учредительных документов субподрядной организации, юридического лица (устав, изменения в устав);

- Копию свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Членство в Саморегулирующей организации) на виды работ к которым будет привлекаться субподрядная организация, в случае наличия требования о необходимости предоставления свидетельства СРО.

- Объем выполняемых работ.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на техническое обслуживание вентиляционной системы здания АБК Нефтерайона (инв. №4028)

| 1 | Заказчик | Публичное акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт» (ПАО «НМТП»). |
| --- | --- | --- |
| 2 | Расположение объекта | РФ, Краснодарский край, г. Новороссийск, Нефтерайон «Шесхарис» (территория ПАО «НМТП»). |
| 3 | Требование к подрядной организации | Предоставить сведения о наличии необходимого оборудования, технологической оснастки и квалифицированного рабочего персонала для обеспечения выполнения работ по техническому обслуживанию системы. |
| 4 | Основания для подготовки и выдачи технического задания | Неблагоприятное воздействие окружающей среды (влажность, пары химических реактивов), физический и моральный износ металла. Длительный срок эксплуатации системы (более 10 лет). |
| 5 | Перечень и объём требуемых работ | Выполнение работ в условиях действующего предприятия. Выполнить техническое обслуживание системы приточно – вытяжной вентиляции здания АБК Нефтерайона согласно дефектной ведомости №1 (прилагается к настоящему техническому заданию). |
| 6 | Срок выполнения работ | не позднее 30 рабочих дней с даты подписания договора. |
| 7 | Правовое регулирование | Обеспечить в ходе работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, рациональному использованию территории в соответствии с действующим нормами и правилами (СНиП 12-03-2001, ППР в РФ №390). |
| 8 | Требования к материалам (в соответствии с ГОСТ) | Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком применяемые материалы. Подрядная организация приобретает все необходимые материалы для выполнения работ за свой счет с предоставлением Заказчику соответствующих документов на применение на опасном производственном объекте. |
| 9 | Разграничения ответственности | Подрядчик обязан обеспечить и нести ответственность в ходе работ за выполнением необходимых мероприятий по охране окружающей среды, в соответствии с действующим природоохранным законодательством (ГОСТ Р 17.0.0.06-2000 ). Подрядчик, ежедневно, производит вывоз строительного мусора по мере появления такового за свой счёт. Заказчик предоставляет всю необходимую информацию для выполнения данной работы (если имеется в наличии). |
| 10 | Дополнительные требования к подрядной организации | - В процессе выполнения работ обеспечить себя электроэнергией за счет собственных передвижных/переносных электрических станций. - Определить потребность в воде для производства ремонтных работ, необходимо выбрать источник временного водоснабжения за счет собственных средств. - Предоставить калькуляцию стоимости выполняемых работ. - Работы по техническому обслуживанию выполняются персоналом в спецодежде. - Наличие у персонала средств индивидуальной защиты. 6. В случае привлечения к выполнению всего объема работ или их части субподрядчика, Подрядчик обязан согласовать субподрядчика с Заказчиком письменно. Не позднее одного календарного дня с даты заключения договора субподряда, предоставить в адрес Заказчика следующую информацию – дата, номер договора, полное наименование и юридический адрес субподрядчика, сумма договора. |

Приложение №1 к Техническому заданию

ДЕФЕКТНАЯ  ВЕДОМОСТЬ №1

Техническое обслуживание вентиляционной системы здания АБК Нефтерайона (инв. №4028)

| Объект | Характеристика дефектов | Описание работ по устранению дефектов | Ед.изм. | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приточно – вытяжная вентиляция здания АБК Нефтерайона | Неблагоприятное воздействие окружающей среды (влажность, пары химических реактивов), физический и моральный износ ме-талла. Длительный срок эксплуатации системы более 10 лет. | Чердачное помещение |  |  | Работы выполняются на действующем предприятии |
|  |  | Вентиляционная система В12 (Вентилятор ВР-80-75-3,15 ВК1 с электродвигателем АИР63А4, 0,25 кВт, 1500 об/мин.; клапан обратный искробезопасный (взрывозащищенный) АЗЕ 101.000-01; шумоглушитель трубчатый ГТК 1-4) |  |  |  |
|  |  | Демонтаж, разборка, чистка, сборка, монтаж на рабочее место существующей «улитки» с мотором | шт. | 1 |  |
|  |  | Демонтаж гибкой вставки В.00.05, ø 315мм | шт. | 1 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж новой гибкой вставки В.00.05, ø 315мм (материал: оцинкованная сталь, ПВХ, соединение: фланцевое /ниппельное, без уплотнительной резинки, длина 240мм) | шт. | 1 |  |
|  |  | Демонтаж гибкой вставки Н.00.07 (220мм х220мм) | шт. | 1 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж новой гибкой вставки Н.00.07 (220мм х220мм) (материал: оцинкованная сталь, ПВХ, соединение: фланцевое /фланцевое, без уплотнительной резинки, длина 240мм) | шт. | 1 |  |
|  |  | Демонтаж шумоглушителя ГТК 1-4, ø 315/560мм | шт. | 1 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового шумоглушителя ГТК 1-4, ø 315/560мм из оцинкованной стали толщиной не менее 0,7 мм, соединение: ниппельное /ниппельное, без уплотнительной резинки, длина 560мм) | шт. | 1 |  |
|  |  | Демонтаж, чистка, монтаж существующего обратного клапана | шт. | 1 |  |
|  |  | Вентиляционная система В11 (Вентилятор ВР-80-75-3,15 ВК1 с электродвигателем АИР63А4, 0,25 кВт, 1500 об/мин.; клапан обратный искробезопасный (взрывозащищенный) АЗЕ 101.000-01; шумоглушитель трубчатый ГТК 1-4) |  |  |  |
|  |  | Демонтаж, разборка, чистка, сборка, монтаж на рабочее место существующей «улитки» с мотором | шт. | 1 |  |
|  |  | Демонтаж гибкой вставки В.00.05,ø 315мм | шт. | 1 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж новой гибкой вставки В.00.05, ø 315мм (материал: оцинкованная сталь, ПВХ, соединение: ниппельное /ниппельное, без уплотнительной резинки, длина 240мм) | шт. | 1 |  |
|  |  | Демонтаж гибкой вставки Н.00.07 (220мм х220мм) | шт. | 1 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж новой гибкой вставки Н.00.07 (220мм х220мм) (материал: оцинкованная сталь, ПВХ, соединение: фланцевое /фланцевое, без уплотнительной резинки, длина 240мм) | шт. | 1 |  |
|  |  | Демонтаж шумоглушителя ГТК 1-4, ø 315мм | шт. | 1 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового шумоглушителя ГТК 1-4, ø 315/560мм из оцинкованной стали толщиной не менее 0,7 мм, соединение: ниппельное /ниппельное, без уплотнительной резинки, длина 980мм) | шт. | 1 |  |
|  |  | Вентиляционная система В6 (Вентилятор ВР-80-75-2,5 с электродвигателем АИР63В2,0,55кВт, 3000 об/мин. (2 шт.); клапан обратный КО-00 (2 шт.); шумоглушитель трубчатый ГТК 1-3) |  |  |  |
|  |  | Демонтаж, разборка, чистка, сборка, монтаж на рабочее место существующей «улитки» с мотором | шт. | 2 |  |
|  |  | Демонтаж гибкой вставки В.00.03 ø 250мм | шт. | 2 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж новой гибкой вставки В.00.03ø 250мм (материал: оцинкованная сталь, ПВХ, соединение: фланцевое /ниппельное, без уплотнительной резинки, длина 240мм) | шт. | 2 |  |
|  |  | Демонтаж гибкой вставки Н.00.03 175х175мм | шт. | 2 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж новой гибкой вставки Н.00.03 175х175мм материал: оцинкованная сталь, ПВХ, соединение: фланцевое /фланцевое, без уплотнительной резинки, длина 240мм) | шт. | 2 |  |
|  |  | Демонтаж шумоглушителя ГТК 1-3, ø 250/450мм | шт. | 1 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового шумоглушителя ГТК 1-3, ø 250/450мм из оцинкованной стали толщиной не менее 0,7 мм, соединение: ниппельное /ниппельное, без уплотнительной резинки, длина 980мм) | шт. | 1 |  |
|  |  | Демонтаж, чистка, монтаж существующего обратного клапана | шт. | 2 |  |
|  |  | Вентиляционная система В10 (Вентилятор ВР-80-75-3,15 ВК1 с электродвигателем АИР63А4, 0,25 кВт, 1500 об/мин.; шумоглушитель трубчатый ГТК 1-4) |  |  |  |
|  |  | Демонтаж, разборка, чистка, сборка, монтаж на рабочее место существующей «улитки» с мотором | шт. | 1 |  |
|  |  | Демонтаж гибкой вставки В.00.05, ø 315мм | шт. | 1 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж новой гибкой вставки В.00.05, ø 315мм (материал: оцинкованная сталь, ПВХ, соединение: фланцевое /ниппельное, без уплотнительной резинки, длина 240мм) | шт. | 1 |  |
|  |  | Демонтаж гибкой вставки Н.00.07 (220мм х220мм) | шт. | 1 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж новой гибкой вставки Н.00.07 (220мм х220мм) (материал: оцинкованная сталь, ПВХ, соединение: фланцевое /фланцевое, без уплотнительной резинки, длина 240мм) | шт. | 1 |  |
|  |  | Демонтаж шумоглушителя ГТК 1-4, ø 315/560мм | шт. | 1 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового шумоглушителя ГТК 1-4, ø 315/560мм из оцинкованной стали толщиной не менее 0,7 мм, соединение: ниппельное /ниппельное, без уплотнительной резинки, длина 980мм) | шт. | 1 |  |
|  |  | Демонтаж, чистка, монтаж существующего обратного клапана | шт. | 1 |  |
|  |  | Демонтаж угла ø 315мм Х 90о | шт. | 1 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового угла ø 315мм Х 90о из оцинкованной стали толщиной не менее 0,7 мм | шт. | 1 |  |
|  |  | Вентиляционная система В9 (Вентилятор ВР-80-75-3,15 ВК1 с электродвигателем АИР63А4, 0,25 кВт, 1500 об/мин.; клапан обратный искробезопасный (взрывозащищенный) АЗЕ 101.000-01; шумоглушитель трубчатый ГТК 1-4) |  |  |  |
|  |  | Демонтаж, разборка, чистка, сборка, монтаж на рабочее место существующей «улитки» с мотором | шт. | 1 |  |
|  |  | Демонтаж гибкой вставки В.00.05, ø 315мм | шт. | 1 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж новой гибкой вставки В.00.05, ø 315мм (материал: оцинкованная сталь, ПВХ, соединение: фланцевое /ниппельное, без уплотнительной резинки, длина 240мм) | шт. | 1 |  |
|  |  | Демонтаж гибкой вставки Н.00.07 (220мм х220мм) | шт. | 1 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж новой гибкой вставки Н.00.07 (220мм х220мм) (материал: оцинкованная сталь, ПВХ, соединение: фланцевое /фланцевое, без уплотнительной резинки, длина 240мм) | шт. | 1 |  |
|  |  | Демонтаж шумоглушителя ГТК 1-4, ø 315/560мм | шт. | 1 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового шумоглушителя ГТК 1-4, ø 315/560мм из оцинкованной стали толщиной не менее 0,7 мм, соединение: ниппельное /ниппельное, без уплотнительной резинки, длина 500мм) | шт. | 1 |  |
|  |  | Демонтаж, чистка, монтаж существующего обратного клапана | шт. | 1 |  |
|  |  | Воздуховоды чердачного помещения |  |  |  |
|  |  | Демонтаж, чистка и монтаж воздуховода 200х200мм | м.п. | 68 |  |
|  |  | Демонтаж старых кронштейнов для воздуховода 200х200мм | шт. | 30 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж новых кронштейнов для воздуховода 200х200мм | шт. | 30 |  |
|  |  | Демонтаж воздуховода ø 600мм | м.п. | 2 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового воздуховода ø 600мм из оцинкованной стали толщиной не менее 0,7мм | м.п. | 2 |  |
|  |  | Демонтаж перехода ø 600х300мм | м.п. | 1 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового перехода ø 600х300мм из оцинкованной стали толщиной не менее 0,7мм | м.п. | 1 |  |
|  |  | 4 этаж (химическая лаборатория) |  |  |  |
|  |  | Помещение вытяжной вентиляции |  |  |  |
|  |  | Вентиляционная система В5 (Вентилятор ВР-80-75-2,5 с электродвигателем АИР63В2 0,55 кВт, 3000 об/мин.; шумоглушитель трубчатый ГТК 1-3) |  |  |  |
|  |  | Демонтаж, разборка, чистка, сборка, монтаж на рабочее место существующей «улитки» с мотором | шт. | 1 |  |
|  |  | Демонтаж гибкой вставки В.00.03 ø 250мм | шт. | 1 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж новой гибкой вставки В.00.03 ø 250мм (материал: оцинкованная сталь, ПВХ, соединение: фланцевое /ниппельное, без уплотнительной резинки, длина 230мм) | шт. | 1 |  |
|  |  | Демонтаж гибкой вставки Н.00.03 175х175мм | шт. | 1 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж новой гибкой вставки Н.00.03 175х175мм материал: оцинкованная сталь, ПВХ, соединение: фланцевое /фланцевое, без уплотнительной резинки, длина 240мм) | шт. | 1 |  |
|  |  | Демонтаж шумоглушителя ГТК 1-3, ø 250/450мм | шт. | 1 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового шумоглушителя ГТК 1-3, ø 250/450мм из оцинкованной стали толщиной не менее 0,7 мм, соединение: ниппельное /ниппельное, без уплотнительной резинки, длина 980мм) | шт. | 1 |  |
|  |  | Вентиляционная система В8 (Вентилятор ВР-80-75-3,15 ВК-1 с электродвигателем АИР63А4, 0,25 кВт, 1500 об/мин.; шумоглушитель трубчатый ГТК 1-4; заслонка воздушная АЗД 133.000-01) |  |  |  |
|  |  | Демонтаж, разборка, чистка, сборка, монтаж на рабочее место существующей «улитки» с мотором | шт. | 1 |  |
|  |  | Демонтаж гибкой вставки В.00.05, ø 315мм | шт. | 1 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж новой гибкой вставки В.00.05, ø 315мм (материал: оцинкованная сталь, ПВХ, соединение: фланцевое /ниппельное, без уплотнительной резинки, длина 240мм) | шт. | 1 |  |
|  |  | Демонтаж гибкой вставки Н.00.07 (220мм х220мм) | шт. | 1 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж новой гибкой вставки Н.00.07 (220мм х220мм) (материал: оцинкованная сталь, ПВХ, соединение: фланцевое /фланцевое, без уплотнительной резинки, длина 240мм) | шт. | 1 |  |
|  |  | Демонтаж шумоглушителя ГТК 1-4, ø 315/560мм | шт. | 1 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового шумоглушителя ГТК 1-4, ø 315/560мм из оцинкованной стали толщиной не менее 0,7 мм, соединение: ниппельное /ниппельное, без уплотнительной резинки, длина 980мм) | шт. | 1 |  |
|  |  | Вентиляционная система В4 (Вентилятор ВР-80-75-2,5 с электродвигателем АИР63В2, 0,55 кВт, 3000 об/мин (2 шт.); Клапан обратный КО-00 (2 шт.); шумоглушитель трубчатый ГТК 1-3; Клапан противопожарный комбинированный КПВС-3К) |  |  |  |
|  |  | Демонтаж, разборка, чистка, сборка, монтаж на рабочее место существующей «улитки» с мотором | шт. | 2 |  |
|  |  | Демонтаж гибкой вставки В.00.03 ø 250мм | шт. | 2 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж новой гибкой вставки В.00.03 ø 250мм (материал: оцинкованная сталь, ПВХ, соединение: фланцевое /ниппельное, без уплотнительной резинки, длина 230мм) | шт. | 2 |  |
|  |  | Демонтаж гибкой вставки Н.00.03 175х175мм | шт. | 2 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж новой гибкой вставки Н.00.03 175х175мм материал: оцинкованная сталь, ПВХ, соединение: фланцевое /фланцевое, без уплотнительной резинки, длина 240мм) | шт. | 2 |  |
|  |  | Демонтаж шумоглушителя ГТК 1-3, ø 250/450мм | шт. | 1 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового шумоглушителя ГТК 1-3, ø 250/450мм из оцинкованной стали толщиной не менее 0,7 мм, соединение: ниппельное /ниппельное, без уплотнительной резинки, длина 980мм) | шт. | 1 |  |
|  |  | Демонтаж, чистка, монтаж существующего обратного клапана | шт. | 2 |  |
|  |  | Вентиляционная система В7 (Вентилятор ВР-80-75-3,15 ВК1 с электродвигателем АИР80А2, 1,5 кВт, 3000 об/мин.; клапан обратный искробезопасный (взрывозащищенный) АЗЕ 101.000-01; шумоглушитель трубчатый ГТК 1-5) |  |  |  |
|  |  | Демонтаж, разборка, чистка, сборка, монтаж на рабочее место существующей «улитки» с мотором | шт. | 1 |  |
|  |  | Демонтаж гибкой вставки В.00.08ø 400мм | шт. | 1 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж новой гибкой вставки В.00.08ø 400мм (материал: оцинкованная сталь, ПВХ, соединение: фланцевое /ниппельное, без уплотнительной резинки, длина 240мм) | шт. | 1 |  |
|  |  | Демонтаж гибкой вставки Н.00.08 220х220мм | шт. | 1 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж новой гибкой вставки Н.00.08 220х220мм материал: оцинкованная сталь, ПВХ, соединение: фланцевое /фланцевое, без уплотнительной резинки, длина 240мм) | шт. | 1 |  |
|  |  | Демонтаж шумоглушителя ГТК 1-5, ø 400/710мм | шт. | 1 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового шумоглушителя ГТК 1-5, ø 400/710мм из оцинкованной стали толщиной не менее 0,7 мм, соединение: ниппельное /ниппельное, без уплотнительной резинки, длина 980мм) | шт. | 1 |  |
|  |  | Демонтаж обратного клапана | шт. | 1 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового воздуховода 220х220мм из оцинкованной стали толщиной не менее 0,5мм | м.п. | 1 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового обратного клапана 400х400мм | шт. | 1 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового перехода воздуховода ø 315 на квадрат 200х200мм из оцинкованной стали толщиной не менее 0,5мм | м.п. | 1 |  |
|  |  | Помещение приточной вентиляции |  |  |  |
|  |  | Демонтаж, разборка, чистка, сборка, монтаж на рабочее место существующей «улитки» с мотором | шт. | 1 |  |
|  |  | Чистка калорифера 900х500мм | шт. | 2 |  |
|  |  | Демонтаж гибкой вставки В.00.12, ø 630мм | шт. | 1 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж новой гибкой вставки В.00.12, ø 530мм (материал: оцинкованная сталь, ПВХ, соединение: фланцевое /ниппельное, без уплотнительной резинки, длина 240мм) | шт. | 1 |  |
|  |  | Демонтаж гибкой вставки Н.00.15, 440х440мм | шт. | 1 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж новой гибкой вставки Н.00.15, 440х440мм материал: оцинкованная сталь, ПВХ, соединение: фланцевое /фланцевое, без уплотнительной резинки, длина 240мм) | шт. | 1 |  |
|  |  | Помещение сектора контроля питьевой воды |  |  |  |
|  |  | Разборка, чистка, сборка вытяжного шкафа 1800х1000х700мм | шт. | 2 |  |
|  |  | Демонтаж воздуховода ø200мм | м.п. | 5 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового воздуховода ø200мм из оцинкованной стали толщиной не менее 0,5мм | м.п. | 5 |  |
|  |  | Изготовление и монтаж нового подключения ø200мм к оборудованию из оцинкованной стали толщиной не менее 0,5мм. | м.п. | 3 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового проходного тройника ø 200мм из оцинкованной стали толщиной не менее 0,5мм. | шт. | 1 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового угла ø 200мм Х 90о из оцинкованной стали толщиной не менее 0,5мм. | шт. | 2 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового перехода воздуховода ø315 на ø200мм из оцинкованной стали толщиной не менее 0,5мм | м.п. | 0,3 |  |
|  |  | Демонтаж выхода на кровлю ø300мм | м.п. | 2 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового выхода на кровлю ø 300мм из оцинкованной стали толщиной не менее0,5мм. | м.п. | 2 |  |
|  |  | Устройство и заделка технологического отверстия | шт. | 1 |  |
|  |  | Помещение сектора контроля сточных вод |  |  |  |
|  |  | Разборка, чистка, сборка вытяжного шкафа 1500х1000х800мм | шт. | 2 |  |
|  |  | Демонтаж воздуховода ø 200мм | м.п. | 3 |  |
|  |  | Демонтаж воздуховода 200х200мм | м.п. | 2,5 |  |
|  |  | Разборка, чистка, сборка, монтаж на рабочее место существующих воздуховодов | м.п. | 5,5 |  |
|  |  | Помещение сектора контроля воздушной среды |  |  |  |
|  |  | Разборка, чистка, сборка вытяжного шкафа 1500х1000х800мм | шт. | 3 |  |
|  |  | Демонтаж воздуховода ø 200мм | м.п. | 5 |  |
|  |  | Демонтаж воздуховода 200х200мм | м.п. | 1 |  |
|  |  | Разборка, чистка, сборка, монтаж на рабочее место существующих воздуховодов | м.п. | 6 |  |
|  |  | Помещение моечной |  |  |  |
|  |  | Демонтаж гофры ø 125мм | м.п. | 3 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового воздуховода ø 125мм из нержавеющей стали толщиной не менее 0,5мм | м.п. | 3,5 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового угла ø 125мм Х 90о из нержавеющей стали толщиной не менее0,5мм | шт. | 1 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового угла ø 125мм Х 45о из нержавеющей стали толщиной не менее0,5мм | шт. | 1 |  |
|  |  | Подключение вновь смонтированного воздуховода к вытяжному шкафу | шт. | 1 |  |
|  |  | Подключение вновь смонтированного воздуховода к существующей вентиляционной системе | шт. | 1 |  |
|  |  | Демонтаж «зонтов» металлических конусных над раковинами (350х350мм)х(700х900мм)х450мм | шт. | 2 |  |
|  |  | Изготовление и монтаж новых «зонтов» металлических конусных над раковинами (350х350мм)х(1200х550мм)х450мм | шт. | 2 |  |
|  |  | Демонтаж врезок «зонтов» в основную вентиляцию (воздуховод 350х350мм) | м.п. | 2 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж врезок «зонтов» в основную вентиляцию (воздуховод 350х350мм) | м.п. | 2 |  |
|  |  | Демонтаж воздуховода 200х550мм | м.п. | 3,5 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового воздуховода 200х550мм из оцинкованной стали толщиной не менее 0,7 мм | м.п. | 3,5 |  |
|  |  | Подключение вновь смонтированных «зонтов» к вентиляционной системе | шт. | 2 |  |
|  |  | Туалетные комнаты 3 и 4 этажей |  |  |  |
|  |  | Демонтаж шумоглушителя 950х400х950мм | шт. | 1 |  |
|  |  | Демонтаж воздуховода 200х600мм | м.п. | 9 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового воздуховода 200х600мм из оцинкованной стали толщиной не менее 0,7мм. | м.п. | 10 |  |
|  |  | Помещение приборной |  |  |  |
|  |  | Разборка, чистка, сборка вытяжного шкафа 1800х1000х700мм | шт. | 1 |  |
|  |  | Демонтаж воздуховода 200х300мм | м.п. | 2,5 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового воздуховода ø 250мм из оцинкованной стали толщиной не менее 0,5мм | м.п. | 2,5 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового угла ø 250мм Х 90о из оцинкованной стали толщиной не менее 0,5мм | шт. | 2 |  |
|  |  | Изготовление и монтаж нового подключения ø 250мм к оборудованию из оцинкованной стали толщиной не менее 0,5мм | шт. | 1 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового перехода ø 250х315мм из оцинкованной стали толщиной не менее 0,5мм | м.п. | 0,7 |  |
|  |  | Помещение сектора измерения температуры вспышки и помещение для хранения реактивов (совмещенная вентиляционная система) |  |  |  |
|  |  | Демонтаж гофры Д 160мм | м.п. | 5 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового воздуховода ø 160мм из нержавеющей стали толщиной не менее 0,5мм. | м.п. | 5 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового угла ø 160мм Х 90о из нержавеющей стали толщиной не менее 0,5мм. | шт. | 2 |  |
|  |  | Изготовление и монтаж нового подключения ø 160мм к оборудованию из нержавеющей стали толщиной не менее 0,5мм. | шт. | 1 |  |
|  |  | Демонтаж воздуховода 200х300мм | м.п. | 5 |  |
|  |  | Демонтаж воздуховода ø 200мм | м.п. | 1 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового воздуховода ø 200мм из оцинкованной стали толщиной не менее 0,5мм. | м.п. | 4 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового воздуховода ø 250мм из оцинкованной стали толщиной не менее 0,7мм. | м.п. | 5 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового угла ø 200мм Х 90о из оцинкованной стали толщиной не менее 0,5мм. | шт. | 3 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового угла ø 250мм Х 90о из оцинкованной стали толщиной не менее 0,7мм. | шт. | 2 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового тройника ø 250мм из оцинкованной стали толщиной не менее 0,7мм. | шт. | 2 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового перехода ø 250х200мм из оцинкованной стали толщиной не менее 0,5мм, длина 180мм. | шт. | 3 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового перехода ø 250х160мм из оцинкованной стали толщиной не менее 0,5мм, длина 234мм. | шт. | 1 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового дефлектора ø 200мм из оцинкованной стали толщиной не менее 0,5мм | шт. | 2 |  |
|  |  | Помещение сектора анализа нефтепродуктов |  |  |  |
|  |  | Разборка, чистка, сборка вытяжного шкафа 1500х1250х900мм | шт. | 2 |  |
|  |  | Демонтаж воздуховода 200х300мм | м.п. | 5,5 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового воздуховода ø250мм из оцинкованной стали толщиной не менее 0,5мм. | м.п. | 5,5 |  |
|  |  | Изготовление и монтаж нового подключения ø200мм к оборудованию из оцинкованной стали толщиной не менее 0,5мм. | шт. | 2 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового тройника ø 250мм из оцинкованной стали толщиной не менее 0,5мм | м.п. | 0,35 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового угла ø 200мм Х 90о из оцинкованной стали толщиной не менее 0,5мм. | шт. | 4 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового перехода ø 250х200мм из оцинкованной стали толщиной не менее 0,5мм | м.п. | 0,2 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового угла ø 250мм Х 90о из оцинкованной стали толщиной не менее 0,5мм. | шт. | 1 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового перехода ø 315х250мм из оцинкованной стали толщиной не менее 0,5мм | м.п. | 0,3 |  |
|  |  | 3 этаж |  |  |  |
|  |  | Вентиляционные системы В1, В2 (Вентилятор ВР 80-75-4 с электродвигателем АИР80А4 1,1 кВт, 1500 об/мин. (2 шт.); шумоглушитель трубчатый ГТК 1-5 (2 шт.) |  |  |  |
|  |  | Демонтаж, разборка, чистка, сборка, монтаж на рабочее место существующей «улитки» с мотором | шт. | 2 |  |
|  |  | Демонтаж воздуховода 280х280мм | м.п. | 1,5 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового воздуховода ø 250мм из оцинкованной стали толщиной не менее 0,5мм. | м.п. | 1,5 |  |
|  |  | Демонтаж шумоглушителя ГТК 1-5, ø 280/450мм. | шт. | 2 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового шумоглушителя ГТК 1-5, ø 280/450мм из оцинкованной стали толщиной не менее 0,7 мм, соединение: ниппельное /ниппельное, без уплотнительной резинки, длина 500мм) | шт. | 2 |  |
|  |  | Демонтаж гибкой вставки В.00.08, ø 400мм | шт. | 2 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж новой гибкой вставки В.00.08, ø 400мм (материал: оцинкованная сталь, ПВХ, соединение: фланцевое /ниппельное, без уплотнительной резинки, длина 240мм) | шт. | 2 |  |
|  |  | Демонтаж гибкой вставки Н.00.08, 280х280мм. | шт. | 2 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж новой гибкой вставки Н.00.08, 280х280мм материал: оцинкованная сталь, ПВХ, соединение: фланцевое /фланцевое, без уплотнительной резинки, длина 240мм) | шт. | 2 |  |
|  |  | Вентиляционная система В3 (Вентилятор ВР-80-75-5 с электродвигателем АИР90L4, 2,2 кВт, 1500 об/мин.; шумоглушитель трубчатый ГТК 1-6) |  |  |  |
|  |  | Демонтаж, разборка, чистка, сборка, монтаж на рабочее место существующей «улитки» с мотором | шт. | 1 |  |
|  |  | Демонтаж гибкой вставки В.00.09, ø 500мм | шт. | 1 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж новой гибкой вставки В.00.09, ø 500мм материал: оцинкованная сталь, ПВХ, соединение: фланцевое /ниппельное, без уплотнительной резинки, длина 240мм) | шт. | 1 |  |
|  |  | Демонтаж гибкой вставки Н.00.09, 350х350мм | шт. | 1 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж новой гибкой вставки Н.00.09, 350х350мм материал: оцинкованная сталь, ПВХ, соединение: фланцевое /фланцевое, без уплотнительной резинки, длина 240мм) | шт. | 1 |  |
|  |  | Демонтаж воздуховода 350х350мм | м.п. | 1 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового воздуховода 350х350мм из оцинкованной стали толщиной не менее 0,7мм. | м.п. | 1 |  |
|  |  | Демонтаж шумоглушителя ГТК 1-5, ø 400/710мм. | шт. | 1 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового шумоглушителя ГТК 1-5, ø 400/710мм из оцинкованной стали толщиной не менее 0,7 мм, соединение: ниппельное /ниппельное, без уплотнительной резинки, длина 980мм) | шт. | 1 |  |
|  |  | Демонтаж воздуховода ø 400мм | м.п. | 0,5 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового перехода ø 500мм Х 400мм, толщиной не менее 0,7мм | м.п. | 0,3 |  |
|  |  | Проклейка стыков | шт. | 8 |  |
|  |  | 1 этаж |  |  |  |
|  |  | Душевые комнаты |  |  |  |
|  |  | Демонтаж воздуховода 250х250мм | м.п. | 2 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового воздуховода ø 160мм из оцинкованной стали толщиной не менее 0,5мм. | м.п. | 16 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового угла ø 160мм Х 90о из оцинкованной стали толщиной не менее 0,5мм. | шт. | 4 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового ниппеля ø 160мм | шт. | 5 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового вентилятора канального ø 160мм | шт. | 2 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж новой гибкой вставки ø 160мм | шт. | 4 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового тройника ø 250мм из оцинкованной стали толщиной не менее 0,5мм. | шт. | 1 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового перехода с квадратного воздуховода 250х250мм на круглый воздуховод ø 250мм из оцинкованной стали толщиной не менее 0,7мм | м.п. | 0,3 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового перехода ø 250х160мм из оцинкованной стали толщиной не менее 0,5мм. | шт. | 2 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж новой решетки вентиляционной 300х300мм | шт. | 2 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового обратного клапана ø 160мм из оцинкованной стали толщиной не менее 0,5мм. | шт. | 2 |  |
|  |  | Устройство и заделка технологического отверстия 200х200мм | шт. | 4 |  |

- Проект договора.

# ДОГОВОР №

«___» __________2016 года

ПАО «НМТП», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице Директора Нефтерайона Жевец Михаила Георгиевича, действующего на основании  доверенности  №№ 2110-07/540 от 28.12.2015 г., с одной стороны, и «ПОДРЯДЧИК»

______________________, в лице ______________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, заключили настоящий Договор подряда о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Подрядчик» принимает на себя обязательства по заданию «Заказчика» выполнить техническое обслуживание вентиляционной системы здания АБК Нефтерайона (инв. №4028) в соответствии с данным договором, в объеме, предусмотренном техническим заданием (приложение №1 к настоящему договору), а «Заказчик» обязуется создать «Подрядчику» необходимые условия для выполнения работ, оплатить указанные работы на условиях настоящего Договора.

1.2. Подрядчик в установленные настоящим договором сроки и в пределах цены настоящего договора выполнит на свой риск, своими силами, а также привлеченными за свой счет силами все работы в объеме, предусмотренном настоящим договором.

2.СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК И СРОКИ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ,

ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

2.1. Стоимость  и объем работ, а также  расходы по выполнению работ согласно  настоящему Договору определяется техническим заданием (приложение №1 к настоящему договору), калькуляцией стоимости работ (приложение №2 к настоящему договору) и составляет ____________________________________.

Установленная в п. 2.1. Договора стоимость работ является окончательной и изменению не подлежит. Указанная стоимость включает в себя расходы Подрядчика на приобретение материалов, аренду техники и транспортных средств, оплату услуг привлеченных им Субподрядчиков и все другие расходы Подрядчика необходимые для  исполнения взятых на себя обязательств по настоящему Договору.

2.2. Оплата по настоящему Договору осуществляется «Заказчиком» в два этапа:

-  авансирование в размере 30% от цены договора в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания настоящего договора.

Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения авансового платежа предоставить Заказчику счет-фактуру на авансовый платеж.

-  окончательный платеж в размере 70 %  производится Заказчиком в течение 5-ти рабочих дней при получении счета, счета-фактуры, оформленной Подрядчиком на основании:

- «Акта о приемке выполненных работ».

2.3. «Подрядчик» должен выполнить  работы по настоящему Договору в срок, не позднее        _________________________________________.

2.4. Стороны договорились, что к правоотношениям сторон правила, установленные пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса РФ, не применяются.

3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.  «Подрядчик» обязан:

- Выполнить все работы собственными или привлеченными силами и средствами  в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, в точном соответствии с нормативно-технической документацией и действующего законодательства.

- Сдать рабочей комиссии Заказчика выполненные работы  с последующим подписанием Акта выполненных работ.

- При проведении строительных, монтажных и других видов работ на территории ПАО «НМТП» соблюдать противопожарное, природоохранное и санитарно-эпидемиологическое

законодательство Российской Федерации, а также правила охраны труда, действующие на территории ПАО «НМТП».

- Выполнять в обязательном порядке предписания соответствующих контролирующих  органов.

- Обеспечить  работникам условия по соблюдению требований охраны труда и техники безопасности на производстве.

- Выполнять Правила охраны труда в морских портах ПОТ РО-152-31.82.03-96 и другие нормы и правила, действующие в ПАО «НМТП».

- Осуществлять плату за негативное воздействие на окружающую среду при проведении строительных работ. Получить на период проведения строительных (ремонтных) работ за свой счет и своими силами в специально уполномоченных государственных органах разрешение на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, лимиты на размещение отходов на территории предприятия и передачу другим природопользователям. Образующиеся при проведении строительных работ отходы являются собственностью Подрядчика.

- Немедленно предупредить Заказчика о возникновении/угрозе возникновения обстоятельств, влияющих на качество выполняемой работы, либо сроки исполнения обязательств по настоящему договору.

- В процессе выполнения работ обеспечить себя электроэнергией за счет собственных передвижных/переносных электрических станций.

- Вывезти за пределы территории Заказчика в 3-х дневный срок с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки работ, принадлежащие  Подрядчику  материалы, инструменты, инвентарь, а также мусор, оставшийся  после выполнения работ по настоящему Договору.

- Устранить допущенные недостатки по требованию Заказчика в согласованный с ним срок.

  - «Заказчик» обязан:

- Обеспечить необходимые условия для выполнения Подрядчиком работ обусловленных настоящим Договором.

- Согласовывать в необходимых и обоснованных случаях изменения задания, объемов и состава работ.

3.3.   Порядок сдачи-приемки работ:

    - После окончания проведения работ, «Заказчик» принимает результаты выполненных работ по настоящему Договору, проверяет их качество и подписывает Акт о приемке выполненных работ.

3.3.2.«Заказчик» обязуется проверить качество работ и принять выполненные «Подрядчиком» работы не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты его уведомления о выполнении работ.

3.3.3.«Заказчик» в указанный срок обязан направить «Подрядчику» подписанный Акт о приемке выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.

3.3.4.В случае мотивированного отказа от подписания Акта о приемке выполненных работ, «Заказчик»  в течение 5(пяти) рабочих дней уведомляет «Подрядчика» письменно с перечнем недостатков, требующих устранения.

3.3.5. В случае досрочного выполнения «Подрядчиком» работ «Заказчик» обязуется досрочно принять работы и оплатить их в соответствии с настоящим Договором и Дополнительными соглашениями к нему.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору «Подрядчик» и «Заказчик» несут ответственность в соответствии с действующим  законодательством Российской Федерации.

  - При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства) стороны не несут материальной ответственности.

  - В случае расторжения настоящего Договора по инициативе «Заказчика», он возмещает фактические расходы, понесенные «Подрядчиком» на момент расторжения Договора, в полном объеме.

  - За несвоевременную оплату выполненных «Подрядчиком» работ, «Подрядчик» вправе взыскать с «Заказчика» пени в размере 0,1% от стоимости подлежащих оплате работ, расходных материалов. Пеня начисляется за каждый календарный день просрочки исполнения

обязанности по уплате, начиная со следующего за установленным пунктом 2.3 настоящего договора дня уплаты

  - В случае просрочки завершения работ согласно Договора по вине «Подрядчика» с него взимается пеня в пользу «Заказчика» в размере 0,1 % от суммы Договора за каждый день просрочки. Сумма начисленной пени может быть удержана Заказчиком  из платежей  при расчете за выполненные работы.

  - С учетом Постановления правительства РФ от 31.10.2014 г. №1132 «О порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки», в случае заключения договора субподряда, Подрядчик принял на себя обязательство в течение 1 рабочего дня со дня заключения договора с субподрядчиком предоставить в ПАО «НМТП» заверенную подрядчиком копию этого договора.

В случае нарушения Подрядчиком вышеуказанного условия и если такое нарушение стало причиной привлечения ПАО «НМТП» к административной ответственности, Подрядчик обязан возместить ПАО «НМТП» суммы наложенных штрафов в течение 10 рабочих дней с момента предъявления к нему соответствующих требований.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, военных действий любого характера, блокады, эмбарго на экспорт или импорт, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. При   этом   срок   выполнения   по   договору   отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

  - Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по договору, обязана известить в течение 10 дней другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обязательств. Несвоевременное извещение об обстоятельствах  непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

  - Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 3-х месяцев, то каждая из Сторон будет вправе аннулировать договор полностью или частично, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь право потребовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.

- СПОРЫ

  - Споры, возникающие в связи и по поводу исполнения настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешить путем ведения переговоров с целью достижения взаимовыгодного соглашения.

  - При не достижении взаимовыгодного соглашения по спорным вопросам при исполнении или толковании настоящего Договора Стороны передают возникшие разногласия на рассмотрение Арбитражного суда Краснодарского края.

- ОСОБЫЕ  УСЛОВИЯ

  - Настоящий Договор подписан в двух экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой  из Сторон.

  - Иные отношения, не определенные в настоящем Договоре, но непосредственно из него    вытекающие, подлежат урегулированию в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также другими актами действующего законодательства  Российской Федерации.

  - Изменение условий настоящего Договора, его продление, расторжение и прекращение  возможны только при письменном соглашении Сторон.

  - Все дополнения и изменения к настоящему Договору должны быть составлены  письменно, подписаны обеими Сторонами и заверены их печатями в установленном для подобных действий порядке.

  - Все Приложения (спецификации, протоколы), Дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

  - Вся предоставленная сторонами друг другу информация, связанная с заключением и исполнением настоящего Договора, считается конфиденциальной и не подлежит разглашению.

  - Стороны обязуются не передавать конфиденциальную информацию третьим лицам без письменного согласия другой стороны, кроме случаев, когда такое разглашение требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - В случае раскрытия (включая неумышленное) конфиденциальной информации, сторона, виновная в раскрытии информации, обязана предпринять все возможные действия для устранения в максимально короткий период времени последствия такого раскрытия, и возместить другой стороне убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду), связанные с раскрытием конфиденциальной информации.

  - Подрядчик обязан предоставить письменную информацию о признании или не признании себя связанной стороной ПАО «НМТП», а также своевременно информировать ПАО «НМТП» в письменном виде о наступлении, изменении или прекращении условий, дающих основания Подрядчика связанной стороной по признакам, определенным Регламентом определения связанных сторон ПАО «НМТП» (Размещен на сайте ПАО «НМТП», адрес: www.nmtp.info).

Подрядчик обязан дать письменное согласие ПАО «НМТП» на обработку и раскрытие полученных от него данных в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, а также информировать ПАО «НМТП» об изменениях, касающихся условий связанности сторон.

В соответствии с Приложением №3 Подрядчик  информирует ПАО «НМТП» о том, что был ознакомлен с принятым в Порту Регламентом определения связанных сторон ПАО «НМТП» и сообщает информацию в соответствии с таблицей Приложения №3.

- ПРИЛОЖЕНИЯ

8.1.  Техническое задание  (приложение №1 к настоящему договору)

8.2.  Калькуляция стоимости работ (приложение №2 к настоящему договору)

8.3.  Уведомление о связанности сторон (приложение №3 к настоящему договору)

- АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| «ЗАКАЗЧИК» |  | «ПОДРЯДЧИК» |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПАО «НМТП» ИНН 2315004404 КПП 997650001 Адрес: 353901, РФ, Краснодарский край, город Новороссийск, улица Портовая, 14. ОКПО – 01125867 ОГРН 1022302380638 Р/С N 40702810952460102191 Банк: Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк г. Краснодар БИК 040349602 К/С 30101810100000000602 |  |  |  |
| «ЗАКАЗЧИК» Директор Нефтерайона ПАО «НМТП» ________________М.Г. Жевец |  | «ПОДРЯДЧИК» _______________ |  |
| «___» _____________ 2016 год |  | «___» _______________ 2016 год |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к договору № _________________ от ______________ 20__г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на техническое обслуживание вентиляционной системы здания АБК Нефтерайона (инв. №4028)

| 1 | Заказчик | Публичное акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт» (ПАО «НМТП»). |
| --- | --- | --- |
| 2 | Расположение объекта | РФ, Краснодарский край, г. Новороссийск, Нефтерайон «Шесхарис» (территория ПАО «НМТП»). |
| 3 | Требование к подрядной организации | Предоставить сведения о наличии необходимого оборудования, технологической оснастки и квалифицированного рабочего персонала для обеспечения выполнения работ по техническому обслуживанию системы. |
| 4 | Основания для подготовки и выдачи технического задания | Неблагоприятное воздействие окружающей среды (влажность, пары химических реактивов), физический и моральный износ металла. Длительный срок эксплуатации системы (более 10 лет). |
| 5 | Перечень и объём требуемых работ | Выполнение работ в условиях действующего предприятия. Выполнить техническое обслуживание системы приточно – вытяжной вентиляции здания АБК Нефтерайона согласно дефектной ведомости №1 (прилагается к настоящему техническому заданию). |
| 6 | Срок выполнения работ | не позднее 30 рабочих дней с даты подписания договора. |
| 7 | Правовое регулирование | Обеспечить в ходе работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, рациональному использованию территории в соответствии с действующим нормами и правилами (СНиП 12-03-2001, ППР в РФ №390). |
| 8 | Требования к материалам (в соответствии с ГОСТ) | Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком применяемые материалы. Подрядная организация приобретает все необходимые материалы для выполнения работ за свой счет с предоставлением Заказчику соответствующих документов на применение на опасном производственном объекте. |
| 9 | Разграничения ответственности | Подрядчик обязан обеспечить и нести ответственность в ходе работ за выполнением необходимых мероприятий по охране окружающей среды, в соответствии с действующим природоохранным законодательством (ГОСТ Р 17.0.0.06-2000 ). Подрядчик, ежедневно, производит вывоз строительного мусора по мере появления такового за свой счёт. Заказчик предоставляет всю необходимую информацию для выполнения данной работы (если имеется в наличии). |
| 10 | Дополнительные требования к подрядной организации | В процессе выполнения работ обеспечить себя электроэнергией за счет собственных передвижных/переносных электрических станций. - Определить потребность в воде для производства ремонтных работ, необходимо выбрать источник временного водоснабжения за счет собственных средств. - Предоставить калькуляцию стоимости выполняемых работ. - Работы по техническому обслуживанию выполняются персоналом в спецодежде. - Наличие у персонала средств индивидуальной защиты. В случае привлечения к выполнению всего объема работ или их части субподрядчика, Подрядчик обязан согласовать субподрядчика с Заказчиком письменно. Не позднее одного календарного дня с даты заключения договора субподряда, предоставить в адрес Заказчика следующую информацию – дата, номер договора, полное наименование и юридический адрес субподрядчика, сумма договора. |

Приложение №1 к Техническому заданию

ДЕФЕКТНАЯ  ВЕДОМОСТЬ №1

Техническое обслуживание вентиляционной системы здания АБК Нефтерайона (инв. №4028)

| Объект | Характеристика дефектов | Описание работ по устранению дефектов | Ед.изм. | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приточно – вытяжная вентиляция здания АБК Нефтерайона | Неблагоприятное воздействие окружающей среды (влажность, пары химических реактивов), физический и моральный износ ме-талла. Длительный срок эксплуатации системы более 10 лет. | Чердачное помещение |  |  | Работы выполняются на действующем предприятии |
|  |  | Вентиляционная система В12 (Вентилятор ВР-80-75-3,15 ВК1 с электродвигателем АИР63А4, 0,25 кВт, 1500 об/мин.; клапан обратный искробезопасный (взрывозащищенный) АЗЕ 101.000-01; шумоглушитель трубчатый ГТК 1-4) |  |  |  |
|  |  | Демонтаж, разборка, чистка, сборка, монтаж на рабочее место существующей «улитки» с мотором | шт. | 1 |  |
|  |  | Демонтаж гибкой вставки В.00.05, ø 315мм | шт. | 1 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж новой гибкой вставки В.00.05, ø 315мм (материал: оцинкованная сталь, ПВХ, соединение: фланцевое /ниппельное, без уплотнительной резинки, длина 240мм) | шт. | 1 |  |
|  |  | Демонтаж гибкой вставки Н.00.07 (220мм х220мм) | шт. | 1 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж новой гибкой вставки Н.00.07 (220мм х220мм) (материал: оцинкованная сталь, ПВХ, соединение: фланцевое /фланцевое, без уплотнительной резинки, длина 240мм) | шт. | 1 |  |
|  |  | Демонтаж шумоглушителя ГТК 1-4, ø 315/560мм | шт. | 1 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового шумоглушителя ГТК 1-4, ø 315/560мм из оцинкованной стали толщиной не менее 0,7 мм, соединение: ниппельное /ниппельное, без уплотнительной резинки, длина 560мм) | шт. | 1 |  |
|  |  | Демонтаж, чистка, монтаж существующего обратного клапана | шт. | 1 |  |
|  |  | Вентиляционная система В11 (Вентилятор ВР-80-75-3,15 ВК1 с электродвигателем АИР63А4, 0,25 кВт, 1500 об/мин.; клапан обратный искробезопасный (взрывозащищенный) АЗЕ 101.000-01; шумоглушитель трубчатый ГТК 1-4) |  |  |  |
|  |  | Демонтаж, разборка, чистка, сборка, монтаж на рабочее место существующей «улитки» с мотором | шт. | 1 |  |
|  |  | Демонтаж гибкой вставки В.00.05,ø 315мм | шт. | 1 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж новой гибкой вставки В.00.05, ø 315мм (материал: оцинкованная сталь, ПВХ, соединение: ниппельное /ниппельное, без уплотнительной резинки, длина 240мм) | шт. | 1 |  |
|  |  | Демонтаж гибкой вставки Н.00.07 (220мм х220мм) | шт. | 1 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж новой гибкой вставки Н.00.07 (220мм х220мм) (материал: оцинкованная сталь, ПВХ, соединение: фланцевое /фланцевое, без уплотнительной резинки, длина 240мм) | шт. | 1 |  |
|  |  | Демонтаж шумоглушителя ГТК 1-4, ø 315мм | шт. | 1 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового шумоглушителя ГТК 1-4, ø 315/560мм из оцинкованной стали толщиной не менее 0,7 мм, соединение: ниппельное /ниппельное, без уплотнительной резинки, длина 980мм) | шт. | 1 |  |
|  |  | Вентиляционная система В6 (Вентилятор ВР-80-75-2,5 с электродвигателем АИР63В2,0,55кВт, 3000 об/мин. (2 шт.); клапан обратный КО-00 (2 шт.); шумоглушитель трубчатый ГТК 1-3) |  |  |  |
|  |  | Демонтаж, разборка, чистка, сборка, монтаж на рабочее место существующей «улитки» с мотором | шт. | 2 |  |
|  |  | Демонтаж гибкой вставки В.00.03 ø 250мм | шт. | 2 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж новой гибкой вставки В.00.03ø 250мм (материал: оцинкованная сталь, ПВХ, соединение: фланцевое /ниппельное, без уплотнительной резинки, длина 240мм) | шт. | 2 |  |
|  |  | Демонтаж гибкой вставки Н.00.03 175х175мм | шт. | 2 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж новой гибкой вставки Н.00.03 175х175мм материал: оцинкованная сталь, ПВХ, соединение: фланцевое /фланцевое, без уплотнительной резинки, длина 240мм) | шт. | 2 |  |
|  |  | Демонтаж шумоглушителя ГТК 1-3, ø 250/450мм | шт. | 1 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового шумоглушителя ГТК 1-3, ø 250/450мм из оцинкованной стали толщиной не менее 0,7 мм, соединение: ниппельное /ниппельное, без уплотнительной резинки, длина 980мм) | шт. | 1 |  |
|  |  | Демонтаж, чистка, монтаж существующего обратного клапана | шт. | 2 |  |
|  |  | Вентиляционная система В10 (Вентилятор ВР-80-75-3,15 ВК1 с электродвигателем АИР63А4, 0,25 кВт, 1500 об/мин.; шумоглушитель трубчатый ГТК 1-4) |  |  |  |
|  |  | Демонтаж, разборка, чистка, сборка, монтаж на рабочее место существующей «улитки» с мотором | шт. | 1 |  |
|  |  | Демонтаж гибкой вставки В.00.05, ø 315мм | шт. | 1 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж новой гибкой вставки В.00.05, ø 315мм (материал: оцинкованная сталь, ПВХ, соединение: фланцевое /ниппельное, без уплотнительной резинки, длина 240мм) | шт. | 1 |  |
|  |  | Демонтаж гибкой вставки Н.00.07 (220мм х220мм) | шт. | 1 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж новой гибкой вставки Н.00.07 (220мм х220мм) (материал: оцинкованная сталь, ПВХ, соединение: фланцевое /фланцевое, без уплотнительной резинки, длина 240мм) | шт. | 1 |  |
|  |  | Демонтаж шумоглушителя ГТК 1-4, ø 315/560мм | шт. | 1 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового шумоглушителя ГТК 1-4, ø 315/560мм из оцинкованной стали толщиной не менее 0,7 мм, соединение: ниппельное /ниппельное, без уплотнительной резинки, длина 980мм) | шт. | 1 |  |
|  |  | Демонтаж, чистка, монтаж существующего обратного клапана | шт. | 1 |  |
|  |  | Демонтаж угла ø 315мм Х 90о | шт. | 1 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового угла ø 315мм Х 90о из оцинкованной стали толщиной не менее 0,7 мм | шт. | 1 |  |
|  |  | Вентиляционная система В9 (Вентилятор ВР-80-75-3,15 ВК1 с электродвигателем АИР63А4, 0,25 кВт, 1500 об/мин.; клапан обратный искробезопасный (взрывозащищенный) АЗЕ 101.000-01; шумоглушитель трубчатый ГТК 1-4) |  |  |  |
|  |  | Демонтаж, разборка, чистка, сборка, монтаж на рабочее место существующей «улитки» с мотором | шт. | 1 |  |
|  |  | Демонтаж гибкой вставки В.00.05, ø 315мм | шт. | 1 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж новой гибкой вставки В.00.05, ø 315мм (материал: оцинкованная сталь, ПВХ, соединение: фланцевое /ниппельное, без уплотнительной резинки, длина 240мм) | шт. | 1 |  |
|  |  | Демонтаж гибкой вставки Н.00.07 (220мм х220мм) | шт. | 1 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж новой гибкой вставки Н.00.07 (220мм х220мм) (материал: оцинкованная сталь, ПВХ, соединение: фланцевое /фланцевое, без уплотнительной резинки, длина 240мм) | шт. | 1 |  |
|  |  | Демонтаж шумоглушителя ГТК 1-4, ø 315/560мм | шт. | 1 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового шумоглушителя ГТК 1-4, ø 315/560мм из оцинкованной стали толщиной не менее 0,7 мм, соединение: ниппельное /ниппельное, без уплотнительной резинки, длина 500мм) | шт. | 1 |  |
|  |  | Демонтаж, чистка, монтаж существующего обратного клапана | шт. | 1 |  |
|  |  | Воздуховоды чердачного помещения |  |  |  |
|  |  | Демонтаж, чистка и монтаж воздуховода 200х200мм | м.п. | 68 |  |
|  |  | Демонтаж старых кронштейнов для воздуховода 200х200мм | шт. | 30 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж новых кронштейнов для воздуховода 200х200мм | шт. | 30 |  |
|  |  | Демонтаж воздуховода ø 600мм | м.п. | 2 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового воздуховода ø 600мм из оцинкованной стали толщиной не менее 0,7мм | м.п. | 2 |  |
|  |  | Демонтаж перехода ø 600х300мм | м.п. | 1 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового перехода ø 600х300мм из оцинкованной стали толщиной не менее 0,7мм | м.п. | 1 |  |
|  |  | 4 этаж (химическая лаборатория) |  |  |  |
|  |  | Помещение вытяжной вентиляции |  |  |  |
|  |  | Вентиляционная система В5 (Вентилятор ВР-80-75-2,5 с электродвигателем АИР63В2 0,55 кВт, 3000 об/мин.; шумоглушитель трубчатый ГТК 1-3) |  |  |  |
|  |  | Демонтаж, разборка, чистка, сборка, монтаж на рабочее место существующей «улитки» с мотором | шт. | 1 |  |
|  |  | Демонтаж гибкой вставки В.00.03 ø 250мм | шт. | 1 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж новой гибкой вставки В.00.03 ø 250мм (материал: оцинкованная сталь, ПВХ, соединение: фланцевое /ниппельное, без уплотнительной резинки, длина 230мм) | шт. | 1 |  |
|  |  | Демонтаж гибкой вставки Н.00.03 175х175мм | шт. | 1 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж новой гибкой вставки Н.00.03 175х175мм материал: оцинкованная сталь, ПВХ, соединение: фланцевое /фланцевое, без уплотнительной резинки, длина 240мм) | шт. | 1 |  |
|  |  | Демонтаж шумоглушителя ГТК 1-3, ø 250/450мм | шт. | 1 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового шумоглушителя ГТК 1-3, ø 250/450мм из оцинкованной стали толщиной не менее 0,7 мм, соединение: ниппельное /ниппельное, без уплотнительной резинки, длина 980мм) | шт. | 1 |  |
|  |  | Вентиляционная система В8 (Вентилятор ВР-80-75-3,15 ВК-1 с электродвигателем АИР63А4, 0,25 кВт, 1500 об/мин.; шумоглушитель трубчатый ГТК 1-4; заслонка воздушная АЗД 133.000-01) |  |  |  |
|  |  | Демонтаж, разборка, чистка, сборка, монтаж на рабочее место существующей «улитки» с мотором | шт. | 1 |  |
|  |  | Демонтаж гибкой вставки В.00.05, ø 315мм | шт. | 1 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж новой гибкой вставки В.00.05, ø 315мм (материал: оцинкованная сталь, ПВХ, соединение: фланцевое /ниппельное, без уплотнительной резинки, длина 240мм) | шт. | 1 |  |
|  |  | Демонтаж гибкой вставки Н.00.07 (220мм х220мм) | шт. | 1 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж новой гибкой вставки Н.00.07 (220мм х220мм) (материал: оцинкованная сталь, ПВХ, соединение: фланцевое /фланцевое, без уплотнительной резинки, длина 240мм) | шт. | 1 |  |
|  |  | Демонтаж шумоглушителя ГТК 1-4, ø 315/560мм | шт. | 1 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового шумоглушителя ГТК 1-4, ø 315/560мм из оцинкованной стали толщиной не менее 0,7 мм, соединение: ниппельное /ниппельное, без уплотнительной резинки, длина 980мм) | шт. | 1 |  |
|  |  | Вентиляционная система В4 (Вентилятор ВР-80-75-2,5 с электродвигателем АИР63В2, 0,55 кВт, 3000 об/мин (2 шт.); Клапан обратный КО-00 (2 шт.); шумоглушитель трубчатый ГТК 1-3; Клапан противопожарный комбинированный КПВС-3К) |  |  |  |
|  |  | Демонтаж, разборка, чистка, сборка, монтаж на рабочее место существующей «улитки» с мотором | шт. | 2 |  |
|  |  | Демонтаж гибкой вставки В.00.03 ø 250мм | шт. | 2 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж новой гибкой вставки В.00.03 ø 250мм (материал: оцинкованная сталь, ПВХ, соединение: фланцевое /ниппельное, без уплотнительной резинки, длина 230мм) | шт. | 2 |  |
|  |  | Демонтаж гибкой вставки Н.00.03 175х175мм | шт. | 2 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж новой гибкой вставки Н.00.03 175х175мм материал: оцинкованная сталь, ПВХ, соединение: фланцевое /фланцевое, без уплотнительной резинки, длина 240мм) | шт. | 2 |  |
|  |  | Демонтаж шумоглушителя ГТК 1-3, ø 250/450мм | шт. | 1 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового шумоглушителя ГТК 1-3, ø 250/450мм из оцинкованной стали толщиной не менее 0,7 мм, соединение: ниппельное /ниппельное, без уплотнительной резинки, длина 980мм) | шт. | 1 |  |
|  |  | Демонтаж, чистка, монтаж существующего обратного клапана | шт. | 2 |  |
|  |  | Вентиляционная система В7 (Вентилятор ВР-80-75-3,15 ВК1 с электродвигателем АИР80А2, 1,5 кВт, 3000 об/мин.; клапан обратный искробезопасный (взрывозащищенный) АЗЕ 101.000-01; шумоглушитель трубчатый ГТК 1-5) |  |  |  |
|  |  | Демонтаж, разборка, чистка, сборка, монтаж на рабочее место существующей «улитки» с мотором | шт. | 1 |  |
|  |  | Демонтаж гибкой вставки В.00.08ø 400мм | шт. | 1 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж новой гибкой вставки В.00.08ø 400мм (материал: оцинкованная сталь, ПВХ, соединение: фланцевое /ниппельное, без уплотнительной резинки, длина 240мм) | шт. | 1 |  |
|  |  | Демонтаж гибкой вставки Н.00.08 220х220мм | шт. | 1 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж новой гибкой вставки Н.00.08 220х220мм материал: оцинкованная сталь, ПВХ, соединение: фланцевое /фланцевое, без уплотнительной резинки, длина 240мм) | шт. | 1 |  |
|  |  | Демонтаж шумоглушителя ГТК 1-5, ø 400/710мм | шт. | 1 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового шумоглушителя ГТК 1-5, ø 400/710мм из оцинкованной стали толщиной не менее 0,7 мм, соединение: ниппельное /ниппельное, без уплотнительной резинки, длина 980мм) | шт. | 1 |  |
|  |  | Демонтаж обратного клапана | шт. | 1 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового воздуховода 220х220мм из оцинкованной стали толщиной не менее 0,5мм | м.п. | 1 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового обратного клапана 400х400мм | шт. | 1 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового перехода воздуховода ø 315 на квадрат 200х200мм из оцинкованной стали толщиной не менее 0,5мм | м.п. | 1 |  |
|  |  | Помещение приточной вентиляции |  |  |  |
|  |  | Демонтаж, разборка, чистка, сборка, монтаж на рабочее место существующей «улитки» с мотором | шт. | 1 |  |
|  |  | Чистка калорифера 900х500мм | шт. | 2 |  |
|  |  | Демонтаж гибкой вставки В.00.12, ø 630мм | шт. | 1 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж новой гибкой вставки В.00.12, ø 530мм (материал: оцинкованная сталь, ПВХ, соединение: фланцевое /ниппельное, без уплотнительной резинки, длина 240мм) | шт. | 1 |  |
|  |  | Демонтаж гибкой вставки Н.00.15, 440х440мм | шт. | 1 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж новой гибкой вставки Н.00.15, 440х440мм материал: оцинкованная сталь, ПВХ, соединение: фланцевое /фланцевое, без уплотнительной резинки, длина 240мм) | шт. | 1 |  |
|  |  | Помещение сектора контроля питьевой воды |  |  |  |
|  |  | Разборка, чистка, сборка вытяжного шкафа 1800х1000х700мм | шт. | 2 |  |
|  |  | Демонтаж воздуховода ø200мм | м.п. | 5 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового воздуховода ø200мм из оцинкованной стали толщиной не менее 0,5мм | м.п. | 5 |  |
|  |  | Изготовление и монтаж нового подключения ø200мм к оборудованию из оцинкованной стали толщиной не менее 0,5мм. | м.п. | 3 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового проходного тройника ø 200мм из оцинкованной стали толщиной не менее 0,5мм. | шт. | 1 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового угла ø 200мм Х 90о из оцинкованной стали толщиной не менее 0,5мм. | шт. | 2 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового перехода воздуховода ø315 на ø200мм из оцинкованной стали толщиной не менее 0,5мм | м.п. | 0,3 |  |
|  |  | Демонтаж выхода на кровлю ø300мм | м.п. | 2 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового выхода на кровлю ø 300мм из оцинкованной стали толщиной не менее0,5мм. | м.п. | 2 |  |
|  |  | Устройство и заделка технологического отверстия | шт. | 1 |  |
|  |  | Помещение сектора контроля сточных вод |  |  |  |
|  |  | Разборка, чистка, сборка вытяжного шкафа 1500х1000х800мм | шт. | 2 |  |
|  |  | Демонтаж воздуховода ø 200мм | м.п. | 3 |  |
|  |  | Демонтаж воздуховода 200х200мм | м.п. | 2,5 |  |
|  |  | Разборка, чистка, сборка, монтаж на рабочее место существующих воздуховодов | м.п. | 5,5 |  |
|  |  | Помещение сектора контроля воздушной среды |  |  |  |
|  |  | Разборка, чистка, сборка вытяжного шкафа 1500х1000х800мм | шт. | 3 |  |
|  |  | Демонтаж воздуховода ø 200мм | м.п. | 5 |  |
|  |  | Демонтаж воздуховода 200х200мм | м.п. | 1 |  |
|  |  | Разборка, чистка, сборка, монтаж на рабочее место существующих воздуховодов | м.п. | 6 |  |
|  |  | Помещение моечной |  |  |  |
|  |  | Демонтаж гофры ø 125мм | м.п. | 3 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового воздуховода ø 125мм из нержавеющей стали толщиной не менее 0,5мм | м.п. | 3,5 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового угла ø 125мм Х 90о из нержавеющей стали толщиной не менее0,5мм | шт. | 1 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового угла ø 125мм Х 45о из нержавеющей стали толщиной не менее0,5мм | шт. | 1 |  |
|  |  | Подключение вновь смонтированного воздуховода к вытяжному шкафу | шт. | 1 |  |
|  |  | Подключение вновь смонтированного воздуховода к существующей вентиляционной системе | шт. | 1 |  |
|  |  | Демонтаж «зонтов» металлических конусных над раковинами (350х350мм)х(700х900мм)х450мм | шт. | 2 |  |
|  |  | Изготовление и монтаж новых «зонтов» металлических конусных над раковинами (350х350мм)х(1200х550мм)х450мм | шт. | 2 |  |
|  |  | Демонтаж врезок «зонтов» в основную вентиляцию (воздуховод 350х350мм) | м.п. | 2 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж врезок «зонтов» в основную вентиляцию (воздуховод 350х350мм) | м.п. | 2 |  |
|  |  | Демонтаж воздуховода 200х550мм | м.п. | 3,5 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового воздуховода 200х550мм из оцинкованной стали толщиной не менее 0,7 мм | м.п. | 3,5 |  |
|  |  | Подключение вновь смонтированных «зонтов» к вентиляционной системе | шт. | 2 |  |
|  |  | Туалетные комнаты 3 и 4 этажей |  |  |  |
|  |  | Демонтаж шумоглушителя 950х400х950мм | шт. | 1 |  |
|  |  | Демонтаж воздуховода 200х600мм | м.п. | 9 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового воздуховода 200х600мм из оцинкованной стали толщиной не менее 0,7мм. | м.п. | 10 |  |
|  |  | Помещение приборной |  |  |  |
|  |  | Разборка, чистка, сборка вытяжного шкафа 1800х1000х700мм | шт. | 1 |  |
|  |  | Демонтаж воздуховода 200х300мм | м.п. | 2,5 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового воздуховода ø 250мм из оцинкованной стали толщиной не менее 0,5мм | м.п. | 2,5 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового угла ø 250мм Х 90о из оцинкованной стали толщиной не менее 0,5мм | шт. | 2 |  |
|  |  | Изготовление и монтаж нового подключения ø 250мм к оборудованию из оцинкованной стали толщиной не менее 0,5мм | шт. | 1 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового перехода ø 250х315мм из оцинкованной стали толщиной не менее 0,5мм | м.п. | 0,7 |  |
|  |  | Помещение сектора измерения температуры вспышки и помещение для хранения реактивов (совмещенная вентиляционная система) |  |  |  |
|  |  | Демонтаж гофры Д 160мм | м.п. | 5 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового воздуховода ø 160мм из нержавеющей стали толщиной не менее 0,5мм. | м.п. | 5 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового угла ø 160мм Х 90о из нержавеющей стали толщиной не менее 0,5мм. | шт. | 2 |  |
|  |  | Изготовление и монтаж нового подключения ø 160мм к оборудованию из нержавеющей стали толщиной не менее 0,5мм. | шт. | 1 |  |
|  |  | Демонтаж воздуховода 200х300мм | м.п. | 5 |  |
|  |  | Демонтаж воздуховода ø 200мм | м.п. | 1 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового воздуховода ø 200мм из оцинкованной стали толщиной не менее 0,5мм. | м.п. | 4 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового воздуховода ø 250мм из оцинкованной стали толщиной не менее 0,7мм. | м.п. | 5 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового угла ø 200мм Х 90о из оцинкованной стали толщиной не менее 0,5мм. | шт. | 3 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового угла ø 250мм Х 90о из оцинкованной стали толщиной не менее 0,7мм. | шт. | 2 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового тройника ø 250мм из оцинкованной стали толщиной не менее 0,7мм. | шт. | 2 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового перехода ø 250х200мм из оцинкованной стали толщиной не менее 0,5мм, длина 180мм. | шт. | 3 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового перехода ø 250х160мм из оцинкованной стали толщиной не менее 0,5мм, длина 234мм. | шт. | 1 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового дефлектора ø 200мм из оцинкованной стали толщиной не менее 0,5мм | шт. | 2 |  |
|  |  | Помещение сектора анализа нефтепродуктов |  |  |  |
|  |  | Разборка, чистка, сборка вытяжного шкафа 1500х1250х900мм | шт. | 2 |  |
|  |  | Демонтаж воздуховода 200х300мм | м.п. | 5,5 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового воздуховода ø250мм из оцинкованной стали толщиной не менее 0,5мм. | м.п. | 5,5 |  |
|  |  | Изготовление и монтаж нового подключения ø200мм к оборудованию из оцинкованной стали толщиной не менее 0,5мм. | шт. | 2 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового тройника ø 250мм из оцинкованной стали толщиной не менее 0,5мм | м.п. | 0,35 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового угла ø 200мм Х 90о из оцинкованной стали толщиной не менее 0,5мм. | шт. | 4 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового перехода ø 250х200мм из оцинкованной стали толщиной не менее 0,5мм | м.п. | 0,2 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового угла ø 250мм Х 90о из оцинкованной стали толщиной не менее 0,5мм. | шт. | 1 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового перехода ø 315х250мм из оцинкованной стали толщиной не менее 0,5мм | м.п. | 0,3 |  |
|  |  | 3 этаж |  |  |  |
|  |  | Вентиляционные системы В1, В2 (Вентилятор ВР 80-75-4 с электродвигателем АИР80А4 1,1 кВт, 1500 об/мин. (2 шт.); шумоглушитель трубчатый ГТК 1-5 (2 шт.) |  |  |  |
|  |  | Демонтаж, разборка, чистка, сборка, монтаж на рабочее место существующей «улитки» с мотором | шт. | 2 |  |
|  |  | Демонтаж воздуховода 280х280мм | м.п. | 1,5 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового воздуховода ø 250мм из оцинкованной стали толщиной не менее 0,5мм. | м.п. | 1,5 |  |
|  |  | Демонтаж шумоглушителя ГТК 1-5, ø 280/450мм. | шт. | 2 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового шумоглушителя ГТК 1-5, ø 280/450мм из оцинкованной стали толщиной не менее 0,7 мм, соединение: ниппельное /ниппельное, без уплотнительной резинки, длина 500мм) | шт. | 2 |  |
|  |  | Демонтаж гибкой вставки В.00.08, ø 400мм | шт. | 2 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж новой гибкой вставки В.00.08, ø 400мм (материал: оцинкованная сталь, ПВХ, соединение: фланцевое /ниппельное, без уплотнительной резинки, длина 240мм) | шт. | 2 |  |
|  |  | Демонтаж гибкой вставки Н.00.08, 280х280мм. | шт. | 2 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж новой гибкой вставки Н.00.08, 280х280мм материал: оцинкованная сталь, ПВХ, соединение: фланцевое /фланцевое, без уплотнительной резинки, длина 240мм) | шт. | 2 |  |
|  |  | Вентиляционная система В3 (Вентилятор ВР-80-75-5 с электродвигателем АИР90L4, 2,2 кВт, 1500 об/мин.; шумоглушитель трубчатый ГТК 1-6) |  |  |  |
|  |  | Демонтаж, разборка, чистка, сборка, монтаж на рабочее место существующей «улитки» с мотором | шт. | 1 |  |
|  |  | Демонтаж гибкой вставки В.00.09, ø 500мм | шт. | 1 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж новой гибкой вставки В.00.09, ø 500мм материал: оцинкованная сталь, ПВХ, соединение: фланцевое /ниппельное, без уплотнительной резинки, длина 240мм) | шт. | 1 |  |
|  |  | Демонтаж гибкой вставки Н.00.09, 350х350мм | шт. | 1 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж новой гибкой вставки Н.00.09, 350х350мм материал: оцинкованная сталь, ПВХ, соединение: фланцевое /фланцевое, без уплотнительной резинки, длина 240мм) | шт. | 1 |  |
|  |  | Демонтаж воздуховода 350х350мм | м.п. | 1 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового воздуховода 350х350мм из оцинкованной стали толщиной не менее 0,7мм. | м.п. | 1 |  |
|  |  | Демонтаж шумоглушителя ГТК 1-5, ø 400/710мм. | шт. | 1 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового шумоглушителя ГТК 1-5, ø 400/710мм из оцинкованной стали толщиной не менее 0,7 мм, соединение: ниппельное /ниппельное, без уплотнительной резинки, длина 980мм) | шт. | 1 |  |
|  |  | Демонтаж воздуховода ø 400мм | м.п. | 0,5 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового перехода ø 500мм Х 400мм, толщиной не менее 0,7мм | м.п. | 0,3 |  |
|  |  | Проклейка стыков | шт. | 8 |  |
|  |  | 1 этаж |  |  |  |
|  |  | Душевые комнаты |  |  |  |
|  |  | Демонтаж воздуховода 250х250мм | м.п. | 2 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового воздуховода ø 160мм из оцинкованной стали толщиной не менее 0,5мм. | м.п. | 16 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового угла ø 160мм Х 90о из оцинкованной стали толщиной не менее 0,5мм. | шт. | 4 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового ниппеля ø 160мм | шт. | 5 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового вентилятора канального ø 160мм | шт. | 2 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж новой гибкой вставки ø 160мм | шт. | 4 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового тройника ø 250мм из оцинкованной стали толщиной не менее 0,5мм. | шт. | 1 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового перехода с квадратного воздуховода 250х250мм на круглый воздуховод ø 250мм из оцинкованной стали толщиной не менее 0,7мм | м.п. | 0,3 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового перехода ø 250х160мм из оцинкованной стали толщиной не менее 0,5мм. | шт. | 2 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж новой решетки вентиляционной 300х300мм | шт. | 2 |  |
|  |  | Приобретение и монтаж нового обратного клапана ø 160мм из оцинкованной стали толщиной не менее 0,5мм. | шт. | 2 |  |
|  |  | Устройство и заделка технологического отверстия 200х200мм | шт. | 4 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к договору № _________________ от ______________ 20__г.

Образец уведомления о связанности сторон

(Прим.: уведомление готовится Подрядчиком)

Таблица для заполнения Подрядчиком ПАО «НМТП»:

(Прим.: необходимо отметить нужное)

Настоящим Подрядчик информирует ПАО «НМТП» о том, что был ознакомлен с принятым в ПАО «НМТП» Регламентом определения связанных сторон ПАО «НМТП» (размещён на сайте ПАО «НМТП», адрес: www.nmtp.info) и дает согласие ПАО «НМТП» на обработку и раскрытие указанных в таблице данных в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

| Признаки связанных сторон (отметить нужное): | Признаки не связанных сторон (отметить нужное): |
| --- | --- |
| - Подрядчик, прямо или косвенно, через одного или нескольких посредников: (а) контролирует ПАО «НМТП» или контролируется ею, либо вместе с ПАО «НМТП» является объектом совместного контроля (это включает материнские организации, дочерние организации и дочерние организации на основании косвенной доли участия); Да Нет Если ответ «Да», то просим указать соответствующий признак связанности. _____________________________________________ (b) имеет долю в организации, обеспечивающую ей значительное влияние на ПАО «НМТП»; Да Нет Если ответ «Да», то просим указать долю, обеспечивающую значительное влияние на ПАО «НМТП». _____________________________________________ (c) осуществляет совместный контроль над ПАО «НМТП»; Да Нет Если ответ «Да», то просим указать организации, с которыми осуществляется совместный контроль над ПАО «НМТП». _____________________________________________ (d) является ассоциированной организацией. Да Нет Если ответ «Да», то просим указать, какой инвестор и как именно он оказывает существенное влияние. _________________________________________ 2. Физическое лицо входит в состав старшего руководящего персонала ПАО «НМТП» или его материнской организации: (a) член Совета директоров (наблюдательного совета) Да Нет Если ответ «Да», то просим указать ФИО члена Совета директоров _________________________________________ (b) член коллегиального органа управления; Да Нет Если ответ «Да», то просим указать ФИО члена коллегиального органа управления. _________________________________________ (с) лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа. Да Нет Если ответ «Да», то просим указать ФИО члена единоличного исполнительного органа. _________________________________________ 3. Близкие родственники, оказывающие влияние на частное лицо или которые могут оказаться под его влиянием в ходе проведения операций с предприятием: (a) дети, а также супруг (супруга) или гражданский супруг (супруга) такого лица; Да Нет Если ответ «Да», то просим указать ФИО близкого родственника и степень родства. _________________________________________ (b) дети супруга (супруги) или гражданского супруга (супруги) такого лица; Да Нет Если ответ «Да», то просим указать ФИО близкого родственника и степень родства. _________________________________________ (c) иждивенцы такого лица, супруга (супруги) или гражданского супруга (супруги) такого лица. Да Нет Если ответ «Да», то просим указать ФИО близкого родственника и степень родства. _________________________________________ | (а) две организации, только потому что у них общий директор или иной член старшего руководящего персонала, или потому, что член старшего руководящего персонала одной организации имеет значительное влияние на другую организацию; Да Нет Если ответ «Да», то просим указать соответствующий признак и ФИО. _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ (b) два участника совместного предприятия только по той причине, что они осуществляют совместный контроль над совместной деятельностью; Да Нет Если ответ «Да», то просим указать ФИО участников совместного предприятия. _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ (c) стороны, предоставляющие финансирование, профсоюзы, коммунальные службы, правительственные учреждения и ведомства, которые не осуществляют контроль, совместный контроль или не имеют значительного влияния на отчитывающееся предприятие, только исходя из наличия обычных операций с предприятием (даже если они могут влиять на свободу действий предприятия или участвовать в процессе принятия решений предприятием); Да Нет Если ответ «Да», то просим указать соответствующий признак с указанием организации. _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ (d) отдельный покупатель, поставщик, сторона, предоставляющая льготное право по договору о франшизе, дистрибьютор или генеральный агент, с которыми организация проводит сделки значительного объема лишь по причине возникающей в результате этого экономической зависимости. Да Нет Если ответ «Да», то просим указать соответствующий признак, условия льготного права/экономической зависимости Подрядчика. _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ |

Подрядчик должен сделать письменный вывод о признании или не признании себя связанной стороной ПАО «НМТП».

Должность подписанта                                      Подпись                                                       ФИО

Дата

- Образцы форм основных документов, включаемых в заявку на участие в закупке.

  - Опись документов, представляемых для участия в закупке (форма 1)

Опись документов,

представляемых для участия в закупке

Наименование закупки:__________________________________________________________

Настоящим____________________________________________________________________

(наименование Участника закупки)

подтверждает, что для участия в данной закупке нами направляются нижеперечисленные документы:

| № п/п | Наименование | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- |

__________________________________

(подпись, М.П.

___________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

  - Заявка на участие в закупке (форма 2)

Председателю Конкурсной комиссии ПАО «НМТП»

Батову С.Х.

Заявка на участие в закупке

«_____»______________ года

№________________________

Изучив извещение о закупке и документацию о закупке, и принимая установленные в них требования и условия закупки, включая все условия заключаемого по результатам закупки договора, мы

________________________________________________________________________

(полное наименование и юридический адрес Участника закупки)

предлагаем заключить договор на условиях, установленных в документации о закупке

________________________________________________________________________

(краткое описание предмета договора)

в соответствии с коммерческим  предложением , являющимся неотъемлемым приложением к настоящей заявке на участие в закупке на общую сумму

________________________________________________________________________

(общая стоимость выполнения работ; рублей с учетом НДС/без НДС)

________________________________________________________________________

(срок выполнения работ, рабочих дней)

Настоящей заявкой подтверждаем, что:

1) (указывается наименование Участника закупки) является/не является (необходимо выбрать из предложенных вариантов) субъектом малого/среднего  предпринимательства в соответствии с Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации.

2) (указывается наименование Участника закупки) является правоспособным, создано и зарегистрировано в установленном порядке, соответствует требованиям, предъявляемым законодательством РФ к организациям, осуществляющим поставку, выполняющим работы (оказывающим услуги) по предмету закупки;

3) против (указывается наименование Участника закупки) не проводится процедура ликвидации, отсутствует решения арбитражного суда о признании (указывается наименование Участника закупки)  несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

4) деятельность (указывается наименование Участника закупки) не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на дату подачи заявки на участие в закупке;

5) у (указывается наименование Участника закупки) отсутствует недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов (указывается наименование Участника закупки), по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

6) отсутствует у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа и/или главного бухгалтера (указывается наименование Участника закупки) судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

7) отсутствие в отношении (указывается наименование Участника закупки), его учредителей и руководителей возбужденных уголовных дел по основаниям, связанным с производственной деятельностью, имеющей отношение к предмету закупки;

8) у (указывается наименование Участника закупки) отсутствуют вступившие в законную силу неисполненные судебные решения об удовлетворении (в полном объеме, частично) исковых требований, по которым Участник закупки выступал ответчиком перед организатором закупки или Заказчиком, а так же отсутствует кредиторская задолженность по неисполненным просроченным обязательствам, признанным обеими сторонами, перед организатором закупки или Заказчиком;

9) все затраты на поставку товаров, оказание работ и услуг по предмету закупки (включая прочие работы, затраты, налоги и пошлины) учтены в предлагаемой цене договора и дополнительно выставляться не будут;

10) вся представленная информация (указывается наименование Участника закупки) является достоверной и подтверждаем право организатора закупки запрашивать в уполномоченных государственных органах власти любую информацию, уточняющую представленные нами сведения;

11) если по итогам проведения закупки с (указывается наименование Участника закупки) будет заключаться договор, мы берем на себя обязательства подписать его в соответствии с требованиями документации о закупке и представленной нами заявки на участие в закупке;

12) если заявке на участие в закупке (указывается наименование Участника закупки) будет присвоен второй номер, а победитель закупки будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать договор в соответствии с требованиями документации о закупке на условиях, указанных в настоящей заявке на участие в закупке;

13) в случае объявления закупки несостоявшейся, либо отклонения заявки на участие в закупке (указывается наименование Участника закупки) в вследствие ее несоответствия требованиям документации о закупке, мы не будем иметь претензий к организатору закупки.

14)подтверждаем, что у (указывается наименование Участника закупки) устойчивое финансовое состояние;

Настоящая заявка на участие в закупке имеет правовой статус оферты и действует до «____»_______________________года.

__________________________________

(подпись, М.П.)

___________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

  - Заявка на участие в закупке (форма 2а)

Председателю Конкурсной комиссии ПАО «НМТП»

Батову С.Х.

Заявка на участие в закупке

(для Участника закупки на стороне которого выступает несколько лиц)

«_____»______________ года

№________________________

Изучив извещение о закупке и документацию о закупке, и принимая установленные в них требования и условия закупки, включая все условия заключаемого по результатам закупки договора, мы

________________________________________________________________________

(полное наименование и юридический адрес Участника закупки)

________________________________________________________________________

(полные наименования и юридические адреса лиц выступающих на стороне Участника закупки)

предлагаем заключить договор на условиях, установленных в документации о закупке

________________________________________________________________________

(краткое описание предмета договора)

в соответствии с коммерческим  предложением , являющимся неотъемлемым приложением к настоящей заявке на участие в закупке на общую сумму

________________________________________________________________________

(общая стоимость выполнения работ; рублей с учетом НДС/без НДС)

________________________________________________________________________

(срок выполнения работ, рабочих дней)

Настоящей заявкой подтверждаем, что:

1) (указывается наименование Участника закупки) является/не является (необходимо выбрать из предложенных вариантов) субъектом малого/среднего  предпринимательства в соответствии с Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации.

2) (указывается наименование Участника закупки) является правоспособным, создано и зарегистрировано в установленном порядке, соответствует требованиям, предъявляемым законодательством РФ к организациям, осуществляющим поставку, выполняющим работы (оказывающим услуги) по предмету закупки;

3) против (указывается наименование Участника закупки) не проводится процедура ликвидации, отсутствует решения арбитражного суда о признании (указывается наименование Участника закупки)  несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

4) деятельность (указывается наименование Участника закупки) не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на дату подачи заявки на участие в закупке;

5) у (указывается наименование Участника закупки) отсутствует недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов (указывается наименование Участника закупки), по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

6) отсутствует у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа и/или главного бухгалтера (указывается наименование Участника закупки) судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

7) отсутствие в отношении (указывается наименование Участника закупки), его учредителей и руководителей возбужденных уголовных дел по основаниям, связанным с производственной деятельностью, имеющей отношение к предмету закупки;

8) у (указывается наименование Участника закупки) отсутствуют вступившие в законную силу неисполненные судебные решения об удовлетворении (в полном объеме, частично) исковых требований, по которым Участник закупки выступал ответчиком перед организатором закупки или Заказчиком, а так же отсутствует кредиторская задолженность по неисполненным просроченным обязательствам, признанным обеими сторонами, перед организатором закупки или Заказчиком;

9) все затраты на поставку товаров, оказание работ и услуг по предмету закупки (включая прочие работы, затраты, налоги и пошлины) учтены в предлагаемой цене договора и дополнительно выставляться не будут;

10) вся представленная информация (указывается наименование Участника закупки) является достоверной и подтверждаем право организатора закупки запрашивать в уполномоченных государственных органах власти любую информацию, уточняющую представленные нами сведения;

11) если по итогам проведения закупки с (указывается наименование Участника закупки) будет заключаться договор, мы берем на себя обязательства подписать его в соответствии с требованиями документации о закупке и представленной нами заявки на участие в закупке;

12) если заявке на участие в закупке (указывается наименование Участника закупки) будет присвоен второй номер, а победитель закупки будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать договор в соответствии с требованиями документации о закупке на условиях, указанных в настоящей заявке на участие в закупке;

13) в случае объявления закупки несостоявшейся, либо отклонения заявки на участие в закупке (указывается наименование Участника закупки) в вследствие ее несоответствия требованиям документации о закупке, мы не будем иметь претензий к организатору закупки.

14)подтверждаем, что у (указывается наименование Участника закупки) устойчивое финансовое состояние;

Настоящая заявка на участие в закупке имеет правовой статус оферты и действует до «____»_______________________года.

_______________________________________             	___________________________________

(подпись, М.П. лица выступающих на стороне Участника закупки)                           (ФИО подписавшего, должность, наименование)

_______________________________________             	___________________________________

(подпись, М.П. лиц выступающих на стороне Участника закупки)                             (ФИО подписавшего, должность, наименование)

_______________________________________             	___________________________________

(подпись, М.П. Участника закупки)                                                                              (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

  - Коммерческое предложение (структура предлагаемой цены) (форма 3)

- от «____»_____________ г. №__________

Коммерческое предложение подготовить в виде построчного расчета стоимости выполнения работ.

___________________________________

(подпись, М.П.)

___________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

  - Подтверждение согласия с условиями договора (форма 4)

от «____»_____________ г. №__________

Участник закупки ________________________________________

Участник закупки ознакомился и изучил документацию о закупке, а также условия договора на техническое обслуживание вентиляционной системы здания АБК Нефтерайона (инв. №4028) и подготовил свою заявку на участие в закупке в соответствии с условиями, указанными в документации о закупке, без каких-либо оговорок.

Участник закупки понимает, что не имеет права вносить изменения в заявку на участие в закупке и обязуется в случае выбора победителем закупки заключить договор в соответствии с условиями закупки и прилагаемым образцом договора.

___________________________________

(подпись, М.П.)

___________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

  - Анкета Участника закупки (форма 5)

(в случае, если в Информационной карте закупки указана возможность привлечения субподрядной организации, Участник закупки в отношении каждой привлечённой субподрядной организации предоставляет настоящую форму)

от «____»_____________ г. №__________

Общие сведения:

| Полное наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основной государственный регистрационный номер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКТМО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БИК |  |  | КПП |  |  |  |  |  | ОКОНХ |  |  |  |  |  | ОКПО |  |  |  |  |
| Адрес местонахождения в соответствии с учредительными документами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактический адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный счет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Корреспондентский счет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефоны |  |  |  |  |  |  | Факс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WWW |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ФИО руководителя (полн.) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФИО главного бухгалтера (полн.) |  |  |
| Контактное лицо | ФИО (полн.) |  |
|  | Должность |  |
|  | Телефон рабочий |  |
|  | Телефон мобильный |  |
|  | Факс |  |
|  | E-mail |  |

| Дата регистрации |  |
| --- | --- |
| Организационно-правовая форма предприятия |  |
| Орган государственной регистрации |  |
| Учредители (Акционеры) |  |

История и производственная деятельность:

| Год создания |  |
| --- | --- |
| Общее описание хозяйственной деятельности компании (виды деятельности) |  |
| Наличие разрешительной документации (разрешение на применение Ростехнадзора, лицензии на осуществляемые виды деятельности, лицензионные договора, свидетельство о допуске СРО и др.), наименование, №, срок действия |  |
| Постоянный штат (кол-во чел.)/ в т.ч. администрация |  |

___________________________________

(подпись, М.П.)

___________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

  - Декларация о соответствии Участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства (форма 6)

(в случае, если в Информационной карте закупки указана возможность привлечения субподрядной организации, Участник закупки в отношении каждой привлечённой субподрядной организации предоставляет настоящую форму)

от «____»_____________ г. №__________

Настоящей декларацией подтверждаем, что (указывается наименование Участника закупки) является/не является субъектом (указать «малого» или «среднего») предпринимательства в соответствии с критериями отнесения к субъектам предпринимательства, установленными статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации.

___________________________________

(подпись, М.П.)

___________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

  - Сведения об опыте выполнения работ (выполнение работ по техническому обслуживанию), за 2013-2015гг., и период 2016 г. (форма 7)

от «____»_____________ г. №__________

| № п/п | Наименование выполненных работ (услуг), поставленных товаров, реализованных проектов по тематике, соответствующей предмету закупки | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Период выполнения работ (услуг), реализации проектов, осуществления поставок | Сведения об исполнении договора/контракта | Сумма договора | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| и тд |  |  |  |  |  |  |
| Итого за 2013-2015гг., и период 2016 г. |  |  |  |  |  |  |

Инструкции по заполнению формы:

1.	Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником закупки!

2.	В этой форме Участник закупки  указывает сведения по договорам/контрактам исполненным на момент предоставления сведений Заключенные, но не исполненные договоры/контракты в форму не включаются.

3. ……

___________________________________

(подпись, М.П.)

___________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

  - Сведения о наличии квалифицированного персонала (форма 8)

| № п/п | Фамилия, имя, отчество специалиста | Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, полученная специальность) | Должность | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Квалифицированный персонал, связанный с выполнением санитарно-технических работ |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Инструкции по заполнению формы:

1.	Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником закупки!

2.	В этой форме Участник закупки  указывает сведения об имеющемся у него квалифицированного персонала, связанного с выполнением санитарно-технических работ _______________________________

(подпись, М.П.)

___________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должност

5.10 Справка о материально-технических ресурсах (форма 9)

| Наименование материально-технических ресурсов, которые будут использованы в рамках выполнения договора. | Основание принадлежности (право собственности, аренда и т.п.) |  | Штук |  | Год выпуска |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (сумма) |  |  |  |
|  |  |  | (сумма) |  |  |  |
|  |  |  | (сумма) |  |  |  |
| Всего |  |  | (сумма) |  |  |  |

| Руководитель: |  |  | Дата: |  | Печать/подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Инструкции по заполнению

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником закупки!

- В этой форме Участник закупки  указывает сведения об имеющемся у него необходимом оборудовании, технологической оснастки, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений для обеспечения выполнения работ.

- ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ

Наименование закупки:__________________________________________________________

Сведения

Организатор – ПАО «НМТП»; Ответственный исполнитель – начальник отдела тендеров и экспертиз Зайцев В.А.; Телефон/факс: (8617) 60-25-58/60-29-36

Контактное лицо: Чатян Давид Гагикович

Заказчик - ПАО «НМТП»

Финансирование: собственные средства Заказчика.

Участниками могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства: нет

Наименование закупки: Техническое обслуживание вентиляционной системы здания АБК Нефтерайона (инв. №4028)

Начальная (максимальная) цена договора (лота): 466 206,67 (четыреста шестьдесят шесть тысяч двести шесть) рублей 67 копеек с учетом НДС

Валюта используемая для формирования цены заявки: Российский рубль

Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 09:00 до 17:00 по адресу: г. Новороссийск, ул. Мира, д. 2, подъезд 2, кабинет 203Д ПАО «НМТП» в срок с 27 июля 2016 года до 15:00 08 августа 2016 года по Московскому времени

Срок окончания приема заявок на участие в закупке: 15:00 по Московскому времени 08 августа 2016 года

Вскрытие конвертов с заявками на участие в закупке будет проводиться 15:00 по Московскому времени 08 августа 2016 года по адресу: 353900, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Мира, дом 2, этаж 5, Конференц-зал АО «НЛЭ»

Рассмотрение предложений Участников закупки и подведения итогов закупки будет проводится в 15:00 по Московскому времени 22 августа 2016 года 353900, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Мира дом 2, этаж 5, Конференц-зал АО «НЛЭ»

Сроки предоставления Участникам закупки разъяснений положений документации о закупке в срок с 28 июля 2016 года по 05 августа 2016 года

Эл. адрес для подачи Участниками закупки запросов о разъяснении положений документации о закупке: zakupki@ncsp.com

Привлечение субподрядных организаций: привлекаются

Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги: Оплата по настоящему Договору осуществляется «Заказчиком» в два этапа: - авансирование в размере 30% от цены договора в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания настоящего договора. Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения авансового платежа предоставить Заказчику счет-фактуру на авансовый платеж. - окончательный платеж в размере 70 % производится Заказчиком в течение 5-ти рабочих дней при получении счета, счета-фактуры, оформленной Подрядчиком на основании: - «Акта о приемке выполненных работ».

Сроки подписания договора: в соответствии с п. 12 Положения о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Новороссийский морской торговый порт»

Обеспечение заявки на участие в закупке: не требуется

Обеспечение исполнения контракта: не требуется

Требования к банку-гаранту: (если в проекте договора установлена необходимость предоставления банковской гарантии) Агентство, класс рейтинга.; Standard &Poor’s; Fitch; Moody’s; Ограничения. I группа ИНВЕСТИЦИОННЫЙ (прогноз стабильный/позитивный); «ААА», «АА», «А», «ВВВ»; «ААА», «АА», «А», «ВВВ»; «Ааа», «Аа1», «Аа2», «Аа3», «А1», «А2», «А3», «Ваа1», «Ваа2», «Ваа3»,; Соответствуют критерию банка-гаранта. II группа ПРЕДИНВЕСТИЦИОННЫЙ (а также нижний уровень инвестиционных рейтингов с прогнозом «негативный»); «ВВВ»+ прогноз негативный, «ВВ»; «ВВВ»+ прогноз негативный, «ВВ»; «Ваа3»+ прогноз негативный, «Ва1», «Ва2», «Ва3»; Сумма принимаемой гарантии не более 10% от чистых активов банка. III РИСКОВАННЫЙ (но не дефолтный); «В», «ССС», «СС», «С»; «В», «ССС», «СС», «С»; «В1», «В2», «В3», «Саа1», «Саа2», «Саа3»; 1. Кредитная организация РФ 2. Банк последние 3 года является безубыточным; 3. Банк входит в рейтинг ТОП-50 банков РФ (РБК Рейтинг) по чистым активам на дату принятия решения 4. Предельная сумма гарантии - 1% от чистых активов банка. 5.В случае отсутствия рейтинга S&P, Fitch, Moody’s, но при выполнении первых трех условий предельная сумма гарантии – 0,1 % от чистых активов Банка..