Публичное Акционерное Общество

«Новороссийский морской торговый порт»

Котировочная документация

Подключение здания Малой механизации Восточного района к комплексной сети связи и передачи данных. Прокладка кабеля ВОЛС 8Е от проходной Восточного района до здания Малой механизации с устройством структурированной кабельной сети.» (Модернизация объекта «Сети связи» Инв. №33561)

Способ закупки: Запрос котировок в электронной форме

Форма: открытый

УТВЕРЖДАЮ

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО «НОВОРОССИЙСКИЙ

МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

353901, Россия,

Краснодарский край,

г. Новороссийск,

Портовая ул., 14

Тел.: (8617) 60-46-30

Факс: (8617) 60-22-03

НОВОРОССИЙСК, 2017 г.

- Условия и порядок проведения закупки

  - Законодательная база проводимой закупки

    - К правоотношениям в рамках настоящей закупки последовательно применяются следующие нормативные правовые акты и иные документы:

- Конституция Российской Федерации;

- Гражданский кодекс Российской Федерации

- Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", другие законы и подзаконные акты.

- Единый стандарт закупок (Положение о закупке) публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт», дочерних и зависимых обществ публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт», утвержденный решением Совета директоров ПАО «НМТП» «28» февраля 2017 г., протокол от «03» марта 2017 г. № 13-СД НМТП,  (далее – Стандарт).

- Регламент процесса размещения заказов и предложений с использованием специализированной электронной торговой площадки «Коммерческие закупки» АО «Единая электронная торговая площадка».

- Настоящая Котировочная документация.

  - Участник закупки и требования, предъявляемые к Участникам закупки

    - Участником закупки может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, либо несколько юридических лиц, физических лиц, индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которое подтвердило соответствие требованиям, установленным заказчиком в соответствии с положением о закупке и указанным в котировочной документации, подавшее котировочную заявку в установленные извещением о закупке сроки.

    - Участник закупки должен соответствовать обязательным и квалификационным требованиям котировочной документации. Заявка участника должна соответствовать требованиям технического задания котировочной документации. Для подтверждения соответствия требованиям котировочной документации в составе заявки должны быть представлены надлежащим образом оформленные документы и информация, предусмотренные в соответствии с требованиями котировочной документации.

В случае если на стороне одного Участника закупки выступает несколько лиц, подтверждение соответствия требованиям, предусмотренным п. 1.2.3, 1.2.5, котировочной документации должно быть представлено каждым лицом, выступающим на стороне одного Участника закупки, исходя из распределения между ними обязанностей.

Информация о требованиях технического задания, а также о документах, представляемых в подтверждение данным требованиям и квалификационным требованиям, изложена в разделах 2, и 3 котировочной документации.

    - Участник (в том числе каждое юридическое и/или физическое лицо, выступающее на стороне одного участника) должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

      - соответствие Участника закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки

      - отсутствие у Участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае наличия у него задолженности по налогам, сборам и пеням на дату подачи участником котировочной заявки в размере не более 1000 рублей;

      - непроведение ликвидации Участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

      - неприостановление деятельности Участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи котировочной заявки;

      - отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

      - отсутствие сведений об участнике в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных частью 7 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

      - отсутствие у Участника закупки просроченной задолженности перед заказчиком, ПАО «НМТП» и ДЗО за 3 года, предшествующие дате размещения извещения о закупке в ЕИС (в случае публикации в ЕИС);

      - отсутствие у Участника закупки неисполненных обязательств перед заказчиком, ПАО «НМТП» и ДЗО;

      - отсутствие у Участника закупки причинения вреда имуществу заказчика, ПАО «НМТП» и ДЗО.

  - Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) и порядок ее формирования

    - Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) указана в извещении о закупке и информационной карте закупки.

    - Начальная (максимальная) цена лота сформирована с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

  - Порядок предоставления котировочной документации

    - Заказчик не предоставляет котировочная документацию по запросу Участника закупки.

    - Котировочная документация представлена в форме электронного документа в сети Интернет на сайтах:  https://www.roseltorg.ru/ и http://www.nmtp.info/ находится в свободном доступе и может быть использована Участником закупки в любое время с момента размещения.

  - Разъяснение положений котировочной документации и внесение в нее изменений

    - Любое лицо, имеющее намерение участвовать в закупке вправе направить Заказчику закупки письменный запрос о разъяснении положений котировочной документации.

    - При проведении запроса котировок в электронной форме запрос может быть направлен только посредством указанной электронной торговой площадки с обязательным подписанием электронной подписью Участника закупки.

    - Заказчик отвечает на запрос, оформленный в соответствии с требованиями настоящей котировочная документацией и полученный не позднее чем за 2 рабочих дня до окончания срока подачи заявок, в течение 2 дней со дня его поступления, но не позднее срока окончания подачи котировочных заявок. Запрос о разъяснении котировочной документации, полученный от Участника позднее срока, установленного в котировочной документации, не подлежит рассмотрению.

    - Запросы о разъяснениях положений котировочной документации следует направлять в электронной форме в раздел настоящей закупки на электронной торговой площадке, расположенной в сети «Интернет» по адресу https://www.roseltorg.ru/  .

    - Дата начала и окончания предоставления участникам закупки разъяснений положений котировочной документации установлена в извещении о закупке и в информации карте котировочной документации.

    - При подготовке запроса о разъяснениях Участник закупки должен понимать, что разъяснение положений котировочной документации не должно изменять ее суть.

    - Заказчик опубликует разъяснения в ЕИС не позднее 3 дней со дня предоставления разъяснений (в случае публикации в ЕИС).

    - Заказчик вправе, по собственной инициативе либо в ответ на запрос участника закупки, принять решение о внесении изменений в котировочная документацию. Любое дополнение, изменение размещается на сайтах http://www.nmtp.info/ и https://www.roseltorg.ru/  в течение 3-х дней со дня принятия решения о внесении изменений.

  - Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи котировочных заявок

    - Котировочная заявка, подписанная уполномоченным лицом Участника, должна быть представлена в срок указанный в извещении о закупке (информационной карте закупки).

    - Для участия в закупке Участник должен подать  заявку на участие в закупке через электронную торговую площадку АО «Единая электронная торговая площадка» (www.roseltorg.ru).

    - Порядок подачи заявок на участие в закупке на электронную торговую площадку определяется 	Регламентом процесса размещения заказов и предложений с использованием специализированной электронной торговой площадки «Коммерческие закупки» АО «Единая электронная торговая площадка».

  - Продление срока предоставления котировочной заявки

    - Продление срока представления котировочных заявок может быть осуществлено по усмотрению Заказчика/Организатора закупки.

  - Вскрытие конвертов с котировочными заявками

    - В день, во время и в месте, указанном в извещении о закупке (информационной карте закупки), на электронной торговой площадке производится вскрытие конвертов с котировочными заявками (открытие доступа к поданным в электронном виде котировочным заявкам).

    - Комиссия проверяет наличие содержимого (документов) котировочной заявки в соответствии с требованиями котировочной документации.

    - Участник закупки имеет возможность подать котировочную заявку, изменить или отозвать поданную котировочную заявку до вскрытия конвертов с котировочными заявками. Порядок изменения или отзыва заявок, поданных на электронную торговую площадку, определяется и осуществляется в соответствии с регламентом работы электронной торговой площадки.

    - Запрос котировок признается несостоявшимся в случае, если:

    - на участие в запросе котировок подано менее 2 котировочных заявок;

    - по итогам рассмотрения котировочных заявок только одна котировочная заявка признана соответствующей котировочной документации;

    - все котировочные заявки признаны несоответствующими котировочной документации.

    - Если запрос котировок признан несостоявшимся вследствие если по итогам рассмотрения котировочных заявок только одна котировочная заявка признана соответствующей котировочной документации или на участие в запросе котировок подана одна котировочная заявка и она соответствует требованиям котировочной документации, с участником закупки, подавшим эту заявку, может быть заключен договор в порядке, установленном Стандартом, локальными нормативными заказчика. Цена такого договора не может превышать цену, указанную в котировочной заявке участника закупки.

  - Рассмотрение котировочных заявок и допуск их к участию в закупке

    - Комиссия вправе не допустить к участию в закупке лицо, подавшее котировочную заявку по следующим основаниям:

    - несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

    - предложения в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг и/или единичных расценок выше начальной (максимальной) цены договора (цены лота) и/или предельных расценок (если установлены);

    - если цена, указанная в документах, загруженных в Систему в качестве заявки на участие в закупке (заявка на участие в закупке)) (и/или в коммерческом предложении), не соответствует цене, указанной в интерфейсе электронной торговой площадки;

    - отказа от проведения запроса котировок;

    - непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

    - Организатор закупки не ведет какие-либо переговоры по предмету закупки с любым Участником закупки, которые могли бы дать односторонние преимущества отдельным Участникам.

    - В случае отзыва котировочной заявки Участником (или Участниками) до истечения срока представления котировочных заявок или котировочная заявка представлена после проведения процедуры вскрытия котировочных заявок, котировочной заявки  не рассматриваются.

    - Любые отклонения в предложение Участника от требований котировочной документации являются основанием для признания его не соответствующим условиям котировочной документации и отклонения от дальнейшего рассмотрения котировочной заявки Участника.

    - Участник несет ответственность за достоверность представляемой информации. Заказчик закупки оставляет за собой право провести проверку Участника закупки, в том числе с направлением аудиторской группы.

  - Оценка котировочных заявок и выбор победителя закупки.

    - Организатор производит оценку заявок исходя из стоимости без учета НДС.

    - Лучшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем требованиям, установленным в запросе котировок, и содержит наиболее низкую цену товаров, работ, услуг.

    - При наличии нескольких равнозначных котировочных заявок лучшей признается та, которая поступила раньше.

    - В установленные документацией сроки заказчик размещает в ЕИС протокол запроса котировок (в случае публикации в ЕИС).

    - Заказчик вправе продлить срок рассмотрения и оценки котировочных заявок, подведения итогов запроса котировок, но не более чем на 10 рабочих дней, если иное не установлено котировочной документацией. При этом в течение одного рабочего дня с даты принятия решения о продлении срока рассмотрения и оценки заявок, подведения итогов запроса котировок заказчик размещает соответствующее уведомление в ЕИС (в случае публикации в ЕИС).

    - В случае если по окончании срока подачи заявок подано менее трех котировочных заявок, срок рассмотрения и оценки котировочных заявок, подведения итогов запроса котировок может быть сокращен.

  - Действия по итогам закупки

    - Победителю закупки направляется письменное уведомление о выборе его победителем с приглашением к процедуре подписания договора.

    - В случаях, прямо предусмотренных котировочная документацией, победитель должен представить Заказчику банковскую гарантию выполнения условий договора одного из банков-гарантов (или их региональных филиалов), соответствующего требованиям установленным  к банкам-гарантам в информационной карте закупки.

    - В случае, если победитель закупки уклоняется от заключения договора, организатор закупки вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя закупки заключить договор или о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

    - В случае, если Участник, подавший котировочную заявку, в случае, если единственная заявка соответствует требованиям котировочной документации, организатор закупки вправе принять решение о заключении договора с Участником закупки, подавшим данную заявку. При этом заключение договора для такого Участника закупки является обязательным.

    - В случае, если победителем в процедуре закупки признан Участник закупки, на стороне которого выступали несколько физических или юридических лиц, Заказчиком будет заключен один договор со всеми юридическими или физическими лицами, выступавшими на стороне победившего Участника закупки, при этом непосредственно подписание договора может осуществляться одним лицом, действующим от имени всех остальных лиц по доверенности или на основании договора простого товарищества, совершенного в письменной форме. Указанные лица солидарно отвечают перед Заказчиком за исполнение обязательств, предусмотренных договором, заключенным по результатам процедуры закупки в соответствии со ст. ст. 321 - 325, 1047 ГК РФ.

- Требования к котировочной заявке

  - Официальный язык и денежные единицы котировочной заявки

    - Все документы, имеющие отношение к котировочным заявкам, и вся переписка по процедурам закупки ведутся на русском языке.

    - Все сведения в котировочной заявке должны быть представлены в валюте, указанной в информационной карте закупки.

  - Требования к оформлению и подписанию котировочной заявки

    - Котировочная заявка должна содержать всю указанную в котировочной документации информацию и документы. В случае наличия таких требований в документации в составе заявки должны быть представлены:

    - наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

    - наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

    - идентификационный номер налогоплательщика;

    - согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

    - цена товаров, работ, услуг с указанием включенных или не включенных в нее расходов (расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

    - документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям котировочной документации;

    - документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, требованиям котировочной документации.

    - Документы и котировочная заявка должна быть подписана лицом, имеющим право подписи от имени Участника (в случае подписи заявки не первым лицом – представляется заверенная копия доверенности) и скреплены соответствующей печатью (при ее наличии) организации. Все экземпляры документов должны иметь четкую печать текстов.

    - Никакие исправления в тексте Заявки не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.

    - Все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями настоящей документации, а также иные данные и сведения, предусмотренные п. 2.3 настоящей котировочной документации), входящие в состав заявки должны быть предоставлены Участником закупки через электронную торговую площадку в отсканированном виде в формате *.pdf. Котировочная заявка должна быть сканирована одним файлом, очередность документов в строгом соответствии с описью. При этом сканироваться документы должны после того, как они будут подписаны и заверены печатью (при ее наличии) организации в соответствии с требованиями настоящей котировочной документации.

    - Участник закупки в соответствии с условиями закупки в своей котировочной заявке должен дать достаточно информации, свидетельствующей о том, что он представляет себе объем и условия осуществления сотрудничества, являющиеся предметом закупки.

    - Заявка на участие не должна содержать никаких противоречащих требованиям котировочной документации положений.

    - Цена договора, предлагаемая Участником закупки в котировочной заявке, не может превышать начальной (максимальной) цены договора, указанной в Извещении о проведении закупки  и информационной карте закупки.

    - Цена, указанная в документах, загруженных в Систему в качестве заявки на участие в закупке  ( в финансово-коммерческом предложении), должна соответствовать цене, указанной в интерфейсе электронной торговой площадки;

    - При подготовке котировочной заявки и финансово-коммерческом предложения должно быть учтено, что стоимость заявки указывается с расшифровкой прописью, при разночтении учитывается сумма прописью.

    - Таблицы и формы в котировочной заявке должны быть заполнены по всем графам. Причина отсутствия информации в отдельных графах форм должна быть объяснена в заполняемой Участником закупки форме.

    - Участник имеет право подать только одну котировочную заявку. В случае проведения закупки по нескольким лотам Участник вправе подать только одну заявку в отношении каждого лота. При нарушении этого требования все предложения такого Участника отклоняются без рассмотрения по существу.

    - В случае если на стороне одного Участника закупки выступает несколько лиц, то лица, выступающие на стороне одного Участника закупки, не вправе участвовать в этой же закупке самостоятельно или на стороне другого Участника закупки. Несоблюдение данного требования является основанием для отклонения заявок как всех Участников закупки, на стороне которых выступает такое лицо, так и заявки, поданной таким лицом самостоятельно.

    - В случае представления Участником закупки в составе котировочной заявки документов, требующих консульской легализации, проставления апостиля или иной легитимации для их признания на территории Российской Федерации, данные документы должны содержать соответствующие легализационные надписи, апостили или иные предусмотренные законодательством реквизиты, подтверждающие соблюдение необходимых формальностей.

    - Все расходы, связанные с подготовкой и представлением котировочной заявки, несет Участник закупки.

  - Документы, составляющие котировочную заявку:

    - Заявка, которую представляет Участник закупки, в соответствии с настоящей Котировочной документацией, должна быть подготовлена в соответствии с описью по формам, представленным в разделе 5, и содержать следующие документы:

    - Опись документов, представляемых для участия в закупке - форма 1;

    - Котировочная заявка - форма 2;

    - Финансово-коммерческое предложение (структура предлагаемой цены) – форма 3;

    - Подтверждение согласия с условиями договора–форма 4;

    - Анкета Участника закупки–форма 5;

    - Копию свидетельства СРО на следующие виды работ:Ст.15 Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений.

    - 15.6 Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений

    - Ст. 20 Устройство наружных электрических сетей и линий связи.

    - 20.12 Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты.

    - 20.13 Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения.

    - Ст. 23 Монтажные работы.

    - 23.33 Монтаж оборудования сооружений связи.

    - Копии бухгалтерского баланса (форма №1 по ОКУД) и отчета о прибылях и убытках (форма №2 по ОКУД) за последний отчетный период, с подтверждением налоговой инспекцией о получении;

    - Копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, содержащая информацию о юридическом лице/индивидуальном предпринимателе, заверенная Участником закупки и  полученная не ранее чем за тридцать календарных дней до даты  размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки;

    - Копия документа выданного налоговым органом свидетельства о регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя в ЕГРЮЛ/ЕГРИП или свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ записи о юридическом лице, зарегистрированным до 01.07.2002 г., заверенная Участником закупки;

    - Копия свидетельства о постановке Участника закупки на налоговый учет,  заверенная Участником закупки;

    - Заверенная Участником закупки копия уведомления о возможности применения  упрощенной системы налогообложения (для Участников, применяющих ее);

    - Заверенные Участником закупки копии учредительных документов Участника, юридического лица (устав, изменения в устав в полном объеме);

    - В отношении  Участника закупки являющегося физическим лицом: копии документов, удостоверяющих личность (копия паспорта);

    - Копия справки выданной налоговым органом об отсутствии просроченной задолженности по уплате налогов и обязательных платежей;

    - Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника  закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании,  приказ о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника закупки без доверенности. В случае, если от имени Участника  закупки действует иное лицо, подлежит предоставлению  доверенность на осуществление действий от имени Участника  закупки, заверенная печатью (при ее наличии) и подписанная руководителем Участника  закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника  закупки, предоставляется документ, подтверждающий полномочия такого лица.

    - В случае, если в качестве единоличного исполнительного органа Участника закупки выступает управляющий или управляющая организация, Участник должен также предоставить договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющему (управляющей организации), решение уполномоченного органа управления Участника о передаче полномочий и указанные выше документы, подтверждающие правоспособность управляющего (управляющей компании).

    - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки,  либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и, если для Участника  закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора,  являются крупной сделкой или письмо, подписанное Участником  закупки, что поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора,  не являются для данного Участника крупной сделкой.

    - Иностранные Участники закупки предоставляют надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за два месяца до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки.

- Объем поставки.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

«Подключение здания Малой механизации Восточного района к комплексной сети связи и передачи данных. Прокладка кабеля ВОЛС 8Е от проходной Восточного района до здания Малой механизации с устройством структурированной кабельной сети.» (Модернизация объекта «Сети связи» Инв. №33561)

| 1. Наименование объекта | Подключение здания Малой механизации Восточного района к комплексной сети связи и передачи данных. Прокладка кабеля ВОЛС 8Е от проходной Восточного района до здания Малой механизации с устройством структурированной кабельной сети. Инв. №33561 |
| --- | --- |
| 2. Вид строительства | Реконструкция. |
| 3. Район, адрес объекта | г. Новороссийск, ПАО «НМТП», Восточный грузовой район. |
| 4. Основание для выполнения работ | Подключение здания Малой механизации Восточного района к комплексной сети связи и передачи данных ПАО «НМТП». |
| 5. Объем работ | - Прокладка одномодового оптического кабеля 8Е от проходной Восточного района до здания Малой механизации. - В существующей телефонной канализации, от телекоммуникационного шкафа в здании проходной Восточного района до устанавливаемого настенного оптического кросса в здании Малой механизации на втором этаже (см. Приложение № 1) проложить кабель ВОЛС ОМЗКГМ 10-01-0,22-08(7,0) – L=160 м (приобретается подрядчиком). - Внутри зданий до устанавливаемых оптических кроссов кабель проложить по существующим кабельным лоткам и по стене в гибком гофрированном шланге Ø25 мм, не поддерживающем горение (L=50 м). - Прокладываемый кабель оконечить оптическими кроссами (ЗАО «Связьстройдеталь»): в телекоммуникационном шкафу проходной Восточного района - ШКОС-М-1U/2-16SC – 16SC/SM – 16SC/UPC – 1 шт, в здании Малой механизации на втором этаже - ШКОН-У/1-8-SC~8-SC/SM~8-SC/UPC – 1 шт. - Проложенный кабель ВОЛС в смотровых устройствах уложить на консоли, в здании - на лотках, закрепить, выполнить маркировку желтой краской и установить маркировочные кольца. - Выполнить герметизацию каналов и кабельных вводов после прокладки кабеля ВОЛС (2 канала и 2 кабельных ввода в здание). Выполнить устройство наружного ввода кабеля в здание (1 шт). - Устройство структурированной кабельной сети в здании Малой механизации. - Установить в кабель-канале возле монтируемого настенного оптического кросса в здании Малой механизации на втором этаже блок информационных розеток RJ-45 (4 шт). - Установить в помещении 2-го этажа рядом с разветвительной муфтой бокс БКТО 100х2 (1 шт.), укомплектованный оригинальными плинтами «Krone» (6089 1 121-06) с размыкаемыми контактами и маркировкой 0…9 (6 шт.) и оконечить на него существующий телефонный кабель ТППэпЗ 30х2х0,5 и кабели ТППэпз 10х2х0,5 (3 шт), проложенные внутри здания на 2-м этаже. - Горизонтальную кабельную разводку выполнить кабелем UTP 4х2х0,5 категории 5Е (264 м) в кабель-каналах DLP 50 х 105 (66 м), с перегородкой для слаботочных сетей на уровне 70-80 см от пола, от блока информационных розеток RJ-45 (см. п. 2.1) до организуемых рабочих мест. Прокладываемые от организуемых рабочих мест кабели UTP 4х2х0,5 (14 ш.) оконечить на устанавливаемом блоке информационных розеток RJ-45, остальные кабели UTP 4х2х0,5 (14 ш.) должны быть проложены до монтируемого распределительного телефонного бокса и промаркированы. - Установить в кабель-канале на каждом организуемом рабочем месте 3 питающие розетки с заземлением и 4 информационные розетки RJ-45 (2 этаж – 7 рабочих мест). Информационные розетки промаркировать. - Выполнить повторное заземление коммуникационного оборудования согласно ГОСТ-464. - Исполнительную документацию подготовить в соответствии с РД45.156-2000. - Исполнительную документацию предоставить в отдел радиосвязи и линейно-кабельных линий УИКИ ПАО «НМТП» (3 экз. – текстовых, 1 экз. – электронный). |
| 6. Срок выполнения работ | Не более 60 календарных дней |
| 7. Особые условия | Работы выполнять в режиме действующего предприятия. |
| 8. Гарантийный срок | Гарантийный срок –2 года. |
| 9. Требования к подрядчику | 1. Наличие оборудования для прокладки и монтажа, а также приборов для измерений кабелей связи, подтверждённые действующими свидетельствами о поверке. 2. Наличие свидетельства СРО, выданное Саморегулируемой организацией в области строительства, деятельность которой строго регулируется вступившим в силу с 1 января 2009 года Федеральным законом № 148-ФЗ «О саморегулируемых организациях», о допуске к определенному виду работ или видам работ, перечисленным ниже, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: Ст.15 Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений. 15.6 Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений Ст. 20 Устройство наружных электрических сетей и линий связи. 20.12 Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты. 20.13 Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения. Ст. 23 Монтажные работы. 23.33 Монтаж оборудования сооружений связи. В случае привлечения субподрядной организации у генеральной подрядной организации должно в СРО быть наличие следующего пункта: 33. Работы по организации строительства. Реконструкции и капитального ремонта привлекаемыми застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком). 33.8. Здания и сооружения объектов связи. В случае привлечения субподрядной организации для выполнения определенного вида работ то на этот вид работ, у субподрядной организации, необходимо наличие соответствующих пунктов СРО из списка, перечисленного выше. |
| 10. Требования к технологии производства | Работы выполнять в соответствии с «Руководством по строительству линейных сооружений местных сетей связи», ССКБ-ТОМАСС, М., 1995 г. и другими действующими нормативными документами отрасли «Связь». |
| 11. Требования к сметной документации | Сметную документацию составить в соответствии с МДС 81-35.2004г. по сборникам сметных нормативов для Краснодарского края, по состоянию на текущий период. Стоимость материальных ресурсов не должна превышать уровень средних цен, устанавливаемых департаментом Строительства по Краснодарскому краю на текущий период. Применение материальных ресурсов по ценам, превышающим этот уровень, следует предусмотреть условиями договора подряда с предоставлением подтверждающих документов. Договорные понижающие коэффициенты не принимаются Резерв средств на непредвиденные работы и затраты Подрядчика предусмотреть в размере 1,5%, если таковые предусмотрены условиями договора или ПОС. Расстояние вывоза строительного мусора-18 км Затраты по оплате талонов на утилизацию строительного мусора на свалке предусмотреть по договорной цене. |

Приложения:

- Приложение №1. «План СКС здания Механизации Восточного пирса».

- Проект договора.

# ДОГОВОР  ПОДРЯДА №

г. Новороссийск			  			   «______»______________  2017 г.

Публичное Акционерное Общество «Новороссийский морской торговый порт», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора дирекции ИТ Карицкого Андрея Александровича, действующего на основании Доверенности №2110-07/578 от 23.12.2016 г., с одной стороны, и ________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________ , действующего на основании _______, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить собственными или привлеченными силами и средствами работы по модернизации объекта «Сети связи» Инв. №33561, а именно «Подключение здания Малой механизации Восточного района к комплексной сети связи и передачи данных. Прокладка кабеля ВОЛС 8Е от проходной Восточного района до здания Малой механизации с устройством структурированной кабельной сети.», в соответствии с техническим заданием (Приложение №1) Заказчика и условиями Договора, и сдать результат работ Заказчику в сроки, установленные Договором, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2 Под наименованием здание Малой механизации Восточного района понимать здание с инв.№ 11267, под наименованием проходная Восточного района понимать здание с инв.№3892.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1. Стоимость работ по настоящему Договору определенна сметным расчетом и составляет __________ (__________) рубль ___ копейки, в том числе НДС (18%) ______ (_______) рублей ___ копейки (Приложение №2 Локальный сметный расчет).

2.2. Установленная в п. 2.1. Договора стоимость работ является окончательной и изменению в одностороннем порядке не подлежит. Указанная стоимость включает в себя расходы Подрядчика на приобретение материалов, аренду техники и транспортных средств, оплату услуг, привлеченных им Субподрядчиков, и все другие расходы Подрядчика, необходимые для исполнения взятых на себя обязательств по настоящему Договору.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  ПОДРЯДЧИКА

3.1. Подрядчик вправе привлекать к выполнению работы (в полном объеме или частично) субподрядчиков, кандидатуры которых предварительно согласованы с заказчиком в письменной форме. Согласование кандидатур производится в следующем порядке: подрядчик направляет Заказчику письменный запрос с указанием наименования и реквизитов предполагаемого субподрядчика. Заказчик направляет положительный ответ либо отказ в течение двух дней с момента получения запроса. Согласование субподрядчика считается состоявшимся только при наличии письменного согласия Заказчика на привлечение предложенного субподрядчика. В случае неполучения ответа в указанный срок согласие считается полученным, и Подрядчик вправе привлечь данного субподрядчика к выполнению работ.

3.2. Обеспечивать выполнение работ в соответствии с действующими строительными, пожарными нормами и правилами, а также правилами устройства электроустановок, используя только сертифицированные материалы, изделия и конструкции.

3.3. Предоставить Заказчику Акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-З), Акт приемки законченного строительством объекта (форма КС-14).

3.4. Осуществлять сдачу выполненных работ по объекту путем подписания акта приемочной комиссией (типовой межотраслевой формы №№ КС-2, КС-14).

3.5. В случае получения от Заказчика отказа от приемки объекта, Подрядчик обязан в сроки, согласованные с Заказчиком, устранить замечания и повторно направить Акт Заказчику.

3.6. Выполнять в полном объеме все обязательства, предусмотренные в последующих статьях настоящего Договора.

3.7. При проведении строительных, монтажных и других видов работ на территории ПАО «НМТП» соблюдать противопожарное, природоохранное и санитарно-эпидемиологическое законодательство Российской Федерации, правила охраны труда, действующие на территории ПАО «НМТП». Все работники «Подрядчика» занятых на производстве должны пройти вводный инструктаж в кабинете охраны труда ПАО «НМТП».

3.8. Выполнять в обязательном порядке предписания соответствующих контролирующих органов в области связи.

3.9. Выполнять в обязательном порядке предписания технического директора, выдаваемые по представлению соответствующих производственных подразделений ПАО «НМТП» (отдел охраны труда, отдел энергетики, управление инфраструктуры информационных технологий службы) по контролю за пожарным, санитарным, экологическим состоянием в порту.

3.10. Проводимые работы приостанавливать до устранения замечаний, указанных в Предписаниях.

3.11. Работы возобновлять только после устранения замечаний и по письменному разрешению технического директора ПАО «НМТП».

3.12. В соответствии с п. 3.5. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» перед началом выполнения строительно-монтажных работ на территории Заказчика (действующего предприятия) Подрядчик обязан оформить АКТ-допуск по утвержденной форме.

3.13. Обеспечивать для своих работников условия по соблюдению требований охраны труда и техники безопасности на производстве.

3.14. Подрядчик обязуется выполнять Правила охраны труда в морских портах ПОТ РО-152-31.82.03-96 и другие нормы и правила, действующие в ПАО «НМТП».

3.15. Осуществлять плату за негативное воздействие на окружающую среду при проведении строительных работ. Получить на период проведения строительных работ за свой счет и своими силами в специально уполномоченных государственных органах разрешение на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, лимиты на размещение отходов на территории предприятия и передачу другим природопользователям. Образующиеся при проведении строительных работ отходы являются собственностью подрядчика.

3.16. При производстве огневых работ необходимо пройти технический пожарный минимум в ООО «Противопожарная служба» для последующего оформления наряда-допуска.

3.17. Исполнитель обязуется предоставить в отдел радиосвязи и линейно-кабельных систем УИКИ ПАО «НМТП» исполнительную документацию (3 экз. – текстовых, 1 экз. – электронный) единовременно с актами приемки-сдачи выполненных работ.

3.18. Находясь на режимной территории (в зоне транспортной безопасности), в исполнение требований п.5.31.20 приказа Минтранса России от 08.02.2011 года №41, работники Подрядчика обязаны носить пропуска на видном месте поверх одежды. Неисполнение данного требования является основанием для привлечения работников к административной ответственности по ст.11.15.1 КоАП РФ и лишение права посещения зоны транспортной безопасности.

В случае, если неисполнение данного требования работниками Подрядчика стало основанием привлечения к административной ответственности Заказчика или его должностных лиц, Подрядчик принял на себя обязательства возместить Заказчику расходы по оплате штрафа. Срок оплаты не может превышать 15 рабочих дней с момента предъявления такого требования Заказчиком.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

4.1. Рассматривать предъявленные акты, формы и счета на выполненные работы в 3-х дневный срок с момента их предъявления.

4.2. Согласовывать в необходимых и обоснованных случаях изменения технических решений по техническому заданию объемов и состава работ, сроков окончания производства работ.

4.3. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в последующих статьях Договора.

4.4. Осуществить приемку выполненных Работ законченного строительством Объекта по форме (КС-2, КС-14).

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

5.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями Договора;

- высокое качество всех работ в соответствии со СНиП РФ;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, возникших по вине подрядчика в течение гарантийного срока;

-качество поставляемого оборудования и материалов, а также соответствие их современному уровню техники и качества в данной отрасли.

5.2. Гарантийный срок на строительно-монтажные работы, материалы и оборудование составляет 2 года с даты подписания акта приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-14. Устранение дефектов и недостатков, обнаруженных Заказчиком в течение гарантийного срока, Подрядчик осуществляет за счет собственных средств.

5.3. При уклонении Подрядчика от устранения дефектов и недостатков работ выявленных Заказчиком в течении гарантийного периода дефектов и недостатков работы, Заказчик вправе устранить их собственными силами или силами других организаций и предъявить требование о возмещении понесенных расходов Подрядчику. В данном случае Подрядчик обязан в течение 15 дней с даты предъявления соответствующих требований оплатить затраты Заказчика по устранению дефектов / недостатков на основании представленных Заказчиком счета и калькуляции затрат.

6.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

ПОРЯДОК СДАЧИ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1. Работы по настоящему Договору должны быть начаты с даты подписания Договора и выполнены за 60 (шестьдесят) календарных дней.

6.2. Приемка работ осуществляется Заказчиком в течение 3 дней после получения им уведомления Подрядчика о готовности к сдаче Объекта.

6.3. Работы принимаются Заказчиком и считаются выполненными в полном объеме после подписания сторонами форм №КС-2, №КС-3, №КС-14.

6.4. Дата подписания форм соответствует переходу к Заказчику обязанностей по содержанию объекта, а также рисков случайной гибели или случайного повреждения.

6.5.  Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков в работе, либо отступлений Подрядчика при выполнении работ от условий договора и Технического задания, повлекшие для Заказчика получение не желаемого результата и невозможность использования результата работы Подрядчика.

6.6. В случае отказа Заказчика от приемки работ, сторонами составляется акт, которым фиксируются недостатки и сроки их устранения.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, осуществляемой им за свой счет.  Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения своих расходов на проведение экспертизы.  До устранения выявленных недостатков оплата за выполненные работы Заказчиком не производится.

7. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

7.1. Расчет за выполненные работы производится Заказчиком в течение 5-ти рабочих дней с даты представления счета, подписанного сторонами Акта выполненных работ формы №КС-2, №КС-3, №КС-14. Основанием для расчета служат Акт выполненных работ (№КС-2), №КС-3, №КС-14, счет и счет-фактура.

## 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Если Заказчик не выполнит в срок обязательства, предусмотренные настоящим Договором, что приведет к задержке выполнения работ или задержка произойдет по причине форс-мажорных обстоятельств, Подрядчик имеет право на продление сроков окончания работ на период задержки.

8.2. 3а нарушение установленного настоящим Договором срока выполнения работ «Подрядчик» обязан уплатить «Заказчику» пени в размере 0,1 % суммы Договора за каждый день просрочки. Начисленная пеня может быть удержана Заказчиком в одностороннем порядке при окончательном расчете по Договору.

8.3. 3а нарушение установленных настоящим Договором сроков платежей «Заказчик» обязан уплатить «Подрячику» пени в размере 0,1 % не перечисленной в срок суммы за каждый день просрочки.

8.4. Ответственность за соблюдение мероприятий, обеспечивающих безопасность производства строительно-монтажных работ на территории действующего предприятия Заказчика, несёт Подрядчик.

8.5. При несчастном случае, произошедшим с работником Подрядчика на объекте Подрядчик самостоятельно расследует этот случай и несет за него ответственность, за исключением несчастного случая, возникшего по вине Заказчика.

8.6. Подрядчик несет ответственность за подготовку и проведение огневых работ.

8.7. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых по Договору обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

8.8. В случае обнаружения недостатков в качестве выполненной работы, Заказчик вправе исправить недостатки за счет Подрядчика.

8.9. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.

8.10. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения обязательств не освобождается Подрядчика от исполнения обязательств по Договору.

8.11. Подрядчик не несет ответственности за нарушение Заказчиком правил технической эксплуатации Объекта в Гарантийный период.

8.12. С учетом постановления правительства РФ от 31.10.2014 №1132 «О порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки», в случае заключения договора субподряда, Подрядчик принял на себя обязательство в течении 1 рабочего дня со дня заключения договора с субподрядчиком (из числа СМП)  предоставить в ПАО «НМТП» информацию о заключенном договоре, в том числе наименование, место нахождения субподрядчика, его идентификационный номер налогоплательщика, дата заключения договора, его предмет и цена. (Условие о предоставлении копии договора субподряда применимо в случае его заключения с субподрядчиком из числа субъектов малого и среднего предпринимательства).

В случае нарушения Подрядчиком вышеуказанного условия и, если такое нарушение стало причиной привлечения ПАО «НМТП» к административной ответственности, Подрядчик обязан возместить ПАО «НМТП» суммы наложенных штрафов в течении 10 рабочих дней с момента предъявления к нему соответствующего требования.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и прекращает свое действие после исполнения сторонами своих обязательств по Договору.

10. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Условия Договора могут быть изменены по обоюдному согласию сторон, что оформляется дополнительным соглашением.

10.2. Договор может быть расторгнут в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

11. ФОРС-МАЖОР

11.1.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

11.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправдано и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы (наводнения, пожары, норд-ост, гололед, снегопад и другие сложные метеоусловия в г. Новороссийске), акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с законным порядком.

11.3. Сторона по настоящему договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств.

11.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают   Стороны   от   ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.

11.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом другой Стороны, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

11.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 3 месяцев, Стороны должны договориться о судьбе настоящего договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор путем направления заказным письмом другим Сторонам соответствующего извещения. При этом Подрядчик возвращает Заказчику сумму перечисленного аванса за вычетом стоимости фактически выполненных работ.

12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. Все изменения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде.

12.2. Неурегулированные спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются арбитражным судом Краснодарского края.

12.3 «Подрядчик обязан предоставить письменную информацию о признании или не признании себя связанной стороной ПАО «НМТП», а также своевременно информировать ПАО «НМТП» в письменном виде о наступлении, изменении или прекращении условий, дающих основания считать такого Заказчика связанной стороной по признакам, определенным Регламентом определения связанных сторон ПАО «НМТП» (размещён на сайте ПАО «НМТП», адрес: www.nmtp.info).

12.4. Подрядчик ПАО «НМТП» обязан дать письменное согласие ПАО «НМТП» на обработку и раскрытие полученных от него данных в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, а также информировать ПАО «НМТП» об изменениях, касающихся условий связанности сторон.

12.5. В соответствии с Приложением № 3, Подрядчик информирует ПАО «НМТП» о том, что был ознакомлен с принятым в ПАО «НМТП» Регламентом определения связанных сторон ПАО «НМТП» и сообщает информацию в соответствии с таблицей Приложения № 3».

13. ПРИЛОЖЕНИЯ

13.1. Приложение №1.  Техническое задание.

13.2. Приложение №2.   Локальный сметный расчет.

13.3. Приложение №3.   Образец уведомления о связанности сторон.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ПОДРЯДЧИК: | ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- |

|  | ПАО «НМТП» ИНН 2315004404 КПП 997650001 Адрес: 353901, РФ, Краснодарский край, город Новороссийск, улица Портовая, 14. Р/С № 40702810205300001367 Банк: Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Ростове-на-Дону, г. Ростов-на Дону БИК 046015999 К/С 30101810300000000999 |
| --- | --- |
| ____________________ «м. п. | Директор дирекции ИТ ПАО «НМТП» ____________________А. А. Карицкий «м. п. |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к договору № _________________ от ______________ 2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

«Подключение здания Малой механизации Восточного района к комплексной сети связи и передачи данных. Прокладка кабеля ВОЛС 8Е от проходной Восточного района до здания Малой механизации с устройством структурированной кабельной сети. (Модернизация объекта «Сети связи» Инв. №33561)

| 1. Наименование объекта | Подключение здания Малой механизации Восточного района к комплексной сети связи и передачи данных. Прокладка кабеля ВОЛС 8Е от проходной Восточного района до здания Малой механизации с устройством структурированной кабельной сети. Инв. №33561 |
| --- | --- |
| 2. Вид строительства | Реконструкция. |
| 3. Район, адрес объекта | г. Новороссийск, ПАО «НМТП», Восточный грузовой район. |
| 4. Основание для выполнения работ | Подключение здания Малой механизации Восточного района к комплексной сети связи и передачи данных ПАО «НМТП». |
| 5. Объем работ | - Прокладка одномодового оптического кабеля 8Е от проходной Восточного района до здания Малой механизации. - В существующей телефонной канализации, от телекоммуникационного шкафа в здании проходной Восточного района до устанавливаемого настенного оптического кросса в здании Малой механизации на втором этаже (см. Приложение № 1) проложить кабель ВОЛС ОМЗКГМ 10-01-0,22-08(7,0) – L=160 м (приобретается подрядчиком). - Внутри зданий до устанавливаемых оптических кроссов кабель проложить по существующим кабельным лоткам и по стене в гибком гофрированном шланге Ø25 мм, не поддерживающем горение (L=50 м). - Прокладываемый кабель оконечить оптическими кроссами (ЗАО «Связьстройдеталь»): в телекоммуникационном шкафу проходной Восточного района - ШКОС-М-1U/2-16SC – 16SC/SM – 16SC/UPC – 1 шт, в здании Малой механизации на втором этаже - ШКОН-У/1-8-SC~8-SC/SM~8-SC/UPC – 1 шт. - Проложенный кабель ВОЛС в смотровых устройствах уложить на консоли, в здании - на лотках, закрепить, выполнить маркировку желтой краской и установить маркировочные кольца. - Выполнить герметизацию каналов и кабельных вводов после прокладки кабеля ВОЛС (2 канала и 2 кабельных ввода в здание). Выполнить устройство наружного ввода кабеля в здание (1 шт). - Устройство структурированной кабельной сети в здании Малой механизации. - Установить в кабель-канале возле монтируемого настенного оптического кросса в здании Малой механизации на втором этаже блок информационных розеток RJ-45 (4 шт). - Установить в помещении 2-го этажа рядом с разветвительной муфтой бокс БКТО 100х2 (1 шт.), укомплектованный оригинальными плинтами «Krone» (6089 1 121-06) с размыкаемыми контактами и маркировкой 0…9 (6 шт.) и оконечить на него существующий телефонный кабель ТППэпЗ 30х2х0,5 и кабели ТППэпз 10х2х0,5 (3 шт), проложенные внутри здания на 2-м этаже. - Горизонтальную кабельную разводку выполнить кабелем UTP 4х2х0,5 категории 5Е (264 м) в кабель-каналах DLP 50 х 105 (66 м), с перегородкой для слаботочных сетей на уровне 70-80 см от пола, от блока информационных розеток RJ-45 (см. п. 2.1) до организуемых рабочих мест. Прокладываемые от организуемых рабочих мест кабели UTP 4х2х0,5 (14 ш.) оконечить на устанавливаемом блоке информационных розеток RJ-45, остальные кабели UTP 4х2х0,5 (14 ш.) должны быть проложены до монтируемого распределительного телефонного бокса и промаркированы. - Установить в кабель-канале на каждом организуемом рабочем месте 3 питающие розетки с заземлением и 4 информационные розетки RJ-45 (2 этаж – 7 рабочих мест). Информационные розетки промаркировать. - Выполнить повторное заземление коммуникационного оборудования согласно ГОСТ-464. - Исполнительную документацию подготовить в соответствии с РД45.156-2000. - Исполнительную документацию предоставить в отдел радиосвязи и линейно-кабельных линий УИКИ ПАО «НМТП» (3 экз. – текстовых, 1 экз. – электронный). |
| 6. Срок выполнения работ | Не более 60 календарных дней |
| 7. Особые условия | Работы выполнять в режиме действующего предприятия. |
| 8. Гарантийный срок | Гарантийный срок –2 года. |
| 9. Требования к подрядчику | 1. Наличие оборудования для прокладки и монтажа, а также приборов для измерений кабелей связи, подтверждённые действующими свидетельствами о поверке. 2. Наличие свидетельства СРО, выданное Саморегулируемой организацией в области строительства, деятельность которой строго регулируется вступившим в силу с 1 января 2009 года Федеральным законом № 148-ФЗ «О саморегулируемых организациях», о допуске к определенному виду работ или видам работ, перечисленным ниже, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: Ст.15 Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений. 15.6 Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений Ст. 20 Устройство наружных электрических сетей и линий связи. 20.12 Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты. 20.13 Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения. Ст. 23 Монтажные работы. 23.33 Монтаж оборудования сооружений связи. В случае привлечения субподрядной организации у генеральной подрядной организации должно в СРО быть наличие следующего пункта: 33. Работы по организации строительства. Реконструкции и капитального ремонта привлекаемыми застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком). 33.8. Здания и сооружения объектов связи. В случае привлечения субподрядной организации для выполнения определенного вида работ то на этот вид работ, у субподрядной организации, необходимо наличие соответствующих пунктов СРО из списка, перечисленного выше. |
| 10. Требования к технологии производства | Работы выполнять в соответствии с «Руководством по строительству линейных сооружений местных сетей связи», ССКБ-ТОМАСС, М., 1995 г. и другими действующими нормативными документами отрасли «Связь». |
| - 11. Требования к сметной документации | - Сметную документацию составить в соответствии с МДС 81-35.2004г. по сборникам сметных нормативов для Краснодарского края, по состоянию на текущий период. Стоимость материальных ресурсов не должна превышать уровень средних цен, устанавливаемых департаментом Строительства по Краснодарскому краю на текущий период. Применение материальных ресурсов по ценам, превышающим этот уровень, следует предусмотреть условиями договора подряда с предоставлением подтверждающих документов. Договорные понижающие коэффициенты не принимаются Резерв средств на непредвиденные работы и затраты Подрядчика предусмотреть в размере 1,5%, если таковые предусмотрены условиями договора или ПОС. Расстояние вывоза строительного мусора -18 км Затраты по оплате талонов на утилизацию строительного мусора на свалке предусмотреть по договорной цене. |

Приложения:

- Приложение №1. «План СКС здания Механизации Восточного пирса».

| ____________________ «м. п. | Директор дирекции ИТ ПАО «НМТП» ____________________А. А. Карицкий «м. п. |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к договору № _________________ от ______________ 2017 г.

Образец уведомления о связанности сторон

(Прим.: уведомление готовится Подрядчиком)

Таблица для заполнения Подрядчиком:

(Прим.: необходимо отметить нужное)

Настоящим Подрядчик информирует ПАО «НМТП» о том, что был ознакомлен с принятым в ПАО «НМТП» Регламентом определения связанных сторон ПАО «НМТП» (размещён на сайте ПАО «НМТП», адрес: www.nmtp.info) и дает согласие ПАО «НМТП» на обработку и раскрытие указанных в таблице данных в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

| Признаки связанных сторон (отметить нужное): | Признаки не связанных сторон (отметить нужное): |
| --- | --- |
| - Подрядчик, прямо или косвенно, через одного или нескольких посредников: (а) контролирует ПАО «НМТП» или контролируется ею, либо вместе с ПАО «НМТП» является объектом совместного контроля (это включает материнские организации, дочерние организации и дочерние организации на основании косвенной доли участия); Да Нет Если ответ «Да», то просим указать соответствующий признак связанности. ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ _____________________________________________ (b) имеет долю в организации, обеспечивающую ей значительное влияние на ПАО «НМТП»; Да Нет Если ответ «Да», то просим указать долю, обеспечивающую значительное влияние на ПАО «НМТП». ___________________________________________ ___________________________________________ (c) осуществляет совместный контроль над ПАО «НМТП»; Да Нет Если ответ «Да», то просим указать организации, с которыми осуществляется совместный контроль над ПАО «НМТП». ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ (d) является ассоциированной организацией. Да Нет Если ответ «Да», то просим указать, какой инвестор и как именно он оказывает существенное влияние. ____________________________________________ ___________________________________________ 2. Физическое лицо входит в состав старшего руководящего персонала ПАО «НМТП» или его материнской организации: (a) член Совета директоров (наблюдательного совета) Да Нет Если ответ «Да», то просим указать ФИО члена Совета директоров _____________________________________________ (b) член коллегиального органа управления; Да Нет Если ответ «Да», то просим указать ФИО члена коллегиального органа управления. _____________________________________________ (с) лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа. Да Нет Если ответ «Да», то просим указать ФИО члена единоличного исполнительного органа. _____________________________________________ 3. Близкие родственники, оказывающие влияние на частное лицо или которые могут оказаться под его влиянием в ходе проведения операций с предприятием: (a) дети, а также супруг (супруга) или гражданский супруг (супруга) такого лица; Да Нет Если ответ «Да», то просим указать ФИО близкого родственника и степень родства. ____________________________________________ ____________________________________________ (b) дети супруга (супруги) или гражданского супруга (супруги) такого лица; Да Нет Если ответ «Да», то просим указать ФИО близкого родственника и степень родства. ____________________________________________ ____________________________________________ (c) иждивенцы такого лица, супруга (супруги) или гражданского супруга (супруги) такого лица. Да Нет Если ответ «Да», то просим указать ФИО близкого родственника и степень родства. ____________________________________________ ____________________________________________ | (а) две организации, только потому что у них общий директор или иной член старшего руководящего персонала, или потому, что член старшего руководящего персонала одной организации имеет значительное влияние на другую организацию; Да Нет Если ответ «Да», то просим указать соответствующий признак и ФИО. _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ (b) два участника совместного предприятия только по той причине, что они осуществляют совместный контроль над совместной деятельностью; Да Нет Если ответ «Да», то просим указать ФИО участников совместного предприятия. _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ (c) стороны, предоставляющие финансирование, профсоюзы, коммунальные службы, правительственные учреждения и ведомства, которые не осуществляют контроль, совместный контроль или не имеют значительного влияния на отчитывающееся предприятие, только исходя из наличия обычных операций с предприятием (даже если они могут влиять на свободу действий предприятия или участвовать в процессе принятия решений предприятием); Да Нет Если ответ «Да», то просим указать соответствующий признак с указанием организации. _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ (d) отдельный покупатель, подрядчик, сторона, предоставляющая льготное право по договору о франшизе, дистрибьютор или генеральный агент, с которыми организация проводит сделки значительного объема лишь по причине, возникающей в результате этого экономической зависимости. Да Нет Если ответ «Да», то просим указать соответствующий признак, условия льготного права/экономической зависимости и Подрядчика. _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ |

Подрядчик должен сделать письменный вывод о признании или не признании себя связанной стороной ПАО «НМТП».

Должность подписанта                                      Подпись                                                       ФИО

Дата

М.П.

ПРИМЕЧАНИЕ: просим Подрядчика отметить необходимые поля с признаками отнесения или не отнесения к связанной стороне и сделать вывод о признании или не признании себя связанной стороной ПАО «НМТП». При отмечании признаков в обоих полях Таблицы, просим также сделать вывод о признании или не признании себя связанной стороной ПАО «НМТП».

АНКЕТА должна быть заполнена и возвращена Подрядчиком в адрес ПАО «НМТП».

- Образцы форм основных документов, включаемых в котировочную заявку.

  - Опись документов, представляемых для участия в закупке (форма 1)

Опись документов,

представляемых для участия в закупке

Наименование закупки:__________________________________________________________

Настоящим____________________________________________________________________

(наименование  Участника закупки)

подтверждает, что для участия в данной закупке нами направляются нижеперечисленные документы:

| № п/п | Наименование | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- |

__________________________________

(подпись, М.П.___________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

  - Котировочная заявка (форма 2)

Председателю комиссии

по осуществлению закупок ПАО «НМТП»

Батову С.Х.

Котировочная заявка

На бланке участника

ЗАЯВКА ______________ (наименование участника) НА УЧАСТИЕ

В закупке по лоту №________

Будучи уполномоченным представлять и действовать от имени ________________ (далее - участник) (указать наименование участника или, в случае участия нескольких лиц на стороне одного участника, наименования таких лиц), а также полностью изучив всю документацию о закупке, я, нижеподписавшийся, настоящим подаю заявку на участие в закупке №___  по лоту №__на право заключения договора указать предмет договора.

Уполномоченным представителям заказчика настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и сведений, представленных в данной заявке, и обращаться к юридическим и физическим лицам, государственным органам и учреждениям, обслуживающим нас банкам за разъяснениями относительно финансовых и технических вопросов.

Настоящая заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, представлять любую информацию, необходимую для проверки заявлений и сведений, содержащихся в настоящей заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции участника.

Настоящим подтверждается, что _________(наименование участника) ознакомилось(ся) с условиями документации о закупке, с ними согласно(ен) и возражений не имеет.

В частности, _______ (наименование участника), подавая настоящую заявку, согласно(ен) с тем, что:

- результаты рассмотрения заявки зависят от проверки всех данных, представленных ______________ (наименование участника), а также иных сведений, имеющихся в распоряжении заказчика;

- за любую ошибку или упущение в представленной __________________ (наименование участника) заявке ответственность целиком и полностью будет лежать на __________________ (наименование участника);

- заказчик вправе отказаться от проведения закупки в порядке, предусмотренном документацией о закупке без объяснения причин.

- победителем может быть признан участник, предложивший не самую низкую цену.

В случае признания _________ (наименование участника) победителем мы обязуемся:

До заключения договора представить сведения о своих владельцах, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов. ____ (наименование участника) предупрежден(о), что при непредставлении указанных сведений и документов, заказчик вправе отказаться от заключения договора.

Подписать договор(ы) на условиях настоящей заявки и на условиях, объявленных в документации о закупке;

Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором строго в соответствии с требованиями такого договора;

Не вносить в договор изменения, не предусмотренные условиями документации о закупке.

Настоящим подтверждаем, что:

- товары, результаты работ, услуг, предлагаемые _______ (наименование участника), свободны от любых прав со стороны третьих лиц, ________ (наименование участника)  согласно передать все права на товары, результаты работ, услуг  в случае признания победителем заказчику;

- поставляемый товар не является контрафактным (применимо если условиями закупки предусмотрена поставка товара);

- поставляемый товар является новым (не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено техническим заданием документации (применимо если условиями закупки предусмотрена поставка товара);

- ________(наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не находится в процессе ликвидации;

- в отношении ____(наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не открыто конкурсное производство;

- на имущество ________ (наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не наложен арест, экономическая деятельность не приостановлена;

- у руководителей, членов коллегиального исполнительного органа и главного бухгалтера _____ (наименование участника лиц, выступающих на стороне участника) отсутствуют непогашенные судимости за преступления в сфере экономики, в отношении указанных лиц не применялись наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, являющихся предметом закупки, и административные наказания в виде дисквалификации;

- в отношении ____(наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) отсутствуют сведения в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных частью 7 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- ________________ (наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) обладает исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

- ________ (наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) извещены о включении сведений о ________ (наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения ________(наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) от заключения договора.

Настоящим ________ (наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) подтверждаем, что при подготовке заявки на участие в запросе котировок обеспечили соблюдение требований Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе о получении согласий и направлении уведомлений, необходимых для передачи и обработки персональных данных субъектов персональных данных, указанных в заявке, в целях проведения запроса котировок.

_______ (указывается ФИО лица, подписавшего Заявку) даю согласие на обработку всех своих персональных данных, указанных в заявке, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в целях проведения запроса котировок.

Настоящим ____________ (наименование участника) подтверждает и гарантирует подлинность всех документов, представленных в составе заявки (предложения).

Нижеподписавшийся удостоверяет, что сделанные заявления и сведения, представленные в настоящей заявке, являются полными, точными и верными.

В подтверждение этого прилагаем все необходимые документы.

Представитель, имеющий полномочия подписать заявку на участие от имени

__________________________________________________________________

(полное наименование участника)

___________________________________________

Печать (при наличии)			(должность, подпись, ФИО)

«____» _________ 20__ г.

  - Финансово-коммерческое предложение (структура предлагаемой цены) (форма 3)

- от «____»_____________ г. №__________

Финансово-коммерческое предложение подготовить в виде сметного расчета Сметную документацию составить в соответствии с МДС 81-35.2004г.  по сборникам сметных нормативов для Краснодарского края, по состоянию на текущий период.

Стоимость материальных ресурсов не должна превышать уровень средних цен, устанавливаемых департаментом Строительства по Краснодарскому краю на текущий период.

Применение материальных ресурсов по ценам, превышающим этот уровень, следует предусмотреть условиями договора подряда с предоставлением подтверждающих документов.

Договорные понижающие коэффициенты не принимаются

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты Подрядчика предусмотреть в размере 1,5%, если таковые предусмотрены условиями договора или ПОС.

Расстояние вывоза строительного мусора -18 км

Затраты по оплате талонов на утилизацию строительного мусора на свалке предусмотреть по договорной цене. ________________________________________________________________________

(общая стоимость выполнения работ; Рублей с учетом НДС/ без НДС)

________________________________________________________________________

(срок выполнения работ)

________________________________________________________________________

(гарантийный период на выполненные работы)

___________________________________

(подпись, М.П.)

___________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

  - Подтверждение согласия с условиями договора (форма 4)

от «____»_____________ г. №__________

Участник закупки ________________________________________

Участник закупки ознакомился и изучил котировочную документацию, а также условия договора  на производства работ: «Подключение здания Малой механизации Восточного района к комплексной сети связи и передачи данных. Прокладка кабеля ВОЛС 8Е от проходной Восточного района до здания Малой механизации с устройством структурированной кабельной сети.» (Модернизация объекта «Сети связи» Инв. №33561)

и подготовил свою котировочную заявку в соответствии с условиями, указанными в котировочной документации,

без каких-либо оговорок. Участник закупки понимает, что не имеет права вносить изменения в котировочную заявку и обязуется в случае выбора победителем закупки заключить договор в соответствии с условиями закупки, прилагаемым проектом договора и техническим заданием.

___________________________________

(подпись, М.П.)

___________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

  - Анкета Участника закупки (форма 5)

от «____»_____________ г. №__________

Общие сведения:

| Полное наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основной государственный регистрационный номер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКТМО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БИК |  |  | КПП |  |  |  |  |  | ОКОНХ |  |  |  |  |  | ОКПО |  |  |  |  |
| Адрес местонахождения в соответствии с учредительными документами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактический адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный счет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Корреспондентский счет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефоны |  |  |  |  |  |  | Факс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WWW |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ФИО руководителя (полн.) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФИО главного бухгалтера (полн.) |  |  |
| Контактное лицо | ФИО (полн.) |  |
|  | Должность |  |
|  | Телефон рабочий |  |
|  | Телефон мобильный |  |
|  | Факс |  |
|  | E-mail |  |

| Дата регистрации |  |
| --- | --- |
| Организационно-правовая форма предприятия |  |
| Орган государственной регистрации |  |
| Учредители (Акционеры) |  |

История и производственная деятельность:

| Год создания |  |
| --- | --- |
| Общее описание хозяйственной деятельности компании (виды деятельности) |  |
| Наличие разрешительной документации (разрешение на применение Ростехнадзора, лицензии на осуществляемые виды деятельности, лицензионные договора, свидетельство о допуске СРО и др.), наименование, №, срок действия |  |
| Постоянный штат (кол-во чел.)/ в т.ч. администрация |  |

___________________________________

(подпись, М.П.)

___________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

- ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ

Сведения

Организатор – ПАО «НМТП»; Ответственный исполнитель – начальник отдела тендеров и экспертиз Зайцев В.А.; Телефон/факс: (8617) 60-48-16/60-29-36

Контактное лицо: Ришава Кристина Елвиевна

Заказчик - ПАО «НМТП»

Финансирование: собственные средства Заказчика.

Участниками могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства: нет

Наименование закупки Подключение здания Малой механизации Восточного района к комплексной сети связи и передачи данных. Прокладка кабеля ВОЛС 8Е от проходной Восточного района до здания Малой механизации с устройством структурированной кабельной сети.» (Модернизация объекта «Сети связи» Инв. №33561)

Начальная (максимальная) цена договора (лота): 273 234,00 (двести семьдесят три тысячи двести тридцать четыре) рубля 00 копеек с учетом НДС.

Валюта используемая для формирования цены заявки: рубли

Место приема котировочных заявок: Заявки в электронном виде направлять в раздел настоящей закупки на электронную торговую площадку АО «Единая электронная торговая площадка», расположенную в сети «Интернет» по адресу https://www.roseltorg.ru/

Сроки приема котировочных заявок: С даты размещения на официальном сайте извещения о закупке, котировочной документации и до 15.00 по Московскому времени 29 мая 2017г.

Дата, время и место вскрытия котировочных заявок: 15:00 по Московскому времени 29 мая 2017г. на электронной торговой площадке, расположенной в сети «Интернет» по адресу https://www.roseltorg.ru/

Дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений котировочной документации: с 12 мая 2017г. и по 29 мая 2017г.

Дата и место рассмотрения котировочных заявок и подведения итогов закупки: 15:00 по Московскому времени 14 июня 2017г. по адресу: 353900, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Мира дом 2, Конференц-зал, этаж 5 АО «НОВОРОСЛЕСЭКСПОРТ»

Эл. адрес для подачи Участниками закупки запросов о разъяснении положений котировочной документации: Раздел настоящей закупки на электронную торговую площадку АО «Единая электронная торговая площадка», расположенную в сети «Интернет» по адресу https://www.roseltorg.ru/.

Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги: - Расчеты за техническое обслуживание осуществляются поквартально (1 раз в 3 месяца) в срок не позднее 5 рабочих дней после подписания сторонами актов приемки выполненных работ и на основании полученного от Подрядчика оригинала счета на оплату и счета-фактуры. - Расчет за ремонт, произведенный в соответствии с разделом 3 настоящего договора, производится на основании, подписанного сторонами акта выполненных работ в течение 5 рабочих дней с даты предоставления счета Подрядчиком

Победитель закупки предоставляет подписанный со своей стороны договор в течении 10 календарных дней с момента размещения итогового протокола в ЕИС (в случае публикации в ЕИС).

Сроки подписания договора: в соответствии с Единым стандартом закупок (Положение о закупке) публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт», дочерних и зависимых обществ публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт»

Обеспечение котировочной заявки: не требуется

Обеспечение исполнения контракта: не требуется

Требования к банку-гаранту: (если в проекте договора установлена необходимость предоставления банковской гарантии) Агентство, класс рейтинга.; Standard &Poor’s; Fitch; Moody’s; Ограничения. I группа ИНВЕСТИЦИОННЫЙ (прогноз стабильный/позитивный); «ААА», «АА», «А», «ВВВ»; «ААА», «АА», «А», «ВВВ»; «Ааа», «Аа1», «Аа2», «Аа3», «А1», «А2», «А3», «Ваа1», «Ваа2», «Ваа3»,; Соответствуют критерию банка-гаранта. II группа ПРЕДИНВЕСТИЦИОННЫЙ (а также нижний уровень инвестиционных рейтингов с прогнозом «негативный»); «ВВВ»+ прогноз негативный, «ВВ»; «ВВВ»+ прогноз негативный, «ВВ»; «Ваа3»+ прогноз негативный, «Ва1», «Ва2», «Ва3»; Сумма принимаемой гарантии не более 10% от чистых активов банка. III РИСКОВАННЫЙ (но не дефолтный); «В», «ССС», «СС», «С»; «В», «ССС», «СС», «С»; «В1», «В2», «В3», «Саа1», «Саа2», «Саа3»; 1. Кредитная организация РФ 2. Банк последние 3 года является безубыточным; 3. Банк входит в рейтинг ТОП-50 банков РФ (РБК Рейтинг) по чистым активам на дату принятия решения 4. Предельная сумма гарантии - 1% от чистых активов банка. 5.В случае отсутствия рейтинга S&P, Fitch, Moody’s, но при выполнении первых трех условий предельная сумма гарантии – 0,1 % от чистых активов Банка..