Публичное Акционерное Общество

«Новороссийский морской торговый порт»

Документация о закупке

Прочистка хоз-бытовой канализации на Грузовых районах порта (инв. №3977, 3974, 33577, 33574)

Способ закупки: Запрос предложений в электронной форме

Форма: Открытый

УТВЕРЖДАЮ

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО «НОВОРОССИЙСКИЙ

МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

353901, Россия,

Краснодарский край,

г. Новороссийск,

Портовая ул., 14

Тел.: (8617) 60-46-30

Факс: (8617) 60-22-03

НОВОРОССИЙСК, 2017 г.

- Условия и порядок проведения закупки

  - Законодательная база проводимой закупки

    - К правоотношениям в рамках настоящей закупки последовательно применяются следующие нормативные правовые акты и иные документы:

- Конституция Российской Федерации;

- Гражданский кодекс Российской Федерации

- Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", другие законы и подзаконные акты.

- Единый стандарт закупок (Положение о закупке) публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт», дочерних и зависимых обществ публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт», утвержденный решением Совета директоров ПАО «НМТП» «28» февраля 2017 г., протокол от «03» марта 2017 г. № 13-СД НМТП, (далее–Стандарт).

- Регламент процесса размещения заказов и предложений с использованием специализированной электронной торговой площадки «Коммерческие закупки» АО «Единая электронная торговая площадка».

- Настоящая Документация о закупке.

  - Участник закупки и требования, предъявляемые к Участникам закупки

    - Участником закупки может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, либо несколько юридических лиц, физических лиц, индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которое подтвердило соответствие требованиям, установленным заказчиком в соответствии с положением о закупке и указанным в документации о закупке, подавшее заявку на участие в закупке в установленные извещением о закупке сроки.

    - Участник закупки должен соответствовать обязательным и квалификационным требованиям документации о закупке. Заявка участника должна соответствовать требованиям технического задания документации о закупке. Для подтверждения соответствия требованиям документации о закупке в составе заявки должны быть представлены надлежащим образом оформленные документы и информация, предусмотренные в соответствии с требованиями документации о закупке.

В случае если на стороне одного Участника закупки выступает несколько лиц, подтверждение соответствия требованиям, предусмотренным п. 1.2.3, 1.2.5, документации о закупке должно быть представлено каждым лицом, выступающим на стороне одного Участника закупки, исходя из распределения между ними обязанностей.

Информация о требованиях технического задания, а также о документах, представляемых в подтверждение данным требованиям и квалификационным требованиям, изложена в разделах 2, и 3 документации о закупке.

    - Участник (в том числе каждое юридическое и/или физическое лицо, выступающее на стороне одного участника) должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

      - соответствие Участника закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки

      - отсутствие у Участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае наличия у него задолженности по налогам, сборам и пеням на дату подачи участником заявки на участие в закупке в размере не более 1000 рублей;

      - непроведение ликвидации Участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

      - неприостановление деятельности Участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

      - отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

      - отсутствие сведений об участнике в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных частью 7 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

      - участник закупки должен являться субъектом малого или среднего предпринимательства в соответствии с критериями отнесения к субъектам предпринимательства, установленными статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (в случае наличия в извещении о закупке и информационной карте закупки требования о том, что участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства);

      - отсутствие у Участника закупки просроченной задолженности перед заказчиком, ПАО «НМТП» и ДЗО за 3 года, предшествующие дате размещения извещения о закупке в ЕИС(в случае публикации в ЕИС);

      - отсутствие у Участника закупки неисполненных обязательств перед заказчиком, ПАО «НМТП» и ДЗО;

      - отсутствие у Участника закупки причинения вреда имуществу заказчика, ПАО «НМТП» и ДЗО.

  - Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) и порядок ее формирования

    - Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) указана в извещении о закупке и информационной карте закупки.

    - Начальная (максимальная) цена лота сформирована с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

  - Порядок предоставления документации о закупке

    - Заказчик не предоставляет документацию о закупке по запросу Участника закупки.

    - Документация о закупке представлена в форме электронного документа в сети Интернет на сайтах: https://www.roseltorg.ru/ и http://www.nmtp.info/ находится в свободном доступе и может быть использована Участником закупки в любое время с момента размещения.

  - Разъяснение положений документации о закупке и внесение в нее изменений

    - Любое лицо, имеющее намерение участвовать в закупке вправе направить Заказчику закупки письменный запрос о разъяснении положений документации о закупке.

    - При проведении запроса предложений в электронной форме запрос может быть направлен только посредством указанной электронной торговой площадки с обязательным подписанием электронной подписью Участника закупки.

    - Заказчик отвечает на запрос, оформленный в соответствии с требованиями настоящей документацией о закупке и полученный не позднее, чем за 3 рабочих дня до окончания срока подачи заявок, в течение 2 рабочих дней со дня его поступления, но не позднее срока окончания подачи заявок. Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от Участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению.

    - Запросы о разъяснениях положений документации о закупке следует направлять в электронной форме в раздел настоящей закупки на электронной торговой площадке, расположенной в сети «Интернет» по адресу https://www.roseltorg.ru/.

    - Дата начала и окончания предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке установлена в извещении о закупке и в информации карте документации о закупке.

    - При подготовке запроса о разъяснениях Участник закупки должен понимать, что разъяснение положений документации о закупке не должно изменять ее суть.

    - Заказчик опубликует разъяснения в ЕИС(в случае публикации в ЕИС).

не позднее 3 дней со дня предоставления разъяснений.

    - Заказчик вправе, по собственной инициативе либо в ответ на запрос участника закупки, принять решение о внесении изменений в документацию о закупке. Любое дополнение, изменение размещается на сайтах http://www.nmtp.info/ и https://www.roseltorg.ru/ в течение 3-х дней со дня принятия решения о внесении изменений.

  - Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке

    - Заявка на участие в закупке, подписанная уполномоченным лицом Участника, должна быть представлена в срок указанный в извещении о закупке (информационной карте закупки).

    - Для участия в закупке Участник должен подать  заявку на участие в закупке через электронную торговую площадку АО «Единая электронная торговая площадка» (www.roseltorg.ru).

    - Порядок подачи заявок на участие в закупке на электронную торговую площадку определяется 	Регламентом процесса размещения заказов и предложений с использованием специализированной электронной торговой площадки «Коммерческие закупки» АО «Единая электронная торговая площадка».

  - Продление срока предоставления заявки на участие в закупке

    - Продление срока представления заявок на участие в закупке может быть осуществлено по усмотрению Заказчика/Организатора закупки.

  - Вскрытие конвертов с заявками на участие в закупке

    - В день, во время и в месте, указанном в извещении о закупке (информационной карте закупки), на электронной торговой площадке производится вскрытие конвертов с заявками на участие в закупке (открытие доступа к поданным в электронном виде заявкам на участие в закупке).

    - Комиссия проверяет наличие содержимого (документов) заявки на участие в закупке в соответствии с требованиями документации о закупке.

    - Участник закупки имеет возможность подать заявку на участие в закупке, изменить или отозвать поданную заявку на участие в закупке до вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке. Порядок изменения или отзыва заявок, поданных на электронную торговую площадку, определяется и осуществляется в соответствии с регламентом работы электронной торговой площадки.

    - В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в закупке подана только одна заявка закупка признается несостоявшейся.

    - Если запрос предложений признан несостоявшимся вследствие поступления заявки от одного Участника закупки, с таким Участником закупки при условии, что он будет допущен к участию в запросе предложений и его заявка соответствует требованиям, изложенным в документации о закупке, а также с единственным участником закупки может быть заключен договор в порядке, установленном Стандартом или другими локальными нормативными актами Заказчика. Цена такого договора не может превышать цену, указанную в заявке Участника закупки.

  - Рассмотрение заявок на участие в закупке и допуск их к участию в закупке

    - Комиссия вправе не допустить к участию в закупке лицо, подавшее заявку на участие в закупке по следующим основаниям:

    - несоответствия заявки требованиям, указанным в документации о закупке;

    - указания цены товаров, работ, услуг и/или единичных расценок выше начальной (максимальной) цены договора (цены лота) и/или предельных расценок (если установлены);

    - отказа от проведения запроса предложений.

    - Организатор закупки не ведет какие-либо переговоры по предмету закупки с любым Участником закупки, которые могли бы дать односторонние преимущества отдельным Участникам.

    - В случае отзыва заявки на участие в закупке Участником (или Участниками) до истечения срока представления заявок на участие в закупке или заявка на участие в закупке представлена после проведения процедуры вскрытия заявок на участие в закупке, заявки на участие в закупке  не рассматриваются.

    - Любые отклонения от требований документации о закупке являются основанием для признания его не соответствующим условиям документации о закупке и отклонения от дальнейшего рассмотрения заявки на участие в закупке Участника.

    - В установленные документацией сроки заказчик размещает в ЕИС (в случае публикации в ЕИС).

    - протокол запроса предложений, который может содержать:

    - информацию о лучших условиях исполнения договора (без указания участника, предложившего такие условия);

    - принятое Заказчиком решение об отклонении заявок с указанием причин отклонения.

    - Участник несет ответственность за достоверность представляемой информации. Заказчик закупки оставляет за собой право провести проверку Участника закупки, в том числе с направлением аудиторской группы.

  - Порядок подачи окончательных предложений

    - Подача окончательных предложений производится в порядке, указанном в п.1.6 документации о закупке.

    - Участники закупки, допущенные к участию в закупке, имеют право подать окончательные предложения в соответствии с перечнем условий договора, которые могут быть изменены в целях повышения предпочтительности предложений Участников в течение 2 рабочих дней со дня размещения в ЕИС (в случае публикации в ЕИС).

протокола запроса предложений в соответствии формой 3а «Окончательное предложение» установленной в документации о закупке.

    - Перечень условий договора, которые могут быть изменены в целях повышения предпочтительности предложений Участников установлен в Информационной карте закупки.

    - Участники закупки не имеют права подавать окончательные предложения, содержащие худшие условия договора, чем указанные в протоколе запроса предложений размещенном в ЕИС(в случае публикации в ЕИС).В случае если в течение 2 рабочих дней Участник закупки не представил окончательного предложения, его заявка на участие в закупке признается окончательным предложением и оценивается в соответствии с п.1.12 настоящей документации о закупке.

    - В состав окончательного предложения в соответствии с условиями документации о закупке могут быть включены:

    - наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

    - предлагаемые участником условия договора.

  - Вскрытие, рассмотрение и оценка окончательных предложений

    - . Вскрытие, рассмотрение и оценка окончательных предложений проводятся в порядке, установленном п.1.8 настоящей документации о закупке.

    - Все окончательные предложения рассматриваются Заказчиком на соответствие требованиям документации о закупке и оцениваются на основании критериев, указанных в п.1.13 настоящей документации о закупке.

    - Заказчик вправе проводить переговоры с участниками закупки по уточнению условий договоров, содержащихся в окончательных предложениях участников.

    - Заказчик отклоняет представленные окончательные предложения в случае:

    - несоответствия окончательного предложения требованиям, указанным в документации о закупке;

    - указания худших условий договора по сравнению с указанными в протоколе запроса предложений;

    - отказа от проведения закупки.

  - Оценка заявок на участие в закупке.

    - Комиссия оценивает и сопоставляет заявки, исходя из следующей системы критериев:

| Код | Наименование показателя |  |
| --- | --- | --- |
|  | Весомость показателя |  |
|  | Уровень 1 |  |
| 1. | 90 | Стоимость выполнения работ* |
| 2. | 10 | Опыт выполнения работ, аналогичных предмету договора, а именно: опыт выполнения работ по очистке хоз-бытовой канализации** |

*-стоимость выполнения работ оценивается исходя из стоимости без учета НДС.

**- к рассмотрению принимаются договоры, заключенные с 01.01.2014г и выполненные или выполняемые в период с 01.01.2014 до даты публикации извещения о закупки в ЕИС

    - Сумма величин значимости критериев оценки составляет 100 процентов.

Для оценки заявок по каждому критерию оценки используется 100 балльная шкала оценки

При оценке принято, что Участник закупки, давший наилучшее предложение по каждому критерию оценки, получает по нему максимально возможные баллы, а баллы, полученные другими Участниками, рассчитываются как относительные.

Количество баллов, присуждаемых по критериям оценки «цена договора» и «стоимость жизненного цикла товара» (ЦБi), определяется по формуле:

в случае если Цmin > 0,

,

где:

Цi - предложение участника закупки, заявка которого оценивается;

Цmin - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками закупки;

в случае если Цmin < 0,

,

где Цmax - максимальное предложение из предложений по критерию, сделанных участниками закупки.

Оценка по нестоимостным критериям (подкритериям), осуществляется в следующем порядке:

В случае если для заказчика лучшим условием исполнения договора по критерию оценки (подкритерию) является наименьшее значение критерия оценки (подкритерия), количество баллов, присуждаемых по критерию оценки (подкритерию) (НЦБi), определяется по формуле:

НЦБi = КЗ x 100 x (Кmin / Кi),

где:

КЗ - коэффициент значимости подкритерия.

В случае если используется один подкритерий, КЗ = 1;

Кmin - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками закупки;

Кi - предложение участника закупки, заявка которого оценивается.

В случае если для заказчика лучшим условием исполнения договора по критерию оценки (подкритерию) является наименьшее значение критерия оценки (подкритерия), при этом заказчиком установлено предельно необходимое минимальное значение, количество баллов, присуждаемых по критерию оценки (подкритерию) (НЦБi), определяется:

в случае если Кmin > Кпред, - по формуле:

НЦБi = КЗ x 100 x (Кmin / Кi);

в случае если , - по формуле:

НЦБi = КЗ x 100 x (Кпред / Кi);

при этом НЦБmin = КЗ x 100,

где:

КЗ - коэффициент значимости подкритерия. В случае если используется один подкритерий, КЗ = 1;

Кmin - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками закупки;

Кпред - предельно необходимое заказчику значение характеристик;

Кi - предложение участника закупки, заявка которого оценивается;

НЦБmin - количество баллов по критерию оценки (подкритерию), присуждаемых участникам закупки, предложение которых меньше предельно необходимого минимального значения, установленного заказчиком.

В случае если для заказчика лучшим условием исполнения договора по критерию оценки (подкритерию) является наибольшее значение критерия оценки (подкритерия), количество баллов, присуждаемых по критерию оценки (подкритерию) (НЦБi), определяется по формуле:

НЦБi = КЗ x 100 x (Кi / Кmax),

где:

КЗ - коэффициент значимости подкритерия.

В случае если используется один подкритерий, КЗ = 1;

Кi - предложение участника закупки, заявка которого оценивается;

Кmax - максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками закупки.

В случае если для заказчика лучшим условием исполнения договора по критерию оценки (подкритерию) является наибольшее значение критерия (подкритерия), при этом заказчиком установлено предельно необходимое максимальное значение количество баллов, присуждаемых по критерию оценки (подкритерию) (НЦБi), определяется:

в случае если Кmax < Кпред, - по формуле:

НЦБi = КЗ x 100 x (Кi / Кmax);

в случае если , - по формуле:

НЦБi = КЗ x 100 x (Кi / Кпред);

при этом НЦБmax = КЗ x 100,

где:

КЗ - коэффициент значимости подкритерия. В случае если используется один подкритерий, КЗ = 1;

Кi - предложение участника закупки, заявка которого оценивается;

Кmax - максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками закупки;

Кпред - предельно необходимое заказчику значение характеристик;

НЦБmax - количество баллов по критерию оценки (подкритерию), присуждаемых участникам, предложение которых превышает предельно необходимое максимальное значение, установленное заказчиком.

Итоговый рейтинг заявки вычисляется как сумма рейтингов по каждому критерию оценки заявки с учетом коэффициентов весомости.

Победителем признается Участник закупки, заявке которого присвоен самый высокий итоговый рейтинг. Заявке такого участника закупки присваивается первый порядковый номер.

  - Выбор победителя закупки.

    - Победителем закупки признается Участник, чье окончательное предложение признано лучшим на основании критериев, указанных в документации о закупке, и окончательному предложению которого присвоен первый номер.

    - В случае если в нескольких окончательных предложениях содержатся одинаковые лучшие условия исполнения договора, победителем закупки признается Участник, окончательное предложение которого поступило раньше.

    - В случае если подано единственное окончательное предложение, соответствующее настоящей документации о закупке, Участник, подавший такое окончательное предложение, признается победителем закупки.

    - В случае если все окончательные предложения отклонены, победителем закупки признается участник, условия исполнения договора которого признаны лучшими.

    - В случае если только одно окончательное предложение признано соответствующим условиям, изложенным в документации, Участник, подавший это окончательное предложение, признается победителем закупки.

    - Заказчик вправе продлить срок рассмотрения и оценки заявок, но не более чем на 10 рабочих дней. При этом в течение одного рабочего дня с даты принятия решения о продлении срока рассмотрения таких заявок заказчик размещает соответствующее уведомление в ЕИС.

    - В случае если по окончании срока подачи заявок подана одна заявка, срок рассмотрения заявок и подведения итогов закупки может быть сокращен.

  - Действия по итогам закупки

    - Электронная торговая площадка направляет победителю закупки уведомление о выборе его победителем.

    - В случае, если это предусмотрено информационной картой закупки, победитель должен представить Заказчику банковскую гарантию выполнения условий договора одного из банков-гарантов (или их региональных филиалов), соответствующего требованиям установленным  к банкам-гарантам в информационной карте закупки.

    - В случае, если победитель закупки уклоняется от заключения договора, организатор закупки вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя закупки заключить договор или о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

    - В случае, если Участник, подавший заявку на участие в закупке, в случае, если единственная заявка соответствует требованиям документации о закупке, организатор закупки вправе принять решение о заключении договора с Участником закупки, подавшим данную заявку. При этом заключение договора для такого Участника закупки является обязательным.

    - В случае, если победителем в процедуре закупки признан Участник закупки, на стороне которого выступали несколько физических или юридических лиц, Заказчиком будет заключен один договор со всеми юридическими или физическими лицами, выступавшими на стороне победившего Участника закупки, при этом непосредственно подписание договора может осуществляться одним лицом, действующим от имени всех остальных лиц по доверенности или на основании договора простого товарищества, совершенного в письменной форме. Указанные лица солидарно отвечают перед Заказчиком за исполнение обязательств, предусмотренных договором, заключенным по результатам процедуры закупки в соответствии со ст. ст. 321 - 325, 1047 ГК РФ.

- Требования к заявке на участие в закупке

  - Официальный язык и денежные единицы заявки на участие в закупке

    - Все документы, имеющие отношение к заявкам на участие в закупке, и вся переписка по процедурам закупки ведутся на русском языке.

    - Все сведения в заявке на участие закупки должны быть представлены в валюте, указанной в информационной карте закупки.

  - Требования к оформлению и подписанию заявки на участие в закупке

    - Заявка должна содержать всю указанную в документации о закупке информацию и документы:

      - наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

      - идентификационный номер налогоплательщика;

      - копии учредительных документов;

      - финансово-коммерческое предложение с указанием номера, наименования процедуры запроса предложений, условий исполнения договора, ценовых, функциональных, количественных и качественных характеристик товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки;

      - документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего финансово-коммерческое предложение;

      - иные документы, представляемые в подтверждение соответствия требованиям, изложенным в документации о закупке.

    - Документы и заявка на участие в закупке должна быть подписана лицом, имеющим право подписи от имени Участника (в случае подписи заявки не первым лицом – представляется заверенная копия доверенности) и скреплены соответствующей печатью организации (при ее наличии). Все экземпляры документов должны иметь четкую печать текстов.

    - Никакие исправления в тексте Заявки не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.

    - Все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями настоящей документации, а также иные данные и сведения, предусмотренные п. 2.3 настоящей документации о закупке), входящие в состав заявки должны быть предоставлены Участником закупки на участие в закупке через электронную торговую площадку в отсканированном виде в формате *.pdf. Заявка на участие в закупке должна быть отсканирована одним файлом, очередность документов в строгом соответствии с описью. При этом сканироваться документы должны после того, как они будут подписаны и заверены печатью организации (при ее наличии) в соответствии с требованиями настоящей документации о закупке.

    - Участник закупки в соответствии с условиями закупки в своей заявке на участие в закупке должен дать достаточно информации, свидетельствующей о том, что он представляет себе объем и условия осуществления сотрудничества, являющиеся предметом закупки.

    - Заявка на участие не должна содержать никаких противоречащих требованиям документации о закупке положений.

    - Цена договора, предлагаемая Участником закупки в заявке на участие в закупке, не может превышать начальной (максимальной) цены договора, указанной в Извещении о проведении закупки  и информационной карте закупки.

    - Цена указанная в финансово-коммерческом предложении (структуре предлагаемой цены) должна совпадать с ценой указанной в Заявке на участие в закупке. Несоблюдение данного требования является основанием для отклонения заявки на участие в закупке.

    - При подготовке заявки на участие в закупке и финансово-коммерческого предложения должно быть учтено, что стоимость заявки указывается с расшифровкой прописью, при разночтении учитывается сумма прописью.

    - Таблицы и формы в заявке на участие в закупке должны быть заполнены по всем графам. Причина отсутствия информации в отдельных графах форм должна быть объяснена в заполняемой Участником закупки форме.

    - Участник имеет право подать только одну заявку на участие в закупке. В случае проведения закупки по нескольким лотам Участник вправе подать только одну заявку в отношении каждого лота. При нарушении этого требования все предложения такого Участника отклоняются без рассмотрения по существу.

    - В случае если на стороне одного Участника закупки выступает несколько лиц, то лица, выступающие на стороне одного Участника закупки, не вправе участвовать в этой же закупке самостоятельно или на стороне другого Участника закупки. Несоблюдение данного требования является основанием для отклонения заявок как всех Участников закупки, на стороне которых выступает такое лицо, так и заявки, поданной таким лицом самостоятельно.

    - В случае представления Участником закупки в составе заявки на участие в закупке документов, требующих консульской легализации, проставления апостиля или иной легитимации для их признания на территории Российской Федерации, данные документы должны содержать соответствующие легализационные надписи, апостили или иные предусмотренные законодательством реквизиты, подтверждающие соблюдение необходимых формальностей.

    - Все расходы, связанные с подготовкой и представлением заявки на участие в закупке, несет Участник закупки.

  - Документы, составляющие заявку на участие в закупке:

    - Заявка, которую представляет Участник закупки, в соответствии с настоящей Документацией о закупке, должна быть подготовлена в соответствии с описью по формам, представленным в разделе 5, и содержать следующие документы:

    - Опись документов, представляемых для участия в закупке - форма 1;

    - Заявка на участие в закупке- форма 2;

    - Финансово-коммерческое предложение (структура предлагаемой цены) – форма 3;

    - Подтверждение согласия с условиями договора–форма 4;

    - Анкета Участника закупки–форма 5;

    - Сведения об опыте выполнения работ, аналогичных предмету договора, а именно: опыт выполнения работ по очистке хозбытовой канализации - форма 6;

    - Сведения о наличии квалифицированного рабочего персонала - форма 7;

    - Заверенные участником сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства или декларация о соответствии Участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, в случае отсутствия сведений об участнике закупки, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляется согласно форме установленной в Приложении к Положению об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема утвержденному Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 N 1352 "Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";

    - Наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

- п. 17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов к канализации;

    - При привлечении Субподрядной организации:

- п. 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора  юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): Субподрядчик должен иметь соответствующие допуски СРО на тот вид работ, который прописан в рамках исполнения договора с генподрядчиком.

- п. 33.7 Объекты водоснабжения и канализации.

    - Копии бухгалтерского баланса (форма №1 по ОКУД) и отчета о прибылях и убытках (форма №2 по ОКУД) за последний отчетный период, с подтверждением налоговой инспекцией о получении;

    - Копия лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV класса опасности;

    - Копию документа подтверждающего намерения подрядчика по передаче отходов на обезвреживание или размещение, так как отходы, образующиеся в результате выполнения работ по договору, являются собственностью подрядчика и подлежат утилизации за их счет;

    - Копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, содержащая информацию о юридическом лице/индивидуальном предпринимателе, заверенная Участником закупки и  полученная не ранее чем за тридцать календарных дней до даты  размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки;

    - Копия документа выданного налоговым органом свидетельства о регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя в ЕГРЮЛ/ЕГРИП или свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ записи о юридическом лице, зарегистрированным до 01.07.2002 г., заверенная Участником закупки;

    - Копия свидетельства о постановке Участника закупки на налоговый учет,  заверенная Участником закупки;

    - Заверенная Участником закупки копия уведомления о возможности применения  упрощенной системы налогообложения (для Участников, применяющих ее);

    - Заверенные Участником закупки копии учредительных документов Участника, юридического лица (устав, изменения в устав в полном объеме);

    - В отношении  Участника закупки являющегося физическим лицом: копии документов, удостоверяющих личность (копия паспорта);

    - Копия справки выданной налоговым органом об отсутствии просроченной задолженности по уплате налогов и обязательных платежей;

    - Копия договора/документа подтверждающего сотрудничество на срок не менее срока действия договора, заключаемого по результатам закупки, сторонами/участниками которого являются  лица указанные в заявке на участие в закупке, заверенного Участником закупки - в случае если на стороне одного Участника закупки выступает несколько лиц;

    - Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника  закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании,  приказ о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника закупки без доверенности. В случае, если от имени Участника  закупки действует иное лицо, подлежит предоставлению  доверенность на осуществление действий от имени Участника  закупки, заверенная печатью (при ее наличии) и подписанная руководителем Участника  закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника  закупки, предоставляется документ, подтверждающий полномочия такого лица.

    - В случае, если в качестве единоличного исполнительного органа Участника закупки выступает управляющий или управляющая организация, Участник должен также предоставить договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющему (управляющей организации), решение уполномоченного органа управления Участника о передаче полномочий и указанные выше документы, подтверждающие правоспособность управляющего (управляющей компании).

    - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки,  либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и, если для Участника  закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора,  являются крупной сделкой или письмо, подписанное Участником  закупки, что поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора,  не являются для данного Участника крупной сделкой.

    - Иностранные Участники закупки предоставляют надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за два месяца до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки.

    - В случае если в Информационной карте закупки указана возможность привлечения субподрядной организации, Участник закупки в отношении каждой привлеченной субподрядной организации предоставляет заверенные Участником закупки копии следующих документов:

- Опись документов, представляемых для участия в закупке - форма 1;

- Заверенную Участником закупки копию действующего договора о сотрудничестве с данной субподрядной организацией на срок не менее срока действия договора, заключаемого по результатам закупки, Участниками которой являются указанные лица;

- Анкету– подготовленную в соответствии с формой 5;

- Копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, содержащая информацию о юридическом лице/индивидуальном предпринимателе полученную не ранее чем за тридцать календарных дней до даты размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки;

- Копию документа о государственной регистрации юридического ли-ца/индивидуального предпринимателя (свидетельство о регистрации в ЕГРЮЛ/ЕГРИП);

- Копию свидетельства о постановке субподрядной организации на налоговый учет;

- Копии учредительных документов субподрядной организации, юридического лица (устав, изменения в устав);

- Копию свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Членство в Саморегулирующей организации) на виды работ к которым будет привлекаться субподрядная организация, в случае наличия требования о необходимости предоставления свидетельства СРО.

- Объем выполнения работ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по «Прочистке хоз-бытовой канализации на Грузовых районах порта (инв. №3977, 3974, 33577, 33574)»

| № п/п | Наименование данных |  | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик |  | Публичное акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт», юридический адрес: 353901, г. Новороссийск, ул. Портовая, 14 |
| 2 | Основание для проведения работ |  | Регулярно возникающая производственная необходимость (отсутствует сток канализационных вод) |
| 3 | Расположение объекта |  | г. Новороссийск Грузовые районы порта |
| Характеристики и требования к закупке |  |  |  |
| 4 | Краткое описание работы | Прочистка хоз-бытовой канализации. Работы вести в соотвествии с: - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» - СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»; - СП 32.13330.202 «Канализация. Наружные сети и сооружения»; - ВСН 58-88 (Р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий» |  |
| 5 | Перечень товаров, работ, услуг | 5.1. Прочистка хоз-бытовой канализации согласно ориентировочной ведомости объемов работ (Приложение №1 к настоящему ТЗ). 5.2. При возникновении необходимости выполнения работ, Заказчик направляет Подрядчику Заявку с указанием вида и ориентировочного объема требуемых к выполнению работ. После получения соответствующей Заявки, Подрядной организацией совместно с Заказчиком осуществляется выезд на территорию, требующую ремонта, и определяется точный объем работ, необходимых к выполнению по данной Заявке. |  |
| Требования к Товару, работе, услуге |  |  |  |
| 6 | Требования по комплектации |  | Не предъявляются |
| 7 | Требования к обслуживанию товара |  | Не предъявляются |
| 8 | Требования по качеству работ |  | 8.1. В случае если соответствующим актом будет установлено ненадлежащее качество и другие дефекты выполненных работ, Подрядчик обязуется устранить их за свой счет, своими силами, без увеличения цены в течение установленного актом срока. 8.2. Подрядчик обязан выполнить работы качественно в соответствии с полученной Заявкой. |
| 9 | Требования к шеф-монтажу |  | Не предъявляются |
| 10 | Требования к обучению персонала Заказчика |  | Не предъявляются |
| 11 | Передаваемая вместе с товаром документация и необходимое количество расходных материалов |  | Акты выполненных работ, исполнительные схемы прочистки хоз-бытовой канализации. |
| 12 | Требования к остаточному сроку годности, сроку хранения |  | Не предъявляются |
| 13 | Иные требования к работе |  | 13.1. Работы производятся с учетом требований законодательства РФ, не допуская загрязнения прилегающей территорий и акватории. 13.2. Работы производятся в условиях действующего предприятия. 13.3. Подрядчик обязан: - соблюдать правила охраны труда и промышленной безопасности ведения работ, противопожарной безопасности; - выполнять указания государственных контролирующих органов, Заказчика об устранении выявленных нарушений в области охраны труда и промышленной безопасности; - принимать все необходимые меры, что бы предотвратить нанесение ущерба при производстве работ заказчику и/или третьим лицам. 13.4. В коммерческом предложении необходимо учесть: - все виды работ, не оговоренные настоящим техническим заданием, но необходимые по технологии производства работ (не будут считаться дополнительными работами и дополнительно оплачиваться). |
| Требования к подрядной организации |  |  |  |
| 14 | Наличие разрешительных документов |  | 14.1. «Лицензия на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I – IV класса опасности» в части обращения с фекальными отходами нецентрализованной канализации (ФЗ-89 от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления», ФЗ-99 «О лицензировании отдельных видов деятельности») Документы, подтверждающие намерения Подрядчика по передаче отходов на обезвреживание или размещение, так как отходы, образующиеся в результате выполнения работ по договору, являются собственностью Подрядчика и подлежат утилизации за их счет. |
| 15 | Требования к персоналу |  | Персонал, задействованный в работе по договору, должен быть обучен и иметь удостоверения о профессиональной подготовке по курсу «Обеспечение экологической безопасности в области обращения с опасными отходами» (ФЗ-89 от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления»). |
| 16 | Дополнительные требования |  | Обеспечение возможности выхода на работу, по соответствующей заявке Заказчика не позднее 4-х часов с момента ее получения. |
| 17 | Формирование стоимости на выполнение работы |  | Цена Договора является твердой. Ни инфляция, ни какие – либо иные изменения в расходах «Подрядчика» или ставок налогов не могут оказать какого-либо влияния на цену. Цена считается включающей все налоги, пошлины, сборы и расходы любого рода. Локально-сметный расчет. |
| 18 | Срок выполнения работ |  | Работы по настоящему Договору выполняются Подрядчиком в течение срока действия настоящего Договора в сроки, указанные в заявке Заказчика. Срок действия договора - 25.12.2017 г. |
| 19 | Гарантийный период на выполнение работ |  | Не предъявляется |
| 20 | Требования к сметной документации |  | Сметную документацию составить в соответствии с МДС 81-35.2004г. по сборникам, включенных в «Федеральный реестр сметных нормативов». Стоимость ресурсов применить по сборникам ССЦ Краснодарского края соответствующего периода. Стоимость материальных ресурсов не должна превышать уровень средних цен, устанавливаемых департаментом Строительства по Краснодарскому краю н текущий период. В остальных случая цену материалов подтвердить прайс – листами и иными документами. Договорные понижающие коэффициенты не применяются. Непредвиденные расходы – 1,5%. |

Приложение №1 к ТЗ №__________________ от «_____»____________________ 2017 г.

Ориентировочная ведомость объемов работ

на выполнение работ по «Прочистке хоз-бытовой канализации на Грузовых районах порта (инв. №3977, 3974, 33577, 33574)»

| № | Наименование работы | Ед. изм. | Ссылка на локальный сметный расчет | Стоим-ть на единицу, руб. без НДС | Ориентировочный объем | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прочистка труб внутренней канализации 50 – 150 мм установкой для прочистки труб сложного засора | п.м. | ЛСР |  | 414 |  |
| 2. | Очистка камер от мусора | М3 | ЛСР |  | 6,5 |  |
| 3. | Погрузочные работы | т | ЛСР |  | 6,5 |  |
| 4 | Перевозка груза | т | ЛСР |  | 4,64 |  |
| 5. | Размещение на полигоне | м3 | ЛСР |  | 6,5 |  |
|  | ВСЕГО без НДС: |  |  |  |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО с НДС |  |  |  |  |  |

- Проект договора

ДОГОВОРА ПОДРЯДА № _____________

г. Новороссийск                                                                                    «___» ___________ 2017г.

Публичное акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт»                          (ПАО «НМТП», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  Технического директора И.В. Белухина., действующего на основании Доверенности № _______________, с одной стороны,________________ (________________),  именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________, действующего на основании _______________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обеспечивает по разовым заявкам Заказчика выполнение собственными или привлеченными силами и средствами работы по «Прочистке хоз-бытовой канализации на Грузовых районах порта (инв. №3977, 3974, 33577, 33574)» в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) и условиями Договора, и своевременно устранит недостатки, выявленные в процессе приёмки работ, и сдает результат работ Заказчику согласно принятой заявке, а Заказчик примет и оплатит выполненные работы.

1.2. Заказчик инициирует выполнение работ по Договору путем направления в адрес Подрядчика письменной заявки с указанием ориентировочного объема работ, срока их выполнения. Заявка Заказчика считается принятой (полученной) Подрядчиком в день её направления Заказчиком по факсу Подрядчика: _______________________и/или по электронному адресу Подрядчика ______________________.

1.3. Объем выполненных работ в каждом конкретном случае определяется Сторонами после выполнения заявки в момент приемки работ Заказчиком на основании акта сдачи-приемки выполненных работ, составленного по форме КС-2.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1. Стоимость работ рассчитывается за единицу стоимости выполненных видов работ в соответствии  с локальным сметным расчетом №1 (приложение №2). Общая стоимость работ по договору не должна превышать сумму:______________ (_____________) руб. ___ коп.

НДС 18 % ______________ (_____________) руб. ___ коп. ВСЕГО ______________ (______________) руб. ___ коп.

2.2. Установленная в п. 2.1. Договора стоимость включает в себя расходы Подрядчика на приобретение материалов, аренду техники и транспортных средств, оплату услуг привлеченных им Субподрядчиком и все другие расходы Подрядчика необходимые для  исполнения взятых на себя обязательств по настоящему Договору.

2.3. Расценки, указанные Подрядчиком в локальных сметных расчетах, являются окончательными единичными расценками и не подлежат корректировки в течение исполнения договора.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

3.1. Выполнять все работы собственными силами или привлеченными и средствами в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), локальному сметному расчету №1 (приложение №2)

3.2. Обеспечивать выполнение работ в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, используя только сертифицированные материалы, изделия и конструкции.

3.3. Сдавать выполненные работы Заказчику по Акту выполненных работ по форме № КС-2, с приложением справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3.

3.4. Выполнять в полном объеме свои обязательства, предусмотренные настоящим договором.

3.5. Выполнять в обязательном порядке предписания соответствующих контролирующих органов.

3.6. Выполнять в обязательном порядке предписания Технического директора, выдаваемые по представлению соответствующих производственных подразделений ПАО «НМТП» (отдел охраны труда, отдела энергетики, управления информационных технологий и коммуникаций, службы по контролю за пожарным, санитарным, экологическим состоянием в порту).

3.7. Проводимые работы приостанавливать до устранения замечаний, указанных в предписаниях.

3.8. Работы возобновлять только после устранения замечаний и по письменному разрешению Технического директора ПАО «НМТП».

3.9. В соответствии с п. 3.5. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» перед началом выполнения строительно-монтажных работ на территории Заказчика (действующего предприятия) Заказчик обязан оформить АКТ-допуск по утвержденной форме.

3.10. Обеспечивать для своих Работников условия по соблюдению требований охраны труда и техники безопасности на производстве.

3.12. Подрядчик обязуется выполнять Правила охраны труда в морских портах ПОТ РО-152-31.82.03-96 и другие нормы и правила, действующие в ПАО «Новороссийский морской торговый порт».

3.13. Устранить  допущенные  недостатки  по требованию Заказчика в согласованный с ним срок.

3.14. Находясь  на режимной территории (в зоне транспортной безопасности), в исполнение требований п.5.31.20 приказа Минтранса России от 08.02.2011  года №41,  работники Подрядчика обязаны носить пропуска на видном месте поверх одежды. Неисполнение данного требования является основаниям для привлечения работников к административной ответственности по ст.11.15.1 КоАП РФ и лишение права посещения зоны транспортной безопасности.

3.15. Подрядчик вправе привлекать к выполнению работы  (в полном объеме или частично)  субподрядчиков, кандидатуры которых подлежат  предварительному согласованию  с Заказчиком в письменной форме.

Согласование кандидатур производится в следующем порядке: Подрядчик направляет Заказчику письменный запрос с указанием наименования и реквизитов предполагаемого субподрядчика. Заказчик направляет положительный ответ либо отказ в течение двух дней с момента получения запроса. Согласование субподрядчика считается состоявшимся только при наличии письменного согласия Заказчика на привлечение предложенного субподрядчика. В случае неполучения ответа в указанный срок согласие считается полученным и Подрядчик вправе привлечь данного субподрядчика к выполнению работ.

4.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

4.1. После выполнения работы по заявке рассматривать предъявленные акт выполненных работ, формы и счета на выполненные работы в 5-ти дневный срок с момента их предъявления.

4.2. Произвести оплату выполненных работ согласно подписанным формам № КС-2, № КС-3, на выполненные работы при предоставлении счета и счета-фактуры.

4.3. Согласовывать в необходимых и обоснованных случаях изменения технических решений и сроков окончания производства работ.

4.4. Выполнить в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором.

5.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Работы по настоящему Договору выполняются Подрядчиком в течение срока действия настоящего Договора в  сроки, указанные в заявке Заказчика.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ и ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

6.1. Приемка работ осуществляется Заказчиком в течение 3 дней после получения им уведомления Подрядчика о готовности к сдаче.

6.2. Работы по заявке принимаются Заказчиком и считаются выполненными в полном объеме после  подписания сторонами форм №КС-2, №КС-3.

6.3. Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков в работе, либо отступлений Подрядчика при выполнении работ от  условий договора и  Технического задания, повлекшие  для Заказчика получение нежелаемого результата и невозможность использования результата работы Подрядчика.

6.5. В случае отказа  Заказчика от приемки работ, сторонами составляется акт, которым фиксируются недостатки и сроки их устранения.

6.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, осуществляемой им за свой счет.  Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения своих расходов на проведение экспертизы.  До устранения выявленных недостатков оплата за выполненные работы Заказчиком не производится.

6.7. За задержку устранения Подрядчиком дефектов  в  выполненных  работах, предусмотренных сторонами в  акте, а в случае  неявки Подрядчика для составления акта -  односторонним актом составленным Заказчиком, Подрядчик  выплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости  работ  за каждый день просрочки.

6.8. Подрядчик  гарантирует:

-качество выполнения работ в соответствии  с техническими условиями и действующими строительными нормами;

-устранение в течение  5 рабочих дней с момента получения уведомления своими силами и средствами недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

7. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

7.1. Расчеты осуществляются  Заказчиком за фактически выполненные объемы работ согласно разовой заявке в течение 5-ти рабочих дней с даты представления  Заказчику оригиналов счета и  счета-фактуры.

7.2. Расчет за выполненные работы производится Заказчиком после приемки выполненных работ рабочей комиссией и подписания  сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ  по форме КС-3.

7.3. Датой платежа по настоящему Договору подряда является дата списания денежных средств со счета Заказчика.  Стороны самостоятельно несут все расходы, связанные с платежами.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. При невыполнении Подрядчиком предписаний, выданных государственными контролирующими органами или Техническим директором ПАО «НМТП» в указанные сроки, Подрядчик возмещает убытки, причинённые ПАО «НМТП» вследствие нарушения противопожарного, природоохранного, санитарно-эпидемиологического и других отраслей законодательства.

8.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ по договору Подрядчик  уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от невыполненного объема работ по договору за каждый день просрочки.

Сумма пени, начисленной в соответствии с настоящим пунктом Договора, может быть удержана Заказчиком из  платежей или платежа в одностороннем порядке при расчетах по Договору.

8.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты по настоящему Договору, он уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки платежа.

8.4. При возникновении несчастного случая с работником Подрядчика на территории Заказчика, Подрядчик самостоятельно расследует случай и несет за него ответственность.

8.5. Ответственность за соблюдение мероприятий, обеспечивающих безопасность производства ремонтных работ на территории действующего предприятия (Заказчика), несёт Подрядчик.

8.6. В случае обнаружения недостатков в качестве выполненной работы и уклонения Подрядчика от  их исправления, Заказчик вправе исправить недостатки за счет Подрядчика.

8.7. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.

8.8. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения обязательств не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по договору.

8.9. С учетом Постановления Правительства РФ от 31.10.2014 № 1132 «О порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки», в случае заключения  договора субподряда, Подрядчик принял на себя обязательство в течение 1 рабочего дня со дня заключения договора с субподрядчиком  (из числа СМП) предоставить в ПАО «НМТП» информацию о заключенном договоре, в том числе  наименование, место нахождения субподрядчика, его идентификационный номер налогоплательщика, дата заключения договора, его предмет и цена. (Условие о предоставлении копии договора субподряда применимо в случае его  заключения с субподрядчиком из числа субъектов малого и среднего  предпринимательства).

В случае нарушения Подрядчиком вышеуказанного условия и если такое нарушение стало причиной привлечения ПАО «НМТП» к административной ответственности, Подрядчик обязан возместить ПАО «НМТП» суммы наложенных штрафов в течение 10 рабочих дней с момента предъявления к нему соответствующего требования.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до  25.12.2017, а в части исполнения обязательств – до полного исполнения своих обязательств сторонами.

10. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Условия Договора могут быть изменены по обоюдному согласию сторон, что оформляется дополнительным соглашением.

10.2. Договор может быть расторгнут в случаях предусмотренных действующим законодательством.

11. ФОРС-МАЖОР

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, то есть обстоятельств, которые не поддаются контролю и не могут быть заранее предусмотрены и предотвращены стороной, не выполнившей обязательства. Форс-мажорные обстоятельства включают стихийные бедствия (наводнения, пожары, другие природные катастрофы), норд-осты, гололеды, снегопады и другие сложные метеоусловия в г. Новороссийске.

11.2. Форс-мажорные обстоятельства увеличивают сроки выполнения обязательств по договору на время, в течение которого длилось форс-мажорное обстоятельство.

12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. Все изменения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде.

12.2. Неурегулированные спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются арбитражным судом Краснодарского края.

12.3. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

12.4.  Подрядчик обязан предоставить письменную информацию о признании или не признании себя связанной стороной ПАО «НМТП», а также своевременно информировать ПАО «НМТП» в письменном виде о наступлении, изменении или прекращении условий, дающих основания Подрядчика связанной стороной по признакам, определенным Регламентом определения связанных сторон ПАО «НМТП» (Размещен на сайте ПАО «НМТП», адрес: www.nmtp.info).

Подрядчик обязан дать письменное согласие ПАО «НМТП» на обработку и раскрытие полученных от него данных в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, а также информировать ПАО «НМТП» об изменениях, касающихся условий связанности сторон.

В соответствии с Приложением №3 Подрядчик  информирует ПАО «НМТП» о том, что был ознакомлен с принятым в Порту Регламентом определения связанных сторон ПАО «НМТП» и сообщает информацию в соответствии с таблицей Приложения №3.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ

13.1. Приложение №1: Техническое задание.

13.2. Приложение №2: Локальный сметный расчёт №1.

13.3. Приложение №3: Уведомление о связанности сторон.

| 14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН «ЗАКАЗЧИК» ПАО «НМТП» Юридический адрес: 353901, г. Новороссийск, ул. Портовая,14 Почтовый адрес: 353907, г. Новороссийск, ул. Мира,2 тел: (8617) 61-06-93, 60-46-60 факс: (8617) 61-21-40, 60-29-51 ИНН 2315004404 КПП 997650001 Адрес: 353901, РФ, Краснодарский край, город Новороссийск, улица Портовая, 14. р/с 40702810205300001367 Банк: Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Ростове-на-Дону к/с 3010180300000000999 БИК 046015999 Эл. адрес: com@ncsp.com Технический директор ПАО «НМТП» И.В. Белухин м.п. | «ПОДРЯДЧИК» Руководитель _____________________ м.п. |
| --- | --- |

Приложение №1 к договору №____________ от ________2017г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по «Прочистке хоз-бытовой канализации на Грузовых районах порта (инв. №3977, 3974, 33577, 33574)»

| № п/п | Наименование данных |  | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик |  | Публичное акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт», юридический адрес: 353901, г. Новороссийск, ул. Портовая, 14 |
| 2 | Основание для проведения работ |  | Регулярно возникающая производственная необходимость (отсутствует сток канализационных вод) |
| 3 | Расположение объекта |  | г. Новороссийск Грузовые районы порта |
| Характеристики и требования к закупке |  |  |  |
| 4 | Краткое описание работы | Прочистка хоз-бытовой канализации. Работы вести в соотвествии с: - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» - СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»; - СП 32.13330.202 «Канализация. Наружные сети и сооружения»; - ВСН 58-88 (Р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий» |  |
| 5 | Перечень товаров, работ, услуг | 5.1. Прочистка хоз-бытовой канализации согласно ориентировочной ведомости объемов работ (Приложение №1 к настоящему ТЗ). 5.2. При возникновении необходимости выполнения работ, Заказчик направляет Подрядчику Заявку с указанием вида и ориентировочного объема требуемых к выполнению работ. После получения соответствующей Заявки, Подрядной организацией совместно с Заказчиком осуществляется выезд на территорию, требующую ремонта, и определяется точный объем работ, необходимых к выполнению по данной Заявке. |  |
| Требования к Товару, работе, услуге |  |  |  |
| 6 | Требования по комплектации |  | Не предъявляются |
| 7 | Требования к обслуживанию товара |  | Не предъявляются |
| 8 | Требования по качеству работ |  | 8.1. В случае если соответствующим актом будет установлено ненадлежащее качество и другие дефекты выполненных работ, Подрядчик обязуется устранить их за свой счет, своими силами, без увеличения цены в течение установленного актом срока. 8.2. Подрядчик обязан выполнить работы качественно в соответствии с полученной Заявкой. |
| 9 | Требования к шеф-монтажу |  | Не предъявляются |
| 10 | Требования к обучению персонала Заказчика |  | Не предъявляются |
| 11 | Передаваемая вместе с товаром документация и необходимое количество расходных материалов |  | Акты выполненных работ, исполнительные схемы прочистки хоз-бытовой канализации. |
| 12 | Требования к остаточному сроку годности, сроку хранения |  | Не предъявляются |
| 13 | Иные требования к работе |  | 13.1. Работы производятся с учетом требований законодательства РФ, не допуская загрязнения прилегающей территорий и акватории. 13.2. Работы производятся в условиях действующего предприятия. 13.3. Подрядчик обязан: - соблюдать правила охраны труда и промышленной безопасности ведения работ, противопожарной безопасности; - выполнять указания государственных контролирующих органов, Заказчика об устранении выявленных нарушений в области охраны труда и промышленной безопасности; - принимать все необходимые меры, что бы предотвратить нанесение ущерба при производстве работ заказчику и/или третьим лицам. 13.4. В коммерческом предложении необходимо учесть: - все виды работ, не оговоренные настоящим техническим заданием, но необходимые по технологии производства работ (не будут считаться дополнительными работами и дополнительно оплачиваться). |
| Требования к подрядной организации |  |  |  |
| 14 | Наличие разрешительных документов |  | 14.1. «Лицензия на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I – IV класса опасности» в части обращения с фекальными отходами нецентрализованной канализации (ФЗ-89 от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления», ФЗ-99 «О лицензировании отдельных видов деятельности») Документы, подтверждающие намерения Подрядчика по передаче отходов на обезвреживание или размещение, так как отходы, образующиеся в результате выполнения работ по договору, являются собственностью Подрядчика и подлежат утилизации за их счет. |
| 15 | Требования к персоналу |  | Персонал, задействованный в работе по договору, должен быть обучен и иметь удостоверения о профессиональной подготовке по курсу «Обеспечение экологической безопасности в области обращения с опасными отходами» (ФЗ-89 от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления»). |
| 16 | Дополнительные требования |  | Обеспечение возможности выхода на работу, по соответствующей заявке Заказчика не позднее 4-х часов с момента ее получения. |
| 17 | Формирование стоимости на выполнение работы |  | Цена Договора является твердой. Ни инфляция, ни какие – либо иные изменения в расходах «Подрядчика» или ставок налогов не могут оказать какого-либо влияния на цену. Цена считается включающей все налоги, пошлины, сборы и расходы любого рода. Локально-сметный расчет. |
| 18 | Срок выполнения работ |  | Работы по настоящему Договору выполняются Подрядчиком в течение срока действия настоящего Договора в сроки, указанные в заявке Заказчика. Срок действия договора - 25.12.2017 г. |
| 19 | Гарантийный период на выполнение работ |  | Не предъявляется |
| 20 | Требования к сметной документации |  | Сметную документацию составить в соответствии с МДС 81-35.2004г. по сборникам, включенных в «Федеральный реестр сметных нормативов». Стоимость ресурсов применить по сборникам ССЦ Краснодарского края соответствующего периода. Стоимость материальных ресурсов не должна превышать уровень средних цен, устанавливаемых департаментом Строительства по Краснодарскому краю н текущий период. В остальных случая цену материалов подтвердить прайс – листами и иными документами. Договорные понижающие коэффициенты не применяются. Непредвиденные расходы – 1,5%. |

Приложение №1 к ТЗ №__________________ от «_____»____________________ 2017 г.

Ориентировочная ведомость объемов работ

на выполнение работ по «Прочистке хоз-бытовой канализации на Грузовых районах порта (инв. №3977, 3974, 33577, 33574)»

| № | Наименование работы | Ед. изм. | Ссылка на локальный сметный расчет | Стоим-ть на единицу, руб. без НДС | Ориентировочный объем | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прочистка труб внутренней канализации 50 – 150 мм установкой для прочистки труб сложного засора | п.м. | ЛСР |  | 414 |  |
| 2. | Очистка камер от мусора | М3 | ЛСР |  | 6,5 |  |
| 3. | Погрузочные работы | т | ЛСР |  | 6,5 |  |
| 4 | Перевозка груза | т | ЛСР |  | 4,64 |  |
| 5. | Размещение на полигоне | м3 | ЛСР |  | 6,5 |  |
|  | ВСЕГО без НДС: |  |  |  |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО с НДС |  |  |  |  |  |

Приложение №3 к договору №____________ от ________2017г.

Таблица для заполнения Подрядчиком ПАО «НМТП»:

(Прим.: необходимо отметить нужное)

Настоящим Подрядчик информирует ПАО «НМТП» о том, что был ознакомлен с принятым в ПАО «НМТП» Регламентом определения связанных сторон ПАО «НМТП» (размещён на сайте ПАО «НМТП», адрес: www.nmtp.info) и дает согласие ПАО «НМТП» на обработку и раскрытие указанных в таблице данных в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

| Признаки связанных сторон (отметить нужное): | Признаки не связанных сторон (отметить нужное): |
| --- | --- |
| - Подрядчик, прямо или косвенно, через одного или нескольких посредников: (а) контролирует ПАО «НМТП» или контролируется ею, либо вместе с ПАО «НМТП» является объектом совместного контроля (это включает материнские организации, дочерние организации и дочерние организации на основании косвенной доли участия); Да Нет Если ответ «Да», то просим указать соответствующий признак связанности. _____________________________________________ (b) имеет долю в организации, обеспечивающую ей значительное влияние на ПАО «НМТП»; Да Нет Если ответ «Да», то просим указать долю, обеспечивающую значительное влияние на ПАО «НМТП». _____________________________________________ _____________________________________________ (c) осуществляет совместный контроль над ПАО «НМТП»; Да Нет Если ответ «Да», то просим указать организации, с которыми осуществляется совместный контроль над ПАО «НМТП». _____________________________________________ _____________________________________________ (d) является ассоциированной организацией. Да Нет Если ответ «Да», то просим указать, какой инвестор и как именно он оказывает существенное влияние. _____________________________________________ 2. Физическое лицо входит в состав старшего руководящего персонала ПАО «НМТП» или его материнской организации: (a) член Совета директоров (наблюдательного совета) Да Нет Если ответ «Да», то просим указать ФИО члена Совета директоров _____________________________________________ (b) член коллегиального органа управления; Да Нет Если ответ «Да», то просим указать ФИО члена коллегиального органа управления. _____________________________________________ (с) лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа. Да Нет Если ответ «Да», то просим указать ФИО члена единоличного исполнительного органа. _____________________________________________ 3. Близкие родственники, оказывающие влияние на частное лицо или которые могут оказаться под его влиянием в ходе проведения операций с предприятием: (a) дети, а также супруг (супруга) или гражданский супруг (супруга) такого лица; Да Нет Если ответ «Да», то просим указать ФИО близкого родственника и степень родства. _____________________________________________ _____________________________________________ (b) дети супруга (супруги) или гражданского супруга (супруги) такого лица; Да Нет Если ответ «Да», то просим указать ФИО близкого родственника и степень родства. _____________________________________________ (c) иждивенцы такого лица, супруга (супруги) или гражданского супруга (супруги) такого лица. Да Нет Если ответ «Да», то просим указать ФИО близкого родственника и степень родства. | (а) две организации, только потому что у них общий директор или иной член старшего руководящего персонала, или потому, что член старшего руководящего персонала одной организации имеет значительное влияние на другую организацию; Да Нет Если ответ «Да», то просим указать соответствующий признак и ФИО. _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ (b) два участника совместного предприятия только по той причине, что они осуществляют совместный контроль над совместной деятельностью; Да Нет Если ответ «Да», то просим указать ФИО участников совместного предприятия. _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ (c) стороны, предоставляющие финансирование, профсоюзы, коммунальные службы, правительственные учреждения и ведомства, которые не осуществляют контроль, совместный контроль или не имеют значительного влияния на отчитывающееся предприятие, только исходя из наличия обычных операций с предприятием (даже если они могут влиять на свободу действий предприятия или участвовать в процессе принятия решений предприятием); Да Нет Если ответ «Да», то просим указать соответствующий признак с указанием организации. _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ (d) отдельный покупатель, поставщик, сторона, предоставляющая льготное право по договору о франшизе, дистрибьютор или генеральный агент, с которыми организация проводит сделки значительного объема лишь по причине возникающей в результате этого экономической зависимости. Да Нет Если ответ «Да», то просим указать соответствующий признак, условия льготного права/экономической зависимости и Заказчика. _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ |

Подрядчик не признает себя связанной стороной ПАО «НМТП».

Должность подписанта                                      Подпись                                                       ФИО

Дата

ПРИМЕЧАНИЕ: просим Подрядчика отметить необходимые поля с признаками отнесения или не отнесения к связанной стороне и сделать вывод о признании или не признании себя связанной стороной ПАО «НМТП». При отмечании признаков в обоих полях Таблицы, просим также сделать вывод о признании или не признании себя связанной стороной ПАО «НМТП».

АНКЕТА должна быть заполнена и возвращена Подрядчиком в адрес ПАО «НМТП».

- Образцы форм основных документов, включаемых в заявку на участие в закупке.

  - Опись документов, представляемых для участия в закупке (форма 1)

Опись документов,

представляемых для участия в закупке

Наименование закупки:__________________________________________________________

Настоящим____________________________________________________________________

(наименование Участника закупки)

подтверждает, что для участия в данной закупке нами направляются нижеперечисленные документы:

| № п/п | Наименование | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- |

__________________________________

(подпись, М.П.

___________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

  - Заявка на участие в закупке (форма 2)

На бланке участника

ЗАЯВКА ______________ (наименование участника) НА УЧАСТИЕ

В закупке №____ по лоту №________

Будучи уполномоченным представлять и действовать от имени ________________ (далее - участник) (указать наименование участника или, в случае участия нескольких лиц на стороне одного участника, наименования таких лиц), а также полностью изучив всю документацию о закупке, я, нижеподписавшийся, настоящим подаю заявку на участие в закупке №___  по лоту №__на право заключения договора указать предмет договора.

Уполномоченным представителям заказчика настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и сведений, представленных в данной заявке, и обращаться к юридическим и физическим лицам, государственным органам и учреждениям, обслуживающим нас банкам за разъяснениями относительно финансовых и технических вопросов.

Настоящая заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, представлять любую информацию, необходимую для проверки заявлений и сведений, содержащихся в настоящей заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции участника.

Настоящим подтверждается, что _________(наименование участника) ознакомилось(ся) с условиями документации о закупке, с ними согласно(ен) и возражений не имеет.

В частности, _______ (наименование участника), подавая настоящую заявку, согласно(ен) с тем, что:

- результаты рассмотрения заявки зависят от проверки всех данных, представленных ______________ (наименование участника), а также иных сведений, имеющихся в распоряжении заказчика;

- за любую ошибку или упущение в представленной __________________ (наименование участника) заявке ответственность целиком и полностью будет лежать на __________________ (наименование участника);

- заказчик вправе отказаться от проведения закупки в порядке, предусмотренном документацией о закупке без объяснения причин.

- победителем может быть признан участник, предложивший не самую низкую цену.

В случае признания _________ (наименование участника) победителем мы обязуемся:

До заключения договора представить сведения о своих владельцах, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов. ____ (наименование участника) предупрежден(о), что при непредставлении указанных сведений и документов, заказчик вправе отказаться от заключения договора.

Подписать договор(ы) на условиях настоящей заявки и на условиях, объявленных в документации о закупке;

Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором строго в соответствии с требованиями такого договора;

Не вносить в договор изменения, не предусмотренные условиями документации о закупке.

Настоящим подтверждаем, что:

- товары, результаты работ, услуг, предлагаемые _______ (наименование участника), свободны от любых прав со стороны третьих лиц, ________ (наименование участника)  согласно передать все права на товары, результаты работ, услуг  в случае признания победителем заказчику;

- поставляемый товар не является контрафактным (применимо если условиями закупки предусмотрена поставка товара);

- поставляемый товар является новым (не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено техническим заданием документации (применимо если условиями закупки предусмотрена поставка товара);

- ________(наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не находится в процессе ликвидации;

- в отношении ____(наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не открыто конкурсное производство;

- на имущество ________ (наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не наложен арест, экономическая деятельность не приостановлена;

- у руководителей, членов коллегиального исполнительного органа и главного бухгалтера _____ (наименование участника лиц, выступающих на стороне участника) отсутствуют непогашенные судимости за преступления в сфере экономики, в отношении указанных лиц не применялись наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, являющихся предметом закупки, и административные наказания в виде дисквалификации;

- в отношении ____(наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) отсутствуют сведения в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных частью 7 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- ________________ (наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) обладает исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

- ________ (наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) извещены о включении сведений о ________ (наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения ________(наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) от заключения договора.

Настоящим ________ (наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) подтверждаем, что при подготовке заявки на участие в запросе предложений обеспечили соблюдение требований Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе о получении согласий и направлении уведомлений, необходимых для передачи и обработки персональных данных субъектов персональных данных, указанных в заявке, в целях проведения запроса предложений.

_______ (указывается ФИО лица, подписавшего Заявку) даю согласие на обработку всех своих персональных данных, указанных в заявке, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в целях проведения запроса предложений.

Настоящим ____________ (наименование участника) подтверждает и гарантирует подлинность всех документов, представленных в составе заявки (предложения).

Нижеподписавшийся удостоверяет, что сделанные заявления и сведения, представленные в настоящей заявке, являются полными, точными и верными.

В подтверждение этого прилагаем все необходимые документы.

Представитель, имеющий полномочия подписать заявку на участие от имени

__________________________________________________________________

(полное наименование участника)

___________________________________________

Печать (при наличии)			(должность, подпись, ФИО)

«____» _________ 20__ г.

  - Финансово-коммерческое предложение (структура предлагаемой цены) (форма 3)

- от «____»_____________ г. №__________

________________________________________________________________________

(общий срок выполнения работ; календарных дней)

________________________________________________________________________

(условия выполнения работ по договору)

________________________________________________________________________

(условия оплаты по договору)

________________________________________________________________________

(привлечение субподрядной организации: да/нет)

(В случае привлечения субподрядной организации указать  наименование субподрядной организации, юридический адрес, ФИО руководителя)

Финансово-коммерческое предложение необходимо предоставить в виде сметной документации, в соответствии с МДС 81-35.2004г. по сборникам, включенных в «Федеральный реестр сметных нормативов».

Стоимость ресурсов применить по сборникам ССЦ Краснодарского края соответствующего периода. Стоимость материальных ресурсов не должна превышать уровень средних цен, устанавливаемых департаментом Строительства по Краснодарскому краю на текущий период. В остальных случая цену материалов подтвердить прайс-листами и иными документами.

Договорные понижающие коэффициенты не принимаются.

Непредвиденные расходы–1,5%.

___________________________________

(подпись, М.П.)

___________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

  - Окончательное предложение (форма 3а)

- от «____»_____________ г. №__________

Председателю Комиссии

по осуществлению закупок ПАО «НМТП»

Батову С.Х.

Окончательное предложение

Закупка:______________________________________

«_____»______________ года

№________________________

Мы

________________________________________________________________________

(полное наименование и юридический адрес Участника закупки)

предлагаем заключить договор на условиях, установленных в документации о закупке

________________________________________________________________________

(краткое описание предмета договора)

в соответствии с окончательным  предложением , являющимся неотъемлемым приложением к настоящей заявке на участие в закупке на общую сумму

________________________________________________________________________

(общая стоимость выполнения работ; рублей с учетом НДС/без учета НДС)

________________________________________________________________________

(срок выполнения работ; календарных дней)

________________________________________________________________________

(условия выполнения работ по договору)

________________________________________________________________________

(условия оплаты по договору)

________________________________________________________________________

(привлечение субподрядной организации: да/нет)

(В случае привлечения субподрядной организации указать  наименование субподрядной организации, юридический адрес, ФИО руководителя)

__________________________________

(подпись, М.П.)

___________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Приложение 1 Окончательное предложение (структура предлагаемой цены)

- от «____»_____________ г. №__________

Окончательное предложение необходимо предоставить в виде сметной документации, составленной в соответствии с МДС 81-35.2004г. по сборникам, включенных в «Федеральный реестр сметных нормативов».

Стоимость ресурсов применить по сборникам ССЦ Краснодарского края соответствующего периода. Стоимость материальных ресурсов не должна превышать уровень средних цен, устанавливаемых департаментом Строительства по Краснодарскому краю н текущий период. В остальных случаях цену материалов подтвердить прайс – листами и иными документами. Договорные понижающие коэффициенты не применяются. Непредвиденные расходы – 1,5%.

___________________________________

(подпись, М.П.)

___________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

  - Подтверждение согласия с условиями договора (форма 4)

от «____»_____________ г. №__________

Участник закупки ________________________________________

Участник закупки ознакомился и изучил документацию о закупке, а также условия договора на выполнение работ по «Прочистке хозбытовой канализации на Грузовых районах порта (инв. №3977, 3974, 33577, 33574)» и подготовил свою заявку на участие в закупке в соответствии с условиями, указанными в документации о закупке, без каких-либо оговорок.

Участник закупки понимает, что не имеет права вносить изменения в заявку на участие в закупке и обязуется в случае выбора победителем закупки заключить договор в соответствии с условиями закупки, прилагаемым проектом договора и техническим заданием.

___________________________________

(подпись, М.П.)

___________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

  - Анкета Участника закупки (форма 5)

от «____»_____________ г. №__________

Общие сведения:

| Полное наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основной государственный регистрационный номер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принадлежность к субъектам малого/среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКТМО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БИК |  |  | КПП |  |  |  |  |  | ОКОНХ |  |  |  |  |  | ОКПО |  |  |  |  |
| Адрес местонахождения в соответствии с учредительными документами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактический адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный счет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Корреспондентский счет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефоны |  |  |  |  |  |  | Факс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WWW |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ФИО руководителя (полн.) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФИО главного бухгалтера (полн.) |  |  |
| Контактное лицо | ФИО (полн.) |  |
|  | Должность |  |
|  | Телефон рабочий |  |
|  | Телефон мобильный |  |
|  | Факс |  |
|  | E-mail |  |

| Дата регистрации |  |
| --- | --- |
| Организационно-правовая форма предприятия |  |
| Орган государственной регистрации |  |
| Учредители (Акционеры) |  |

История и производственная деятельность:

| Год создания |  |
| --- | --- |
| Общее описание хозяйственной деятельности компании (виды деятельности) |  |
| Наличие разрешительной документации (разрешение на применение Ростехнадзора, лицензии на осуществляемые виды деятельности, лицензионные договора, свидетельство о допуске СРО и др.), наименование, №, срок действия |  |
| Постоянный штат (кол-во чел.)/ в т.ч. администрация |  |

___________________________________

(подпись, М.П.)

___________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

  - Сведения об опыте выполнения работ, аналогичных предмету договора, а именно: опыт выполнения работ по очистке хоз-бытовой канализации -форма 6

от «____»_____________ г. №__________

| № п/п | Наименование выполненных работ (услуг, поставок), реализованных проектов по тематике, соответствующей предмету закупки | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Период выполнения работ (услуг), реализации проектов, осуществления поставок | Сумма договора, | Стоимость договоров по выполнению работ на выполнения работ, аналогичных предмету договора | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

___________________________________

(подпись, М.П.)

___________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Инструкции по заполнению:

К рассмотрению принимаются договоры, заключенные с 01.01.2014г и выполненные или выполняемые в период с 01.01.2014 до даты публикации извещения о закупки в ЕИС.

1)Для подтверждения стоимости работ по выполненным договорам участником закупки представляются заверенные копии Актов приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией в соответствии с формой № КС-14, КС-11 или Акта свободной формы.

2)Для подтверждения стоимости выполняемых работ участником закупки представляются заверенные копии справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 или Справки в свободной форме.

Все представленные документы должны быть подписаны со стороны заказчика и подрядчика. Данные, не подтверждённые документально не будут учтены при оценке заявок.

  - Сведения о наличии квалифицированного рабочего персонала - форма 7

от «____»_____________ г. №__________

| № п/п | Фамилия, имя, отчество специалиста | Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, полученная специальность) | Должность | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Персонал, задействованный в работе по договору, должен быть обучен и иметь удостоверения о профессиональной подготовке по курсу «Обеспечение экологической безопасности в области обращения с опасными отходами» (ФЗ-89 от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления»); |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Прочие |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |

Инструкции по заполнению

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником закупки!

В этой форме Участник закупки указывает сведения о наличии персонала, задействованного в работе по договору, должен быть обучен и иметь удостоверения о профессиональной подготовке по курсу «Обеспечение экологической безопасности в области обращения с опасными отходами» (ФЗ-89 от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления»)

___________________________________

(подпись, М.П.)

___________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

- ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ

Сведения

Организатор–ПАО «НМТП»; Ответственный исполнитель – начальник отдела тендеров и экспертиз Зайцев В.А.; Телефон/факс: (8617) 60-48-16/60-29-36

Контактное лицо: Ришава Кристина Елвиевна

Заказчик - ПАО «НМТП»

Финансирование: собственные средства Заказчика.

Возможность привлечения субподрядной организации: Имеется

Участниками могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства: Да

Наименование закупки: Прочистка хоз-бытовой канализации на Грузовых районах порта (инв. №3977, 3974, 33577, 33574)

Начальная (максимальная) цена договора (лота) 471 868,41 (четыреста семьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят восемь) рублей 41 копейка с учетом НДС

Валюта используемая для формирования цены заявки: российский рубль

Место приема заявок на участие в закупке: Заявки в электронном виде направлять в раздел настоящей закупки на Единую электронную торговую площадку, расположенную в сети «Интернет» по адресу https://www.roseltorg.ru/

Сроки приема заявок на участие в закупке: С даты размещения на официальном сайте извещения о закупке, документации о закупке и до 15.00 по Московскому времени 24 мая 2017г.

Дата, время и место вскрытия заявок на участие в закупке: 15:00 по Московскому времени 24 мая 2017 г. на единой электронной торговой площадке, расположенной в сети «Интернет» по адресу https://www.roseltorg.ru/

Дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: с 16 мая 2017 г. и по 19 мая 2017г.

Дата и место рассмотрения заявок на участие в закупке и подведения итогов закупки: 15:00 по Московскому времени 07 июня 2017 г. по адресу: 353900, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Мира дом 2, Конференц-зал, этаж 5 АО «Новорослесэкспорт»

Эл. адрес для подачи Участниками закупки запросов о разъяснении положений документации о закупке: в раздел настоящей закупки на электронной торговой площадке, расположенной в сети «Интернет» по адресу https://www.roseltorg.ru/.

Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги: Расчеты осуществляются Заказчиком за фактически выполненные объемы работ согласно разовой заявке в течение 5-ти рабочих дней с даты представления Заказчику оригиналов счета и счета-фактуры. Расчет за выполненные работы производится Заказчиком после приемки выполненных работ рабочей комиссией и подписания сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3

Срок подписания договора победителем закупки: 10 дней с момента размещения итогового протокола в ЕИС( в случае размещения на ЕИС).

Перечень условий договора, которые могут быть изменены в целях повышения предпочтительности предложений Участников: снижение цены, изменение условий поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), изменение условий оплаты (уменьшение авансовых платежей, увеличение сроков оплаты)

Сроки подписания договора: в соответствии с Единым стандартом закупок (Положение о закупке) публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт», дочерних и зависимых обществ публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт»

Обеспечение заявки на участие в закупке: не требуется

Обеспечение исполнения контракта: требуется

Требования к банку-гаранту: (если в проекте договора установлена необходимость предоставления банковской гарантии) Агентство, класс рейтинга.; Standard &Poor’s; Fitch; Moody’s; Ограничения. I группа ИНВЕСТИЦИОННЫЙ (прогноз стабильный/позитивный); «ААА», «АА», «А», «ВВВ»; «ААА», «АА», «А», «ВВВ»; «Ааа», «Аа1», «Аа2», «Аа3», «А1», «А2», «А3», «Ваа1», «Ваа2», «Ваа3»,; Соответствуют критерию банка-гаранта. II группа ПРЕДИНВЕСТИЦИОННЫЙ (а также нижний уровень инвестиционных рейтингов с прогнозом «негативный»); «ВВВ»+ прогноз негативный, «ВВ»; «ВВВ»+ прогноз негативный, «ВВ»; «Ваа3»+ прогноз негативный, «Ва1», «Ва2», «Ва3»; Сумма принимаемой гарантии не более 10% от чистых активов банка. III РИСКОВАННЫЙ (но не дефолтный); «В», «ССС», «СС», «С»; «В», «ССС», «СС», «С»; «В1», «В2», «В3», «Саа1», «Саа2», «Саа3»; 1. Кредитная организация РФ 2. Банк последние 3 года является безубыточным; 3. Банк входит в рейтинг ТОП-50 банков РФ (РБК Рейтинг) по чистым активам на дату принятия решения 4. Предельная сумма гарантии - 1% от чистых активов банка. 5.В случае отсутствия рейтинга S&P, Fitch, Moody’s, но при выполнении первых трех условий предельная сумма гарантии – 0,1 % от чистых активов Банка..