ОАО «НОВОРОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

Документация открытого запроса предложений

Выбор подрядчика на выполнение ремонта защитного сооружения №3 Восточного пирса

УТВЕРЖДАЮ

Председатель (конкурсной, аукционной, закупочной) комиссии

______________И.В. Терентьев

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО «НОВОРОССИЙСКИЙ

МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

353901, Россия,

Краснодарский край,

г. Новороссийск,

Портовая ул., 14

Тел.: (8617) 60-46-30

Факс: (8617) 60-22-03  	      	        НОВОРОССИЙСК, 2013 г.

Извещение о проведении открытого запроса предложений.

Открытое акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт» (ОАО «НМТП») настоящим объявляет о проведении открытого запроса предложений по выбору подрядчика на выполнение ремонта защитного сооружения №3 Восточного пирса.

Заказчик/Организатор проведения запроса предложений

Открытое акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт» (ОАО «НМТП»)

### Почтовый адрес организатора

353901, г. Новороссийск, ул. Мира, дом 2

Тел.: (8617) 60-46-30 Факс: (8617) 60-22-03

### Предмет договора и объем выполнения работ

Выполнение ремонта защитного сооружения №3 Восточного пирса. Объем работ в соответствии с Техническим заданием документации открытого запроса предложений.

### Место выполнения работ

### г. Новороссийск, ОАО «НМТП».

### Сведения о начальной (максимальной) цене договора

Начальная (максимальная) цена договора: 2 447 232.68 (два миллиона четыреста сорок семь тысяч двести тридцать два) рубля с учетом НДС или 2 073 926,00 (два миллиона семьдесят три тысячи девятьсот двадцать шесть) рублей без учета НДС.

### Информация о проведении запроса предложений

Дата, время окончания приёма заявок: до 15.00 по Московскому времени 16 сентября 2013 года. Заявки принимаются с 09 сентября 2013г.

Документация для проведения запроса предложений распространяется бесплатно, после подачи официального запроса о ее получении на имя начальника отдела тендеров и экспертиз Зайцева Владимира Александровича.

Выдача документации по запросу предложений, прием заявок и консультации осуществляются в рабочие дни с 09:00 до 17:00 по адресу: г. Новороссийск, ул. Мира, д. 2, кабинет 406 ОАО «НМТП».

Способ подачи заявки: по факсу (8(8617) 60-29-36) или электронной почте (zakupki@ncsp.com).

Контактные телефоны: (8617) 60-21-74, Факс (8617) 60-29-36.

Контактные лица –  Шубаркина Анна Николаевна.

Официальный язык документации – русский.

Финансирование за счет собственных средств предприятий ОАО «НМТП».

Дата и место рассмотрения заявок на участие в закупке и подведения итогов закупки

Рассмотрение заявок на участие в закупке и подведение итогов запроса предложений будет проводиться по адресу: г. Новороссийск, ул. Мира д. 2, к. 406  в срок до: 30 сентября 2013 г.

Дополнительная информация

Требования к участникам:

  - В отношении участника запроса предложений не должно проводиться процедур ликвидации или банкротства, он не должен быть в судебном порядке признан банкротом, в отношении него не должно быть открыто конкурсное производство.

  - Деятельность участника запроса предложений не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

  - Участник запроса предложений должен соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к организациям, выполняющим работы (оказывающим услуги), для выполнения которых он привлекается.

Данное извещение о проведении запроса предложений не является Извещением о проведении конкурса, не дает никаких прав Участникам и не влечет возникновения обязанностей для Организатора (Заказчика).

- Общие положения

  - Общие сведения о запросе предложений

    - ОАО «Новороссийский морской торговый порт», почтовый адрес 353901, г. Новороссийск, ул. Мира, 2 (далее — Заказчик), извещением о запросе предложений, пригласил юридических лиц, физических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — Подрядчик) к участию в запросе предложений по выбору подрядчика на выполнение ремонта защитного сооружения №3 Восточного пирса.

    - В рамках запроса предложений, Извещение о запросе предложений и настоящей Документации используются термины, определенные в подразделе 1.2 (здесь и далее ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся к настоящей Документации по запросу предложений).

  - Термины и определения

    - Договор — договор на выполнение ремонта защитного сооружения №3 Восточного пирса.

    - Заказчик — юридическое лицо, которым и за счет средств которого осуществляются закупки. Указание на Заказчика содержится в пункте 1.1.1.

    - Извещение о запросе предложений — извещение о проведении настоящего запроса предложений и его, наиболее существенных условиях. Указание на официальное извещение о запросе предложений содержится в пункте 1.1.1. Указание на правовой статус извещения о запросе предложений содержится в подразделе 1.3.

    - Документация по запросу предложений — настоящий комплект документов, содержащий всю необходимую и достаточную информацию о предмете закупки и условиях запроса предложений и являющийся неотъемлемым приложением к Извещению о запросе предложений. Указание на правовой статус Документации по запросу предложений содержится в подразделе 1.3.

    - Заявка на участие в запросе предложений — заявка Участника, направленная Заказчику с намерением заключить Договор. Указание на правовой статус заявки содержится в подразделе 1.3.

    - Победитель — Участник, предложивший в своей заявке наилучшие условия исполнения Договора и признанный таковым.

    - Подрядчик — юридическое лицо, физическое лицо или индивидуальный предприниматель, способные на законных основаниях заключить и выполнить договор.

    - Работа –ремонт защитного сооружения №3 Восточного пирса.

    - Участник — Подрядчик, принявший участие в настоящей процедуре запроса предложений.

  - Правовой статус документов

    - Извещение о запросе предложений вместе с настоящей Документацией по запросу предложений, являющейся его неотъемлемым приложением, не имеют правового статуса оферты (или публичной оферты) Заказчика.

    - Заявка на участие в запросе предложений, признанная Заказчиком соответствующей требованиям настоящей Документации по запросу предложений, носит правовой статус оферты Участника и будет рассматриваться в соответствии с этим в течение срока ее действия.

    - Иные документы Заказчика и Участников не определяют права и обязанности сторон в связи с настоящим запросом предложений.

  - Применимые нормативные правовые акты

    - К правоотношениям в рамках настоящего запроса предложений последовательно применяются следующие нормативные правовые акты и иные документы:

      - Конституция Российской Федерации;

      - Гражданский кодекс Российской Федерации; другие законы и подзаконные акты.

      - Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

      - Положение о закупке товаров, работ, услуг ОАО «НМТП».

      - Документация открытого запроса предложений.

  - Обжалование

    - Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением запроса предложений, в том числе касающиеся исполнения Заказчиком и участниками своих обязательств, должны решаться в претензионном порядке. Для реализации этого порядка заинтересованная сторона (Заказчик или Участник) в случае нарушения ее прав должна обратиться с претензией к другой стороне (Участнику или Заказчику, соответственно).

    - Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением запроса предложений, в том числе касающиеся исполнения Заказчиком и Участниками своих обязательств, не урегулированные путем претензионного порядка, подлежат разрешению в судебном порядке.

  - Прочие положения

    - Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе предложений, а Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов запроса предложений.

    - Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от участников сведений, в том числе в составе заявки. Предоставление этой информации другим участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Документацией по запросу предложений.

    - Заказчик вправе отклонить любую заявку на участие в запросе предложений или отклонить все заявки и отказаться от проведения процедуры запроса предложений в любой момент до подписания Договора с Победителем, не неся при этом никакой ответственности перед участниками или третьими лицами.

1.6.4	   Настоящий запрос предложений не является офертой или публичной офертой Заказчика, процедура запроса предложений не является процедурой проведения конкурса. Заказчик имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру запроса предложений в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед участниками запроса предложений.

- Заказ на выполнение работ.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт защитного сооружения №3 Восточного пирса.

| 1. Наименование объекта | Ремонт защитного сооружения №3 Восточного пирса ОАО «НМТП». |
| --- | --- |
| 2. Вид работ | Ремонт. |
| 3. Заказчик, адрес объекта | ОАО «НМТП», РФ, Краснодарский край, г. Новороссийск, ОАО «НМТП», Восточный пирс. |
| 4. Основание для выполнения работ | Приказ МЧС от 15.12.2002 №583 «Правила эксплуатации защитных сооружений (ЗС) ГО. Пункт № 3.2.1. При эксплуатации ЗС ГО в режиме повседневной деятельности должны выполняться требования по обеспечению постоянной готовности помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитных сооружений и необходимые условия для безопасного пребывания укрываемых в ЗС ГО как в военное время, так и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени». |
| 5. Объем работ | 1.Выполнить ремонт защитного сооружения №3 Восточного пирса согласно Ведомости объемов работ №1 на ремонт внутренних помещений (приложение №1 к техническому заданию) и Ведомости объемов работ №2 (приложение №2 к техническому заданию). 2.Выполнить ремонт электрооборудования в помещениях согласно Ведомости объемов работ №3 (приложение №3 к техническому заданию) и рабочей документации №6809 000 000 ЭМ – 01, 6809 000 000 ЭО – 01. ВМ и СП. Защитное сооружение №23/129/3. Ремонт силовых и осветительных сетей. 3.Выполнить ремонт электроснабжения защитного сооружения №3 согласно Ведомости объемов работ №3 (приложение №3 к техническому заданию) и рабочей документации №№7146 000 000 ЭС-01, 7147 000 000 КС-1. Электроснабжение защитного сооружения №23/129/23. 4. Выполнить необходимые пуско-наладочные работы согласно требованиям «Правил устройства электроустановок» и Ведомости объемов работ №3 (приложение №3 к техническому заданию). Подготовить технический отчет и сдать его Заказчику. 5. Подрядчик проводит все согласования, необходимые для выполнения работ по настоящему Техническому заданию в органах государственной власти всех уровней, в том числе государственных надзорных органах. Несет необходимые расходы. Вносит необходимые изменения и корректировки в документацию без дополнительной оплаты. |
| 6. Срок выполнения работ | Не более 90 календарных дней. |
| 7. Особые условия | Работы выполнять в режиме действующего предприятия. |
| 8. Гарантийный срок | Гарантийный срок – 2 года. |
| 9. Требования к природоохранным мероприятиям | В соответствии с законодательством в области окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия. |
| 10. Особые условия заказчика | Наличие системы контроля над качеством выполняемых работ, наличие свидетельства о членстве в СРО. |
| 11. Требования к технологии производства | В соответствии с правилами охраны труда в морских портах ПОТ РО-152-31.82.03-96 и других норм и правил действующих в ОАО «НМТП» |
| 12. Сметную документацию составить в соответствии с МДС 81-35.2004г. по сборникам, включенным в «Реестр сметных нормативов» по состоянию на текущий период. в редакции «Краснодарский край (Редакция 2010 г. с Изм.1)» При выборе метода расчета - учесть приоритет Базисно-индексного метода по территориальным сборникам нормативов для Краснодарского края. 12.1. Предельно допустимая стоимость затрат 12.2. Непредвиденные работы и затраты Подрядчика 12.3. Вывоз строительного мусора 12.4. Особые условия выполнения работ | Применить индексы пересчета по данным информационного сборника Департамента Строительства Краснодарского края на 2 квартал 2013 г: к оплате труда основных рабочих – 15,218 к оплате труда машинистов- 15,218 к стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов- 6,655 к стоимости материалов и изделий- 4,446 Стоимость материальных ресурсов не должна превышать уровень средних цен, устанавливаемых департаментом Строительства по Краснодарскому краю на текущий период. Применение материальных ресурсов по ценам, превышающим этот уровень, следует предусмотреть условиями Договора подряда или ПОС с предоставлением подтверждающих документов (счет-фактура, накладная). Резерв средств на непредвиденные работы и затраты Подрядчика предусмотреть в размере 1,5% , если таковые предусмотрены условиями договора или ПОС Расстояние вывоза строительного мусора -20 км Затраты по оплате талонов на утилизацию строительного мусора на свалке предусмотреть по тарифам договорных цен. Дополнительные затраты, связанные с «Особыми условиями выполнения работ» начисляются с применением коэффициентов в размере согласно приложению 3 МДС 81-38.2004, МДС 81-37.2004 г, если таковые предусмотрены условиями договора или ПОС. |

Приложения:

- Ведомость объёмов работ №1 "Ремонт внутренних помещений защитного сооружения №3 Восточного пирса", количество страниц 3 .

- Ведомость объёмов работ №2 "Ремонт внутренних помещений защитного сооружения №3 Восточного пирса (стихия)", количество страниц 2 .

- Ведомость объёмов работ №3 "Ремонтные работы по электроснабжению защитного сооружения №3 Восточного пирса", количество страниц 4 .

- Схема электрическая распределительной сети 0,4кВ ТП-4.

- Рабочая документация №6808 000 000 ЭМ – 01. ВМ и СП. Защитное сооружение №23/129/3. Ремонт силовых и осветительных сетей.

- Рабочая документация №6809 000 000 ЭО – 01. ВМ и СП. Защитное сооружение №23/129/3. Ремонт силовых и осветительных сетей.

- Рабочая документация №7146 000 000 ЭС – 01. Восточный пирс. Электроснабжение защитного сооружения №23/129/3.

- Рабочая документация №7147 000 000 КС – 01. Восточный пирс. Ремонт кабельных сетей электроснабжения ПМ-9, бомбоубежища и дренажного насоса.

|  |  |  |  |  |  | Приложение №1 к техническому заданию. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт внутренних помещений защитного сооружения №3 Восточного пирса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование |  |  |  |  |  | Ед. изм. | Кол. |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (в душевой) |  |  |  |  |  | 100 м2 поверхности облицовки | 0,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм |  |  |  |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 3,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м 2 толщиной слоя до 20 мм |  |  |  |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,858 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами |  |  |  |  |  | 1 м3 кладки | 1,44 12*0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в промышленных зданиях по кирпичу и бетону |  |  |  |  |  | 100 м2 поверхности облицовки | 0,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Установка по месту шкафных и антресольных: полок |  |  |  |  |  | 100 м2 деталей | 0,03 3/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |  |  |  |  |  | 100 коробок | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 |  |  |  |  |  | 100 м2 проемов | 0,0189 1,89/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,058 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 |  |  |  |  |  | 100 м2 стяжки | -0,018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный |  |  |  |  |  | 1 т груза | 11,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Перевозка массовых навалочных грузов, перевозимых автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 20 км: класс груза 1, среднее |  |  |  |  |  | 1 т груза | 11,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Размещение на полигоне строительных отходов |  |  |  |  |  | м3 | 8,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Душевая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Замена перегородок из гипсовых плит: в 1 слой при высоте этажа до 4 м |  |  |  |  |  | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,066 6,6/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен |  |  |  |  |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,132 6,6*2/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,132 6,6*2/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Разборка пъедесталов под душевые поддоны |  |  |  |  |  | 1 м3 | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Устройство бетонных пьедесталов под душевые поддоны |  |  |  |  |  | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,009 0,9/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Демонтаж поддонов душевых: чугунных и стальных мелких |  |  |  |  |  | 10 компл. | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких |  |  |  |  |  | 10 компл. | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Смена смесителей: с душевой сеткой |  |  |  |  |  | 100 шт. | 0,03 3/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Смена: раковин |  |  |  |  |  | 100 приборов | 0,01 1/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Смена: гибких подводок |  |  |  |  |  | 100 приборов | 0,02 2/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм |  |  |  |  |  | 100 м трубопровода | 0,01 1/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Смена смесителей: без душевой сетки |  |  |  |  |  | 100 шт. | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм |  |  |  |  |  | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,08 8/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм |  |  |  |  |  | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,04 4/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм |  |  |  |  |  | 100 м трубопровода | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм |  |  |  |  |  | 100 м трубопровода | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Ревизия полипропиленовая для внутренней канализации 90 град., диаметром 110 мм |  |  |  |  |  | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный |  |  |  |  |  | 1 т груза | 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Перевозка массовых навалочных грузов, перевозимых автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 20 км: класс груза 1, грузоподъемность 7 т |  |  |  |  |  | 1 т груза | 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Туалет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Смена: унитазов типа «Компакт» |  |  |  |  |  | 100 приборов | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Смена: гибких подводок |  |  |  |  |  | 100 приборов | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 32 мм |  |  |  |  |  | 100 м трубопровода | 0,015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Смена: шарового крана смывного бачка |  |  |  |  |  | 100 приборов | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Смена: раковин |  |  |  |  |  | 100 приборов | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Смена: гибких подводок |  |  |  |  |  | 100 приборов | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм |  |  |  |  |  | 100 м трубопровода | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Смена смесителей: без душевой сетки |  |  |  |  |  | 100 шт. | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Смена задвижек диаметром: 100 мм |  |  |  |  |  | 100 шт. | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм |  |  |  |  |  | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм |  |  |  |  |  | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм |  |  |  |  |  | 100 м трубопровода | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм |  |  |  |  |  | 100 м трубопровода | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Ремонт запасного входа в защитное сооружение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов |  |  |  |  |  | 100 м2 покрытия | 0,1375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 30 мм |  |  |  |  |  | 100 м2 сменяемой обрешетки | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Разборка подшивки потолков: чистой из строганных досок |  |  |  |  |  | 100 м2 подшивки | 0,1375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Подшивка потолков: досками обшивки |  |  |  |  |  | 100 м2 потолка | 0,1375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок |  |  |  |  |  | 100 м | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя |  |  |  |  |  | 100 м2 кровли | 0,1375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный |  |  |  |  |  | 1 т груза | 0,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Перевозка массовых навалочных грузов, перевозимых автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 18 км: класс груза 1, грузоподъемность 7 т |  |  |  |  |  | 1 т груза | 0,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Размещение на полигоне строительных отходов |  |  |  |  |  | м3 | 0,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Приложение №2 к техническому заданию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт внутренних помещений защитного сооружения № 3 Восточного пирса (стихия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование |  |  | Ед. изм. |  |  |  |  |  |  | Кол. |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Очистка и откачка воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами |  |  | 100 м3 воды |  |  |  |  |  |  | 2,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Очистка помещений от строительного мусора |  |  | 100 т мусора |  |  |  |  |  |  | 0,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный |  |  | 1 т груза |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Перевозка массовых навалочных грузов, перевозимых автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 18 км: класс груза 1, грузоподъемность 7 т |  |  | 1 т груза |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Размещение на полигоне строительных отходов |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 13,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Замена оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Демонтаж фильтров воздушных (сухих) производительностью: до 10 тыс.м3/час (фильтр-поглатитель ФПУ-200) |  |  | 1 фильтр |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью: до 10 тыс.м3/час |  |  | 1 фильтр |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Фильтр рамный и ячейковый (матерчатый, бумажный, сетчатый) масляный, фильтр-поглотитель и др. при количестве ячеек: 1 |  |  | 1 устройство |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Ремонт внутренних помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |  |  |  |  |  |  | 2,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 2,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке |  |  | 100 коробок |  |  |  |  |  |  | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Снятие дверных полотен |  |  | 100 м2 дверных полотен |  |  |  |  |  |  | 0,1512 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Снятие наличников |  |  | 100 м наличников |  |  |  |  |  |  | 0,486 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 |  |  | 100 м2 проемов |  |  |  |  |  |  | 0,1512 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 |  |  | 1 решетка |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Установка и крепление наличников |  |  | 100 м коробок блоков |  |  |  |  |  |  | 0,486 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 0,4082 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Устройство перегородок на металлическом каркасе в зданиях промышленных предприятий: без изоляции |  |  | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  |  |  |  |  |  | 0,1734 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Шпатлевка перегородок |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 0,3468 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 0,3468 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Очистка помещений от строительного мусора |  |  | 100 т мусора |  |  |  |  |  |  | 0,092 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный |  |  | 1 т груза |  |  |  |  |  |  | 9,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Перевозка массовых навалочных грузов, перевозимых автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 18 км: класс груза 1, грузоподъемность 7 т |  |  | 1 т груза |  |  |  |  |  |  | 9,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Размещение на полигоне строительных отходов |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 6,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приложение №3 к техническому заданию. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонтные работы по электроснабжению защитного сооружения №3 Восточного пирса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  |  |  |  | Кол. |  |  |  |  |  | Примечание |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Кабельные сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 7,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Перевозка массовых навалочных грузов, перевозимых автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 20 км: класс груза 1, среднее |  |  |  | 1 т груза |  |  |  |  |  |  | 18,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Размещение на полигоне строительных и крупногабаритных отходов |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 7,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Прорезка швов в бетоне: затвердевшем |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3 |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 37,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Разработка траншей экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 90,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 14,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Водоотлив: из траншей |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 71,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Перевозка массовых навалочных грузов, перевозимых автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 20 км: класс груза 1, среднее |  |  |  | 1 т груза |  |  |  |  |  |  | 67,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Размещение на полигоне строительных и крупногабаритных отходов |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 37,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев под трубы: из песка |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 17,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Укладка стальных водопроводных труб диаметром: 100 мм |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром: 150 мм (100 мм) |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 104,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 104,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  | 11,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Восстановление цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см (Арматура А-Ш ф.12 мм) |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  | 38,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Пробивка проемов в конструкциях: из бетона (стенки зданий) |  |  |  | 1 м3 |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Обрамление проемов уголком 50х50 |  |  |  | 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Очистка поверхности щетками |  |  |  | 1 м2 очищаемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 1,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  |  |  | м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 1,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 |  |  |  | м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  |  |  |  | 1,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Демонтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах от ТП-4 до щита ЯБ-1 в защитном сооружении |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | При переходе по ж/д путями, асбоцементные трубы кабельной канализации проложить в футляре из металлической трубы диаметром 500 мм |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах от ТП-4 до щита ЯБ-1 в защитном сооружении марки ВВГ 3х35+1х16-1 |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | От конца труб до вводного рубильника ПМ-9 проложить металлический лоток 100*100 со съемной крышкой |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Выполнить колодцы К-1, К-2, К-3, К-4 по чертежам шифра 7147 000 000 КС в т.ч. Мероприятий по гидроизоляции |  |  |  | шт/мз ж.б. конструкций колодца |  |  |  |  |  |  | 4/0,835 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 |  |  |  | 1 м3 заделки |  |  |  |  |  |  | 0,305 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой |  |  |  | 1 проход кабеля |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 35 мм2 |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Замена заземлителя вертикального из угловой стали размером: 50х50х5 мм |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Замена заземлителя горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  | 3,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Силовые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Демонтаж ящика силового с рубильником и тремя предохранителями на ток 250А (типа ЯБ-1) |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Демонтаж щита распределительного силового с предохранителями (типа ПР) |  |  |  | 1 шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток: до 250 А |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Проложить кабель силовой с медными жилами разного сечения по стенам для подключения силового электрооборудования, в том числе: |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  | 119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | ВВГнг 4х6+1х2,5 |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | ВВГнг 4+1х2,5 |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | ВВГнг 4х2,5+1х1,5 |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | ВВГнг 4х1,5+1х1 |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток 160 А на щите ЩР-1 |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: в щите ЩР-1, на ток до 100 А |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Сети освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Демонтаж светильников потолочных одноламповых (типа НППО) |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Демонтаж светильников аккумуляторных (типа СС-621) |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Демонтаж розетки штепсельной: неутопленного типа при открытой проводке |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Демонтаж выключателя: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Демонтаж коробки ответвительной с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Демонтаж пускателя магнитного общего назначения отдельно стоящего, устанавливаемого на конструкции: на стене или колонне, на ток до 40 А (16 А) |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Демонтировать кабель для рабочего и аварийного освещения помещений, проложенный по стенам и потолку. |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Щиток силовой на 24 модуля (ЩРО-1) установить на стене для рабочего освещения |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Автомат трехполюсный на ток 63 А установить в ЩРО-1 |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Устройство защитного отключения ДЭК УЗО-01, 63 А, 30 мА (цена 745,48/4,457*1,08- транспорт материалов) |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Автомат на ток: 25 А - 2 шт., 16А- 10 шт.: установить в ЩРО-1. |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Светильник потолочный НППОЗ-100-001 УЗ для рабочего освещения, установить в помещениях |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Щит силовой на 12 модулей (ЩАО-!) установить на стене для аварийного освещения |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Автомат трехполюсный на ток 40 А установить в ЩАО-1 |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Автомат трехполюсный на ток 10А - 4 шт., 16А - 2 шт. установить в ЩАО - 1 |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Пускатель магнитный в металличческом корпусе с кнопкой установить на стене, на ток 16 А, для вентиляторов и насоса |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Светильник аккумуляторный аварийного освещения СС-621А-01 установить на стенах |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Розетка штепсельная для открытой проводки установить на стенах |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Выключатель пылевлагозащищенный для освещения установить на стенах |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Проложить кабель силовой с медными жилами разного сечения по стенам для освещения с установкой ответвительных коробок, в том числе: |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  | 345 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | ВВГнг 3х2,5-0,66 |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | ВВГнг 4х2,5-0,66 |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | ВВГнг 3х1,5-0-0,66 |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | ВВГнг 4х1,5-0,66 |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Пуско-наладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Рубильник трехполюсный напряжением: до 330 кВ (250 кВ) |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Испытание цепи вторичной коммутации (пускатели) |  |  |  | 1 испытание |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м |  |  |  | 1 измерение |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  |  |  | 1 точка |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" |  |  |  | 1 токоприемник |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ |  |  |  | 1 фазировка |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям |  |  |  | 1 линия |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №4 к техническому заданию

Приложения №№5-8 (Рабочая документация №6808 000 000 ЭМ – 01. ВМ и СП. Защитное сооружение №23/129/3. Ремонт силовых и осветительных сетей. Рабочая документация №6809 000 000 ЭО – 01. ВМ и СП. Защитное сооружение №23/129/3. Ремонт силовых и осветительных сетей. Рабочая документация №7146 000 000 ЭС – 01. Восточный пирс. Электроснабжение защитного сооружения №23/129/3.  Рабочая документация №7147 000 000 КС – 01. Восточный пирс. Ремонт кабельных сетей электроснабжения ПМ-9, бомбоубежища и дренажного насоса) будут представлены отдельно по официальному запросу на электронный адрес zakupki@ncsp.com.

- Проект договора

ДОГОВОР  ПОДРЯДА №

г. Новороссийск			    			   «______»______________  2013 г.

ОАО «Новороссийский морской торговый порт», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Матвиенко Юрия Викторовича, действующего на основании Устава с одной стороны, и _____________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА.

1.1. Подрядчик выполнит собственными или привлеченными силами и средствами  ремонт защитного сооружения №3 Восточного пирса в соответствии с Техническим заданием (приложение №1), и условиями Договора, своевременно устранит недостатки, выявленные в процессе приемки работ, и сдаст объект Заказчику в сроки, установленные Договором.

- СТОИМОСТЬ РАБОТ.

2.1.  Стоимость работ по настоящему договору определена Сводкой затрат (приложение №2)  и   составляет: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

НДС18%: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

ВСЕГО по договору с НДС: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

2.2. Установленная в п. 2.1. Договора стоимость работ является окончательной и изменению не подлежит. Указанная стоимость  включает в себя расходы Подрядчика на приобретение материалов, аренду техники и транспортных средств, оплату услуг, привлеченных им Субподрядчиков, и все другие расходы Подрядчика, необходимые для  исполнения взятых на себя обязательств по настоящему Договору.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  ПОДРЯДЧИКА.

3.1. Выполнить все работы собственными или привлеченными силами и средствами  в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, в точном соответствии с нормативно-технической документацией и действующим законодательством.

3.2. Обеспечить выполнение работ в соответствии с действующими строительными Нормами и Правилами, используя только сертифицированные материалы, изделия и конструкции.

3.3. Сдать рабочей комиссии Заказчика выполненные работы  с последующим подписанием Акта выполненных работ по форме (№ КС-2), с приложением справки о стоимости выполненных работ по форме (№ КС-3).

3.4.  При проведении  работ на территории ОАО «НМТП» соблюдать противопожарное, природоохранное и санитарно-эпидемиологическое законодательство Российской Федерации, а также правила охраны труда, действующие на территории ОАО «НМТП».

3.5. Выполнять в обязательном порядке предписания соответствующих контролирующих  органов.

3.6. Выполнять в обязательном порядке предписания технического директора ОАО «НМТП», выдаваемые по представлению соответствующих производственных

подразделений ОАО «НМТП» (отдел охраны труда, отдела энергетики, управления информационных  технологий и коммуникаций, управлению промышленной безопасности).

3.7. Приостанавливать проводимые работы до устранения замечаний, указанных в Предписаниях.  Работы возобновлять только после устранения замечаний и по письменному разрешению технического директора ОАО «НМТП».

3.8. При необходимости и в соответствии с п. 3.5. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» перед началом выполнения работ на территории Заказчика  оформить у Заказчика АКТ-допуск по утвержденной форме.

3.9.  Обеспечить  работникам  условия по соблюдению требований охраны труда и техники безопасности на производстве.

3.10. Выполнять Правила охраны труда в морских портах ПОТ РО-152-31.82.03-96 и другие нормы и правила, действующие в ОАО «Новороссийский морской торговый порт».

3.11. Осуществлять плату за негативное воздействие на окружающую среду при проведении строительных работ. Получить на период проведения работ свой счет, и своими силами в специально уполномоченных государственных органах разрешение на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, лимиты на размещение отходов на территории предприятия и передачу их другим природопользователям. Образующиеся при проведении работ отходы являются собственностью Подрядчика.

3.12. При производстве огневых работ  пройти технический пожарный минимум в ООО «Противопожарная служба» для последующего оформления Наряд-допуска.

3.13.  Немедленно предупредить Заказчика о возникновении/угрозе возникновения обстоятельств, влияющих на качество выполняемой работы, либо сроки исполнения обязательств по настоящему договору.

3.14. При необходимости заключить отдельные договоры с Заказчиком на коммунальные услуги, требуемые Подрядчику для исполнения обязательств по Договору.

3.15. Вывезти за пределы территории Заказчика в 3-хдневный срок с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, принадлежащие  Подрядчику  материалы, инструменты, инвентарь, а также мусор, оставшийся  после выполнения работ по настоящему Договору.

3.16. Устранить допущенные недостатки по требованию Заказчика в согласованный с ним срок.

3.17. Подрядчик обязуется не использовать документы и/или иные сведения, предоставленные ему  Заказчиком в рамках исполнения договора, а также результатов работ, выполненных по договору, для целей, непредусмотренных настоящим договором, без предварительного письменного согласия Заказчика.

4.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  ЗАКАЗЧИКА.

4.1.Обеспечить необходимые условия для выполнения Подрядчиком работ, обусловленных настоящим Договором.

4.2.Обеспечить пропуск специалистов Подрядчика на свою территорию для выполнения работ.

4.3. Предоставить Подрядчику по акту рабочую документацию, необходимую для выполнения  работ, оговоренных п.1.1. настоящего Договора.

4.4. Рассматривать предъявленные формы (№КС-2), (№КС-3), счета на выполненные работы в 5-тидневный срок с момента их предъявления.

4.5. Произвести оплату выполненных работ согласно подписанным формам (№ КС-2),  (№ КС-3),  на выполненные работы при предоставлении счета и счета - фактуры.

4.6. Согласовывать в необходимых и обоснованных случаях изменения задания, объемов и состава работ, сроков окончания производства работ.

4.7. Подписать Акт приема-передачи выполненных работ в течение трех дней  с момента его получения, либо направить Подрядчику мотивированный отказ от подписания с указанием перечня недостатков и сроков их устранения.

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ  РАБОТ.

5.1. Работы по настоящему Договору должны быть начаты с момента подписания договора и завершены  в течение 90 календарных дней.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

6.1. Приемка работ осуществляется Заказчиком в течение 3 дней после получения им уведомления Подрядчика о готовности к сдаче Объекта.

6.2. Работы принимаются Заказчиком и считаются выполненными в полном объеме после проведения комплексного испытания оборудования Заказчиком совместно с Подрядчиком в течение 72 часов непрерывной работы, и подписания сторонами форм (№КС-2),     (№КС-3).

6.3. Дата подписания форм (№КС-2), (№КС-3), соответствует переходу к Заказчику обязанностей по содержанию объекта, а также рисков случайной гибели или случайного повреждения.

6.4.  Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков в работе, либо отступлений Подрядчика при выполнении работ от  условий договора и  Технического задания, повлекшие  для Заказчика получение нежелаемого результата и невозможность использования результата работы Подрядчика.

6.5.В случае отказа  Заказчика от приемки работ, сторонами составляется акт, которым фиксируются недостатки и сроки их устранения.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, осуществляемой им за свой счет.  Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения своих расходов на проведение экспертизы.  До устранения выявленных недостатков оплата за выполненные работы Заказчиком не производится.

7. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

7.1. Заказчик в течение 5 рабочих дней с момента заключения настоящего договора перечисляет  на расчетный счет Подрядчика аванс в размере 30% от стоимости Договора, что составляет ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

7.2. Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком  после подписания сторонами акта приемки-сдачи выполненных работ (№КС-2) и представления Подрядчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат (№ КС-3), счета и счет - фактуры. Оплата производится Заказчиком не позднее 5 рабочих дней с момента выставления Подрядчиком счета.

7.3. Из суммы подлежащей  оплате при окончательном расчете Заказчик производит удержание в размере 7,5% от цены договора на  весь срок гарантийного периода. По истечении гарантийного периода сумма удержания перечисляется Заказчиком на счет Подрядчика. Перечисление производится в течение 5 банковских дней с момента  выставления Подрядчиком счета. Сумма удержания может быть выплачена Подрядчику до истечения гарантийного периода при условии предоставления Подрядчиком безотзывной банковской гарантии на всю сумму удержания со сроком действия не  ранее окончания срока гарантии плюс семь дней. Форма и текст банковской гарантии должны быть согласованы с Заказчиком.

8. ГАРАНТИИ.

8.1.Подрядчик  гарантирует:

-качество выполнения работ в соответствии  с техническими условиями и действующими строительными нормами;

-устранение в течение 10 рабочих дней с момента получения уведомления своими силами и средствами недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, либо в течение гарантийного срока.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня приемки результатов выполненных работ по форме КС-2.

8.2. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору.

8.3. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

8.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения Правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.

8.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, осуществляемой им за свой счет.  Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения своих расходов на проведение экспертизы.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

9.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.2. В случае нарушения сроков выполнения работ, а также при нарушении сроков устранения недостатков Подрядчик выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % от суммы Договора за каждый день просрочки.

9.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты по настоящему Договору, он уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки платежа.

9.4. Подрядчик несет ответственность за причинение ущерба имуществу Заказчика или третьих лиц при производстве работ на территории Заказчика в полном объеме.

9.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной Работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

9.6.  В  случае наложения штрафных санкций на Заказчика, причиной которых явилась хозяйственная деятельность Подрядчика, последний обязуется возместить Заказчику причиненный ущерб.

9.7. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения обязательств не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по договору.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (форс-мажор).

10.1.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

10.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправдано и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы (наводнения, пожары,  норд-ост, гололед, снегопад и другие сложные метеоусловия в г. Новороссийске), акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с законным порядком.

10.3. Сторона по настоящему договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств.

10.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают   Стороны   от   ответственности,   выполнение   обязательств приостанавливается, и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.

10.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом другой Стороны, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

10.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 6 месяцев, Стороны должны договориться о судьбе настоящего договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор путем направления заказным письмом другим Сторонам соответствующего извещения. При этом Подрядчик возвращает Заказчику сумму перечисленного аванса за вычетом стоимости фактически выполненных работ.

11.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

11.1. Все споры и разногласия по настоящему договору решаются путем переговоров. Не решенные таким образом споры и разногласия рассматриваются в Арбитражном суде Краснодарского края.

12.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до момента его окончательного исполнения.

12.2. В случае неисполнения одной из Сторон условий настоящего договора, другая сторона может  досрочно расторгнуть настоящий Договор с письменным уведомлением  о расторжении другой Стороны за десять календарных дней до планируемой даты расторжения.

12.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, решаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

12.3. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой из Сторон.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ

13.1. Приложение №1. Техническое задание на ремонт защитного сооружения №3 Восточного пирса.

13.2. Приложение №2. Сводка затрат на выполнение работ по ремонту защитного сооружения №3 Восточного пирса.

13.3   Приложение №3. Локальный сметный расчет №1 на ремонт внутренних помещений защитного сооружения №3 Восточного пирса.

13.4. Приложение №4. Локальный сметный расчет №2 на ремонт внутренних помещений защитного сооружения №3 Восточного пирса (стихия).

13.5. Приложение №5. Локальный сметный расчет №3 на ремонтные работы по электроснабжению защитного сооружения №3 Восточного пирса.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК:								ЗАКАЗЧИК:

ОАО «Новороссийский морской торговый порт»

ИНН/КПП 2315004404/997650001

353901 г. Новороссийск,

ул. Портовая, 14 Тел: 8 (8617) 60-22-03

р/с 40702810952460102191 в отделении №8619 Сбербанка России г. Краснодар к/с 30101810100000000602 БИК 046015602

Директор                                                            Генеральный директор ОАО «НМТП»

__________________   (________)                       _________________Ю.В. Матвиенко

«_____»____________________ 2013 г.	        «______»____________________2013 г.

м.п.					 		м.п.

- Общие требования

  - Общие требования к заявкам на участие в запросе предложений

    - Участник должен подготовить заявку на участие в запросе предложений, включающую в себя письмо о подаче оферты (форма №1), коммерческое предложение (форма №2). Кроме того, каждый участник должен представить: справку о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма №3), справку о кадровых ресурсах (форма №4), справку о наличии материально-технических ресурсов (форма №5), анкету участника запроса предложений (форма №6) копии регистрационных и уставных документов, заверенные печатью участника запроса предложений (для ИП, дополнительно, – копию паспорта), копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника запроса предложений в случае необходимости – копию доверенности, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, заверенную участником запроса предложений копию выписки из ЕГРЮЛ (для ИП – копию выписки из ЕГРИП, для физического лица – копию паспорта); заверенные участником копии СРО со следующими видами работ:

7.1 Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок;

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами;

15.1 Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации <*>;

15.2 Устройство и демонтаж системы отопления <*>;

15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха <*>;

15.5. Устройство системы электроснабжения <*>;

15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений <*>.

    - Участник запроса предложений не допускается к участию в запросе предложений в случае:

- несоответствия заявки на участие в запросе предложений требованиям документации, в том числе если:

    - заявка не соответствует форме документации и (или) не имеет в содержании обязательной информации согласно требованиям документации;

    - документы не подписаны должным образом.

    - заявка не соответствует техническому заданию.

    - наличие просроченной задолженности перед предприятиями Группы ОАО «НМТП», а именно ОАО «НМТП», ОАО «Флот НМТП», ОАО «НЗТ», ОАО «ИПП», ОАО «НСРЗ», ОАО «НЛЭ», ООО «ПТП», ЗАО «СФП», ООО «БСК», неисполненные просроченные обязательства.

    - заказчик вправе осуществить проверку указанных в заявке на участие в запросе предложений производственных возможностей участника закупки, в том числе с выездом в места базирования, с оформлением соответствующего акта проверки до подведения итогов запроса предложений, а также запросить копии документов, подтверждающих право собственности или документа, подтверждающего иное основания законного владения. В случае не соответствия сведений при проверке данных, указанных в заявке участника, Заказчик вправе отклонить данную заявку.

    - Каждый документ, входящий в заявку, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом, уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченное лицо).

    - Для участия в проведении запроса предложений претендент должен подать  заявку по факсу или электронной почте, указанной в извещении о проведении запроса предложений, не позднее срока установленного п.5.1 настоящей документации. В случае не предоставления заявки в указанный срок Участник не допускается к участию в запросе предложений.

    - Каждый документ, входящий в заявку, должен быть скреплен печатью Участника.

    - Никакие исправления в тексте заявки не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.

    - По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений Организатором может быть принято решение о проведении переторжки.

  - Требования к сроку действия заявке на участие в запросе предложений

    - Заявка на участие в запросе предложений действительна в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты (пункт 4.5). В любом случае этот срок не должен быть менее, чем 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема заявок.

  - Требования к языку заявки на участие в запросе предложений

    - Все документы, входящие в заявку на участие в запросе предложений, должны быть подготовлены на русском языке.

  - Требования к валюте заявки на участие в запросе предложений

    - Все суммы денежных средств в документах, входящих в заявку на участие в запросе предложений, должны быть выражены в российских рублях.

  - Подготовка письма о подаче оферты

    - Основным документом, определяющим суть заявки на участие в запросе предложений, является письмо о подаче оферты. Письмо о подаче оферты должно быть подготовлено в строгом соответствии с формой, установленной в настоящей Документации по запросу предложений - Письмо о подаче оферты (форма 1)

  - Подготовка коммерческого предложения

    - Коммерческое предложение должно быть подготовлено в строгом соответствии с формой, установленной в настоящей Документации по запросу предложений. Коммерческое предложение (форма 2).

    - Коммерческое предложение должно быть подготовлено в полном соответствии с условиями, изложенными в Запросе предложений.

    - В состав цен (статей расходов) должны быть включены все налоги и другие обязательные платежи, а также все скидки.

- 4.7	Цена и валюта заявки на участие в запросе предложений

4.7.1	Цена договора, предлагаемая Участником размещения заказа в заявке на участие в запросе предложений, не может превышать начальной (максимальной) цены договора, указанной в Извещении о проведении запроса предложений. В случае если цена договора, указанная в заявке и предлагаемая Участником размещения заказа, превышает начальную (максимальную) цену договора, данная заявка отклоняется комиссией по запросу предложений на основании ее несоответствия требованиям, установленным документацией по запросу предложений.

- Подача заявок на участие в запросе предложений и их прием

  - Участникам необходимо представить заявки на участие в запросе предложений по факсу или электронной почте, в срок до 15 часов 00 минут по Московскому времени 16 сентября 2013 года по адресу: Zakupki@ncsp.com.

  - Заявки на участие в запросе предложений, полученные позже установленного выше срока, будут отклонены Заказчиком без рассмотрения по существу, независимо от причин опоздания.

  - В случае если на запрос предложений не поступило ни одной заявки на участие в запросе предложений, поступила только одна заявка на участие в запросе предложений  или на основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе предложений выявлено несоответствие заявок всех участников закупки требованиям документации о закупке либо к участию в запросе предложений допущена одна заявка, то запрос предложений признается комиссией несостоявшимся.

- Оценка заявок на участие в запросе предложений

В рамках оценочной стадии  комиссия оценивает и сопоставляет заявки, исходя из следующих критериев:

| № п/п | Наименование показателя (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Уровень 1 | Уровень 2 |  |
| 1 | 70 |  | Стоимость выполнения работ |
| 2 | 10 |  | Сроки выполнения работ |
| 3 | 20 |  | Квалификация участника и качество выполнения работ |
| 3.1. |  | 50 | Наличие и состав материально-технических ресурсов |
| 3.2. |  | 50 | Опыт выполнения работ, аналогичных предмету запроса предложений за последние 3 года |
|  | 100% | 100% |  |

*- стоимость выполнения работ оценивается исходя из стоимости без учета НДС.

Критерии «Сроки выполнения работ» и «Квалификация участника и качество выполнения работ» рассчитываются экспертно. Если в представленных участниками открытого запроса предложений заявках указаны достаточные данные по срокам выполнения работ, по опыту выполнения работ, аналогичных предмету запроса предложений за последние 3 года, наличию и составу материально-технических ресурсов достаточные, по мнению Заказчика, для выполнения договора, то комиссия имеет право присвоить участникам максимальные баллы по этим критериям.

Для получения итоговой интегральной оценки для сложной системы разнотипных (имеющих разный физический смысл) показателей принята 10-балльная шкала. При применении балльной методики по каждому из показателей устанавливается шкала допустимых балльных оценок, то есть максимально и минимально возможное количество баллов по каждому из показателей.

При оценке принято, что участник запроса предложений, давший наилучшее предложение по каждому показателю, получает по нему максимально возможные баллы, а баллы, полученные другими участниками, рассчитываются как относительные. В то же время возможно и «назначение» баллов, например, экспертно. При этом количество баллов находится в заданных границах принятой шкалы.

Для получения итоговой интегральной оценки предложений участников запроса предложений использованы методы квалиметрии, которые обеспечивают сопоставимость предложений, получивших разную оценку по разным показателям.

В квалиметрии используются следующие основные понятия.

Дерево свойств (показателей) — показывает взаимозависимость различных свойств (показателей) объекта, строится по иерархическому принципу, обобщенное свойство определяется свойствами более высокого уровня.

Значение показателя — абсолютная размерная характеристика какого-либо свойства (сроки, стоимость и т.д.). Значение показателя может быть и логической величиной («да»/»нет»), например наличие тех или иных документов.

Вес показателя (или весомость) — безразмерная величина, характеризующая относительную значимость данного показателя при переходе на другой, более низкий уровень.

Для получения интегральной оценки предложений претендентов использован следующий алгоритм:

- Построение дерева свойств (системы показателей). При построении системы показателей соблюдается основной принцип: свойства i-го уровня определяются соответствующими свойствами i + 1-го уровня (i = 0, 1, ..., m). Уровень 0 соответствует обобщенному комплексному показателю объекта или его интегральной оценке.

- Назначение интервала изменений значений Pij каждого показателя (индексы показывают, что рассматривается j-й показатель на i-м уровне).

- Выбор (на каждом уровне рассмотрения свойств) значений базовых показателей для сравнения (Рij ). В качестве базового показателя принимается наилучший из предложенных всеми участниками запроса предложений.

- Определение зависимости между значениями показателей Рij  и их оценками Кij, причем оценки должны являться функциями значений показателей. Само значение показателя Рij  не дает возможность определить его качество, в отличие от их оценки.

- Оценка показателя является функцией его значения

- Kij = f(Pij Pij баз) принимается, что: Kij =

При оценке используются функциональные зависимости между показателями и соответствующими оценками.

Для показателей, которые качественно можно описать «чем меньше, тем лучше»: Kij = 10    где  - наименьшее (следовательно, лучшее) из предложенных всеми претендентами значение данного показателя.

Для показателей, которые качественно можно описать «чем больше, тем лучше»: Kij = 10    где  - наибольшее (следовательно, лучшее) из предложенных всеми претендентами значение данного показателя.

6. Выбор размерности комплексной оценки «К» (для сопоставления единиц измерения отдельных показателей). В настоящей методике применяется безразмерная балльная оценка.

7. Определение весов (весомостей) отдельных показателей. Это чрезвычайно важный шаг, при котором определяется значимость оценки какого-либо отдельного показателя относительно других показателей. Вес показателя  задается в процентах.

Каждый показатель определяется своей относительной оценкой и ее весомостью Мij, таким образом шкала оценок неодинакова для разных показателей: оценка показателя включает его весомость. Необходимо отметить, что сумма всех весомостей постоянна на каждом уровне, в нашем случае это 100%:

= const = 100%

При определении весомостей наиболее употребим экспертный способ: назначение весомостей с последующим их усреднением.

Сведение воедино оценок различных показателей и получение итоговой интегральной оценки. На этом шаге  используются математические средневзвешенные величины.

Следует иметь в виду, что весомость и оценка показателя i-го уровня определяются соответствующими значениями показателей (i — 1)-го уровня.

На данном запросе предложений используется средневзвешенная арифметическая итоговая оценка: Ki =  Kij

Победителем запроса предложений является участник данного запроса, заявка которого, по назначенной системе показателей с заданными весомостями, получила наибольшее число баллов и которой присвоен первый номер.

- Определение Победителя

7.1	Заказчик определяет Победителя как Участника, заявка которого заняла первое место в ранжировке заявок по степени предпочтительности для Заказчика.

7.2	В случае если лучшие условия исполнения договора содержатся в нескольких заявках на участие в запросе предложений, победителем запроса предложений признается участник, заявка которого поступила ранее.

7.3	Решение комиссии о результатах запроса предложений оформляется итоговым протоколом заседания комиссии.

7.4	Участник в разумные сроки уведомляется о признании его Победителем и о месте и порядке подписания Договора.

7.5	Непредставление Участником подписанного договора в срок, указанный в уведомлении о признании победителем, а также уклонение от подписания договора в любой форме, дает основание Заказчику признать победителем запроса предложений Участника, заявке которого присвоен второй номер.

- Подписание Договора

  - Договор между Заказчиком и Победителем подписывается в течение 14 (рабочих)  дней после объявления победителя.

  - Условия Договора определяются, с одной стороны, в соответствии с требованиями настоящей Документации по запросу предложений, с другой стороны, исходя из условий заявки Победителя.

  - При заключении договора с победителем запроса предложений Заказчик вправе, по согласованию сторон, внести изменения не касающиеся основных условий договора в проект договора содержащийся в настоящей документации по запросу предложений.

  - По всем вопросам, не нашедшим отражение в Извещении о запросе предложений, настоящей Документации по запросу предложений и заявки Победителя, стороны имеют право вступить в переговоры.

  - В случае если победитель запроса предложений уклоняется от заключения договора, то договор заключается с участником запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение договора для участника запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.

- Образцы форм основных документов, включаемых в заявку на участие в запросе предложений.

## 9.1	 Письмо о подаче оферты (форма 1)

«_____»______________ года

№________________________

Изучив Извещение о запросе предложений и Документацию по запросу предложений, и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений, включая все условия заключаемого по результатам запроса предложений Договора, мы

________________________________________________________________________

(полное наименование и юридический адрес Участника)

предлагаем заключить Договор на

________________________________________________________________________

(краткое описание предмета договора)

на условиях и в соответствии с коммерческим  предложением , являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящему письму и составляющими вместе с настоящим письмом заявку, на общую сумму

________________________________________________________________________

(общая стоимость выполнения работ; рублей с НДС/без НДС)

________________________________________________________________________

(срок выполнения работ, календарных дней/рабочих дней)

________________________________________________________________________

(гарантийные обязательства)

Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство подписать договор (входящий в состав документации по запросу предложений) и поставить товар в соответствии с требованиями настоящей документации и согласно нашим предложениям, изложенным в нашей заявке.

Настоящая заявка на участие в запросе предложений имеет правовой статус оферты и действует до «____»_______________________года.

Настоящая заявка дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

- Коммерческое предложение (форма 2) — на ____ л;

____________________________________

(подпись, М.П.)

___________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность

- 9.2.  Коммерческое предложение (форма 2)

- Приложение 1 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Каждый участник размещения заказа должен предоставить коммерческое предложение в виде расчета стоимости предложения в форме локального сметно-ресурсного расчета. Обоснование стоимости выполнения работ проводится в соответствии с действующей территориальной сметной нормативной базой Краснодарского края.

____________________________________

(подпись, М.П.)

___________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность

- 9.3. 		Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 3) (за последние 3 года-2010-2012гг и период 2013 г.)

| № п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения договора — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения договора, для незавершенных договоров — процент выполнения) | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Описание договора (объем и состав работ, описание основных условий договора) | Сумма договора, рублей | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за полный год [указать год] |  |  |  |  | х |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за завершившийся отчетный период текущего года [указать, в зависимости от обстоятельств, «I квартал … года», «I—II кварталы … года» и т.д.] |  |  |  |  | х |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Инструкции по заполнению

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником размещения заказа !

- В этой форме Участник размещения заказа указывает сведения об имеющемся у него опыте выполнения  аналогичных работ, т.е. сопоставимыми по объему с предметом запроса предложений.

- Участник размещения заказа может учитывать при заполнении данной формы и незавершенные работы, обязательно отмечая данный факт.

  - Справка о материально-технических ресурсах (форма 4)

Приложение 4 к письму о подаче оферты.
от «____»_____________ г. №__________

| Наименование материально-технических ресурсов, которые будут использованы в рамках выполнения договора. | Основание принадлежности (право собственности, аренда и т.п.) | Штук | Год выпуска |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (сумма) |  |
|  |  | (сумма) |  |
|  |  | (сумма) |  |
| Всего |  | (сумма) |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Инструкции по заполнению

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником размещения заказа !

- В этой форме Участник размещения заказа указывает сведения об имеющихся у него материально-технических ресурсах, которые он планирует использовать при выполнении работ.

9.5  Анкета участника запроса предложений (форма 5)

|  | Головная фирма |  | Филиалы и дочерние предприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Адрес: юридический: фактический: |  |  |  |
| Телефон: |  |  |  |
| Телекс: |  |  |  |
| Телефакс: |  |  |  |
| ИНН |  |  |  |
| КПП |  |  |  |
| ОГРН |  |  |  |
| Банковские реквизиты: |  |  |  |
| Ответственное лицо: |  |  |  |
| Форма общества: |  |  |  |
| Уставной капитал: |  |  |  |
| Год создания: |  |  |  |
| Указать является ли организация субъектом малого или среднего предпринимательства. |  |  |  |
| Руководитель: | Дата: | Печать/ подпись: |  |

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

| Ссылки на пункты документации | Сведения |
| --- | --- |
| 1.1 | Организатор – ОАО «Новороссийский морской торговый порт»; Ответственный исполнитель – начальник отдела тендеров и экспертиз Зайцев В.А.; Телефон/факс: (8617) 60-21-62 |
| 1.1 | Предмет запроса предложений: Выбор подрядчика на выполнение ремонта защитного сооружения №3 Восточного пирса. |
| 4.7. | Начальная (максимальная) цена договора: 2 447 232.68 (два миллиона четыреста сорок семь тысяч двести тридцать два) рубля с учетом НДС или 2 073 926,00 (два миллиона семьдесят три тысячи девятьсот двадцать шесть) рублей без учета НДС. |
|  | Финансирование: собственные средства Заказчика. |
| 1.1 | Приглашаются: юридические лица, физические лица и индивидуальные предприниматели. |
| Извещение о проведении запроса предложений | Требования к участникам запроса предложений: - Участник запроса предложений должен быть правоспособен в полном объеме, создан и зарегистрирован в установленном порядке. - В отношении участника запроса предложений не должно проводиться процедур ликвидации или банкротства, он не должен быть в судебном порядке признан банкротом, в отношении него не должно быть открыто конкурсное производство. - Деятельность участника запроса предложений не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. - Участник запроса предложений должен соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к организациям, выполняющим работы (оказывающим услуги), для выполнения которых он привлекается. - У организации должен быть положительный опыт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, положительная деловая репутация. - Заказчик, организатор запроса предложений вправе не допустить к участию в закупке лицо, имеющее просроченную задолженность перед предприятиями Группы ОАО «НМТП», а именно ОАО «НМТП», ОАО «Флот НМТП», ОАО «НЗТ», ОАО «ИПП», ОАО «НСРЗ», ОАО «НЛЭ», ООО «ПТП», ЗАО «СФП», ООО «БСК», неисполненные просроченные обязательства. - Участник запроса предложений должен соответствовать требованиям, предъявляемые к подрядным организациям ОАО «НМТП». |
| 3 | Порядок расчетов: Заказчик в течение 5 рабочих дней с момента заключения настоящего договора перечисляет на расчетный счет Подрядчика аванс в размере 30% от стоимости Договора. Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком после подписания сторонами акта приемки-сдачи выполненных работ (№КС-2) и представления Подрядчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат (№ КС-3), счета и счет - фактуры. Оплата производится Заказчиком не позднее 5 рабочих дней с момента выставления Подрядчиком счета. Из суммы подлежащей оплате при окончательном расчете Заказчик производит удержание в размере 7,5% от цены договора на весь срок гарантийного периода. По истечении гарантийного периода сумма удержания перечисляется Заказчиком на счет Подрядчика. Перечисление производится в течение 5 банковских дней с момента выставления Подрядчиком счета. Сумма удержания может быть выплачена Подрядчику до истечения гарантийного периода при условии предоставления Подрядчиком безотзывной банковской гарантии на всю сумму удержания со сроком действия не ранее окончания срока гарантии плюс семь дней. Форма и текст банковской гарантии должны быть согласованы с Заказчиком. |
| 4.1 | Заявка на участие в запросе предложений должна включать в себя следующие документы: - письмо о подаче оферты (форма №1); - коммерческое предложение (форма №2). Кроме того, каждый участник должен представить: - справку о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма №3); - справку о наличии материально-технических ресурсов (форма №4); - анкету участника запроса предложений (форма №5); - копии регистрационных и уставных документов, заверенные печатью участника запроса предложений (для ИП, дополнительно, – копию паспорта); - заверенную участником бухгалтерскую отчетность за последний отчетный период текущего года и за два предшествующих ему календарных года, с подтверждением об их получении налоговой инспекцией; - копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника запроса предложений в случае необходимости – копию доверенности, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством; - заверенную участником копию выписки из ЕГРЮЛ (для ИП – выписку из ЕГРИП, для физического лица – копию паспорта); - заверенные участником копии СРО со следующими видами работ: 7.1 Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок; 12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами; 15.1 Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации <*>; 15.2 Устройство и демонтаж системы отопления <*>; 15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха <*>; 15.5. Устройство системы электроснабжения <*>; 15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений <*>. - Каждый документ, входящий в заявку, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом, уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченное лицо). В последнем случае копия доверенности прикладывается к заявке. Участникам необходимо представить заявки на участие в запросе предложений по факсу или электронной почте, в срок до 15 часов 00 минут по Московскому времени 16.09.2013 года по адресу: Zakupki@ncsp.com - Каждый документ, входящий в заявку, должен быть скреплен печатью Участника. - Никакие исправления в тексте заявки не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением. Заказчик вправе осуществить проверку указанных в заявке на участие в запросе предложений производственных возможностей участника закупки, в том числе с выездом в места базирования, с оформлением соответствующего акта проверки до подведения итогов запроса предложений, а также запросить копии документов, подтверждающих право собственности или документа, подтверждающего иное основания законного владения. |
|  | Обеспечение заявки на участие в запросе предложений: не требуется |
|  | Обеспечение исполнение контракта: не требуется |
|  | Требования к банку-гаранту (в случае установления требования об обеспечении исполнения контракта) Агентство, класс рейтинга.; Standard &Poor’s; Fitch; Moody’s; Ограничения. I группа ИНВЕСТИЦИОННЫЙ (прогноз стабильный/позитивный); «ААА», «АА», «А», «ВВВ»; «ААА», «АА», «А», «ВВВ»; «Ааа», «Аа1», «Аа2», «Аа3», «А1», «А2», «А3», «Ваа1», «Ваа2», «Ваа3»,; Соответствуют критерию банка-гаранта. II группа ПРЕДИНВЕСТИЦИОННЫЙ (а также нижний уровень инвестиционных рейтингов с прогнозом «негативный»); «ВВВ»+ прогноз негативный, «ВВ»; «ВВВ»+ прогноз негативный, «ВВ»; «Ваа3»+ прогноз негативный, «Ва1», «Ва2», «Ва3»; Сумма принимаемой гарантии не более 10% от чистых активов банка. III РИСКОВАННЫЙ (но не дефолтный); «В», «ССС», «СС», «С»; «В», «ССС», «СС», «С»; «В1», «В2», «В3», «Саа1», «Саа2», «Саа3»; 1. Кредитная организация РФ 2. Банк последние 3 года является безубыточным; 3. Банк входит в рейтинг ТОП-50 банков РФ (РБК Рейтинг) по чистым активам на дату принятия решения 4. Предельная сумма гарантии - 1% от чистых активов банка. 5.В случае отсутствия рейтинга S&P, Fitch, Moody’s, но при выполнении первых трех условий предельная сумма гарантии – 0,1 % от чистых активов Банка.. |
| 4.2 | Срок действия заявки на участие в запросе предложений должен быть не менее 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема заявок. |
| 5.1 | Последний срок приема заявок на участие в запросе предложений: 15 часов 00 минут по Московскому времени 16 сентября 2013 года |