## Г.7 Техника
Приложение Г.7 Сведения об оснащенности техническими ресурсами (указать заявителя)
1. Сведения об оснащенности техническими ресурсами
№ п/п | Наименование технических ресурсов в соответствии с приложением А.1 |  | Количество технических ресурсов в соответствии с приложением А.1 |  |  | Наименование, тип, марка техники заявителя | Основные технические характеристики | Идентификационный/заводской/серийный номер | Право владения (собственность или аренда, лизинг, субподряд) | Сведения об арендодателе технических ресурсов (если не в собственности и не в лизинге) |  |  |  | Паспорт приборного оборудования/измерительных приборов |  | Действующее свидетельство о поверке |  | Документы на транспортные средства
|  |  | 5 систем | 10 систем | 15 систем |  |  |  |  | Сокращенное наименование организации/ИП/ Фамилия ИО собственника | ИНН организации | № договора | Срок окончания договора пользования (не менее 12 месяцев) | № | Дата | № | Срок поверки | Свидетельство о регистрации ТС (Дата/№) | Договор страхования ГО ТС (Дата/№)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
столбцы 1 - 6 заполняются организатором ПКО | [5 empty] | столбцы 7 - 20 заполняются заявителем на ПКО
2 | Специализированные стенды для входного контроля контроллерного оборудования и систем ввода-вывода | * - Визуальный контроль | 0* | 1 | 1
3 | Стенд-имитатор для проверки функционала изготавливаемых систем |  | Имитация проводится без специализированных стендов | 1 стендовый комплекс Имитация проводится при помощи стендов-имитаторов, (не менее 20% сигналов от общего количества сигналов опытного образца СА) | 1 стендовый комплекс Имитация проводится при помощи стендов-имитаторов (не менее 50% сигналов от общего количества сигналов опытного образца СА)
4 | Комплект оборудования для испытания автоматических выключателей | Допускается привлечение на договорной основе сторонней электротехнической лаборатории | 1 | 1 | 1
5 | Средства разработки ПО ВУ (количество лицензий) | не менее | 3 | 7 | 10
6 | Средства разработки ПО СУ (количество лицензий) | не менее | 3 | 7 | 10
7 | САПР (количество лицензий) | Для эффективного взаимодействия ОСТ и заявителя при разработке и экспертизе конструкторской документации приоритетным является применение САПР совместимой с используемыми в ОСТ. Сведения о наименовании САПР должны быть указаны в акте проверки | 3 | 7 | 10
8 | Ноутбук |  | 1 на каждого программиста СУ и ВУ | 1 на каждого программиста СУ и ВУ | 1 на каждого программиста СУ и ВУ
…*
9 | Осциллограф |  | 1
10 | Мультиметр |  | 1 на каждого специалиста по ПНР | 1 на каждого специалиста по ПНР | 1 на каждого специалиста по ПНР
…*
11 | Калибратор унифицированных сигналов |  | 3 | 7 | 10
12 | Мегомметр |  | 3
13 | Сварочный аппарат для оптических кабелей | Возможна аренда | 1 | 3 | 5
14 | Оптический рефлектометр | Возможна аренда | 1 | 3 | 5
15 | Тестер-пробник оптических линий связи | Возможна аренда | 1 | 3 | 5
16 | Легковой автомобиль для перевозки персонала | Возможна аренда | 1 | 3 | 5
17 | Автотранспорт для перевозки пассажиров и оборудования (грузопассажирские автомобили, микроавтобусы и т.п.) | Возможна аренда | 1 | 3
Общая оснащенность техническими ресурсами заявителя по состоянию на «___» _____ 20__г. – ___ ед.

## Г.7 Помещения
Приложение Г.7 Сведения об оснащенности техническими ресурсами (указать заявителя)
2. Сведения об обеспеченности производственными площадями и помещениями (указать заявителя)
№ п/п | Наименование производственных площадей и офисных помещений в соответствии с приложением А.1 | Площадь (м2) в соответствии с приложением А.1 | Право владения (собственность или аренда, лизинг, субподряд) | Сведения об арендодателе помещения (если не в собственности и не в лизинге)
|  |  |  | Сокращенное наименование организации/ИП/ Фамилия ИО собственника | ИНН организации | № договора | Срок окончания договора пользования (не менее 12 месяцев)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
столбцы 1 - 3 заполняются организатором ПКО |  |  | столбцы 4 - 8 заполняются заявителем на ПКО
5 систем
1 | Производственные помещения | 120
2 | Склад комплектующих | 100
3 | Склад готовой продукции | 60
10 систем
1 | Производственные помещения | 250
2 | Склад комплектующих | 200
3 | Склад готовой продукции | 120
15 систем
1 | Производственные помещения | 500
2 | Склад комплектующих | 400
3 | Склад готовой продукции | 250