ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТРАНСНЕФТЬ»

(ПАО «ТРАНСНЕФТЬ»)

ПРОГРАММА ПРОВЕРКИ

на соответствие требованиям предварительного квалификационного отбора по виду/подвиду работ, услуг:

техническое диагностирование, освидетельствование и мониторинг энергетического оборудования организаций системы «Транснефть»

- Общие положения

  - Настоящий документ (далее – программа проверки) содержит информацию о предмете предварительного квалификационного отбора по виду работ, услуг (далее – ПКО), устанавливает требования к заявителю, перечень документов и информации, предоставляемых заявителем, порядку подготовки, оформления и подачи заявок на ПКО, а также порядок проведения проверки заявителя на соответствие требованиям ПКО.

  - ПКО осуществляется в соответствии с Положением [1], документацией ПКО, отраслевым регламентом ПАО «Транснефть», устанавливающим требования к порядку проведения ПКО (далее – Регламент) и нормативными документами ПАО «Транснефть», указанными в программе проверки.

  - ПКО по видам работ, услуг проводится в открытой форме, т. е. принять участие в таком отборе может любое лицо. Решение об участии в ПКО по виду работ, услуг заявитель принимает самостоятельно.

  - Функцию организатора ПКО осуществляет ООО «НИИ Транснефть».

  - Заявитель, подавая заявку на ПКО:

- заверяет оператора электронной площадки и организатора ПКО в том, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» им получены согласия физических лиц (его работников, бенефициаров, в т. ч. конечных) на обработку (на все действия/операции или совокупность действий/операций, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными) их персональных данных, указанных в составе заявки, в том числе на их передачу организатору ПКО и организатором ПКО третьим лицам (ПАО «Транснефть» и ОСТ) в целях проверки соответствия заявителя требованиям ПКО по соответствующему виду работ, услуг;

- выражает свое согласие на проведение организатором ПКО проверки представленных в заявке на ПКО документов и сведений, сбор дополнительной информации и организацию проверки с посещением места нахождения (места базирования) заявителя.

  - Перечень документов, подтверждающих соответствие заявителя требованиям ПКО, указан в приложении Б настоящего документа.

  - Порядок проверки заявки на ПКО и заявителя установлен в Регламенте.

  - При проведении проверки заявителя группой проверки устанавливается фактическое наличие или отсутствие заявленных заявителем на ПКО специалистов, технических ресурсов, документов и сведений на основании оригиналов подтверждающих документов.

  - Порядок рассмотрения результатов ПКО и уведомления заявителя о результатах ПКО установлен в Регламенте. Основания для принятия решения об отклонении заявки на ПКО/отказе во включении в реестр ПКО установлены в Регламенте.

- Предмет предварительного квалификационного отбора

Предметом ПКО является техническое диагностирование, освидетельствование и мониторинг энергетического оборудования организаций системы «Транснефть».

- Требования, которым должен соответствовать заявитель

3.1 Общие требования к заявителю

    - Заявитель должен соответствовать требованиям, установленным в настоящем документе, Регламенте и документации ПКО.

Требования, установленные настоящим документом, Регламентом и документацией ПКО применяются в равной степени ко всем заявителям и ко всем лицам, включенным в реестр ПКО.

    - Наличие у заявителя устойчивого финансового состояния, подтвержденного данными бухгалтерской отчетности, направленной в налоговые органы, в соответствии с требованиями приложения А.4.

    - Наличие у заявителя положительной деловой репутации в соответствии с требованиями Регламента.

3.2	Требования к профессионально-технической обеспеченности заявителя

    - Наличие у заявителя технических ресурсов, необходимых для выполнения заявленного вида (заявленных подвидов) работ, услуг, с характеристиками и в количестве, указанными в приложении А.1.

3.2.1.1 Основания владения и/или пользования техническими ресурсами заявитель обязан подтвердить:

документами, подтверждающими наличие права собственности на технические ресурсы, в том числе бухгалтерскими документами,

и/или

документами, подтверждающими наличие технических ресурсов в аренде и/или лизинге,

и/или

договорами на выполнение работ (оказание услуг) при условии предоставления перечня привлекаемых технических ресурсов, паспортов на них и документов, подтверждающих наличие права собственности или пользования лицом, с которым заключен договор.

В случае предоставления договора аренды в качестве документа, подтверждающего наличие у заявителя технических ресурсов, с лицом, не являющимся собственником (субаренда), необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие права у данного лица на передачу технических ресурсов в аренду другому юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю.

При этом срок договоров аренды и/или иных законных оснований владения или пользования не должен истекать ранее 12 (двенадцати) месяцев с даты предоставления заявителем заявки на ПКО.

    - Наличие у заявителя персонала определенного уровня квалификации, необходимого для выполнения заявленного вида (заявленных подвидов) работ, услуг, в количестве, соответствующем требованиям, указанным в приложении А.2.

3.2.2.1 Наличие персонала заявитель обязан подтвердить трудовыми книжками или выписками из электронных трудовых книжек и/или договорами гражданско-правового характера и/или договорами выполнения работ (оказания услуг), в том числе аренды техники с экипажем при условии предоставления списка привлекаемого персонала и документов, подтверждающих его квалификацию и наличие договорных отношений с данным юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.

    - Наличие у заявителя необходимых разрешительных документов для выполнения заявленного вида (заявленных подвидов) работ, услуг в соответствии с требованиями приложения А.3.

    - Соответствие заявителя требованиям, указанным в приложении А.5.

- Порядок подготовки, оформления и подачи заявки на предварительный квалификационный отбор

  - Заявитель вправе одновременно предоставлять заявки на ПКО по нескольким видам работ, услуг, в рамках одновременно объявленных ПКО. В этом случае идентичные документы, предусмотренные разной документацией ПКО, могут быть предоставлены заявителем в одном экземпляре, с указанием данной информации в сопроводительном письме и приложении Б.

  - Заявитель вправе подать заявку на ПКО как на все представленные подвиды работ, услуг, так и на отдельный подвид работ, услуг, исключая все остальные (в случае, если документацией ПКО предусмотрены подвиды работ, услуг).

  - Заявка на ПКО включает в себя:

- заявка на ПКО по форме приложения Г.1;

- перечень и форма предоставления информации и документов по форме 
приложения Б;

- комплект документов, составляемый и представляемый заявителем в соответствии с требованиями ПКО по виду работ, услуг.

  - Перечень основных документов, предоставляемых заявителем, установлен в приложении Б. В случае отсутствия документа (документов), форм, указанных в приложении Б, заявитель представляет подписанную справку с указанием причин их отсутствия.

  - Заявка на ПКО вместе с прилагаемыми к ней документами (если предусмотрено формами) подписывается усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заявителя, и подается посредством функционала электронной площадки в виде файлов с графическими образами оригиналов документов, составляющих заявку на ПКО (далее - графический вид). Отдельные документы, если это указано в приложении Б, должны быть представлены также в электронном виде в формате Excel или в формате разработки Word, обеспечивающем возможность их сохранения на технических средствах и допускающих после их сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста (далее – электронный вид).  Заявитель несет ответственность за соответствие представляемых в составе заявки на ПКО документов в графическом виде оригиналам таких документов.

  - Пользуясь функционалом электронной площадки, заявитель обязан подавать заявку на ПКО в структурированном виде  в соответствии с приложением Б.

  - В случае расхождении информации в формах, представленных одновременно в графическом и электронном видах, большую силу имеет форма в графическом виде.

  - Все документы, имеющие отношение к заявке на ПКО, должны быть составлены, а также вся переписка по процедуре ПКО осуществляется на русском языке. Документы, представляемые на языках, отличных от русского, должны сопровождаться их переводом на русский язык.

Документы, составленные на ином языке и не сопровожденные переводом на русский язык, считаются непредставленными и не учитываются при рассмотрении заявки на ПКО.

В случае представления заявителем в составе заявки на ПКО документов, требующих консульской или иной другой легализации, проставления апостиля для их признания на территории Российской Федерации, данные документы должны содержать соответствующие легализационные надписи, апостили или иные предусмотренные законодательством реквизиты, подтверждающие соблюдение необходимых формальностей.

  - Представляемая заявителем информация в документах, имеющая денежное выражение, должна быть указана в рублях Российской Федерации, за исключением документов, оформление которых осуществляется согласно требованиям иностранного государства и представление информации в рублях Российской Федерации не представляется возможным.

  - Представление документов и сведений, не предусмотренных формами, образцами и (или) шаблонами документации ПКО, осуществляется в свободной форме. Данное требование не распространяется на документы, полученные из уполномоченных официальных органов - такие документы представляются в том виде, в котором они были получены (в случае, если в извещении о ПКО установлено требование подачи заявок на ПКО в электронной форме посредством функционала электронных площадок, представляются графические образы таких документов).

  - Представляемый комплект документов с заявкой на ПКО должен быть оформлен следующим образом:

- документы должны быть составлены на листах формата А4. Если формат А4 не позволяет прочесть документы в табличном виде без вспомогательных средств, такие документы должны быть составлены в формате А3;

- документы, а также заявка на ПКО должны быть составлены с размером шрифта не менее 12 (двенадцатого) кегля и не более 14 (четырнадцатого) кегля, допускается шрифт текста в таблицах не менее 10 (десятого) кегля;

- не допускается потоковое сканирование всего комплекта документов заявки на ПКО: количество файлов с графическими образами оригиналов документов должно соответствовать количеству документов, описанных и представляемых заявителем на ПКО в составе заявки на ПКО (один документ – один файл);

- наименование файлов должно соответствовать наименованиям форм, указанным в приложениях Г, а также наименованиям документов, указанным в приложении Б;

- не допускается, чтобы текст размещался на листе с перекосом строк, со смещением границ и разделителей таблиц, а также содержал в себе нечеткие границы букв и неровные символы с дефектами, не позволяющие однозначно интерпретировать представленную информацию.

  - Регламентами, правилами, действующими на электронной площадке (если таковая указана в извещении о ПКО), могут быть предусмотрены дополнительные требования к порядку оформления и/или подачи заявки на ПКО.

  - Ошибки, опечатки, неточности, допущенные заявителем при заполнении заявки на ПКО, относятся на риск заявителя.

- Порядок проведения проверки, предоставления документов и информации группе проверки

  - Проверка заявителя осуществляется группой проверки с посещением места нахождения заявителя и его производственных баз в соответствии с программой проверки. Программа проверки размещается на официальных сайтах ООО «НИИ Транснефть» (https://niitn.transneft.ru/), ПАО «Транснефть» (https://transneft.ru/), ОСТ в разделе «Закупки и реализация» и на электронной площадке в составе документации ПКО.

  - Организатор ПКО направляет:

- в адрес заявителя письмо (уведомление) о проведении проверки заявителя с указанием периода проверки и ОСТ, которой поручено проведение проверки;

- в адрес ОСТ, которой поручается проведение проверки заявителя, письмо (указание) о необходимости проведения проверки заявителя.

  - Заявитель в течение 2 рабочих дней с даты получения уведомления о проведении проверки обеспечивает направление и получение организатором ПКО подтверждения о готовности к проверке в указанные сроки, в т. ч. о готовности предоставления группе проверки документов в соответствии с требованиями программы проверки в указанные сроки.

  - После получения от организатора ПКО писем о проведении проверки:

5.4.1 Заявитель в течение 2 рабочих дней направляет электронной почтой в адрес ОСТ, осуществляющей проверку, письмо о назначении представителя заявителя из состава руководящих работников, ответственного за взаимодействие с группой проверки;

5.4.2 ОСТ в течение 8 рабочих дней с даты направления организатором ПКО уведомления о проведении проверки заявителя обеспечивает:

- формирование приказом по ОСТ группы проверки; в приказе, в том числе, указывается персональная ответственность руководителя и членов группы проверки за недостоверность и неполноту сведений, отраженных в акте проверки заявителя;

- уведомление заявителя о составе группы проверки с указанием даты начала и окончания проверки;

- проведение проверки заявителя на соответствие требованиям программы проверки;

- оформление акта проверки и предоставление его организатору ПКО посредством системы электронного документооборота организаций системы «Транснефть» (далее – СЭД).

5.4.3 В состав группы проверки по решению генерального директора ОСТ/лица его замещающего включаются:

- руководитель группы;

- специалисты ОСТ по направлению деятельности, соответствующей предмету ПКО;

- специалисты управления (службы, отделов) безопасности ОСТ;

- специалисты финансовых подразделений ОСТ или финансовых подразделений филиалов ООО «Транснефть Финанс»;

- специалисты юридических подразделений ОСТ;

- специалисты ОСТ, не указанные выше (по решению руководства ОСТ);

- специалист ООО «ТЭС».

При проведении проверки заявителя на территории г.Москва и Московской области группу проверки, как правило, формирует ООО «ТЭС».

В группу проверки по решению руководства ПАО «Транснефть» могут быть включены представители ПАО «Транснефть» и/или Организатора ПКО.

Группа проверки отвечает:

- за качественное и своевременное проведение проверок заявителей в соответствии с программой проверки в сроки, установленные организатором ПКО;

- за достоверность и полноту сведений, отраженных в акте проверки;

- за своевременное предоставление организатору ПКО акта проверки.

  - Проверка документов, подтверждающих юридический статус, право собственности и/или другие законные основания владения/пользования  техническими ресурсами, сведения о которых указаны в приложении А.1 к программе проверки,  наличие вступивших в законную силу неисполненных судебных решений об удовлетворении (в полном объеме, частично) исковых требований ПАО «Транснефть» или ОСТ к заявителю за последние три года, включая текущий, финансовое состояние заявителя осуществляется на основании документов и сведений в соответствии с приложениями А.4, А.4.1, Б, представленных заявителем группе проверки,  может проводиться без непосредственного выезда соответствующих специалистов (юридических, финансовых подразделений) на место нахождения заявителя.

При необходимости участия в группе проверки представителей ПАО «Транснефть» возможно их привлечение посредством видеоконференции.

  - Проверка заявителя начинается с проведения предварительного совещания группы проверки с участием представителя заявителя, указанного в пункте 5.4 настоящего документа, в ходе которого объявляются цели проверки и состав группы проверки, определяются последовательность, формы и процедура проведения проверки, представляются уполномоченные работники заявителя, назначенные для взаимодействия с группой проверки.

  - Заявитель не позднее дня начала проверки обязан сформировать и предоставить группе проверки согласно приложению Б и формам, предусмотренным программой проверки, документы, сформированные в соответствии с требованиями раздела 4 настоящего документа, в следующих форматах:

- на бумажном носителе, если приложением Б установлено требование о проверке наличия их подлинника (оригинала);

- на электронном носителе информации (DVD/жесткий диск) все предоставляемые заявителем документы (цветные скан-копии в формате *.pdf и в редактируемом формате в Word (если применимо)). Выбор способа передачи информации на электронном носителе определяется по устному согласованию сторон проверки.

Все предоставляемые скан-копии документов, предусмотренных программой проверки, должны быть подписаны собственноручно руководителем заявителя либо уполномоченным представителем заявителя и заверены оттиском печати, за исключением случаев, когда заявитель ведет хозяйственную деятельность без печати либо документы выгружены с электронной площадки с наличием на них цифровой электронной подписи.

  - Заявитель обязан предоставить группе проверки документы, подтверждающие наличие заявленных заявителем на ПКО специалистов, технических ресурсов, документов и сведений, предусмотренных Регламентом и программой проверки, в том числе:

- фактическое наличие заявленных на ПКО технических ресурсов и документы, подтверждающие основания пользования, владения и/или распоряжения ими;

- документы, подтверждающие наличие специалистов и иных работников, квалификация которых соответствует требованиям программы проверки;

- фактическое наличие производственных баз заявителя и объектов, указанных заявителем (с предоставлением возможности их посещения), на которых заявитель выполняет работы и оказывает услуги по предмету ПКО, с правом ведения, при необходимости, группой проверки фото и видеосъемки.

Производится фотосъемка:

- выделенных зон для проведения технологических операций;

- системы хранения и логистики технологических элементов продукции;

- выполнения технологических операций;

- состояния помещений и средств производства;

- специальной одежды работников, занятых на производстве.

Фотосъемка может производиться мобильными телефонами.

Фотоматериалы распечатываются в цвете на листах формата А4, визируются представителем ОСТ, участвующим в проверке, на каждом листе и прикладываются к акту проверки. Фотоматериалы являются неотъемлемой частью акта проверки.

  - Обеспечение группы проверки средствами индивидуальной защиты входит в обязанности заявителя.

  - При проведении проверки заявителя группой проверки на основании подтверждающих документов устанавливается фактическое наличие или отсутствие заявленных заявителем на ПКО людских и технических ресурсов и формируется заключение о соответствии или несоответствии заявителя требованиям программы проверки.

По окончании проверки группой проверки оформляется акт проверки в соответствии с программой проверки, в котором на основании подтверждающих документов указываются:

- фактическое наличие или отсутствие заявленных заявителем на ПКО специалистов, технических ресурсов, документов и сведений;

- выявленные в ходе проверки несоответствия требованиям программы проверки;

- если применимо, потенциальный объем работ, услуг, который способен выполнить заявитель по заявленным видам/подвидам работ, услуг.

При наличии несоответствий заявителя требованиям программы проверки ОСТ, сформировавшая приказом группу проверки, обеспечивает получение от заявителя пояснений по каждому несоответствию.

  - Факты предоставления заявителем группе проверки недостоверных сведений и недействительных документов должны отражаться в акте проверки.

  - Акт проверки составляется в 2 экземплярах – один для ОСТ, сформировавшей приказом группу проверки, второй - для заявителя (без приложений).

Акт проверки подписывается всеми членами группы проверки и уполномоченным представителем заявителя, утверждается руководителем ОСТ (генеральным директором или лицом его замещающим).

При отказе от подписания акта проверки руководителем заявителя либо уполномоченным представителем заявителя, действительным считается акт проверки, подписанный членами группы проверки в одностороннем порядке без участия заявителя. При этом на акте проверки проставляется отметка «От подписи отказался». При наличии особого мнения заявителя относительно результатов проверки соответствующая информация должна указываться в акте проверки, особое мнение заявителя прилагается к акту проверки и является его неотъемлемой частью. Срок предоставления особого мнения не должен превышать 1 календарного дня, следующего за днем завершения проверки заявителя.

ОСТ с сопроводительным письмом по СЭД направляет организатору ПКО, а также в специализированные ОСТ или структурные подразделения ПАО «Транснефть» в случае участия их представителей в группе проверки скан-образы утвержденного акта проверки с соответствующими приложениями и указанными в акте проверки письмами, справками и разъяснениями в сроки, установленные в пункте 5.4 программы проверки.

  - Документы, предоставленные заявителем, хранятся в ОСТ, сформировавшей приказом группу проверки. При необходимости, по требованию организатора ПКО, ОСТ в течение 5 рабочих дней предоставляет организатору ПКО копии документов, предоставленных заявителем при проведении проверки.

  - Организатор ПКО вправе в любое время направить заявителю запрос о предоставлении разъяснений с подтверждающими документами и информации, предусмотренной Регламентом и документацией ПКО, в том числе программой проверки, а также запросить дополнительные сведения и инициировать проверку (в том числе дополнительную проверку) заявителя.

Приложение А

- Перечень подвидов работ, услуг

| - № - п/п | - Полное - наименование подвида работ, услуг | Сокращенное наименование подвида работ, услуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | Техническое диагностирование, освидетельствование и мониторинг электроэнергетического оборудования | ЭЭО |
| 2 | Техническое диагностирование, освидетельствование и мониторинг теплоэнергетического оборудования | ТЭО |
| 3 | Проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, по результатам технического диагностирования (освидетельствования) электроэнергетического и теплоэнергетического оборудования | ЭПБ |
| 4 | Техническое диагностирование, освидетельствование и мониторинг оборудования газоснабжения (газопотребления) | ГСП |
| 5 | Проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, по результатам технического диагностирования (освидетельствования) оборудования газоснабжения (газопотребления) | ЭПБ ГСП |

В настоящем документе предусмотрены следующие сокращения:

ЭО – энергетическое оборудование;

ЭЭО – электроэнергетическое оборудование;

ТЭО – теплоэнергетическое оборудование;

ГСП – оборудование газоснабжения (газопотребления);

НК – неразрушающий контроль;

ЛНК – лаборатория неразрушающего контроля;

ВИК – визуальный и измерительный контроль;

УК – ультразвуковой контроль;

ПВК – контроль проникающими веществами (капиллярный метод);

ВК – вихретоковый контроль;

МК – магнитопорошковый контроль;

ВД – вибродиагностический контроль;

ТК – тепловой контроль;

ЭК – электрический контроль;

ПВТ - контроль проникающими веществами (течеискание)

СО – стандартный образец;

РПН – регулирование напряжения под нагрузкой;

ДЭС – дизельная электростанция;

ВЛ – воздушная линия электропередачи;

РЗА – релейная защита и автоматика;

АВ – автоматический выключатель;

ЗУ – заземляющее устройство;

кВА – киловольт-ампер;

HB – твердость по Бринеллю;

ЭПБ – экспертиза по промышленной безопасности.

Приложение А.1

Требования к технической оснащенности заявителя

- Технические ресурсы по заявленному виду работ, услуг, привлекаемые заявителем на основании договоров аренды и/или иных договоров, подтверждающих право владения и/или пользования техническими ресурсами, не должны превышать 50% от общего количества необходимых технических ресурсов, указанных в таблицах 1.1 – 1.5.

- Количество технических ресурсов заявителя должно обеспечивать работу не менее 1 бригады специалистов по техническому диагностированию, освидетельствованию и мониторингу энергетического оборудования. При увеличении количества заявленных бригад количество технических ресурсов увеличивается пропорционально на каждую бригаду.

- Требования к количеству необходимых технических ресурсов заявителя указаны в таблицах 1.1 – 1.5.

Таблица 1.1 - Техническое диагностирование, освидетельствование и мониторинг электроэнергетического оборудования.

| № п/п | Наименование технических ресурсов | Количество, ед. |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 1 бригаду | на 2 бригады | на 3 бригады |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Набор ВИК | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Люксметр | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения в комплекте с пьезоэлектрическими преобразователями | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Комплект стандартных образцов СО-2, СО-3 | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Стандартный образец предприятия для УК в виде вала электродвигателя | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Тепловизор | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Анализатор вибрации | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Комплект для проведения капиллярного контроля и контрольный образец для ПВК ИЛИ Вихретоковый дефектоскоп | 1 | 2 | 3 | В зависимости от имеющегося у заявителя аттестованного дефектоскописта по ПВК или ВК |
|  | Набор образцов шероховатости | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Установка испытательная высоковольтная | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Испытательная установка 0,1 Гц | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Прибор универсальный измерительный (мультиметр) | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Мегаомметр | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Микроомметр | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Прибор регистрации частичных разрядов | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Измеритель сопротивления заземления | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Прибор для контроля устройств релейной защиты и автоматики | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Прибор контроля высоковольтных выключателей | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Испытательная установка для испытания высоковольтных электродвигателей | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Переносная метеостанция ИЛИ Комплект приборов для измерения температуры, влажности воздушной среды и атмосферного давления | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Измеритель цепи «фаза-нуль» | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Токоизмерительные клещи | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Вольтамперфазометр | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Измеритель параметров силовых трансформаторов | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Устройство для проверки токовых расцепителей автоматических выключателей | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Прибор для измерения тангенса угла диэлектрических потерь и емкости высоковольтной изоляции | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Лазерный дальномер | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Динамометр | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Персональный компьютер (ноутбук) | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Течеискатель элегаза | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Ареометр | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Нагрузочная вилка | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Прибор контроля РПН | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Прибор контроля содержания влаги в элегазе | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Нагрузочный модуль для ДЭС мощностью свыше 100 кВА | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Анализатор частотного отклика обмоток | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Анализатор диэлектрического отклика обмоток | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Теодолит, рейка нивелирная ИЛИ Тахеометр | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Гибкий эндоскоп | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Оборудование по анализу трансформаторного масла* | 1 | 1 | 1 | Допускается наличие договора аренды (оказания услуг) |
|  | Шумомер | - | - | - | В рамках ПКО указанные ресурсы не проверяются, их наличие должно учитываться при закупочных процедурах и выполнению работ согласно примечанию к таблице 1.1 |
|  | Измеритель параметров электробезопасности | - | - | - |  |
|  | Измеритель тяжения оттяжек | - | - | - |  |
|  | Динамометрический ключ | - | - | - |  |
|  | Осциллограф электронный | - | - | - |  |
|  | Секундомер | - | - | - |  |
|  | Бинокль | - | - | - |  |
|  | Цифровой фотоаппарат | - | - | - |  |
|  | Комплект инструментов для электромонтажных работ | - | - | - |  |
|  | Сигнализатор горючих газов | - | - | - |  |

* При расчете аренды согласно пункту 40 настоящего приложения технические ресурсы не учитывать.

П р и м е ч а н и е:

1. В отношении технических ресурсов, указанных в пунктах 41-45, в рамках проведения ПКО заявитель предоставляет гарантийное письмо о том, что до момента участия в закупочной процедуре по определенному типу диагностируемого оборудования персонал заявителя будет обеспечен:

- шумомером по 1 ед. на каждую бригаду, привлекаемую к выполнению работ на синхронных и асинхронных электродвигателях (кроме ЭД задвижек и погружных насосов), стационарных дизельных электростанций (ДЭС);

- измерителем параметров электробезопасности по 1 ед. на каждую бригаду, привлекаемую к выполнению работ на заземляющих устройствах электрооборудования от 110 до 220 кВ;

- измерителем тяжения оттяжек по 1 ед. на каждую бригаду, привлекаемую к выполнению работ на воздушных линиях электропередач от 35 до 220 кВ;

- динамометрическим ключом по 1 ед. на каждую бригаду, привлекаемую к выполнению работ на щитовых станциях управления 0,4 кВ;

- осциллографом электронным по 1 ед. на каждую бригаду, привлекаемую к выполнению работ на устройствах плавного пуска высоковольтных электродвигателей, автоматических пунктах секционирования, цифровых регуляторах возбуждения синхронного электродвигателя, аппаратах управления оперативным током.

2. В отношении технических ресурсов, указанных в пунктах 46-50, в рамках проведения ПКО заявитель предоставляет гарантийное письмо о том, что персонал заявителя (на момент допуска на объекты диагностики) будет обеспечен:

- секундомером, биноклем, цифровым фотоаппаратом по 1 ед. на каждую бригаду, привлекаемую к выполнению работ;

- комплектом инструментов для электромонтажных работ, индивидуальными газоанализаторами-сигнализаторами из расчета по 1 ед. на каждого члена бригады, привлекаемого к выполнению газоопасных (огневых) работ по наряду-допуску.

Таблица 1.2 - Техническое диагностирование, освидетельствование и мониторинг теплоэнергетического оборудования.

| № п/п | Наименование технических ресурсов | Количество, ед. |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 1 бригаду | на 2 бригады | на 3 бригады |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Набор ВИК | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Люксметр | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения в комплекте с пьезоэлектрическими преобразователями | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Ультразвуковой толщиномер | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Комплект стандартных образцов СО-2, СО-3 | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Комплект стандартных образцов предприятия | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Комплект для проведения капиллярного контроля и комплект контрольных образцов для ПВК ИЛИ Устройство намагничивающее, магнитные индикаторы (магнитная суспензия, контрастная краска, очиститель), контрольный образец для магнитопорошковой дефектоскопии (класс Б) | 1 | 2 | 3 | В зависимости от имеющегося у заявителя аттестованного дефектоскописта по ПВК или МК |
|  | Твердомер | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Комплект мер твердости образцовых | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Теодолит, рейка нивелирная ИЛИ Тахеометр | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Набор образцов шероховатости | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Лазерный дальномер | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Измеритель напряженности магнитного поля | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Измеритель прочности бетона | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Переносная метеостанция ИЛИ Комплект приборов для измерения температуры, влажности воздушной среды и атмосферного давления | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Цифровой фотоаппарат | - | - | - | В рамках ПКО указанные ресурсы не проверяются, их наличие должно быть обеспечено при выполнении работ согласно примечанию к таблице 1.2 |
|  | Дополнительные искусственные источники освещения | - | - | - |  |
|  | Сигнализатор горючих газов | - | - | - |  |

П р и м е ч а н и е – в отношении технических ресурсов, указанных в пунктах 16-18, в рамках проведения ПКО заявитель предоставляет гарантийное письмо о том, что персонал заявителя (на момент допуска на объекты диагностики) будет обеспечен:

- цифровым фотоаппаратом, дополнительными искусственными источниками освещения по 1 шт. на каждую бригаду, привлекаемую к выполнению работ;

- индивидуальными газоанализаторами-сигнализаторами из расчета по 1 шт. на каждого члена бригады, привлекаемого к выполнению газоопасных (огневых) работ по наряду-допуску.

Таблица 1.3 – Проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, по результатам технического диагностирования (освидетельствования) электроэнергетического и теплоэнергетического оборудования

| № п/п | Наименование технических ресурсов | Количество, ед. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Технические ресурсы не требуются |  |  |

Таблица 1.4 - Техническое диагностирование, освидетельствование и мониторинг оборудования газоснабжения (газопотребления)

| № п/п | Наименование технических ресурсов | Количество, ед. |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 1 бригаду | на 2 бригады | на 3 бригады |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Набор ВИК | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Люксметр | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения в комплекте с пьезоэлектрическими преобразователями | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Ультразвуковой толщиномер | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Комплект стандартных образцов СО-2, СО-3 | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Комплект стандартных образцов предприятия | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Комплект для проведения капиллярного контроля и комплект контрольных образцов для ПВК ИЛИ Устройство намагничивающее, магнитные индикаторы (магнитная суспензия, контрастная краска, очиститель), контрольный образец для магнитопорошковой дефектоскопии (класс Б) | 1 | 2 | 3 | В зависимости от имеющегося у заявителя аттестованного дефектоскописта по ПВК или МК |
|  | Твердомер | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Комплект мер твердости образцовых | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Мегаомметр | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Индикатор-течеискатель (газоанализатор) горючих газов (с датчиком на выносной штанге) | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Трассоискатель для определения подземных коммуникаций с функцией поиска повреждений изоляции | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Измеритель сопротивления заземления | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Прибор универсальный измерительный (мультиметр) | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Токоизмерительные клещи | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Электрод сравнения | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Набор образцов шероховатости | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Лазерный дальномер | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Цифровой фотоаппарат | - | - | - | В рамках ПКО указанные ресурсы не проверяются, их наличие должно быть обеспечено при выполнении работ согласно примечанию к таблице 1.4 |
|  | Сигнализатор горючих газов | - | - | - |  |

П р и м е ч а н и е - В отношении технических ресурсов, указанных в пунктах 19-20, в рамках проведения ПКО заявитель предоставляет гарантийное письмо о том, что персонал заявителя (на момент допуска на объекты диагностики) будет обеспечен:

- цифровым фотоаппаратом по 1 шт. на каждую бригаду, привлекаемую к выполнению работ;

- индивидуальными газоанализаторами-сигнализаторами из расчета по 1 шт. на каждого члена бригады, привлекаемого к выполнению газоопасных (огневых) работ по наряду-допуску.

Таблица 1.5 – Проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, по результатам технического диагностирования (освидетельствования) оборудования газоснабжения (газопотребления)

| № п/п | Наименование технических ресурсов | Количество, ед. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Технические ресурсы не требуются |  |  |

- Наличие у заявителя свидетельств, протоколов, сертификатов, утвержденного графика поверок (калибровок) приборного оборудования и средств измерения, протоколов испытаний средств индивидуальной защиты.

- Требования к характеристикам технических ресурсов указаны в таблице 2.

Таблица 2 – Требуемые характеристики технических ресурсов

| № п/п | Наименование технических ресурсов | Назначение | Требуемые технические характеристики | Необходимость освидетельствования (поверки, калибровки, аттестации) средств измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Набор ВИК | Проведение визуального и измерительного контроля | линейка измерительная металлическая, лупа измерительная, штангенциркуль, набор щупов, УШС, набор радиусных шаблонов, угольник поверочный, рулетка измерительная | Требуется для каждого элемента набора ВИК или всего набора ВИК в целом |
|  | Люксметр | Определение освещенности рабочего места | Диапазон измерения от 1 до 4000 Лк (не менее) Погрешность: не более ± 8 % Рабочая температура от 0 до +40°C | Требуется |
|  | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения в комплекте с пьезоэлектрическими преобразователями | Проведение УК | Диапазон волн от 1,25 до 5,00 МГц | Требуется |
|  | Ультразвуковой толщиномер | Контроль толщины металла | Диапазон измерений от 0,6 до 50,0 мм. Допускаемая абсолютная погрешность ±0,1 мм | требуется |
|  | Комплект стандартных образцов СО-2, СО-3 | Определение условной чувствительности, проверки разрешающей способности и погрешности ультразвукового дефектоскопа | Скорость продольных волн 5940±60 м/с. Скорость поперечных волн 3260±40 м/с. | Требуется |
|  | Стандартный образец предприятия для УК в виде вала электродвигателя | Настройка длительности развертки и чувствительности ультразвукового дефектоскопа | Фрагмент вала с искусственным дефектом | Требуется |
|  | Комплект стандартных образцов предприятия | Настройка длительности развертки и чувствительности ультразвукового дефектоскопа | Набор эталонных настроечных образцов изготовленных из стали | требуется |
|  | Тепловизор | Проведение тепловизионного контроля | Максимальный предел измерения не менее 200 ºС | Требуется |
|  | Анализатор вибрации | Измерение вибрации | Диапазон измерения виброскорости от 1 до 20 мм/с | Требуется |
|  | Вихретоковый дефектоскоп | Проведение неразрушающего контроля методом ВК | Глубина обнаруживаемых дефектов от 0,2 до 3,0 мм | Требуется |
|  | Комплект для проведения капиллярного контроля | Проведение неразрушающего контроля методом ПВК | Очиститель, пенетрант, проявитель должны быть из неповрежденных упаковок с неистекшим сроком хранения. | Не требуется |
|  | Комплект контрольных образцов для ПВК | Определение качества дефектоскопических материалов | Минимальная ширина раскрытия дефекта от 1,0 до 10,0 мкм | Требуется |
|  | Устройство намагничивающее | Намагничивание отдельных участков изделий и деталей из ферромагнитных материалов, контролируемых магнитопорошковым методом | Максимальная зона контроля – 250 мм. | требуется |
|  | Магнитные индикаторы (магнитная суспензия, контрастная краска, очиститель). | Расходные материалы при проведении магнитопорошковой дефектоскопии | Магнитные порошки и суспензии должны быть из неповрежденных упаковок с неистекшим сроком хранения. | не требуется |
|  | Контрольный образец для магнитопорошковой дефектоскопии (класс Б) | Определение качества магнитной суспензии, режимов намагничивания и технологии контроля | Минимальная ширина раскрытия условного дефекта – 10,0 мкм. Минимальная протяженность условного дефекта – 0,5 мм | требуется |
|  | Твердомер | Определение количественной характеристики твердости объекта контроля | Пределы измерения от 80 до 450 НВ. Погрешность измерений ±2,0 % | требуется |
|  | Комплект мер твердости образцовых | Определение условной чувствительности, погрешности твердомера | Стандартный комплект из трех мер твердости: 100, 200, 400 HB | требуется |
|  | Набор образцов шероховатости | Определение степени шероховатости поверхности | Набор образцов с Rz 20; 40; 60; 80 мкм | Требуется |
|  | Установка испытательная высоковольтная | Испытание повышенным выпрямленным напряжением или напряжением промышленной частоты изоляции ЭО | Наибольшее рабочее напряжение, кВ: - на выпрямленном напряжении 70 кВ; - на переменном напряжении 100 кВ. Диапазоны измерения испытательного тока на выпрямленном напряжении: 0,05 -1; 1-15 мА. Погрешность измерения напряжения не более ±3 % | Требуется |
|  | Испытательная установка 0,1 Гц | Испытание кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением частотой 0,1 Гц | Диапазоны испытательных напряжений не менее 20 кВ; Частота испытательного напряжения 0,1 Гц | Требуется |
|  | Прибор универсальный измерительный (мультиметр) | Измерение напряжения, тока, сопротивления | Диапазон измерения переменного напряжения от 0,1 мВ до 1000 В; Диапазон измерения постоянного напряжения от 0,1 мВ до 750 В; Диапазон измерения силы тока от 10 мкА до 10 А; Сопротивление цепи от 0 до 50000 Ом. | Требуется |
|  | Мегаомметр | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей, определение коэффициентов абсорбции и поляризации | Испытательное напряжение постоянного тока – 100/250/500/1000/ 2500/5000 В | Требуется |
|  | Микроомметр | Для проверки непрерывности цепи защитного заземления Измерение сопротивления обмоток трансформатора постоянному току. Измерение сопротивления вторичных обмоток ТТ постоянному току | Диапазон измерений от 110-6 до 105 Ом | Требуется |
|  | Прибор регистрации частичных разрядов | Регистрация и анализ распределения частичных разрядов в изоляции различного высоковольтного оборудования | Число каналов измерения ЧР не менее 3 шт. Частотный диапазон регистрируемых импульсов ЧР от 0,5 до 10,0 МГц. | Требуется для входящего в состав прибора высокочастотного генератора (калибратора тестового) |
|  | Измеритель сопротивления заземления | Измерение сопротивления ЗУ на промышленной частоте | Погрешность не более ± 3% | Требуется |
|  | Прибор для контроля устройств релейной защиты и автоматики | Для проверки устройств РЗА, а также АВ | Испытательный переменный ток от 0 до 1000 А. Испытательный постоянный ток от 0 до 10 А. Напряжение переменного тока от 0 до 450 В. Напряжение постоянного тока от 0 до 250 В. Наличие стабилизации испытательных токов и напряжений | Требуется |
|  | Прибор контроля высоковольтных выключателей | Контроль параметров времени, хода и скорости подвижных частей масляных, вакуумных, элегазовых и электромагнитных выключателей | Диапазон измерения и регистрации временных интервалов 0,002 ÷ 5,2 с Диапазон измерения скорости движения 0,002 ÷ 20 м/с. | Требуется |
|  | Испытательная установка для испытания высоковольтных электродвигателей | Измерение электрической прочности изоляции высоковольтных электродвигателей (объектов с большой емкостью) | Диапазон рабочего напряжения от 1 до 16 кВ | Не требуется |
|  | Переносная метеостанция или комплект приборов для измерения температуры, влажности воздушной среды и атмосферного давления | Измерение температуры, влажности воздушной среды и атмосферного давления | Диапазоны измерений: - температуры от - 30ºС до + 50ºС; - относительной влажности от 3 до 97%; давления воздуха от 80 до 110 кПа (600 – 820 мм.рт.ст.) | Требуется |
|  | Измеритель цепи «фаза-нуль» | Проверка согласования параметров цепи «фаза-ноль» с характеристиками аппаратов защиты | Перем. напряжение от 30 до 280 В Сопротивление: 0,00…9,99 Ом 10,0…99,9 Ом 100…200 Ом Ток к.з. (расчетный): от 0 до 22 кА | Требуется |
|  | Токоизмерительные клещи | Измерение тока без разрыва цепи | Диапазоны измерений: постоянного тока 100 мА – 1000 А; переменного тока 0,1 - 1000 А | Требуется |
|  | Вольтамперфазометр | Измерение среднеквадратического значения силы переменного тока и напряжения и угол сдвига фаз | Диапазоны измерений: - напряжения переменного тока от 0 до 460,0 В; - силы переменного тока от 0 до 30,00 А; - угол сдвига фаз между напряжением и напряжением, током и током, напряжением и током от -180 до +180 град. | Требуется |
|  | Измеритель параметров силовых трансформаторов | Измерение тока и потерь холостого хода при малом напряжении; измерение сопротивления короткому замыканию; измерение коэффициента трансформации; определение группы соединения обмоток трехфазных трансформаторов и полярности выводов однофазных трансформаторов; измерение сопротивления обмоток постоянному току | Диапазоны измерений: от 0 до 600 В, от 0 до 10 А, от 0 до 40 Вт | Требуется |
|  | Устройство для проверки токовых расцепителей автоматических выключателей | Проверка токов и времени срабатывания мгновенных, тепловых и электронных токовых расцепителей автоматических выключателей переменного тока, а также отдельных устройств релейных защит и автоматики | Выходной регулируемый однофазный синусоидальный ток не менее 14 000 А | Требуется |
|  | Прибор для измерения тангенса угла диэлектрических потерь и емкости высоковольтной изоляции | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь и емкости изоляции ЭО | Диапазон измерения тангенса угла диэлектрических потерь tgδ от 1,0·10-5 до 1,0 %. Диапазон измерения емкости С от 10 до 34000 пФ. | Требуется |
|  | Лазерный дальномер | Измерение расстояний при контроле трассы ВЛ напряжением от 0,4 до 220 кВ. Измерение расстояний при контроле технического состояния дымовых труб | Диапазон измерения линейного расстояния не менее 100 м | Требуется |
|  | Динамометр | Измерение усилия при проверке блокировок | Диапазон измерений от 0 до 1000 Н | Требуется |
|  | Персональный компьютер (ноутбук) | Обработка и формирование отчетных материалов, работа с программным обеспечением | Диагональ экрана не менее 14 дюймов. Тактовая частота работы процессора не менее 2 ГГц. | Не требуется |
|  | Течеискатель элегаза | Контроль герметичности и поиска утечек элегаза | Сигнализация – звуковой сигнал. Чувствительность – 14 г элегаза в год. | Требуется |
|  | Ареометр | Измерение плотности электролита аккумуляторных батарей | Соответствие ГОСТ 18481 | Не требуется |
|  | Нагрузочная вилка | Определение параметров аккумуляторных батарей | Ток нагрузки – 100 А. Напряжение – 12/24В (в зависимости от типа АБ) | Не требуется |
|  | Прибор контроля РПН | Контроль технического состояния РПН силовых трансформаторов | Диапазон частот регистрации от 1 до 10 кГц Снятие осциллограмм методом DRM-теста | Требуется |
|  | Прибор контроля содержания влаги в элегазе | Проверка содержания влаги в элегазе (газовой смеси) | Диапазон измерения точки росы от - 60ºС до +20ºС | Требуется |
|  | Нагрузочный модуль для ДЭС мощностью свыше 100 кВА | Испытание ДЭС под нагрузкой | Выходная активная мощность не менее 630 кВт | Не требуется |
|  | Анализатор частотного отклика обмоток | Проверка механического состояния обмоток трансформатора методом частотного анализа | Диапазон измерения частоты от 1 Гц до 25 МГц. | Требуется |
|  | Анализатор диэлектрического отклика обмоток | Измерение влажности твердой изоляции | Диапазон измерения тангенса угла диэлектрических потерь tgδ от 0 до 10. Диапазон измерения емкости С от 10 до 1·108 пФ. | Требуется |
|  | Теодолит с рейкой нивелирной или тахеометр | Измерение высот стержневых и тросовых молниеотводов. Проверка технического состояния опор и фундаментов ВЛ. Измерение стрелы провеса провода ВЛ. Геодезические измерения вертикальности дымовых труб | Диапазон измерений: от 0 до 100 м; от 0° до 90° | Требуется |
|  | Гибкий эндоскоп | Проверка сердечника статора и ротора электродвигателя | Диаметр зонда от 1 до 8 мм (в зависимости от типа СГ и высоты оси вращения СГ). Угол обзора не менее 60° | Не требуется |
|  | Измеритель напряженности магнитного поля | Измерение напряженности магнитного поля при проведении магнитопорошковой дефектоскопии | Диапазон измерений: 1 – 700 А/м (0,1 – 88 мТл) | Требуется |
|  | Измеритель прочности бетона | Определение прочности бетона | Диапазон измерений от 3 до 100 МПа | Требуется |
|  | Дополнительные искусственные источники освещения | Дополнительное освещение труднодоступных мест объекта контроля | Взрывобезопасного исполнения; Напряжение не выше 12В. | Не требуется |
|  | Сигнализатор горючих газов | Непрерывное или периодическое определение концентрации многокомпонентных смесей углеводородных горючих газов и паров на месте производства работ, выдача сигналов | Время непрерывной работы не менее 8 часов. | Требуется |
|  | Оборудование по анализу трансформаторного масла | Физико-химический и хроматографический анализ трансформаторного масла | Погрешность средств измерений должна составлять не более 15 %. | Требуется для средств измерений |
|  | Индикатор-течеискатель (газоанализатор) горючих газов (с датчиком на выносной штанге) | Проверка герметичности (плотности) газопровода; определение качественного и количественного состава смесей газов | Взрывозащищенного исполнения; измерение концентрации углеводородных газов | Требуется |
|  | Трассоискатель для определения подземных коммуникаций с функцией поиска повреждений изоляции | Определение местонахождения трассы газопровода, глубины заложения газопровода и сплошности изоляционного покрытия | Точность измерений ± 15% | Не требуется |
|  | Электрод сравнения | Создание постоянного стабильного электролитического контакта с грунтом при измерении потенциала защищаемых металлических подземных сооружений относительно грунта (потенциал «труба-земля») | Медносульфатный; длина соединительного кабеля не менее 1,5 м | Не требуется |
|  | Шумомер | Измерения уровня шума электродвигателей, ДЭС | Диапазон измерений от 30 до 130 дБ | Требуется |
|  | Измеритель параметров электробезопасности | Измерение напряжения прикосновения заземляющих устройств электрооборудования 110-220 кВ | Диапазон измерений от 0,00 до 9,90 В, от 10,00 до 99,90 В | Требуется |
|  | Секундомер | Измерение времени | Диапазон измерений от 0 до 30 минут | Требуется |
|  | Измеритель тяжения оттяжек | Контроль оттяжек опор ВЛ 35-220 кВ | Диапазон измеряемых усилий от 0 до 98 000 Н | Требуется |
|  | Динамометрический ключ | Проверка затяжки болтовых соединений РУ 0,4 кВ | Диапазон измерений от 0,5 до 60 Нм | Требуется |
|  | Осциллограф электронный | Проверка уровня пульсации выходного напряжения аппаратов управления оперативным током, устройств плавного пуска высоковольтных электродвигателей, цифровых регуляторов возбуждения синхронного электродвигателя, преобразователей частоты, автоматических пунктов секционирования | Полоса пропускания от 0 до 200 МГц; Число каналов 4 | Требуется |

П р и м е ч а н и е – допускается применение оборудования, обладающего характеристиками не хуже, чем приведенное в таблице.

Приложение А.2

Требования к обеспечению персоналом

- Наличие у заявителя персонала определенного уровня квалификации, необходимого для выполнения заявленного вида работ, в количестве, указанном в таблицах 1.1 – 1.5.

- Количество персонала заявителя для подвидов работ ЭЭО, ТЭО, ГСП (пункты 1,2,4 таблицы приложения А) должно обеспечивать работу не менее 1 бригады специалистов (дефектоскопист по НК, инженер-электрик), состоящей не менее чем из 2 человек, один из которых назначается руководителем работ и отвечает за производство работ, соблюдение при производстве работ требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и электробезопасности.  При увеличении количества заявленных бригад количество персонала, за исключением специалистов камеральной группы, увеличивается пропорционально на каждую бригаду. Допускается совмещение должностей у специалистов в бригаде.

- Количество у заявителя экспертов в области промышленной безопасности (далее – эксперт) для подвидов работ ЭПБ или ЭПБ ГСП (пункты 3,5 таблицы приложения А) должно обеспечивать проведение экспертизы промышленной безопасности в необходимых областях аттестации Э11 ТУ, Э11 ЗС и Э12 ТУ  с учетом требований таблиц 1.3, 1.5; допускается совмещение экспертов по необходимым областям аттестации. В случае отсутствия у заявителя экспертов с необходимыми областями аттестации допускается привлечение экспертов из сторонних организаций, оформленных в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

Таблица 1.1 – Техническое диагностирование, освидетельствование и мониторинг электроэнергетического оборудования.

| № п/п | Наименование профессии/должности | Количество, чел. |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 1 бригаду | на 2 бригады | на 3 бригады |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Бригада специалистов, в т.ч.: | 2 | 4 | 6 | - |
| 1.1 | Дефектоскопист по ВИК | 1 | 2 | 3 | - |
| 1.2 | Дефектоскопист по УК | 1 | 2 | 3 | - |
| 1.3 | Дефектоскопист по ТК | 1 | 2 | 3 | - |
| 1.4 | Дефектоскопист по ПВК или ВК | 1 | 2 | 3 | - |
| 1.5 | Дефектоскопист по ВД | 1 | 2 | 3 | - |
| 1.6 | Инженер-электрик (техник-электрик) | 1 | 2 | 3 | - |
| 2 | Специалисты камеральной группы | 2 | 2 | 2 | - |

П р и м е ч а н и е – допускается совмещение в бригаде:

- между дефектоскопистами;

- между дефектоскопистом и инженером-электриком (техником-электриком);

при условии наличия в бригаде не менее 2 человек и наличия документа, подтверждающего квалификацию по совмещаемой должности.

Таблица 1.2 – Техническое диагностирование, освидетельствование и мониторинг теплоэнергетического оборудования.

| № п/п | Наименование профессии/должности | Количество, чел. |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 1 бригаду | на 2 бригады | на 3 бригады |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Бригада специалистов, в т.ч.: | 2 | 4 | 6 |  |
| 1.1 | Дефектоскопист по ВИК | 1 | 2 | 3 |  |
| 1.2 | Дефектоскопист по УК | 1 | 2 | 3 |  |
| 1.3 | Дефектоскопист по ПВК или МК | 1 | 2 | 3 |  |
| 2 | Специалисты камеральной группы | 2 | 2 | 2 |  |

П р и м е ч а н и е – допускается совмещение в бригаде между дефектоскопистами, при условии наличия в бригаде не менее 2 человек и наличия документа, подтверждающего квалификацию по совмещаемой должности.

Таблица 1.3 – Проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, по результатам технического диагностирования (освидетельствования) электроэнергетического и теплоэнергетического оборудования.

| № п/п | Наименование профессии/должности | Количество экспертов, чел. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Эксперт в области промышленной безопасности | 1 | Область аттестации Э12 ТУ |

П р и м е ч а н и е – в случае подачи заявки на ПКО одновременно на подвиды работ ЭПБ и ЭПБ ГСП допускается совмещение экспертов.

Таблица 1.4 – Техническое диагностирование, освидетельствование и мониторинг оборудования газоснабжения (газопотребления).

| № п/п | Наименование профессии/должности | Количество, чел. |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 1 бригаду | на 2 бригады | на 3 бригады |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Бригада специалистов, в т.ч.: | 2 | 4 | 6 |  |
| 1.1 | Дефектоскопист по ВИК | 1 | 2 | 3 |  |
| 1.2 | Дефектоскопист по УК | 1 | 2 | 3 |  |
| 1.3 | Дефектоскопист по ПВК или МК | 1 | 2 | 3 |  |
| 1.4 | Дефектоскопист по ЭК | 1 | 2 | 3 |  |
| 1.5 | Дефектоскопист по ПВТ | 1 | 2 | 3 |  |
| 2 | Специалисты камеральной группы | 2 | 2 | 2 |  |

П р и м е ч а н и е – допускается совмещение в бригаде между дефектоскопистами, при условии наличия в бригаде не менее 2 человек и наличия документа, подтверждающего квалификацию по совмещаемой должности.

Таблица 1.5 – Проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, по результатам технического диагностирования (освидетельствования) оборудования газоснабжения (газопотребления).

| № п/п | Наименование профессии/должности | Количество экспертов, чел. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Эксперт в области промышленной безопасности | 1 | Область аттестации Э11 ТУ |
|  |  | 1 | Область аттестации Э11 ЗС |

П р и м е ч а н и я:

- Допускается совмещение 1 экспертом, при условии его аттестации по областям аттестации Э11 ТУ и Э11 ЗС.

- В случае подачи заявки на ПКО одновременно на подвиды работ ЭПБ и ЭПБ ГСП допускается совмещение экспертов.

- Заявленный персонал должен пройти обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим и иметь действующие документы в соответствии с требованиями таблицы 2.

- Опыт работы заявленного персонала на объектах нефтегазовой отрасли должен быть подтвержден справкой заявителя и составлять не менее 1 года.

- Соотношение наименований объектов контроля (технических устройств) в зависимости от НД, используемой для проведения аттестации специалистов НК различными независимыми органами аттестации системы НК, указано в таблице 3.

Таблица 2 – Минимальные квалификационные требования к персоналу

| № п/п | Наименование профессии/должности | Минимальные требования к квалификации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Руководитель работ | - Высшее техническое (специальное) образование. - Действующий протокол (выписка из протокола) об аттестации по промышленной безопасности в необходимых областях аттестации: - для подвида работ ЭЭО – А.1, Б.2.7, Г.1.1; - для подвида работ ТЭО – А.1, Б.8.1, Б.8.2, Б.8.3; - для подвида работ ГСП – А.1, Б.7.1, Б.8.3. 3. Действующее удостоверение или протокол о проверке знаний ОТ. 4. Удостоверение или диплом об обучении мерам пожарной безопасности по программам дополнительного профессионального образования. |
| # 2 | # Дефектоскопист по НК (на конкретный метод неразрушающего контроля) | # Общие требования к дефектоскописту: # 1. Образование не ниже среднего технического (специального). # 2. Действующие документы или гарантийное письмо о прохождении соответствующего обучения до момента подачи заявки на участие в закупке: # - удостоверение или протокол о проверке знаний требований охраны труда; # - удостоверение или диплом об обучении мерам пожарной безопасности по программам дополнительного профессионального образования; # 3. Журнал и/или протокол и/или удостоверение о допуске к работам на высоте с присвоением соответствующей группы (не ниже 3 для специалиста, выполняющий в бригаде обязанности ответственного исполнителя (производителя) работ на высоте; не ниже 2 для специалиста, выполняющего работы на высоте в составе бригады и дополнительно удостоверение рабочего люльки). # 4. Действующий протокол (выписка из протокола) об аттестации по промышленной безопасности в необходимых областях для оказания заявленных услуг при исполнении обязанностей руководителя работ. |
|  |  | Требования к дефектоскописту для ЭЭО: 1. Действующее удостоверение (сертификат) специалиста НК не ниже II квалификационного уровня, выданное одним из независимых органов по аттестации системы НК, на право проведения методов НК (ВД, ВК, ТК), код объектов контроля (технических устройств) – 1 (таблица 3). 2. Действующее разрешение на проведение НК на объектах ПАО «Транснефть» на каждый требуемый вид (метод) НК (ВИК, УК, ПВК), вид работ – контроль сварных соединений и основного металла оборудования НПС при эксплуатации и техническом диагностировании (2) ИЛИ действующее удостоверение (сертификат) специалиста НК не ниже II квалификационного уровня, выданное одним из независимых органов по аттестации системы НК, на требуемые методы НК (ВИК, УК, ПВК), код объектов контроля (технических устройств) – 1 (таблица 3) и гарантийное письмо заявителя о получении РСКТН до момента подачи заявки на участие в закупках. 3. Действующее удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках напряжением до и выше 1000 В и присвоении не ниже III группы по ЭБ до и выше 1000 В (административно-технический персонал с правом испытания оборудования повышенным напряжением). |
|  |  | Требования к дефектоскописту для ТЭО: 1. Действующее удостоверение по проверке знаний правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (управленческий персонал и специалисты). 2. Действующее удостоверение (сертификат) специалиста НК не ниже II квалификационного уровня, выданное одним из независимых органов по аттестации системы НК, на право проведения методов НК (ВИК, УК, ПВК (МК)), код объектов контроля (технических устройств) – 2 (таблица 3). 3. Журнал и/или протокол и/или удостоверение о проверке знаний правил выполнения работ в ОЗП с присвоением группы: - специалист, выполняющий в бригаде обязанности ответственного исполнителя (производителя) работ в ОЗП – группа не ниже 2; - специалист, выполняющий работы в ОЗП в составе бригады – группа 1 или выше. |
|  |  | Требования к дефектоскописту для ГСП: 1. Действующее удостоверение (сертификат) специалиста НК не ниже II квалификационного уровня, выданное одним из независимых органов по аттестации системы НК, на право проведения методов НК (ВИК, УК, ПВК (МК), ЭК, ПВТ), код объектов контроля (технических устройств) – 3 (таблица 3). 2. Действующее удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках напряжением до 1000 В и присвоении группы по ЭБ не ниже III до 1000 В (административно-технический персонал). |
| 3 | Инженер-электрик (техник-электрик) | 1. Диплом (свидетельство) о наличии не ниже среднего технического (специального) образования в области электроэнергетики ИЛИ действующий документ (свидетельство, удостоверение, сертификат), подтверждающий профессиональную квалификацию специалиста, либо документ о повышении квалификации по специальности в области электроэнергетики не реже 1 раза в 5 лет. 2. Действующие документы: - удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках напряжением до и выше 1000 В и присвоении группы по ЭБ - V до и выше 1000 В (административно-технический персонал с правом испытания оборудования повышенным напряжением). - протокол об аттестации по промышленной безопасности в необходимых для оказания заявленных услуг областях при исполнении обязанностей руководителя работ; - удостоверение или протокол о проверке знаний требований охраны труда или гарантийное письмо о наличии аттестации до момента подачи заявки на участие в закупке; - удостоверение или диплом об обучении мерам пожарной безопасности по программам дополнительного профессионального образования или гарантийное письмо о наличии аттестации до момента подачи заявки на участие в закупке; 3. Журнал и/или протокол и/или удостоверение о проверке знаний правил выполнения работ на высоте с присвоением группы по безопасности работ на высоте не ниже 2. |
| 4 | Специалисты камеральной группы | - Диплом о высшем техническом образовании. - Опыт работы по специальности не менее 1 года (подтверждается справкой заявителя). |
| 5 | Эксперт в области промышленной безопасности | - Диплом о высшем техническом образовании. - Журнал и/или протокол и удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках напряжением до и выше 1000 В и присвоении группы по ЭБ не ниже II. Требования к эксперту в области промышленной безопасности для ЭЭО и ТЭО: 3.1. Действующее квалификационное удостоверение эксперта в области промышленной безопасности: категория – не ниже II; область аттестации – Э12 ТУ. Требования к эксперту в области промышленной безопасности для ГСП: 3.2. Действующее квалификационное удостоверение эксперта в области промышленной безопасности: категория – не ниже II; области аттестации Э11 ТУ и Э11 ЗС. |

Таблица 3 - Соотношение наименований объектов контроля в зависимости от НД, используемой для проведения аттестации различными независимыми органами аттестации системы НК

| Код объекта контроля | НД независимых органов по аттестации системы НК, содержащих требования к объекту контроля (техническому устройству) |  |  |  | Требования к объекту сертификации согласно ГОСТ Р ИСО 9712-2019* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СДАНК -2-2020 |  | СНК ОПО РОНКТД-2-2021 |  | Производственный сектор | Сектор продукции |
|  | Объекты контроля | Технические устройства | Объекты контроля | Технические устройства |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 6. Оборудование нефтяной и газовой промышленности | 6.4.Оборудование газонефтеперекачивающих станций | 6.Нефтегазодобывающее оборудование (НГДО) | 6.7. Нефтегазопроводные трубы. Детали трубопроводов. Запорная арматура. Насосы, компрессоры | Контроль перед и в процессе эксплуатации, включая производство | c, w |
| 2 | 1. Оборудование, работающее под избыточным давлением | 1.1. Паровые котлы, в том числе котлы-бойлеры, а также автономные пароперегреватели и экономайзеры. 1.2. Водогрейные и пароводогрейные котлы. 1.3. Энерготехнологические котлы: паровые и водогрейные, в том числе содорегенерационные котлы. 1.4. Котлы-утилизаторы. 1.5. Котлы передвижных и транспортабельных установок. 1.6. Котлы паровые и жидкостные, работающие с высокотемпературными органическими и неорганическими теплоносителями (кроме воды и водяного пара), и транспортирующие их системы трубопроводов. 1.7. Электрокотлы. | 1. Котельное оборудование (КО) | 1.1. Котлы (паровые, в том числе котлы-бойлеры, а также автономные пароперегреватели и экономайзеры; водогрейные и пароводогрейные; энерготехнологические; котлы-утилизаторы; котлы передвижных и транспортабельных установок; паровые и жидкостные, работающие с высокотемпературными органическими и неорганическими теплоносителями (кроме воды и водяного пара); электрокотлы |  |  |
|  |  | 1.9. Сосуды, работающие под избыточным давлением пара, газов, жидкостей. |  | 1.3. Сосуды, работающие под давлением пара, газов, жидкостей |  |  |
|  |  | 1.8. Трубопроводы пара и горячей воды. |  | 1.4. Трубопроводы пара и горячей воды |  |  |
| 3 | 2. Системы газоснабжения (газораспределения) | 2.1. Наружные газопроводы 2.1.1. Наружные газопроводы стальные 2.1.2. Наружные газопроводы из полиэтиленовых и композиционных материалов. | 2. Газовое оборудование (ГО) | 2.2. Наружные газопроводы стальные 2.3. Наружные газопроводы полиэтиленовые |  |  |
|  |  | 2.2. Внутренние газопроводы стальные |  | 2.1. Внутренние газопроводы |  |  |
|  |  | 2.3. Детали и узлы, газовое оборудование |  | 2.4. Детали и узлы, газовое оборудование |  |  |

*Орган по сертификации имеет право создавать дополнительные производственные сектора с указанием продукции.

Сектор продукции:

c – отливки (черные и цветные металлы);

w – сварные швы (все типы швов, включая пайку, черных и цветных металлов).

Приложение А.3

Минимальные требования, предъявляемые к заявителю по наличию разрешительных документов

К разрешительной документации для целей настоящей программы проверки относятся документы, подтверждающие право заявителя осуществлять деятельность по предмету ПКО, указанные в таблицах 1.1 – 1.5

Таблица 1.1 – Техническое диагностирование, освидетельствование и мониторинг электроэнергетического оборудования.

| № п/п | Наименование документа и требования к нему | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Свидетельство об аккредитации ЛНК, выданное НОАЛ АО «Транснефть-Диаскан», на проведение работ на объектах ОСТ. Объект контроля: «Оборудование станций, перекачивающих нефть и нефтепродукты». Виды (методы) НК: 1) Визуальный и измерительный контроль (ВИК); 2) Капиллярный контроль или вихретоковый контроль (ПВК или ВК); 3) Ультразвуковой контроль (УК); 4) Вибродиагностический контроль (ВД); 5) Тепловой контроль (ТК). Вид работ: - контроль энергетического оборудования при эксплуатации и техническом диагностировании, в части НК валов электродвигателей, ТК, ВД | Действующее свидетельство или гарантийное письмо заявителя о своевременном продлении срока действия свидетельства об аккредитации до момента подачи заявки на участие в закупках |
|  | Свидетельство об аттестации ЛНК одной из независимых систем НК, содержащих требования к объекту контроля (код объектов контроля (технических устройств) – 1 (таблица 3 приложения А.2)) И гарантийное письмо заявителя о своевременном оформлении свидетельства об аккредитации до момента подачи заявки на участие в закупках. | При отсутствии свидетельства об аккредитации ЛНК, выданного НОАЛ АО «Транснефть-Диаскан», на проведение работ на объектах ОСТ |
| 2 | Свидетельство о регистрации электроизмерительной лаборатории в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) с правом выполнения испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением до и выше 1000 В с разрешенными видами испытаний (измерений) в соответствии с предметом ПКО, указанными в перечне разрешенных видов испытаний и измерений. | Действующее свидетельство или гарантийное письмо заявителя о своевременном продлении срока действия свидетельства о регистрации до момента подачи заявки на участие в закупках |

Таблица 1.2 – Техническое диагностирование, освидетельствование и мониторинг теплоэнергетического оборудования.

| № п/п | Наименование документа и требования к нему | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Свидетельство об аттестации ЛНК одной из независимых систем НК, содержащих требования к объекту контроля (код объектов контроля (технических устройств) – 2 (таблица 3 приложения А.2)), на проведение следующих видов (методов) контроля: 1) Визуальный и измерительный контроль (ВИК); 2) Капиллярный контроль или магнитный контроль (ПВК или МК); 3) Ультразвуковой контроль (УК). | Действующее свидетельство или гарантийное письмо заявителя о своевременном продлении срока действия свидетельства об аттестации до момента подачи заявки на участие в закупках |

Таблица 1.3 – Проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, по результатам технического диагностирования (освидетельствования) электроэнергетического и теплоэнергетического оборудования.

| № п/п | Наименование документа и требования к нему | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Лицензия на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности. Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности: - проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, в случаях, установленных статьей 7 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». | Действующая лицензия |

Таблица 1.4 – Техническое диагностирование, освидетельствование и мониторинг оборудования газоснабжения (газопотребления).

| № п/п | Наименование документа и требования к нему | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Свидетельство об аттестации ЛНК одной из независимых систем НК, содержащих требования к объекту контроля (код объектов контроля (технических устройств) – 3 (таблица 3 приложения А.2)), на проведение следующих видов (методов) контроля: 1) Визуальный и измерительный контроль (ВИК); 2) Капиллярный контроль или магнитный контроль (ПВК или МК); 3) Ультразвуковой контроль (УК); 4) Электрический контроль (ЭК); 5) Течеискание (ПВТ). | Действующее свидетельство или гарантийное письмо заявителя о своевременном продлении срока действия свидетельства об аттестации до момента подачи заявки на участие в закупках |

Таблица 1.5 – Проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте по результатам технического диагностирования (освидетельствования) оборудования газоснабжения (газопотребления).

| № п/п | Наименование документа и требования к нему | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Лицензия на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности. Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности: - проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, в случаях, установленных статьей 7 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - проведение экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений на опасном производственном объекте, предназначенных для осуществления технологических процессов, хранения сырья и продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий. | Действующая лицензия |

- Приложение А.4

Оценка финансового состояния

- Оценка финансового состояния заявителя (наличие устойчивого или неустойчивого финансового состояния заявителя) подтверждается на основании порядка проведения оценки наличия финансовых ресурсов (далее – Методика) в соответствии с требованиями приложения А.4.1 настоящей программы проверки.

- Сведения о финансовых показателях заявителя оформляются по форме приложения Г.4 программы проверки.

- Сведения о финансовых показателях заносятся группой проверки в акт проверки (приложение В).

- Инструкция по заполнению сведений о финансовых показателях для заполнения формы приложения Г.4:

Уставный капитал - указывается за последний завершенный отчетный период (стр. 1310).

Чистые активы (далее – ЧА) - показатель рассчитывается за последний завершенный отчетный период.

Расчет ЧА по бухгалтерскому балансу организации:

ЧА=(Баланс (стр.1600)–ЗУ)–(Итого по разделу IV (стр.1400)+Итого по разделу V (стр.1500))–Доходы будущих периодов (стр.1530), где ЗУ – задолженность заявителей (учредителей) по взносам в уставной капитал (в балансе отдельно не выделяется и отражается в составе краткосрочной дебиторской задолженности).

Дебиторская и кредиторская задолженности на конец последнего отчетного периода/на дату подачи заявки на ПКО - показатели указываются за последний завершенный отчетный период/на дату подачи заявки на ПКО (стр. 1230 и стр. 1520).

Сведения об исполнении заявителем налоговых обязательств – показатель указывается на основании сведений об исполнении заявителем налоговых обязательств по форме, установленной налоговым органом.

В случае предоставления документов, подтверждающих отсутствие задолженности по платежам, в графе «Показатель» указывается «0».

В случае наличия задолженности по платежам, в графе «Показатель» указывается сумма задолженности в тыс. руб. В составе заявки заявителю требуется предоставить письменные разъяснения в произвольной форме о наличии задолженности. В случае отсутствия разъяснений в составе заявки группе проверки необходимо запросить пояснения у заявителя, сделать пометку в примечании о предоставлении дополнительных сведений и приложить пояснения/разъяснения к акту проверки.

В случае непредставления документов о наличии задолженности в графе «Показатель» указывается - «сведения не представлены» или «сведения представлены не в полном объеме».

- Заявитель, на которого не распространяется обязанность по предоставлению бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговые органы в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в подтверждение соответствия установленному требованию должен представить сведения о финансовом состоянии по форме приложений Г.4, Г.5 к настоящей программе проверки с указанием оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в соответствии с которыми на него не распространяется обязанность по предоставлению бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговые органы.

- Организатор ПКО вправе осуществить проверку достоверности предоставленных заявителем в составе заявки на ПКО документов и сведений, подтверждающих соответствие заявителя требованиям документации ПКО любым не противоречащим закону способом, включая получение соответствующей информации из любых официальных источников, в т.ч. из Единого федерального реестра сведений о банкротстве, сайтов государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой)  отчетности и из справочно-аналитических систем, в т.ч. СПАРК-Интерфакс, а также путем направления запросов заявителю и иным лицам, обладающим необходимой информацией.

Приложение А.4.1

Порядок проверки наличия финансовых ресурсов заявителя

Общие условия

Наличие финансовых ресурсов заявителя определяется оценкой риска наступления банкротства заявителя на основании семи финансовых моделей, предусмотренных настоящей Методикой. Расчеты по моделям осуществляются на основании данных за последние 2 отчетных календарных года (для вновь созданных организаций – с момента государственной регистрации) из бухгалтерской отчетности, доступной на сайте государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (https://bo.nalog.ru/).

Для заявителей, на которых на основании Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» не распространяется обязанность по представлению в ИФНС бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах по формам ОКУД 0710001 и 0710002 (или бухгалтерской (финансовой) отчетности по форме КНД 0710099), расчет по финансовым моделям не проводится. Такие заявители не соответствуют требованиям ПКО при наличии вступившего в законную силу судебного решения о признании заявителя банкротом (на основании информации из Единого федерального реестра сведений о банкротстве (https://bankrot.fedresurs.ru)).

Порядок расчетов

В рамках каждой из семи финансовых моделей (приведены в разделе «Описание применяемых моделей») заявитель проходит проверку риска наступления бакротства. Если полученные результаты соответствуют устойчивому положению заявителя, и оценочный риск банкротства является низким, заявитель получает 1 балл за каждую финансовую модель. В противном случае, финансовая состоятельность в рамках каждой модели оценивается в 0 баллов. Полученные баллы суммируются, вычисляется среднее значение за 2 года и формируют итоговый показатель в диапазоне от 0 до 7 баллов.

Таблица 1

| Оценка по 7-ми моделям, сумма баллов по среднему значению за 2 года |  |  |
| --- | --- | --- |
| Оценка < 1 | 1 ≤ Оценка < 2 | Оценка ≥ 2 |
| Несоответствие требованию | Дополнительная проверка | Соответствие требованию |

В соответствии с положением заявителя в таблице 1 определяется порядок последующих действий:

- Соответствие требованию – финансовое состояние заявителя признается устойчивым.

- Дополнительная проверка – заявитель последовательно проверяется на предмет соответствия следующим условиям:

2.1	Стабильность финансового состояния: в случае если оценка по 7-ми моделям за последние 2 отчетных периода показывает положительную динамику (оценка за последний отчетный год выше, чем оценка за предыдущий) или стабильное состояние (оценка за последний отчетный год равна оценке за предыдущий), при этом у заявителя за последний отчетный период чистая прибыль (отчет о финансовых результатах, стр. 2400) и собственный капитал (бухгалтерский баланс, стр. 1300) имеют положительные значения -  такой заявитель признается соответствующим требованию. Если заявитель не соответствует требованию – проводится проверка по пункту 2.2.

2.2	Индекс финансового риска (ИФР) из системы «СПАРК-Интерфакс»: в случае если ИФР имеет статус «низкий» или «средний» - такой заявитель признается соответствующим требованию. Если статус ИФР «высокий», то заявитель не соответствет требованию.

Для заявителей, по которым системой «СПАРК-Интерфакс» не проводится оценка финансового риска или отсутствуют сведения о состоянии индекса СПАРК ИФР, проверка по пункту 2.2 признается невозможной – заявитель признается не соответствущим требованию.

3.	Несоответствие требованию – заявитель не соответствует требованию.

Описание применяемых моделей

Модель 1.

Разработана на основе модели Постюшкова

R = 0,1*Х1 + 2*Х2 + 0,08*Х3 + 1*Х4 + 0,45*Х5

| Коэффициент | Расчет | Формула |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Х1 | Оборотные активы / Краткосрочные обязательства | стр.1200 / (стр.1520 + стр. 1510+стр.1550) |
| Х2 | (Собственный капитал - Внеоборотные активы) / Оборотные активы | (стр.1300 - стр. 1100) / стр.1200 |
| Х3 | Выручка / Среднегодовая стоимость активов | стр.2110 / [(стр.1600нп.+стр.1600кп.)*0,5] |
| Х4 | Чистая прибыль (убыток) / Собственный капитал | стр.2400 / стр.1300 |
| Х5 | Чистая прибыль (убыток) / Выручка | стр.2400 / стр.2110 |

Если стр. 2400 (Чистая прибыль) и стр.1300 (Собственный капитал) имеют отрицательные значения, то 
R = 0, Заявитель получает 0 баллов за оцениваемый период.

Если R ≥ 1, то Заявитель получает 1 балл

Если R < 1, то Заявитель получает 0 баллов

Модель 2.

Разработана на основе модели Р.Лиса

Z = 0,063 * Х1 + 0,092 * Х2 + 0,057 * Х3 + 0,001 * Х4

| Коэффициент | Расчет | Формула |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Х1 | Чистый оборотный капитал / Сумма активов | (стр.1200 - стр. 1500)/стр.1600 |
| Х2 | (Прибыль до налогообложения + проценты к уплате) / Сумма активов | (стр.2300 + стр. 2330) / стр.1600 |
| Х3 | Нераспределенная прибыль / Сумма активов | стр.1370 / стр.1600 |
| Х4 | Собственный капитал / Заемный капитал | стр.1300 / (стр.1400+стр.1500) |

Если Z ≥ 0,037, то Заявитель получает 1 балл

Если Z < 0,037, то Заявитель получает 0 баллов

Если стр. 1370 отсутствует в бухгалтерской отчетности, значение нераспределенной прибыли формируется на основании сальдового остатка по кредиту счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» на конец года соответственно. В случае непредоставления данных по счету 84, значения стр. 1370 принимаются равными 0 за каждый период по которому отсутствуют данные.

Модель 3.

Разработана на основе методики Иркутской государственной экономической академии

R = 8,38*Х1+1*Х2+ 0,054*Х3 + 0,63*Х4

| Коэффициент | Расчет | Формула |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Х1 | Чистый оборотный капитал / Сумма активов | (стр.1200-стр.1500) /стр.1600 |
| Х2 | Чистая прибыль (убыток) / Собственный капитал | стр.2400/стр.1300 |
| Х3 | Выручка / Сумма активов | стр.2110/стр.1600 |
| Х4 | Чистая прибыль (убыток) / Затраты на производство и реализацию (себестоимость проданных товаров, коммерческие и управленческие расходы) | стр.2400/(стр.2120+стр.2210+стр.2220) |

Если стр. 2400 (Чистая прибыль) и стр.1300 (Собственный капитал) имеют отрицательные значения, то R = 0, Заявитель получает 0 баллов за оцениваемый период.

Если R ≥ 0,18, то Заявитель получает 1 балл

Если R < 0,18, то Заявитель получает 0 баллов.

Модель 4.

Разработана на основе модифицированной пятифакторной модели Альтмана:

Z = 1,2*Х1 + 1,4*Х2 + 3,3*Х3 + 0,6*Х4 + Х5

| Коэффициент | Расчет | Формула |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| X1 | Чистый оборотный капитал / Сумма активов | (стр.1200 - стр. 1500)/стр.1600 |
| X2 | Нераспределенная прибыль (убыток)/ Сумма активов | стр.1370 / стр.1600 |
| X3 | Прибыль до налогообложения / Сумма активов | стр.2300 / стр.1600 |
| X4 | Собственный капитал / Заемный капитал | стр.1300 / (стр.1400+стр.1500) |
| X5 | Выручка / Сумма активов. | стр.2110/стр.1600 |

Если Z ≥ 1,23, то Заявитель получает 1 балл.

Если Z < 1,23, то Заявитель получает 0 баллов.

Если стр. 1370 отсутствует в бухгалтерской отчетности, значение нераспределенной прибыли формируется на основании сальдового остатка по кредиту счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» на начало и конец года соответственно. В случае непредоставления данных по счету 84, значения стр. 1370 принимаются равными 0 за каждый период по которому отсутствуют данные.

Модель 5.

Разработана на основе модели Таффлера – Тишоу:

Z = 0,53*Х1 + 0,13*Х2 + 0,18*Х3 + 0,16*Х4

| Коэффициент | Расчет | Формула |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| X1 | Прибыль (убыток) от продаж / Краткосрочные обязательства | стр.2200/стр.1500 |
| X2 | Оборотные активы / Заемный капитал | стр.1200/(стр.1400 + стр.1500) |
| X3 | Краткосрочные обязательства / Сумма активов | стр.1500/ стр.1600 |
| X4 | Выручка / Сумма активов | стр.2110/ стр.1600 |

Если Z ≥ 0,2, то Заявитель получает 1 балл

Если Z < 0,2, то Заявитель получает 0 баллов

Модель 6.

Разработана на основе модели Спрингейта:

Z = 1,03*X1 + 3,07*X2 + 0,66*X3 + 0,4*X4

| Коэффициент | Расчет | Формула |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| X1 | Чистый оборотный капитал / Сумма активов | (стр.1200 - стр. 1500) / стр.1600 |
| X2 | (Прибыль (убыток) до налогообложения + проценты к уплате) / Сумма активов | (стр.2300 + стр. 2330) / стр.1600 |
| X3 | Прибыль (убыток) до налогообложения / Краткосрочные обязательства | стр.2300 / стр.1500 |
| X4 | Выручка / Сумма активов | стр.2110 / стр.1600 |

Если Z ≥ 0,862, то Заявитель получает 1 балл

Если Z < 0,862 то Заявитель получает 0 баллов

Модель 7.

Разработана на основе модели Фулмера:

Z = 5,528*Х1 + 0,212*Х2 + 0,073*Х3 + 1,27*Х4 – 0,12*Х5 + 2,335*Х6 + 0,575*Х7 + 1,083*Х8 + 0,894*Х9 – 6,075

| Коэффициент | Расчет | Формула |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| X1 | Среднегодовая нераспределенная прибыль / Среднегодовая сумма активов | (стр.1370нп+стр. 1370кп)/2 (стр1600нп+стр.1600кп)/2 |
| X2 | Выручка / Среднегодовая сумма активов | Стр.2110 . (1600нп+стр.1600кп)/2 |
| X3 | Прибыль (убыток) до уплаты налогов / Собственный капитал | стр.2300 / стр.1300 |
| X4 | Чистая прибыль / Сумма среднегодовых долгосрочных и среднегодовых краткосрочных обязательств | стр.2400 . (стр.1400нп+стр.1400кп)/2 + (1500нп+стр.1500кп)/2 |
| X5 | Среднегодовые долгосрочные обязательства / Среднегодовая сумма активов | (стр.1400нп+стр. 1400кп)/2 (стр1600нп+стр.1600кп)/2 |
| X6 | Среднегодовые краткосрочные обязательства / Среднегодовая сумма активов | (стр.1500нп+стр. 1500кп)/2 (стр1600нп+стр.1600кп)/2 |
| X7 | log (материальные активы) | lg(стр.1600- стр.1110- стр.1130- стр.1180- стр.1220- стр.1230) |
| X8 | Чистый оборотный капитал / Сумма среднегодовых долгосрочных и среднегодовых краткосрочных обязательств | (стр.1200-стр.1500) . (стр.1400нп+стр.1400кп)/2 + (1500нп+стр.1500кп)/2 |
| X9 | log ((прибыль (убыток) до налогообложения + проценты к уплате) / проценты к уплате) | lg((стр.2300+стр.2330)/стр.2330) |

Если Z ≥ 0, то Заявитель получает 1 балл

Если Z < 0, то Заявитель получает 0 баллов

Если Прибыль до уплаты налогов и Собственный капитал имеют отрицательные значения, то Заявитель получает 0 баллов.

Если стр. 1370 отсутствует в бухгалтерской отчетности, значение нераспределенной прибыли формируется на основании сальдового остатка по кредиту счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» на начало и конец года соответственно. В случае непредоставления данных по счету 84, значения стр. 1370 принимаются равными 0 за каждый период по которому отсутствуют данные.

Рекомендации при осуществлении расчетов

При осуществлении расчетов по всем моделям необходимо руководствоваться следующим:

- Если при проведении расчета коэффициента числитель и/или знаменатель равны 0, то значение такого коэффициента (Хi) за расчетный год принимается равным 0.

- Если выручка (отчет о финансовых результатах, стр.2110) за один отчетный период равна 0, то расчет по такому отчетному году не производится и не учитывается при расчете среднего значения. При этом, если выручка (отчет о финансовых результатах, стр.2110) за 2 последних отчетных периода равна 0, то расчет по финансовым моделям не проводится, такой заявитель признается несоответствующим требованию (при условии, что организация зарегистрирована как минимум 2 года назад).

Приложение А.5

Дополнительные требования

- Наличие у заявителя действующих лицензий и свидетельств на право осуществления деятельности по предмету ПКО, аттестованной (аккредитованной) лаборатории неразрушающего контроля, зарегистрированной электролаборатории, в соответствии с требованиями приложения А.3.

- Наличие у заявителя назначенной приказом камеральной группы в соответствии с требованиями приложения А.2. Специалисты камеральной группы в состав бригад не входят, совмещение с экспертами в области промышленной безопасности не допускается.

- Наличие у заявителя гарантийного письма о своевременном оформлении документов на право осуществления деятельности по предмету ПКО (свидетельства, лицензии, сертификаты, удостоверения и т.д.) в случае, если срок действия таких документов истекает в период проведения ПКО и/или в период нахождения организации в реестре ПКО.

Приложение Б

Перечень и форма предоставления информации и документов

| № п/п | Наименование документа | Форма предоставления информации (документа) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заявка на предварительный квалификационный отбор по видам работ, услуг | электронный образ или скан-копия на фирменном бланке заявителя, по форме приложения Г.1 |  |
| 2 | Сведения о юридическом статусе и деловой репутации заявителя |  |  |
|  | Общие сведения о заявителе | электронный образ или скан-копия, по форме приложения Г.2 |  |
|  | Копия действующей редакции устава организации со всеми изменениями с отметкой ИФНС о регистрации или заверенная подписью и оттиском печати нотариуса (за исключением случаев применения типового устава, форма которого утверждена Приказом Минэкономразвития России от 01.08.2018 № 411 «Об утверждении типовых уставов, на основании которых могут действовать общества с ограниченной ответственностью», о чем сделана соответствующая отметка в ЕГРЮЛ) | скан-копия | * |
|  | Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в т. ч. конечных собственников, выгодоприобретателей – физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы заявителя, с копиями соответствующих подтверждающих документов | электронный образ или скан-копия, по форме приложения Г.3 |  |
|  | Сведения об аффилированных лицах с копиями соответствующих подтверждающих документов |  |  |
|  | Выписка по стандартному шаблону из интерактивного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика АИС «Налог-3»: - для юридических лиц по форме Приложения 1 к Методике проведения оценки юридических лиц на базе интерактивного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица» АИС «Налог-3» утвержденной Приложением № 1 к приказу ФНС России от 27.01.2025 № ЕД-7-31/49@.; - для индивидуальных предпринимателей по форме Приложения 1 к Методике проведения оценки индивидуальных предпринимателей на базе интерактивного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя» АИС «Налог-3» утвержденной Приложением № 2 к приказу ФНС России от 27.01.2025 № ЕД-7-31/49@. | скан-копия |  |
| 3 | Сведения о финансовом состоянии заявителя |  |  |
| 3.1 | При отсутствии в силу закона информации о заявителе - юридическом лице в Государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности (https://bo.nalog.ru/) - бухгалтерский баланс (ОКУД 0710001) и отчет о финансовых результатах (ОКУД 0710002) (или бухгалтерская (финансовая) отчетность по форме КНД 0710099 или иной форме, установленной Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и/или федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов) за последний отчетный календарный год и за предшествующий ему отчетный календарный год с подтверждением отправки (получения) в ИФНС в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов | скан-копия |  |
| 3.2 | Сведения о финансовых показателях заявителя | электронный образ или скан-копия, по форме приложения Г.4 |  |
| 3.3 | Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности | электронный образ или скан-копия по форме приложения Г.5 |  |
| 3.3.1 | Оборотно-сальдовая ведомость в разрезе субсчетов, входящих в состав кредиторской задолженности на конец последнего завершенного отчетного периода (года) или иная расшифровка кредиторской задолженности по видам задолженности на конец последнего завершенного отчетного периода (года) (счета 68, 69) | скан-копия |  |
| 3.3.2 | Оборотно-сальдовая ведомость по счету 84 за последние 2 завершенных года | скан-копия |  |
| 3.4 | Справка заявителя о наличии (отсутствии) у заявителя и его аффилированных лиц просроченной кредиторской задолженности | скан-копия |  |
| 4 | Сведения об опыте выполнения работ заявителя по предмету ПКО |  |  |
|  | Перечень договоров/контрактов за последние 3 года, заключенных заявителем, с указанием предмета, цены договора/контракта, наименования и реквизитов заказчика на выполнение работ, оказание услуг по предмету ПКО | электронный образ или скан-копия, по форме приложения Г.6 |  |
|  | Первая и последняя страница договоров/контрактов, страницы с указанием предмета договоров/контрактов, указанных в п.4.1 | скан-копия |  |
|  | Акты приемки работ, выполненных заявителем за последние три года по договорам/контрактам, указанным в п.4.1 | скан-копия |  |
| 5 | Сведения об оснащенности техническими ресурсами заявителя | в электронном виде в формате Excel по форме приложения Г.7 |  |
| 5.1 | Документы, подтверждающие право владения и/или пользования заявленными техническими ресурсами, указанными в приложении А.1 в соответствии с п.3.2.1.1 программы проверки (оборотно-сальдовая ведомость и/или инвентарная карточка и/или ТОРГ-12 и/или счет-фактура и/или договор аренды и/или иные документы, подтверждающие право владения и/или пользования) | скан-копия | * |
| 5.2 | Паспорта на оборудование и измерительные приборы | скан-копии |  |
| 5.3 | График проведения поверок приборного оборудования и средств измерения | скан-копии |  |
| 5.4 | Действующие свидетельства (протоколы) о поверке (освидетельствовании, калибровке) приборного оборудования и средств измерения | скан-копии |  |
| 6 | Сведения о персонале, привлекаемом к выполнению заявленного вида работ, услуг (в зависимости от требований определенного вида работ, услуг) | в электронном виде в формате Excel по форме приложения Г.8 |  |
|  | Утвержденное штатное расписание (выписка из штатного расписания), документы, подтверждающие заполнение штатного расписания (штатная расстановка, трудовые книжки и/или трудовые договоры и/или и/или договоры гражданско-правового характера и/или договоры оказания услуг) на заявленный персонал | скан-копия | * |
|  | Действующие документы, подтверждающие квалификацию, наличие профессионального образования, обучения и повышения квалификации у заявленного персонала | скан-копия | * |
|  | Приказ о создании камеральной группы | скан-копии | * |
|  | Протокол (выписка из протокола) об аттестации по промышленной безопасности (ПБ) в необходимых для выполнения работ областях (А.1, Б.2.7, Б.7.1, Б.8.1, Б.8.2, Б.8.3, Г.1.1) | скан-копии | * |
|  | Удостоверение или протокол о проверке знаний требований охраны труда (ОТ) | скан-копии | * |
|  | Удостоверение или диплом об обучении мерам пожарной безопасности по программам дополнительного профессионального образования | скан-копии | * |
| 6.7 | Журнал и/или протокол и/или удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках и присвоении группы по ЭБ (для электротехнического персонала) | скан-копии | * |
| 7 | Сведения о документах на право осуществления деятельности по предмету ПКО | электронный образ или скан-копия по форме приложения Г.9 |  |
| 7.1 | Документы в соответствии с требованиями приложения А.3 и А.5 | скан-копия | * |
| 8 | Наличие гарантийного письма о своевременном оформлении документов на право осуществления деятельности по предмету ПКО (свидетельства, лицензии, аттестаты, сертификаты, удостоверения и т.д.) в случае, если срок действия таких документов истекает в период проведения ПКО и/или в период нахождения организации в реестре ПКО | скан-копия на фирменном бланке заявителя, подписанная уполномоченным лицом | В гарантийном письме перечисляются технические ресурсы согласно таблицам 1.1, 1.2, 1.4 приложения.А.1, отсутствующие на этапе процедуры ПКО |
| 9 | Копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени заявителя, за исключением случаев подписания заявки на ПКО лицом, указанным в ЕГРЮЛ в качестве лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности | скан-копия |  |
| ** | Дополнительные документы заявителя |  |  |

*проверка наличия подлинника (оригинала) при проверке заявителя обязательна.

** заявитель может самостоятельно указать дополнительные документы, подтверждающие требования ПКО по конкретному виду работ, услуг, но не указанные в настоящем приложении.

Примечание: при направлении заявки на ПКО приложение Б используется для обозначения файлов в представляемой заявителем заявке на ПКО.

Приложение В

Форма Акта проверки

Утверждаю

Генеральный директор/лицо, его замещающее

(наименование проверяющей ОСТ)

__________И.О. Фамилия

«__» _________ 20__ г.

Акт проверки _________________________________

сокращенное наименование проверяемой организации

место проведения проверки (город)                                                                                                   «___»__________20__г.

Полное наименование организации: __________________________, ИНН___________________

Состав группы проверки:

1 И.О. Фамилия, должность

2 И.О. Фамилия, должность

3 И.О. Фамилия, должность

4 И.О. Фамилия, должность

5 …

Проведена проверка организации ___________________________(указать сокращенное наименовании организации)  на соответствие требованиям по виду (при наличии подвидов указать) работ, услуг по адресу (указать место проверки: производственная база, офис, филиал, участок производства работ) в период (указать даты проверки).

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

| Полное и сокращенное наименование организации, ИНН, ОГРН, КПП |  |
| --- | --- |
| Адрес фактический |  |
| Адрес (место нахождения) юридического лица |  |
| Адрес почтовый |  |
| Телефон |  |
| Электронная почта |  |
| Web-сайт (при наличии) |  |
| Руководитель организации (должность, Фамилия Имя Отчество) |  |
| Главный бухгалтер (Фамилия Имя Отчество) |  |
| Банковские реквизиты |  |
| Документ о регистрации организации, дата выдачи |  |
| Основной вид деятельности организации |  |
| Уставный капитал, тыс. руб. |  |
| Сведения о включении организации в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (на официальном сайте ФНС России) | Включена/не включена |
| Сведения о соответствии организации критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства |  |
| Общая численность работников чел. |  |
| Распределение собственности (акции), % юридические лица (указать наименование организации и И.О. Фамилия акционера) (юридические лица раскрыть до конечных собственников, выгодоприобретателей-физических лиц) физические лица (если применимо, в том числе указать И.О. Фамилия акционера) госсобственность |  |

При проверке общих сведений об организации также отмечено следующее: 
(в случае правопреемства организации указать основание ее преобразования).

Сведения об аффилированных лицах заявителя

Состав аффилированных лиц* по состоянию на «__» _______ 20___года

| № п/п | Полное наименование или фамилия имя отчество (если имеется) аффилированного лица, ИНН | Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица) | Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным (информация о подтверждающих документах) | Дата наступления основания (оснований) | Доля участия аффилированного лица в уставном капитале заявителя, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

* В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и Законом РСФСР      от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках».

Информация о соответствии требованиям программы проверки по предмету пко

- Проверка на соответствие ТРебованиям к разрешительным документам, предусмотренным программой проверки по предмету ПКО

  - Организация имеет следующие разрешительные документы:

| № п/п | Наименование документа (лицензия/выписка СРО, аттестат аккредитации лаборатории и т.д.) | Регистрационный номер | Орган, выдавший документ | Срок действия | Сведения о соответствии (соответствует/ не соответствует) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

- Проверка наличия у организации устойчивого финансового состояния, подтвержденного данными бухгалтерской отчетности, направленной в налоговые органы

2.1 Сведения о финансовом состоянии организации за последние 2 года

| № п/п | № строк баланса | Наименование показателей | Показатель, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20__ г. | 20__ г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Выручка |  |  |
|  |  | Чистая прибыль |  |  |
|  |  | Убыток |  |  |
|  |  | Собственный капитал |  |  |

2.2 Оценка финансового состояния

1 этап: Оценка по 7 моделям

| ИТОГ среднее за 2 года | ИТОГ за последний отчетный ____ год | ИТОГ за предыдущий отчетный ____ год | ИФР СПАРК* |
| --- | --- | --- | --- |

* - Столбец «ИФР СПАРК» заполняется в случае необходимости при проведении дополнительной проверки; в случае отсутствия необходимости оценки ИФР СПАРК в рамках дополнительной проверки (2 этапа) – столбец удаляется.

2 этап: Оценка динамики изменения оценки по 7 моделям (1 этап) за последний и предыдущий отчетные года и (при необходимости) индекса ИФР из системы СПАРК (заполняется в случае проведения дополнительной проверки; в случае отсутствия необходимости проведения оценки финансового состояния в рамках дополнительной проверки (2 этап) – удаляется).

По результатам проверки установлено соответствие/не соответствие ________________ (наименование проверяемой организации) требованиям программы проверки по предмету ПКО.

- проверка наличия количества специалистов и иных работников, соответствующего требованиям программы проверки по предмету пко

3.1 Численность и квалификация специалистов и работников организации, привлекаемых для выполнения заявленного вида работ, услуг, определены на основании представленных подтверждающих документов (трудовые книжки, дипломы, удостоверения и др.) и приведены в следующей таблице (при наличии подвидов работ, услуг заполняется отдельная таблица для каждого подвида работ, услуг)

| № п/п | Категории специалистов и работников (в соответствии с требованиями программы проверки по предмету ПКО) | Требуемая численность, чел. | Общая численность специалистов и работников организации, чел. |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по бессрочным трудовым договорам | в том числе по срочным трудовым договорам | в том числе по гражданско-правовым договорам |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |

- Проверка наличия производственных мощностей, технологического оборудования, техники и оборудования, соответствующего требованиям программы проверки по предмету пко

4.1 Данные о технической оснащенности в соответствии с требованиями программы проверки по заявленному виду работ, услуг организации определены на основании представленных подтверждающих документов (ПТС и др.) и приведены в следующей таблице (при наличии подвидов работ, услуг заполняется отдельная таблица для каждого подвида работ, услуг)

| № п/п | Наименование технических ресурсов в соответствии с требованиями программы проверки | Тип, марка техники организации | Требования (количество), единиц | Фактическое количество технических ресурсов, единиц |  | Срок окончания договора аренды (если технические ресурсы привлекаются по договору аренды) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Собственность/ лизинг | Аренда* |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего единиц технических ресурсов: |  |  |  |  |  |  |  |

* - в случае аренды технических ресурсов у аффилированных лиц, дочерних и зависимых обществ в графе 6 указывать «аренда у аффилированного лица», а в графе «Примечание» указывать наименование аффилированного лица. Аренда технических ресурсов у аффилированного лица приравнивается к собственности.

Привлекаемые заявителем технические ресурсы на основании договоров аренды составляют _______%.

- ПРОВЕРКА Наличия опыта выполнения работ, оказания услуг

5.1 Данные об опыте выполнения работ организации определены на основании представленных подтверждающих документов (договоров) и приведены в следующей таблице.

| № п/п | Заказчик (полное наименование, ИНН, ОГРН, контактные данные) | №, дата, предмет договора | Наименование и характеристика объекта | Объем выполненных/выполняемых работ, тыс. руб. |  | Период выполнения работ | Виды работ, выполненные заявителем собственными силами согласно приложению А программы проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | общий (в случае генподряда) | в т.ч. выполненный собственным и силами |  |  |
| - Опыт выполнения работ по предмету ПКО |  |  |  |  |  |  |  |
| - Текущая загрузка |  |  |  |  |  |  |  |
| - Общий стаж выполнения работ по предмету ПКО |  |  |  |  |  |  |  |
| - Опыт выполнения работ не по предмету ПКО |  |  |  |  |  |  |  |

- По результатам проверки установлено:

- Общие требования

| № п/п | Требования к организации в соответствии с программой проверки | Сведения о соответствии (соответствует/не соответствует) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Наличие документов, подтверждающих юридический статус организации и действующее состояние юридического лица |  |  |
| 2 | Наличие у организации устойчивого финансового состояния |  |  |
| 3 | Наличие у организации положительной деловой репутации |  |  |
| 4 | Наличие у организации действующих документов на право осуществления деятельности по предмету ПКО |  |  |
| 5 | Наличие технических ресурсов для выполнения заявленного вида (подвида) работ, услуг |  |  |
| 6 | Наличие у организации персонала соответствующей квалификации для выполнения заявленного вида (подвида) работ, услуг |  |  |
| 7 | Наличие у персонала заявителя действующих удостоверений и/или протоколов по проверке знаний требований ОТ, оказанию первой помощи пострадавшим, по ППБ, аттестации по ПБ в необходимых для выполнения работ областях, о присвоении необходимой группы ЭБ |  |  |

Требования по подвидам работ

| № п/п | Наименование заявленного подвида работ | Сведения о соответствии (соответствует/не соответствует) |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие у заявителя необходимых технических ресурсов для выполнения заявленных подвидов работ | Наличие у заявителя персонала соответствующей квалификации с необходимыми для выполнения заявленных подвидов работ удостоверениями, свидетельствами, сертификатами | Наличие у заявителя действующей лицензии на осуществление деятельности по проведению ЭПБ для подвидов 3,5 | Наличие у заявителя аттестованной ЛНК (аккредитованной на проведение работ на объектах ОСТ для подвида 1) | Наличие зарегистрированной ЭЛ с необходимыми для выполнения работ разрешенными видами испытаний (измерений) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Техническое диагностирование, освидетельствование и мониторинг электроэнергетического оборудования |  |  | не требуется |  |  |  |
| 2 | Техническое диагностирование, освидетельствование и мониторинг теплоэнергетического оборудования |  |  | не требуется |  | не требуется |  |
| 3 | Проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, по результатам технического диагностирования (освидетельствования) электроэнергетического и теплоэнергетического оборудования | не требуется |  |  | не требуется | не требуется |  |
| 4 | Техническое диагностирование, освидетельствование и мониторинг оборудования газоснабжения (газопотребления) |  |  | не требуется |  | не требуется |  |
| 5 | Проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, по результатам технического диагностирования (освидетельствования) оборудования газоснабжения (газопотребления) | не требуется |  |  | не требуется | не требуется |  |

П р и м е ч а н и е – в случае, если заявитель на какие-либо подвиды работ, услуг не заявлялся, то в строке соответствующего подвида в графе 9 указывать «не заявлялись», а в пустых ячейках ставить « -- ».

- Потенциальный объем, который способен выполнить заявитель по виду/подвидам работ, услуг, исходя из оснащенности техническими ресурсами, обеспеченности персоналом и наличия документов на право осуществления деятельности по предмету ПКО:

| № п/п | Вид/подвид работ, услуг | Объем работ, услуг | Единица измерения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Техническое диагностирование, освидетельствование и мониторинг электроэнергетического оборудования | * | бригада |  |
| 2 | Техническое диагностирование, освидетельствование и мониторинг теплоэнергетического оборудования | * | бригада |  |
| 3 | Проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, по результатам технического диагностирования (освидетельствования) электроэнергетического и теплоэнергетического оборудования | * | эксперт |  |
| 4 | Техническое диагностирование, освидетельствование и мониторинг оборудования газоснабжения (газопотребления) | * | бригада |  |
| 5 | Проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, по результатам технического диагностирования (освидетельствования) оборудования газоснабжения (газопотребления) | * | эксперт |  |

*При заполнении таблицы указывать (при заполнении акта проверки удалить):

- для ЭЭО, ТЭО, ГСП: количество бригад, которое возможно одновременно привлечь для работ исходя из имеющихся у заявителя людских и технических ресурсов с учетом разрешительной документации: «0», «1», «до ХХ» (при условии подтверждения возможности выполнять работы соответственно двумя и более бригадами).

- для ЭПБ/ЭПБ ГСП: «0», «1», «до ХХ» (при условии подтверждения наличия у заявителя соответственно 2-х и более экспертов).

П р и м е ч а н и е – если заявитель не заявлялся на какой-либо подвид работ, услуг, то в соответствующей строке подвида работ, услуг в графе «Примечание» указывать «не заявлялись», в графах «Объем» и «Единица измерения» ставить прочерки.

Инструкция по заполнению (при заполнении акта проверки удаляется):

- Вид/подвид работ, услуг указывать в соответствии с программой проверки по предмету ПКО.

- При оформлении заполнять только заявленные подвиды работ, услуг; по ПКО в строках подвидов работ, услуг, на которые заявитель не заявлялся, указывать «не заявлялись».

- Единицы измерения указывать в именительном падеже.

- В графе «Примечание» при необходимости указываются требование по одновременному выполнению работ, услуг либо другая информация, соответствующая требованиям НД вида работ, услуг.

- При наличии разъяснений, дополнительных требований или методик расчета объема работ, услуг информация указывается в сносках под таблицей.

- При наличии в программе проверки подвидов работ, услуг необходимо указать, какие подвиды работ, услуг по отношению друг к другу имеют бόльшие объемы, а какие - меньшие объемы.

Руководитель группы проверки:

| (должность) Члены группы проверки: | (подпись) | (И.О.Фамилия) | (дата) |
| --- | --- | --- | --- |
| (должность) | (подпись) | (И.О.Фамилия) | (дата) |
| (должность) | (подпись) | (И.О.Фамилия) | (дата) |
| (должность) | (подпись) | (И.О.Фамилия) | (дата) |

Подпись руководителя (уполномоченного представителя) проверяемой организации (заявителя):

(должность)

(подпись, печать (при наличии))

(И.О.Фамилия)

(дата)

Приложение Г

Формы документов, представляемые заявителем

К обязательным формам, представляемым заявителем, относятся:

- Заявка на предварительный квалификационный отбор по видам работ, услуг.

- Общие сведения о заявителе.

- Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в т. ч. конечных собственников, выгодоприобретателей – физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы заявителя. Сведения об аффилированных лицах заявителя.

- Сведения о финансовых показателях заявителя.

- Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности.

- Сведения об опыте выполнения работ заявителем по предмету ПКО.

- Сведения об оснащенности техническими ресурсами.

- Сведения о персонале, привлекаемом к выполнению заявленного вида работ, услуг.

- Сведения о документах на право осуществления деятельности по предмету ПКО.

Приложение Г.1

Заявка на предварительный квалификационный отбор
по видам работ, услуг

(заполняется на фирменном бланке заявителя)

| _______________№______________ (дата и номер документа) | Организатору ПКО ООО «НИИ Транснефть» |
| --- | --- |

В соответствии с извещением ООО «НИИ Транснефть» о проведении предварительного квалификационного отбора (далее - ПКО) по видам работ, услуг № 383: _
Техническое диагностирование, освидетельствование и мониторинг энергетического оборудования организаций системы "Транснефть"________________________________________

(наименование ПКО, указанное в извещении о ПКО)

прошу Вас выполнить проверку ______________________________________________________

(сокращенное наименование заявителя, ИНН)

на соответствие требованиям ПКО по следующим подвидам работ, услуг (заявленный подвид работ, услуг отметить знаком ):

| Техническое диагностирование, освидетельствование и мониторинг электроэнергетического оборудования |  |
| --- | --- |
| Техническое диагностирование, освидетельствование и мониторинг теплоэнергетического оборудования |  |
| Проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, по результатам технического диагностирования (освидетельствования) электроэнергетического и теплоэнергетического оборудования |  |
| Техническое диагностирование, освидетельствование и мониторинг оборудования газоснабжения (газопотребления) |  |
| Проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, по результатам технического диагностирования (освидетельствования) оборудования газоснабжения (газопотребления) |  |

Проверка технической оснащенности и обеспеченности персоналом, а также заявленных документов может быть осуществлена по адресу: _______________________________________.

(указывается фактическое местонахождение заявителя)

Представляю документы, необходимые для проведения проверки в соответствии с требованиями документации ПКО.

Подавая заявку на ПКО, заявитель заверяет оператора электронной площадки и организатора ПКО в том, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» им получены согласия физических лиц (его работников, бенефициаров, в т. ч. конечных) на обработку (на все действия/операции или совокупность действий/операций, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными) их персональных данных, указанных в составе заявки, в том числе на их передачу организатору ПКО и организатором ПКО третьим лицам (ПАО «Транснефть» и ОСТ) в целях проверки соответствия заявителя требованиям ПКО по соответствующему виду работ, услуг.

______________________                         ________________                           _______________________

(Должность)                                                 (Подпись)                                                (Фамилия инициалы)

Приложение Г.2

Общие сведения

| № п/п | Наименование | Сведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное и сокращенное наименование организации согласно уставу, ИНН, ОГРН, КПП |  |
| 2 | Адрес юридического лица |  |
| 3 | Адрес фактический |  |
| 4 | Адрес почтовый |  |
| 5 | Телефон |  |
| 6 | Электронная почта |  |
| 7 | Руководитель организации (должность, ФИО) |  |
| 8 | Главный бухгалтер организации (должность, ФИО) |  |
| 9 | Банковские реквизиты организации |  |
| 10 | Документ о регистрации, дата выдачи |  |
| 11 | Основной вид деятельности организации |  |
| 12 | Филиалы (наименование, адрес) |  |
| 13 | Дочерние и зависимые общества (наименование, адрес) |  |
| 14 | Уставный капитал, тыс. руб. |  |
| 15 | Распределение долей участия в уставном/складочном капитале (%) - юридические лица (указать наименование); - физические лица; - публично-правовые образования |  |
| 16 | Сведения о соответствии организации критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства | соответствует/ не соответствует |
| 17 | Сведения о включении организации в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (на официальном сайте ФНС России) | включена/не включена |
| 18 | Контактное лицо (должность, Ф.И.О., телефон) |  |

___________________       _____________     _____________________________________________

(Должность)                         (Подпись)                     (Ф.И.О. руководителя (уполномоченного представителя))

Приложение Г.3

Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, 
выгодоприобретателей-физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы заявителя

| Полное наименование организации |  |  |  |  |  |  | __________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНН |  |  |  |  |  |  | __________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| ОГРН |  |  |  |  |  |  | __________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| КОД ОКВЭД |  |  |  |  |  |  | __________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| Фамилия, имя, отчество руководителя |  |  |  |  |  |  | __________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| Наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя |  |  |  |  |  |  | __________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| №* |  | ИНН | ОГРН | Наименование/ ФИО | Адрес регистрации | Наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) |  |  | Руководитель/ заявитель/ акционер/ бенефициар (распределение собственности, %) |  | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Настоящим подтверждается наличие согласия субъектов персональных данных, содержащихся в настоящем документе, на их раскрытие путем предоставления в ПАО «Транснефть», организации системы «Транснефть», а также последними в органы государственной власти. *Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1, 2 и т.д. - собственники контрагента (собственники первого уровня) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1, 2.2 и т.д. руководитель и собственники организации 2 (собственники второго уровня) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и так далее по аналогичной схеме до конечного бенефициара (пример 2.1.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

___________________       _____________     ______________________________________________

(Должность)                         (Подпись)                     (Ф.И.О. руководителя (уполномоченного представителя))

М.П.

Сведения об аффилированных лицах заявителя

Форма. Справка о наличии связей заявителя с аффилированными лицами

При рассмотрении заявки на ПКО (указать номер и дату заявки на ПКО, номер ПКО прошу учесть следующие сведения о наличии у ______________________________________(указывается полное наименование, ИНН, адрес местонахождения заявителя) связей, на основании которых лица признаются аффилированными с заявителем*.

Состав аффилированных лиц по состоянию на «__» _______ 20___года

| № п/п | Полное наименование или фамилия имя отчество (если имеется) аффилированного лица, ИНН | Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица) | Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным (информация о подтверждающих документах) | Дата наступления основания (оснований) | Доля участия аффилированного лица в уставном капитале заявителя, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

______________________       ________________                           _______________________

(Должность)                                       (Подпись)                                                           (Ф.И.О.)

М.П.

Инструкции по заполнению

- Заявитель должен заполнить данную Справку, указав всех лиц, которые могут быть признаны аффилированными с ним.

В случае если у заявителя таких лиц нет, то в Справке указывается фраза «При рассмотрении заявки на ПКО (указать номер и дату заявки на ПКО, номер ПКО) прошу учесть, что у (указывается наименование, ИНН, адрес местонахождения заявителя НЕТ лиц, которые могут быть признаны аффилированными с заявителем.

- При заполнении данной Справки заявитель должен учесть, что сокрытие любой информации о лицах, которые могут быть признаны аффилированными, может являться основанием для отклонения заявки на ПКО или принятия решения об отказе во включении заявителя в реестр ПКО.

- Заявитель прилагает соответствующие документы к настоящей Справке и включает перечень прилагаемых документов в текст Справки.

* В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и Законом РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках».

Приложение Г.4

Сведения о финансовых показателях

(указать наименование заявителя)

| № п/п | Наименование | Единица измерения/ нормативное значение | Значение показателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уставный капитал | тыс. руб. |  |  |
| 2 | Чистые активы на конец последнего отчетного (годового) периода | ЧА>Уставный капитал |  |  |
| 3 | Дебиторская задолженность на конец последнего отчетного (годового) периода | тыс. руб. |  |  |
| 3.1 | Дебиторская задолженность на дату подачи заявки на ПКО | тыс. руб. |  |  |
| 4 | Кредиторская задолженность на конец последнего отчетного (годового) периода | тыс. руб. |  |  |
| 4.1 | Кредиторская задолженность на дату подачи заявки на ПКО | тыс. руб. |  |  |
| 5 | Сведения об исполнении заявителем налоговых обязательств | тыс. руб. |  |  |
| 6 | Показатели выручки за последние 2 года |  |  |  |
| 6.1 | 20__ год | тыс. руб. |  |  |
| 6.2 | 20__ год | тыс. руб. |  |  |
| 6.3 | Среднегодовой показатель выручки | тыс. руб. |  |  |

___________________       _____________     _____________________________________________

(Должность)                         (Подпись)                     (Ф.И.О. руководителя (уполномоченного представителя))

М.П.

Приложение Г.5

Справка (расшифровка) 
о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности

на конец последнего отчетного (годового) периода

(указать наименование заявителя)

по состоянию на «__»______ 20__ г.

| Бух. счет | Наименование | ДТ задолженность, тыс. руб. | КТ задолженность, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 60,01 | Задолженность перед поставщиками, в т.ч. |  |  |
|  | Наименование организации системы «Транснефть» (в случае наличия) |  |  |
|  | Наименование организации системы «Транснефть» (в случае наличия) |  |  |
|  | прочие |  |  |
| 60,02 | Задолженность за поставщиками по авансам, в т.ч. |  |  |
|  | Наименование организации системы «Транснефть» (в случае наличия) |  |  |
|  | Наименование организации системы «Транснефть» (в случае наличия) |  |  |
|  | прочие |  |  |
| 62,01 | Задолженность покупателей, в т.ч. |  |  |
|  | Наименование организации системы «Транснефть» (в случае наличия) |  |  |
|  | Наименование организации системы «Транснефть» (в случае наличия) |  |  |
|  | прочие |  |  |
| 62,02 | Задолженность перед покупателями по авансам, в т.ч. |  |  |
|  | Наименование организации системы «Транснефть» (в случае наличия) |  |  |
|  | Наименование организации системы «Транснефть» (в случае наличия) |  |  |
|  | прочие |  |  |
| 63 | Резервы по сомнительным долгам |  |  |
| 68 | Задолженность перед бюджетом, в т.ч. |  |  |
| 68,01 | НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента |  |  |
| 68,02 | НДС |  |  |
| 68,04 | Налог на прибыль |  |  |
| 68,07 | Транспортный налог |  |  |
| 68,08 | Налог на имущество |  |  |
| 68,10 | Прочие налоги и сборы |  |  |
| 69 | Задолженность перед внебюджетными фондами, в т.ч. |  |  |
| ……. |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |

___________________       _____________     _____________________________________________

(Должность)                         (Подпись)                     (Ф.И.О. руководителя (уполномоченного представителя))

М.П.

___________________       _____________     _____________________________________________

(Должность)                         (Подпись)                     (Ф.И.О. главного бухгалтера)

Приложение Г.6

Сведения

об опыте выполнения работ по предмету ПКО за последние три года

(указать наименование заявителя)

| № п/п | Заказчик (полное наименование, ИНН, ОГРН, контактные данные) | №, дата, предмет договора | Наименование и характеристика объекта | Объем выполненных/выполняемых работ, тыс. руб. |  | Период выполне-ния работ | Вид/подвиды и объем работ, выполненные заявителем согласно приложению А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | общий (в случае генподряда) | в т.ч. выполненный собственными силами |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Опыт выполнения работ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Текущая загрузка |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Общий стаж выполнения работ по предмету ПКО - __ лет |  |  |  |  |  |  |  |

___________________       _____________     ______________________________________________

(Должность)                         (Подпись)                     (Ф.И.О. руководителя (уполномоченного представителя))

М.П.

Приложение Г.7

Сведения об оснащенности техническими ресурсами

Приложено отдельным файлом в формате Excel (подвиды работ, услуг вынесены в отдельные вкладки файла).

Приложение Г.8

Сведения о персонале, привлекаемом к выполнению заявленного вида работ, услуг

Приложено отдельным файлом в формате Excel (подвиды работ, услуг вынесены в отдельные вкладки файла).

Приложение Г.9

Сведения о документах на право осуществления деятельности по предмету ПКО

(указать заявителя)

| № п/п | Наименование документа* | Регистрационный номер | Орган, выдавший документ | Срок действия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

* в случае наличия подвидов работ, услуг приводится общий перечень документов только по заявленным подвидам работ, услуг с учетом требований приложения А.3. и А.5

___________________       _____________     ______________________________________________

(Должность)                         (Подпись)                     (Ф.И.О. руководителя (уполномоченного представителя))

М.П.

# Библиография

- Положение о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Транснефть» (https://www.transneft.ru/tenders/rules/)

- Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»

- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»

- Закон РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»

- Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 №290н «Об утверждении  Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты»

Э12 ТУ – Технические устройства, применяемые на опасных производственных объектах тепло- и электроэнергетики, другие опасные производственные объекты, использующие оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115ºС.

Э11 ТУ – Технические устройства, применяемые на опасных производственных объектах газоснабжения.

Э11 ЗС – Здания и сооружения, применяемые на опасных производственных объектах газоснабжения.

Области аттестации (проверки знаний) руководителей и специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденные приказом от 04.09.2020 N 334:

А.1 Основы промышленной безопасности;

Б.2.7 Магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы;

Б.7.1 Эксплуатация систем газораспределения и газопотребления;

Б.8.1 Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются котлы (паровые, водогрейные, электрические, а также с органическими и неорганическими теплоносителями);

Б.8.2 Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются трубопроводы пара и горячей воды;

Б.8.3 Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются сосуды, работающие под избыточным давлением;

Г.1.1 Эксплуатация электроустановок.

Аккредитацию ЛНК на проведение работ на объектах ОСТ осуществляет АО «Транснефть-Диаскан» (140501, Московская область, г. Луховицы, ул.Куйбышева, д.7). Информация о порядке аккредитации ЛНК размещена в сети Интернет на сайте ООО «НИИ Транснефть» в разделе «НИОКР» (http://www.niitnn.transneft.ru)