## Г.7 Техника - ЭЭО
Приложение Г.7 Сведения об оснащенности техническими ресурсами (указать заявителя)
1. Сведения об оснащенности техническими ресурсами по подвиду "Техническое диагностирование, освидетельствование и мониторинг электроэнергетического оборудования."
№ п/п | Наименование технических ресурсов в соответствии с приложением А.1 |  | Количество технических ресурсов в соответствии с приложением А.1 |  |  | Наименование, тип, марка техники заявителя | Основные технические характеристики | Идентификационный/заводской/серийный номер | Дата окончания срока освидетельствования (поверки, калибровки, аттестации) | Право владения (собственность или аренда, лизинг, субподряд) | Сведения об арендодателе технических ресурсов (если не в собственности и не в лизинге)
|  |  | на 1 бригаду | на 2 бригады | на 3 бригады | [5 empty] | Сокращенное наименование организации/ИП/ Фамилия ИО собственника | ИНН организации | № договора | Срок окончания договора пользования (не менее 12 месяцев)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
столбцы 1 - 5 заполняются организатором ПКО |  |  | 6: столбцы 6 - 14 заполняются заявителем на ПКО
1 | Набор ВИК |  | 3: 1; 4: 2; 5: 3
2 | Люксметр |  | 3: 1; 4: 2; 5: 3
3 | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения в комплекте с пьезоэлектрическими преобразователями |  | 3: 1; 4: 2; 5: 3
4 | Комплект стандартных образцов СО-2, СО-3 |  | 3: 1; 4: 2; 5: 3
5 | Стандартный образец предприятия для УК в виде вала электродвигателя |  | 3: 1; 4: 2; 5: 3
6 | Тепловизор |  | 3: 1; 4: 2; 5: 3
7 | Анализатор вибрации |  | 3: 1; 4: 2; 5: 3
8 | Комплект для проведения капиллярного контроля и контрольный образец для ПВК ИЛИ Вихретоковый дефектоскоп | В зависимости от имеющегося у заявителя аттестованного дефектоскописта по ПВК или ВК | 3: 1; 4: 2; 5: 3
9 | Набор образцов шероховатости |  | 3: 1; 4: 2; 5: 3
10 | Установка испытательная высоковольтная |  | 3: 1; 4: 2; 5: 3
11 | Испытательная установка 0,1 Гц | bar: 3 to 5
12 | Прибор универсальный измерительный (мультиметр) |  | 3: 1; 4: 2; 5: 3
13 | Мегаомметр |  | 3: 1; 4: 2; 5: 3
14 | Микроомметр |  | 3: 1; 4: 2; 5: 3
15 | Прибор регистрации частичных разрядов |  | 3: 1; 4: 2; 5: 3
16 | Измеритель сопротивления заземления |  | 3: 1; 4: 2; 5: 3
17 | Прибор для контроля устройств релейной защиты и автоматики |  | 3: 1; 4: 2; 5: 3
18 | Прибор контроля высоковольтных выключателей |  | 3: 1; 4: 2; 5: 3
19 | Испытательная установка для испытания высоковольтных электродвигателей |  | 3: 1; 4: 2; 5: 3
20 | Переносная метеостанция ИЛИ Комплект приборов для измерения температуры, влажности воздушной среды и атмосферного давления |  | 3: 1; 4: 2; 5: 3
21 | Измеритель цепи «фаза-нуль» |  | 3: 1; 4: 2; 5: 3
22 | Токоизмерительные клещи |  | 3: 1; 4: 2; 5: 3
23 | Вольтамперфазометр |  | 3: 1; 4: 2; 5: 3
24 | Измеритель параметров силовых трансформаторов |  | 3: 1; 4: 2; 5: 3
25 | Устройство для проверки токовых расцепителей автоматических выключателей |  | 3: 1; 4: 2; 5: 3
26 | Прибор для измерения тангенса угла диэлектрических потерь и емкости высоковольтной изоляции | bar: 3 to 5
27 | Лазерный дальномер |  | 3: 1; 4: 2; 5: 3
28 | Динамометр |  | 3: 1; 4: 2; 5: 3
29 | Персональный компьютер (ноутбук) |  | 3: 1; 4: 2; 5: 3
30 | Течеискатель элегаза | bar: 3 to 5
31 | Ареометр |  | 3: 1; 4: 2; 5: 3
32 | Нагрузочная вилка |  | 3: 1; 4: 2; 5: 3
33 | Прибор контроля РПН | bar: 3 to 5
34 | Прибор контроля содержания влаги в элегазе | bar: 3 to 5
35 | Нагрузочный модуль для ДЭС мощностью свыше 100 кВА | bar: 3 to 5
36 | Анализатор частотного отклика обмоток | bar: 3 to 5
37 | Анализатор диэлектрического отклика обмоток | bar: 3 to 5
38 | Теодолит, рейка нивелирная ИЛИ Тахеометр |  | 3: 1; 4: 2; 5: 3
39 | Гибкий эндоскоп |  | 3: 1; 4: 2; 5: 3
40 | Оборудование по анализу трансформаторного масла | Допускается наличие договора аренды (оказания услуг) | bar: 3 to 5
41 | Шумомер | В рамках ПКО указанные ресурсы не проверяются, их наличие должно учитываться при закупочных процедурах и выполнению работ согласно примечанию к таблице 1.1 приложения А.1 | bar: 3 to 5
42 | Измеритель параметров электробезопасности | bar: 3 to 5
43 | Измеритель тяжения оттяжек | bar: 3 to 5
44 | Динамометрический ключ | bar: 3 to 5
45 | Осциллограф электронный | bar: 3 to 5
46 | Секундомер | bar: 3 to 5
47 | Бинокль | bar: 3 to 5
48 | Цифровой фотоаппарат | bar: 3 to 5
49 | Комплект инструментов для электромонтажных работ | bar: 3 to 5
50 | Сигнализатор горючих газов | bar: 3 to 5
Общая оснащенность техническими ресурсами заявителя по состоянию на «___» _____ 20__г. – ___ ед.

## Г.7 Техника - ТЭО
Приложение Г.7 Сведения об оснащенности техническими ресурсами (указать заявителя)
1. Сведения об оснащенности техническими ресурсами по подвиду "Техническое диагностирование, освидетельствование и мониторинг теплоэнергетического оборудования."
№ п/п | Наименование технических ресурсов в соответствии с приложением А.1 |  | Количество технических ресурсов в соответствии с приложением А.1 |  |  | Наименование, тип, марка техники заявителя | Основные технические характеристики | Идентификационный/заводской/серийный номер | Дата окончания срока освидетельствования (поверки, калибровки, аттестации) | Право владения (собственность или аренда, лизинг, субподряд) | Сведения об арендодателе технических ресурсов (если не в собственности и не в лизинге)
|  |  | на 1 бригаду | на 2 бригады | на 3 бригады | [5 empty] | Сокращенное наименование организации/ИП/ Фамилия ИО собственника | ИНН организации | № договора | Срок окончания договора пользования (не менее 12 месяцев)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
столбцы 1 - 5 заполняются организатором ПКО |  |  | 6: столбцы 6 - 14 заполняются заявителем на ПКО
1 | Набор ВИК |  | 3: 1; 4: 2; 5: 3
2 | Люксметр |  | 3: 1; 4: 2; 5: 3
3 | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения в комплекте с пьезоэлектрическими преобразователями |  | 3: 1; 4: 2; 5: 3
4 | Ультразвуковой толщиномер |  | 3: 1; 4: 2; 5: 3
5 | Комплект стандартных образцов СО-2, СО-3 |  | 3: 1; 4: 2; 5: 3
6 | Комплект стандартных образцов предприятия |  | 3: 1; 4: 2; 5: 3
7 | Комплект для проведения капиллярного контроля и комплект контрольных образцов для ПВК ИЛИ Устройство намагничивающее, магнитные индикаторы (магнитная суспензия, контрастная краска, очиститель), контрольный образец для магнитопорошковой дефектоскопии (класс Б) | В зависимости от имеющегося у заявителя аттестованного дефектоскописта по ПВК или ВК | 3: 1; 4: 2; 5: 3
8 | Твердомер |  | 3: 1; 4: 2; 5: 3
9 | Комплект мер твердости образцовых |  | 3: 1; 4: 2; 5: 3
10 | Теодолит, рейка нивелирная ИЛИ Тахеометр |  | 3: 1; 4: 2; 5: 3
11 | Набор образцов шероховатости |  | 3: 1; 4: 2; 5: 3
12 | Лазерный дальнометр |  | 3: 1; 4: 2; 5: 3
13 | Измеритель напряженности магнитного поля |  | 3: 1; 4: 2; 5: 3
14 | Измеритель прочности бетона |  | 3: 1; 4: 2; 5: 3
15 | Переносная метеостанция ИЛИ Комплект приборов для измерения температуры, влажности воздушной среды и атмосферного давления |  | 3: 1; 4: 2; 5: 3
16 | Цифровой фотоаппарат | В рамках ПКО указанные ресурсы не проверяются, их наличие должно учитываться при закупочных процедурах и выполнению работ согласно примечанию к таблице 1.2 приложения А.1 | bar: 3 to 5
17 | Дополнительные искуственные источники освещения | bar: 3 to 5
18 | Сигнализатор горючих газов | bar: 3 to 5
Общая оснащенность техническими ресурсами заявителя по состоянию на «___» _____ 20__г. – ___ ед.

## Г.7 Техника - ГСП
Приложение Г.7 Сведения об оснащенности техническими ресурсами (указать заявителя)
1. Сведения об оснащенности техническими ресурсами по подвиду "Техническое диагностирование, освидетельствование и мониторинг оборудования газоснабжения (газопотребления)"
№ п/п | Наименование технических ресурсов в соответствии с приложением А.1 |  | Количество технических ресурсов в соответствии с приложением А.1 |  |  | Наименование, тип, марка техники заявителя | Основные технические характеристики | Идентификационный/заводской/серийный номер | Дата окончания срока освидетельствования (поверки, калибровки, аттестации) | Право владения (собственность или аренда, лизинг, субподряд) | Сведения об арендодателе технических ресурсов (если не в собственности и не в лизинге)
|  |  | на 1 бригаду | на 2 бригады | на 3 бригады | [5 empty] | Сокращенное наименование организации/ИП/ Фамилия ИО собственника | ИНН организации | № договора | Срок окончания договора пользования (не менее 12 месяцев)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
столбцы 1 - 5 заполняются организатором ПКО |  |  | 6: столбцы 6 - 14 заполняются заявителем на ПКО
1 | Набор ВИК |  | 3: 1; 4: 2; 5: 3
2 | Люксметр |  | 3: 1; 4: 2; 5: 3
3 | Ультразвуковой дефектоскоп общего назначения в комплекте с пьезоэлектрическими преобразователями |  | 3: 1; 4: 2; 5: 3
4 | Ультразвуковой толщиномер |  | 3: 1; 4: 2; 5: 3
5 | Комплект стандартных образцов СО-2, СО-3 |  | 3: 1; 4: 2; 5: 3
6 | Комплект стандартных образцов предприятия |  | 3: 1; 4: 2; 5: 3
7 | Комплект для проведения капиллярного контроля и комплект контрольных образцов для ПВК ИЛИ Устройство намагничивающее, магнитные индикаторы (магнитная суспензия, контрастная краска, очиститель), контрольный образец для магнитопорошковой дефектоскопии (класс Б) | В зависимости от имеющегося у заявителя аттестованного дефектоскописта по ПВК или МК | 3: 1; 4: 2; 5: 3
8 | Твердомер |  | 3: 1; 4: 2; 5: 3
9 | Комплект мер твердости образцовых |  | 3: 1; 4: 2; 5: 3
10 | Мегаомметр |  | 3: 1; 4: 2; 5: 3
11 | Индикатор-течеискатель (газоанализатор) горючих газов (с датчиком на выносной штанге) |  | 3: 1; 4: 2; 5: 3
12 | Трассоискатель для определения подземных коммуникаций с функцией поиска повреждений изоляции |  | 3: 1; 4: 2; 5: 3
13 | Измеритель сопротивления заземления |  | 3: 1; 4: 2; 5: 3
14 | Прибор универсальный измерительный (мультиметр) |  | 3: 1; 4: 2; 5: 3
15 | Токоизмерительные клещи |  | 3: 1; 4: 2; 5: 3
16 | Электрод сравнения |  | 3: 1; 4: 2; 5: 3
17 | Набор образцов шероховатости |  | 3: 1; 4: 2; 5: 3
18 | Лазерный дальнометр |  | 3: 1; 4: 2; 5: 3
19 | Цифровой фотоаппарат | В рамках ПКО указанные ресурсы не проверяются, их наличие должно учитываться при закупочных процедурах и выполнению работ согласно примечанию к таблице 1.4 приложения А.1 | bar: 3 to 5
20 | Сигнализатор горючих газов | bar: 3 to 5
Общая оснащенность техническими ресурсами заявителя по состоянию на «___» _____ 20__г. – ___ ед.