## Г.7 Техника
Приложение Г.7 Сведения об оснащенности техническими ресурсами (указать заявителя)
1. Сведения об оснащенности техническими ресурсами
№ п/п | Наименование технических ресурсов в соответствии с приложением А.1 | Требования к техническим ресурсам | Количество технических ресурсов на 1 бригаду в соответствии с приложением А.1 | Наименование, тип, марка техники заявителя | Основные технические характеристики | Идентификационный/заводской/серийный номер | Срок окончания поверки | Право владения (собственность или аренда, лизинг, субподряд) | Сведения об арендодателе технических ресурсов (если не в собственности и не в лизинге)
[9 empty] | Сокращенное наименование организации/ИП/ Фамилия ИО собственника | ИНН организации | № договора | Срок окончания договора пользования (не менее 12 месяцев, наличие условий пролонгации)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
столбцы 1 - 3 заполняются организатором ПКО |  |  |  | столбцы 4 - 11 заполняются заявителем на ПКО
Установка и привязка пунктов ОГС, связанных/не связанных с использованием сведений, составляющих ГТ
Оборудование бригады
1 | Комплект геодезического оборудования ГНСС для проведения спутниковых наблюдений Состав комплекта: - приемник ГНСС c антенной, контроллером, встроенными модемами GSM и УКВ – 2 шт.; - штатив – 2 шт.; - трегер с круглым уровнем, оптическим или лазерным центриром и адаптером с цилиндрическим уровнем – 2 шт.; - аккумуляторные батареи с зарядными устройствами; - коммутационные кабели для обеспечения работы оборудования, передачи данных и настройки прибора; - ПО для обработки спутниковых наблюдений. | Оборудование должно быть в собственности у заявителя В соответствии с ГОСТ Р 57370. Допускаемая СКП определений координат и высот в режиме «статика», «быстрая статика», не более: - в плане: 5,0+0,5*10-6*D, мм; - по высоте: 10,0+0,5*10-6*D, мм. D – измеряемое расстояние в мм | 1 | Комплект аппаратуры геодезической спутниковой EFT M1 GNSS, EFT M3 PLUS, | Тип приёмника: многочастотный, многосистемный. Количество каналов: 866. Диапазон рабочих температур: от -45 до +65 °С. Напряжение источника питания постоянного тока: при внешнем питании — от 6 до 28В, при встроенном аккумуляторе — 7,4В Габаритные размеры (диаметр х высота): не более 164 х 90 мм. Масса: не более 1,5 кг. | 1234 | 2025-10-15 | Собственность | - | - | - | -
…* |  |  |  | …*
2 | Комплект геодезического оборудования для проведения высокоточных высотных измерений Состав комплекта: - оптический или цифровой нивелир – 1 шт. - штатив – 1 шт.; - трегер – 1 шт.; - инварная рейка с уровнями – 2 шт.; - башмак геодезический с круглой маркой и ручкой для переноски – 2 шт.; - аккумуляторные батареи с зарядными устройствами (для цифрового нивелира); - коммутационные кабели для обеспечения работы оборудования, передачи данных и настройки прибора (для цифрового нивелира); - комплект ПО для обработки инструментальных измерений. | Оборудование должно быть в собственности у заявителя В соответствии с ГОСТ 10528-90. Допускаемая СКП измерения превышения на 1 км двойного хода, не более: - для нивелиров с компенсатором: 0,3 мм; - для нивелиров с уровнем: 0,5 мм | 1 | Цифровой нивелир Leica DNA03 | Точность измерений: при работе с инварной рейкой — ±0,3 мм, со стандартной рейкой — ±1,0 мм, при визуальных измерениях — 2,0 мм. Дальность измерений: электронные измерения — 1,8–110 м, визуальные измерения — от 0,6 м. Дисплей: LCD, 8 строк х 24 символа. Объём памяти: 6001 измерение, PCMCIA. Клавиатура: буквенно-цифровая, 26 клавиш. Время непрерывной работы от встроенной батареи при 20 °C: GEB111 — 12 часов, GEB121 — 24 часа. Диапазон рабочих температур: от -20 °C до +50 °C. Влагозащита: IP53. Вес: 2,8 кг. | 1926 | 2025-10-15 | Собственность | - | - | - | -
…* |  |  |  | …*
3 | Комплект геодезического оборудования для проведения линейно-угловых измерений Состав комплекта: - электронный тахеометр – 1 шт.; - штатив – 1 шт.; - трегер – 1 шт.; - веха геодезическая с биподом или триподом – 2 шт.; - отражатель – 2 шт.; - аккумуляторные батареи с зарядными устройствами; - коммутационные кабели для обеспечения работы оборудования, передачи данных и настройки прибора; - комплект ПО для обработки инструментальных измерений. | Оборудование должно быть в собственности у заявителя В соответствии с ГОСТ Р 51774-2001. Допускаемая СКП измерения одним приемом, не более: - горизонтального угла: 2 сек. - вертикального угла: 3 сек. Допускаемая СКП измерения расстояния одним приемом, не более: 2,0+1,0*10-6*D, мм. D – измеряемое расстояние в мм | 1 | Тахеометр Sokkia 530R (в комплекте с инварными рейками (2 шт, 3 м), штатив (1 шт)) | Диапазон измерения углов: Горизонтальный: 360 градусов Вертикальный: от зенита: 0..360 градусов от горизонта: 0..90 градусов Точность измерения: углов: 5`` расстояний: 2+0,2 мм | 1793 | 2026-11-15 | Собственность | - | - | - | -
…* |  |  |  | …*
4 | Рулетка измерительная металлическая | В соответствии с ГОСТ 7502-98. Длина, не менее: 50 м Точность измерений, не более: 1 мм | 1 | Рулетка измерительная металлическая Fisco модификация TS 50/2 | Длина ленты: 50 метров Материал ленты: сталь с защитным покрытием Погрешность измерений: 1 мм | 6791-1 | 2025-10-15 | Собственность | - | - | - | -
…* |  |  |  | …*
5 | Оборудование для бурения скважин (мотобуры, буровые установки и т.п.) | Обеспечение бурения скважин: - диаметром не менее 500 мм; - глубиной не менее 2,3 м | 1 | Буровая установка МБУ-5.01 | Вращатель механический Диаметр бурения: шнеками: 400 мм шнековым буром: 600 мм Глубина бурения с промывкой/продувкой: 2,5 м | 688202 | - | Собственность | - | - | - | -
…* |  |  |  | …*
6 | Грузовой автомобиль повышенной проходимости (4×4/6×6) | Грузовой бортовой автомобиль повышенной проходимости с колесной формулой 4×4 либо 6×6 | 1 | Автомобиль ГАЗ Чайка-Сервис бортовой | Колесная формула 4х4 | VIN: X1Р432000В1313688 | - | Собственность | - | - | - | -
…* |  |  |  | …*
7 | Автомобиль грузопассажирский повышенной проходимости (4×4/6×6) | Транспортное средство для перевозки пассажиров или грузов с колесной формулой 4×4 либо 6×6. Допускается привлечение легкового автомобиля повышенной проходимости (4×4) с прицепом, обеспечивающим перевозку необходимого количества грузов | 1 | ГАЗ 221717 (Соболь 4х4) | Колесная формула 4х4 Кол-во мест: 7 | VIN: В1А432010С17893808 | - | Собственность | - | - | - | -
…* |  |  |  | …*
8 | Цифровой фотоаппарат/видеокамера со средствами оцифровки кадров/мобильный телефон с функцией получения фотоснимков | Обеспечивающее разрешение фотографий не менее 16 мегапикселей цифрового изображения, форматы фотографий – *.jpg, *.jpeg. | 1 | Фотокамера Fujifilm FinePix XP140 Lime | Разрешение 16,4MP (4608х3456) | 145629 | - | Собственность | - | - | - | -
…* |  |  |  | …*
9 | Комплект носимых УКВ-радиостанций | Дальность связи, не менее: 1 км | 1 | Радиостанция Midland GTX-850 | Радиус действия: 11-15 км | 123-12 | - | Собственность | - | - | - | -
…* |  |  |  | …*
Оборудование камеральной группы
10 | Персональный компьютер | - | 2 | ПК Intel Original LGA1155 Core i5-3470 | - | 145-6 |  | Собственность
|  | - |  | ПК Intel Core i3 8100 Soc-1151v2 Asus | - | 145-7 |  | Собственность
…* |  |  |  | …*
11 | Принтер цветной формата А4 или Многофункциональное цветное устройство (МФУ) формата А4 | - | 1 | МФУ Canon PIXMA iP7240 | - | 145-1 |  | Собственность
…* |  |  |  | …*
12 | ПО для камеральной обработки данных полевых измерений и формирования отчетной документации | Наличие лицензии на специализированное ПО | 1 | Credo Topcon Nanocad Microsoft Office | - | Credo: № 0660.43434.05.10-10 Topcon: лицензионное соглашение б/н nanoCad: № NCGC340-01149 Microsoft Office: лицензионный договор №30052811-1 |  | Собственность
…* |  |  |  | …*
Выполнение работ по определению ПВП защитных и искусственных сооружений, оборудования линейных и площадочных объектов, связанных/не связанных с использованием сведений, составляющих ГТ
Оборудование бригады
1 | Комплект геодезического оборудования ГНСС для проведения спутниковых наблюдений Состав комплекта: - приемник ГНСС c антенной, контроллером, встроенными модемами GSM и УКВ – 2 шт.; - штатив – 2 шт.; - трегер с круглым уровнем, оптическим или лазерным центриром и адаптером с цилиндрическим уровнем – 2 шт.; - аккумуляторные батареи с зарядными устройствами; - коммутационные кабели для обеспечения работы оборудования, передачи данных и настройки прибора; - ПО для обработки спутниковых наблюдений. | Оборудование должно быть в собственности у заявителя В соответствии с ГОСТ Р 57370. Допускаемая СКП определений координат и высот в режиме «статика», «быстрая статика», не более: - в плане: 5,0+0,5*10-6*D, мм; - по высоте: 10,0+0,5*10-6*D, мм. D – измеряемое расстояние в мм | 1 | Комплект аппаратуры геодезической спутниковой EFT M1 GNSS, EFT M3 PLUS, | Тип приёмника: многочастотный, многосистемный. Количество каналов: 866. Диапазон рабочих температур: от -45 до +65 °С. Напряжение источника питания постоянного тока: при внешнем питании — от 6 до 28В, при встроенном аккумуляторе — 7,4В Габаритные размеры (диаметр х высота): не более 164 х 90 мм. Масса: не более 1,5 кг. | 1234 | 2025-10-15 | Собственность | - | - | - | -
…* |  |  |  | …*
2 | Комплект геодезического оборудования для проведения высокоточных высотных измерений Состав комплекта: - оптический или цифровой нивелир – 1 шт. - штатив – 1 шт.; - трегер – 1 шт.; - инварная рейка с уровнями – 2 шт.; - башмак геодезический с круглой маркой и ручкой для переноски – 2 шт.; - аккумуляторные батареи с зарядными устройствами (для цифрового нивелира); - коммутационные кабели для обеспечения работы оборудования, передачи данных и настройки прибора (для цифрового нивелира); - комплект ПО для обработки инструментальных измерений. | Оборудование должно быть в собственности у заявителя В соответствии с ГОСТ 10528-90. Допускаемая СКП измерения превышения на 1 км двойного хода, не более: - для нивелиров с компенсатором: 0,3 мм; - для нивелиров с уровнем: 0,5 мм | 1 | Цифровой нивелир Leica DNA03 | Точность измерений: при работе с инварной рейкой — ±0,3 мм, со стандартной рейкой — ±1,0 мм, при визуальных измерениях — 2,0 мм. Дальность измерений: электронные измерения — 1,8–110 м, визуальные измерения — от 0,6 м. Дисплей: LCD, 8 строк х 24 символа. Объём памяти: 6001 измерение, PCMCIA. Клавиатура: буквенно-цифровая, 26 клавиш. Время непрерывной работы от встроенной батареи при 20 °C: GEB111 — 12 часов, GEB121 — 24 часа. Диапазон рабочих температур: от -20 °C до +50 °C. Влагозащита: IP53. Вес: 2,8 кг. | 1926 | 2025-10-15 | Собственность | - | - | - | -
…* |  |  |  | …*
3 | Комплект геодезического оборудования для проведения линейно-угловых измерений Состав комплекта: - электронный тахеометр – 1 шт.; - штатив – 1 шт.; - трегер – 1 шт.; - веха геодезическая с биподом или триподом – 2 шт.; - отражатель – 2 шт.; - аккумуляторные батареи с зарядными устройствами; - коммутационные кабели для обеспечения работы оборудования, передачи данных и настройки прибора; - комплект ПО для обработки инструментальных измерений. | Оборудование должно быть в собственности у заявителя В соответствии с ГОСТ Р 51774-2001. Допускаемая СКП измерения одним приемом, не более: - горизонтального угла: 2 сек. - вертикального угла: 3 сек. Допускаемая СКП измерения расстояния одним приемом, не более: 2,0+1,0*10-6*D, мм. D – измеряемое расстояние в мм | 1 | Тахеометр Sokkia 530R (в комплекте с инварными рейками (2 шт, 3 м), штатив (1 шт)) | Диапазон измерения углов: Горизонтальный: 360 градусов Вертикальный: от зенита: 0..360 градусов от горизонта: 0..90 градусов Точность измерения: углов: 5`` расстояний: 2+0,2 мм | 1793 | 2026-11-15 | собственность | - | - | - | -
…* |  |  |  | …*
4 | Рулетка измерительная металлическая | В соответствии с ГОСТ 7502-98. Длина, не менее: 50 м Точность измерений, не более: 1 мм | 1 | Рулетка измерительная металлическая Fisco модификация TS 50/2 | Длина ленты: 50 метров Материал ленты: сталь с защитным покрытием Погрешность измерений: 1 мм | 6791-1 | 2025-10-15 | Собственность | - | - | - | -
…* |  |  |  | …*
5 | Грузовой автомобиль повышенной проходимости (4×4/6×6) | Грузовой бортовой автомобиль повышенной проходимости с колесной формулой 4×4 либо 6×6 | 1 | Автомобиль ГАЗ Чайка-Сервис бортовой | Колесная формула 4х4 | VIN: X1Р432000В1313688 | - | Собственность | - | - | - | -
…* |  |  |  | …*
6 | Автомобиль грузопассажирский повышенной проходимости (4×4/6×6) | Транспортное средство для перевозки пассажиров или грузов с колесной формулой 4×4 либо 6×6. Допускается привлечение легкового автомобиля повышенной проходимости (4×4) с прицепом, обеспечивающим перевозку необходимого количества грузов | 1 | ГАЗ 221717 (Соболь 4х4) | Колесная формула 4х4 Кол-во мест: 7 | VIN: В1А432010С17893808 | - | Собственность | - | - | - | -
…* |  |  |  | …*
7 | Цифровой фотоаппарат/видеокамера со средствами оцифровки кадров/мобильный телефон с функцией получения фотоснимков | Обеспечивающее разрешение фотографий не менее 16 мегапикселей цифрового изображения, форматы фотографий – *.jpg, *.jpeg. | 1 | Фотокамера Fujifilm FinePix XP140 Lime | Разрешение 16,4MP (4608х3456) | 145629 | - | Собственность | - | - | - | -
…* |  |  |  | …*
8 | Комплект носимых УКВ-радиостанций | Дальность связи, не менее: 1 км | 1 | Радиостанция Midland GTX-850 | Радиус действия: 11-15 км | 123-12 | - | Собственность | - | - | - | -
…* |  |  |  | …*
Оборудование камеральной группы
10 | Персональный компьютер | - | 2 | ПК Intel Original LGA1155 Core i5-3470 | - | 145-6 |  | Собственность
|  |  |  | ПК Intel Core i3 8100 Soc-1151v2 Asus | - | 145-7 |  | Собственность
…* |  |  |  | …*
11 | Принтер цветной формата А4 или Многофункциональное цветное устройство (МФУ) формата А4 | - | 1 | МФУ Canon PIXMA iP7240 | - | 145-1 |  | Собственность
…* |  |  |  | …*
12 | ПО для камеральной обработки данных полевых измерений и формирования отчетной документации | Наличие лицензии на специализированное ПО | 1 | Credo Topcon Nanocad Microsoft Office | - | Credo: № 0660.43434.05.10-10 Topcon: лицензионное соглашение б/н nanoCad: № NCGC340-01149 Microsoft Office: лицензионный договор №30052811-1 |  | Собственность
…* |  |  |  | …*
Общая оснащенность техническими ресурсами заявителя по состоянию на «___» _____ 20__г. – ___ ед.
*При необходимости указания ресурсов сверх минимального - необходимо добавлять строки в соответствующем оборудовании