ОАО «НОВОРОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

Документация открытого запроса предложений

Выбор подрядчика на разработку рабочей документации и выполнение работ в рамках реализации проекта по внедрению единой системы обработки контейнерных грузов DMS-2 в здании по ул. Портовая, 22: реконструкция слаботочных сетей (инв. №37275), реконструкция внутренних электрических сетей (инв. №37269), реконструкция пожарной сигнализации (инв. №37273), прокладка кабель-ной линии

УТВЕРЖДАЮ

Председатель (конкурсной, аукционной, закупочной) комиссии

______________И.В. Терентьев

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО «НОВОРОССИЙСКИЙ

МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

353901, Россия,

Краснодарский край,

г. Новороссийск,

Портовая ул., 14

Тел.: (8617) 60-46-30

Факс: (8617) 60-22-03  	      	        НОВОРОССИЙСК, 2013 г.

Извещение о проведении открытого запроса предложений.

Открытое акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт» (ОАО «НМТП») настоящим объявляет о проведении открытого запроса предложений по выбору подрядчика на разработку рабочей документации и выполнение работ в рамках реализации проекта по внедрению единой системы обработки контейнерных грузов DMS-2 в здании по ул. Портовая, 22: реконструкция слаботочных сетей (инв. №37275), реконструкция внутренних электрических сетей (инв. №37269), реконструкция пожарной сигнализации (инв. №37273), прокладка кабель-ной линии.

Заказчик/Организатор проведения запроса предложений

Открытое акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт» (ОАО «НМТП»)

### Почтовый адрес организатора

353901, г. Новороссийск, ул. Мира, дом 2

Тел.: (8617) 60-46-30 Факс: (8617) 60-22-03

### Предмет договора и объем выполнения работ

Разработка рабочей документации и выполнение работ в рамках реализации проекта по внедрению единой системы обработки контейнерных грузов DMS-2 в здании по ул. Портовая, 22: реконструкция слаботочных сетей (инв. №37275), реконструкция внутренних электрических се-тей (инв. №37269), реконструкция пожарной сигнализации (инв. №37273), прокладка кабель-ной линии Объем работ в соответствии с Техническим заданием документации открытого запроса предложений.

### Место выполнения работ

### г. Новороссийск, ОАО «НМТП».

### Сведения о начальной (максимальной) цене договора

Начальная (максимальная) цена договора: 2 708 685,88 (два миллиона семьсот восемь тысяч шестьсот восемьдесят пять) рублей 88 копеек с учетом НДС или 2 295 496,51 (два миллиона двести девяносто пять тысяч четыреста девяносто шесть) рублей 51 копейка без учета НДС.

### Информация о проведении запроса предложений

Дата, время окончания приёма заявок: до 15.00 по Московскому времени 16 сентября 2013 года. Заявки принимаются с 09 сентября 2013г.

Документация для проведения запроса предложений распространяется бесплатно, после подачи официального запроса о ее получении на имя начальника отдела тендеров и экспертиз Зайцева Владимира Александровича.

Выдача документации по запросу предложений, прием заявок и консультации осуществляются в рабочие дни с 09:00 до 17:00 по адресу: г. Новороссийск, ул. Мира, д. 2, кабинет 406 ОАО «НМТП».

Способ подачи заявки: по факсу (8(8617) 60-29-36) или электронной почте (zakupki@ncsp.com).

Контактные телефоны: (8617) 60-21-74, Факс (8617) 60-29-36.

Контактные лица –  Шубаркина Анна Николаевна.

Официальный язык документации – русский.

Финансирование за счет собственных средств предприятий ОАО «НМТП».

Дата и место рассмотрения заявок на участие в закупке и подведения итогов закупки

Рассмотрение заявок на участие в закупке и подведение итогов запроса предложений будет проводиться по адресу: г. Новороссийск, ул. Мира д. 2, к. 406  в срок до: 30 сентября 2013 г.

Дополнительная информация

Требования к участникам:

  - В отношении участника запроса предложений не должно проводиться процедур ликвидации или банкротства, он не должен быть в судебном порядке признан банкротом, в отношении него не должно быть открыто конкурсное производство.

  - Деятельность участника запроса предложений не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

  - Участник запроса предложений должен соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к организациям, выполняющим работы (оказывающим услуги), для выполнения которых он привлекается.

Данное извещение о проведении запроса предложений не является Извещением о проведении конкурса, не дает никаких прав Участникам и не влечет возникновения обязанностей для Организатора (Заказчика).

- Общие положения

  - Общие сведения о запросе предложений

    - ОАО «Новороссийский морской торговый порт», почтовый адрес 353901, г. Новороссийск, ул. Мира, 2 (далее — Заказчик), извещением о запросе предложений, пригласил юридических лиц, физических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — Подрядчик) к участию в запросе предложений по выбору подрядчика на разработку рабочей документации и выполнение работ в рамках реализации проекта по внедрению единой системы обработки контейнерных грузов DMS-2 в здании по ул. Портовая, 22: реконструкция слаботочных сетей (инв. №37275), реконструкция внутренних электрических сетей (инв. №37269), реконструкция пожарной сигнализации (инв. №37273), прокладка кабельной линии.

    - В рамках запроса предложений, Извещение о запросе предложений и настоящей Документации используются термины, определенные в подразделе 1.2 (здесь и далее ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся к настоящей Документации по запросу предложений).

  - Термины и определения

    - Договор — договор на разработку рабочей документации и выполнение работ в рамках реализации проекта по внедрению единой системы обработки контейнерных грузов DMS-2 в здании по ул. Портовая, 22: реконструкция слаботочных сетей (инв. №37275), реконструкция внутренних электрических сетей (инв. №37269), реконструкция пожарной сигнализации (инв. №37273), прокладка кабель-ной линии.

    - Заказчик — юридическое лицо, которым и за счет средств которого осуществляются закупки. Указание на Заказчика содержится в пункте 1.1.1.

    - Извещение о запросе предложений — извещение о проведении настоящего запроса предложений и его, наиболее существенных условиях. Указание на официальное извещение о запросе предложений содержится в пункте 1.1.1. Указание на правовой статус извещения о запросе предложений содержится в подразделе 1.3.

    - Документация по запросу предложений — настоящий комплект документов, содержащий всю необходимую и достаточную информацию о предмете закупки и условиях запроса предложений и являющийся неотъемлемым приложением к Извещению о запросе предложений. Указание на правовой статус Документации по запросу предложений содержится в подразделе 1.3.

    - Заявка на участие в запросе предложений — заявка Участника, направленная Заказчику с намерением заключить Договор. Указание на правовой статус заявки содержится в подразделе 1.3.

    - Победитель — Участник, предложивший в своей заявке наилучшие условия исполнения Договора и признанный таковым.

    - Подрядчик — юридическое лицо, физическое лицо или индивидуальный предприниматель, способные на законных основаниях заключить и выполнить договор.

    - Работа –разработка рабочей документации и выполнение работ в рамках реализации проекта по внедрению единой системы обработки контейнерных грузов DMS-2 в здании по ул. Портовая, 22: реконструкция слаботочных сетей (инв. №37275), реконструкция внутренних электрических сетей (инв. №37269), реконструкция пожарной сигнализации (инв. №37273), прокладка кабель-ной линии..

    - Участник — Подрядчик, принявший участие в настоящей процедуре запроса предложений.

  - Правовой статус документов

    - Извещение о запросе предложений вместе с настоящей Документацией по запросу предложений, являющейся его неотъемлемым приложением, не имеют правового статуса оферты (или публичной оферты) Заказчика.

    - Заявка на участие в запросе предложений, признанная Заказчиком соответствующей требованиям настоящей Документации по запросу предложений, носит правовой статус оферты Участника и будет рассматриваться в соответствии с этим в течение срока ее действия.

    - Иные документы Заказчика и Участников не определяют права и обязанности сторон в связи с настоящим запросом предложений.

  - Применимые нормативные правовые акты

    - К правоотношениям в рамках настоящего запроса предложений последовательно применяются следующие нормативные правовые акты и иные документы:

      - Конституция Российской Федерации;

      - Гражданский кодекс Российской Федерации; другие законы и подзаконные акты.

      - Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

      - Положение о закупке товаров, работ, услуг ОАО «НМТП».

      - Документация открытого запроса предложений.

  - Обжалование

    - Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением запроса предложений, в том числе касающиеся исполнения Заказчиком и участниками своих обязательств, должны решаться в претензионном порядке. Для реализации этого порядка заинтересованная сторона (Заказчик или Участник) в случае нарушения ее прав должна обратиться с претензией к другой стороне (Участнику или Заказчику, соответственно).

    - Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением запроса предложений, в том числе касающиеся исполнения Заказчиком и Участниками своих обязательств, не урегулированные путем претензионного порядка, подлежат разрешению в судебном порядке.

  - Прочие положения

    - Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе предложений, а Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов запроса предложений.

    - Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от участников сведений, в том числе в составе заявки. Предоставление этой информации другим участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Документацией по запросу предложений.

    - Заказчик вправе отклонить любую заявку на участие в запросе предложений или отклонить все заявки и отказаться от проведения процедуры запроса предложений в любой момент до подписания Договора с Победителем, не неся при этом никакой ответственности перед участниками или третьими лицами.

1.6.4	   Настоящий запрос предложений не является офертой или публичной офертой Заказчика, процедура запроса предложений не является процедурой проведения конкурса. Заказчик имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру запроса предложений в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед участниками запроса предложений.

- Заказ на выполнение работ.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Разработка рабочей документации и выполнение работ в рамках реализации проекта по внедрению единой системы обработки контейнерных грузов DMS-2 в здании по ул. Портовая, 22: реконструкция слаботочных сетей (инв. №37275), реконструкция внутренних электрических сетей (инв. №37269), реконструкция пожарной сигнализации (инв. №37273), прокладка кабельной линии.

| 1. Наименование объекта | Разработка рабочей документации и выполнение работ в рамках реализации проекта по внедрению единой системы обработки контейнерных грузов DMS-2 в здании по ул. Портовая, 22. |
| --- | --- |
| 2. Вид работ | Реконструкция |
| 3. Район, адрес объекта | г. Новороссийск, ул. Портовая, 22, ОАО «НМТП» |
| 4. Основание для выполнения работ | Протокол №07-СД НМТП от 13.12.2012 г. п. 3.1.2. |
| 5. Объем работ | Реконструкция слаботочных сетей. Инв. №37275 - В кабинете аппаратная на 3 этаже установить коммуникационный 19” шкаф высотой ≥36U (600mm x 600mm) для коммутационного оборудования. - Приобрести и установить стойку бесперебойного питания (UPS), например Smart-UPS VT 10kVA (SUVT10KH4B4S). - В шкафу смонтировать: полку КРС-16, на установочной раме плинты типа «КРОНЕ», 24-х портовые патч-панели RJ45/110, органайзеры для укладки патч-кордов и сетевое оборудование. - Разводку кабеля (силового и информационного) и установку розеток необходимо осуществить в кабель-каналах DLP 50 х 105 с перегородкой, с достаточной избыточностью из расчёта 6 кв.м. на одно рабочее место. - В кабель-каналах установить по 3 питающие евро-розетки с заземлением от UPS и 4 розетки RJ-45 на каждое рабочее место. 4-х парный кабель UTP, розетки RJ-45 и патч-панели должны применяться категории 5Е. - Кабель от розеток оконечить на 24-х портовую патч-панель RJ-45 в коммуникационном 19” шкафу. Информационные розетки и патч-панели промаркировать по формату: «П,РР» где П - номер патч-панели в 19” шкафу (сверху-вниз, начиная с 0), а РР- номер порта на патч-панели (от 01 до 24). - Электрические розетки, Коммуникационные 19” шкафы заземлить. - В помещении аппаратной необходимо обеспечить круглосуточный и круглогодичный стабильный температурный режим, для чего необходимо установить сплит-систему. - В средней части коридора, у комнат №№21, 41, установить шкаф ШРН200 с 10 плинтами LSA. - От 19” шкафа до ШРН200 в коридоре под потолком установить два сетчатых кабель канала с отводами в каждый кабинет и проложить два кабеля 5Е UTP25х2х0,5, соединив их двумя муфтами с существующим кабелем. Общая длина кабеля 120метров. Приобрести: - коммутатор CISCO Catalyst WS-C2960G-24TC-L - 1 шт. - модуль SFP (GLC-LH-SM=) - 4 шт. Прокладка кабельной линии. Разработать рабочую документацию согласно ГОСТ Р 21. 1101-2009, и согласовать с Заказчиком и другими заинтересованными сторонами. Построить пятиотверстную кабельную канализацию по ул. Портовая от ТП-18 до общежития и проложить две нитки кабеля общей длиной около 240 метров. Тип и сечение кабеля определить при проектировании. Согласовать и получить разрешение на строительство от МКУ «Управление архитектуры и строительства». От Управления контроля городского хозяйства получить разрешение на выполнение земляных работ. Реконструкция внутренних электрических сетей. Инв. №37269. В электрощитовой на 1-ом этаже, в ЩР-1 установить автоматический выключатель на 80А*; -установить щит учета э/энергии, оборудованный 3-х фазным счетчиком прямого включения на 100А типа «Меркурий 230 ART-02 CLN»; - проложить КЛ-0,4кВ от ЩР-1 до серверной на 3-м этаже кабелем NYM 5х16 мм2 длиной около 60м. Аппаратная. 3-й этаж. - установить щит для электроснабжения питающих розеток, оборудованный 16-ю автоматическими выключателями дифференциальной защиты на 16А*; - установить щит учета э/энергии, оборудованный автоматическим выключателем на 50А и 3-фазным счетчиком прямого включения на 100А типа «Меркурий 230 ART-02 CLN» для рабочего и аварийного освещения и розеток общего пользования; - установить щит аварийного освещения, укомплектованный 6-ю автоматическими выключателями на 10А; - установить щит рабочего освещения, укомплектованный 10-ю автоматическими выключателями дифференциальной защиты на 25А* и 10-ю автоматическими выключателями на 10А*; -установить щит питания сплит- систем, укомплектованный вводным автоматическим выключателем на 40А с независимым расцепителем* и 10-ю автоматическими выключателями дифференциальной защиты на 25А*; напряжение расцепителя уточнить при проектировании; - установить четыре розетки для питания сервера и две бытовых розетки на 25А. Помещения сервисного центра. 3-й этаж. - в каждом кабинете сервисного центра установить по три розетки на 10А* для питания ЭВМ (на каждое АРМ) и четыре бытовых розетки на 25А*; по четыре четырехламповых потолочных светильника с лампами мощностью 18 Вт и «ЭПРА», из расчета три светильника рабочего освещения и один аварийного, включаемых отдельно одноклавишными выключателями*. Коридор сервисного центра. 3-й этаж. - проложить КЛ-0,4кВ от щита учета в серверной до ЩО-3 и АЩО-3 кабелем NYM 5х6 мм2 длинной 50м; - проложить КЛ- 0,4кВ от щита питания сплит-систем в серверной к каждой сплит-системе кабелем NYM 3х2.5 мм2 общей длинной 250м. - в коридоре установить пять четырехламповых светильника с лампами мощностью 18Вт и «ЭПРА», из расчета три светильника рабочего освещения и два аварийного, включаемых отдельно одноклавишными выключателями*, установить три аккумуляторных светильника непостоянного свечения для освещения эвакуационных путей. Реконструкция пожарной сигнализации. Инв. №37273. При изменении объемно-планировочных решений, необходимо выполнить дооборудование помещений системами АПС и СОУЭ в соответствии с требованиями СП 5.13130.2009 и СП 3.13130.2009 с разработкой дополнений к проекту существующих систем АПС и СОУЭ АБК Портовая, 22 (схемы расположения пожарных извещателей, спецификации, наименование адресов шлейфов систем АПС и СОУЭ). Подрядная организация, выполняющая монтаж и пуско-наладочные работы по дооборудованию систем АПС и СОУЭ, должна иметь действующую лицензию МЧС РФ на право проведения таких работ. Материалы: кабель NYM 3х2,5 500 метров**, NYM 3х1,5 100 метров**, труба ПВХ D=80 мм 240 м и по тексту. Исполнитель проводит все согласования и защиту проектных решений, необходимые для выполнения работ по настоящему Заданию в органах государственной власти всех уровней, в том числе государственных экспертных органах. Несет необходимые расходы. Вносит необходимые изменения и корректировки в проектную документацию без дополнительной оплаты. Примечания: *- обозначенные материалы применить фирмы «Legrand»; **- обозначенные материалы рассчитаны с учетом существующей электропроводки. |
| 6. Срок выполнения работ | Не более 90 календарных дней. |
| 7. Особые условия | Работы выполнять в режиме действующего предприятия. |
| 8. Гарантийный срок | Гарантийный срок – 2 года. |
| 9. Требования к природоохранным мероприятиям | В соответствии с законодательством в области окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия. |
| 10. Особые условия заказчика | Наличие системы контроля над качеством выполняемых работ, наличие свидетельства о членстве в СРО. |
| 11. Требования к технологии производства | В соответствии с правилами охраны труда в морских портах ПОТ РО-152-31.82.03-96 и других норм и правил действующих в ОАО «НМТП» |
| 12. Сметную документацию составить в соответствии с МДС 81-35.2004г. по сборникам, включенным в «Реестр сметных нормативов» по состоянию на текущий период. в редакции «Краснодарский край (Редакция 2010 г. с Изм.1)» При выборе метода расчета - учесть приоритет Базисно-индексного метода по территориальным сборникам нормативов для Краснодарского края. 12.1. Предельно допустимая стоимость затрат 12.2. Непредвиденные работы и затраты Подрядчика 12.3. Вывоз строительного мусора 12.4. Особые условия выполнения работ | Применить индексы пересчета по данным информационного сборника Департамента Строительства Краснодарского края на __4___ квартал 2013 г: к оплате труда основных рабочих - 14,964 к оплате труда машинистов- 14,964 к стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов- 6,546 к стоимости материалов и изделий- 4,48 Примечание: при отсутствии некоторых расценок в сборниках ТЕР, допускается использование сборников ФЕР с соответствующей корректировкой «Территориальными поправочными коэффициентами» для Краснодарского края) Стоимость материальных ресурсов не должна превышать уровень средних цен, устанавливаемых департаментом Строительства по Краснодарскому краю на текущий период. Применение материальных ресурсов по ценам, превышающим этот уровень, следует предусмотреть условиями Договора подряда или ПОС с предоставлением подтверждающих документов (счет-фактура, накладная). Резерв средств на непредвиденные работы и затраты Подрядчика предусмотреть в размере 1,5% , если таковые предусмотрены условиями договора или ПОС. Расстояние вывоза строительного мусора -20 км Затраты по оплате талонов на утилизацию строительного мусора на свалке предусмотреть по тарифам специализированных организаций. Дополнительные затраты, связанные с «Особыми условиями выполнения работ» начисляются применением коэффициентов в размере - согласно приложению 3 МДС 81-38.2004, МДС 81-37.2004 г, если таковые предусмотрены условиями договора или ПОС. |

Приложение №1:

1.Схема помещений Сервисного центра на 3-ем этаже административного здания Портовая, 22

2.Схема прокладки КЛ-0,4кВ от ТП-18 до общежития на 1-ом листе в 1-ом экз.

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка рабочей документации и выполнение работ в рамках реализации проекта по внедрению единой системы обработки контейнерных грузов DMS-2 в здании по ул. Портовая, 22: реконструкция структурированных кабельных сетей (слаботочных сетей, инв. № 37275, внутренних электрических сетей, инв. № 37269), реконструкция пожарной сигнализации (инв. №37273), прокладка кабельной линии. |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. |  | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1 | Разработка рабочей документации на устройство слаботочных и электрических сетей. |  |  |  |  |
| Реконструкция структурированных кабельных сетей (слаботочных сетей. Инв. № 37275). |  |  |  |  |  |
| 1 | Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м | 100 м |  | 1 |  |
| 2 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм | 100 м |  | 1,2 |  |
| 3 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м кабеля |  | 31,1 |  |
| 4 | Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса: до 100 кг | 1 шт. |  | 1 |  |
| 5 | Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки | 1 шт. |  | 10 |  |
| 6 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. |  | 1,12 |  |
| 7 | Нумерации: на распределительной коробке | 1 коробка |  | 112 |  |
| 8 | Разделка и включение кабеля и провода пистолетом, емкость кабеля: 5х2 | 10 концов кабеля |  | 22,4 |  |
| 9 | Муфта соединительная поливинилхлоридная | 1 шт. |  | 2 |  |
| 10 | Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях | 1 кабель |  | 50 |  |
| 11 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | 1 шт. |  | 1 |  |
| 12 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | 1 шт. |  | 3 |  |
| 13 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м |  | 0,5 |  |
| 14 | Демонтаж кабеля проложенных в трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м кабеля |  | 1,2 |  |
| 15 | Монтаж кабеля и кросса (собственными силами) | 100 м кабеля |  | 4,5 |  |
| Реконструкция структурированных кабельных сетей (внутренних электрических сетей, инв. № 37269). |  |  |  |  |  |
| 16 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. |  | 1,12 |  |
| 17 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м кабеля |  | 4,9 |  |
| 18 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная | 1 шт. |  | 14 |  |
| 19 | Шкаф для трубных проводок: настенный, размер до 640х840 мм | 1 шт. |  | 2 |  |
| 20 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 шт. |  | 1 |  |
| 21 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. |  | 8 |  |
| 22 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. |  | 2 |  |
| 23 | Присоединение к приборам электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником | 100 концов |  | 1,2 |  |
| Электрощитовая 1 этаж |  |  |  |  |  |
| 24 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. |  | 1 |  |
| 25 | Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм: шкафного исполнения | шт |  | 1 |  |
| 26 | Счетчики | 1 шт. |  | 1 |  |
| 27 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м кабеля |  | 0,6 |  |
| Серверная 3 этаж |  |  |  |  |  |
| 28 | Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм: шкафного исполнения | шт |  | 1 |  |
| 29 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. |  | 16 |  |
| 30 | Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм: шкафного исполнения | шт |  | 1 |  |
| 31 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. |  | 1 |  |
| 32 | Счетчики | 1 шт. |  | 1 |  |
| 33 | Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм: шкафного исполнения | шт |  | 1 |  |
| 34 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. |  | 6 |  |
| 35 | Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм: шкафного исполнения | шт |  | 1 |  |
| 36 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. |  | 20 |  |
| 37 | Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм: шкафного исполнения | шт |  | 1 |  |
| 38 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. |  | 1 |  |
| 39 | Устройства защитного отключения | 1 шт. |  | 10 |  |
| 40 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. |  | 0,06 |  |
| Помещения серверного центра 3 этаж |  |  |  |  |  |
| 41 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м кабеля |  | 6 |  |
| 42 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. |  | 0,42 |  |
| 43 | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1 | 100 шт. |  | 0,03 |  |
| 44 | Световые настенные указатели | 100 шт. |  | 0,01 |  |
| 45 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. |  | 0,2 |  |
| 46 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. |  | 0,13 |  |
| Коридор сервисного центра 3 этаж |  |  |  |  |  |
| 47 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. |  | 0,05 |  |
| 48 | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1 | 100 шт. |  | 0,03 |  |
| Прокладка кабельной линии. |  |  |  |  |  |
| 49 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта |  | 0,588 |  |
| 50 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта |  | 0,306 |  |
| 51 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Грунт растительного слоя (земля, перегной) | 1 т груза |  | 48,9 |  |
| 52 | Перевозка массовых навалочных грузов, перевозимых автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 20 км: класс груза 1, грузоподъемность 7 т | 1 т груза |  | 48,9 |  |
| 53 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 основания |  | 2,52 |  |
| 54 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 100 мм | 1 км трубопровода |  | 0,24 |  |
| 55 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м кабеля |  | 2,4 |  |
| Реконструкция пожарной сигнализации. Инв. № 37273. |  |  |  |  |  |
| 56 | Реконструкция пожарной сигнализации по принятым проектным решениям. | 1 система. |  | 1 |  |
| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №2 |  |  |  |  |  |
| Разработка рабочей документации и выполнение работ в рамках реализации проекта по внедрению единой системы обработки контейнерных грузов DMS-2 в здании по ул. Портовая, 22. Установка сплит-системы. |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование |  | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Установка агрегата компрессорно-конденсаторного (наружний блок). |  | 1 шт. | 1 |  |
| 2 | Установка кондиционера доводчика эжекционного (внутренний блок). |  | 1 шт. | 1 |  |

- Проект договора

ДОГОВОР  ПОДРЯДА №

г. Новороссийск			   			                                                                         			   «______»______________  2013 г.

ОАО «Новороссийский морской торговый порт», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Матвиенко Юрия Викторовича, действующего на основании Устава с одной стороны, и _____________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________, действующего на основании _______, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА.

1.1. Подрядчик выполнит собственными или привлеченными силами и средствами рабочую документацию и выполнит работы в рамках реализации проекта по внедрению единой системы обработки контейнерных грузов DMS-2 в здании по ул. Портовая,22:

1.1.1. Реконструкцию структурированных кабельных сетей (слаботочных сетей, инв. № 37275).

1.1.2. Реконструкцию структурированных кабельных сетей (внутренних электрических сетей, инв. № 37269).

1.1.3. Реконструкцию пожарной сигнализации (инв. № 37273).

1.1.4. Прокладку кабельной линии.

1.1.5. Установку сплит-системы.

1.2. Технические и другие требования к проектным и строительно-монтажным работам изложены в техническом задании, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора (приложение №1).

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ.

2.1.  Стоимость работ по настоящему договору определена на основании ведомости объемов работ (приложение №2) локальным  сметным расчетом (приложение №3)  и   составляет: ХХХХХХХХХХХХХХХХ

НДС18%: ХХХХХХХХХХХХХ

ВСЕГО по договору с НДС: ХХХХХХХХХХХХХХ

2.2. Установленная в п. 2.1. Договора стоимость работ является окончательной и изменению не подлежит. Указанная стоимость  включает в себя расходы Подрядчика на приобретение материалов, аренду техники и транспортных средств, оплату услуг, привлеченных им Субподрядчиков, и все другие расходы Подрядчика, необходимые для  исполнения взятых на себя обязательств по настоящему Договору. Расходы на проведение государственной экспертизы учтены в общей стоимости работ и дополнительно Подрядчику  не возмещаются.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  ПОДРЯДЧИКА.

3.1. Выполнить все работы собственными или привлеченными силами и средствами  в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, в точном соответствии с нормативно-технической документацией и действующим законодательством. Ответственность за результаты работ третьих лиц перед Заказчиком несет Подрядчик.

3.2. Обеспечить выполнение работ в соответствии с действующими строительными Нормами и Правилами, используя только сертифицированные материалы, изделия и конструкции.

3.3. Сдать рабочей комиссии Заказчика выполненные работы с последующей подготовкой и  подписанием актов по формам (№№ КС-2, КС-14), с приложением справки о стоимости выполненных работ по форме (№ КС-3).

3.4.  При проведении строительных, монтажных и других видов работ на территории ОАО «НМТП» соблюдать противопожарное, природоохранное и санитарно-эпидемиологическое законодательство Российской Федерации, а также правила охраны труда, действующие на территории ОАО «НМТП».

3.5. Выполнять в обязательном порядке предписания соответствующих контролирующих  органов.

3.6. Выполнять в обязательном порядке предписания технического директора ОАО «НМТП», выдаваемые по представлению соответствующих производственных подразделений ОАО «НМТП» (отдел охраны труда, отдела энергетики, управления информационных  технологий и коммуникаций, управлению промышленной безопасности).

3.7. Приостанавливать проводимые работы до устранения замечаний, указанных в Предписаниях.  Работы возобновлять только после устранения замечаний и по письменному разрешению технического директора ОАО «НМТП».

3.8. При необходимости и в соответствии с п. 3.5. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» перед началом выполнения строительно-монтажных работ на территории Заказчика  оформить у Заказчика АКТ-допуск по утвержденной форме.

3.9.  Обеспечить  работникам  условия по соблюдению требований охраны труда и техники безопасности на производстве.

3.10. Выполнять Правила охраны труда в морских портах ПОТ РО-152-31.82.03-96 и другие нормы и правила, действующие в ОАО «Новороссийский морской торговый порт».

3.11. Осуществлять плату за негативное воздействие на окружающую среду при проведении строительных работ. Получить на период проведения строительных(ремонтных) работ свой счет и своими силами в специально уполномоченных государственных органах разрешение на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, лимиты на размещение отходов на территории предприятия и передачу другим природопользователям. Образующиеся при проведении строительных работ отходы являются собственностью Подрядчика.

3.12. При производстве огневых работ  пройти технический пожарный минимум в ООО «Противопожарная служба» для последующего оформления Наряда-допуска.

3.13.  Немедленно предупредить Заказчика о возникновении/угрозе возникновения обстоятельств, влияющих на качество выполняемой работы, либо на сроки исполнения обязательств по настоящему договору.

3.14. При необходимости заключить отдельные договоры с Заказчиком на коммунальные услуги, требуемые Подрядчику для исполнения обязательств по Договору.

3.15. Вывезти за пределы территории Заказчика в 3-хдневный срок с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки работ, принадлежащие  Подрядчику  материалы, инструменты, инвентарь, а также мусор, оставшийся  после выполнения работ по настоящему Договору.

3.16. Устранить допущенные недостатки по требованию Заказчика в согласованный с ним срок.

3.17. Подрядчик обязуется не использовать документы и/или иные сведения, предоставленные ему Заказчиком в рамках исполнения договора, а также результаты работ, выполненных по договору, для целей, непредусмотренных настоящим договором, без предварительного письменного согласия Заказчика.

4.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  ЗАКАЗЧИКА.

4.1.Обеспечить необходимые условия для выполнения Подрядчиком работ, обусловленных настоящим Договором.

4.2.Обеспечить пропуск специалистов Подрядчика на свою территорию для выполнения работ.

4.3. Предоставить Подрядчику техническую документацию, необходимую для выполнения  работ, оговоренных п.1.1. настоящего Договора.

4.4. Рассматривать предъявленные формы (№№КС-2, КС-3, КС-14), счета на выполненные работы в 5-тидневный срок с момента их предъявления.

4.5. Произвести оплату выполненных работ согласно подписанным формам (№№КС-2, КС-3, КС-14),  на выполненные работы при предоставлении счета и счета - фактуры.

4.6. Согласовывать в необходимых и обоснованных случаях изменения задания, объемов и состава работ, сроков окончания производства работ.

4.7. Подписать Акт приема-передачи выполненных работ в течение пяти дней  с момента его получения, либо направить Подрядчику мотивированный отказ от подписания с указанием перечня недостатков и сроков их устранения.

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ  РАБОТ.

5.1. Работы по настоящему Договору должны быть начаты с момента подписания договора и завершены  в течение __ ___________ дней.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

6.1. Приемка работ осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) дней после получения им уведомления Подрядчика о готовности к сдаче Объекта.

6.2. Работы принимаются Заказчиком и считаются выполненными в полном объеме после проведения комплексного испытания оборудования Заказчиком совместно с Подрядчиком в течение 72 часов непрерывной работы, и подписания сторонами форм (№№КС-2,КС-3, КС-14).

6.3. Дата подписания форм (№№КС-2, КС-3, КС-14) соответствует переходу к Заказчику обязанностей по содержанию объекта, а также рисков случайной гибели или случайного повреждения.

6.4.  Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков в работе, либо отступлений Подрядчика при выполнении работ от  условий договора и  Технического задания, повлекшие  для Заказчика получение нежелаемого результата и невозможность использования результата работы Подрядчика.

6.5.В случае отказа  Заказчика от приемки работ, сторонами составляется акт, которым фиксируются недостатки и сроки их устранения.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, осуществляемой им за свой счет.  Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения своих расходов на проведение экспертизы.  До устранения выявленных недостатков оплата за выполненные работы Заказчиком не производится.

7. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ.

7.1. Заказчик в течение 5 рабочих дней с момента заключения настоящего договора перечисляет  на расчетный счет Подрядчика аванс в размере 30% от стоимости Договора, что составляет ХХХХХХХХХХХХХХ, том числе ХХХХХХХХХХХХХХХХ - НДС 18%.

7.2. Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком  после подписания сторонами акта приемки-сдачи выполненных работ (№№КС-2, КС-14) и представления Подрядчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат (№ КС-3),  счет - фактуры. Оплата производится Заказчиком не позднее 5 рабочих дней с момента выставления Подрядчиком счета.

7.3. Из суммы подлежащей  оплате при окончательном расчете Заказчик производит удержание в размере 7,5% от цены договора на  весь срок гарантийного периода. По истечении гарантийного периода сумма удержания перечисляется Заказчиком на счет Подрядчика. Перечисление производится в течение 5 банковских дней с момента  выставления Подрядчиком счета. Сумма удержания может быть выплачена Подрядчику до истечения гарантийного периода при условии предоставления Подрядчиком безотзывной банковской гарантии на всю сумму удержания со сроком действия не  ранее окончания срока гарантии плюс семь дней. Форма и текст банковской гарантии должны быть согласованы с Заказчиком.

8. ГАРАНТИИ.

8.1.Подрядчик  гарантирует:

-качество выполнения работ в соответствии  с техническими условиями и действующими строительными нормами;

-устранение в течение 10 рабочих дней с момента получения уведомления своими силами и средствами недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, либо в течение гарантийного срока.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня приемки результатов выполненных работ по формам №№ КС-2, КС-14.

8.2. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору.

8.3. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

8.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения Правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.

8.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов, Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, осуществляемой им за свой счет.  Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения своих расходов на проведение экспертизы.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

9.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.2. В случае нарушения сроков выполнения работ, а также при нарушении сроков устранения недостатков Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % от суммы Договора за каждый день просрочки.

9.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты по настоящему Договору, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки платежа.

9.4. Подрядчик несет ответственность за причинение ущерба имуществу Заказчика или третьих лиц при производстве работ на территории Заказчика в полном объеме.

9.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной Работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

9.6.  В  случае наложения штрафных санкций на Заказчика, причиной которых явилась хозяйственная деятельность Подрядчика, последний обязуется возместить Заказчику причиненный ущерб.

9.7. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения обязательств не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по договору.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (форс-мажор).

10.1.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

10.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправдано и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы (наводнения, пожары,  норд-ост, гололед, снегопад и другие сложные метеоусловия в г. Новороссийске), акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с законным порядком.

10.3. Сторона по настоящему договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств.

10.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают   Стороны   от   ответственности,   выполнение   обязательств приостанавливается, и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.

10.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом другой Стороны, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

10.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 6 месяцев, Стороны должны договориться о судьбе настоящего договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор путем направления заказным письмом другим Сторонам соответствующего извещения. При этом Подрядчик возвращает Заказчику сумму перечисленного аванса за вычетом стоимости фактически выполненных работ.

11.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

11.1. Все споры и разногласия по настоящему договору решаются путем переговоров. Не решенные таким образом споры и разногласия рассматриваются в Арбитражном суде Краснодарского края.

12.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до момента его окончательного исполнения.

12.2. В случае неисполнения одной из Сторон условий настоящего договора, другая сторона может  досрочно расторгнуть настоящий Договор с письменным уведомлением  о расторжении другой Стороны за десять календарных дней до планируемой даты расторжения.

12.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, решаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

12.3. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой из Сторон.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ.

13.1. Приложение №1. Техническое задание.

13.2. Приложение №2. Ведомость объемов работ №1.

13.3. Приложение №3. Ведомость объемов работ №2.

13.4. Приложение №4. Сводка затрат.

13.5. Приложение №5. Локальный сметный расчет №1.

13.6. Приложение №6. Локальный сметный расчет №2.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

ПОДРЯДЧИК													:                                                                                                       								ЗАКАЗЧИК:

ОАО «Новороссийский морской торговый порт»

ИНН/КПП 2315004404/997650001

353901 г. Новороссийск,

ул. Портовая, 14

Тел: 8 (8617) 60-22-03

р/с 40702810952460102191 в

отделении №8619 Сбербанка России г. Краснодар

к/с 30101810100000000602

БИК 046015602

Директор                                                                                     Генеральный директор ОАО «НМТП»

__________________   (________)                                             _________________ Ю.В. Матвиенко

«_____»____________________ 2013 г.	                                 «______»____________________2013 г.

м.п.					                                                                                                                    		м.п.

- Общие требования

  - Общие требования к заявкам на участие в запросе предложений

    - Участник должен подготовить заявку на участие в запросе предложений, включающую в себя письмо о подаче оферты (форма №1), коммерческое предложение (форма №2). Кроме того, каждый участник должен представить: справку о кадровых ресурсах (форма №3), справку о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма №4), анкету участника запроса предложений (форма №5) копии регистрационных и уставных документов, заверенные печатью участника запроса предложений (для ИП, дополнительно, – копию паспорта), копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника запроса предложений в случае необходимости – копию доверенности, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, заверенную участником запроса предложений копию выписки из ЕГРЮЛ (для ИП – копию выписки из ЕГРИП, для физического лица – копию паспорта); заверенные участником документы, подтверждающие наличие системы контроля над качеством выполняемых работ; заверенные участником копии СРО со следующими видами работ:

- пункт 15.5.	Устройство системы электроснабжения <*>

- пункт 15.6.	Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений <*>

- пункт 23.33. Монтаж оборудования сооружений связи <*>.

    - Участник запроса предложений не допускается к участию в запросе предложений в случае:

- несоответствия заявки на участие в запросе предложений требованиям документации, в том числе если:

    - заявка не соответствует форме документации и (или) не имеет в содержании обязательной информации согласно требованиям документации;

    - документы не подписаны должным образом.

    - заявка не соответствует техническому заданию.

    - наличие просроченной задолженности перед предприятиями Группы ОАО «НМТП», а именно ОАО «НМТП», ОАО «Флот НМТП», ОАО «НЗТ», ОАО «ИПП», ОАО «НСРЗ», ОАО «НЛЭ», ООО «ПТП», ЗАО «СФП», ООО «БСК», неисполненные просроченные обязательства.

    - заказчик вправе осуществить проверку указанных в заявке на участие в запросе предложений производственных возможностей участника закупки, в том числе с выездом в места базирования, с оформлением соответствующего акта проверки до подведения итогов запроса предложений, а также запросить копии документов, подтверждающих право собственности или документа, подтверждающего иное основания законного владения. В случае не соответствия сведений при проверке данных, указанных в заявке участника, Заказчик вправе отклонить данную заявку.

    - Каждый документ, входящий в заявку, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом, уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченное лицо).

    - Для участия в проведении запроса предложений претендент должен подать  заявку по факсу или электронной почте, указанной в извещении о проведении запроса предложений, не позднее срока установленного п.5.1 настоящей документации. В случае не предоставления заявки в указанный срок Участник не допускается к участию в запросе предложений.

    - Каждый документ, входящий в заявку, должен быть скреплен печатью Участника.

    - Никакие исправления в тексте заявки не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.

    - По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений Организатором может быть принято решение о проведении переторжки.

  - Требования к сроку действия заявке на участие в запросе предложений

    - Заявка на участие в запросе предложений действительна в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты (пункт 4.5). В любом случае этот срок не должен быть менее, чем 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема заявок.

  - Требования к языку заявки на участие в запросе предложений

    - Все документы, входящие в заявку на участие в запросе предложений, должны быть подготовлены на русском языке.

  - Требования к валюте заявки на участие в запросе предложений

    - Все суммы денежных средств в документах, входящих в заявку на участие в запросе предложений, должны быть выражены в российских рублях.

  - Подготовка письма о подаче оферты

    - Основным документом, определяющим суть заявки на участие в запросе предложений, является письмо о подаче оферты. Письмо о подаче оферты должно быть подготовлено в строгом соответствии с формой, установленной в настоящей Документации по запросу предложений - Письмо о подаче оферты (форма 1)

  - Подготовка коммерческого предложения

    - Коммерческое предложение должно быть подготовлено в строгом соответствии с формой, установленной в настоящей Документации по запросу предложений. Коммерческое предложение (форма 2).

    - Коммерческое предложение должно быть подготовлено в полном соответствии с условиями, изложенными в Запросе предложений.

    - В состав цен (статей расходов) должны быть включены все налоги и другие обязательные платежи, а также все скидки.

- 4.7	Цена и валюта заявки на участие в запросе предложений

4.7.1	Цена договора, предлагаемая Участником размещения заказа в заявке на участие в запросе предложений, не может превышать начальной (максимальной) цены договора, указанной в Извещении о проведении запроса предложений. В случае если цена договора, указанная в заявке и предлагаемая Участником размещения заказа, превышает начальную (максимальную) цену договора, данная заявка отклоняется комиссией по запросу предложений на основании ее несоответствия требованиям, установленным документацией по запросу предложений.

- Подача заявок на участие в запросе предложений и их прием

  - Участникам необходимо представить заявки на участие в запросе предложений по факсу или электронной почте, в срок до 15 часов 00 минут по Московскому времени 16 сентября 2013 года по адресу: Zakupki@ncsp.com.

  - Заявки на участие в запросе предложений, полученные позже установленного выше срока, будут отклонены Заказчиком без рассмотрения по существу, независимо от причин опоздания.

  - В случае если на запрос предложений не поступило ни одной заявки на участие в запросе предложений, поступила только одна заявка на участие в запросе предложений  или на основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе предложений выявлено несоответствие заявок всех участников закупки требованиям документации о закупке либо к участию в запросе предложений допущена одна заявка, то запрос предложений признается комиссией несостоявшимся.

- Оценка заявок на участие в запросе предложений

В рамках оценочной стадии  комиссия оценивает и сопоставляет заявки, исходя из следующих критериев:

| № п/п | Наименование показателя (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Уровень 1 | Уровень 2 |  |
| 1 | 60 |  | Стоимость выполнения работ |
| 2 | 20 |  | Сроки выполнения работ |
| 3 | 20 |  | Квалификация участника и качество выполнения работ |
| 3.1. |  | 40 | Квалификация технического персонала |
| 3.2. |  | 60 | Опыт выполнения работ, аналогичных предмету запроса предложений за последние 3 года |
|  | 100% | 100% |  |

*- стоимость выполнения работ оценивается исходя из стоимости без учета НДС.

Критерии «Сроки выполнения работ» и «Квалификация участника и качество выполнения работ» рассчитываются экспертно. Если в представленных участниками открытого запроса предложений заявках указаны достаточные данные по срокам выполнения работ, по опыту выполнения работ, аналогичных предмету запроса предложений за последние 3 года, по квалификационному техническому персоналу достаточные, по мнению Заказчика, для выполнения договора, то комиссия имеет право присвоить участникам максимальные баллы по этим критериям.

Для получения итоговой интегральной оценки для сложной системы разнотипных (имеющих разный физический смысл) показателей принята 10-балльная шкала. При применении балльной методики по каждому из показателей устанавливается шкала допустимых балльных оценок, то есть максимально и минимально возможное количество баллов по каждому из показателей.

При оценке принято, что участник запроса предложений, давший наилучшее предложение по каждому показателю, получает по нему максимально возможные баллы, а баллы, полученные другими участниками, рассчитываются как относительные. В то же время возможно и «назначение» баллов, например, экспертно. При этом количество баллов находится в заданных границах принятой шкалы.

Для получения итоговой интегральной оценки предложений участников запроса предложений использованы методы квалиметрии, которые обеспечивают сопоставимость предложений, получивших разную оценку по разным показателям.

В квалиметрии используются следующие основные понятия.

Дерево свойств (показателей) — показывает взаимозависимость различных свойств (показателей) объекта, строится по иерархическому принципу, обобщенное свойство определяется свойствами более высокого уровня.

Значение показателя — абсолютная размерная характеристика какого-либо свойства (сроки, стоимость и т.д.). Значение показателя может быть и логической величиной («да»/»нет»), например наличие тех или иных документов.

Вес показателя (или весомость) — безразмерная величина, характеризующая относительную значимость данного показателя при переходе на другой, более низкий уровень.

Для получения интегральной оценки предложений претендентов использован следующий алгоритм:

- Построение дерева свойств (системы показателей). При построении системы показателей соблюдается основной принцип: свойства i-го уровня определяются соответствующими свойствами i + 1-го уровня (i = 0, 1, ..., m). Уровень 0 соответствует обобщенному комплексному показателю объекта или его интегральной оценке.

- Назначение интервала изменений значений Pij каждого показателя (индексы показывают, что рассматривается j-й показатель на i-м уровне).

- Выбор (на каждом уровне рассмотрения свойств) значений базовых показателей для сравнения (Рij ). В качестве базового показателя принимается наилучший из предложенных всеми участниками запроса предложений.

- Определение зависимости между значениями показателей Рij  и их оценками Кij, причем оценки должны являться функциями значений показателей. Само значение показателя Рij  не дает возможность определить его качество, в отличие от их оценки.

- Оценка показателя является функцией его значения

- Kij = f(Pij Pij баз) принимается, что: Kij =

При оценке используются функциональные зависимости между показателями и соответствующими оценками.

Для показателей, которые качественно можно описать «чем меньше, тем лучше»: Kij = 10    где  - наименьшее (следовательно, лучшее) из предложенных всеми претендентами значение данного показателя.

Для показателей, которые качественно можно описать «чем больше, тем лучше»: Kij = 10    где  - наибольшее (следовательно, лучшее) из предложенных всеми претендентами значение данного показателя.

6. Выбор размерности комплексной оценки «К» (для сопоставления единиц измерения отдельных показателей). В настоящей методике применяется безразмерная балльная оценка.

7. Определение весов (весомостей) отдельных показателей. Это чрезвычайно важный шаг, при котором определяется значимость оценки какого-либо отдельного показателя относительно других показателей. Вес показателя  задается в процентах.

Каждый показатель определяется своей относительной оценкой и ее весомостью Мij, таким образом шкала оценок неодинакова для разных показателей: оценка показателя включает его весомость. Необходимо отметить, что сумма всех весомостей постоянна на каждом уровне, в нашем случае это 100%:

= const = 100%

При определении весомостей наиболее употребим экспертный способ: назначение весомостей с последующим их усреднением.

Сведение воедино оценок различных показателей и получение итоговой интегральной оценки. На этом шаге  используются математические средневзвешенные величины.

Следует иметь в виду, что весомость и оценка показателя i-го уровня определяются соответствующими значениями показателей (i — 1)-го уровня.

На данном запросе предложений используется средневзвешенная арифметическая итоговая оценка: Ki =  Kij

Победителем запроса предложений является участник данного запроса, заявка которого, по назначенной системе показателей с заданными весомостями, получила наибольшее число баллов и которой присвоен первый номер.

- Определение Победителя

7.1	Заказчик определяет Победителя как Участника, заявка которого заняла первое место в ранжировке заявок по степени предпочтительности для Заказчика.

7.2	В случае если лучшие условия исполнения договора содержатся в нескольких заявках на участие в запросе предложений, победителем запроса предложений признается участник, заявка которого поступила ранее.

7.3	Решение комиссии о результатах запроса предложений оформляется итоговым протоколом заседания комиссии.

7.4	Участник в разумные сроки уведомляется о признании его Победителем и о месте и порядке подписания Договора.

7.5	Непредставление Участником подписанного договора в срок, указанный в уведомлении о признании победителем, а также уклонение от подписания договора в любой форме, дает основание Заказчику признать победителем запроса предложений Участника, заявке которого присвоен второй номер.

- Подписание Договора

  - Договор между Заказчиком и Победителем подписывается в течение 14 (рабочих)  дней после объявления победителя.

  - Условия Договора определяются, с одной стороны, в соответствии с требованиями настоящей Документации по запросу предложений, с другой стороны, исходя из условий заявки Победителя.

  - При заключении договора с победителем запроса предложений Заказчик вправе, по согласованию сторон, внести изменения не касающиеся основных условий договора в проект договора содержащийся в настоящей документации по запросу предложений.

  - По всем вопросам, не нашедшим отражение в Извещении о запросе предложений, настоящей Документации по запросу предложений и заявки Победителя, стороны имеют право вступить в переговоры.

  - В случае если победитель запроса предложений уклоняется от заключения договора, то договор заключается с участником запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение договора для участника запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.

- Образцы форм основных документов, включаемых в заявку на участие в запросе предложений.

## 9.1	 Письмо о подаче оферты (форма 1)

«_____»______________ года

№________________________

Изучив Извещение о запросе предложений и Документацию по запросу предложений, и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений, включая все условия заключаемого по результатам запроса предложений Договора, мы

________________________________________________________________________

(полное наименование и юридический адрес Участника)

предлагаем заключить Договор на

________________________________________________________________________

(краткое описание предмета договора)

на условиях и в соответствии с коммерческим  предложением , являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящему письму и составляющими вместе с настоящим письмом заявку, на общую сумму

________________________________________________________________________

(общая стоимость выполнения работ; рублей с НДС/без НДС)

________________________________________________________________________

(срок выполнения работ, календарных дней/рабочих дней)

________________________________________________________________________

(гарантийные обязательства)

Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство подписать договор (входящий в состав документации по запросу предложений) и поставить товар в соответствии с требованиями настоящей документации и согласно нашим предложениям, изложенным в нашей заявке.

Настоящая заявка на участие в запросе предложений имеет правовой статус оферты и действует до «____»_______________________года.

Настоящая заявка дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

- Коммерческое предложение (форма 2) — на ____ л;

____________________________________

(подпись, М.П.)

___________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность

- 9.2.  Коммерческое предложение (форма 2)

- Приложение 1 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Каждый участник размещения заказа должен предоставить коммерческое предложение в виде расчета стоимости предложения в форме локального сметно-ресурсного расчета. Обоснование стоимости выполнения работ проводится в соответствии с действующей территориальной сметной нормативной базой Краснодарского края.

____________________________________

(подпись, М.П.)

___________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность

9.3	 Справка о кадровых ресурсах (форма 3)

| № п/п | Фамилия, имя, отчество специалиста | Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, полученная специальность) | Должность | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист) |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Специалисты |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Прочий персонал |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Инструкции по заполнению

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником размещения заказа.

- В данной справке перечисляются работники, которые будут непосредственно привлечены Участником в ходе выполнения Договора.

- По разделу «прочий персонал» можно не заполнять данные по образованию и стажу работы (знак «х»), или же можно ограничиться указанием общего числа работников данной категории.

- 9.4. 		Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 4) (за последние 3 года-2010-2012гг и период 2013 г.)

| № п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения договора — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения договора, для незавершенных договоров — процент выполнения) | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Описание договора (объем и состав работ, описание основных условий договора) | Сумма договора, рублей | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за полный год [указать год] |  |  |  |  | х |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за завершившийся отчетный период текущего года [указать, в зависимости от обстоятельств, «I квартал … года», «I—II кварталы … года» и т.д.] |  |  |  |  | х |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Инструкции по заполнению

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником размещения заказа !

- В этой форме Участник размещения заказа указывает сведения об имеющемся у него опыте выполнения  аналогичных работ, т.е. сопоставимыми по объему с предметом запроса предложений.

- Участник размещения заказа может учитывать при заполнении данной формы и незавершенные работы, обязательно отмечая данный факт.

9.5  Анкета участника запроса предложений (форма 5)

|  | Головная фирма |  | Филиалы и дочерние предприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Адрес: юридический: фактический: |  |  |  |
| Телефон: |  |  |  |
| Телекс: |  |  |  |
| Телефакс: |  |  |  |
| ИНН |  |  |  |
| КПП |  |  |  |
| ОГРН |  |  |  |
| Банковские реквизиты: |  |  |  |
| Ответственное лицо: |  |  |  |
| Форма общества: |  |  |  |
| Уставной капитал: |  |  |  |
| Год создания: |  |  |  |
| Указать является ли организация субъектом малого или среднего предпринимательства. |  |  |  |
| Руководитель: | Дата: | Печать/ подпись: |  |

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

| Ссылки на пункты документации | Сведения |
| --- | --- |
| 1.1 | Организатор – ОАО «Новороссийский морской торговый порт»; Ответственный исполнитель – начальник отдела тендеров и экспертиз Зайцев В.А.; Телефон/факс: (8617) 60-21-62 |
| 1.1 | Предмет запроса предложений: Выбор подрядчика на разработку рабочей документации и выполнение работ в рамках реализации проекта по внедрению единой системы обработки контейнерных грузов DMS-2 в здании по ул. Портовая, 22: реконструкция слаботочных сетей (инв. №37275), реконструкция внутренних электрических сетей (инв. №37269), реконструкция пожарной сигнализации (инв. №37273), прокладка кабельной линии. |
| 4.7. | Начальная (максимальная) цена договора: 2 708 685,88 (два миллиона семьсот восемь тысяч шестьсот восемьдесят пять) рублей 88 копеек с учетом НДС или 2 295 496,51 (два миллиона двести девяносто пять тысяч четыреста девяносто шесть) рублей 51 копейка без учета НДС. |
|  | Финансирование: собственные средства Заказчика. |
| 1.1 | Приглашаются: юридические лица, физические лица и индивидуальные предприниматели. |
| Извещение о проведении запроса предложений | Требования к участникам запроса предложений: - Участник запроса предложений должен быть правоспособен в полном объеме, создан и зарегистрирован в установленном порядке. - В отношении участника запроса предложений не должно проводиться процедур ликвидации или банкротства, он не должен быть в судебном порядке признан банкротом, в отношении него не должно быть открыто конкурсное производство. - Деятельность участника запроса предложений не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. - Участник запроса предложений должен соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к организациям, выполняющим работы (оказывающим услуги), для выполнения которых он привлекается. - У организации должен быть положительный опыт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, положительная деловая репутация. - Заказчик, организатор запроса предложений вправе не допустить к участию в закупке лицо, имеющее просроченную задолженность перед предприятиями Группы ОАО «НМТП», а именно ОАО «НМТП», ОАО «Флот НМТП», ОАО «НЗТ», ОАО «ИПП», ОАО «НСРЗ», ОАО «НЛЭ», ООО «ПТП», ЗАО «СФП», ООО «БСК», неисполненные просроченные обязательства. - Участник запроса предложений должен соответствовать требованиям, предъявляемые к подрядным организациям ОАО «НМТП». |
| 3 | Порядок расчетов: Заказчик в течение 5 рабочих дней с момента заключения настоящего договора перечисляет на расчетный счет Подрядчика аванс в размере 30% от стоимости Договора. Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком после подписания сторонами акта приемки-сдачи выполненных работ (№№КС-2, КС-14) и представления Подрядчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат (№ КС-3), счет - фактуры. Оплата производится Заказчиком не позднее 5 рабочих дней с момента выставления Подрядчиком счета. Из суммы подлежащей оплате при окончательном расчете Заказчик производит удержание в размере 7,5% от цены договора на весь срок гарантийного периода. По истечении гарантийного периода сумма удержания перечисляется Заказчиком на счет Подрядчика. Перечисление производится в течение 5 банковских дней с момента выставления Подрядчиком счета. Сумма удержания может быть выплачена Подрядчику до истечения гарантийного периода при условии предоставления Подрядчиком безотзывной банковской гарантии на всю сумму удержания со сроком действия не ранее окончания срока гарантии плюс семь дней. Форма и текст банковской гарантии должны быть согласованы с Заказчиком. |
| 4.1 | Заявка на участие в запросе предложений должна включать в себя следующие документы: - письмо о подаче оферты (форма №1); - коммерческое предложение (форма №2). Кроме того, каждый участник должен представить: - справку о кадровых ресурсах (форма 3); - справку о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма №4); - анкету участника запроса предложений (форма №5); - копии регистрационных и уставных документов, заверенные печатью участника запроса предложений (для ИП, дополнительно, – копию паспорта); - заверенную участником бухгалтерскую отчетность за последний отчетный период текущего года и за два предшествующих ему календарных года, с подтверждением об их получении налоговой инспекцией; - копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника запроса предложений в случае необходимости – копию доверенности, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством; - заверенную участником копию выписки из ЕГРЮЛ (для ИП – выписку из ЕГРИП, для физического лица – копию паспорта); - заверенные участником документы, подтверждающие наличие системы контроля над качеством выполняемых работ; - заверенные участником копии СРО со следующими видами работ: - пункт 15.5. Устройство системы электроснабжения <*>; - пункт 15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений <*>; - - пункт 23.33. Монтаж оборудования сооружений связи <*>. - Каждый документ, входящий в заявку, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом, уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченное лицо). В последнем случае копия доверенности прикладывается к заявке. Участникам необходимо представить заявки на участие в запросе предложений по факсу или электронной почте, в срок до 15 часов 00 минут по Московскому времени 16.09.2013 года по адресу: Zakupki@ncsp.com - Каждый документ, входящий в заявку, должен быть скреплен печатью Участника. - Никакие исправления в тексте заявки не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением. Заказчик вправе осуществить проверку указанных в заявке на участие в запросе предложений производственных возможностей участника закупки, в том числе с выездом в места базирования, с оформлением соответствующего акта проверки до подведения итогов запроса предложений, а также запросить копии документов, подтверждающих право собственности или документа, подтверждающего иное основания законного владения. |
|  | Обеспечение заявки на участие в запросе предложений: не требуется |
|  | Обеспечение исполнение контракта: не требуется |
|  | Требования к банку-гаранту (в случае установления требования об обеспечении исполнения контракта) Агентство, класс рейтинга.; Standard &Poor’s; Fitch; Moody’s; Ограничения. I группа ИНВЕСТИЦИОННЫЙ (прогноз стабильный/позитивный); «ААА», «АА», «А», «ВВВ»; «ААА», «АА», «А», «ВВВ»; «Ааа», «Аа1», «Аа2», «Аа3», «А1», «А2», «А3», «Ваа1», «Ваа2», «Ваа3»,; Соответствуют критерию банка-гаранта. II группа ПРЕДИНВЕСТИЦИОННЫЙ (а также нижний уровень инвестиционных рейтингов с прогнозом «негативный»); «ВВВ»+ прогноз негативный, «ВВ»; «ВВВ»+ прогноз негативный, «ВВ»; «Ваа3»+ прогноз негативный, «Ва1», «Ва2», «Ва3»; Сумма принимаемой гарантии не более 10% от чистых активов банка. III РИСКОВАННЫЙ (но не дефолтный); «В», «ССС», «СС», «С»; «В», «ССС», «СС», «С»; «В1», «В2», «В3», «Саа1», «Саа2», «Саа3»; 1. Кредитная организация РФ 2. Банк последние 3 года является безубыточным; 3. Банк входит в рейтинг ТОП-50 банков РФ (РБК Рейтинг) по чистым активам на дату принятия решения 4. Предельная сумма гарантии - 1% от чистых активов банка. 5.В случае отсутствия рейтинга S&P, Fitch, Moody’s, но при выполнении первых трех условий предельная сумма гарантии – 0,1 % от чистых активов Банка.. |
| 4.2 | Срок действия заявки на участие в запросе предложений должен быть не менее 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема заявок. |
| 5.1 | Последний срок приема заявок на участие в запросе предложений: 15 часов 00 минут по Московскому времени 16 сентября 2013 года |