ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТРАНСНЕФТЬ»

(ПАО «ТРАНСНЕФТЬ»)

ПРОГРАММА ПРОВЕРКИ

на соответствие требованиям предварительного квалификационного отбора по виду/подвиду работ, услуг:

производство и наладка нового программно-технического комплекса 
системы диспетчерского контроля и управления (ПТК СДКУ) 
на объектах организаций системы «Транснефть»

- Общие положения

  - Настоящий документ (далее – программа проверки) содержит информацию о предмете предварительного квалификационного отбора по виду работ, услуг (далее – ПКО), устанавливает требования к заявителю, перечень документов и информации, предоставляемых заявителем, порядку подготовки, оформления и подачи заявок на ПКО, а так же порядок проведения проверки заявителя на соответствие требованиям ПКО.

  - ПКО осуществляется в соответствии с Положением [1], документацией ПКО, отраслевым регламентом ПАО «Транснефть», устанавливающим требования к порядку проведения ПКО (далее – Регламент) и нормативными документами ПАО «Транснефть», указанными в программе проверки.

  - ПКО по видам работ, услуг проводится в открытой форме, т. е. принять участие в таком отборе может любое лицо. Решение об участии в ПКО по виду работ, услуг заявитель принимает самостоятельно.

  - Функцию организатора ПКО осуществляет ООО «НИИ Транснефть».

  - Заявитель, подавая заявку на ПКО, выражает свое согласие 
на проведение организатором ПКО проверки представленных в заявке на ПКО документов 
и сведений, сбор дополнительной информации и организацию проверки с посещением места нахождения (места базирования) заявителя.

  - Перечень документов, подтверждающих соответствие заявителя требованиям ПКО, указан в приложении Б настоящего документа.

  - Порядок проверки заявки на ПКО и заявителя установлен в Регламенте.

  - При проведении проверки заявителя группой проверки устанавливается фактическое наличие или отсутствие заявленных заявителем на ПКО специалистов, технических ресурсов, документов и сведений на основании оригиналов подтверждающих документов.

  - Порядок рассмотрения результатов ПКО и уведомления заявителя о результатах ПКО установлен в Регламенте. Основания для принятия решения об отклонении заявки на ПКО/отказе во включении в реестр ПКО установлены в Регламенте.

- Предмет предварительного квалификационного отбора

# Предметом ПКО является производство и наладка нового программно-технического комплекса системы диспетчерского контроля и управления (ПТК СДКУ) на объектах организаций системы «Транснефть».

- Требования, которым должен соответствовать заявитель

3.1 Общие требования к заявителю

    - Заявитель  должен соответствовать требованиям, установленным в настоящем документе, Регламенте и документации ПКО.

Требования, установленнные настоящим документом, Регламентом и документацией ПКО применяются в равной степени ко всем заявителям и ко всем лицам, включенным в реестр ПКО.

    - Наличие у заявителя устойчивого финансового состояния, подтвержденного данными бухгалтерской отчетности, направленной в налоговые органы, в соответствии с требованиями приложения А.4.

    - Наличие у заявителя положительной деловой репутации в соответствии с требованиями Регламента.

    - Наличие у заявителя опыта выполнения работ, оказания услуг по предмету ПКО согласно требованиям, указанным в приложении А.5, подтвержденного документами в соответствии с разделом 4 приложения Б.

3.2	Требования к профессионально-технической обеспеченности заявителя

    - Наличие у заявителя технических ресурсов, необходимых для выполнения заявленного вида (заявленных подвидов) работ, услуг, с характеристиками и в количестве, указанными в приложении А.1.

3.2.1.1 Основания владения и/или пользования техническими ресурсами заявитель обязан подтвердить:

документами, подтверждающими наличие права собственности на технические ресурсы, в том числе бухгалтерскими документами,

и/или

документами, подтверждающими наличие технических ресурсов в аренде и/или лизинге (или на ином законном основании владения или пользования).

При этом срок договоров аренды и/или иных законных оснований владения или пользования не должен истекать ранее 12 (двенадцати) месяцев с даты предоставления заявителем заявки на ПКО.

    - Наличие у заявителя персонала определенного уровня квалификации, необходимого для выполнения заявленного вида (заявленных подвидов) работ, услуг, в количестве, соответствующем требованиям, указанным в приложении А.2.

    - Наличие у заявителя необходимых разрешительных документов для выполнения заявленного вида (заявленных подвидов) работ, услуг в соответствии с требованиями приложения А.3.

    - Соответствие заявителя требованиям, указанным в приложении А.5.

- Порядок подготовки, оформления и подачи заявки на предварительный квалификационный отбор

  - Заявитель вправе одновременно предоставлять заявки на ПКО по нескольким видам работ, услуг, в рамках одновременно объявленных ПКО. В этом случае идентичные документы, предусмотренные разной документацией ПКО, могут быть предоставлены заявителем в одном экземпляре, с указанием данной информации в сопроводительном письме и приложении Б.

  - Заявитель вправе подать заявку на ПКО как на все представленные подвиды работ, услуг, так и на отдельный подвид работ, услуг, исключая все остальные (в случае, если документацией ПКО предусмотрены подвиды работ, услуг).

  - Заявка на ПКО включает в себя:

- заявка на ПКО по форме приложения Г.1;

- перечень и форма предоставления информации и документов по форме 
приложения Б;

- комплект документов, составляемый и представляемый заявителем в соответствии с требованиями ПКО по виду работ, услуг.

  - Перечень основных документов, предоставляемых заявителем, установлен в приложении Б. В случае отсутствия документа (документов), форм, указанных в приложении Б, заявитель представляет подписанную справку с указанием причин их отсутствия.

  - Заявка на ПКО вместе с прилагаемыми к ней документами подписывается усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заявителя, и подается посредством функционала электронной площадки в виде файлов с графическими образами оригиналов документов, составляющих заявку на ПКО (далее - графический вид). Отдельные документы, если это указано приложении Б, должны быть представлены также в электронном виде в формате Excel или в формате разработки Word, обеспечивающем возможность их сохранения на технических средствах и допускающих после их сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста (далее – электронный вид).  Заявитель несет ответственность за соответствие представляемых в составе заявки на ПКО документов в графическом виде оригиналам таких документов.

  - Пользуясь функционалом электронной площадки, заявитель обязан подавать заявку на ПКО по частям, разделив свою заявку в соответствии с приложением Б.

  - В случае расхождении информации в формах, представленных одновременно в графическом и электронном видах, большую силу имеет форма в графическом виде.

  - Все документы, имеющие отношение к заявке на ПКО должны быть составлены, а также вся переписка по процедуре ПКО осуществляется на русском языке. Документы, представляемые на языках, отличных от русского, должны сопровождаться их переводом на русский язык.

Документы, составленные на ином языке и не сопровожденные переводом на русский язык, считаются непредставленными и не учитываются при рассмотрении заявки на ПКО.

В случае представления заявителем в составе заявки на ПКО документов, требующих консульской или иной другой легализации, проставления апостиля для их признания на территории Российской Федерации, данные документы должны содержать соответствующие легализационные надписи, апостили или иные предусмотренные законодательством реквизиты, подтверждающие соблюдение необходимых формальностей.

  - Представляемая заявителем информация в документах, имеющая денежное выражение, должна быть указана в рублях Российской Федерации, за исключением документов, оформление которых осуществляется согласно требованиям иностранного государства и представление информации в рублях Российской Федерации не представляется возможным.

  - Представление документов и сведений, не предусмотренных формами, образцами и (или) шаблонами документации ПКО, осуществляется в свободной форме. Данное требование не распространяется на документы, полученные из уполномоченных официальных органов - такие документы представляются в том виде, в котором они были получены (в случае, если в извещении о ПКО установлено требование подачи заявок на ПКО в электронной форме посредством функционала электронных площадок, представляются графические образы таких документов).

  - Представляемый комплект документов с заявкой на ПКО должен быть оформлен следующим образом:

- документы должны быть составлены на листах формата А4. Если формат А4 не позволяет прочесть документы в табличном виде без вспомогательных средств, такие документы должны быть составлены в формате А3;

- документы, а также заявка на ПКО должны быть составлены с размером шрифта не менее 12 (двенадцатого) кегля и не более 14 (четырнадцатого) кегля, допускается шрифт текста в таблицах не менее 10 (десятого) кегля;

- не допускается потоковое сканирование всего комплекта документов заявки на ПКО: количество файлов с графическими образами оригиналов документов должно соответствовать количеству документов, описанных и представляемых заявителем на ПКО в составе заявки на ПКО (один документ – один файл);

- наименование файлов должно соответствовать наименованиям форм, указанным в приложениях Г, а также наименованиям документов, указанным в приложении Б;

- не допускается, чтобы текст размещался на листе с перекосом строк, со смещением границ и разделителей таблиц, а также содержал в себе нечеткие границы букв и неровные символы с дефектами, не позволяющие однозначно интерпретировать представленную информацию.

  - Регламентами, правилами, действующими на электронной площадке (если таковая указана в извещении о ПКО), могут быть предусмотрены дополнительные требования к порядку оформления и/или подачи заявки на ПКО.

  - Ошибки, опечатки, неточности, допущенные заявителем при заполнении заявки на ПКО, относятся на риск заявителя.

- Порядок проведения проверки, предоставления документов и информации группе проверки

  - Проверка заявителя осуществляется группой проверки с посещением места нахождения заявителя и его производственных баз в соответствии с программой проверки. Программа проверки размещается на официальных сайтах ООО «НИИ Транснефть» (https://niitn.transneft.ru/), ПАО «Транснефть» (https://transneft.ru/), ОСТ в разделе «Закупки и реализация» и на электронной площадке в составе документации ПКО.

  - Организатор ПКО направляет:

- в адрес заявителя письмо (уведомление) о проведении проверки заявителя с указанием периода проверки и ОСТ, которой поручено проведение проверки;

- в адрес ОСТ, которой поручается проведение проверки заявителя, письмо (указание) о необходимости проведения проверки заявителя.

  - Заявитель в течение 2 рабочих дней с даты получения уведомления о проведении проверки обеспечивает направление и получение организатором ПКО подтверждения о готовности к проверке в указанные сроки, в т. ч. о готовности предоставления группе проверки документов в соответствии с требованиями программы проверки в указанные сроки.

  - После получения от организатора ПКО писем о проведении проверки:

5.4.1 Заявитель в течение 2 рабочих дней направляет электронной почтой в адрес ОСТ, осуществляющей проверку, письмо о назначении представителя заявителя из состава руководящих работников, ответственного за взаимодействие с группой проверки;

5.4.2 ОСТ в течение 8 рабочих дней с даты направления организатором ПКО уведомления о проведении проверки заявителя обеспечивает:

- формирование приказом по ОСТ группы проверки; в приказе, в том числе, указывается персональная ответственность руководителя и членов группы проверки за недостоверность и неполноту сведений, отраженных в акте проверки заявителя;

- уведомление заявителя о составе группы проверки с указанием даты начала и окончания проверки;

- проведение проверки заявителя на соответствие требованиям программы проверки;

- оформление акта проверки и предоставление его организатору ПКО посредством системы электронного документооборота организаций системы «Транснефть» (далее – СЭД).

5.4.3 В состав группы проверки по решению генерального директора ОСТ/лица его замещающего включаются:

- руководитель группы;

- специалисты ОСТ по направлению деятельности, соответствующей предмету ПКО;

- специалисты управления (службы, отделов) безопасности ОСТ;

- специалисты финансовых подразделений ОСТ или финансовых подразделений филиалов ООО «Транснефть Финанс»;

- специалисты юридических подразделений ОСТ;

- специалисты ОСТ, не указанные выше (по решению руководства ОСТ);

- специалисты управления (службы, отделов) АСУТП и ИБ ОСТ.

В группу проверки по решению руководства ПАО «Транснефть» могут быть включены представители ПАО «Транснефть» и/или Организатора ПКО.

Группа проверки отвечает:

- за качественное и своевременное проведение проверок заявителей в соответствии с программой проверки в сроки, установленные организатором ПКО;

- за достоверность и полноту сведений, отраженных в акте проверки;

- за своевременное предоставление организатору ПКО акта проверки.

  - Проверка документов, подтверждающих юридический статус, право собственности и/или другие законные основания владения/пользования  техническими ресурсами, сведения о которых указаны в приложении А.1 к программе проверки,  наличие вступивших в законную силу неисполненных судебных решений об удовлетворении (в полном объеме, частично) исковых требований ПАО «Транснефть» или ОСТ к заявителю за последние три года, включая текущий, финансовое состояние заявителя осуществляется на основании документов и сведений в соответствии с приложениями А.4, А.4.1, Б, представленных заявителем группе проверки,  может проводиться без непосредственного выезда соответствующих специалистов (юридических, финансовых подразделений) на место нахождения заявителя.

При необходимости участия в группе проверки представителей ПАО «Транснефть» возможно их привлечение посредством видеоконференции.

  - Проверка заявителя начинается с проведения предварительного совещания группы проверки с участием представителя заявителя, указанного в пункте 5.4 настоящего документа, в ходе которого объявляются цели проверки и состав группы проверки, определяются последовательность, формы и процедура проведения проверки, представляются уполномоченные работники заявителя, назначенные для взаимодействия с группой проверки.

  - Заявитель не позднее дня начала проверки обязан сформировать и предоставить группе проверки согласно приложению Б и формам, предусмотренным программой проверки, документы, сформированные в соответствии с требованиями раздела 4 настоящего документа, в следующих форматах:

- на бумажном носителе, если приложением Б установлено требование о проверке наличия их подлинника (оригинала);

- на электронном носителе информации (DVD/жесткий диск) все предоставляемые заявителем документы (цветные скан-копии в формате *.pdf и в редактируемом формате в Word (если применимо)). Выбор способа передачи информации на электроном носителе определяется по устному согласованию сторон проверки.

Все предоставляемые скан-копии документов, предусмотренных программой проверки, должны быть подписаны собственноручно руководителем заявителя либо уполномоченным представителем заявителя и заверены оттиском печати, за исключением случаев, когда заявитель ведет хозяйственную деятельность без печати либо документы выгружены с электронной площадки с наличием на них цифровой электронной подписи.

  - Заявитель обязан предоставить группе проверки документы, подтверждающие наличие заявленных заявителем на ПКО специалистов, технических ресурсов, документов и сведений, предусмотренных Регламентом и программой проверки, в том числе:

- фактическое наличие заявленных на ПКО технических ресурсов и документы, подтверждающие основания пользования, владения и/или распоряжения  ими;

- документы, подтверждающие наличие специалистов и иных работников, квалификация которых соответствует требованиям программы проверки;

- фактическое наличие производственных баз заявителя и объектов, указанных заявителем (с предоставлением возможности их посещения), на которых заявитель выполняет работы и оказывает услуги по предмету ПКО, с правом ведения, при необходимости, группой проверки фото и видеосъемки.

Производится фотосъемка:

- выделенных зон для проведения технологических операций;

- системы хранения и логистики технологических элементов продукции;

- выполнения технологических операций;

- состояния помещений и средств производства;

- специальной одежды работников, занятых на производстве.

Фотосъемка может производиться мобильными телефонами.

Фотоматериалы распечатываются в цвете на листах формата А4, визируются представителем ОСТ, участвующим в проверке, на каждом листе и прикладываются к акту проверки. Фотоматериалы являются неотъемлемой частью акта проверки.

  - Обеспечение группы проверки средствами индивидуальной защиты входит в обязанности заявителя.

  - При проведении проверки заявителя группой проверки на основании подтверждающих документов устанавливается фактическое наличие или отсутствие заявленных заявителем на ПКО людских и технических ресурсов и формируется заключение о соответствии или несоответствии заявителя требованиям программы проверки.

По окончании проверки группой проверки оформляется акт проверки в соответствии с программой проверки, в котором на основании подтверждающих документов указываются:

- фактическое наличие или отсутствие заявленных заявителем на ПКО специалистов, технических ресурсов, документов и сведений;

- выявленные в ходе проверки несоответствия требованиям программы проверки;

- если применимо,  потенциальный объем работ, услуг, который способен выполнить заявитель по заявленным видам/подвидам работ, услуг.

При наличии несоответствий заявителя требованиям программы проверки ОСТ, сформировавшая приказом группу проверки,  обеспечивает получение от заявителя пояснений по каждому несоответствию.

  - Факты предоставления заявителем группе проверки недостоверных сведений и недействительных документов должны отражаться в акте проверки.

  - Акт проверки составляется в 2 экземплярах – один для ОСТ, сформировавшей приказом группу проверки, второй - для заявителя (без приложений).

Акт проверки подписывается всеми членами группы проверки и уполномоченным представителем заявителя, утверждается руководителем ОСТ (генеральным директором или лицом его замещающим).

При отказе от подписания акта проверки руководителем заявителя либо уполномоченным представителем заявителя, действительным считается акт проверки, подписанный членами группы проверки в одностороннем порядке без участия заявителя. При этом на акте проверки проставляется отметка «От подписи отказался». При наличии особого мнения заявителя относительно результатов проверки соответствующая информация должна указываться в акте проверки, особое мнение заявителя прилагается к акту проверки и является его неотъемлемой частью. Срок предоставления особого мнения не должен превышать 1 календарного дня, следующего за днем завершения проверки заявителя.

ОСТ с сопроводительным письмом по СЭД направляет организатору ПКО, а также в специализированные ОСТ или структурные подразделения ПАО «Транснефть» в случае участия их представителей в группе проверки скан-образы утвержденного акта проверки с соответствующими приложениями и указанными в акте проверки письмами, справками и разъяснениями в сроки, установленные в пункте 5.4 программы проверки.

  - Документы, предоставленные заявителем, хранятся в ОСТ, сформировавшей приказом группу проверки. При необходимости, по требованию организатора ПКО, ОСТ в течение 5 рабочих дней предоставляет организатору ПКО копии документов, предоставленных заявителем при проведении проверки.

  - Организатор ПКО вправе в любое время направить заявителю запрос о предоставлении разъяснений с подтверждающими документами и информации, предусмотренной Регламентом и документацией ПКО, в том числе программой проверки, а также запросить дополнительные сведения и инициировать проверку (в том числе дополнительную проверку) заявителя.

Обозначения и сокращения

В настоящем документе применены следующие обозначения и сокращения:

АРМ  автоматизированное рабочее место;

АСУТП  автоматизированная система управления технологическим процессом;

БД  база данных;

ВТОР  вывод технологического оборудования в ремонт;

ДМЗ  демилитаризованная зона;

ДП  диспетчерский пункт;

ИБ  информационная безопасность;

ИД  исполнительная документация;

КД  конструкторская документация;

КНП  контроль нормативных параметров;

КП  контрольный пункт;

ЛУ  линейный участок;

МТ  магистральный трубопровод;

НПС  нефтеперекачивающая станция;

ОС  операционная система;

ОСТ  организация системы «Транснефть»;

ПКО  предварительный квалификационный отбор;

ПЛК  программируемый логический контроллер;

ПНР  пуско-наладочные работы;

ПО  программное обеспечение;

ПТК  программно-технический комплекс;

ПТО  производственно-технический отдел;

РП  резервуарный парк;

СДКУ  система диспетчерского контроля и управления;

СИ  средство измерения;

СИКН  система измерения количества и показателей качества нефти;

СИКНП  система измерения количества и показателей качества нефтепродуктов;

СМР  строительно-монтажные работы;

СУБД  система управления базами данных;

СХД  система хранения данных;

ТИ  телеизмерение;

ТР  телерегулирование;

ТС  телесигнализация;

ТУ  телеуправление;

ЦП  центральный процессор;

ЭД  эксплуатационная документация;

ЭФ  экранная форма.

Приложение А.1

Требования к технической оснащенности заявителя

- Технические ресурсы по заявленному виду работ, услуг, привлекаемые заявителем на основании договоров аренды и иных договоров, подтверждающих право владения и/или пользования техническими ресурсами, не должны превышать 30 % от общего количества необходимых технических ресурсов.

- Требования к минимальному количеству необходимых технических ресурсов заявителя по виду работ, услуг указаны в таблице 1.

- Программное обеспечение «Библиотека СДКУ-стандарт» предоставляется заявителю разработчиком (ООО «Транснефть – Технологии») по официальному запросу заявителя при условии предварительного выполнения требований по обучению персонала заявителя (строки 3-4 таблицы 2 приложения А.2). ПО предоставляется с временной лицензией с автоматическим отключением всех функций после истечения срока действия лицензии.

- Приведенные в приложениях А.1 – А.3 требования к заявителю предусматривают объем работ, услуг по производству и наладке одновременно до 2 систем.

Таблица 1 – Требования к минимальному количеству необходимых технических ресурсов заявителя для выполнения объема работ, услуг

| № п/п | Наименование технических ресурсов | Количество, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Необходимая минимальная оснащенность техническими ресурсами |  |  |  |
| 1** | Стенд для испытаний СДКУ, включающий: |  |  |
| 1.1* | Стенд-имитатор, обеспечивающий в полном объеме имитацию работы технологического оборудования МТ, значений технологических параметров процесса перекачки, а также имитацию сигналов сторонних и смежных систем, в составе: - сервер-имитатор (основной и резервный); - АРМ сервера-имитатора. | 1 шт. |  |
| 1.2* | Стенд СДКУ с развернутым: - ПО «Библиотека СДКУ-стандарт»***, - ПО для автоматизированного конфигурирования СДКУ, - ПО для автоматизированного тестирования СДКУ, для отладки и тестирования проектов СДКУ, в составе: - сервер ввода-вывода СДКУ (основной и резервный в безопасной сети); - сервер истории СДКУ (основной и резервный в безопасной сети); - система хранения данных; - сервер точного времени (NTP-сервер в безопасной сети); - коммуникационное оборудование (обеспечивающее выделение 3-х сетевых зон: безопасная сеть, ДМЗ, небезопасная сеть); - сервер межуровнего транспорта (основной и резервный в ДМЗ); - единый сервер ввода-вывода (основной и резервный в безопасной сети); - АРМ Диспетчера СДКУ с 6 мониторами (в безопасной сети); - АРМ КНП СДКУ (в безопасной сети); - АРМ для «тонкого» клиента СДКУ (в небезопасной сети); - АРМ Администратора СДКУ (в безопасной сети); - принтер. | 1 шт. |  |
| 1.3* | Стенд СДКУ с ПО «Библиотека СДКУ-стандарт»*** для разработки проектов СДКУ, в составе: - сервер-разработки (основной и резервный). | 1 шт. |  |
| Необходимая минимальная оснащенность специализированным лицензионным программным обеспечением |  |  |  |
| 2* | Средства разработки ПО СДКУ (компиляторы, конфигураторы и т.д.), включающие защиту от несанкционированных изменений, контроль версий, баг-трекер, с лицензиями для одновременной работы | Лицензии в количестве, соответствующем количеству сотрудников в штате согласно п. 3-4 Таблицы 1 Приложения А2 |  |
| Необходимая минимальная оснащенность оборудованием и инструментом |  |  |  |
| 3 | АРМ инженера (или ноутбук) | В количестве, соответствующем количеству сотрудников в штате согласно п. 1-5 Таблицы 1 Приложения А2 |  |

* Использование демо-лицензий и временных лицензий допускается при условии, что они не ограничивают функциональность программного обеспечения, и срок их действия позволяет провести проверки без прерывания доступности программного обеспечения.

** Стенд должен соответствовать требованиям, приведенным в приложении А.6. Перечень проверок стенда СДКУ приведен в приложении А.7.

*** предоставляется ООО «Транснефть – Технологии» в соответствии с п. 3 приложения А.1.

- Наличие у заявителя производственных площадей и вспомогательных помещений (собственность или иное законное основание) в соответствии с требованиями таблицы 2.

Таблица 2 – Требования к наличию производственных площадей и вспомогательных помещений

| № п/п | Наименование производственных площадей и вспомогательных помещений | Характеристика | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Производственные помещения (сборка, наладка и испытания) | Наличие производственного помещения | Возможна аренда |
| 2 | Склад комплектующих | Наличие отдельного помещения | Возможна аренда |
| 3 | Склад готовой продукции | Наличие отдельного помещения | Возможна аренда |

- Требования к характеристикам производственных площадей и вспомогательных помещений указаны в таблице 3.

Таблица 3 – Требования к характеристикам производственных площадей и вспомогательных помещений

| № п/п | Наименование производственных площадей и вспомогательных помещений | Назначение | Требуемые технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Производственные помещения | сборка, наладка и испытания | Возможность вноса и выноса серверных шкафов с габаритными размерами не менее 2200x600х1200 мм |

Приложение А.2

Требования к обеспечению персоналом

- Наличие у заявителя собственного персонала определенного уровня квалификации, для которого место работы в организации является основным, необходимого для выполнения заявленного вида работ, услуг, в количестве, указанном в таблице 1.

- Заявленный персонал должен пройти обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим и иметь действующие удостоверения и/или протоколы/дипломы: по проверке знаний требований охраны труда, об обучении мерам пожарной безопасности по программам дополнительного профессионального образования/курсов пожарно-технического минимума, аттестации по промышленной безопасности в необходимых для выполнения работ областях (А.1, Б.2.1), о присвоении необходимой группы электробезопасности не ниже третьей при выполнении заявленного вида работ.

Таблица 1 – Требования к минимальному количеству персонала заявителя для выполнения объема работ, услуг

| № п/п | Наименование профессии/должности | Количество, чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Специалист по коммуникационному оборудованию | 3 |
|  | Специалист по работе с СУБД | 3 |
|  | Тестировщик* | 3 |
|  | Инженер-программист / Инженер ПНР* | 10 |
|  | Специалист по направлению «Информационная безопасность» | 1 |
|  | Инженер ПТО (разработка КД, ЭД, оформление ИД) | 1 |
|  | Менеджер (руководитель) проекта | 1 |
|  | Наладчики (СМР, ПНР) | 2 |

* Допускается совмещение должностей

Таблица 2 – Требования к квалификации персонала заявителя

| № п/п | Наименование профессии/должности (согласно таблице 1) | Требования к квалификации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Специалист по коммуникационному оборудованию | Опыт работы в сфере автоматизации не менее 3-х лет. Наличие сертификата об обучении у производителя коммуникационного оборудования (коммутаторы, межсетевые экраны) |
|  | Специалист по работе с СУБД | Опыт работы в сфере автоматизации не менее 3-х лет. Наличие сертификата об обучении у производителя СУБД |
|  | Тестировщик | Наличие сертификата о пройденном обучении у производителя библиотеки типовых прикладных программных модулей «СДКУ-Стандарт» или гарантийное письмо об обучении заявленного персонала у производителя библиотеки типовых прикладных программных модулей «СДКУ-Стандарт» до момента подачи заявки на участие в закупочных процедурах. |
|  | Инженер ПНР / Инженер-программист | Опыт работы в сфере автоматизации не менее 3-х лет. Наличие сертификата о пройденном обучении у производителя библиотеки типовых прикладных программных модулей «СДКУ-Стандарт» или гарантийное письмо об обучении заявленного персонала у производителя библиотеки типовых прикладных программных модулей «СДКУ-Стандарт» до момента подачи заявки на участие в закупочных процедурах. |
|  | Инженер ПТО (разработка КД, ЭД, оформление ИД) | Опыт работы по разработке технической документации не менее 2-х лет |
|  | Специалист по направлению «Информационная безопасность» | Наличие документов, подтверждающих обучение по направлению «Информационная безопасность» |
|  | Менеджер (руководитель) проекта | Опыт работы в сфере автоматизации на руководящих должностях не менее 3-х лет |
|  | Наладчики (СМР, ПНР) | Опыт работы в сфере автоматизации не менее 2-х лет |

Приложение А.3

Минимальные требования, предъявляемые к заявителю по наличию разрешительных документов

К разрешительной документации для целей настоящей программы проверки относятся лицензии, свидетельства, аттестаты, сертификаты и другие документы, подтверждающие право заявителя осуществлять деятельность по предмету ПКО, указанные в таблице 1.

Таблица 1

| № - п/п | - Наименование документа и требования к нему | - Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 2 | - 3 |
|  | Правоустанавливающие документы, подтверждающие правомерность использования в производственной деятельности (производство и наладка ПТК СДКУ) программ для ЭВМ, патентов, лицензий и иных правоохранных результатов интеллектуальной деятельности. |  |
|  | Лицензия на деятельность по технической защите конфиденциальной информации при осуществлении лицензируемого вида деятельности (с обязательным наличием разрешения на деятельность, указанную в подпункте е пункта 4 Положения о лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации (утв. постановлением Правительства РФ от 03 февраля 2012 г. №79). |  |
|  | Внутренние нормативные документы, устанавливающие порядок обращения с информацией, составляющей коммерческую тайну, и регулирующие отношения по использованию информации, составляющей коммерческую тайну, работниками заявителя на основании трудовых договоров и контрагентами на основании гражданско-правовых договоров. |  |

- Приложение А.4

Оценка финансового состояния

- Оценка финансового состояния заявителя (наличие устойчивого или неустойчивого финансового состояния заявителя) подтверждается на основании порядка проведения оценки наличия финансовых ресурсов (далее – Методика) в соответствии с требованиями приложения А.4.1 настоящей программы проверки.

- Сведения о финансовых показателях заявителя оформляются по форме приложения Г.4 программы проверки.

- Сведения о финансовых показателях заносятся группой проверки в акт проверки (приложение В).

- Инструкция по заполнению сведений о финансовых показателях для заполнения формы приложения Г.4:

Уставный капитал - указывается за последний завершенный отчетный период (стр. 1310).

Чистые активы (далее – ЧА) - показатель рассчитывается за последний завершенный отчетный период.

Расчет ЧА по бухгалтерскому балансу организации:

ЧА=(Баланс (стр.1600)–ЗУ)–(Итого по разделу IV (стр.1400)+Итого по разделу V (стр.1500))–Доходы будущих периодов (стр.1530), где ЗУ – задолженность заявительов (учредителей) по взносам в уставной капитал (в балансе отдельно не выделяется и отражается в составе краткосрочной дебиторской задолженности).

Дебиторская и кредиторская задолженности на конец последнего отчетного периода/на дату подачи заявки на ПКО - показатели указываются за последний завершенный отчетный период/на дату подачи заявки на ПКО (стр. 1230 и стр. 1520).

Сведения об исполнении заявителем налоговых обязательств – показатель указывается на основании сведений об исполнении заявителем налоговых обязательств по форме, установленной налоговым органом.

В случае предоставления документов, подтверждающих отсутствие задолженности по платежам, в графе «Показатель» указывается «0».

В случае наличия задолженности по платежам, в графе «Показатель» указывается сумма задолженности в тыс. руб. В составе заявки заявителю требуется предоставить письменные  разъяснения в произвольной форме о наличии задолженности. В случае отсутствия разъяснений в составе заявки  группе проверки необходимо запросить пояснения у заявителя, сделать пометку в примечании о предоставлении дополнительных сведений и приложить пояснения/разъяснения к акту проверки.

В случае непредставления документов о наличии задолженности в графе «Показатель» указывается - «сведения не представлены» или «сведения представлены не в полном объеме».

- Заявитель, на которого не распространяется обязанность по предоставлению бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговые органы в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в подтверждение соответствия установленному требованию должен представить сведения о финансовом состоянии по форме приложений Г.4, Г.5 к настоящей программе проверки с указанием оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в соответствии с которыми на него не распространяется обязанность по предоставлению бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговые органы.

- Организатор ПКО вправе осуществить проверку достоверности предоставленных заявителем в составе заявки на ПКО документов и сведений, подтверждающих соответствие заявителя требованиям документации ПКО любым не противоречащим закону способом, включая получение соответствующей информации из любых официальных источников, в т.ч. из Единого федерального реестра сведений о банкротстве, сайтов государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой)  отчетности и из справочно-аналитических систем, в т.ч. СПАРК-Интерфакс, а также путем направления запросов заявителю и иным лицам, обладающим необходимой информацией.

Приложение А.4.1

Порядок проверки наличия финансовых ресурсов заявителя

Наличие финансовых ресурсов заявителя определяется исходя из матричного подхода, включающего оценку финансового риска заявителя, полученную из справочно-аналитической системы СПАРК-Интерфакс, и оценку риска наступления банкротства заявителя на основании четырех финансовых моделей, предусмотренных настоящей Методикой. Расчеты по моделям осуществляются на основании данных из бухгалтерской отчетности, за последний отчетный календарный год, доступной на сайте государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (https://bo.nalog.ru/), а также материалов, предоставленных заявителем в составе заявки на ПКО.

В рамках каждой из четырех финансовых моделей (приведены в разделе «Описание применяемых моделей») заявитель проходит проверку наличия финансовых ресурсов (финансовой состоятельности). Если полученные результаты соответствуют устойчивому положению заявителя, и оценочный риск банкротства является низким, заявитель получает 1 балл за каждую финансовую модель. В противном случае, финансовая состоятельность в рамках каждой модели оценивается в 0 баллов. Полученные баллы суммируются и формируют итоговый показатель в диапазоне от 0 до 4 баллов.

Заявителю присваивается один из 3-х индексов финансового риска справочно-аналитической системы СПАРК-Интерфакс (низкий, средний, высокий) в соответствии с результатами, которые рассчитываются согласно математической модели на основе только открытых статистических данных и без участия человека. После подсчета суммарного балла оценки финансовой состоятельности организации по результатам применения всех 4-х моделей данной Методики и присвоения индекса финансового риска справочно-аналитической системы СПАРК-Интерфакс для заявителя определяется положение по следующей матрице:

| СПАРК ИФР | Оценка по 4-м моделям, балл |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Низкий | доп. проверка | доп. проверка | соответствие требованию | соответствие требованию | соответствие требованию |
| Средний | доп. проверка | доп. проверка | соответствие требованию | соответствие требованию | соответствие требованию |
| Высокий | доп. проверка | доп. проверка | доп. проверка | доп. проверка | доп. проверка |

В соответствии с положением заявителя в представленной матрице определяется категория, в которую попадает заявитель, и устанавливается порядок последующих действий:

- Соответствие требованию – финансовое состояние заявителя признается устойчивым, что группа проверки указывает в акте проверки.

- Дополнительная проверка – для каждого заявителя, попавшего в данную категорию, осуществляется расчет оценки динамики изменения риска наступления банкротства за последние 3 отчетных года с использованием 8-ми финансовых моделей (приведены в разделе «Описание применяемых моделей»). Если полученные результаты соответствуют устойчивому положению заявителя, и оценочный риск банкротства является низким, заявитель получает 1 балл за каждую финансовую модель. В противном случае, финансовая состоятельность в рамках каждой модели оценивается в 0 баллов. Полученные баллы суммируются, вычисляется среднее значение за 3 года и формируется итоговый показатель в диапазоне от 0 до 8 баллов.

Дополнительная проверка

После расчета оценки динамики изменения риска наступления банкротства за последние 3 отчетных года с использованием всех 8-ми финансовых моделей оценки финансовой состоятельности организации для заявителя определяется положение в следующей матрице:

| Оценка по 8-и моделям, сумма баллов по среднему значению за 3 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| несоответствие требованию |  |  | соответствие требованию |  |  |  |  |  |

- Соответствие требованию (3 и более баллов) – финансовое состояние заявителя признается устойчивым, что группа проверки указывает в акте проверки.

- Несоответствие требованию (менее 3-х баллов) – финансовое состояние заявителя признается неустойчивым, что группа проверки указывает в акте проверки.

Расчеты по моделям осуществляются на основании данных из бухгалтерской отчетности за последние 3 отчетных календарных года (для вновь созданных организаций – с момента государственной регистрации), доступной на сайте государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (https://bo.nalog.ru/), а также материалов, предоставленных заявителем в составе заявки на ПКО.

Общие условия

Для заявителей, на которых на основании Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» не распространяется обязанность по представлению в ИФНС бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах по формам ОКУД 0710001 и 0710002 (или бухгалтерской (финансовой) отчетности по форме КНД 0710099, расчет по финансовым моделям не проводится.

Для заявителей, по которым отсутствуют сведения о состоянии индекса СПАРК ИФР, осуществляется расчет по критериям «Дополнительная проверка» (оценка динамики изменения риска наступления банкротства производится за последние 3 отчетных года с использованием 8-ми финансовых моделей, без определения положения в матрице по 4-м моделям).

Организатор ПКО вправе осуществить проверку достоверности предоставленных заявителем в составе заявки на ПКО документов и сведений, подтверждающих соответствие заявителя требованиям документации ПКО, любым не противоречащим закону способом, включая получение соответствующей информации из любых официальных источников, в т.ч. из Единого федерального реестра сведений о банкротстве, из справочно-аналитических систем, в т.ч. СПАРК-Интерфакс, а также путем направления запросов заявителю и иным лицам, обладающим необходимой информацией.

Описание применяемых моделей

Модель 1.

R = 0,1*K1 + 2*K2 + 0,08*K3 + 1*K4 + 0,45*K5

| Коэффициент | Формула расчета |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Коэффициент текущей ликвидности (K1) | Оборотные активы / Краткосрочные обязательства | стр.1200 / (стр.1520 + стр. 1510+стр.1550) |
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (K2) | (Собственный капитал - Внеоборотные активы) / Оборотные активы | (стр.1300 - стр. 1100) / стр.1200 |
| Коэффициент оборачиваемости собственного капитала (K3) | Выручка / Среднегодовая стоимость активов | стр.2110 / [(стр.1600нп.+стр.1600кп.)*0,5] |
| Коэффициент рентабельности собственного капитала (K4) | Чистая прибыль (убыток) / Собственный капитал | стр.2400 / стр.1300 |
| Коэффициент рентабельности продаж (K5) | Чистая прибыль (убыток) / Выручка | стр.2400 / стр.2110 |

Если стр. 2400 (Чистая прибыль) и стр.1300 (Собственный капитал) имеют отрицательные значения, то R = 0, Заявитель получает 0 баллов.

Если R ≥ 1, то Заявитель получает 1 балл

Если R < 1, то Заявитель получает 0 баллов

Модель 2.

Z = 0,063 * К1 + 0,092 * К2 + 0,057 * К3 + 0,001 * К4

| Коэффициент | Формула расчета |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| К1 | Чистый оборотный капитал / Сумма активов | (стр.1200 - стр. 1500)/стр.1600 |
| К2 | (Прибыль до налогообложения + проценты к уплате) / Сумма активов | (стр.2300 + стр. 2330) / стр.1600 |
| К3 | Нераспределенная прибыль / Сумма активов | стр.1370 / стр.1600 |
| К4 | Собственный капитал / Заемный капитал | стр.1300 / (стр.1400+стр.1500) |

Если Z ≥ 0,037, то Заявитель получает 1 балл

Если Z < 0,037, то Заявитель получает 0 баллов

Если стр. 1370 отсутствует в бухгалтерской отчетности, значение нераспределенной прибыли формируется на основании сальдового остатка по кредиту счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» на конец года.

Модель 3.

R = 2*К1 + 0,1*К2 + 0,08*К3 + 0,45*К4 + К5

| Коэффициент | Расчет | Формула |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Коэффициент обеспеченности собственными средствами (К1) | (Собственный капитал - Внеоборотные активы) / Оборотные активы | (стр.1300-стр.1100) /стр.1200 |
| Коэффициент текущей ликвидности (К2) | Оборотные активы / Краткосрочные обязательства | стр. 1200/(стр.1510+стр.1520+стр.1550) |
| Коэффициент оборачиваемости активов (К3) | Выручка / Среднегодовая стоимость активов | стр.2110/((стр.1600нп+стр.1600кп)*0,5) |
| Коммерческая маржа (рентабельность реализации продукции) (К4) | Чистая прибыль (убыток) / Выручка | стр.2400/стр.2110 |
| Рентабельность собственного капитала (DuPont formula) (К5) | Чистая прибыль (убыток) / Собственный капитал | стр.2400/стр.1300 |

Если стр. 2400 (Чистая прибыль) и стр.1300 (Собственный капитал) имеют отрицательные значения, то R = 0, Заявитель получает 0 баллов.

Если R ≥ 1, то Заявитель получает 1 балл

Если R <1, то Заявитель получает 0 баллов

Модель 4.

R = 8,38*K1+1К2+ 0,054*К3 + 0,63*К4

| Коэффициент | Расчет | Формула |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| К1 | Чистый оборотный капитал / Сумма активов | (стр.1200-стр.1500)/стр.1600 |
| К2 | Чистая прибыль (убыток) / Собственный капитал | стр.2400/стр.1300 |
| К3 | Выручка / Сумма активов | стр.2110/стр.1600 |
| К4 | Чистая прибыль (убыток) / Затраты на производство и реализацию (себестоимость проданных товаров, коммерческие и управленческие расходы) | стр.2400/(стр.2120+стр.2210+стр.2220) |

Если стр. 2400 (Чистая прибыль) и стр.1300 (Собственный капитал) имеют отрицательные значения, то R = 0, Заявитель получает 0 баллов.

Если R ≥ 0,18, то Заявитель получает 1 балл

Если R < 0,18, то Заявитель получает 0 баллов.

Дополнительная проверка

Модель 5.

Модифицированная пятифакторная модель Альтмана:

Z = 1,2*Х1 + 1,4*Х2 + 3,3*Х3 + 0,6*Х4 + Х5

| Коэффициент | Расчет | Формула |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| X1 | Чистый оборотный капитал / Сумма активов | (стр.1200 - стр. 1500)/стр.1600 |
| X2 | Чистая прибыль (убыток) / Сумма активов | стр.2400 / стр.1600 |
| X3 | Прибыль до налогообложения / Сумма активов | стр.2300 / стр.1600 |
| X4 | Собственный капитал / Заемный капитал | стр.1300 / (стр.1400+стр.1500) |
| X5 | Выручка / Сумма активов. | стр.2110/стр.1600 |

Если Z ≥ 1,23, то Заявитель получает 1 балл

Если Z < 1,23, то Заявитель получает 0 баллов

Модель 6.

Модель Таффлера – Тишоу:

Z = 0,53*Х1 + 0,13*Х2 + 0,18*Х3 + 0,16*Х4

| Коэффициент | Расчет | Формула |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| X1 | Прибыль (убыток) от продаж / Краткосрочные обязательства | стр.2200/стр.1500 |
| X2 | Оборотные активы / Заемный капитал | стр.1200/(стр.1400 + стр.1500) |
| X3 | Краткосрочные обязательства / Сумма активов | стр.1500/ стр.1600 |
| X4 | Выручка / Сумма активов | стр.2110/ стр.1600 |

Если Z ≥ 0,2, то Заявитель получает 1 балл

Если Z < 0,2, то Заявитель получает 0 баллов

Модель 7.

Модель Спрингейта:

Z = 1,03*X1 + 3,07*X2 + 0,66*X3 + 0,4*X4

| Коэффициент | Расчет | Формула |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| X1 | Чистый оборотный капитал / Сумма активов | (стр.1200 - стр. 1500) / стр.1600 |
| X2 | (Прибыль (убыток) до налогообложения + проценты к уплате) / Сумма активов | (стр.2300 + стр. 2330) / стр.1600 |
| X3 | Прибыль (убыток) до налогообложения / Краткосрочные обязательства | стр.2300 / стр.1500 |
| X4 | Выручка / Сумма активов | стр.2110 / стр.1600 |

Если Z ≥ 0,862, то Заявитель получает 1 балл

Если Z < 0,862 то Заявитель получает 0 баллов

Модель 8.

Модель Фулмера:

Z = 5,528*Х1 + 0,212*Х2 + 0,073*Х3 + 1,27*Х4 – 0,12*Х5 + 2,335*Х6 + 0,575*Х7 + 1,083*Х8 + 0,894*Х9 – 6,075

| Коэффициент | Расчет | Формула |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| X1 | Среднегодовая нераспределенная прибыль / Среднегодовая сумма активов | (стр.1370нп+стр. 1370кп)/2 (стр1600нп+стр.1600кп)/2 |
| X2 | Выручка / Среднегодовая сумма активов | Стр.2110 . (1600нп+стр.1600кп)/2 |
| X3 | Прибыль (убыток) до уплаты налогов / Собственный капитал | стр.2300 / стр.1300 |
| X4 | Чистая прибыль / Сумма среднегодовых долгосрочных и среднегодовых краткосрочных обязательств | стр.2400 . (стр.1400нп+стр.1400кп)/2 + (1500нп+стр.1500кп)/2 |
| X5 | Среднегодовые долгосрочные обязательства / Среднегодовая сумма активов | (стр.1400нп+стр. 1400кп)/2 (стр1600нп+стр.1600кп)/2 |
| X6 | Среднегодовые краткосрочные обязательства / Среднегодовая сумма активов | (стр.1500нп+стр. 1500кп)/2 (стр1600нп+стр.1600кп)/2 |
| X7 | log (материальные активы) | lg(стр.1600- стр.1110- стр.1130- стр.1180- стр.1220- стр.1230) |
| X8 | Чистый оборотный капитал / Сумма среднегодовых долгосрочных и среднегодовых краткосрочных обязательств | (стр.1200-стр.1500) . (стр.1400нп+стр.1400кп)/2 + (1500нп+стр.1500кп)/2 |
| X9 | log ((прибыль (убыток) до налогообложения + проценты к уплате) / проценты к уплате) | lg((стр.2300+стр.2330)/стр.2330) |

Если Z ≥ 0, то Заявитель получает 1 балл

Если Z < 0, то Заявитель получает 0 баллов

Если Прибыль до уплаты налогов и Собственный капитал имеют отрицательные значения, то Заявитель получает 0 баллов.

Если стр. 1370 отсутствует в бухгалтерской отчетности, значение нераспределенной прибыли формируется на основании сальдового остатка по кредиту счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» на начало и конец года соответственно.

Общие рекомендации (по всем моделям):

- Если при проведении расчета коэффициентов числитель и знаменатель равны 0, то значения таких коэффициентов принимаются равными 0 (за расчетный год).

- Если при проведении расчета коэффициентов знаменатель, являющийся общей суммой активов (стр. 1600) или капиталом и резервом (стр.1300) равен 0, то значения такого коэффициента принимается равным 0 (за расчетный год).

Приложение А.5

Дополнительные требования

- Наличие у заявителя опыта выполнения работ за последние 3 года:

    - по предмету ПКО или аналогичных предмету ПКО (систем диспетчерского контроля, систем диспетчерского контроля и управления или систем автоматизированного управления и автоматических защит) на не менее чем 1-ом объекте ОСТ или топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

- Наличие у заявителя установленного режима коммерческой тайны в соответствии с требованиями частей 1 и 2 статьи 10 Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ
«О коммерческой тайне», в том числе:

    - перечня сведений, составляющих коммерческую тайну организации;

    - документов, устанавливающих порядок обращения с информацией, составляющей коммерческую тайну;

    - процедуры учета лиц, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну;

    - положений, регулирующих отношения по использованию информации, составляющей коммерческую тайну, работниками заявителя на основании трудовых договоров и контрагентами на основании гражданско-правовых договоров;

    - процедуры нанесения на материальные носители, содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну, грифа «Коммерческая тайна» с указанием обладателя такой информации.

- Наличие у заявителя:

    - руководства по безопасной разработке ПО;

    - документа, подтверждающего наличие у заявителя процедур отслеживания и исправления обнаруженных ошибок и уязвимостей ПО;

    - документа, подтверждающего определение заявителем способов и сроков доведения разработчиком (производителем) ПО до его пользователей информации об уязвимостях ПО, о компенсирующих мерах по защите информации или ограничениях по применению ПО, способов получения пользователями ПО его обновлений, проверки их целостности и подлинности;

    - документа, подтверждающего наличие у заявителя процедур информирования об окончании производства и (или) поддержки ПО.

# Приложение А.6

- Требования к стенду для испытаний СДКУ

- На стенде должно быть установлено антивирусное программное обеспечение совместимое с ПО «Библиотека СДКУ-стандарт».

- Используемые на стенде мониторы АРМ СДКУ должны обеспечивать следующие технические характеристики: цветной TFT дисплей размером не менее 24’’, разрешение не ниже 1920x1080, соотношение сторон 16:9, поверхность экрана монитора - матовая с антибликовым покрытием, интерфейс - Display Port (2 шт.).

- На стенде должен быть представлен следующий минимальный состав технологических объектов, размещенного на них технологического оборудования и имитируемых сигналов по каждому типу технологического оборудования:

| № п/п | Технологическое оборудование | Всего единиц оборудования | Технологический объект |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Головная НПС | Промежуточная НПС | РП | ЛУ | СИКН |
|  |  |  | 5 | 10 | 5 | 15 | 5 |
| 1 | Блок измерений параметров качества | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Дизель-генераторная электростанция | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Задвижка | 500 | 20 | 5 | 10 | 20 | 0 |
| 4 | Закрытое распределительное устройство | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Камера пуска (приема) средств очистки и диагностики | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Контролируемый пункт | 105 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 7 | Линия измерений показателей нефти в системе измерений количества и показателей качества нефти | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Магистральный насосный агрегат / Подпорный насосный агрегат | 80 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Нефтеперекачивающая/нефтепродуктоперекачивающая станция, магистральная насосная станция, подпорная насосная станция | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Программируемый логический контроллер | 105 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 11 | Расходомер | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Регулятор давления | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Резервуар в резервуарном парке | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 14 | Резервуарный парк, группа резервуаров в резервуарном парке | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Система автоматического регулирования давления | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Система измерений количества и показателей качества нефти/нефтепродукта | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Технологическая емкость (в т.ч. емкость сбора утечек) | 50 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Технологический колодец для средств измерений | 500 | 4 | 3 | 0 | 30 | 0 |
| 19 | Ячейка закрытого распределительного устройства, трансформаторной подстанции | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

| № п/п | Технологическое оборудование | ТС Аварии | ТС Состояния | ТИ | ТУ | ТР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блок измерений параметров качества | 13 | 2 | 171 | 0 | 0 |
| 2 | Дизель-генераторная электростанция | 13 | 8 | 32 | 4 | 0 |
| 3 | Задвижка | 38 | 20 | 11 | 31 | 16 |
| 4 | Закрытое распределительное устройство | 7 | 6 | 8 | 0 | 0 |
| 5 | Камера пуска (приема) средств очистки и диагностики | 24 | 11 | 1 | 14 | 0 |
| 6 | Контролируемый пункт | 96 | 9 | 2 | 22 | 0 |
| 7 | Линия измерений показателей нефти в системе измерений количества и показателей качества нефти | 3 | 7 | 91 | 0 | 0 |
| 8 | Магистральный насосный агрегат / Подпорный насосный агрегат | 209 | 36 | 54 | 12 | 2 |
| 9 | Нефтеперекачивающая/нефтепродуктоперекачивающая станция, магистральная насосная станция, подпорная насосная станция | 159 | 9 | 18 | 24 | 8 |
| 10 | Программируемый логический контроллер (коммуникационный контроллер) | 93 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Расходомер | 23 | 14 | 84 | 0 | 0 |
| 12 | Регулятор давления | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 |
| 13 | Резервуар в резервуарном парке | 24 | 18 | 61 | 0 | 2 |
| 14 | Резервуарный парк, группа резервуаров в резервуарном парке | 2 | 2 | 35 | 0 | 0 |
| 15 | Система автоматического регулирования давления | 4 | 4 | 7 | 14 | 8 |
| 16 | Система измерений количества и показателей качества нефти/нефтепродукта | 5 | 8 | 68 | 8 | 4 |
| 17 | Технологическая емкость (в т.ч. емкость сбора утечек) | 7 | 2 | 5 | 4 | 0 |
| 18 | Технологический колодец для средств измерений | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ячейка закрытого распределительного устройства, трансформаторной подстанции | 28 | 16 | 7 | 0 | 0 |

- Программное обеспечение имитатора должно выполнять следующие основные функции:

- эмуляция поведения коммуникационного контроллера станционной и линейной системы телемеханики в части обмена данными по протоколу, соответствующему ГОСТ Р МЭК 60870-5-104 (режим контролируемого пункта);

- эмуляция опроса коммуникационных контроллеров станционной и линейной системы телемеханики по основному и резервному каналам связи по протоколу, соответствующему ГОСТ Р МЭК 60870-5-104;

- эмуляция поведения автоматизированной системы в части обмена данными по спецификации DIST/OPC DA/OPC UA (режим сервера/клиента);

- эмуляция поведения программируемого-логического контроллера (далее – ПЛК) в части обмена данными по протоколу ModBus TCP (режим сервер/клиент);

- эмуляция поведения ПЛК, сервера OPC DA/UA, клиента OPC DA/UA, сервера/клиента ModBus TCP в части изменения состояний контролируемых технологических объектов, приема и обработки команд телеуправления и телерегулирования;

- установка признака недостоверности («плохого качества») сигналов ПЛК по группе сигналов одного контролируемого пункта (далее – КП), по всем сигналам одновременно;

- установка признака отсутствия связи с одним КП, с группой КП, со всеми КП, сконфигурированными в имитаторе;

- изменение значений сигналов в ПЛК вручную по каждому из сигналов, автоматически по заданным сценариям;

- имитация сигналов СДКУ смежного диспетчерского пункта по протоколам DIST/OPC DA/OPC UA.

- Программное обеспечение имитатора должно иметь интерфейс пользователя, обеспечивающий управление параметрами имитируемых сигналов и настройку скриптов сценариев.

- Параметры сигналов (значение и качество) должны изменяться в таблице сигналов или на мнемосхеме. Допускается качество сигналов изменять одновременно для группы сигналов с помощью скриптов. Наименования сигналов в таблице (на мнемосхеме) должны однозначно идентифицировать их принадлежность к технологическим объектам. Значения аналоговых сигналов в таблице (на мнемосхеме) должны выводиться в соответствии с их инженерными (реальными) значениями.

- Скрипты сценариев имитатора должны быть доступны для редактирования.

- Значения аналоговых сигналов, передаваемые между имитатором сигналов ПЛК и сервером ввода-вывода должны соответствовать физическим значениям, передаваемым по системе телемеханики, без преобразований рангов.

- При недостаточном для проведения нагрузочного тестирования количестве сигналов, допускается дополнение списка сигналов в имитаторе тестовыми сигналами до требуемого количества.

- Скрипты имитатора должны выполнять изменения сигналов по следующим сценариям:

- пилообразное изменение значения аналогового сигнала с заданной дискретностью и интервалом изменений в непрерывном цикле или заданное число раз;

- изменение дискретного сигнала по закону периодической прямоугольной функции;

- случайное изменение дискретного сигнала в определенном диапазоне с заданным интервалом;

- установка плохого качества сигналов.

- Параметры сценариев имитатора должны быть заданы по умолчанию и могут быть настроены перед выполнением сценария.

- Скрипты имитатора должны выполняться для предварительно заданной группы сигналов, для группы сигналов, составленной перед выполнением сценария.

- Скрипты имитатора должны выполняться последовательно или одновременно, в зависимости от требований выполняемой проверки. Запуск скриптов осуществляется вручную, посредством изменения управляющих сигналов. Количество одновременно запущенных скриптов не должно быть ограничено программными средствами.

- Должна быть предусмотрена возможность ручной остановки выполнения любого скрипта имитатора до его завершения.

- Для выполнения проверок дополнительно к технологическим экранным формам СДКУ, должны быть представлены следующие ЭФ:

- ЭФ для проверки быстродействия подсистемы отображения экранных форм;

- ЭФ для проверки обновления информации на мнемосхеме;

- ЭФ для проверки быстродействия загрузки сообщений о событиях из базы данных истории;

- ЭФ для проверки быстродействия загрузки значений параметров из базы данных истории;

- ЭФ для проверки примитивов объектов (допускается использовать несколько экранных форм);

- ЭФ для проверки качества сигналов.

- ЭФ для проверки быстродействия подсистемы отображения экранных форм предназначается для выполнения теста на время открытия экранной формы с заданным числом контролируемых точек. На данной ЭФ должно содержаться не менее 10000 объектов, привязанных к разным точкам данных. Внешний вид объектов должен позволять визуально убедиться в достоверном значении подключенных к ним точек данных. Скрипты в ЭФ должны позволять выполнять измерения временного интервала от начала открытия ЭФ до полного отображения всех объектов с достоверными значениями.

- ЭФ для проверки обновления информации должна позволять визуально оценить скорость обновления информации об отображаемом объекте (или объектах) при ее изменении в сервере ввода-вывода.

- ЭФ для проверки быстродействия загрузки значений параметров из базы данных истории должна содержать:

- кнопку для загрузки значений параметров на график;

- поле графика для вывода параметров;

- дополнительную таблицу, содержащую информацию о количестве загруженных точек по каждому графику и количестве параметров на графиках.

- ЭФ для проверки быстродействия загрузки сообщений о событиях из базы данных истории должна содержать:

- кнопку для загрузки сообщений о событиях на график;

- таблицу для вывода сообщений о событиях;

- поле, содержащее информацию о количестве загруженных в таблицу строках сообщений.

- Для выполнения проверок на ЭФ должны быть предусмотрены поля ввода значений для сигналов, содержащихся в отображаемом примитиве. Допускается вместо полей ввода использовать списки допустимых значений или другие управляющие элементы сходного назначения. ЭФ должны содержать все разработанные примитивы. ЭФ должна позволять вызывать полнофункциональные всплывающие окна и контекстные меню, которые должны быть связаны с примитивом.

- ЭФ для проверки признаков достоверности сигналов должна содержать кнопки для запроса информации о наличии сигналов с признаками недостоверности в базе данных СДКУ и вывода информации о количестве сигналов с признаком недостоверности, общем количестве сигналов, сигналов с признаком достоверности.

- Для выполнения проверок по быстродействию СДКУ ПО сервера ввода-вывода должно содержать скрипты (выходные данные работы этих скриптов с необходимым описанием измеренных параметров должны сохраняться в текстовые файлы и использоваться в дополнении к средствам визуального контроля) для выполнения следующих измерений:

- время загрузки данных на ЭФ;

- время доставки изменений сигналов от имитатора до АРМ диспетчера;

- время доставки команд ТУ от АРМ диспетчера до имитатора;

- время загрузки данных из базы данных истории;

- время загрузки сообщений из базы данных истории.

- В базе данных истории значений параметров и сообщений должно содержаться:

- не менее 14 000 записей сообщений за период не менее 10 дней. На каждые сутки должно приходиться не менее 1 000 записей, на одни из суток должно приходиться не менее 5 000 записей;

- не менее 1 000 000 записей значений параметров за период не менее 10 суток. На каждые сутки должно приходиться не менее 10 000 записей. За одни произвольно выбранные сутки должно содержаться не менее 5 000 записей по каждому из 16 выбранных для демонстрации параметров одного типа.

- В СДКУ должны быть сконфигурированы следующие учетные записи и группы пользователей:

| Обозначение | Полное наименование | Группа |
| --- | --- | --- |
| Диспетчер1 | Управляющий диспетчер 1 |  |
| Диспетчер2 | Управляющий диспетчер 2 | ДиспУ |
| Администратор | Администратор |  |
| СтДиспетчер | Диспетчер без функции управления (старший диспетчер) |  |
| Инженер | Инженер |  |
| КураторИБ | Куратор информационной безопасности |  |
| Пользователь | Обычный пользователь (имеющий доступ к пользовательским приложениям СДКУ только с правом просмотра) |  |
| Оператор | Оператор на НПС |  |

| Обозначение | Полное наименование |
| --- | --- |
| ДиспУ | Диспетчера управляющие |
| ДиспН | Диспетчера неуправляющие |
| Инж | Инженеры |
| Адм | Администраторы СДКУ |
| КурИБ | Кураторы информационной безопасности |
| ДрП | Другие пользователи |
| Опер | Операторы операторных пунктов |

- В операционных системах серверов и АРМ должны быть сконфигурированы следующие учетные записи:

| Обозначение | Полное наименование | Принадлежность к группе пользователей |
| --- | --- | --- |
| dispatcher | Диспетчеры управляющие | users (пользователи) |
| disp_nu | Диспетчер неуправляющий | users (пользователи) |
| admin | Администратор | administrators (администраторы) |
| engineer | Инженер | users (пользователи) |
| security1 | Куратор информационной безопасности | security |
| user | Обычный пользователь | users (пользователи) |
| operator | Оператор на НПС | users (пользователи) |
| opc_test | Смежная система | users (пользователи) |
| subd | Пользователь базы данных | users (пользователи) |

# Приложение А.7

# Перечень проверок стенда СДКУ*

| № п/п | Наименование проверки | Критерии соответствия** | Заключение о соответствии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Проверка комплектности и работоспособности испытательного стенда | Комплектность аппаратного и программного обеспечения соответствует требованиям Приложения А.1. Аппаратное и программное обеспечение стенда работоспособно и соответствует требованиям Приложения А.1. Наличие конструкторской и эксплуатационной документации на стенд. Используются последние версии компонентов «Библиотеки СДКУ-стандарт». | [Соответствует / не соответствует] |
|  | Проверка комплектности прикладного ПО «Библиотека СДКУ-стандарт» | Наличие следующих модулей в состав прикладного программного обеспечения СДКУ: модуль отображения экранных форм, модуль управления интерфейсом пользователя (Навигатор), модуль отображения сообщений (Сообщения), модуль отображения графиков (Тренды), модуль КНП, модуль проигрывания исторических данных на ЭФ (Плеер), модуль отчетов, модуль ВТОР, модуль мониторинга и диагностики, модуль обеспечения информационной безопасности, модуль расчёта резервуарного парка, модуль обмена с телемеханикой, модуль вычислений, модуль связи со сторонними и смежными системами. | [Соответствует / не соответствует] |
|  | Проверка обеспечения единого времени | Время на оборудовании стенда синхронизировано от NTP-сервера. | [Соответствует / не соответствует] |
|  | Проверка комплектности базы данных сигналов | В базах данных СДКУ и имитаторов содержатся все объекты и сигналы согласно требованиям Приложения А.6. В базе данных СДКУ присутствуют следующие свойства сигналов выбранных объектов: адрес сигнала, диапазоны рангов, свойства для генерации сообщений, описания сообщений, признак записи сигналов в базу данных истории. В настройках сообщений СДКУ для сигналов выбранного объекта присутствуют следующие заполненные поля: текст сообщения, важность сообщения, условия создания сообщения. | [Соответствует / не соответствует] |
|  | Проверка внешнего вида примитивов объектов | Пропорции, цветовое кодирование всех примитивов соответствуют техническим требованиям ПАО «Транснефть». На всех примитивах присутствуют контекстно-зависимые подсказки, текст которых соответствует состоянию объекта. Принципы формирования подсказок соответствуют принципам, описанным технических требованиях ПАО «Транснефть». У примитивов символов «Датчик давления» и «Датчик температуры» присутствуют всплывающие меню, в состав которых входят: «вызов окна контроля», «вызов графика», «добавление графика», «вызов сообщений». Все действия при выборе пунктов меню выполняются. Окна контроля и управления вызываются в соответствии с техническими требованиями ПАО «Транснефть». Все надписи на примитивах и всплывающих окнах выполнены на русском языке. | [Соответствует / не соответствует] |
|  | Проверка экранных форм | Комплектность, принципы построения ЭФ, внешний вид, состав слоев и объектов на слоях, наполнение соответствуют техническим требованиям ПАО «Транснефть» и Приложения А.6. Всплывающие окна вызываются для всех объектов в соответствии с техническими требованиями ПАО «Транснефть». Наименование технологического объекта, отображаемое во всплывающем окне, соответствует наименованию технологического объекта, с которого было вызвано всплывающее окно. На всех ЭФ присутствуют кнопки переходов на другие ЭФ. Кнопки перехода работают корректно. ЭФ вызываются в соответствии с техническими требованиями ПАО «Транснефть». Все ЭФ, всплывающие окна и сообщения переведены на русский язык. | [Соответствует / не соответствует] |
|  | Проверка внешних элементов управления | На всех АРМ отображается имя пользователя, под которым произведен вход в СДКУ, текущая время и дата. ЭФ Панель остановки МТ, Панель управления НПС, Панель управления ЛЧ МТ, Схема МТ, приложение для отображения событий, КНП открыты в полном окне каждая на отдельном мониторе. Данные на всех ЭФ и приложений отображаются. В многофункциональном меню присутствуют следующие элементы управления: открытие следующей/предыдущей ранее просмотренной ЭФ, выбор ЭФ из списка ранее просмотренных, выбор ЭФ из списка «Избранное», выбор ЭФ из древовидного списка, поиск ЭФ, открытой на одном из мониторов АРМ диспетчера, поиск ЭФ по названию и объекту, масштабирование ЭФ, включение и выключение видимости слоев на ЭФ, расположение окон на мониторе, вызов приложений (сообщений, графиков, регистрации пользователя, отчетов). Все ЭФ, всплывающие окна и сообщения переведены на русский язык. | [Соответствует / не соответствует] |
|  | Проверка работы СДКУ в многомониторной конфигурации | На мониторах АРМ диспетчера отображаются: ЭФ Панель остановки МТ, ЭФ Панель управления ЛЧ МТ, ЭФ Панель управления НПС, ЭФ Панель управления. Размещение нефтепродукта в РП, ЭФ Схема МТ, Программа просмотра сообщений. На всех мониторах возможен вызов всплывающих окон с возможностью подачи команд управления. При этом всплывающее окно открывается на том же мониторе, на котором осуществлен его вызов. Количество открытых всплывающих окон не менее 30. Ни одно из открытых всплывающих окон не блокирует другие всплывающие окна и ЭФ. Всплывающие окна всегда находятся поверх ЭФ, с которой они были вызваны. Открытие ЭФ осуществляется на том же мониторе, с которого производился ее вызов. Открытие ЭФ осуществилось по принципу «каскадного» расположения (на переднем плане) Последующие открытые экранные формы, также располагаются каскадом, на переднем плане отображается последняя вызываемая ЭФ. После вызова ЭФ с дополнительной панели навигации происходит замещение ЭФ (с которой производился вызов), на вновь открываемую ЭФ. При вызове уже открытой ЭФ на АРМ при помощи панели навигации, осуществляется перемещение данной ЭФ на передний план, на том же мониторе, на котором она была открыта ранее. Кнопка переключения вида отображения ЭФ активна. При нажатии кнопки переключения вида происходит переключение отображения из «каскадного» в «мозаичное» и обратно. | [Соответствует / не соответствует] |
|  | Проверка внешнего вида и элементов управления программы отображения сообщений | Внешний вид окна программы, главные и контекстные меню, алгоритм открытия всплывающих окон, расположение всплывающего окна отображения истории сообщений, вертикальные размеры таблиц всех сообщений и таблицы сообщений с приоритетами важности 0 («особо важные») и 1 («важные») соответствуют техническим требованиям ПАО «Транснефть». У программы имеется строка состояния в соответствии с техническими требованиям ПАО «Транснефть». Все меню, всплывающие окна и сообщения переведены на русский язык. | [Соответствует / не соответствует] |
|  | Проверка внешнего вида и элементов управления программы отображения графиков | Общий вид, главные и контекстные меню программы отображения графиков соответствует техническим требованиям ПАО «Транснефть». Имеется возможность вывести несколько графиков в одном поле. Имеется возможность вывести несколько графиков в разные поля. Все меню, всплывающие окна и сообщения переведены на русский язык. | [Соответствует / не соответствует] |
|  | Проверка внешнего вида и элементов управления программы контроля нормативных параметров диспетчерского пункта | Интерфейс программы соответствует техническим требованиям ПАО «Транснефть», в программе присутствуют две области: обобщенная информация по технологическим участкам в верхней части экрана (отображение информации в виде ЭФ), детальной информации в нижней части экрана (отображение информации в табличном виде или в виде журнала). В области обобщенной информации присутствует обобщенная информация по всем НПС технологического участка, а также обобщенная информация по ЛЧ и СИКН. В области детальной информации по технологическому участку присутствует детальная информация по каждой НПС технологического участка, а также детальная информация по участкам ЛЧ от НПС до НПС, кроме того, присутствует область отображения детальной информации по выбранному СИКН. Область детальной информации (в нижней части экрана) представлена в виде таблицы или журнала. Вид можно выбрать с помощью вкладки в правой части экрана. В верхней части области присутствуют закладки для переключения между технологическими участками. При переключении в табличную форму, на ней отображается информация по выбранному объекту НПС или ЛУ с объемом информации, соответствующим карте нормативных параметров. В табличной форме присутствуют элементы управления: обозначения технологических объектов в обобщенном окне, кнопки включения/выключения контроля давления, кнопки квитирования отклонения параметра. При переключении в вид журнала событий отображаются события, которые произошли с объектами контроля. Журнальная форма имеет следующие колонки: наименование объекта, информацию о квитировании события, время, описание события. Отображается имя пользователя, зарегистрированного в системе. | [Соответствует / не соответствует] |
|  | Проверка отображения оперативных данных СДКУ на экранных формах, в программах просмотра сообщений и графиков | Выполняется отображение сообщений при возникновении события, внешний вид сообщений соответствует заданным свойствам. Выполняется звуковое сопровождение и квитирование сообщения пользователем. Выполняется отображение сигналов на ЭФ. Значения сигнала на ЭФ соответствуют значению в источнике данных для СДКУ. Цветовая кодировка отображаемого значения на ЭФ соответствует техническим требованиям ПАО «Транснефть», выполняется отображение изменения значения сигнала на ЭФ при изменении значения сигнала в источнике данных для СДКУ, отображение плохого качества сигнала в источнике данных СДКУ на ЭФ в соответствии с техническими требованиями ПАО «Транснефть». Выполняется отображение значений сигналов на графиках, значения на графике соответствуют значению в источнике данных для СДКУ. Выполняется отображение изменения значения сигнала на графике при изменении значения сигнала в источнике данных для СДКУ. Выполняется отображение плохого качества сигнала в источнике данных СДКУ в программе отображения графиков. | [Соответствует / не соответствует] |
|  | Проверка отображения сообщений в зависимости от группы пользователя | Отображение сообщений (установка признака важности) в зависимости от группы пользователя выполняется в соответствии с настройками и техническим требованиям ПАО «Транснефть». | [Соответствует / не соответствует] |
|  | Проверка выполнения команд телеуправления/ телерегулирования | Команда управления/задания ТР исполняется только после подтверждения ее во всплывающем окне. В окне «Результат доставки команды ТУ(ТР)» отображается подтверждение доставки команды управления. Сформированы оперативные сообщения: об отправке команды ТУ/параметра ТР, о получении ответа на команду ТУ/доставке параметра ТР. В строке сообщения содержится информация о пользователе, отправившем команду ТУ/ТР. Выполняется повторная отправка команды ТУ при сбое в получения команды. Сформированы оперативные сообщения: об отправке команды ТУ, о недоставке команды ТУ, о повторной отправке команды ТУ. | [Соответствует / не соответствует] |
|  | Проверка сохранения истории собщений и отображения исторических данных о сообщениях | События после снятия условия возникновения с экрана не исчезают (если это явно не указано в настройках для данного типа сообщений). Структура событий соответствует техническим требованиям ПАО «Транснефть». Цвет событий соответствует заданному в настройках приоритету. Текст события соответствует объекту, по которому произошло событие. Для сформированного события присутствует две метки времени (возникновения события и поступления события на уровень ДП). События после квитирования с экрана не исчезают (если это явно не указано в настройках для данного типа сообщений). После квитирования в таблице сообщений и в базе данных событий у события заполняются следующие свойства: имя оператора и АРМ, с которого выполнено квитирование, время квитирования. После квитирования в ячейке строки события в столбце «квитирование» символ «!!!» заменяются на «х» («ххх» в случае одновременного квитирования нескольких сообщений). В любое время возможно ввести комментарий к событию. Не квитированные события не исчезают с экрана, даже если они не попадают в интервал просмотра оперативных событий (для окна особоважных сообщений). Они выводятся в конце списка событий, входящих в интервал просмотра. Фильтрация по всем параметрам осуществляется корректно. Переход от отображения оперативных событий в режим просмотра истории событий осуществляется одним нажатием кнопки. Переключение в исторический режим осуществилось корректно. Отображение сообщений соответствует появлению значений сигналов в имитаторе. Таблица сообщений сохраняется в файл в следующих форматах: .ods (без ограничений на количество строк), .pdf, или во внутреннем формате СДКУ. Сохранённая таблица открывается корректно. Распечатанная на принтере таблица корректна, выведены только те данные, которые были указаны для печати. Голосовое сообщение сформировано, текст голосового сообщения соответствует тексту в оперативном сообщении. После инициации функции очистки очереди голосового оповещения, оповещение прекращено. При помощи контекстного меню существует возможность открытия графика по выбранному событию в программе просмотра сообщений. При помощи контекстного меню существует возможность открытия ЭФ объекта по выбранному событию в программе просмотра сообщений. Доступно окно настроек программы отображения сообщений о событиях. | [Соответствует / не соответствует] |
|  | Проверка сохранения истории значений и отображения исторических данных о значениях | Выбор сигнала из древовидной структуры объектов выполняется корректно. Отображение значения сигнала на графике соответствует имитируемому значению. График представлен в виде имитируемой «Пилы». Пропуски значений, видимые при данном типе отображения, отсутствуют. Запуск/остановка оперативного режима просмотра текущих графиков осуществляется корректно. Переключение в исторический режим и фильтрация по времени осуществилась корректно. Значения сигнала в исторической базе соответствуют значениям в СИ. Отображение графиков из исторической базы по телеизмерению (давление на входе) и телесигнализации осуществляется корректно, отсутствуют пропущенные значения. Масштабирование осуществляется: по времени, по значению, по времени и значению, по выделенной области. По нажатию кнопки возврата в исходный масштаб, осуществляется корректный возврат. При изменении масштаба график отображается корректно. При нажатии на кнопку отображения данных в табличном виде, данные отображаются в виде таблицы. Печать осуществляется в табличном виде. Осуществляется сохранение текущей таблицы в формате .pdf или .ods. Сохраненные таблицы доступны для просмотра по нажатию на кнопку открытия файла. При нажатии на кнопку отображения данных в графическом виде, данные отображаются в виде графика. Печать осуществляется в графическом виде без искажений. Осуществляется сохранение текущего графика в формате pdf. Сохраненные графики доступны для просмотра по нажатию на кнопку открытия файла. Осуществляется сохранение текущего графика во внутреннем формате. Сохраненные графики доступны для просмотра по нажатию на кнопку открытия файла внутреннего формата. Осуществляется добавление графиков: из ЭФ в новое окно, из ЭФ в открытое окно в текущее поле, из ЭФ в открытое окно в новое поле, из избранного набора графиков. Осуществляется добавление параметров графиков в Избранное. Существует возможность вывода до 10 реперных линий. Значения параметра и времени на пересечении графика с реперной линией отображается корректно. В поле графиков отображается одна вертикальная ось для всех графиков с автоматически установленной верхней и нижней границей по минимальному и максимальному значению графиков. Данные с плохим качеством отображаются прерывистой линией. Доступно окно настроек программы отображения графиков. Все настройки графиков присутствуют и функционируют корректно. | [Соответствует / не соответствует] |
|  | Проверка расчета параметров резервуарных парков | Выполняется расчет параметров резервуарных парков, ввод параметров резервуара, определение объема продукта в резервуаре по градуировочной таблице, вычисление массы продукта в резервуаре, вычисление суммарных параметров по резервуарному парку, в том числе по группам продукта, отображение расчетных значений на ЭФ резервуарного парка в соответствии с техническими требованиями ПАО «Транснефть». | [Соответствует / не соответствует] |
|  | Проверка формирования отчетов | В СДКУ присутствуют шаблоны: отчет по контролю работы продуктопроводов (технологические параметры), отчет по резервуарному парку, отчет по резервуарному парку по типам продукта по изменениям за 2 часа, оперативный отчет по СИКН/СИКНП за 2 часа и за сутки, оперативный отчет по СИКН/СИКНП за смену. Генерация нового отчета вручную происходит успешно. Отчет отображается в дереве просмотра отчетов. Сохранённый отчет открывается корректно, т.е. заполнены все ячейки, и данные в ячейках соответствуют исходным данным. В открывшемся отчете данные с плохим качеством или с значением параметра вышедшим за диапазон измерения подсвечены цветом. Существует возможность редактирования отчета вручную. После ручной корректировки отчета в ячейке суммарных показателей произведен пересчет значений. В журнале изменений зафиксировано: дата и время корректировки отчета, какая ячейка была откорректирована, изменение значение параметра и его значение, имя пользователя, корректирующего отчет. В списке отчетов к исходному отчету добавился скорректированный отчет. Отчет по расписанию сформирован, не содержит ошибок, заполнены все ячейки отчета, данные в ячейках, соответствуют исходным данным. Отчет по событию сформирован, не содержит ошибок, заполнены все ячейки отчета, данные в ячейках, соответствуют исходным данным. После завершения действия по экспорту отчета, отчет сохранен в выбранных форматах, может быть открыт в соответствующей программе просмотра. Вывод отчета на печать выполнен успешно. В СДКУ для Администратора присутствуют шаблоны: отчет по контролю работы продуктопроводов (технологические параметры), отчет по резервуарному парку, отчет по резервуарному парку по типам продукта по изменениям за 2 часа, оперативный отчет по СИКН/СИКНП за 2 часа и за сутки, оперативный отчет по СИКН/СИКНП за смену, отчет по состоянию оборудования телемеханики и каналов связи, сводка о наличии неисправного оборудования, отчет по состоянию оборудования станций катодной защиты, отчет по регистрации входа/выхода пользователей в СДКУ, отчет по действиям пользователей и администраторов в СДКУ, отчет по внесенным изменениям в настройки системы, отчет по удалению данных аудита. В СДКУ для Куратора ИБ присутствуют шаблоны: отчет по регистрации входа/выхода пользователей в СДКУ, отчет по действиям пользователей и администраторов в СДКУ, отчет по внесенным изменениям в настройки системы, отчет по удалению данных аудита. | [Соответствует / не соответствует] |
|  | Проверка программы контроля нормативных параметров (далее - КНП) | Выполняются функции контроля нормативных параметров в соответствии с техническими требованиями ПАО «Транснефть». Объем отображаемых параметров, отображение отклонений, квитирование отклонений, постановка гидравлического режима на контроль, ведение и печать журнала отклонений от нормативных параметров выполняются в соответствии с техническими требованиями ПАО «Транснефть». | [Соответствует / не соответствует] |
|  | Проверка обмена данным со сторонними и смежными системами | Выполняется обмен данными с имитатором по протоколам ГОСТ Р МЭК 60870-5-104, DIST, OPC DA, OPC UA, ModBus TCP в соответствии с требованиями Приложения А.6. | [Соответствует / не соответствует] |
|  | Проверка контроля и синхронизации версий | Выполняется контроль текущих версий файлов проекта и ЭФ относительно эталона, выполняется оповещение об отличии от эталона, возможна автоматизированная синхронизация версий. | [Соответствует / не соответствует] |
|  | Проверка отображения ЭФ, графиков, сообщений о событиях на АРМ в небезопасной сети | На ЭФ, открытых на АРМ диспетчера и АРМ в небезопасной сети, данные идентичны. На вызванном окне контроля и управления объектом отсутствуют кнопки подачи команд управления. Вызов окна сообщений с открытой ЭФ осуществляется корректно. Оперативные сообщения отображаются идентично с АРМ диспетчера. Исторические сообщения отображаются идентично с АРМ диспетчера. Вызов окна графиков с открытой ЭФ осуществляется корректно. Графики отображаются идентично с АРМ диспетчера. Переход на другие ЭФ осуществляется корректно. В СДКУ присутствуют шаблоны отчетов: сводка о наличии неисправного оборудования. Генерация нового отчета вручную прошла успешно. | [Соответствует / не соответствует] |
|  | Проверка диагностики состояния серверов и АРМ | На ЭФ «Диагностика оборудования» отображаются следующие параметры для серверов и АРМ: доступность оборудования, наличие электропитания, общая и доступная ёмкость дисковых накопителей, загрузка ЦП, загрузка оперативной памяти, загрузка сетевых интерфейсов, температура процессора, ошибки устройств. Выполняется задание уставок контролируемых параметров. Выполняется отображение и формирование сообщений при отклонении контролируемых параметров от нормальных значений. Отображение информации и формирование сообщений выполняется в соответствии с выполненными настройками и техническим требованиям ПАО «Транснефть». | [Соответствует / не соответствует] |
|  | Проверка диагностики работоспособности программных компонентов комплекса СДКУ | На ЭФ «Диагностика ПО» отображаются следующие параметры в разрезе оборудования: системное время, версия и целостность файлов, наличие предупреждений, сбоев (ошибок), обновлений, аудит действий пользователя, версия и целостность конфигурационных файлов, библиотек, запуск/останов сервисов/модулей и внутренних скриптов, время выполнения запросов к БД, объём принимаемых/передаваемых данных (в том числе очередь на приём/передачу), наличие сбоев (ошибок) и отказов, состояние выполнения скриптов. Выполняется задание уставок контролируемых параметров. Выполняется отображение и формирование сообщений при отклонении контролируемых параметров от нормальных значений. Отображение информации и формирование сообщений выполняется в соответствии с выполненными настройками и техническим требованиям ПАО «Транснефть». | [Соответствует / не соответствует] |
|  | Проверка диагностики состояния сетевого оборудования | На ЭФ «Диагностика оборудования» отображаются следующие параметры для сетевого оборудования: загрузка ЦП, входящая скорость, исходящая скорость, время работы, адрес устройства, адрес порта. Выполняется задание уставок контролируемых параметров. Выполняется отображение и формирование сообщений при отклонении контролируемых параметров от нормальных значений. Отображение информации и формирование сообщений выполняется в соответствии с выполненными настройками и техническими требованиями ПАО «Транснефть». | [Соответствует / не соответствует] |
|  | Проверка диагностики состояния системы хранения данных | На ЭФ «Диагностика оборудования» отображаются следующие параметры для СХД: доступность СХД и СУБД, размер файлов БД, статус и время создания резервных копий/бэкапов, ошибки логов, нарушение производительности работы с БД, статус выполнения заданий, системное время, общая и доступная емкость дисковых накопителей СХД, состояние кластеров, величина области восстановления, размеры буферов. Выполняется задание уставок контролируемых параметров. Выполняется отображение и формирование сообщений при отклонении контролируемых параметров от нормальных значений. Отображение информации и формирование сообщений выполняется в соответствии с выполненными настройками и техническими требованиями ПАО «Транснефть». | [Соответствует / не соответствует] |
|  | Проверка диагностики состояния связи со сторонними и смежными системами | На ЭФ «Диагностика связи со сторонними и смежными системами» отображаются следующие параметры в разрезе каждой системы: работоспособность сторонней/смежной системы, наличие связи со сторонней/внешней системой, успешность приема/передачи данных из/в внешней/сторонней системы. Выполняется задание уставок контролируемых параметров. Выполняется отображение и формирование сообщений при отклонении контролируемых параметров от нормальных значений. Отображение информации и формирование сообщений выполняется в соответствии с выполненными настройками и техническими требованиями ПАО «Транснефть». | [Соответствует / не соответствует] |
|  | Проверка воспроизведения истории изменения данных на экранных формах («плеер истории») | Выполняется воспроизведение последовательности событий, записанных в исторической базе данных на экранных формах с заданной скоростью (режим работы ЭФ в режиме «плеера истории») согласно техническим требованиям ПАО «Транснефть». | [Соответствует / не соответствует] |
|  | Проверка возможностей записи и просмотра действий управляющего диспетчера | Выполняется запись действий управляющего диспетчера в СДКУ согласно техническим требованиям ПАО «Транснефть». Информация о действиях управляющего диспетчера в СДКУ доступна для просмотра. | [Соответствует / не соответствует] |
|  | Проверка возможностей конфигурирования базы данных сигналов | Выполняется конфигурирование базы данных сигналов, добавление типа данных с необходимой структурой, добавление точки данных выбранного типа, изменение структуры путем добавления/удаления/переименования элементов, создание вложенных элементов у элемента типа «структура», добавление отдельным элементам требуемой конфигурации (физический адрес, архивирование, сообщение), изменение у элементов требуемой конфигурации (физический адрес, архивирование, событие, описание), удаление типа, точки данных, отдельной конфигурации элемента. | [Соответствует / не соответствует] |
|  | Проверка возможностей конфигурирования ЭФ | Выполняется конфигурирование ЭФ, добавление примитива на ЭФ и его привязка к точкам данных, изменение привязки у примитива на ЭФ, удаление примитива с ЭФ, обновление ЭФ для клиентов, находящихся за пределами безопасной сети. | [Соответствует / не соответствует] |
|  | Проверка возможностей конфигурирования внешних элементов управления | Выполняется конфигурирование внешних элементов управления («навигатора»), есть возможность изменения наименования, типа и других параметров ЭФ, находящихся в конфигурации ЭФ и используемой для целей поиска, и выбора ЭФ. | [Соответствует / не соответствует] |
|  | Проверка возможностей конфигурирования программы КНП | Выполняется конфигурирование КНП, есть возможность добавления контролируемых параметров на ЭФ КНП и их привязка к точкам данных. | [Соответствует / не соответствует] |
|  | Проверка возможностей конфигурирования параметров резервуарных парков | Выполняется конфигурирование параметров для расчета данных по резервуарным паркам. Есть возможность изменения параметров расчета резервуарных парков: ввод и изменение градуировочной таблицы резервуара; ввод конструктивных параметров резервуара; изменение алгоритмов расчета. | [Соответствует / не соответствует] |
|  | Проверка возможностей конфигурирования отчетных форм и расписания формирования отчетов | Выполняется конфигурирование отчетных форм и расписания формирования отчетов, создание нового шаблона отчета типа «Срез состояния оборудования» (Отчет по резервуарному парку), создание нового шаблона отчета типа «Данные за интервал времени» (Оперативный отчет по СИКН/СИКНП за 2 часа/за сутки), изменение, удаление созданного шаблона отчета, настройка правил создания отчетов. | [Соответствует / не соответствует] |
|  | Проверка возможностей конфигурирования учётных записей пользователей | Выполняется конфигурирование учетных записей пользователей, добавление пользователя, включение пользователя в необходимые группы, изменение пароля пользователем / администратором, сброс пароля администратором, изменение принадлежности пользователя группам, активация/деактивация учетной записи пользователя, добавление группы пользователей, изменение прав для группы пользователей, удаление группы пользователей, создание группы для одновременного входа, добавление в группу необходимых АРМ/пользователей/групп пользователей, удаление из группы для одновременного входа АРМ/пользователей/групп пользователей. | [Соответствует / не соответствует] |
|  | Проверка времени доставки команды телеуправления, отображения сообщения и отображения изменений на ЭФ | Время передачи команды телеуправления в имитатор с АРМ диспетчера не превышает 2 сек. От нажатия кнопки подтверждения отправки команды до доставки команды в имитатор прошло менее 2 с. Время доставки сообщения о событии или аварии из имитатора в программу отображения сообщений на АРМ диспетчера не превысило 2 сек. Время доставки изменения параметра из имитатора на ЭФ на АРМ диспетчера не превысило 2 сек. Время доставки команды телеуправления от АРМ диспетчера до объекта управления, задержка отображения сообщения на АРМ диспетчера (в программе отображения сообщений о событиях и на ЭФ) относительно возникновения события на объекте управления соответствует техническим требованиям ПАО «Транснефть». | [Соответствует / не соответствует] |
|  | Проверка быстродействия пользовательского интерфейса | Период обновления информации на ЭФ не превышает 0,5 с. Время отображения времени загрузки от нажатия кнопки вызова данной экранной формы до ее полного появления и наполнения текущими значениями не превышает 1 с. Время открытия и наполнения данными каждой из ЭФ не превышает 1с. Время загрузки и отображения данных на проверочных ЭФ, время отображения произвольной ЭФ, время обновления данных на ЭФ соответствуют техническим требованиям ПАО «Транснефть». | [Соответствует / не соответствует] |
|  | Проверка времени запроса архивных данных и быстродействия архивирования данных | Время выборки 5000 сообщений на АРМ Диспетчера не превышает 10 секунд. Время выборки, фильтрации и отображения сообщений из базы данных сообщений о событиях соответствует техническим требованиям ПАО «Транснефть». Время построения графиков на АРМ Диспетчера для отображения 16 параметров за одни сутки с общим количеством значений не менее 5000 по всем параметрам не превышает 10 секунд. Время выборки, фильтрации и отображения значений сигналов из базы данных значений соответствует техническим требованиям ПАО «Транснефть». | [Соответствует / не соответствует] |
|  | Проверка «единой точки входа» | Выполняется одновременный вход на несколько АРМ СДКУ пользователя Диспетчер, регистрация пользователя Администратор на АРМ, на котором был зарегистрирован пользователь Диспетчер, одновременная смена пользователя на нескольких АРМ СДКУ согласно техническим требованиям ПАО «Транснефть». | [Соответствует / не соответствует] |
|  | Проверка аутентификации пользователей и реализации доступа в соответствии с ролями пользователей | Выполняется аутентификация и авторизация пользователей при входе в ОС и СДКУ. Доступы пользователей соответствуют назначенным ролям и техническим требованиям ПАО «Транснефть». | [Соответствует / не соответствует] |
|  | Проверка функций аудита действий пользователя, администратора СДКУ, программных средств | Выполняется аудит действий пользователей, регистрация входа/выхода пользователей в/из ОС, СДКУ, регистрация фактов остановки СДКУ или ее модулей, регистрация факта вывода документов на принтер, регистрация доступа к файлам конфигурирования со стороны пользователей и программных средств формирование сообщений о критических ситуациях куратору ИБ, проверка факта изменения уставок пользователем. Информация доступна для просмотра в журналах и на ЭФ. | [Соответствует / не соответствует] |
|  | Проверка подсистемы учета и контроля съемных носителей информации | При входе в BIOS происходит запрос пароля. Изменить настройки BIOS (в том числе сменить загрузочный диск) без ввода пароля не представляется возможным. Настройки политик безопасности АРМ не позволяют получить пользователю доступ к съемному переносному носителю информации. При подключении переносного носителя USB в случае регистрации в операционной системе пользователя с административными правами происходит автоматическая проверка антивирусным программным обеспечением съемного носителя. Выполняется регистрация факта подключения съемного носителя. Запись производится в Журнал безопасности операционной системы. При попытке получения доступа к переносному носителю USB пользователя c административными правами ошибка об отсутствии прав пользователя для доступа не возникает. Копирование файлов с/на переносной съемный носитель выполняется успешно. В журнале аудита действия пользователя содержится информация о подключении/отключении носителей. | [Соответствует / не соответствует] |
|  | Проверка обеспечения целостности системного и прикладного ПО | Реализованные средства обеспечения целостности системного и прикладного ПО СДКУ соответствуют техническим требованиям ПАО «Транснефть». Выполняется отображение результатов контроля целостности. | [Соответствует / не соответствует] |
|  | Проверка резервирования серверов ввода-вывода СДКУ | Восстановление работоспособности СДКУ вследствие перехода с основного на резервный сервер произошло за время не более 1 с; время остановки изменения данных на ЭФ не превысило 1 с. Интервал пропуска сообщений о событиях в программе отображения событий не превысил 1 с. СДКУ сохранило полную функциональность после выполнения перехода с основного на резервный сервер ввода-вывода. Изменения данных отображаются на ЭФ. История событий и значений параметров продолжает записываться, функции телеуправления сохраняются. Обмен данными со смежными/сторонними системами сохраняется. Функция резервирования соответствует техническим требованиям ПАО «Транснефть». Информация о состоянии резервирования отображается на ЭФ диагностики. | [Соответствует / не соответствует] |
|  | Проверка резервирования серверов межуровнего транспорта | Время перерыва поступления данных в сторонние и смежные системы не превысило 1 с. Информация о состоянии резервирования отображается на ЭФ диагностики. Резервирование серверов межуровневого транспорта СДКУ и время перехода на резервный сервер соответствуют техническим требованиям ПАО «Транснефть». | [Соответствует / не соответствует] |
|  | Проверка резервирования серверов истории СДКУ | Данные по истории загружаются в полном объеме. Информация о состоянии резервирования отображается на ЭФ диагностики. Резервирование серверов истории СДКУ и время перехода на резервный сервер соответствуют техническим требованиям ПАО «Транснефть». | [Соответствует / не соответствует] |
|  | Проверка резервирования коммутаторов и межсетевых экранов в сети СДКУ | При отключении одного из коммутаторов/межсетевых экранов обмен данными и отображение информации на ЭФ в СДКУ не прекращаются. Информация о состоянии резервирования отображается на ЭФ диагностики. | [Соответствует / не соответствует] |
|  | Проверка восстановления обмена данными телемеханики после разрыва связи | После восстановления связи с имитатором сбор и обработка данных в СДКУ возобновляются, на ЭФ нет сигналов серого цвета (с плохим качеством). | [Соответствует / не соответствует] |
|  | Проверка резервного копирования и восстановления данных, ведение журнала резервного копирования | Выполняется резервное копирование и восстановление данных. Ведется журнал резервного копирования. | [Соответствует / не соответствует] |
|  | Проверка запуска программно-аппаратного комплекса СДКУ после полной остановки | Выполняется запуск СДКУ после полной остановки, система функционирует в штатном режиме. | [Соответствует / не соответствует] |
|  | Проверка работоспособности антивирусного программного обеспечения | Попытка внедрения вредоносного кода обнаружена. Сбоев в отображении данных не произошло. Переход на резервный сервер не произошел. Обновление антивирусной программы прошло без ошибок. Антивирусные программы на АРМ и серверах обновлены автоматически без ошибок и переходов на резервный сервер, пропадания данных на АРМ диспетчера не произошло. | [Соответствует / не соответствует] |
|  | Проверка защищенности внешнего периметра сети и отсутствия уязвимостей | Выполнена защита внешнего периметра сети СДКУ. Настройки информационной безопасности сетевого оборудования и ПО серверов соответствуют техническим требованиям ПАО «Транснефть». Отсутствует возможность несанкционированного подключения к серверам и АРМ из внешней сети. Выполняются функции межсетевого экранирования при взаимодействии со сторонними системами. Отсутствует возможность конфигурирования активного сетевого оборудования СДКУ из внешней сети. Отсутствуют уязвимости в подсистеме безопасности сетевого оборудования и серверах, отвечающих за межуровневое взаимодействие. | [Соответствует / не соответствует] |
|  | Проверка по ограничению запуска ПО | Под учетной записью диспетчера осуществляются автоматическая загрузка прикладного ПО СДКУ, доступ к общесистемному ПО и настройкам ОС отсутствует. Запуск пользователем (за исключением администратора) произвольных программ/задач, не включенных в число разрешенных на защищаемом узле с функцией управления, запрещен. | [Соответствует / не соответствует] |
|  | Проверка одновременной работы со средствами разработки ПО СДКУ | Выполняется одновременная работа со средствами разработки ПО СДКУ специалистов в количестве п. 4 Приложения А.1. | [Соответствует / не соответствует] |
|  | Проверка защиты от несанкционированных изменений разрабатываемого и тестируемого ПО | Отсутствует возможность несанкционированных изменений разрабатываемого и тестируемого ПО. Выполняется оповещение о попытках несанкционированного изменения разрабатываемого и тестируемого ПО. | [Соответствует / не соответствует] |
|  | Проверка контроля версий разрабатываемого и тестируемого ПО | Выполняется ведение версий и описание изменений разрабатываемого и тестируемого ПО. | [Соответствует / не соответствует] |
|  | Проверка работы баг-трекера | Наличие баг-трекера и ведение в нем работы над выявляемыми ошибками в разрабатываемом ПО. | [Соответствует / не соответствует] |

* По решению организатора ПКО допускается проведение дополнительных проверок стенда СДКУ.

** Критерии соответствия могут быть уточнены в ходе проведения проверок.

Приложение Б

Перечень и форма предоставления информации и документов

| № п/п | Наименование документа | Форма предоставления информации (документа) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заявка на предварительный квалификационный отбор по видам работ, услуг | электронный образ или скан-копия на фирменном бланке заявителя, по форме приложения Г.1 |  |
| 2 | Сведения о юридическом статусе и деловой репутации заявителя |  |  |
|  | Общие сведения о заявителе | электронный образ или скан-копия, по форме приложения Г.2 |  |
|  | Копия действующей редакции устава организации со всеми изменениями с отметкой ИФНС о регистрации или заверенная подписью и оттиском печати нотариуса (за исключением случаев применения типового устава, форма которого утверждена Приказом Минэкономразвития России от 01.08.2018 № 411 «Об утверждении типовых уставов, на основании которых могут действовать общества с ограниченной ответственностью», о чем сделана соответствующая отметка в ЕГРЮЛ) | скан-копия | * |
|  | Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в т. ч. конечных собственников, выгодоприобретателей – физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы заявителя, с копиями соответствующих подтверждающих документов | электронный образ или скан-копия, по форме приложения Г.3 |  |
|  | Сведения об аффилированных лицах с копиями соответствующих подтверждающих документов |  |  |
| 3 | Сведения о финансовом состоянии заявителя |  |  |
| 3.1 | При отсутствии в силу закона информации о заявителе - юридическом лице в Государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности (https://bo.nalog.ru/) - бухгалтерский баланс (ОКУД 0710001) и отчет о финансовых результатах (ОКУД 0710002) (или бухгалтерская (финансовая) отчетность по форме КНД 0710099 или иной форме, установленной Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и/или федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов) за последний отчетный календарный год и за предшествующий ему отчетный календарный год с подтверждением отправки (получения) в ИФНС в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов | скан-копия |  |
| 3.2 | Сведения о финансовых показателях заявителя | электронный образ или скан-копия, по форме приложения Г.4 |  |
| 3.3 | Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности | электронный образ или скан-копия по форме приложения Г.5 |  |
| 3.3.1 | Оборотно-сальдовая ведомость в разрезе субсчетов, входящих в состав кредиторской задолженности на конец последнего завершенного отчетного периода (года) или иная расшифровка кредиторской задолженности по видам задолженности на конец последнего завершенного отчетного периода (года) (счета 68, 69) | скан-копия |  |
| 3.3.2 | Оборотно-сальдовая ведомость по счету 84 за последние 3 завершенных года | скан-копия |  |
| 3.4 | Справка заявителя о наличии (отсутствии) у заявителя и его аффилированных лиц просроченной кредиторской задолженности | скан-копия |  |
| 4 | Сведения об опыте выполнения работ заявителя по предмету ПКО |  |  |
|  | Перечень договоров/контрактов за последние 3 года, заключенных заявителем, с указанием предмета, цены договора/контракта, наименования и реквизитов заказчика на выполнение работ, оказание услуг по предмету ПКО | электронный образ или скан-копия, по форме приложения Г.6 |  |
|  | Первая и последняя страница договоров/контрактов, страницы с указанием предмета договоров/контрактов, указанных в п.4.1 | скан-копия |  |
|  | Акты приемки работ, выполненных заявителем за последние три года по договорам/контрактам, указанным в п.4.1 | скан-копия |  |
| 5 | Сведения об оснащенности техническими ресурсами заявителя | подлинник, по форме приложения Г.7 |  |
| 5.1 | Документы, подтверждающие право владения и/или пользования заявленными техническими ресурсами, указанными в приложении А.1 в соответствии с п.3.2.1.1 программы проверки (оборотно-сальдовая ведомость, инвентарная карточка, ТОРГ-12, счет- фактура, договор аренды и иные документы, подтверждающие право владения и/или пользования) | скан-копия | * |
| 5.2 | Документы, подтверждающие право владения и/или пользования производственными площадями и помещениями, указанными в приложении А.1 | скан-копия | * |
| 5.3. | Перечень проверок стенда СДКУ | скан-копии на фирменном бланке заявителя по форме приложения Г.10 | * |
| 6 | Сведения о персонале, привлекаемом к выполнению заявленного вида работ, услуг | подлинник, по форме приложения Г.8 |  |
|  | Утвержденное штатное расписание (выписка из штатного расписания), документы, подтверждающие заполнение штатного расписания (штатная расстановка, трудовые книжки и/или трудовые договоры на заявленный персонал) | скан-копия | * |
|  | Действующие документы, подтверждающие квалификацию, наличие профессионального образования, обучения и повышения квалификации у заявленного персонала | скан-копия | * |
|  | Приказы о создании аттестационных комиссий по проверке знаний требований ОТ, ППБ и ЭБ, копии удостоверений и/или протоколов членов аттестационных комиссий | скан-копия | * |
|  | Протоколы (выписки из протокола) об аттестации по промышленной безопасности в необходимых для выполнения работ областях | скан-копия | * |
| 6.5 | Удостоверения и/или протоколы заседаний комиссии о проверке знаний требований охраны труда | скан-копия | * |
| 6.6 | Записи в журнале по ПТМ и/или удостоверения о прохождении соответствующими сотрудниками обучения по ПТМ | скан-копия | * |
| 6.7 | Журнал и/или протокол и/или удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках и присвоении группы по ЭБ | скан-копия | * |
| 6.8 | Сертификаты о пройденном обучении у производителя библиотеки типовых прикладных программных модулей «СДКУ-Стандарт» или гарантийное письмо об обучении заявленного персонала у производителя библиотеки типовых прикладных программных модулей «СДКУ-Стандарт» до момента подачи заявки на участие в закупочных процедурах | скан-копия | * |
| 7 | Сведения о документах на право осуществления деятельности по предмету ПКО | подлинник, по форме приложения Г.9 |  |
| 7.1 | Правоустанавливающие документы, подтверждающие правомерность использования в производственной деятельности (производство и наладка ПТК СДКУ) программ для ЭВМ, патентов, лицензий и иных правоохранных результатов интеллектуальной деятельности | скан-копии | * |
| 7.2 | Лицензия на деятельность по технической защите конфиденциальной информации при осуществлении лицензируемого вида деятельности (с обязательным наличием разрешения на деятельность, указанную в подпункте е пункта 4 Положения о лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации (утв. постановлением Правительства РФ от 03 февраля 2012 г. №79) | скан-копия | * |
| 7.3 | Внутренние нормативные документы, устанавливающие порядок обращения с информацией, составляющей коммерческую тайну, и регулирующие отношения по использованию информации, составляющей коммерческую тайну, работниками заявителя на основании трудовых договоров и контрагентами на основании гражданско-правовых договоров | скан-копии | * |
| 8 | Гарантийное письмо о своевременном оформлении документов на право осуществления деятельности по предмету ПКО (свидетельства, лицензии, аттестаты, сертификаты, удостоверения и т.д.) в случае, если срок действия таких документов истекает в период проведения ПКО и/или в период нахождения организации в реестре ПКО | скан-копия на фирменном бланке заявителя, подписанная уполномоченным лицом |  |
| 9 | Руководство по безопасной разработке ПО | скан-копии |  |
| 10 | Документы, подтверждающие наличие у заявителя процедур отслеживания и исправления обнаруженных ошибок и уязвимостей ПО |  |  |
| 11 | Документы, подтверждающие определение заявителем способов и сроков доведения разработчиком (производителем) ПО до его пользователей информации об уязвимостях ПО, о компенсирующих мерах по защите информации или ограничениях по применению ПО, способов получения пользователями ПО его обновлений, проверки их целостности и подлинности | скан-копии |  |
| 12 | Документы, подтверждающие наличие у заявителя процедур информирования об окончании производства и (или) поддержки ПО | скан-копии |  |
| 13 | Копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени заявителя, за исключением случаев подписания заявки на ПКО лицом, указанным в ЕГРЮЛ в качестве лица, имеющего право действовать от иени юридического лица без доверенности | скан-копия |  |
| ** | Дополнительные документы заявителя |  |  |

*проверка наличия подлинника (оригинала) при проверке заявителя обязательна.

** заявитель может самостоятельно указать дополнительные документы, подтверждающие требования ПКО по конкретному виду работ, услуг, но не указанные в настоящем приложении.

Примечание: при направлении заявки на ПКО приложение Б используется для обозначения файлов в представляемой заявителем заявке на ПКО.

Приложение В

Форма Акта проверки

Утверждаю

Генеральный директор/лицо, его замещающее

(наименование проверяющей ОСТ)

__________И.О. Фамилия

«__» _________ 20__ г.

Акт проверки _________________________________

сокращенное наименование проверяемой организации

место проведения проверки (город)                                                                                                   «___»__________20__г.

Полное наименование организации: __________________________, ИНН___________________

Состав группы проверки:

1 И.О. Фамилия, должность

2 И.О. Фамилия, должность

3 И.О. Фамилия, должность

4 И.О. Фамилия, должность

5 …

Проведена проверка организации ___________________________(указать сокращенное наименовании организации)  на соответствие требованиям по виду (при наличии подвидов указать) работ, услуг по адресу (указать место проверки: производственная база, офис, филиал, участок производства работ) в период (указать даты проверки).

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

| Полное и сокращенное наименование организации, ИНН, ОГРН, КПП |  |
| --- | --- |
| Адрес фактический |  |
| Адрес (место нахождения) юридического лица |  |
| Адрес почтовый |  |
| Телефон |  |
| Электронная почта |  |
| Web-сайт (при наличии) |  |
| Руководитель организации (должность, Фамилия Имя Отчество) |  |
| Главный бухгалтер (Фамилия Имя Отчество) |  |
| Банковские реквизиты |  |
| Документ о регистрации организации, дата выдачи |  |
| Основной вид деятельности организации |  |
| Уставный капитал, тыс. руб. |  |
| Сведения о включении организации в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (на официальном сайте ФНС Росссии) | Включена/не включена |
| Сведения о соответствии организации критериям отнесения к субъектам малого и среднего придпринимательства |  |
| Общая численность работников чел. |  |
| Распределение собственности (акции), % юридические лица (указать наименование организации и И.О. Фамилия акционера) (юридические лица раскрыть до конечных собственников, выгодоприобретателей-физических лиц) физические лица (если применимо, в том числе указать И.О. Фамилия акционера) госсобственность |  |

При проверке общих сведений об организации также отмечено следующее: 
(в случае правопреемства организации указать основание ее преобразования).

Сведения об аффилированных лицах заявителя

Состав аффилированных лиц* по состоянию на «__» _______ 20___года

| № п/п | Полное наименование или фамилия имя отчество (если имеется) аффилированного лица, ИНН | Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица) | Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным (информация о подтверждающих документах) | Дата наступления основания (оснований) | Доля участия аффилированного лица в уставном капитале заявителя, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

* В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и Законом РСФСР      от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках».

Информация о соответствии требованиям программы проверки по предмету пко

- Проверка на соответствие ТРебованиям к разрешительным документам, предусмотренным программой проверки по предмету ПКО

  - Организация имеет следующие разрешительные документы:

| № п/п | Наименование документа (лицензия/выписка СРО, аттестат аккредитации лаборатории и т.д.) | Регистрационный номер | Орган, выдавший документ | Срок действия | Сведения о соответствии (соответствует/ не соответствует) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

- Проверка наличия у организации устойчивого финансового состояния, подтвержденного данными бухгалтерской отчетности, направленной в налоговые органы

2.1 Сведения о финансовом состоянии организации за последние 3 года

| № п/п | № строк баланса | Наименование показателей | Показатель, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Выручка |  |  |  |
|  |  | Чистая прибыль |  |  |  |
|  |  | Убыток |  |  |  |
|  |  | Собственный капитал |  |  |  |

2.2 Оценка финансового состояния

1 этап: Оценка по 4 моделям

| Контрагент | Баллы |  |  |  |  | СПАРК ИФР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИТОГ | Модель Постюшкова | Модель Лиса | Модель Сайфуллина и Садыкова | Модель ИГЭА |  |

- этап: Оценка по 8 моделям (заполняется в случае проведения дополнительной проверки; в случае отсутствия необходимости проведения оценки финансового состояния в рамках дополнительной проверки (2 этапа) – удаляется)

| Контрагент | ИТОГ среднее за 3 года | ИТОГ за ____ год | ИТОГ за ____ год | ИТОГ за ____ год |
| --- | --- | --- | --- | --- |

По результатам проверки установлено соответствие/не соответствие ________________ (наименование проверяемой организации) требованиям программы проверки по предмету ПКО.

- проверка наличия количества специалистов и иных работников, соответствующего требованиям программы проверки по предмету пко

3.1 Численность и квалификация специалистов и работников организации, привлекаемых для выполнения заявленного вида работ, услуг, определены на основании представленных подтверждающих документов (трудовые книжки, дипломы, удостоверения и др.) и приведены в следующей таблице (при наличии подвидов работ, услуг заполняется отдельная таблица для каждого подвида работ, услуг)

| № п/п | Категории специалистов и работников (в соответствии с требованиями программы проверки по предмету ПКО) | Требуемая численность, чел. | Общая численность специалистов и работников организации, чел. |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по бессрочным трудовым договорам | в том числе по срочным трудовым договорам | в том числе по гражданско-правовым договорам |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |

- Проверка наличия производственных мощностей, технологического оборудования, техники и оборудования, соответствующего требованиям программы проверки по предмету пко

4.1 Данные о технической оснащенности в соответствии с требованиями программы проверки по заявленному виду работ, услуг организации определены на основании представленных подтверждающих документов (ПТС и др.) и приведены в следующей таблице (при наличии подвидов работ, услуг заполняется отдельная таблица для каждого подвида работ, услуг)

| № п/п | Наименование технических ресурсов в соответствии с требованиями программы проверки | Тип, марка техники организации | Требования (количество), единиц | Фактическое количество технических ресурсов, единиц |  | Срок окончания договора аренды (если технические ресурсы привлекаются по договору аренды) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Собственность/ лизинг | Аренда* |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего единиц технических ресурсов: |  |  |  |  |  |  |  |

* - в случае аренды технических ресурсов у аффилированных лиц, дочерних и зависимых обществ в графе 6 указывать «аренда у аффилированного лица», а в графе «Примечание» указывать наименование аффилированного лица. Аренда технических ресурсов у аффилированного лица приравнивается к собственности.

4.2 Организация _____________________ имеет/не имеет производственные площади и вспомогательные помещения (указать общую площадь помещений, документы, подтверждающие право собственности, аренды).

Привлекаемые заявителем технические ресурсы на основании договоров аренды составляют _______%.

- ПРОВЕРКА Наличия опыта выполнения работ, оказания услуг

5.1 Данные об опыте выполнения работ организации определены на основании представленных подтверждающих документов (договоров) и приведены в следующей таблице.

| № п/п | Заказчик (полное наименование, ИНН, ОГРН, контактные данные) | №, дата, предмет договора | Наименование и характеристика объекта | Объем выполненных/выполняемых работ, тыс. руб. |  | Период выполнения рабои | Виды работ, выполненные заявителем собственными силами согласно приложению А программы проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | общий (в случае генподряда) | в т.ч. выполненный собственным и силами |  |  |
| - Опыт выполнения работ по предмету ПКО |  |  |  |  |  |  |  |
| - Текущая загрузка |  |  |  |  |  |  |  |
| - Общий стаж выполнения работ по предмету ПКО |  |  |  |  |  |  |  |
| - Опыт выполнения работ не по предмету ПКО |  |  |  |  |  |  |  |

- По результатам проверки установлено:

| № п/п | Требования к организации в соответствии с программой проверки | Сведения о соответствии (соответствует/не соответствует) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Наличие документов, подтверждающих юридический статус организации и действующее состояние юридического лица |  |  |
| 2 | Наличие у организации устойчивого финансового состояния |  |  |
| 3 | Наличие у организации положительной деловой репутации |  |  |
| 4 | Наличие у организации опыта выполнения работ по предмету ПКО |  |  |
| 5 | Наличие у организации действующих документов на право осуществления деятельности по предмету ПКО |  |  |
| 6 | Наличие технических ресурсов для выполнения заявленного вида (подвида) работ, услуг |  |  |
| 7 | Технические ресурсы по договорам аренды не превышают 30% от общего количества необходимых технических ресурсов |  |  |
| 8 | Наличие у заявителя производственных площадей и вспомогательных помещений |  |  |
| 9 | Наличие у заявителя персонала соответствующей квалификации с необходимыми для выполнения заявленного вида (подвидов) работ, услуг удостоверениями, свидетельствами, сертификатами |  |  |
| 10 | Наличие у персонала заявителя действующих документов: по проверке знаний требований ОТ, об обучении мерам ППБ, аттестации по ПБ в необходимых для выполнения работ областях, о присвоении необходимой группы ЭБ |  |  |
| 11 | Наличие у заявителя установленного режима коммерческой тайны в соответствии с требованиями частей 1 и 2 статьи 10 Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» |  |  |
| 12 | Наличие у заявителя: - руководства по безопасной разработке ПО; - документа, подтверждающего наличие у заявителя процедур отслеживания и исправления обнаруженных ошибок и уязвимостей ПО; - документа, подтверждающего определение заявителем способов и сроков доведения разработчиком (производителем) ПО до его пользователей информации об уязвимостях ПО, о компенсирующих мерах по защите информации или ограничениях по применению ПО, способов получения пользователями ПО его обновлений, проверки их целостности и подлинности; - документа, подтверждающего наличие у заявителя процедур информирования об окончании производства и (или) поддержки ПО |  |  |

7 Потенциальный объем, который способен выполнить заявитель по виду/подвидам работ, услуг, исходя из оснащенности техническими ресурсами, обеспеченности персоналом и наличия документов на право осуществления деятельности по предмету ПКО, при условии одновременного выполнения работ:

| № п/п | Вид работ, услуг | Объем работ, услуг *** | Единица измерения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство и наладка нового программно-технического комплекса системы диспетчерского контроля и управления (ПТК СДКУ) на объектах организаций системы «Транснефть» | * | система |  |

* при заполнении графы «Объем работ, услуг» указывать «0», или «до 2»;

** при фактическом наличии у заявителя технической оснащенности и персонала больше минимального количества необходимых технических ресурсов и обеспеченности персоналом объем работ, услуг пропорционально не увеличивается (величина значения объема работ, услуг «до 2» не меняется).

Инструкция по заполнению (при заполнении акта проверки удаляется):

- Вид/подвид работ, услуг указывать в соответствии с программой проверки по предмету ПКО.

- При оформлении заполнять только заявленные подвиды работ, услуг; по ПКО в строках подвидов работ, услуг, на которые заявитель не заявлялся, указывать «не заявлялись».

- Порядок расчета потенциального объема выполняемых работ, услуг для ПКО указан в приложении А.5.

- Единицы измерения указывать в именительном падеже.

- В графе «Примечание» при необходимости указываются требование по одновременному выполнению работ, услуг либо другая информация, соответствующая требованиям НД вида работ, услуг.

- При наличии разъяснений, дополнительных требований или методик расчета объема работ, услуг информация указывается в сносках под таблицей.

Приложение: Результаты проверок стенда СДКУ (по форме приложения 1).

Руководитель группы проверки:

| (должность) Члены группы проверки: | (подпись) | (И.О.Фамилия) | (дата) |
| --- | --- | --- | --- |
| (должность) | (подпись) | (И.О.Фамилия) | (дата) |
| (должность) | (подпись) | (И.О.Фамилия) | (дата) |
| (должность) | (подпись) | (И.О.Фамилия) | (дата) |

Подпись руководителя (уполномоченного представителя) проверяемой организации (заявителя):

(должность)

(подпись, печать (при наличии))

(И.О.Фамилия)

(дата)

# Приложение 1

# Результаты проверок стенда СДКУ

| № п/п | Наименование проверки | Критерии соответствия | Заключение о соответствии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проверка комплектности и работоспособности испытательного стенда | Комплектность аппаратного и программного обеспечения соответствует требованиям Приложения А.1. Аппаратное и программное обеспечение стенда работоспособно и соответствует требованиям Приложения А.1. Наличие конструкторской и эксплуатационной документации на стенд. Используются последние версии компонентов «Библиотеки СДКУ-стандарт». | [Соответствует / не соответствует] |
| 2 | Проверка комплектности прикладного ПО «Библиотека СДКУ-стандарт» | Наличие следующих модулей в состав прикладного программного обеспечения СДКУ: модуль отображения экранных форм, модуль управления интерфейсом пользователя (Навигатор), модуль отображения сообщений (Сообщения), модуль отображения графиков (Тренды), модуль КНП, модуль проигрывания исторических данных на ЭФ (Плеер), модуль отчетов, модуль ВТОР, модуль мониторинга и диагностики, модуль обеспечения информационной безопасности, модуль расчёта резервуарного парка, модуль обмена с телемеханикой, модуль вычислений, модуль связи со сторонними и смежными системами. | [Соответствует / не соответствует] |
| 3 | Проверка обеспечения единого времени | Время на оборудовании стенда синхронизировано от NTP-сервера. | [Соответствует / не соответствует] |
| 4 | Проверка комплектности базы данных сигналов | В базах данных СДКУ и имитаторов содержатся все объекты и сигналы согласно требованиям Приложения А.6. В базе данных СДКУ присутствуют следующие свойства сигналов выбранных объектов: адрес сигнала, диапазоны рангов, свойства для генерации сообщений, описания сообщений, признак записи сигналов в базу данных истории. В настройках сообщений СДКУ для сигналов выбранного объекта присутствуют следующие заполненные поля: текст сообщения, важность сообщения, условия создания сообщения. | [Соответствует / не соответствует] |
| 5 | Проверка внешнего вида примитивов объектов | Пропорции, цветовое кодирование всех примитивов соответствуют техническим требованиям ПАО «Транснефть». На всех примитивах присутствуют контекстно-зависимые подсказки, текст которых соответствует состоянию объекта. Принципы формирования подсказок соответствуют принципам, описанным технических требованиях ПАО «Транснефть». У примитивов символов «Датчик давления» и «Датчик температуры» присутствуют всплывающие меню, в состав которых входят: «вызов окна контроля», «вызов графика», «добавление графика», «вызов сообщений». Все действия при выборе пунктов меню выполняются. Окна контроля и управления вызываются в соответствии с техническими требованиями ПАО «Транснефть». Все надписи на примитивах и всплывающих окнах выполнены на русском языке. | [Соответствует / не соответствует] |
| 6 | Проверка экранных форм | Комплектность, принципы построения ЭФ, внешний вид, состав слоев и объектов на слоях, наполнение соответствуют техническим требованиям ПАО «Транснефть» и Приложения А.6. Всплывающие окна вызываются для всех объектов в соответствии с техническими требованиями ПАО «Транснефть». Наименование технологического объекта, отображаемое во всплывающем окне, соответствует наименованию технологического объекта, с которого было вызвано всплывающее окно. На всех ЭФ присутствуют кнопки переходов на другие ЭФ. Кнопки перехода работают корректно. ЭФ вызываются в соответствии с техническими требованиями ПАО «Транснефть». Все ЭФ, всплывающие окна и сообщения переведены на русский язык. | [Соответствует / не соответствует] |
| 7 | Проверка внешних элементов управления | На всех АРМ отображается имя пользователя, под которым произведен вход в СДКУ, текущая время и дата. ЭФ Панель остановки МТ, Панель управления НПС, Панель управления ЛЧ МТ, Схема МТ, приложение для отображения событий, КНП открыты в полном окне каждая на отдельном мониторе. Данные на всех ЭФ и приложений отображаются. В многофункциональном меню присутствуют следующие элементы управления: открытие следующей/предыдущей ранее просмотренной ЭФ, выбор ЭФ из списка ранее просмотренных, выбор ЭФ из списка «Избранное», выбор ЭФ из древовидного списка, поиск ЭФ, открытой на одном из мониторов АРМ диспетчера, поиск ЭФ по названию и объекту, масштабирование ЭФ, включение и выключение видимости слоев на ЭФ, расположение окон на мониторе, вызов приложений (сообщений, графиков, регистрации пользователя, отчетов). Все ЭФ, всплывающие окна и сообщения переведены на русский язык. | [Соответствует / не соответствует] |
| 8 | Проверка работы СДКУ в многомониторной конфигурации | На мониторах АРМ диспетчера отображаются: ЭФ Панель остановки МТ, ЭФ Панель управления ЛЧ МТ, ЭФ Панель управления НПС, ЭФ Панель управления. Размещение нефтепродукта в РП, ЭФ Схема МТ, Программа просмотра сообщений. На всех мониторах возможен вызов всплывающих окон с возможностью подачи команд управления. При этом всплывающее окно открывается на том же мониторе, на котором осуществлен его вызов. Количество открытых всплывающих окон не менее 30. Ни одно из открытых всплывающих окон не блокирует другие всплывающие окна и ЭФ. Всплывающие окна всегда находятся поверх ЭФ, с которой они были вызваны. Открытие ЭФ осуществляется на том же мониторе, с которого производился ее вызов. Открытие ЭФ осуществилось по принципу «каскадного» расположения (на переднем плане) Последующие открытые экранные формы, также располагаются каскадом, на переднем плане отображается последняя вызываемая ЭФ. После вызова ЭФ с дополнительной панели навигации происходит замещение ЭФ (с которой производился вызов), на вновь открываемую ЭФ. При вызове уже открытой ЭФ на АРМ при помощи панели навигации, осуществляется перемещение данной ЭФ на передний план, на том же мониторе, на котором она была открыта ранее. Кнопка переключения вида отображения ЭФ активна. При нажатии кнопки переключения вида происходит переключение отображения из «каскадного» в «мозаичное» и обратно. | [Соответствует / не соответствует] |
| 9 | Проверка внешнего вида и элементов управления программы отображения сообщений | Внешний вид окна программы, главные и контекстные меню, алгоритм открытия всплывающих окон, расположение всплывающего окна отображения истории сообщений, вертикальные размеры таблиц всех сообщений и таблицы сообщений с приоритетами важности 0 («особо важные») и 1 («важные») соответствуют техническим требованиям ПАО «Транснефть». У программы имеется строка состояния в соответствии с техническими требованиям ПАО «Транснефть». Все меню, всплывающие окна и сообщения переведены на русский язык. | [Соответствует / не соответствует] |
| 10 | Проверка внешнего вида и элементов управления программы отображения графиков | Общий вид, главные и контекстные меню программы отображения графиков соответствует техническим требованиям ПАО «Транснефть». Имеется возможность вывести несколько графиков в одном поле. Имеется возможность вывести несколько графиков в разные поля. Все меню, всплывающие окна и сообщения переведены на русский язык. | [Соответствует / не соответствует] |
| 11 | Проверка внешнего вида и элементов управления программы контроля нормативных параметров диспетчерского пункта | Интерфейс программы соответствует техническим требованиям ПАО «Транснефть», в программе присутствуют две области: обобщенная информация по технологическим участкам в верхней части экрана (отображение информации в виде ЭФ), детальной информации в нижней части экрана (отображение информации в табличном виде или в виде журнала). В области обобщенной информации присутствует обобщенная информация по всем НПС технологического участка, а также обобщенная информация по ЛЧ и СИКН. В области детальной информации по технологическому участку присутствует детальная информация по каждой НПС технологического участка, а также детальная информация по участкам ЛЧ от НПС до НПС, кроме того, присутствует область отображения детальной информации по выбранному СИКН. Область детальной информации (в нижней части экрана) представлена в виде таблицы или журнала. Вид можно выбрать с помощью вкладки в правой части экрана. В верхней части области присутствуют закладки для переключения между технологическими участками. При переключении в табличную форму, на ней отображается информация по выбранному объекту НПС или ЛУ с объемом информации, соответствующим карте нормативных параметров. В табличной форме присутствуют элементы управления: обозначения технологических объектов в обобщенном окне, кнопки включения/выключения контроля давления, кнопки квитирования отклонения параметра. При переключении в вид журнала событий отображаются события, которые произошли с объектами контроля. Журнальная форма имеет следующие колонки: наименование объекта, информацию о квитировании события, время, описание события. Отображается имя пользователя, зарегистрированного в системе. | [Соответствует / не соответствует] |
| 12 | Проверка отображения оперативных данных СДКУ на экранных формах, в программах просмотра сообщений и графиков | Выполняется отображение сообщений при возникновении события, внешний вид сообщений соответствует заданным свойствам. Выполняется звуковое сопровождение и квитирование сообщения пользователем. Выполняется отображение сигналов на ЭФ. Значения сигнала на ЭФ соответствуют значению в источнике данных для СДКУ. Цветовая кодировка отображаемого значения на ЭФ соответствует техническим требованиям ПАО «Транснефть», выполняется отображение изменения значения сигнала на ЭФ при изменении значения сигнала в источнике данных для СДКУ, отображение плохого качества сигнала в источнике данных СДКУ на ЭФ в соответствии с техническими требованиями ПАО «Транснефть». Выполняется отображение значений сигналов на графиках, значения на графике соответствуют значению в источнике данных для СДКУ. Выполняется отображение изменения значения сигнала на графике при изменении значения сигнала в источнике данных для СДКУ. Выполняется отображение плохого качества сигнала в источнике данных СДКУ в программе отображения графиков. | [Соответствует / не соответствует] |
| 13 | Проверка отображения сообщений в зависимости от группы пользователя | Отображение сообщений (установка признака важности) в зависимости от группы пользователя выполняется в соответствии с настройками и техническим требованиям ПАО «Транснефть». | [Соответствует / не соответствует] |
| 14 | Проверка выполнения команд телеуправления/ телерегулирования | Команда управления/задания ТР исполняется только после подтверждения ее во всплывающем окне. В окне «Результат доставки команды ТУ(ТР)» отображается подтверждение доставки команды управления. Сформированы оперативные сообщения: об отправке команды ТУ/параметра ТР, о получении ответа на команду ТУ/доставке параметра ТР. В строке сообщения содержится информация о пользователе, отправившем команду ТУ/ТР. Выполняется повторная отправка команды ТУ при сбое в получения команды. Сформированы оперативные сообщения: об отправке команды ТУ, о недоставке команды ТУ, о повторной отправке команды ТУ. | [Соответствует / не соответствует] |
| 15 | Проверка сохранения истории собщений и отображения исторических данных о сообщениях | События после снятия условия возникновения с экрана не исчезают (если это явно не указано в настройках для данного типа сообщений). Структура событий соответствует техническим требованиям ПАО «Транснефть». Цвет событий соответствует заданному в настройках приоритету. Текст события соответствует объекту, по которому произошло событие. Для сформированного события присутствует две метки времени (возникновения события и поступления события на уровень ДП). События после квитирования с экрана не исчезают (если это явно не указано в настройках для данного типа сообщений). После квитирования в таблице сообщений и в базе данных событий у события заполняются следующие свойства: имя оператора и АРМ, с которого выполнено квитирование, время квитирования. После квитирования в ячейке строки события в столбце «квитирование» символ «!!!» заменяются на «х» («ххх» в случае одновременного квитирования нескольких сообщений). В любое время возможно ввести комментарий к событию. Не квитированные события не исчезают с экрана, даже если они не попадают в интервал просмотра оперативных событий (для окна особоважных сообщений). Они выводятся в конце списка событий, входящих в интервал просмотра. Фильтрация по всем параметрам осуществляется корректно. Переход от отображения оперативных событий в режим просмотра истории событий осуществляется одним нажатием кнопки. Переключение в исторический режим осуществилось корректно. Отображение сообщений соответствует появлению значений сигналов в имитаторе. Таблица сообщений сохраняется в файл в следующих форматах: .ods (без ограничений на количество строк), .pdf, или во внутреннем формате СДКУ. Сохранённая таблица открывается корректно. Распечатанная на принтере таблица корректна, выведены только те данные, которые были указаны для печати. Голосовое сообщение сформировано, текст голосового сообщения соответствует тексту в оперативном сообщении. После инициации функции очистки очереди голосового оповещения, оповещение прекращено. При помощи контекстного меню существует возможность открытия графика по выбранному событию в программе просмотра сообщений. При помощи контекстного меню существует возможность открытия ЭФ объекта по выбранному событию в программе просмотра сообщений. Доступно окно настроек программы отображения сообщений о событиях. | [Соответствует / не соответствует] |
| 16 | Проверка сохранения истории значений и отображения исторических данных о значениях | Выбор сигнала из древовидной структуры объектов выполняется корректно. Отображение значения сигнала на графике соответствует имитируемому значению. График представлен в виде имитируемой «Пилы». Пропуски значений, видимые при данном типе отображения, отсутствуют. Запуск/остановка оперативного режима просмотра текущих графиков осуществляется корректно. Переключение в исторический режим и фильтрация по времени осуществилась корректно. Значения сигнала в исторической базе соответствуют значениям в СИ. Отображение графиков из исторической базы по телеизмерению (давление на входе) и телесигнализации осуществляется корректно, отсутствуют пропущенные значения. Масштабирование осуществляется: по времени, по значению, по времени и значению, по выделенной области. По нажатию кнопки возврата в исходный масштаб, осуществляется корректный возврат. При изменении масштаба график отображается корректно. При нажатии на кнопку отображения данных в табличном виде, данные отображаются в виде таблицы. Печать осуществляется в табличном виде. Осуществляется сохранение текущей таблицы в формате .pdf или .ods. Сохраненные таблицы доступны для просмотра по нажатию на кнопку открытия файла. При нажатии на кнопку отображения данных в графическом виде, данные отображаются в виде графика. Печать осуществляется в графическом виде без искажений. Осуществляется сохранение текущего графика в формате pdf. Сохраненные графики доступны для просмотра по нажатию на кнопку открытия файла. Осуществляется сохранение текущего графика во внутреннем формате. Сохраненные графики доступны для просмотра по нажатию на кнопку открытия файла внутреннего формата. Осуществляется добавление графиков: из ЭФ в новое окно, из ЭФ в открытое окно в текущее поле, из ЭФ в открытое окно в новое поле, из избранного набора графиков. Осуществляется добавление параметров графиков в Избранное. Существует возможность вывода до 10 реперных линий. Значения параметра и времени на пересечении графика с реперной линией отображается корректно. В поле графиков отображается одна вертикальная ось для всех графиков с автоматически установленной верхней и нижней границей по минимальному и максимальному значению графиков. Данные с плохим качеством отображаются прерывистой линией. Доступно окно настроек программы отображения графиков. Все настройки графиков присутствуют и функционируют корректно. | [Соответствует / не соответствует] |
| 17 | Проверка расчета параметров резервуарных парков | Выполняется расчет параметров резервуарных парков, ввод параметров резервуара, определение объема продукта в резервуаре по градуировочной таблице, вычисление массы продукта в резервуаре, вычисление суммарных параметров по резервуарному парку, в том числе по группам продукта, отображение расчетных значений на ЭФ резервуарного парка в соответствии с техническими требованиями ПАО «Транснефть». | [Соответствует / не соответствует] |
| 18 | Проверка формирования отчетов | В СДКУ присутствуют шаблоны: отчет по контролю работы продуктопроводов (технологические параметры), отчет по резервуарному парку, отчет по резервуарному парку по типам продукта по изменениям за 2 часа, оперативный отчет по СИКН/СИКНП за 2 часа и за сутки, оперативный отчет по СИКН/СИКНП за смену. Генерация нового отчета вручную происходит успешно. Отчет отображается в дереве просмотра отчетов. Сохранённый отчет открывается корректно, т.е. заполнены все ячейки, и данные в ячейках соответствуют исходным данным. В открывшемся отчете данные с плохим качеством или с значением параметра вышедшим за диапазон измерения подсвечены цветом. Существует возможность редактирования отчета вручную. После ручной корректировки отчета в ячейке суммарных показателей произведен пересчет значений. В журнале изменений зафиксировано: дата и время корректировки отчета, какая ячейка была откорректирована, изменение значение параметра и его значение, имя пользователя, корректирующего отчет. В списке отчетов к исходному отчету добавился скорректированный отчет. Отчет по расписанию сформирован, не содержит ошибок, заполнены все ячейки отчета, данные в ячейках, соответствуют исходным данным. Отчет по событию сформирован, не содержит ошибок, заполнены все ячейки отчета, данные в ячейках, соответствуют исходным данным. После завершения действия по экспорту отчета, отчет сохранен в выбранных форматах, может быть открыт в соответствующей программе просмотра. Вывод отчета на печать выполнен успешно. В СДКУ для Администратора присутствуют шаблоны: отчет по контролю работы продуктопроводов (технологические параметры), отчет по резервуарному парку, отчет по резервуарному парку по типам продукта по изменениям за 2 часа, оперативный отчет по СИКН/СИКНП за 2 часа и за сутки, оперативный отчет по СИКН/СИКНП за смену, отчет по состоянию оборудования телемеханики и каналов связи, сводка о наличии неисправного оборудования, отчет по состоянию оборудования станций катодной защиты, отчет по регистрации входа/выхода пользователей в СДКУ, отчет по действиям пользователей и администраторов в СДКУ, отчет по внесенным изменениям в настройки системы, отчет по удалению данных аудита. В СДКУ для Куратора ИБ присутствуют шаблоны: отчет по регистрации входа/выхода пользователей в СДКУ, отчет по действиям пользователей и администраторов в СДКУ, отчет по внесенным изменениям в настройки системы, отчет по удалению данных аудита. | [Соответствует / не соответствует] |
| 19 | Проверка программы контроля нормативных параметров (далее - КНП) | Выполняются функции контроля нормативных параметров в соответствии с техническими требованиями ПАО «Транснефть». Объем отображаемых параметров, отображение отклонений, квитирование отклонений, постановка гидравлического режима на контроль, ведение и печать журнала отклонений от нормативных параметров выполняются в соответствии с техническими требованиями ПАО «Транснефть». | [Соответствует / не соответствует] |
| 20 | Проверка обмена данным со сторонними и смежными системами | Выполняется обмен данными с имитатором по протоколам ГОСТ Р МЭК 60870-5-104, DIST, OPC DA, OPC UA, ModBus TCP в соответствии с требованиями Приложения А.6. | [Соответствует / не соответствует] |
| 21 | Проверка контроля и синхронизации версий | Выполняется контроль текущих версий файлов проекта и ЭФ относительно эталона, выполняется оповещение об отличии от эталона, возможна автоматизированная синхронизация версий. | [Соответствует / не соответствует] |
| 22 | Проверка отображения ЭФ, графиков, сообщений о событиях на АРМ в небезопасной сети | На ЭФ, открытых на АРМ диспетчера и АРМ в небезопасной сети, данные идентичны. На вызванном окне контроля и управления объектом отсутствуют кнопки подачи команд управления. Вызов окна сообщений с открытой ЭФ осуществляется корректно. Оперативные сообщения отображаются идентично с АРМ диспетчера. Исторические сообщения отображаются идентично с АРМ диспетчера. Вызов окна графиков с открытой ЭФ осуществляется корректно. Графики отображаются идентично с АРМ диспетчера. Переход на другие ЭФ осуществляется корректно. В СДКУ присутствуют шаблоны отчетов: сводка о наличии неисправного оборудования. Генерация нового отчета вручную прошла успешно. | [Соответствует / не соответствует] |
| 23 | Проверка диагностики состояния серверов и АРМ | На ЭФ «Диагностика оборудования» отображаются следующие параметры для серверов и АРМ: доступность оборудования, наличие электропитания, общая и доступная ёмкость дисковых накопителей, загрузка ЦП, загрузка оперативной памяти, загрузка сетевых интерфейсов, температура процессора, ошибки устройств. Выполняется задание уставок контролируемых параметров. Выполняется отображение и формирование сообщений при отклонении контролируемых параметров от нормальных значений. Отображение информации и формирование сообщений выполняется в соответствии с выполненными настройками и техническим требованиям ПАО «Транснефть». | [Соответствует / не соответствует] |
| 24 | Проверка диагностики работоспособности программных компонентов комплекса СДКУ | На ЭФ «Диагностика ПО» отображаются следующие параметры в разрезе оборудования: системное время, версия и целостность файлов, наличие предупреждений, сбоев (ошибок), обновлений, аудит действий пользователя, версия и целостность конфигурационных файлов, библиотек, запуск/останов сервисов/модулей и внутренних скриптов, время выполнения запросов к БД, объём принимаемых/передаваемых данных (в том числе очередь на приём/передачу), наличие сбоев (ошибок) и отказов, состояние выполнения скриптов. Выполняется задание уставок контролируемых параметров. Выполняется отображение и формирование сообщений при отклонении контролируемых параметров от нормальных значений. Отображение информации и формирование сообщений выполняется в соответствии с выполненными настройками и техническим требованиям ПАО «Транснефть». | [Соответствует / не соответствует] |
| 25 | Проверка диагностики состояния сетевого оборудования | На ЭФ «Диагностика оборудования» отображаются следующие параметры для сетевого оборудования: загрузка ЦП, входящая скорость, исходящая скорость, время работы, адрес устройства, адрес порта. Выполняется задание уставок контролируемых параметров. Выполняется отображение и формирование сообщений при отклонении контролируемых параметров от нормальных значений. Отображение информации и формирование сообщений выполняется в соответствии с выполненными настройками и техническими требованиями ПАО «Транснефть». | [Соответствует / не соответствует] |
| 26 | Проверка диагностики состояния системы хранения данных | На ЭФ «Диагностика оборудования» отображаются следующие параметры для СХД: доступность СХД и СУБД, размер файлов БД, статус и время создания резервных копий/бэкапов, ошибки логов, нарушение производительности работы с БД, статус выполнения заданий, системное время, общая и доступная емкость дисковых накопителей СХД, состояние кластеров, величина области восстановления, размеры буферов. Выполняется задание уставок контролируемых параметров. Выполняется отображение и формирование сообщений при отклонении контролируемых параметров от нормальных значений. Отображение информации и формирование сообщений выполняется в соответствии с выполненными настройками и техническими требованиями ПАО «Транснефть». | [Соответствует / не соответствует] |
| 27 | Проверка диагностики состояния связи со сторонними и смежными системами | На ЭФ «Диагностика связи со сторонними и смежными системами» отображаются следующие параметры в разрезе каждой системы: работоспособность сторонней/смежной системы, наличие связи со сторонней/внешней системой, успешность приема/передачи данных из/в внешней/сторонней системы. Выполняется задание уставок контролируемых параметров. Выполняется отображение и формирование сообщений при отклонении контролируемых параметров от нормальных значений. Отображение информации и формирование сообщений выполняется в соответствии с выполненными настройками и техническими требованиями ПАО «Транснефть». | [Соответствует / не соответствует] |
| 28 | Проверка воспроизведения истории изменения данных на экранных формах («плеер истории») | Выполняется воспроизведение последовательности событий, записанных в исторической базе данных на экранных формах с заданной скоростью (режим работы ЭФ в режиме «плеера истории») согласно техническим требованиям ПАО «Транснефть». | [Соответствует / не соответствует] |
| 29 | Проверка возможностей записи и просмотра действий управляющего диспетчера | Выполняется запись действий управляющего диспетчера в СДКУ согласно техническим требованиям ПАО «Транснефть». Информация о действиях управляющего диспетчера в СДКУ доступна для просмотра. | [Соответствует / не соответствует] |
| 30 | Проверка возможностей конфигурирования базы данных сигналов | Выполняется конфигурирование базы данных сигналов, добавление типа данных с необходимой структурой, добавление точки данных выбранного типа, изменение структуры путем добавления/удаления/переименования элементов, создание вложенных элементов у элемента типа «структура», добавление отдельным элементам требуемой конфигурации (физический адрес, архивирование, сообщение), изменение у элементов требуемой конфигурации (физический адрес, архивирование, событие, описание), удаление типа, точки данных, отдельной конфигурации элемента. | [Соответствует / не соответствует] |
| 31 | Проверка возможностей конфигурирования ЭФ | Выполняется конфигурирование ЭФ, добавление примитива на ЭФ и его привязка к точкам данных, изменение привязки у примитива на ЭФ, удаление примитива с ЭФ, обновление ЭФ для клиентов, находящихся за пределами безопасной сети. | [Соответствует / не соответствует] |
| 32 | Проверка возможностей конфигурирования внешних элементов управления | Выполняется конфигурирование внешних элементов управления («навигатора»), есть возможность изменения наименования, типа и других параметров ЭФ, находящихся в конфигурации ЭФ и используемой для целей поиска, и выбора ЭФ. | [Соответствует / не соответствует] |
| 33 | Проверка возможностей конфигурирования программы КНП | Выполняется конфигурирование КНП, есть возможность добавления контролируемых параметров на ЭФ КНП и их привязка к точкам данных. | [Соответствует / не соответствует] |
| 34 | Проверка возможностей конфигурирования параметров резервуарных парков | Выполняется конфигурирование параметров для расчета данных по резервуарным паркам. Есть возможность изменения параметров расчета резервуарных парков: ввод и изменение градуировочной таблицы резервуара; ввод конструктивных параметров резервуара; изменение алгоритмов расчета. | [Соответствует / не соответствует] |
| 35 | Проверка возможностей конфигурирования отчетных форм и расписания формирования отчетов | Выполняется конфигурирование отчетных форм и расписания формирования отчетов, создание нового шаблона отчета типа «Срез состояния оборудования» (Отчет по резервуарному парку), создание нового шаблона отчета типа «Данные за интервал времени» (Оперативный отчет по СИКН/СИКНП за 2 часа/за сутки), изменение, удаление созданного шаблона отчета, настройка правил создания отчетов. | [Соответствует / не соответствует] |
| 36 | Проверка возможностей конфигурирования учётных записей пользователей | Выполняется конфигурирование учетных записей пользователей, добавление пользователя, включение пользователя в необходимые группы, изменение пароля пользователем / администратором, сброс пароля администратором, изменение принадлежности пользователя группам, активация/деактивация учетной записи пользователя, добавление группы пользователей, изменение прав для группы пользователей, удаление группы пользователей, создание группы для одновременного входа, добавление в группу необходимых АРМ/пользователей/групп пользователей, удаление из группы для одновременного входа АРМ/пользователей/групп пользователей. | [Соответствует / не соответствует] |
| 37 | Проверка времени доставки команды телеуправления, отображения сообщения и отображения изменений на ЭФ | Время передачи команды телеуправления в имитатор с АРМ диспетчера не превышает 2 сек. От нажатия кнопки подтверждения отправки команды до доставки команды в имитатор прошло менее 2 с. Время доставки сообщения о событии или аварии из имитатора в программу отображения сообщений на АРМ диспетчера не превысило 2 сек. Время доставки изменения параметра из имитатора на ЭФ на АРМ диспетчера не превысило 2 сек. Время доставки команды телеуправления от АРМ диспетчера до объекта управления, задержка отображения сообщения на АРМ диспетчера (в программе отображения сообщений о событиях и на ЭФ) относительно возникновения события на объекте управления соответствует техническим требованиям ПАО «Транснефть». | [Соответствует / не соответствует] |
| 38 | Проверка быстродействия пользовательского интерфейса | Период обновления информации на ЭФ не превышает 0,5 с. Время отображения времени загрузки от нажатия кнопки вызова данной экранной формы до ее полного появления и наполнения текущими значениями не превышает 1 с. Время открытия и наполнения данными каждой из ЭФ не превышает 1с. Время загрузки и отображения данных на проверочных ЭФ, время отображения произвольной ЭФ, время обновления данных на ЭФ соответствуют техническим требованиям ПАО «Транснефть». | [Соответствует / не соответствует] |
| 39 | Проверка времени запроса архивных данных и быстродействия архивирования данных | Время выборки 5000 сообщений на АРМ Диспетчера не превышает 10 секунд. Время выборки, фильтрации и отображения сообщений из базы данных сообщений о событиях соответствует техническим требованиям ПАО «Транснефть». Время построения графиков на АРМ Диспетчера для отображения 16 параметров за одни сутки с общим количеством значений не менее 5000 по всем параметрам не превышает 10 секунд. Время выборки, фильтрации и отображения значений сигналов из базы данных значений соответствует техническим требованиям ПАО «Транснефть». | [Соответствует / не соответствует] |
| 40 | Проверка «единой точки входа» | Выполняется одновременный вход на несколько АРМ СДКУ пользователя Диспетчер, регистрация пользователя Администратор на АРМ, на котором был зарегистрирован пользователь Диспетчер, одновременная смена пользователя на нескольких АРМ СДКУ согласно техническим требованиям ПАО «Транснефть». | [Соответствует / не соответствует] |
| 41 | Проверка аутентификации пользователей и реализации доступа в соответствии с ролями пользователей | Выполняется аутентификация и авторизация пользователей при входе в ОС и СДКУ. Доступы пользователей соответствуют назначенным ролям и техническим требованиям ПАО «Транснефть». | [Соответствует / не соответствует] |
| 42 | Проверка функций аудита действий пользователя, администратора СДКУ, программных средств | Выполняется аудит действий пользователей, регистрация входа/выхода пользователей в/из ОС, СДКУ, регистрация фактов остановки СДКУ или ее модулей, регистрация факта вывода документов на принтер, регистрация доступа к файлам конфигурирования со стороны пользователей и программных средств формирование сообщений о критических ситуациях куратору ИБ, проверка факта изменения уставок пользователем. Информация доступна для просмотра в журналах и на ЭФ. | [Соответствует / не соответствует] |
| 43 | Проверка подсистемы учета и контроля съемных носителей информации | При входе в BIOS происходит запрос пароля. Изменить настройки BIOS (в том числе сменить загрузочный диск) без ввода пароля не представляется возможным. Настройки политик безопасности АРМ не позволяют получить пользователю доступ к съемному переносному носителю информации. При подключении переносного носителя USB в случае регистрации в операционной системе пользователя с административными правами происходит автоматическая проверка антивирусным программным обеспечением съемного носителя. Выполняется регистрация факта подключения съемного носителя. Запись производится в Журнал безопасности операционной системы. При попытке получения доступа к переносному носителю USB пользователя c административными правами ошибка об отсутствии прав пользователя для доступа не возникает. Копирование файлов с/на переносной съемный носитель выполняется успешно. В журнале аудита действия пользователя содержится информация о подключении/отключении носителей. | [Соответствует / не соответствует] |
| 44 | Проверка обеспечения целостности системного и прикладного ПО | Реализованные средства обеспечения целостности системного и прикладного ПО СДКУ соответствуют техническим требованиям ПАО «Транснефть». Выполняется отображение результатов контроля целостности. | [Соответствует / не соответствует] |
| 45 | Проверка резервирования серверов ввода-вывода СДКУ | Восстановление работоспособности СДКУ вследствие перехода с основного на резервный сервер произошло за время не более 1 с; время остановки изменения данных на ЭФ не превысило 1 с. Интервал пропуска сообщений о событиях в программе отображения событий не превысил 1 с. СДКУ сохранило полную функциональность после выполнения перехода с основного на резервный сервер ввода-вывода. Изменения данных отображаются на ЭФ. История событий и значений параметров продолжает записываться, функции телеуправления сохраняются. Обмен данными со смежными/сторонними системами сохраняется. Функция резервирования соответствует техническим требованиям ПАО «Транснефть». Информация о состоянии резервирования отображается на ЭФ диагностики. | [Соответствует / не соответствует] |
| 46 | Проверка резервирования серверов межуровнего транспорта | Время перерыва поступления данных в сторонние и смежные системы не превысило 1 с. Информация о состоянии резервирования отображается на ЭФ диагностики. Резервирование серверов межуровневого транспорта СДКУ и время перехода на резервный сервер соответствуют техническим требованиям ПАО «Транснефть». | [Соответствует / не соответствует] |
| 47 | Проверка резервирования серверов истории СДКУ | Данные по истории загружаются в полном объеме. Информация о состоянии резервирования отображается на ЭФ диагностики. Резервирование серверов истории СДКУ и время перехода на резервный сервер соответствуют техническим требованиям ПАО «Транснефть». | [Соответствует / не соответствует] |
| 48 | Проверка резервирования коммутаторов и межсетевых экранов в сети СДКУ | При отключении одного из коммутаторов/межсетевых экранов обмен данными и отображение информации на ЭФ в СДКУ не прекращаются. Информация о состоянии резервирования отображается на ЭФ диагностики. | [Соответствует / не соответствует] |
| 49 | Проверка восстановления обмена данными телемеханики после разрыва связи | После восстановления связи с имитатором сбор и обработка данных в СДКУ возобновляются, на ЭФ нет сигналов серого цвета (с плохим качеством). | [Соответствует / не соответствует] |
| 50 | Проверка резервного копирования и восстановления данных, ведение журнала резервного копирования | Выполняется резервное копирование и восстановление данных. Ведется журнал резервного копирования. | [Соответствует / не соответствует] |
| 51 | Проверка запуска программно-аппаратного комплекса СДКУ после полной остановки | Выполняется запуск СДКУ после полной остановки, система функционирует в штатном режиме. | [Соответствует / не соответствует] |
| 52 | Проверка работоспособности антивирусного программного обеспечения | Попытка внедрения вредоносного кода обнаружена. Сбоев в отображении данных не произошло. Переход на резервный сервер не произошел. Обновление антивирусной программы прошло без ошибок. Антивирусные программы на АРМ и серверах обновлены автоматически без ошибок и переходов на резервный сервер, пропадания данных на АРМ диспетчера не произошло. | [Соответствует / не соответствует] |
| 53 | Проверка защищенности внешнего периметра сети и отсутствия уязвимостей | Выполнена защита внешнего периметра сети СДКУ. Настройки информационной безопасности сетевого оборудования и ПО серверов соответствуют техническим требованиям ПАО «Транснефть». Отсутствует возможность несанкционированного подключения к серверам и АРМ из внешней сети. Выполняются функции межсетевого экранирования при взаимодействии со сторонними системами. Отсутствует возможность конфигурирования активного сетевого оборудования СДКУ из внешней сети. Отсутствуют уязвимости в подсистеме безопасности сетевого оборудования и серверах, отвечающих за межуровневое взаимодействие. | [Соответствует / не соответствует] |
| 54 | Проверка по ограничению запуска ПО | Под учетной записью диспетчера осуществляются автоматическая загрузка прикладного ПО СДКУ, доступ к общесистемному ПО и настройкам ОС отсутствует. Запуск пользователем (за исключением администратора) произвольных программ/задач, не включенных в число разрешенных на защищаемом узле с функцией управления, запрещен. | [Соответствует / не соответствует] |
| 55 | Проверка одновременной работы со средствами разработки ПО СДКУ | Выполняется одновременная работа со средствами разработки ПО СДКУ специалистов в количестве п. 4 Приложения А.1. | [Соответствует / не соответствует] |
| 56 | Проверка защиты от несанкционированных изменений разрабатываемого и тестируемого ПО | Отсутствует возможность несанкционированных изменений разрабатываемого и тестируемого ПО. Выполняется оповещение о попытках несанкционированного изменения разрабатываемого и тестируемого ПО. | [Соответствует / не соответствует] |
| 57 | Проверка контроля версий разрабатываемого и тестируемого ПО | Выполняется ведение версий и описание изменений разрабатываемого и тестируемого ПО. | [Соответствует / не соответствует] |
| 58 | Проверка работы баг-трекера | Наличие баг-трекера и ведение в нем работы над выявляемыми ошибками в разрабатываемом ПО. | [Соответствует / не соответствует] |

| Руководитель группы проверки: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) |  | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |  | (дата) |
| Члены группы проверки: |  |  |  |  |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |  | (дата) |
| (должность) |  | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |  | (дата) |

Приложение Г

Формы документов, представляемые заявителем

К обязательным формам, представляемым заявителем, относятся:

- Заявка на предварительный квалификационный отбор по видам работ, услуг.

- Общие сведения о заявителе.

- Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в т. ч. конечных собственников, выгодоприобретателей – физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы заявителя. Сведения об аффилированных лицах заявителя.

- Сведения о финансовых показателях заявителя.

- Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности.

- Сведения об опыте выполнения работ заявителем по предмету ПКО.

- Сведения об оснащенности техническими ресурсами.

- Сведения о персонале, привлекаемом к выполнению заявленного вида работ, услуг.

- Сведения о документах на право осуществления деятельности по предмету ПКО.

- Перечень проверок стенда СДКУ.

Приложение Г.1

Заявка на предварительный квалификационный отбор
по видам работ, услуг

(заполняется на фирменном бланке заявителя)

| _______________№______________ (дата и номер документа) | Организатору ПКО ООО «НИИ Транснефть» |
| --- | --- |

В соответствии с извещением ООО «НИИ Транснефть» о проведении предварительного квалификационного отбора (далее - ПКО) по видам работ, услуг 396: 
производство и наладка нового программно-технического комплекса системы диспетчерского контроля и управления (ПТК СДКУ) на объектах организаций системы «Транснефть»                                              (наименование ПКО, указанное в извещении о ПКО)

прошу Вас выполнить проверку ______________________________________________________

(сокращенное наименование заявителя, ИНН)

на соответствие требованиям ПКО.

Проверка технической оснащенности и обеспеченности персоналом, а также заявленных документов _____________________________________________________________

(сокращенное наименование заявителя)

может быть осуществлена по адресу: __________________________________________________.

(указывается фактическое местонахождение заявителя)

Представляю документы, необходимые для проведения проверки в соответствии с требованиями документации ПКО.

______________________                         ________________                           _______________________

(Должность)                                                 (Подпись)                                                (Фамилия инициалы)

Приложение Г.2

Общие сведения

| № п/п | Наименование | Сведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное и сокращенное наименование организации согласно уставу, ИНН, ОГРН, КПП |  |
| 2 | Адрес юридического лица |  |
| 3 | Адрес фактический |  |
| 4 | Адрес почтовый |  |
| 5 | Телефон |  |
| 6 | Электронная почта |  |
| 7 | Руководитель организации (должность, ФИО) |  |
| 8 | Главный бухгалтер организации (должность, ФИО) |  |
| 9 | Банковские реквизиты организации |  |
| 10 | Документ о регистрации, дата выдачи |  |
| 11 | Основной вид деятельности организации |  |
| 12 | Филиалы (наименование, адрес) |  |
| 13 | Дочерние и зависимые общества (наименование, адрес) |  |
| 14 | Уставный капитал, тыс. руб. |  |
| 15 | Распределение долей участия в уставном/складочном капитале (%) - юридические лица (указать наименование); - физические лица; - публично-правовые образования |  |
| 16 | Сведения о соответствии организации критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства | соответствует/ не соответствует |
| 17 | Сведения о включении организации в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (на официальном сайте ФНС России) | включена/не включена |
| 18 | Контактное лицо (должность, Ф.И.О., телефон) |  |

___________________       _____________     ______________________________________________

(Должность)                         (Подпись)                     (Ф.И.О. руководителя (уполномоченного представителя))

Приложение Г.3

Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, 
выгодоприобретателей-физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы заявителя

| Полное наименование организации |  |  |  |  |  |  | __________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНН |  |  |  |  |  |  | __________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| ОГРН |  |  |  |  |  |  | __________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| КОД ОКВЭД |  |  |  |  |  |  | __________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| Фамилия, имя, отчество руководителя |  |  |  |  |  |  | __________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| Наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя |  |  |  |  |  |  | __________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| №* |  | ИНН | ОГРН | Наименование/ ФИО | Адрес регистрации | Наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) |  |  | Руководитель/ заявитель/ акционер/ бенефициар (распределение собственности, %) |  | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Настоящим подтверждается наличие согласия субъектов персональных данных, содержащихся в настоящем документе, на их раскрытие путем предоставления в ПАО «Транснефть», организации системы «Транснефть», а также последними в органы государственной власти. *Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1, 2 и т.д. - собственники контрагента (собственники первого уровня) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1, 2.2 и т.д. руководитель и собственники организации 2 (собственники второго уровня) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и так далее по аналогичной схеме до конечного бенефициара (пример 2.1.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

___________________       _____________     ______________________________________________

(Должность)                         (Подпись)                     (Ф.И.О. руководителя (уполномоченного представителя))

М.П.

Сведения об аффилированных лицах заявителя

Форма. Справка о наличии связей заявителя с аффилированными лицами

При рассмотрении заявки на ПКО (указать номер и дату заявки на ПКО, номер ПКО прошу учесть следующие сведения о наличии у ______________________________________(указывается полное наименование, ИНН, адрес местонахождения заявителя) связей, на основании которых лица признаются аффилированными с заявителем*.

Состав аффилированных лиц по состоянию на «__» _______ 20___года

| № п/п | Полное наименование или фамилия имя отчество (если имеется) аффилированного лица, ИНН | Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица) | Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным (информация о подтверждающих документах) | Дата наступления основания (оснований) | Доля участия аффилированного лица в уставном капитале заявителя, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

______________________       ________________                           _______________________

(Должность)                                       (Подпись)                                                           (Ф.И.О.)

М.П.

Инструкции по заполнению

- Заявитель должен заполнить данную Справку, указав всех лиц, которые могут быть признаны аффилированными с ним.

В случае если у заявителя таких лиц нет, то в Справке указывается фраза «При рассмотрении заявки на ПКО (указать номер и дату заявки на ПКО, номер ПКО) прошу учесть, что у (указывается наименование, ИНН, адрес местонахождения заявителя НЕТ лиц, которые могут быть признаны аффилированными с заявителем.

- При заполнении данной Справки заявитель должен учесть, что сокрытие любой информации о лицах, которые могут быть признаны аффилированными, может являться основанием для отклонения заявки на ПКО или принятия решения об отказе во включении заявителя в реестр ПКО.

- Заявитель прилагает соответствующие документы к настоящей Справке и включает перечень прилагаемых документов в текст Справки.

* В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и Законом РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках».

Приложение Г.4

Сведения о финансовых показателях

(указать наименование заявителя)

| № п/п | Наименование | Единица измерения/ нормативное значение | Значение показателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уставный капитал | тыс. руб. |  |  |
| 2 | Чистые активы на конец последнего отчетного (годового) периода | ЧА>Уставный капитал |  |  |
| 3 | Дебиторская задолженность на конец последнего отчетного (годового) периода | тыс. руб. |  |  |
| 3.1 | Дебиторская задолженность на дату подачи заявки на ПКО | тыс. руб. |  |  |
| 4 | Кредиторская задолженность на конец последнего отчетного (годового) периода | тыс. руб. |  |  |
| 4.1 | Кредиторская задолженность на дату подачи заявки на ПКО | тыс. руб. |  |  |
| 5 | Сведения об исполнении заявителем налоговых обязательств | тыс. руб. |  |  |
| 6 | Показатели выручки за последние 3 года |  |  |  |
| 6.1 | 20__ год | тыс. руб. |  |  |
| 6.2 | 20__ год | тыс. руб. |  |  |
| 6.3 | 20__ год | тыс. руб. |  |  |
| 6.4 | Среднегодовой показатель выручки | тыс. руб. |  |  |

___________________       _____________     ______________________________________________

(Должность)                         (Подпись)                     (Ф.И.О. руководителя (уполномоченного представителя))

М.П.

Приложение Г.5

Справка (расшифровка) 
о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности

на конец последнего отчетного  (годового) периода

(указать наименование заявителя)

по состоянию на «__»______ 20__ г.

| Бух. счет | Наименование | ДТ задолженность, тыс. руб. | КТ задолженность, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 60,01 | Задолженность перед поставщиками, в т.ч. |  |  |
|  | Наименование организации системы «Транснефть» (в случае наличия) |  |  |
|  | Наименование организации системы «Транснефть» (в случае наличия) |  |  |
|  | прочие |  |  |
| 60,02 | Задолженность за поставщиками по авансам, в т.ч. |  |  |
|  | Наименование организации системы «Транснефть» (в случае наличия) |  |  |
|  | Наименование организации системы «Транснефть» (в случае наличия) |  |  |
|  | прочие |  |  |
| 62,01 | Задолженность покупателей, в т.ч. |  |  |
|  | Наименование организации системы «Транснефть» (в случае наличия) |  |  |
|  | Наименование организации системы «Транснефть» (в случае наличия) |  |  |
|  | прочие |  |  |
| 62,02 | Задолженность перед покупателями по авансам, в т.ч. |  |  |
|  | Наименование организации системы «Транснефть» (в случае наличия) |  |  |
|  | Наименование организации системы «Транснефть» (в случае наличия) |  |  |
|  | прочие |  |  |
| 63 | Резервы по сомнительным долгам |  |  |
| 68 | Задолженность перед бюджетом, в т.ч. |  |  |
| 68,01 | НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента |  |  |
| 68,02 | НДС |  |  |
| 68,04 | Налог на прибыль |  |  |
| 68,07 | Транспортный налог |  |  |
| 68,08 | Налог на имущество |  |  |
| 68,10 | Прочие налоги и сборы |  |  |
| 69 | Задолженность перед внебюджетными фондами, в т.ч. |  |  |
| ……. |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |

Генеральный директор (наименование заявителя)  (Главный бухгалтер)  __________    ___________

Приложение Г.6

Сведения

об опыте выполнения работ по предмету ПКО за последние три года

(указать наименование заявителя)

| № п/п | Заказчик (полное наименование, ИНН, ОГРН, контактные данные) | №, дата, предмет договора | Наименование и характеристика объекта | Объем выполненных/выполняемых работ, тыс. руб. |  | Период выполне-ния работ | Вид/подвиды и объем работ, выполненные заявителем согласно приложению А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | общий (в случае генподряда) | в т.ч. выполненный собственными силами |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Опыт выполнения работ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Текущая загрузка |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Общий стаж выполнения работ по предмету ПКО - __ лет |  |  |  |  |  |  |  |

___________________       _____________     ______________________________________________

(Должность)                         (Подпись)                     (Ф.И.О. руководителя (уполномоченного представителя))

М.П.

Приложение Г.7

Сведения об оснащенности техническими ресурсами (указать заявителя)

- Оснащенность техническими ресурсами

| № п/п | Наименование технических ресурсов (в соответствии с приложением А.1) | Наименование, тип, марка техники и оборудования заявителя | Количество (ед.) | Право владения (собственность, аренда) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Общая оснащенность заявителя техническими ресурсами по состоянию на «____» _____________20__г.  - __ ед.

- Обеспеченность производственными площадями и помещениями

| № п/п | Наименование (в соответствии с приложением А.1) | Площадь | Право владения (собственность, аренда) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | __ м2 |  |  |
|  |  | __ м2 |  |  |
| Общая площадь производственных и складских помещений: |  | __ м2 |  |  |

___________________       _____________     ______________________________________________

(Должность)                         (Подпись)                     (Ф.И.О. руководителя (уполномоченного представителя))

М.П.

Приложение Г.8

Сведения о персонале, привлекаемом к выполнению заявленного вида работ, услуг

(указать заявителя)

| № п/п | Наименование профессии/должности (в соответствии с требованиями приложения А.2) | Наименование должности в соответствии со штатным расписанием | План (в соответствии с приложением А.2) | Факт, чел. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Общая численность персонала по состоянию на «__» ________ 20__ г. - ___ чел.

___________________       _____________     ______________________________________________

(Должность)                         (Подпись)                     (Ф.И.О. руководителя (уполномоченного представителя))

М.П.

Приложение Г.9

Сведения о документах на право осуществления деятельности по предмету ПКО

(указать заявителя)

| № п/п | Наименование документа* | Регистрационный номер | Орган, выдавший документ | Срок действия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

* в случае наличия подвидов работ, услуг приводится общий перечень документов только по заявленным подвидам работ, услуг с учетом требований приложения А.3. и А.5

___________________       _____________     ______________________________________________

(Должность)                         (Подпись)                     (Ф.И.О. руководителя (уполномоченного представителя))

М.П.

# Приложение Г.10

# Перечень проверок стенда СДКУ

| № п/п | Наименование проверки | Критерии соответствия | Заключение о соответствии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проверка комплектности и работоспособности испытательного стенда | Комплектность аппаратного и программного обеспечения соответствует требованиям Приложения А.1. Аппаратное и программное обеспечение стенда работоспособно и соответствует требованиям Приложения А.1. Наличие конструкторской и эксплуатационной документации на стенд. Используются последние версии компонентов «Библиотеки СДКУ-стандарт». | [Соответствует / не соответствует] |
| 2 | Проверка комплектности прикладного ПО «Библиотека СДКУ-стандарт» | Наличие следующих модулей в состав прикладного программного обеспечения СДКУ: модуль отображения экранных форм, модуль управления интерфейсом пользователя (Навигатор), модуль отображения сообщений (Сообщения), модуль отображения графиков (Тренды), модуль КНП, модуль проигрывания исторических данных на ЭФ (Плеер), модуль отчетов, модуль ВТОР, модуль мониторинга и диагностики, модуль обеспечения информационной безопасности, модуль расчёта резервуарного парка, модуль обмена с телемеханикой, модуль вычислений, модуль связи со сторонними и смежными системами. | [Соответствует / не соответствует] |
| 3 | Проверка обеспечения единого времени | Время на оборудовании стенда синхронизировано от NTP-сервера. | [Соответствует / не соответствует] |
| 4 | Проверка комплектности базы данных сигналов | В базах данных СДКУ и имитаторов содержатся все объекты и сигналы согласно требованиям Приложения А.6. В базе данных СДКУ присутствуют следующие свойства сигналов выбранных объектов: адрес сигнала, диапазоны рангов, свойства для генерации сообщений, описания сообщений, признак записи сигналов в базу данных истории. В настройках сообщений СДКУ для сигналов выбранного объекта присутствуют следующие заполненные поля: текст сообщения, важность сообщения, условия создания сообщения. | [Соответствует / не соответствует] |
| 5 | Проверка внешнего вида примитивов объектов | Пропорции, цветовое кодирование всех примитивов соответствуют техническим требованиям ПАО «Транснефть». На всех примитивах присутствуют контекстно-зависимые подсказки, текст которых соответствует состоянию объекта. Принципы формирования подсказок соответствуют принципам, описанным технических требованиях ПАО «Транснефть». У примитивов символов «Датчик давления» и «Датчик температуры» присутствуют всплывающие меню, в состав которых входят: «вызов окна контроля», «вызов графика», «добавление графика», «вызов сообщений». Все действия при выборе пунктов меню выполняются. Окна контроля и управления вызываются в соответствии с техническими требованиями ПАО «Транснефть». Все надписи на примитивах и всплывающих окнах выполнены на русском языке. | [Соответствует / не соответствует] |
| 6 | Проверка экранных форм | Комплектность, принципы построения ЭФ, внешний вид, состав слоев и объектов на слоях, наполнение соответствуют техническим требованиям ПАО «Транснефть» и Приложения А.6. Всплывающие окна вызываются для всех объектов в соответствии с техническими требованиями ПАО «Транснефть». Наименование технологического объекта, отображаемое во всплывающем окне, соответствует наименованию технологического объекта, с которого было вызвано всплывающее окно. На всех ЭФ присутствуют кнопки переходов на другие ЭФ. Кнопки перехода работают корректно. ЭФ вызываются в соответствии с техническими требованиями ПАО «Транснефть». Все ЭФ, всплывающие окна и сообщения переведены на русский язык. | [Соответствует / не соответствует] |
| 7 | Проверка внешних элементов управления | На всех АРМ отображается имя пользователя, под которым произведен вход в СДКУ, текущая время и дата. ЭФ Панель остановки МТ, Панель управления НПС, Панель управления ЛЧ МТ, Схема МТ, приложение для отображения событий, КНП открыты в полном окне каждая на отдельном мониторе. Данные на всех ЭФ и приложений отображаются. В многофункциональном меню присутствуют следующие элементы управления: открытие следующей/предыдущей ранее просмотренной ЭФ, выбор ЭФ из списка ранее просмотренных, выбор ЭФ из списка «Избранное», выбор ЭФ из древовидного списка, поиск ЭФ, открытой на одном из мониторов АРМ диспетчера, поиск ЭФ по названию и объекту, масштабирование ЭФ, включение и выключение видимости слоев на ЭФ, расположение окон на мониторе, вызов приложений (сообщений, графиков, регистрации пользователя, отчетов). Все ЭФ, всплывающие окна и сообщения переведены на русский язык. | [Соответствует / не соответствует] |
| 8 | Проверка работы СДКУ в многомониторной конфигурации | На мониторах АРМ диспетчера отображаются: ЭФ Панель остановки МТ, ЭФ Панель управления ЛЧ МТ, ЭФ Панель управления НПС, ЭФ Панель управления. Размещение нефтепродукта в РП, ЭФ Схема МТ, Программа просмотра сообщений. На всех мониторах возможен вызов всплывающих окон с возможностью подачи команд управления. При этом всплывающее окно открывается на том же мониторе, на котором осуществлен его вызов. Количество открытых всплывающих окон не менее 30. Ни одно из открытых всплывающих окон не блокирует другие всплывающие окна и ЭФ. Всплывающие окна всегда находятся поверх ЭФ, с которой они были вызваны. Открытие ЭФ осуществляется на том же мониторе, с которого производился ее вызов. Открытие ЭФ осуществилось по принципу «каскадного» расположения (на переднем плане) Последующие открытые экранные формы, также располагаются каскадом, на переднем плане отображается последняя вызываемая ЭФ. После вызова ЭФ с дополнительной панели навигации происходит замещение ЭФ (с которой производился вызов), на вновь открываемую ЭФ. При вызове уже открытой ЭФ на АРМ при помощи панели навигации, осуществляется перемещение данной ЭФ на передний план, на том же мониторе, на котором она была открыта ранее. Кнопка переключения вида отображения ЭФ активна. При нажатии кнопки переключения вида происходит переключение отображения из «каскадного» в «мозаичное» и обратно. | [Соответствует / не соответствует] |
| 9 | Проверка внешнего вида и элементов управления программы отображения сообщений | Внешний вид окна программы, главные и контекстные меню, алгоритм открытия всплывающих окон, расположение всплывающего окна отображения истории сообщений, вертикальные размеры таблиц всех сообщений и таблицы сообщений с приоритетами важности 0 («особо важные») и 1 («важные») соответствуют техническим требованиям ПАО «Транснефть». У программы имеется строка состояния в соответствии с техническими требованиям ПАО «Транснефть». Все меню, всплывающие окна и сообщения переведены на русский язык. | [Соответствует / не соответствует] |
| 10 | Проверка внешнего вида и элементов управления программы отображения графиков | Общий вид, главные и контекстные меню программы отображения графиков соответствует техническим требованиям ПАО «Транснефть». Имеется возможность вывести несколько графиков в одном поле. Имеется возможность вывести несколько графиков в разные поля. Все меню, всплывающие окна и сообщения переведены на русский язык. | [Соответствует / не соответствует] |
| 11 | Проверка внешнего вида и элементов управления программы контроля нормативных параметров диспетчерского пункта | Интерфейс программы соответствует техническим требованиям ПАО «Транснефть», в программе присутствуют две области: обобщенная информация по технологическим участкам в верхней части экрана (отображение информации в виде ЭФ), детальной информации в нижней части экрана (отображение информации в табличном виде или в виде журнала). В области обобщенной информации присутствует обобщенная информация по всем НПС технологического участка, а также обобщенная информация по ЛЧ и СИКН. В области детальной информации по технологическому участку присутствует детальная информация по каждой НПС технологического участка, а также детальная информация по участкам ЛЧ от НПС до НПС, кроме того, присутствует область отображения детальной информации по выбранному СИКН. Область детальной информации (в нижней части экрана) представлена в виде таблицы или журнала. Вид можно выбрать с помощью вкладки в правой части экрана. В верхней части области присутствуют закладки для переключения между технологическими участками. При переключении в табличную форму, на ней отображается информация по выбранному объекту НПС или ЛУ с объемом информации, соответствующим карте нормативных параметров. В табличной форме присутствуют элементы управления: обозначения технологических объектов в обобщенном окне, кнопки включения/выключения контроля давления, кнопки квитирования отклонения параметра. При переключении в вид журнала событий отображаются события, которые произошли с объектами контроля. Журнальная форма имеет следующие колонки: наименование объекта, информацию о квитировании события, время, описание события. Отображается имя пользователя, зарегистрированного в системе. | [Соответствует / не соответствует] |
| 12 | Проверка отображения оперативных данных СДКУ на экранных формах, в программах просмотра сообщений и графиков | Выполняется отображение сообщений при возникновении события, внешний вид сообщений соответствует заданным свойствам. Выполняется звуковое сопровождение и квитирование сообщения пользователем. Выполняется отображение сигналов на ЭФ. Значения сигнала на ЭФ соответствуют значению в источнике данных для СДКУ. Цветовая кодировка отображаемого значения на ЭФ соответствует техническим требованиям ПАО «Транснефть», выполняется отображение изменения значения сигнала на ЭФ при изменении значения сигнала в источнике данных для СДКУ, отображение плохого качества сигнала в источнике данных СДКУ на ЭФ в соответствии с техническими требованиями ПАО «Транснефть». Выполняется отображение значений сигналов на графиках, значения на графике соответствуют значению в источнике данных для СДКУ. Выполняется отображение изменения значения сигнала на графике при изменении значения сигнала в источнике данных для СДКУ. Выполняется отображение плохого качества сигнала в источнике данных СДКУ в программе отображения графиков. | [Соответствует / не соответствует] |
| 13 | Проверка отображения сообщений в зависимости от группы пользователя | Отображение сообщений (установка признака важности) в зависимости от группы пользователя выполняется в соответствии с настройками и техническим требованиям ПАО «Транснефть». | [Соответствует / не соответствует] |
| 14 | Проверка выполнения команд телеуправления/ телерегулирования | Команда управления/задания ТР исполняется только после подтверждения ее во всплывающем окне. В окне «Результат доставки команды ТУ(ТР)» отображается подтверждение доставки команды управления. Сформированы оперативные сообщения: об отправке команды ТУ/параметра ТР, о получении ответа на команду ТУ/доставке параметра ТР. В строке сообщения содержится информация о пользователе, отправившем команду ТУ/ТР. Выполняется повторная отправка команды ТУ при сбое в получения команды. Сформированы оперативные сообщения: об отправке команды ТУ, о недоставке команды ТУ, о повторной отправке команды ТУ. | [Соответствует / не соответствует] |
| 15 | Проверка сохранения истории собщений и отображения исторических данных о сообщениях | События после снятия условия возникновения с экрана не исчезают (если это явно не указано в настройках для данного типа сообщений). Структура событий соответствует техническим требованиям ПАО «Транснефть». Цвет событий соответствует заданному в настройках приоритету. Текст события соответствует объекту, по которому произошло событие. Для сформированного события присутствует две метки времени (возникновения события и поступления события на уровень ДП). События после квитирования с экрана не исчезают (если это явно не указано в настройках для данного типа сообщений). После квитирования в таблице сообщений и в базе данных событий у события заполняются следующие свойства: имя оператора и АРМ, с которого выполнено квитирование, время квитирования. После квитирования в ячейке строки события в столбце «квитирование» символ «!!!» заменяются на «х» («ххх» в случае одновременного квитирования нескольких сообщений). В любое время возможно ввести комментарий к событию. Не квитированные события не исчезают с экрана, даже если они не попадают в интервал просмотра оперативных событий (для окна особоважных сообщений). Они выводятся в конце списка событий, входящих в интервал просмотра. Фильтрация по всем параметрам осуществляется корректно. Переход от отображения оперативных событий в режим просмотра истории событий осуществляется одним нажатием кнопки. Переключение в исторический режим осуществилось корректно. Отображение сообщений соответствует появлению значений сигналов в имитаторе. Таблица сообщений сохраняется в файл в следующих форматах: .ods (без ограничений на количество строк), .pdf, или во внутреннем формате СДКУ. Сохранённая таблица открывается корректно. Распечатанная на принтере таблица корректна, выведены только те данные, которые были указаны для печати. Голосовое сообщение сформировано, текст голосового сообщения соответствует тексту в оперативном сообщении. После инициации функции очистки очереди голосового оповещения, оповещение прекращено. При помощи контекстного меню существует возможность открытия графика по выбранному событию в программе просмотра сообщений. При помощи контекстного меню существует возможность открытия ЭФ объекта по выбранному событию в программе просмотра сообщений. Доступно окно настроек программы отображения сообщений о событиях. | [Соответствует / не соответствует] |
| 16 | Проверка сохранения истории значений и отображения исторических данных о значениях | Выбор сигнала из древовидной структуры объектов выполняется корректно. Отображение значения сигнала на графике соответствует имитируемому значению. График представлен в виде имитируемой «Пилы». Пропуски значений, видимые при данном типе отображения, отсутствуют. Запуск/остановка оперативного режима просмотра текущих графиков осуществляется корректно. Переключение в исторический режим и фильтрация по времени осуществилась корректно. Значения сигнала в исторической базе соответствуют значениям в СИ. Отображение графиков из исторической базы по телеизмерению (давление на входе) и телесигнализации осуществляется корректно, отсутствуют пропущенные значения. Масштабирование осуществляется: по времени, по значению, по времени и значению, по выделенной области. По нажатию кнопки возврата в исходный масштаб, осуществляется корректный возврат. При изменении масштаба график отображается корректно. При нажатии на кнопку отображения данных в табличном виде, данные отображаются в виде таблицы. Печать осуществляется в табличном виде. Осуществляется сохранение текущей таблицы в формате .pdf или .ods. Сохраненные таблицы доступны для просмотра по нажатию на кнопку открытия файла. При нажатии на кнопку отображения данных в графическом виде, данные отображаются в виде графика. Печать осуществляется в графическом виде без искажений. Осуществляется сохранение текущего графика в формате pdf. Сохраненные графики доступны для просмотра по нажатию на кнопку открытия файла. Осуществляется сохранение текущего графика во внутреннем формате. Сохраненные графики доступны для просмотра по нажатию на кнопку открытия файла внутреннего формата. Осуществляется добавление графиков: из ЭФ в новое окно, из ЭФ в открытое окно в текущее поле, из ЭФ в открытое окно в новое поле, из избранного набора графиков. Осуществляется добавление параметров графиков в Избранное. Существует возможность вывода до 10 реперных линий. Значения параметра и времени на пересечении графика с реперной линией отображается корректно. В поле графиков отображается одна вертикальная ось для всех графиков с автоматически установленной верхней и нижней границей по минимальному и максимальному значению графиков. Данные с плохим качеством отображаются прерывистой линией. Доступно окно настроек программы отображения графиков. Все настройки графиков присутствуют и функционируют корректно. | [Соответствует / не соответствует] |
| 17 | Проверка расчета параметров резервуарных парков | Выполняется расчет параметров резервуарных парков, ввод параметров резервуара, определение объема продукта в резервуаре по градуировочной таблице, вычисление массы продукта в резервуаре, вычисление суммарных параметров по резервуарному парку, в том числе по группам продукта, отображение расчетных значений на ЭФ резервуарного парка в соответствии с техническими требованиями ПАО «Транснефть». | [Соответствует / не соответствует] |
| 18 | Проверка формирования отчетов | В СДКУ присутствуют шаблоны: отчет по контролю работы продуктопроводов (технологические параметры), отчет по резервуарному парку, отчет по резервуарному парку по типам продукта по изменениям за 2 часа, оперативный отчет по СИКН/СИКНП за 2 часа и за сутки, оперативный отчет по СИКН/СИКНП за смену. Генерация нового отчета вручную происходит успешно. Отчет отображается в дереве просмотра отчетов. Сохранённый отчет открывается корректно, т.е. заполнены все ячейки, и данные в ячейках соответствуют исходным данным. В открывшемся отчете данные с плохим качеством или с значением параметра вышедшим за диапазон измерения подсвечены цветом. Существует возможность редактирования отчета вручную. После ручной корректировки отчета в ячейке суммарных показателей произведен пересчет значений. В журнале изменений зафиксировано: дата и время корректировки отчета, какая ячейка была откорректирована, изменение значение параметра и его значение, имя пользователя, корректирующего отчет. В списке отчетов к исходному отчету добавился скорректированный отчет. Отчет по расписанию сформирован, не содержит ошибок, заполнены все ячейки отчета, данные в ячейках, соответствуют исходным данным. Отчет по событию сформирован, не содержит ошибок, заполнены все ячейки отчета, данные в ячейках, соответствуют исходным данным. После завершения действия по экспорту отчета, отчет сохранен в выбранных форматах, может быть открыт в соответствующей программе просмотра. Вывод отчета на печать выполнен успешно. В СДКУ для Администратора присутствуют шаблоны: отчет по контролю работы продуктопроводов (технологические параметры), отчет по резервуарному парку, отчет по резервуарному парку по типам продукта по изменениям за 2 часа, оперативный отчет по СИКН/СИКНП за 2 часа и за сутки, оперативный отчет по СИКН/СИКНП за смену, отчет по состоянию оборудования телемеханики и каналов связи, сводка о наличии неисправного оборудования, отчет по состоянию оборудования станций катодной защиты, отчет по регистрации входа/выхода пользователей в СДКУ, отчет по действиям пользователей и администраторов в СДКУ, отчет по внесенным изменениям в настройки системы, отчет по удалению данных аудита. В СДКУ для Куратора ИБ присутствуют шаблоны: отчет по регистрации входа/выхода пользователей в СДКУ, отчет по действиям пользователей и администраторов в СДКУ, отчет по внесенным изменениям в настройки системы, отчет по удалению данных аудита. | [Соответствует / не соответствует] |
| 19 | Проверка программы контроля нормативных параметров (далее - КНП) | Выполняются функции контроля нормативных параметров в соответствии с техническими требованиями ПАО «Транснефть». Объем отображаемых параметров, отображение отклонений, квитирование отклонений, постановка гидравлического режима на контроль, ведение и печать журнала отклонений от нормативных параметров выполняются в соответствии с техническими требованиями ПАО «Транснефть». | [Соответствует / не соответствует] |
| 20 | Проверка обмена данным со сторонними и смежными системами | Выполняется обмен данными с имитатором по протоколам ГОСТ Р МЭК 60870-5-104, DIST, OPC DA, OPC UA, ModBus TCP в соответствии с требованиями Приложения А.6. | [Соответствует / не соответствует] |
| 21 | Проверка контроля и синхронизации версий | Выполняется контроль текущих версий файлов проекта и ЭФ относительно эталона, выполняется оповещение об отличии от эталона, возможна автоматизированная синхронизация версий. | [Соответствует / не соответствует] |
| 22 | Проверка отображения ЭФ, графиков, сообщений о событиях на АРМ в небезопасной сети | На ЭФ, открытых на АРМ диспетчера и АРМ в небезопасной сети, данные идентичны. На вызванном окне контроля и управления объектом отсутствуют кнопки подачи команд управления. Вызов окна сообщений с открытой ЭФ осуществляется корректно. Оперативные сообщения отображаются идентично с АРМ диспетчера. Исторические сообщения отображаются идентично с АРМ диспетчера. Вызов окна графиков с открытой ЭФ осуществляется корректно. Графики отображаются идентично с АРМ диспетчера. Переход на другие ЭФ осуществляется корректно. В СДКУ присутствуют шаблоны отчетов: сводка о наличии неисправного оборудования. Генерация нового отчета вручную прошла успешно. | [Соответствует / не соответствует] |
| 23 | Проверка диагностики состояния серверов и АРМ | На ЭФ «Диагностика оборудования» отображаются следующие параметры для серверов и АРМ: доступность оборудования, наличие электропитания, общая и доступная ёмкость дисковых накопителей, загрузка ЦП, загрузка оперативной памяти, загрузка сетевых интерфейсов, температура процессора, ошибки устройств. Выполняется задание уставок контролируемых параметров. Выполняется отображение и формирование сообщений при отклонении контролируемых параметров от нормальных значений. Отображение информации и формирование сообщений выполняется в соответствии с выполненными настройками и техническим требованиям ПАО «Транснефть». | [Соответствует / не соответствует] |
| 24 | Проверка диагностики работоспособности программных компонентов комплекса СДКУ | На ЭФ «Диагностика ПО» отображаются следующие параметры в разрезе оборудования: системное время, версия и целостность файлов, наличие предупреждений, сбоев (ошибок), обновлений, аудит действий пользователя, версия и целостность конфигурационных файлов, библиотек, запуск/останов сервисов/модулей и внутренних скриптов, время выполнения запросов к БД, объём принимаемых/передаваемых данных (в том числе очередь на приём/передачу), наличие сбоев (ошибок) и отказов, состояние выполнения скриптов. Выполняется задание уставок контролируемых параметров. Выполняется отображение и формирование сообщений при отклонении контролируемых параметров от нормальных значений. Отображение информации и формирование сообщений выполняется в соответствии с выполненными настройками и техническим требованиям ПАО «Транснефть». | [Соответствует / не соответствует] |
| 25 | Проверка диагностики состояния сетевого оборудования | На ЭФ «Диагностика оборудования» отображаются следующие параметры для сетевого оборудования: загрузка ЦП, входящая скорость, исходящая скорость, время работы, адрес устройства, адрес порта. Выполняется задание уставок контролируемых параметров. Выполняется отображение и формирование сообщений при отклонении контролируемых параметров от нормальных значений. Отображение информации и формирование сообщений выполняется в соответствии с выполненными настройками и техническими требованиями ПАО «Транснефть». | [Соответствует / не соответствует] |
| 26 | Проверка диагностики состояния системы хранения данных | На ЭФ «Диагностика оборудования» отображаются следующие параметры для СХД: доступность СХД и СУБД, размер файлов БД, статус и время создания резервных копий/бэкапов, ошибки логов, нарушение производительности работы с БД, статус выполнения заданий, системное время, общая и доступная емкость дисковых накопителей СХД, состояние кластеров, величина области восстановления, размеры буферов. Выполняется задание уставок контролируемых параметров. Выполняется отображение и формирование сообщений при отклонении контролируемых параметров от нормальных значений. Отображение информации и формирование сообщений выполняется в соответствии с выполненными настройками и техническими требованиями ПАО «Транснефть». | [Соответствует / не соответствует] |
| 27 | Проверка диагностики состояния связи со сторонними и смежными системами | На ЭФ «Диагностика связи со сторонними и смежными системами» отображаются следующие параметры в разрезе каждой системы: работоспособность сторонней/смежной системы, наличие связи со сторонней/внешней системой, успешность приема/передачи данных из/в внешней/сторонней системы. Выполняется задание уставок контролируемых параметров. Выполняется отображение и формирование сообщений при отклонении контролируемых параметров от нормальных значений. Отображение информации и формирование сообщений выполняется в соответствии с выполненными настройками и техническими требованиями ПАО «Транснефть». | [Соответствует / не соответствует] |
| 28 | Проверка воспроизведения истории изменения данных на экранных формах («плеер истории») | Выполняется воспроизведение последовательности событий, записанных в исторической базе данных на экранных формах с заданной скоростью (режим работы ЭФ в режиме «плеера истории») согласно техническим требованиям ПАО «Транснефть». | [Соответствует / не соответствует] |
| 29 | Проверка возможностей записи и просмотра действий управляющего диспетчера | Выполняется запись действий управляющего диспетчера в СДКУ согласно техническим требованиям ПАО «Транснефть». Информация о действиях управляющего диспетчера в СДКУ доступна для просмотра. | [Соответствует / не соответствует] |
| 30 | Проверка возможностей конфигурирования базы данных сигналов | Выполняется конфигурирование базы данных сигналов, добавление типа данных с необходимой структурой, добавление точки данных выбранного типа, изменение структуры путем добавления/удаления/переименования элементов, создание вложенных элементов у элемента типа «структура», добавление отдельным элементам требуемой конфигурации (физический адрес, архивирование, сообщение), изменение у элементов требуемой конфигурации (физический адрес, архивирование, событие, описание), удаление типа, точки данных, отдельной конфигурации элемента. | [Соответствует / не соответствует] |
| 31 | Проверка возможностей конфигурирования ЭФ | Выполняется конфигурирование ЭФ, добавление примитива на ЭФ и его привязка к точкам данных, изменение привязки у примитива на ЭФ, удаление примитива с ЭФ, обновление ЭФ для клиентов, находящихся за пределами безопасной сети. | [Соответствует / не соответствует] |
| 32 | Проверка возможностей конфигурирования внешних элементов управления | Выполняется конфигурирование внешних элементов управления («навигатора»), есть возможность изменения наименования, типа и других параметров ЭФ, находящихся в конфигурации ЭФ и используемой для целей поиска, и выбора ЭФ. | [Соответствует / не соответствует] |
| 33 | Проверка возможностей конфигурирования программы КНП | Выполняется конфигурирование КНП, есть возможность добавления контролируемых параметров на ЭФ КНП и их привязка к точкам данных. | [Соответствует / не соответствует] |
| 34 | Проверка возможностей конфигурирования параметров резервуарных парков | Выполняется конфигурирование параметров для расчета данных по резервуарным паркам. Есть возможность изменения параметров расчета резервуарных парков: ввод и изменение градуировочной таблицы резервуара; ввод конструктивных параметров резервуара; изменение алгоритмов расчета. | [Соответствует / не соответствует] |
| 35 | Проверка возможностей конфигурирования отчетных форм и расписания формирования отчетов | Выполняется конфигурирование отчетных форм и расписания формирования отчетов, создание нового шаблона отчета типа «Срез состояния оборудования» (Отчет по резервуарному парку), создание нового шаблона отчета типа «Данные за интервал времени» (Оперативный отчет по СИКН/СИКНП за 2 часа/за сутки), изменение, удаление созданного шаблона отчета, настройка правил создания отчетов. | [Соответствует / не соответствует] |
| 36 | Проверка возможностей конфигурирования учётных записей пользователей | Выполняется конфигурирование учетных записей пользователей, добавление пользователя, включение пользователя в необходимые группы, изменение пароля пользователем / администратором, сброс пароля администратором, изменение принадлежности пользователя группам, активация/деактивация учетной записи пользователя, добавление группы пользователей, изменение прав для группы пользователей, удаление группы пользователей, создание группы для одновременного входа, добавление в группу необходимых АРМ/пользователей/групп пользователей, удаление из группы для одновременного входа АРМ/пользователей/групп пользователей. | [Соответствует / не соответствует] |
| 37 | Проверка времени доставки команды телеуправления, отображения сообщения и отображения изменений на ЭФ | Время передачи команды телеуправления в имитатор с АРМ диспетчера не превышает 2 сек. От нажатия кнопки подтверждения отправки команды до доставки команды в имитатор прошло менее 2 с. Время доставки сообщения о событии или аварии из имитатора в программу отображения сообщений на АРМ диспетчера не превысило 2 сек. Время доставки изменения параметра из имитатора на ЭФ на АРМ диспетчера не превысило 2 сек. Время доставки команды телеуправления от АРМ диспетчера до объекта управления, задержка отображения сообщения на АРМ диспетчера (в программе отображения сообщений о событиях и на ЭФ) относительно возникновения события на объекте управления соответствует техническим требованиям ПАО «Транснефть». | [Соответствует / не соответствует] |
| 38 | Проверка быстродействия пользовательского интерфейса | Период обновления информации на ЭФ не превышает 0,5 с. Время отображения времени загрузки от нажатия кнопки вызова данной экранной формы до ее полного появления и наполнения текущими значениями не превышает 1 с. Время открытия и наполнения данными каждой из ЭФ не превышает 1с. Время загрузки и отображения данных на проверочных ЭФ, время отображения произвольной ЭФ, время обновления данных на ЭФ соответствуют техническим требованиям ПАО «Транснефть». | [Соответствует / не соответствует] |
| 39 | Проверка времени запроса архивных данных и быстродействия архивирования данных | Время выборки 5000 сообщений на АРМ Диспетчера не превышает 10 секунд. Время выборки, фильтрации и отображения сообщений из базы данных сообщений о событиях соответствует техническим требованиям ПАО «Транснефть». Время построения графиков на АРМ Диспетчера для отображения 16 параметров за одни сутки с общим количеством значений не менее 5000 по всем параметрам не превышает 10 секунд. Время выборки, фильтрации и отображения значений сигналов из базы данных значений соответствует техническим требованиям ПАО «Транснефть». | [Соответствует / не соответствует] |
| 40 | Проверка «единой точки входа» | Выполняется одновременный вход на несколько АРМ СДКУ пользователя Диспетчер, регистрация пользователя Администратор на АРМ, на котором был зарегистрирован пользователь Диспетчер, одновременная смена пользователя на нескольких АРМ СДКУ согласно техническим требованиям ПАО «Транснефть». | [Соответствует / не соответствует] |
| 41 | Проверка аутентификации пользователей и реализации доступа в соответствии с ролями пользователей | Выполняется аутентификация и авторизация пользователей при входе в ОС и СДКУ. Доступы пользователей соответствуют назначенным ролям и техническим требованиям ПАО «Транснефть». | [Соответствует / не соответствует] |
| 42 | Проверка функций аудита действий пользователя, администратора СДКУ, программных средств | Выполняется аудит действий пользователей, регистрация входа/выхода пользователей в/из ОС, СДКУ, регистрация фактов остановки СДКУ или ее модулей, регистрация факта вывода документов на принтер, регистрация доступа к файлам конфигурирования со стороны пользователей и программных средств формирование сообщений о критических ситуациях куратору ИБ, проверка факта изменения уставок пользователем. Информация доступна для просмотра в журналах и на ЭФ. | [Соответствует / не соответствует] |
| 43 | Проверка подсистемы учета и контроля съемных носителей информации | При входе в BIOS происходит запрос пароля. Изменить настройки BIOS (в том числе сменить загрузочный диск) без ввода пароля не представляется возможным. Настройки политик безопасности АРМ не позволяют получить пользователю доступ к съемному переносному носителю информации. При подключении переносного носителя USB в случае регистрации в операционной системе пользователя с административными правами происходит автоматическая проверка антивирусным программным обеспечением съемного носителя. Выполняется регистрация факта подключения съемного носителя. Запись производится в Журнал безопасности операционной системы. При попытке получения доступа к переносному носителю USB пользователя c административными правами ошибка об отсутствии прав пользователя для доступа не возникает. Копирование файлов с/на переносной съемный носитель выполняется успешно. В журнале аудита действия пользователя содержится информация о подключении/отключении носителей. | [Соответствует / не соответствует] |
| 44 | Проверка обеспечения целостности системного и прикладного ПО | Реализованные средства обеспечения целостности системного и прикладного ПО СДКУ соответствуют техническим требованиям ПАО «Транснефть». Выполняется отображение результатов контроля целостности. | [Соответствует / не соответствует] |
| 45 | Проверка резервирования серверов ввода-вывода СДКУ | Восстановление работоспособности СДКУ вследствие перехода с основного на резервный сервер произошло за время не более 1 с; время остановки изменения данных на ЭФ не превысило 1 с. Интервал пропуска сообщений о событиях в программе отображения событий не превысил 1 с. СДКУ сохранило полную функциональность после выполнения перехода с основного на резервный сервер ввода-вывода. Изменения данных отображаются на ЭФ. История событий и значений параметров продолжает записываться, функции телеуправления сохраняются. Обмен данными со смежными/сторонними системами сохраняется. Функция резервирования соответствует техническим требованиям ПАО «Транснефть». Информация о состоянии резервирования отображается на ЭФ диагностики. | [Соответствует / не соответствует] |
| 46 | Проверка резервирования серверов межуровнего транспорта | Время перерыва поступления данных в сторонние и смежные системы не превысило 1 с. Информация о состоянии резервирования отображается на ЭФ диагностики. Резервирование серверов межуровневого транспорта СДКУ и время перехода на резервный сервер соответствуют техническим требованиям ПАО «Транснефть». | [Соответствует / не соответствует] |
| 47 | Проверка резервирования серверов истории СДКУ | Данные по истории загружаются в полном объеме. Информация о состоянии резервирования отображается на ЭФ диагностики. Резервирование серверов истории СДКУ и время перехода на резервный сервер соответствуют техническим требованиям ПАО «Транснефть». | [Соответствует / не соответствует] |
| 48 | Проверка резервирования коммутаторов и межсетевых экранов в сети СДКУ | При отключении одного из коммутаторов/межсетевых экранов обмен данными и отображение информации на ЭФ в СДКУ не прекращаются. Информация о состоянии резервирования отображается на ЭФ диагностики. | [Соответствует / не соответствует] |
| 49 | Проверка восстановления обмена данными телемеханики после разрыва связи | После восстановления связи с имитатором сбор и обработка данных в СДКУ возобновляются, на ЭФ нет сигналов серого цвета (с плохим качеством). | [Соответствует / не соответствует] |
| 50 | Проверка резервного копирования и восстановления данных, ведение журнала резервного копирования | Выполняется резервное копирование и восстановление данных. Ведется журнал резервного копирования. | [Соответствует / не соответствует] |
| 51 | Проверка запуска программно-аппаратного комплекса СДКУ после полной остановки | Выполняется запуск СДКУ после полной остановки, система функционирует в штатном режиме. | [Соответствует / не соответствует] |
| 52 | Проверка работоспособности антивирусного программного обеспечения | Попытка внедрения вредоносного кода обнаружена. Сбоев в отображении данных не произошло. Переход на резервный сервер не произошел. Обновление антивирусной программы прошло без ошибок. Антивирусные программы на АРМ и серверах обновлены автоматически без ошибок и переходов на резервный сервер, пропадания данных на АРМ диспетчера не произошло. | [Соответствует / не соответствует] |
| 53 | Проверка защищенности внешнего периметра сети и отсутствия уязвимостей | Выполнена защита внешнего периметра сети СДКУ. Настройки информационной безопасности сетевого оборудования и ПО серверов соответствуют техническим требованиям ПАО «Транснефть». Отсутствует возможность несанкционированного подключения к серверам и АРМ из внешней сети. Выполняются функции межсетевого экранирования при взаимодействии со сторонними системами. Отсутствует возможность конфигурирования активного сетевого оборудования СДКУ из внешней сети. Отсутствуют уязвимости в подсистеме безопасности сетевого оборудования и серверах, отвечающих за межуровневое взаимодействие. | [Соответствует / не соответствует] |
| 54 | Проверка по ограничению запуска ПО | Под учетной записью диспетчера осуществляются автоматическая загрузка прикладного ПО СДКУ, доступ к общесистемному ПО и настройкам ОС отсутствует. Запуск пользователем (за исключением администратора) произвольных программ/задач, не включенных в число разрешенных на защищаемом узле с функцией управления, запрещен. | [Соответствует / не соответствует] |
| 55 | Проверка одновременной работы со средствами разработки ПО СДКУ | Выполняется одновременная работа со средствами разработки ПО СДКУ специалистов в количестве п. 4 Приложения А.1. | [Соответствует / не соответствует] |
| 56 | Проверка защиты от несанкционированных изменений разрабатываемого и тестируемого ПО | Отсутствует возможность несанкционированных изменений разрабатываемого и тестируемого ПО. Выполняется оповещение о попытках несанкционированного изменения разрабатываемого и тестируемого ПО. | [Соответствует / не соответствует] |
| 57 | Проверка контроля версий разрабатываемого и тестируемого ПО | Выполняется ведение версий и описание изменений разрабатываемого и тестируемого ПО. | [Соответствует / не соответствует] |
| 58 | Проверка работы баг-трекера | Наличие баг-трекера и ведение в нем работы над выявляемыми ошибками в разрабатываемом ПО. | [Соответствует / не соответствует] |

___________________       _____________     ______________________________________________

(Должность)                         (Подпись)                     (Ф.И.О. руководителя (уполномоченного представителя))

М.П.

Библиография

- Положение о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Транснефть» (https://www.transneft.ru/tenders/rules/)

- Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»

- Закон РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»

- Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 №290н «Об утверждении  Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты»

Области аттестации (проверки знаний) руководителей и специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденные приказом Ростехнадзора от 04.09.2020 № 334 «Об утверждении Перечня областей аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2021 № 62362):

А.1 Основы промышленной безопасности;

Б.2.1 Эксплуатация объектов нефтяной и газовой промышленности.

Примечание: ранее выданные Протоколы аттестации в соответствии с приказом Ростехнадзора от 06.04.2012 № 233 являются действующими до окончания их срока действия (А.1, Б.2.13).

Документ также размещен в Единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (ЕИС).