## Г.7 Техника
Приложение Г.7 Сведения об оснащенности техническими ресурсами (указать заявителя)
1. Сведения об оснащенности техническими ресурсами
№ п/п | Наименование технических ресурсов в соответствии с приложением А.1 | Требования к техническим ресурсам | Количество технических ресурсов в зависимости от количества специалистов по полевым работам в соответствии с приложением А.1 |  |  |  |  | Наименование, тип, марка техники заявителя | Основные технические характеристики | Идентификационный/заводской/серийный номер | Срок окончания поверки | Право владения (собственность или аренда, лизинг, субподряд) | Сведения об арендодателе технических ресурсов (если не в собственности и не в лизинге)
|  |  | 6 чел. | 8 чел. | 10 чел. | 12 чел. | 14 чел. | [5 empty] | Сокращенное наименование организации/ИП/ Фамилия ИО собственника | ИНН организации | № договора | Срок окончания договора пользования (не менее 12 месяцев, наличие условий пролонгации)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
столбцы 1 - 8 заполняются организатором ПКО | [7 empty] | столбцы 9 - 17 заполняются заявителем на ПКО
Измерительные приборы
1 | Набор ВИК | Базовый набор (линейка стальная, штангенциркуль, уголок поверочной, набор щупов, универсальный шаблон сварщика, рулетка, измерительная лупа) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Комплект визульного и измерительного контроля | Базовый набор (линейка стальная, штангенциркуль, уголок поверочной, набор щупов, универсальный шаблон сварщика, рулетка, измерительная лупа) | ВИК-123456 | 2026-09-03 | Собственность | - | - | - | -
[8 empty] | Комплект визульного и измерительного контроля | Базовый набор (линейка стальная, штангенциркуль, уголок поверочной, набор щупов, универсальный шаблон сварщика, рулетка, измерительная лупа) | ВИК-123457 | 2026-09-03 | Собственность | - | - | - | -
[8 empty] | Комплект визульного и измерительного контроля | Базовый набор (линейка стальная, штангенциркуль, уголок поверочной, набор щупов, универсальный шаблон сварщика, рулетка, измерительная лупа) | ВИК-123458 | 2026-09-03 | Собственность | - | - | - | -
…* | [7 empty] | …*
2 | Лазерный дальномер | - дальность измерения с отражателем: - min – 0,5 м; - max – 150 м; - дальность измерения без отражателя: - min – 0,5 м; - max – 80 м; - погрешность измерения не более ±1мм. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Дальномер лазерный Bosch GLM 250 VF | - дальность измерения с отражателем: - min – 0,05 м; - max – 150 м; - дальность измерения без отражателя: - min – 0,05 м; - max – 80 м; - погрешность измерения: ±1мм. | ДМ-01 | 2026-09-05 | Собственность | - | - | - | -
[8 empty] | Дальномер лазерный Bosch GLM 250 VF | - дальность измерения с отражателем: - min – 0,05 м; - max – 150 м; - дальность измерения без отражателя: - min – 0,05 м; - max – 80 м; - погрешность измерения: ±1мм. | ДМ-02 | 2026-09-05 | Собственность | - | - | - | -
[8 empty] | Дальномер лазерный Bosch GLM 250 VF | - дальность измерения с отражателем: - min – 0,05 м; - max – 150 м; - дальность измерения без отражателя: - min – 0,05 м; - max – 80 м; - погрешность измерения: ±1мм. | ДМ-03 | 2026-09-05 | Собственность | - | - | - | -
…* | [7 empty] | …*
3 | Измеритель прочности бетона ударно-импульсным методом | - диапазоны измерения прочности: - min – 3 МПа; - max – 100 МПа; - память результатов 1200 серий по 15 измерений; - погрешность измерения - не более 8 %. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Измеритель прочности бетона ударно-импульсный ОНИКС-2.5 | - диапазоны измерения прочности: - min – 1 МПа; - max – 100 МПа; - память результатов 1200 серий по 15 измерений; - погрешность измерения - ±8 %. | ИП-01 | 2026-08-15 | Собственность | - | - | - | -
[8 empty] | Измеритель прочности бетона ударно-импульсный ОНИКС-2.5 | - диапазоны измерения прочности: - min – 1 МПа; - max – 100 МПа; - память результатов 1200 серий по 15 измерений; - погрешность измерения - ±8 %. | ИП-02 | 2026-08-15 | Собственность | - | - | - | -
[8 empty] | Измеритель прочности бетона ударно-импульсный ОНИКС-2.5 | - диапазоны измерения прочности: - min – 1 МПа; - max – 100 МПа; - память результатов 1200 серий по 15 измерений; - погрешность измерения - ±8 %. | ИП-03 | 2026-08-15 | Собственность | - | - | - | -
…* | [7 empty] | …*
4 | Измеритель прочности бетона методом «отрыв со скалыванием» | - диапазоны измерения прочности: - min – 5 МПа; - max – 100 МПа; - предельное усилие скалывания (вырыва) - 60 кН; - погрешность измерения - не более 2 %. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Измеритель прочности бетона методом "отрыв со скалыванием" ОНИКС-01.100 | - диапазоны измерения прочности: - min – 5 МПа; - max – 150 МПа; - предельное усилие скалывания (вырыва) - 60 кН; - погрешность измерения - не более 2 %. | Ипос-01 | 2026-08-20 | Собственность | - | - | - | -
[8 empty] | Измеритель прочности бетона методом "отрыв со скалыванием" ОНИКС-01.100 | - диапазоны измерения прочности: - min – 5 МПа; - max – 150 МПа; - предельное усилие скалывания (вырыва) - 60 кН; - погрешность измерения - не более 2 %. | Ипос-02 | 2026-08-20 | Собственность | - | - | - | -
[8 empty] | Измеритель прочности бетона методом "отрыв со скалыванием" ОНИКС-01.100 | - диапазоны измерения прочности: - min – 5 МПа; - max – 150 МПа; - предельное усилие скалывания (вырыва) - 60 кН; - погрешность измерения - не более 2 %. | Ипос-03 | 2026-08-20 | Собственность | - | - | - | -
…* | [7 empty] | …*
5 | Магнитный толщиномер покрытий | - погрешность измерения - 3%+1мкм; - минимальная толщина основания – 0,5 мм. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Магнитниый толщиномер покрытий МТ-2007М (с преобразователем ТМ07-01) | - погрешность измерения - 3%+1мкм; - минимальная толщина основания – 0,5 мм. | МТ-01 | 2026-03-02 | Собственность | - | - | - | -
[8 empty] | Магнитниый толщиномер покрытий МТ-2007М (с преобразователем ТМ07-01) | - погрешность измерения - 3%+1мкм; - минимальная толщина основания – 0,5 мм. | МТ-02 | 2026-03-02 | Собственность | - | - | - | -
[8 empty] | Магнитниый толщиномер покрытий МТ-2007М (с преобразователем ТМ07-01) | - погрешность измерения - 3%+1мкм; - минимальная толщина основания – 0,5 мм. | МТ-03 | 2026-03-02 | Собственность | - | - | - | -
…* | [7 empty] | …*
6 | Прибор для измерения толщины защитного слоя бетона и диаметра арматуры | - диапазон измерения защитного слоя: - min – 2 мм; - max – 150 мм; - контролируемые диаметры: - min – 3 мм; - max - 50 мм; - погрешность показаний... ±(0,03h+0,5) мм. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Измеритель защитного слоя бетона Поиск-2.6 | - диапазон измерения защитного слоя: - min – 2 мм; - max – 170 мм; - контролируемые диаметры: - min – 3 мм; - max - 50 мм; - погрешность показаний... ±(0,03h+0,5) мм. | 7546-13 | 2026-05-03 | Собственность | - | - | - | -
[8 empty] | Измеритель защитного слоя бетона Поиск-2.6 | - диапазон измерения защитного слоя: - min – 2 мм; - max – 170 мм; - контролируемые диаметры: - min – 3 мм; - max - 50 мм; - погрешность показаний... ±(0,03h+0,5) мм. | 7546-14 | 2026-05-03 | Собственность | - | - | - | -
[8 empty] | Измеритель защитного слоя бетона Поиск-2.6 | - диапазон измерения защитного слоя: - min – 2 мм; - max – 170 мм; - контролируемые диаметры: - min – 3 мм; - max - 50 мм; - погрешность показаний... ±(0,03h+0,5) мм. | 7546-15 | 2026-05-03 | Собственность | - | - | - | -
…* | [7 empty] | …*
7 | Прибор для измерения твердости металла | Твердости диапазон абсолютная погрешность Шкала "С" Роквелла (20-70) HRC ±2 HRC Шкала Бринелля (75-450) НВ ±12 НВ Шкала Виккерса (75-1000) HV ±15 HV Шкала Шора (23-102) HSD ± 3HSD | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Тдинамический твердомер Константка КТ | Твердости диапазон абсолютная погрешность Шкала "С" Роквелла (20-70) HRC ±2 HRC Шкала Бринелля (75-450) НВ ±10 НВ Шкала Виккерса (75-1000) HV ±15 HV | 1556-01-026 | 2026-03-15 | Собственность | - | - | - | -
[8 empty] | Тдинамический твердомер Константка КТ | Твердости диапазон абсолютная погрешность Шкала "С" Роквелла (20-70) HRC ±2 HRC Шкала Бринелля (75-450) НВ ±10 НВ Шкала Виккерса (75-1000) HV ±15 HV | 1556-01-026 | 2026-03-15 | Аренда | ООО "НТЦЭксперт" | 12345678910 | №АР1-25 | 2026-12-31
[8 empty] | Тдинамический твердомер Константка КТ | Твердости диапазон абсолютная погрешность Шкала "С" Роквелла (20-70) HRC ±2 HRC Шкала Бринелля (75-450) НВ ±10 НВ Шкала Виккерса (75-1000) HV ±15 HV | 1556-01-026 | 2026-03-15 | Собственность | - | - | - | -
…* | [7 empty] | …*
8 | Измеритель температуры и влажности воздуха | - измерение относительной влажности и температуры воздуха одновременно; - погрешность измерения ± 2.5 %ОВ. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Термогигрометр Testo 608-Н2 | - измерение относительной влажности и температуры воздуха одновременно: есть; - диапазон измерения температуры: -10..+70 °C; - погрешность измерения температуры: ±5 °C; - диапазон измерения влажности: 2%..98%; - погрешность измерения ± 2.0 %ОВ. | 94657 | 2026-12-15 | Собственность | - | - | - | -
[8 empty] | Термогигрометр Testo 608-Н2 | - измерение относительной влажности и температуры воздуха одновременно: есть; - диапазон измерения температуры: -10..+70 °C; - погрешность измерения температуры: ±5 °C; - диапазон измерения влажности: 2%..98%; - погрешность измерения ± 2.0 %ОВ. | 94658 | 2026-12-15 | Собственность | - | - | - | -
[8 empty] | Термогигрометр Testo 608-Н2 | - измерение относительной влажности и температуры воздуха одновременно: есть; - диапазон измерения температуры: -10..+70 °C; - погрешность измерения температуры: ±5 °C; - диапазон измерения влажности: 2%..98%; - погрешность измерения ± 2.0 %ОВ. | 94659 | 2026-12-15 | Собственность | - | - | - | -
…* | [7 empty] | …*
9 | Ключ динамометрический с набором головок | - длина не менее 450 мм; - материал: сталь; - наличие трещотки: есть; - max усилие: 210 Нм. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Динамометрический ключ Gigant TW-2 | - длина: 450 мм; - материал: сталь Cr-V; - наличие трещотки: есть; - max усилие: 210 Нм. | К01 | 2026-09-15
[8 empty] | Динамометрический ключ Gigant TW-2 | - длина: 450 мм; - материал: сталь Cr-V; - наличие трещотки: есть; - max усилие: 210 Нм. | К02 | 2026-09-15
[8 empty] | Динамометрический ключ Gigant TW-2 | - длина: 450 мм; - материал: сталь Cr-V; - наличие трещотки: есть; - max усилие: 210 Нм. | К03 | 2026-09-15
…* | [7 empty] | …*
Оборудование и специальные измерительные комплексы
10 | Тахеометр | Допускаемая средняя квадратическая погрешность измерения угла одним приемом, не более: -горизонтального 5" -вертикального 5" Допускаемая средняя квадратическая погрешность измерения расстояния одним приемом: не более 5 + 3×10-6×D, мм (где D – измеряе-мое расстоя-ние, мм) Защищенность IP55 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Тахеометр Sokkia 530R (в комплекте с инварными рейками (2 шт, 3 м), штатив (1 шт)) | Диапазон измерения углов: Горизонтальный: 360 градусов Вертикальный: от зенита: 0..360 градусов от горизонта: 0..90 градусов Точность измерения: углов: 5`` расстояний: 2+0,2 мм | 1793 | 2026-11-15 | Собственность | - | - | - | -
[8 empty] | Тахеометр Sokkia 530R (в комплекте с инварными рейками (2 шт, 3 м), штатив (1 шт)) | Диапазон измерения углов: Горизонтальный: 360 градусов Вертикальный: от зенита: 0..360 градусов от горизонта: 0..90 градусов Точность измерения: углов: 5`` расстояний: 2+0,2 мм | 1794 | 2026-11-15 | Собственность | - | - | - | -
[8 empty] | Тахеометр Sokkia 530R (в комплекте с инварными рейками (2 шт, 3 м), штатив (1 шт)) | Диапазон измерения углов: Горизонтальный: 360 градусов Вертикальный: от зенита: 0..360 градусов от горизонта: 0..90 градусов Точность измерения: углов: 5`` расстояний: 2+0,2 мм | 1795 | 2026-11-15 | Собственность | - | - | - | -
…* | [7 empty] | …*
11 | Нивелирная рейка | - длина – не менее 3 м | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Рейка нивелирная RGK TS-3 | Высота - 3м | 1827 | 2026-11-15 | Собственность | - | - | - | -
[8 empty] | Рейка нивелирная RGK TS-3 | Высота - 3м | 1828 | 2026-11-15 | Собственность | - | - | - | -
[8 empty] | Рейка нивелирная RGK TS-3 | Высота - 3м | 1829 | 2026-11-15 | Собственность | - | - | - | -
…* | [7 empty] | …*
12 | Бинокль** | - диапазон зуммирования: - min – 8х; - max – 32х | - | - | - | - | - | Бинокль Veber БПЦ ZOOM 8-32x50 | - диапазон зуммирования: - min – 8х; - max – 32х | б/н | Не требуется | Собственность | - | - | - | -
[8 empty] | Бинокль Veber БПЦ ZOOM 8-32x50 | - диапазон зуммирования: - min – 8х; - max – 32х | б/н | Не требуется | Собственность | - | - | - | -
[8 empty] | Бинокль Veber БПЦ ZOOM 8-32x50 | - диапазон зуммирования: - min – 8х; - max – 32х | б/н | Не требуется | Собственность | - | - | - | -
…* | [7 empty] | …*
13 | Фотоаппарат** | - цифровой; - разрешение - не менее 16 млн. пикселей; - оптическое увеличение - кратность не менее 20 | - | - | - | - | - | Фотокамера Fujifilm FinePix XP140 Lime | Разрешение 16,4MP (4608х3456) | 145629 | Не требуется | Собственность | - | - | - | -
[8 empty] | Фотокамера Fujifilm FinePix XP140 Lime | Разрешение 16,4MP (4608х3456) | 145629 | Не требуется | Собственность | - | - | - | -
[8 empty] | Фотокамера Fujifilm FinePix XP140 Lime | Разрешение 16,4MP (4608х3456) | 145629 | Не требуется | Собственность | - | - | - | -
…* | [7 empty] | …*
14 | Ноутбук | - | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ноутбук Panasonic Toughbook CF-31 MK4 | - | PTB-03CCYD | Не требуется | Собственность | - | - | - | -
[8 empty] | Ноутбук Panasonic Toughbook CF-31 MK4 | - | PTB-03SEMB | Не требуется | Собственность | - | - | - | -
[8 empty] | Ноутбук Panasonic Toughbook CF-31 MK4 | - | PTB-03АFJV | Не требуется | Собственность | - | - | - | -
…* | [7 empty] | …*
Общая оснащенность техническими ресурсами заявителя по состоянию на «___» _____ 20__г. – ___ ед.
*При необходимости указания ресурсов сверх минимального - необходимо добавлять строки в соответствующем оборудовании
** в рамках ПКО указанные ресурсы не проверяются, а их наличие должно быть обеспечено при выполнении работ из расчета 1 ед. на двух специалистов по полевым работам.